## PGARDE
APHP.Nord
Secteur Centre : hôpitaux Lariboisière, Bretonneau, Fernand Widal, Paul Doumer
Secteur Est : hôpitaux Saint-Louis, Robert Debré
MARCHE TRAVAUX D'ENTRETIEN
Bordereau de Prix
LOT N° 03
Maçonnerie - plâtrerie - carrelage - faux-plafonds

## BPU LOT 03
Consultation n°xxxx
Marchés d'entretien d'agencement de 5 sites de l'APHP GHU. NORD Université de Paris
Sites Lariboisière-Fernand Widal, Bretonneau, Saint-Louis, Robert Debré
LOT N° 03 - MAÇONNERIE - PLÂTRERIE - CARRELAGE - FAUX-PLAFONDS
N° Article | Libellé | Unité | Prix unitaire € H.T | Référence | Lot | Chapitre | Sous-chapitre | Article
Nota générale : 1° Le titulaire est pleinement averti des DTU applicables au présent lot. Les travaux seront réalisés en application stricte de ces DTU. 2° Les travaux comprendront le coltinage, transport et l'évacuation régulière des déchets de travaux (tel que précisé dans le CCTP). Le titulaire prendra les dispositions nécessaire pour organiser l'évacuation de ses déchets, sans surcoût pour le MOA. Le déchargement des gravois dans les bennes propriétés de l'Hôpital est interdit. 3° Le titulaire veillera à utiliser des produits et des matériaux disposant d'un label A+ et respectant la charte Ecomaternité (fournie en annexe du CCTP).
3A | A - INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | 3A | 3 | A
3A1 | PROTECTIONS INTERIEURES DE CHANTIER |  |  | 3A1 | 3 | A | 1
Nota sur les protections : Les prix comprennent la fourniture et pose, la vérification quoditienne de l'étanchéité et au besoin la réparation ponctuelle du cloisonnement ainsi que le repli en fin de chantier. 1° Le cloisonnement rigide de chantier sera réalisé par panneaux de particules OSB ou CP, d'épaisseur 19mm vissés sur ossatures en bois courant. L'étanchéité sera réalisée toute hauteur par pose de polyane sur les faces intérieures du cloisonnement, avec calfeutrement des interstices au ruban adhésif. La sécurisation du chantier sera réalisée par la pose d'un bloc porte en bois à simple ou double vantaux selon choix du MOA, équipée d'une serrure à digicode mécanique de type KEYLEX PROFIL des établissements LOKOD ou équivalent. Le cloisonnement rigide de chantier doit être coupe-feu 1H. 2° Le cloisonnement souple de chantier sera réalisé par film polyane double couche d'épaisseur 200µm. L'étanchéité sera réalisée toute hauteur par pose de perches téléscopiques, zip de fermeture éclair, calfeutrements au ruban adhésif. 3° La protection des sols sera assurée par la pose de revêtement étanches tels que les plaques d'ISOREL ou une bâche antidérapante de type GRIPTEC des établissements WURTH ou équivalent. Les interstices seront calfeutrés par ruban adhésifs. 4° Le chiffrage de la structure bois de confinement de zone sera réalisé au m² de surface de sol objet de la prestation
3A1001 | F&P&R : cloisons de cantonnement - carreaux de plâtre | m² |  | 3A1001 | 3 | A | 1 | 001
3A1002 | F&P&R : cloisons de cantonnement - OSB ou CP | m² |  | 3A1002 | 3 | A | 1 | 002
3A1003 | F&P&R : bloc-porte, simple ou double vantaux selon nécessité | U |  | 3A1003 | 3 | A | 1 | 003
3A1004 | F&P&R : serrure à code mécanique | U |  | 3A1004 | 3 | A | 1 | 004
3A1005 | F&P&R : protections en film polyane double couche 200 µm | m² |  | 3A1005 | 3 | A | 1 | 005
3A1006 | F&P&R : tapis de sol adhésifs anti-poussières | U |  | 3A1006 | 3 | A | 1 | 006
3A1007 | F&P&R : plaque de protection de sol type ISOREL | m² |  | 3A1007 | 3 | A | 1 | 007
3A1008 | F&P&R : plaque de protection de sol type bâche antidérapante | m² |  | 3A1008 | 3 | A | 1 | 008
3A1009 | F&P&R : structure temporaire bois pour confinement de zone | m² |  | 3A1009 | 3 | A | 1 | 009
3A2 | PROTECTIONS EXTERIEURES DE CHANTIER |  |  | 3A2 | 3 | A | 2
Nota sur les protections : Les prix comprennent la fourniture, pose, les sujétions de fixations, scellement, jointement entre les différents éléments constituant les protections extérieures de chantier et leur repli en fin de chantier. La signalétique de chantier et notamment la mise en place d'un homme traffic lorsque nécessaire sont compris dans les prix. 1° Le clôturage extérieur de chantier sera réalisé par panneaux mobiles grillagés ou opaque en tôle métallique galvanisée ou laquée de couleur BLANCHE et de hauteur 2m. Les panneaux seront posés sur plots en béton, la rigidité assurée par les jambages de force, le jointement avec gonds et colliers anti-vandalisme métalliques. Produits des établissements HERAS ou équivalent. 2° Le portail d'accès camion sera de type porte coulissante métallique avec rail de guidage et butées. La fermeture du portail s'effectura par poignée avec serrure à clé, doublée d'un chainage et cadenaçage. L'ouvrant sera plein en partie basse et disposera d'ouvertures grillagées en partie haute, distantes de la serrure. 3° La portillon d'accès piétons sera de type tourniquet avec contrôle d'accès par digicode ou lecture de badge. 4° Le filet de sécurité sera à maillage conforme la réglementation en vigueur pour la sécurisation anti-chute d'éléments de façade.
3A2001 | F&P&R : clôture extérieure type HERAS | ml |  | 3A2001 | 3 | A | 2 | 001
3A2002 | F&P&R : clôture extérieure type "barrière de police" | ml |  | 3A2002 | 3 | A | 2 | 002
3A2003 | F&P&R : portillon d'accès piéton | ml |  | 3A2003 | 3 | A | 2 | 003
3A2004 | F&P&R : portail d'accès camion | ml |  | 3A2004 | 3 | A | 2 | 004
3A2005 | F&P : Filets de sécurité | m² |  | 3A2005 | 3 | A | 2 | 005
3A2006 | F&P&R : Location d'un extracteur d'air à filtration électrostatique | U |  | 3A2006 | 3 | A | 2 | 006
3A3 | BASE-VIE |  |  | 3A3 | 3 | A | 3
Nota sur la base-vie : Les prix de location ci-dessous comprennent l'acheminement, le raccordement en fluides, les mesures de signalisation de chantier et de protection collectives, le nettoyage quotidien et le repli en fin de chantier.
3A3001 | F&P&R : Location d'un bungalow / roulotte | Semaine |  | 3A3001 | 3 | A | 3 | 001
3A3002 | F&P&R : Location de modulaires préfabriqués | Semaine |  | 3A3002 | 3 | A | 3 | 002
3A4 | MOYENS ELEVATEURS - LEVAGE - MANUTENTION |  |  | 3A4 | 3 | A | 4
Nota sur les moyens élévateurs : 1° Location de moyens élévateurs pour travaux dont la hauteur de travail est supérieure à 4m. Les moyens élévateurs nécessaires pour tout travail à une hauteur infériereure à 4m sont inclus dans les prix unitaires. Le prix comprend la location, l'amenée, le déploiement, la vérification du matériel, les équipements de protection et de signalisation et le repli en fin de chantier. 2° Le titulaire fournira et affichera sur l'équipement le PV de réception pour les échafaudages, LIFT, treuils, dans le cadre de ses études d'exécution. 3° Les sujétions de fixation (chevillage, visserie, scellement, etc...) et de protection collective et signalisation sont comprises dans les prix.
3A4001 | F&P&R : nacelle | Journée |  | 3A4001 | 3 | A | 4 | 001
3A4002 | F&P&R : plateforme mobile/échaffaudages roulants | Journée |  | 3A4002 | 3 | A | 4 | 002
3A4003 | F&P&R : échafaudages tubulaires | Semaine |  | 3A4003 | 3 | A | 4 | 003
3A4004 | F&P&R : monte-matériau (LIFT) - Charge adminissible Maximale de 500 kg | Semaine |  | 3A4004 | 3 | A | 4 | 004
3A4005 | F&P&R : monte-matériau (LIFT) - Charge adminissible Maximale de 1000 kg | Semaine |  | 3A4005 | 3 | A | 4 | 005
3A4006 | F&P&R : treuil, palan motorisé | Journée |  | 3A4006 | 3 | A | 4 | 006
3A6 | GESTION DES DECHETS |  |  | 3A6 | 3 | A | 6
Nota sur la gestion des déchets : Le titulaire transmettra le certification d'acceptation préalable (CAP), le Bordereau de Suivi des Déchets Plombé via la plateforme TrackDechets et le bon de pesée au MOA lors de la facturation.
3A6001 | F&P&R : Benne à déchets pour évaucation hors site des déchets | m³ |  | 3A6001 | 3 | A | 6 | 001
3A6002 | F&P&R : Enlèvement des déchets plombés pour traitement en filière dédiée | t |  | 3A6002 | 3 | A | 6 | 002
3B | B - DEMOLITION |  |  | 3B | 3 | B
Nota sur les démolitions : Les prix comprennent la démolition des ouvrages, le sciage, le coltinage et l'évacuation des déchets, toutes les manutentions nécessaires, la dépose le cas échéant d'éléments de menuiserie incorporés dans l'ouvrage, la réalisation des raccords de sols, de murs et de plafond après démolition. Dans le cadre d'une démolition d'ouvrages porteurs ou de création d'ouvertures de baie le titulaire fournira une étude d'exécution préalable aux travaux, tracera sur chantier les zones à démolir. Les travaux d'étaiement et de renforcement provisoire sont compris dans la prestation. 1° Matériaux creux ou légers : plâtre, brique, béton cellulaire, bois 2° Parements muraux : briquettes, lambris, bardages bois, carrelage. Le piochage de la colle, des enduits et autre liants est compris dans le prix. 3° Mobilier maçonné ; paillasses, baignoires, etc... 4° Revêtements de sol : carrelage, marbre, pierre de Bourgogne
3B1 | OUVRAGES VERTICAUX |  |  | 3B1 | 3 | B | 1
3B1001 | Démolition : cloisons en matériaux creux ou légers | m² |  | 3B1001 | 3 | B | 1 | 001
3B1002 | Démolition : murs en béton ou maçonnés | m² |  | 3B1002 | 3 | B | 1 | 002
3B1003 | Démolition : piochage d'enduit plâtre | m² |  | 3B1003 | 3 | B | 1 | 003
3B1004 | Démolition : piochage d'enduit ciment | m² |  | 3B1004 | 3 | B | 1 | 004
3B1005 | Démolition : piochage de parements muraux | m² |  | 3B1005 | 3 | B | 1 | 005
3B1006 | Démolition : piochage d'enduit en façade | m² |  | 3B1006 | 3 | B | 1 | 006
3B2 | OUVRAGES HORIZONTAUX |  |  | 3B2 | 3 | B | 2
3B2001 | Démolition : chape épaisseur < 7cm | m² |  | 3B2001 | 3 | B | 2 | 001
3B2002 | Démolition : chape épaisseur > 7cm | m² |  | 3B2002 | 3 | B | 2 | 002
3B2003 | Démolition : mobilier fixe maçonné | m² |  | 3B2003 | 3 | B | 2 | 003
3B2004 | Démolition : socle béton et béton armé, épaisseur < 10cm | m² |  | 3B2004 | 3 | B | 2 | 004
3B2005 | Démolition : socle béton et béton armé, épaisseur > 10cm | m² |  | 3B2005 | 3 | B | 2 | 005
3B2006 | Démolition : parquets sur lambourdes | m² |  | 3B2006 | 3 | B | 2 | 006
3B2007 | Démolition : réalisation d'un décaissé de douche | m² |  | 3B2007 | 3 | B | 2 | 007
3B2008 | Démolition : revêtements de sol | m² |  | 3B2008 | 3 | B | 2 | 008
3B3 | OUVERTURES DE BAIE |  |  | 3B3 | 3 | B | 3
3B3001 | Ouverture dans paroi verticale porteuse pour scellement d'un bloc-porte, châssis vitré, fenêtre non fournis | m² |  | 3B3001 | 3 | B | 3 | 001
3B3002 | Ouverture dans paroi verticale non porteuse pour scellement d'un bloc-porte, châssis vitré, fenêtre non fournis | m² |  | 3B3002 | 3 | B | 3 | 002
3B3003 | Ouverture dans façade pour scellement d'un bloc-porte, châssis vitré, fenêtre non fournis | m² |  | 3B3003 | 3 | B | 3 | 003
3C3 | C - DEPOSES AVEC ET SANS REEMPLOI |  |  | 3C3 | 3 | C | 3
Nota sur les déposes : Les ouvrages sont déposés avec ou sans réemploi, quelques que soient leur dimensions, formes, matière. Les prix comprennent la manutention, le coltinage et l'évacuation des déchets, tous les descellements, découpes, sciages, grattages et ponçages nécessaires, le retrait des accessoires de quincaillerie le cas échéant
3C1 | FAUX-PLAFONDS |  |  | 3C1 | 3 | C | 1
Nota sur les faux-plafonds : 1° FP démontables : S'applique à tout type de faux-plafond démontable (dalles, bacs, lames, etc…) y compris l'ossature (traverses, suspentes, cornières de rive) 2° FP non-démontables : S'applique à : staff, plaques de plâtre, panneaux de bois, panneaux acoustiques, etc… Toutes dimensions y compris ossature (traverses, suspentes, cornières de rive)
3C1001 | D : faux-plafonds démontables | m² |  | 3C1001 | 3 | C | 1 | 001
3C1002 | D : faux-plafonds non démontables | m² |  | 3C1002 | 3 | C | 1 | 002
3C1003 | R : faux plafonds démontables | m² |  | 3C1003 | 3 | C | 1 | 003
3C2 | MENUISERIES BOIS & PVC |  |  | 3C2 | 3 | C | 2
3C2001 | D : blocs-portes | U |  | 3C2001 | 3 | C | 2 | 001
3C2002 | D : fenêtres, châssis vitrés. | U |  | 3C2002 | 3 | C | 2 | 002
3C2003 | D : plans de travail, paillasses, banque d'accueil | m² |  | 3C2003 | 3 | C | 2 | 003
3C2004 | D : étagères, façades de gaine, façades de placards, impostes, | m² |  | 3C2004 | 3 | C | 2 | 004
3C2005 | D : meubles hauts et bas, meubles colonne, trappes de visite | U |  | 3C2005 | 3 | C | 2 | 005
3C2006 | D : tout autre mobilier non menuisé à la demande du MOA | U |  | 3C2006 | 3 | C | 2 | 006
3C2007 | D : plinthes | ml |  | 3C2007 | 3 | C | 2 | 007
3C3 | METALLERIE, SERRURERIE, MENUISERIES METALLIQUES ET ALUMINIUM |  |  | 3C3 | 3 | C | 3
Nota sur les éléments de métallerie : Rayonnages : S'applique pour : rayonnages métalliques fixes et mobiles pour stockage lourd (Ex: archives, bibliothèques, entrepôts, etc…). Exemple : rayonnages des établissements BRUYNZEEL, FERALP, RACKEM, etc….
3C3001 | D : Structure métallique en plaques | kg |  | 3C3001 | 3 | C | 3 | 001
3C3002 | D : Structure métallique en tubes | ml |  | 3C3002 | 3 | C | 3 | 002
3C3003 | D : bloc porte | U |  | 3C3003 | 3 | C | 3 | 003
3C3004 | D : fenêtre, châssis vitré. | U |  | 3C3004 | 3 | C | 3 | 004
3C3005 | D : main-courantes, gardes corps | ml |  | 3C3005 | 3 | C | 3 | 005
3C3006 | D : Rayonnages | ml |  | 3C3006 | 3 | C | 3 | 006
3C4 | SOLS |  |  | 3C4 | 3 | C | 4
3C4001 | D : sols souples PVC (vinyle, linoléum, marmoléum) | m² |  | 3C4001 | 3 | C | 4 | 001
3C4002 | D : sols souples textiles (moquette, sisal, fibre de coco, joncs) | m² |  | 3C4002 | 3 | C | 4 | 002
3C4003 | D : sols résineux (epoxydique, polyuréthane, acrylique) | m² |  | 3C4003 | 3 | C | 4 | 003
3C4004 | D : revêtement d'escalier (nez de marche, contremarches) | m² |  | 3C4004 | 3 | C | 4 | 004
3C4005 | D : barre de seuil, passe-fils | ml |  | 3C4005 | 3 | C | 4 | 005
3C4006 | D : joint de dilatation | ml |  | 3C4006 | 3 | C | 4 | 006
3C5 | REVETEMENTS MURAUX |  |  | 3C5 | 3 | C | 5
3C5001 | D : Dépose de protections PVC pour murs et portes | m² |  | 3C5001 | 3 | C | 5 | 001
3C5002 | D : Dépose de protections d'angles pour murs et portes | ml |  | 3C5002 | 3 | C | 5 | 002
3D | D - TRAVAUX NEUFS |  |  | 3D | 3 | D
3D1 | GROS ŒUVRE |  |  | 3D1 | 3 | D | 1
Nota sur les travaux de gros oeuvre : 1° Les travaux de gros œuvre comprennent le temps passé aux études d'exécution avec fourniture des plans de coffrages et de ferraillage ainsi qu'une note de calcul de structure. 2° La réalisation des ouvrages comprends toutes les sujétions de coffrage, de fourniture et pose des armatures, d'acheminement, manutention et de transport des matériaux de construction, le matériel nécessaire au coulage, le nettoyage après coulage, les vérifications de l'aplomb et de la planéité, les étaiements, le calage et l'ajustement des appuis, la finition à l'enduit. 3° La tolérance de planéité est de 5mm/m). 4° Réalisation d'un dallage en BA : le prix comprend l'enlèvement des terres, la F&P du béton de propreté, les joints de dilatation et fractionnement tous les 15m², le revêtement isolant et le géotextile.
3D1001 | F&P : Réalisation d'une fondation en béton armé | m³ |  | 3D1001 | 3 | D | 1 | 001
3D1002 | F&P : Réalisation d'un voile en béton armé | m³ |  | 3D1002 | 3 | D | 1 | 002
3D1003 | F&P : Réalisation d'un poteau en béton armé | m³ |  | 3D1003 | 3 | D | 1 | 003
3D1004 | F&P : Réalisation d'une poutre en béton armé | m³ |  | 3D1004 | 3 | D | 1 | 004
3D1005 | F&P : Réalisation d'un escalier en béton armé | m³ |  | 3D1005 | 3 | D | 1 | 005
3D1006 | F&P : Réalisation d'un plancher type poutrelles-hourdis préfabriqué en béton armé : Type 13+4 | m² |  | 3D1006 | 3 | D | 1 | 006
3D1007 | F&P : Réalisation d'un plancher type poutrelles-hourdis préfabriqué en béton armé : Type 16+4 | m² |  | 3D1007 | 3 | D | 1 | 007
3D1008 | F&P : Réalisation d'un plancher type poutrelles-hourdis préfabriqué en béton armé : Type 20+4 | m² |  | 3D1008 | 3 | D | 1 | 008
3D1009 | F&P : Réalisation d'une dalle en béton armé | m³ |  | 3D1009 | 3 | D | 1 | 009
3D1010 | F&P : Réalisation d'un linteau en béton armé | m³ |  | 3D1010 | 3 | D | 1 | 010
3D1011 | F&P : Réalisation d'un linteau métallique | kg |  | 3D1011 | 3 | D | 1 | 011
3D1012 | F&P : Renforts de structure en acier | kg |  | 3D1012 | 3 | D | 1 | 012
3D1013 | F&P : Passivation des aciers | ml |  | 3D1013 | 3 | D | 1 | 013
3D1014 | F&P : Réalisation d'un socle béton | m³ |  | 3D1014 | 3 | D | 1 | 014
3D2 | PERCEMENTS & CARROTAGES |  |  | 3D2 | 3 | D | 2
Nota sur les percements & carrotages : S'applique pour les murs ou planchers en béton, pierre ou parpaings plein. Diamètres courants < 20cm. Les prix comprennent le nettoyage de la zone après travaux, transports et évacuation des gravois. Application de la plus-value pour les percements ou carrotages de diamètre supérieur à 20cm. Rebouchages: Rebouchage dito l'existant avec reconstitution du degré coupe-feu le cas échéant.
3D2001 | Réalisation d'un percement par démolition - Profondeur < 40cm | U |  | 3D2001 | 3 | D | 2 | 001
3D2002 | Réalisation d'un percement par démolition - Profondeur > 40cm | U |  | 3D2002 | 3 | D | 2 | 002
3D2003 | Réalisation d'un carrottage - Profondeur < 40cm | U |  | 3D2003 | 3 | D | 2 | 003
3D2004 | Réalisation d'un carrottage - Profondeur > 40cm | U |  | 3D2004 | 3 | D | 2 | 004
3D2005 | Plus-value sur prix-ci-dessus pour réalisation en diamètre > 20cm | U |  | 3D2005 | 3 | D | 2 | 005
3D2006 | Rebouchage d'un percement ou d'un carrottage. | U |  | 3D2006 | 3 | D | 2 | 006
3D2007 | Réalisation d'un sondage destructif puis rebouchage | U |  | 3D2007 | 3 | D | 2 | 007
3D3 | ENDUITS ET CHAPES |  |  | 3D3 | 3 | D | 3
Nota sur les enduits et chapes : La réalisation des ouvrages ci-dessous comprends toutes les sujétions de coffrage, de fourniture et pose des armatures le cas échéant, d'acheminement, manutention et de transport des matériaux de construction, le matériel nécessaire au coulage, le nettoyage après coulage, les vérifications de l'aplomb et de la planéité. Dimensions usuelles pour les "Dé" béton : 10x10x10cm Les enduits sont réalisés sur supports nu. Pour les enduits à la chaux, le prix comprends la réalisation de la couche de gobetis, la couche de corps et la couche de finition.
3D3001 | F&P : Réalisation d'une chape en béton | m² |  | 3D3001 | 3 | D | 3 | 001
3D3002 | F&P : Réalisation d'un "Dé" béton | U |  | 3D3002 | 3 | D | 3 | 002
3D3003 | F&P : Ravalement de façade à l'enduit ciment | m² |  | 3D3003 | 3 | D | 3 | 003
3D3004 | F&P : Enduit dressé à la Chaux et plâtre | m² |  | 3D3004 | 3 | D | 3 | 004
3D3005 | F&P : Enduit plâtre projeté sur murs et plafonds | m² |  | 3D3005 | 3 | D | 3 | 005
3D4 | FLOCAGE |  |  | 3D4 | 3 | D | 4
Nota sur les flocages : Les flocages sont réalisés en produits classés M0. La finition peut être roulée ou lissée. Les produits sont du type PROTECTFLAMME des établissements RUAUD ou PROMA SPRAY P300 ou équivalent. Le degré CF sera réalisé conforme au cahier des charges et le titulaire réalisera le flocage selon l'épaisseur indiquée sur le PV du fabricant. Les grillages seront issus des établissements NERGALTO ou équivalent.
3D4001 | F&P : Flocage en sous-face de plancher par projection de fibres minérales | m² |  | 3D4001 | 3 | D | 4 | 001
3D4002 | F&P : Flocage en sous-face de plancher par projection d'enduit pateux | m² |  | 3D4002 | 3 | D | 4 | 002
3D4003 | F&P : P-V pour pose d'un grillage type lattis nervuré en acier galvanisé | m² |  | 3D4003 | 3 | D | 4 | 003
3D5 | ISOLATION |  |  | 3D5 | 3 | D | 5
Nota sur les travaux d'isolation : 1° Plaque usuelle : BA13 HYDROFUGE. Y compris bandes, joints de finition, toutes découpes et raccords. Application d'une résine d'étanchéité sur la paroi avant pose de la plaque de plâtre comprise. 2° Isolant de type CALIBEL des établissements ISOVER. Y compris bandes, joints, toutes sujétions de découpes, pose de pare-vapeur le cas échéant. Résistance thermique conforme réglementation thermique en vigueur.
3D5001 | F&P : Doublage de paroi en plaque de plâtre | m² |  | 3D5001 | 3 | D | 5 | 001
3D5002 | F&P : Doublage isolant de parois en plaque de plâtre + isolant collé sur murs | m² |  | 3D5002 | 3 | D | 5 | 002
3D5003 | F&P : Cloison demi-stil composé d'une plaque de plâtre avec isolation | m² |  | 3D5003 | 3 | D | 5 | 003
3D6 | ETANCHEITE |  |  | 3D6 | 3 | D | 6
3D6001 | F&P : Etanchéité par application de résine type TRIFLEX ou équivalent. | m² |  | 3D6001 | 3 | D | 6 | 001
3D7 | MACONNERIE |  |  | 3D7 | 3 | D | 7
Nota sur les parpaings : Parpaings dimensions 50cmx20cm hourdés au mortier de ciment, jointoyés en montant, y compris toutes sujétions de scellement, calage, ferraillage, équarissage, manutention, taille, transport et évacuation des déchets
3D7001 | F&P : Parpaing CREUX épaisseur 10cm | m² |  | 3D7001 | 3 | D | 7 | 001
3D7002 | F&P : Parpaing CREUX épaisseur 15cm | m² |  | 3D7002 | 3 | D | 7 | 002
3D7003 | F&P : Parpaing CREUX épaisseur 20cm | m² |  | 3D7003 | 3 | D | 7 | 003
3D7004 | F&P : Parpaing PLEIN épaisseur 10cm | m² |  | 3D7004 | 3 | D | 7 | 004
3D7005 | F&P : Parpaing PLEIN épaisseur 15cm | m² |  | 3D7005 | 3 | D | 7 | 005
3D7006 | F&P : Parpaing PLEIN épaisseur 20cm | m² |  | 3D7006 | 3 | D | 7 | 006
3D8 | PLATRERIE |  |  | 3D8 | 3 | D | 8
Nota sur les travaux de plâtrerie : 1° Carreaux de plâtre : carreaux de plâtre comprennent la colle, les joints, le rebouchage des joints de carreaux, la découpe, le calage, l'aplomb, l'étanchéité le transport, la manutention. 2° Cloisons sèches : Parements réalisés en plaque de plâtre cartonnées des établissements PLACO par SAINT-GOBAIN ou équivalent. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, bâtis de portes, renforts pour fixation de mobilier, sanitaires, autres équipements, calfeutrement. Isolation par laine minérale classée M0. Les huisseries seront posées à l'avancement, les huisseries métalliques seront adaptées aux cloisons sèches avec OMEGA de fixation ou patte de scellement. L'ossature sera réalisée en rails et montants des établissements STIL. Configuration courantes 48/72, 48/98, 62/98 sur plaques de BA13, BA18 ou BA25. 3° Trappes de visite : Trappe en tôle métallique, finition laquée. Y compris toutes sujétions de pose, fixation, scellement, jointement. Y compris pose de faïence coloris au choix MOA
3D8001 | F&P : Carreaux de plâtre PLEIN épaisseur 7cm | m² |  | 3D8001 | 3 | D | 8 | 001
3D8002 | F&P : Carreaux de plâtre PLEIN épaisseur 10cm | m² |  | 3D8002 | 3 | D | 8 | 002
3D8003 | F&P : Carreaux de plâtre HYDROFUGE épaisseur 7cm | m² |  | 3D8003 | 3 | D | 8 | 003
3D8004 | F&P : Carreaux de plâtre HYDROFUGE épaisseur 10cm | m² |  | 3D8004 | 3 | D | 8 | 004
3D8005 | F&P : Protection d'angles par arête métallique toute hauteur | ml |  | 3D8005 | 3 | D | 8 | 005
3D8006 | F&P : Réalisation de cofffrage de gaines, doublages, etc… | m² |  | 3D8006 | 3 | D | 8 | 006
3D8007 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour réalisation en plaques de plâtre HYDROFUGE | m² |  | 3D8007 | 3 | D | 8 | 007
3D8008 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour réalisation en plaques de plâtre SPECIAL FLAM EI120 | m² |  | 3D8008 | 3 | D | 8 | 008
3D8009 | F&P : Cloison sèche épaisseur 7cm - EI60 | m² |  | 3D8009 | 3 | D | 8 | 009
3D8013 | F&P : Cloison sèche épaisseur 10cm - EI60 | m² |  | 3D8013 | 3 | D | 8 | 013
3D8014 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaque HYDROFUGE | m² |  | 3D8014 | 3 | D | 8 | 014
3D8015 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaque ACOUSTIQUE 55 dB | m² |  | 3D8015 | 3 | D | 8 | 015
3D8016 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaque HAUTE DENSITE | m² |  | 3D8016 | 3 | D | 8 | 016
3D8017 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaques PLOMBEES 1mm | m² |  | 3D8017 | 3 | D | 8 | 017
3D8018 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaques PLOMBEES 2mm | m² |  | 3D8018 | 3 | D | 8 | 018
3D8019 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaques PLOMBEES 3mm | m² |  | 3D8019 | 3 | D | 8 | 019
3D8020 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaques de sulfate de baryum BaSO4 | m² |  | 3D8020 | 3 | D | 8 | 020
3D8021 | F&P : Cloison de distribution SIMPLE peau EI120 - PV fourni. | m² |  | 3D8021 | 3 | D | 8 | 021
3D8022 | F&P : Cloison de distribution DOUBLE peau EI120 - PV fourni. | m² |  | 3D8022 | 3 | D | 8 | 022
3D8023 | F&P : Trappe de visite | m² |  | 3D8023 | 3 | D | 8 | 023
3D8024 | F&P : Trappe de visite CF 1H | m² |  | 3D8024 | 3 | D | 8 | 024
3D8025 | F&P : Trappe de visite étanche | m² |  | 3D8025 | 3 | D | 8 | 025
3D9 | CLOISONS MODULAIRES |  |  | 3D9 | 3 | D | 9
Nota sur les cloisons modulaires : 1° Cloisons courantes : Cloisons en panneaux de plâtre avec revêtement en film PVC décoratif. Vitrage STADIP 44.2 des établissements SAINT GOBAIN ou équivalent. Porte battante à ame pleine ou à double vitrage avec cadre en aluminium. Huisserie avec imposte. Montage et assemblage des cloisons par couvre-joint monté en version OMEGA vissé et pourvu d'un liseré PVC. Coloris au choix MOA. Plans d'exécution à transmettre avant réalisation des travaux. Produit des gammes CLASSIC ou RDB1 suivant épaisseur de cloison souhaité, des établissements KTY ou équivalent. 2° Cloisons modulaires pour salles blanches : Produit de la gamme BI-BLOC des établissements DAGARD ou équivalent. Plans d'exécution à transmettre avant réalisation des travaux. Coloris au choix MOA 3° Mur à panneaux mobiles : Produit de la gamme CLASSIC des établissements ALGAFLEX ou équivalent. Plans d'exécution à transmettre avant réalisation des travaux. Coloris au choix MOA
3D9001 | F&P : Cloisons modulaires - Locaux courants - Cloison amovible | m² |  | 3D9001 | 3 | D | 9 | 001
3D9002 | F&P : Cloisons modulaires - Locaux courants - Bloc-porte pour cloison amovible | U |  | 3D9002 | 3 | D | 9 | 002
3D9003 | F&P : Cloisons modulaires - Salles blanches - Cloisons amovible | m² |  | 3D9003 | 3 | D | 9 | 003
3D9004 | F&P : Cloisons modulaires - Salles blanches - Bloc-porte pour cloison amovible | m² |  | 3D9004 | 3 | D | 9 | 004
3D9005 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour réalisation pour incorporation d'un vitrage | m² |  | 3D9005 | 3 | D | 9 | 005
3D9006 | F&P : Cloisons modulaires - Mur à panneaux mobiles | m² |  | 3D9006 | 3 | D | 9 | 006
3D10 | FAUX-PLAFONDS |  |  | 3D10 | 3 | D | 10
Nota sur la pose de faux-plafonds : Les prix pour la pose de faux-plafonds démontables correspondent à la pose de FP en dalles 60x60cm ou 60x120cm, et comprennent l'ossature métallique T15 ou T24. Les dalles sont posées sans feuillure. Revêtement de voile de verre BLANC. Euroclasse A1. Les prix pour la pose de faux-plafonds non-démontables correspondent à la pose de plaque plâtre en BA13 posée sur rails métalliques STIL et comprennent la plaque de plâtre et son ossature. Euroclasse A2-S1-D0. 1° FP dalles courantes : Produits de la game MEDICARE STANDARD des établissements ROCKFON ou équivalent. 2° FP dalles hygiène : Produits de la gamme HYGIENE PROTECT A des établissements ECOPHON ou équivalent. S'applique à : tout environnement caractérisé ISO-7, ISO-5, ISO-3 3° FP dalles acoustiques : Produits de la gamme "ACOUSTIQUE" des établissements ECOPHON ou équivalent 4° FP en plaque de plâtre : Produit des établissements PLACOPLATRE ou équivalent
3D10001 | F&P : Faux-plafonds démontables - Dalles Epaisseur 20mm - LOCAUX COURANTS | m² |  | 3D10001 | 3 | D | 10 | 001
3D10002 | F&P : Faux-plafonds démontables - Dalles Epaisseur 20mm - ZONES ISO | m² |  | 3D10002 | 3 | D | 10 | 002
3D10003 | F&P : Faux-plafonds démontables - Dalles Epaisseur 40mm - ACOUSTIQUE | m² |  | 3D10003 | 3 | D | 10 | 003
3D10004 | F&P : Faux-plafonds démontables - Grille de ventilation | U |  | 3D10004 | 3 | D | 10 | 004
3D10005 | F&P : Faux-plafonds non démontables - Plaque de plâtre BA standard | m² |  | 3D10005 | 3 | D | 10 | 005
3D10007 | F&P : Faux-plafonds non démontables - Réalisation d'une jouée | m² |  | 3D10007 | 3 | D | 10 | 007
3D10006 | F&P : Faux-plafonds non démontables - PV sur prix ci-dessus pour plaque HYDROFUGE | m² |  | 3D10006 | 3 | D | 10 | 006
3D11 | SOLS |  |  | 3D11 | 3 | D | 11
Nota sur les sols durs : 1° Etanchéité : Résine de type TRIFLEX ou équivalent. Application sur parois et planchers intérieurs. Comprend le brossage et le séchage. 2° Ragréages : ragréages à base de ciment. Le ragréage P3 s'applique pour la préparation de supports de sol courants (chambres, boxes, bureaux, circulations). Le ragréage P4S s'applique pour la préparation de supports de sol recevant des charges lourdes ou des sollicitations importantes (stockage, plateaux techniques, stérilisation, magasins, pharmacie). 3° Remontées de plinthe : Remontée de plinthe de 10cm de hauteur, pose collée y compris F&P du support de plinthe à gorge/rigide, façons d'angle, cornière d'appui et profilés de finition. 4° Barres de seuil : Barre de seuil en INOX ou ALUMINIUM, toutes formes. Largeur maximale : 15cm. Fixation à vis et cheville ou à coller. 5° Sols en carrelages, marbres : les prix comprennents toutes les sujétions de colle, mortier de jointement, joint de fractionnement, nettoyage, transports et évacutation des déchets. Coloris au choix MOE 6° Siphons de sol : Siphon de sol en acier inoxydable des établissements LIMATEC ou équivalent, y compris étanchéité, toutes sujétions de mise en œuvre et hors raccordement de plomberie. Forme carrée. Dimensions au plus grand 20x20cm
3D11001 | F&P : Etanchéité - Application d'une résine d'étanchéité | m² |  | 3D11001 | 3 | D | 11 | 001
3D11002 | F&P : Chapes fluides - Ragréage de sol à base de ciment classement P3 | m² |  | 3D11002 | 3 | D | 11 | 002
3D11003 | F&P : Chapes fluides - Ragréage de sol à base de ciment classement P4S | m² |  | 3D11003 | 3 | D | 11 | 003
3D11004 | F&P : Sols Durs - Carrelage de sol en Grès cérame LISSE, classement U4P4 | m² |  | 3D11004 | 3 | D | 11 | 004
3D11005 | F&P : Sols Durs - P-V sur prix ci-dessus pour pose de carreaux ANTI-DERAPANT suivant la norme XP P-05-011 | m² |  | 3D11005 | 3 | D | 11 | 005
3D11006 | F&P : Sols Durs - P-V sur prix ci-avant pour toutes sujétions de découpes, réalisation de motifs sur demande MOA | m² |  | 3D11006 | 3 | D | 11 | 006
3D11007 | F&P : Sols Durs - P-V pour joints en mortier epoxy | m² |  | 3D11007 | 3 | D | 11 | 007
3D11008 | F&P : Sols Durs - P-V pour pose d'élément de marche en Grès | m² |  | 3D11008 | 3 | D | 11 | 008
3D11009 | F&P : Sols Durs - P-V pour joints d'élément de contremarche en Grès | m² |  | 3D11009 | 3 | D | 11 | 009
3D11010 | F&P : Sols Durs - Dalles en marbre COMBLANCHIEN, dalles en PIERRE DE BOURGOGNE | m² |  | 3D11010 | 3 | D | 11 | 010
3D11011 | F&P : Sols Durs - P-V pour pose d'élément de marche en marbre COMBLANCHIEN ou pierre de BOURGOGNE | m² |  | 3D11011 | 3 | D | 11 | 011
3D11012 | F&P : Sols Durs - P-V pour joints d'élément de contremarche en marbre COMBLANCHIEN ou pierre de BOURGOGNE | m² |  | 3D11012 | 3 | D | 11 | 012
3D11013 | F&P : Sols Durs - Plinthes A GORGE de carrelage en Grès cérame lisse | ml |  | 3D11013 | 3 | D | 11 | 013
3D11014 | F&P : Sols Durs - Plinthes DROITE de carrelage en Grès cérame lisse | ml |  | 3D11014 | 3 | D | 11 | 014
3D11015 | F&P : Sols Durs - Patine plomb pour siphon de sol | U |  | 3D11015 | 3 | D | 11 | 015
3D11016 | F&P : Sols Durs - Siphon de sol en inox 20x20cm pour sol en carrelage | U |  | 3D11016 | 3 | D | 11 | 016
3D11017 | F&P : Sols Durs - Socle pour bac/receveur de douche | U |  | 3D11017 | 3 | D | 11 | 017
3D11018 | F&P : Sols Souples - Barre de seuil | ml |  | 3D11018 | 3 | D | 11 | 018
3D12 | MENUISERIE BOIS |  |  | 3D12 | 3 | D | 12
Nota sur les portes : Les prix comprennent toutes sujétions de scellement, calage, mise en jeu, ajustement, rabotage, manutention, transport. 1° Blocs-portes : Le titulaire fournira le PV de classement au FEU et certificat NF de classement FASTE. Huisserie bois PROFEU HOSPITALIER. Produit des établissements MALERBA ou équivalent 2° Plombages : Plombage réalisé par les établissements PARIX ou équivalent avec fourniture du PV CSTB.
3D12001 | F&P : Bloc-porte simple action E30 : 1 vantail (maximum 93cm de largeur) | U |  | 3D12001 | 3 | D | 12 | 001
3D12002 | F&P : Bloc-porte simple action E30 : 1 vantail (entre 103cm et 123cm de largeur) | U |  | 3D12002 | 3 | D | 12 | 002
3D12003 | F&P : Bloc-porte simple action E30 : 2 vantaux (entre 146cm et 186cm de largeur) | U |  | 3D12003 | 3 | D | 12 | 003
3D12004 | F&P : Bloc-porte simple action EI30 : 1 vantail (maximum 93cm de largeur) | U |  | 3D12004 | 3 | D | 12 | 004
3D12005 | F&P : Bloc-porte simple action EI30 : 1 vantail (entre 103cm et 123cm de largeur) | U |  | 3D12005 | 3 | D | 12 | 005
3D12006 | F&P : Bloc-porte simple action EI30 : 2 vantaux (entre 146cm et 186cm de largeur) | U |  | 3D12006 | 3 | D | 12 | 006
3D12007 | F&P : Bloc-porte simple action EI30 - P-V sur portes ci-dessus pour plombage à 1mm | U |  | 3D12007 | 3 | D | 12 | 007
3D12008 | F&P : Bloc-porte simple action EI30 - P-V sur portes ci-dessus pour plombage à 2mm | U |  | 3D12008 | 3 | D | 12 | 008
3D12009 | F&P : Bloc-porte simple action EI30 - P-V sur portes ci-dessus pour plombage à 3mm | U |  | 3D12009 | 3 | D | 12 | 009
3D12010 | F&P : Bloc-porte simple action EI60 : 1 vantail (maximum 93cm de largeur) | U |  | 3D12010 | 3 | D | 12 | 010
3D12011 | F&P : Bloc-porte simple action EI60 : 1 vantail (entre 103cm et 123cm de largeur) | U |  | 3D12011 | 3 | D | 12 | 011
3D12012 | F&P : Bloc-porte simple action EI60 : 2 vantaux (entre 146cm et 186cm de largeur) | U |  | 3D12012 | 3 | D | 12 | 012
3E | E - REVISION-REPARATION-RACCORDS |  |  | 3E | 3 | E
Nota sur les raccords : 1° Enduits : Réalisation d'enduit dito matériau existant. Application sur murs et plafonds au droit des cloisons démolies, reprises de murs éclatés ou épaufrés. Y compris piochage pour préparation du support, transport et évacuation des gravois, le ponçage et le dépoussiérage puis une mise en peinture et le nettoyage final 2° Carrelage et faïence : Raccords de carrelage avec la teinte la plus proche existante. Le prix comprend la dépose de l'élément à remplacer, le grattage de la colle et des joints, le ponçage et dépoussièrage du support, la pose de la pièe de rechange, le collage et le jointement, le dépoussiérage et nettoyage de finition. 3° Blanchiment de dalles : Comprend la dépose de l'élément à remplacer, la fourniture et pose d'une dalle neuve identique à l'existant ou bien une dalle saine disponible. Comprend la dépose ou déplacement de tout élément accroché sur l'élément à remplacer (DAI, Eclairage, Eclairage de secours, grille de ventilation, etc...)
3E0001 | RRR : Raccords d'enduit plâtre, staff ou ciment | m² |  | 3E0001 | 3 | E | 0 | 001
3E0002 | RRR : Raccords de chapes de ciment | m² |  | 3E0002 | 3 | E | 0 | 002
3E0003 | RRR : Blanchiment/Remplacement de dalles de faux-plafond 600x600 | m² |  | 3E0003 | 3 | E | 0 | 003
3E0004 | RRR : Remplacement de carrelage de sol en recherche | U |  | 3E0004 | 3 | E | 0 | 004
3E0005 | RRR : Remplacement de faïence murale en recherche | U |  | 3E0005 | 3 | E | 0 | 005
3F | F - TRAVAUX SOUS-SECTION 4 |  |  | 3F | 3 | F
Nota sur les études : Le mode opératoire sera réalisé tel que précisé par le Code du Travail, Article R.4412-97 à R.4412-148, complété du décret du 08 avril 2013. Comprends l'envoi aux organismes officiels (IT, CRAMIF/CARSAT, OPPBTP, etc…).
3F0001 | R&T : Mode opératoire travaux SS4 (9 chapitres) | U |  | 3F0001 | 3 | F | 0 | 001
3F0001 | Plus-value pour réalisation d'un percement en présence d'un MCA | U |  | 3F0001 | 3 | F | 0 | 001
3F0002 | Plus-value pour réalisation de toute autre prestation en présence d'un MCA | H |  | 3F0002 | 3 | F | 0 | 002
3G | G - FORFAITS DE MAIN D'ŒUVRE |  |  | 3G | 3 | G
Nota sur les forfaits de main-d'oeuvre : Taux horaire utilisé pour 2 situations uniquement : 1° Pose seule suite à fourniture par MOA 2° Pose seule suite à achat HB sur présentation de la facture
3G0001 | Taux horaire pour travaux en heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 3G0001 | 3 | G | 0 | 001
3G0002 | Taux horaire pour travaux hors heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 3G0002 | 3 | G | 0 | 002
| Lieu : | {Indiquer le lieu}
| Date : | {Indiquer la date}
Cachet de l'entreprise :