## PGARDE
APHP.Nord
Secteur Centre : hôpitaux Lariboisière, Bretonneau, Fernand Widal, Paul Doumer
Secteur Est : hôpitaux Saint-Louis, Robert Debré
MARCHE TRAVAUX D'ENTRETIEN
Bordereau de Prix
LOT N° 06
CVC - Désenfumage - GTB - Plomberie - Couverture - Etanchéïté

## BPU LOT 06
Consultation n°xxxx
Marchés d'entretien d'agencement de 5 sites de l'APHP GHU. NORD Université de Paris
Sites Lariboisière-Fernand Widal, Bretonneau, Saint-Louis, Robert Debré
LOT N° 06 - CVC - DÉSENFUMAGE - GTB - PLOMBERIE - COUVERTURE - ETANCHÉÏTÉ
N° Article | Libellé | Unité | Prix unitaire € H.T | Référence | Lot | Chapitre | Sous-chapitre | Article
Nota générale : Tous les prix ci-après intègrent la manutetion, le cheminement et l'évacuation des déchets. Les produits et matériaux utilisés devront être labellisés A+ et respecter la charte Eco-maternité (en annexe du CCTP).
6A1 | A - INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | 6A1 | 6 | A | 1
PROTECTIONS INTERIEURES DE CHANTIER
Nota sur les protections : Les prix comprennent la fourniture et pose, la vérification quoditienne de l'étanchéité et au besoin la réparation ponctuelle du cloisonnement ainsi que le repli en fin de chantier. 1° Le cloisonnement souple de chantier sera réalisé par film polyane double couche d'épaisseur 200µm. L'étanchéité sera réalisée toute hauteur par pose de perches téléscopiques, zip de fermeture éclair, calfeutrements au ruban adhésif. 2° La protection des sols sera assurée par la pose de revêtement étanches tels que les plaques d'ISOREL ou une bâche antidérapante de type GRIPTEC des établissements WURTH ou équivalent. Les interstices seront calfeutrés par ruban adhésifs.
6A1001 | F&P&R : protections en film polyane double couche 200 µm | m² |  | 6A1001 | 6 | A | 1 | 001
6A1002 | F&P&R : tapis de sol adhésifs anti-poussières | U |  | 6A1002 | 6 | A | 1 | 002
6A1003 | F&P&R : plaque de protection de sol type ISOREL | m² |  | 6A1003 | 6 | A | 1 | 003
6A1004 | F&P&R : plaque de protection de sol type bâche antidérapante | m² |  | 6A1004 | 6 | A | 1 | 004
6A2 | FLUIDES DE CHANTIER |  |  | 6A2 | 6 | A | 2
6A2001 | F&P&R : Location d'un aspirateur de poussière industriel à filtration absolue | U |  | 6A2001 | 6 | A | 2 | 001
6A2002 | F&P&R : Mise en place d'une installation de relevage provisoire | U |  | 6A2002 | 6 | A | 2 | 002
6A3 | MOYENS ELEVATEURS - LEVAGE - MANUTENTION |  |  | 6A3 | 6 | A | 3
Nota sur les moyens élévateurs : 1° Location de moyens élévateurs pour travaux dont la hauteur de travail est supérieure à 4m. Les moyens élévateurs nécessaires pour tout travail à une hauteur infériereure à 4m sont inclus dans les prix unitaires. Le prix comprend la location, l'amenée, le déploiement, la vérification du matériel, les équipements de protection et de signalisation et le repli en fin de chantier. 2° Le titulaire fournira et affichera sur l'équipement le PV de réception pour les échafaudages, LIFT, treuils, dans le cadre de ses études d'exécution. 3° Les sujétions de fixation (chevillage, visserie, scellement, etc...) et de protection collective et signalisation sont comprises dans les prix.
6A3001 | F&P&R : location d'une nacelle pour travaux en hauteur >4m | Journée |  | 6A3001 | 6 | A | 3 | 001
6A3002 | F&P&R : location d'une plateforme mobile/échaffaudages roulants | Journée |  | 6A3002 | 6 | A | 3 | 002
6A3003 | F&P&R : location d'un treuil, palan motorisé | Journée |  | 6A3003 | 6 | A | 3 | 003
6B | B - DEPOSES AVEC ET SANS REEMPLOI |  |  | 6B | 6 | B
Nota sur les déposes : La dépose-repose de faux-plafond dans le cadre des déposes ci-dessus est dûe sans surcoût pour le MOA. 1° Couverture : découvertures et déposes sans réemploi en conditions ordinaires, comprenant la dépose des faîtages, arêtiers, rives, la démolition des solins et ruellées, l'arrachage des vieux bois, toutes les manutentions et descentes des matériaux, 2° Etanchéité : dépose avec ou sans réemploi d'élément d'étanchéité y compris la dépose des fixations, joints et mastics, la manutention, la descente, le transport et l'évacuation des déchets. Le compactage et le nivellement des lits de sable ou des gravillons dans le cadre d'étanchéité de toitures est compris dans les prix concernés. 3° Réseaux de canalisations et gaines : réalisation de la coupure du réseau en présence des services techniques, dépose y compris manutention du réseau avec ses fixations, calorifuges, toutes pièces de connexion et raccords y compris les sujétions de découpe/sciage, bouchonnage par vanne d'isolement en corps laiton (réseaux hydrauliques) ou par manchon PVC (réseaux aérauliques), vérification de l'étanchéité puis remise en eau en présence des services techniques. Le transport et l'évacuation des déchets sont compris dans lles prix. 4° Calorifuges : dépose du calorifuge et de sa protection mécanique. Tous types de matériaux.
6B1 | COUVERTURE |  |  | 6B1 | 6 | B | 1
6B1001 | D : Couverture en ZINC tous types | m² |  | 6B1001 | 6 | B | 1 | 001
6B1002 | D : Couverture en ARDOISES tout modèles | m² |  | 6B1002 | 6 | B | 1 | 002
6B1003 | D : Couverture en TUILES tous modèles | m² |  | 6B1003 | 6 | B | 1 | 003
6B1004 | D : Gouttières pendantes en ZINC ou PVC | ml |  | 6B1004 | 6 | B | 1 | 004
6B1005 | D : Chéneaux en ZINC avec encaissement bois | ml |  | 6B1005 | 6 | B | 1 | 005
6B1006 | D : Bandes en ZINC toutes dimensions | ml |  | 6B1006 | 6 | B | 1 | 006
6B1007 | D : Lanterneaux ou châssis de toit | m² |  | 6B1007 | 6 | B | 1 | 007
6B1008 | D : Souche de cheminée et reprise de toiture à l'identique | m² |  | 6B1008 | 6 | B | 1 | 008
6B1009 | D : Dépose de Skydôme | U |  | 6B1009 | 6 | B | 1 | 009
6B2 | ETANCHEITE |  |  | 6B2 | 6 | B | 2
6B2001 | D : Garde-corps autoportants | ml |  | 6B2001 | 6 | B | 2 | 001
6B2002 | R : Garde-corps autoportants | ml |  | 6B2002 | 6 | B | 2 | 002
6B2003 | R : Mise en tas des gravillons | m³ |  | 6B2003 | 6 | B | 2 | 003
6B2004 | D : couvertines sur acrotères | ml |  | 6B2004 | 6 | B | 2 | 004
6B2005 | D : Démolition des enduits ciments , grillage y compris talon | m² |  | 6B2005 | 6 | B | 2 | 005
6B2006 | D : Arrachage des relevés | ml |  | 6B2006 | 6 | B | 2 | 006
6B2007 | D : Arrachage du complexe d'étanchéité et mise à nu du support | m² |  | 6B2007 | 6 | B | 2 | 007
6B2008 | D : Arrachage de l'isolant thermique (lorsqu'il existe) | m² |  | 6B2008 | 6 | B | 2 | 008
6B2009 | D : Skydomes | U |  | 6B2009 | 6 | B | 2 | 009
6B2010 | R : Dalles gravillonnées | m² |  | 6B2010 | 6 | B | 2 | 010
6B2011 | D : Formes de pose | m³ |  | 6B2011 | 6 | B | 2 | 011
6B2012 | D : revêtement dur de terrasse | m² |  | 6B2012 | 6 | B | 2 | 012
6B2013 | D : Solin en mortier de ciment | ml |  | 6B2013 | 6 | B | 2 | 013
6B2014 | D : Joint mousse | ml |  | 6B2014 | 6 | B | 2 | 014
6B2015 | D : Courronnement du joint de dilatation | ml |  | 6B2015 | 6 | B | 2 | 015
6B2016 | D : Grattage et assèchement d'ancienne mambrane pour réparation ou rechapage | m² |  | 6B2016 | 6 | B | 2 | 016
6B2017 | D : Mise à plat d'ancien complexe d'étanchéité, comprenant la suppression des boursouflures et étamage au chalumeau | m² |  | 6B2017 | 6 | B | 2 | 017
6B2018 | D : Délardage de feuille d'aluminium constituant l'autoprotection d'étanchéité sur relevés. | m² |  | 6B2018 | 6 | B | 2 | 018
6B2019 | D : Bandes de rives ou bordures d'égout en zinc | ml |  | 6B2019 | 6 | B | 2 | 019
6B2020 | D : Entrées E.P. | U |  | 6B2020 | 6 | B | 2 | 020
6B2021 | D : Sortie de ventilation isolée | U |  | 6B2021 | 6 | B | 2 | 021
6B2022 | D : Sortie de crosses | U |  | 6B2022 | 6 | B | 2 | 022
6B3 | RESEAUX HYDRAULIQUES |  |  | 6B3 | 6 | B | 3
6B3001 | D : Canalisations en PVC et assimilés < DN 100 | ml |  | 6B3001 | 6 | B | 3 | 001
6B3002 | D : Canalisations en PVC et assimilés > DN 100 | ml |  | 6B3002 | 6 | B | 3 | 002
6B3003 | D : Canalisations en CUIVRE < DN 22 | ml |  | 6B3003 | 6 | B | 3 | 003
6B3004 | D : Canalisations en CUIVRE > DN 22 | ml |  | 6B3004 | 6 | B | 3 | 004
6B3005 | D : Canalisations en ACIER NOIR < DN 60 | ml |  | 6B3005 | 6 | B | 3 | 005
6B3006 | D : Canalisations en ACIER NOIR > DN 60 | ml |  | 6B3006 | 6 | B | 3 | 006
6B3007 | D : Canalisations en ACIER GALVANISE < DN 60 | ml |  | 6B3007 | 6 | B | 3 | 007
6B3008 | D : Canalisations en ACIER GALVANISE > DN 60 | ml |  | 6B3008 | 6 | B | 3 | 008
6B3009 | D : Canalisations en FONTE < DN 125 | ml |  | 6B3009 | 6 | B | 3 | 009
6B3010 | D : Canalisations en FONTE > DN 125 | ml |  | 6B3010 | 6 | B | 3 | 010
6B3011 | D : Canalisations EXTERIEURES en ZINC ou PVC (tous diamètres) | ml |  | 6B3011 | 6 | B | 3 | 011
6B3012 | D : Canalisations EXTERIEURES en FONTE et GRES (tous diamètres) | ml |  | 6B3012 | 6 | B | 3 | 012
6B3013 | D : Robinets d'arrêts, vannes < D20/27 | U |  | 6B3013 | 6 | B | 3 | 013
6B3014 | D : Robinets d'arrêts, vannes > D20/27 | U |  | 6B3014 | 6 | B | 3 | 014
6B3015 | D : Nourrices, disconnecteurs d'alimentation | U |  | 6B3015 | 6 | B | 3 | 015
6B3016 | D : Filtres à cartouche | U |  | 6B3016 | 6 | B | 3 | 016
6B3017 | D : Filtres à tamis | U |  | 6B3017 | 6 | B | 3 | 017
6B3018 | R : Robinets d'arrêts, vannes < D20/27 | U |  | 6B3018 | 6 | B | 3 | 018
6B3019 | R : Robinets d'arrêts, vannes > D20/27 | U |  | 6B3019 | 6 | B | 3 | 019
6B3020 | R : Nourrices, disconnecteurs d'alimentation | U |  | 6B3020 | 6 | B | 3 | 020
6B4 | INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  | 6B4 | 6 | B | 4
6B4001 | D : Lavabo, Lave-main, Vasque, Evier, Vidoir | U |  | 6B4001 | 6 | B | 4 | 001
6B4002 | D : Cuvette WC et réservoir, Vidoir | U |  | 6B4002 | 6 | B | 4 | 002
6B4003 | D : Bâti support WC | U |  | 6B4003 | 6 | B | 4 | 003
6B4004 | D : Receveur de douche + paroi de douche le cas échéant | U |  | 6B4004 | 6 | B | 4 | 004
6B4005 | D : Robinetterie et accessoires sanitaires seuls | U |  | 6B4005 | 6 | B | 4 | 005
6B4006 | R : Lavabo, Lave-main, Vasque, Evier, Vidoir | U |  | 6B4006 | 6 | B | 4 | 006
6B4007 | R : Cuvette WC et réservoir, Vidoir | U |  | 6B4007 | 6 | B | 4 | 007
6B4008 | R : Bâti support WC | U |  | 6B4008 | 6 | B | 4 | 008
6B4009 | R : Receveur de douche + paroi de douche le cas échéant | U |  | 6B4009 | 6 | B | 4 | 009
6B4010 | R : Robinetterie et accessoires sanitaires seuls | U |  | 6B4010 | 6 | B | 4 | 010
6B5 | EQUIPEMENTS DE CVC |  |  | 6B5 | 6 | B | 5
Nota sur les équipement de CVC : En complément de la note sur la dépose, les éléments à déposer seront déconnectés électriquement. Les prix ci-après incluent la déconnexion électrique. La dépose de la filerie électrique et de l'alimentation de puissance sera à la charge du lot électricité. Les terminaux cités ci-après comprennent toutes les familles de technologie et les modes de poses (cassettes, ventiloconvecteurs, en eau glacée ou à détente direcfe, etc....)
6B5001 | D : Radiateurs en ACIER/FONTE | U |  | 6B5001 | 6 | B | 5 | 001
6B5002 | D : Radiateurs tous types (à ailettes, rideaux d'air chaud, etc…) | U |  | 6B5002 | 6 | B | 5 | 002
6B5003 | D : Cassette de climatisation tout type | U |  | 6B5003 | 6 | B | 5 | 003
6B5004 | D : Groupe de condensation ou équivalent | U |  | 6B5004 | 6 | B | 5 | 004
6B5005 | D : Bouches, grilles de ventilation (Soufflage / Extraction) | U |  | 6B5005 | 6 | B | 5 | 005
6B5006 | D : Moteurs d'extraction | U |  | 6B5006 | 6 | B | 5 | 006
6B5007 | R : Radiateurs en ACIER/FONTE | U |  | 6B5007 | 6 | B | 5 | 007
6B5008 | R : Radiateurs tous types (à ailettes, rideaux d'air chaud, etc…) | U |  | 6B5008 | 6 | B | 5 | 008
6B5009 | R : Cassette de climatisation tout type | U |  | 6B5009 | 6 | B | 5 | 009
6B5010 | R : Groupe de condensation ou équivalent | U |  | 6B5010 | 6 | B | 5 | 010
6B5011 | R : Bouches, grilles de ventilation (Soufflage / Extraction) | U |  | 6B5011 | 6 | B | 5 | 011
6B5012 | R : Moteurs d'extraction (Sorbonnes, hotte aspirantes) | U |  | 6B5012 | 6 | B | 5 | 012
6B6 | GAINES RIGIDES ET FLEXIBLES |  |  | 6B6 | 6 | B | 6
6B6001 | D : gaines en tôle acier ou acier galvanisé < DN 250 | ml |  | 6B6001 | 6 | B | 6 | 001
6B6002 | D : gaines en tôle acier ou acier galvanisé > DN 250 | ml |  | 6B6002 | 6 | B | 6 | 002
6B6003 | D : gaines flexibles PVC jusqu'à DN 100 | ml |  | 6B6003 | 6 | B | 6 | 003
6B7 | CALORIFUGEAGE |  |  | 6B7 | 6 | B | 7
6B7001 | D : calorifuges de canalisation réseaux EF/ECS/CH/EG + protection mécanique tous types | ml |  | 6B7001 | 6 | B | 7 | 001
6B7002 | D : calorifuges de canalisation réseaux VAPEUR + protection mécanique tous types | ml |  | 6B7002 | 6 | B | 7 | 002
6B7003 | D : calorifuges sur gaines aérauliques en tôle d'acier + protection mécanique tous types | ml |  | 6B7003 | 6 | B | 7 | 003
6B7004 | D : calorifuges sur points singuliers | U |  | 6B7004 | 6 | B | 7 | 004
6C | C - TRAVAUX NEUFS |  |  | 6C | 6 | C
Nota sur les travaux neufs : Les prix ci-après incluent les sujétions de découpe, soudures, collage, et autres procédés de jointements. Toutes les pièces de raccord (té, manchons, coudes, connecteurs, tampons de dégorgement, dauphins, etc...) sont comprises dans les prestations. En cas de réalisation de réseau en multimatériaux, les raccords seront fournis et posés adaptés. La manutention, le transport et l'évacuation des déchets sont également inclus dans les prix.
6C1 | TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES |  |  | 6C1 | 6 | C | 1
| Nota sur le traitement des EP : 1° Gouttières ZINC : Gouttière demi-rondes, posées par éléments de 2 ml, sur crochets demi-renforcés avec 1 paillette en cuivre, soudures de jonction barrées au fer. Dévers à déterminer en fonction du débit d'eau pluviales. Y compris talon, retour d'angle, joint ou besace de dilatation, naissance suivant dévers 2° Gouttières PVC : Gouttière demi-rondes, posées par éléments de 4 ml, sur crochets, collées. Dévers à déterminer en fonction du débit d'eau pluviales.Y compris talon, retour d'angle, joint ou besace de dilatation, naissance suivant dévers 3° Gouttières Havraises : Gouttière posée par éléments de 2 ml, 33cm de dévers, sur crochets renforcés, y compris soudures de jonction barrées au fer. Comprend également une bande à ourlet de 40cm linéiare maximum, posée par bouts de 1ml et fixée par bandes d'agrafes en zinc, 3 pattes en cuivre par élément, avec coulisseau plats tous les 1ml |  |  | 6C1 | 6 | C | 1
6C1001 | F&P : Tube POLYETHYLENE en tranchée > DN100 | ml |  | 6C1001 | 6 | C | 1 | 001
6C1002 | F&P : Tube POLYETHYLENE en tranchée < DN100 | ml |  | 6C1002 | 6 | C | 1 | 002
6C1003 | F&P : Tube PVC CR8 en tranchée, diamètre < DN200 | ml |  | 6C1003 | 6 | C | 1 | 003
6C1004 | F&P : Tube PVC CR8 en tranchée, diamètres DN200, DN300 et DN315 | ml |  | 6C1004 | 6 | C | 1 | 004
6C1005 | F&P : Tube PVC CR8 en tranchée, diamètre > DN315 | ml |  | 6C1005 | 6 | C | 1 | 005
6C1006 | F&P : Gouttières - Gouttières pendantes en ZINC | ml |  | 6C1006 | 6 | C | 1 | 006
6C1007 | F&P : Gouttières - Gouttières pendantes en PVC | ml |  | 6C1007 | 6 | C | 1 | 007
6C1008 | F&P : Gouttières - Type Havraises, Nantaises, Rouennaises | ml |  | 6C1008 | 6 | C | 1 | 008
6C1009 | F&P : Gouttières - Accessoires adaptés aux gouttières ci-dessus | U |  | 6C1009 | 6 | C | 1 | 009
6C1010 | F&P : Descentes EP - Entrée d'eau pluviale avec platine plomb | U |  | 6C1010 | 6 | C | 1 | 010
6C1011 | F&P : Descentes EP - Descente en ZINC diamètre jusqu'à DN140 | ml |  | 6C1011 | 6 | C | 1 | 011
6C1012 | F&P : Descentes EP - Cuvette pour descente en ZINC ci-dessus | U |  | 6C1012 | 6 | C | 1 | 012
6C1013 | F&P : Descentes EP - Descente en PVC diamètre jusqu'à DN125 | ml |  | 6C1013 | 6 | C | 1 | 013
6C1014 | F&P : Descentes EP - Cuvette pour descente en PVC ci-dessus | U |  | 6C1014 | 6 | C | 1 | 014
6C1015 | F&P : Descentes EP - Boîte à eau pour descente en PVC ci-dessus | U |  | 6C1015 | 6 | C | 1 | 015
6C1016 | F&P : Descentes EP - Dauphin PVC pour descente en PVC ci-dessus | U |  | 6C1016 | 6 | C | 1 | 016
6C1017 | F&P : Descentes EP - Descente en FONTE SMU/SME diamètre jusqu'à DN125 | ml |  | 6C1017 | 6 | C | 1 | 017
6C1018 | F&P : Descentes EP - Té hermétique en pied pour descente en FONTE ci-dessus | U |  | 6C1018 | 6 | C | 1 | 018
6C1019 | F&P : Descentes EP - Dauphin en FONTE pour descente en FONTE ci-dessus | U |  | 6C1019 | 6 | C | 1 | 019
6C1020 | F&P : Diagnostic des canalisations - Hydrocurage des canalisations & Curage des boues | Demi-journée |  | 6C1020 | 6 | C | 1 | 020
6C1021 | F&P : Diagnostic des canalisations - Inspection vidéo + Réalisation d'un rapport | Demi-journée |  | 6C1021 | 6 | C | 1 | 021
6C2 | ISOLATION |  |  | 6C2 | 6 | C | 2
Nota sur l'isolation : Pose d'isolant en rouleaux entre et sous chevrons, entre fermettes, finition en sous-face par pose de plaque de BA13, pose de pare-vapeur. Les combles perdus seront isolés par pose d'isolant en rouleaux, épandage manuel ou soufflage mécanisé y compris pose de pare-vapeur Les prix comprennent toutes les sujétions de fixations, découpes, raccords, bandes, joints. Résistance et type d'isolant thermique conforme réglementation thermique en vigueur.
6C2001 | F&P : Isolation de combles pour charpente | m² |  | 6C2001 | 6 | C | 2 | 001
6C2002 | F&P : Isolation de combles perdus | m² |  | 6C2002 | 6 | C | 2 | 002
6C3 | COUVERTURE |  |  | 6C3 | 6 | C | 3
Nota sur la charpente : Charpente : Le dimensionnement des éléments de charpentes fera l'objet d'une note de calcul à transmettre au MOA avant exécution des travaux. Les éléments seront chiffrés suivants les sections couramment utilisées. Les panneaux de particules seront de classe M1 et d'épaisseur 19mm.
6C3001 | F&P : Element de charpente bois - Voliges | ml |  | 6C3001 | 6 | C | 3 | 001
6C3002 | F&P : Element de charpente bois - Chanlattes | ml |  | 6C3002 | 6 | C | 3 | 002
6C3003 | F&P : Element de charpente bois - Tasseaux | ml |  | 6C3003 | 6 | C | 3 | 003
6C3004 | F&P : Element de charpente bois - Liteaux | ml |  | 6C3004 | 6 | C | 3 | 004
6C3005 | F&P : Element de charpente bois - Planches | ml |  | 6C3005 | 6 | C | 3 | 005
6C3006 | F&P : Element de charpente bois - Chevrons | ml |  | 6C3006 | 6 | C | 3 | 006
6C3007 | F&P : Element de charpente bois - Panne, Entrait, Poinçon, Contrefiche, Faîtière, Sablière | ml |  | 6C3007 | 6 | C | 3 | 007
6C3008 | F&P : Point d'ancrage | U |  | 6C3008 | 6 | C | 3 | 008
6C3009 | F&P : Panneaux de particules CTBH, OSB | m² |  | 6C3009 | 6 | C | 3 | 009
Nota sur la couverture : Couvertures ZINC agrafures : Façonné et posé par bouts de 1ml, avec pattes de fixation en cuivre soudées, couvre-joiints, talon soudé, contre-talon, ou chemise, y compris tasseaux en sapin Couvertures ZINC feuilles : Façonné et posé par feuilles de 0,5ml de largeur, à joints debouts, couvre-joiints, talon soudé, contre-talon, ou chemise, y compris tasseaux en sapin Couvertures ARDOISES : Dimensions de l'ardoise : 300x220x2,9mm, clouées par clous en cuivre carrés crantés ou crochets en cuivre, sur voliges ou liteaux en sapin, compris tranchis et noquets, Faïtage posé en lignolet, Arêtiers fermés avec approche et contre-approche, y compris pose des voliges, Noues ouvertes ou fermées en zinc, compris bande en zinc Couverture en terre cuite : avec liteaux traités, pannetonage des tuiles 1/4, adaptation des dimensions et de la couleur suivant demandes MOA et le cas échéant dans le respect des contraintes Monuments Historiques Sykdômes : Y compris tous les accessoires, réalisation des raccords et étanchéité, fintions, plexiglas UV, grille de sécurité, y compris accessoires de motorisation. Cadre de hauteur jusqu'à 1m. Métrage suivant la superficie de vitrage (simple ou double peau). Châssis parisien : Fermeture à genouillère, reclouage des costières bois, bande d'armature en quartz-zinc, y compris vitrage en verre armé sur bain de mastic et contre masticage, tous raccords intérieurs
6C3010 | F&P : Couverture en ZINC - à agrafures simple | m² |  | 6C3010 | 6 | C | 3 | 010
6C3011 | F&P : Couverture en ZINC - en longue feuilles | m² |  | 6C3011 | 6 | C | 3 | 011
6C3012 | F&P : Couverture en ZINC - réalisation de noues à la demande | ml |  | 6C3012 | 6 | C | 3 | 012
6C3013 | F&P : Couverture en ZINC - faitage / arêtiers et bandes diverses | ml |  | 6C3013 | 6 | C | 3 | 013
6C3014 | F&P : Couverture en ARDOISES - Ardoises 1ère carrée forte | m² |  | 6C3014 | 6 | C | 3 | 014
6C3015 | F&P : Couverture en ARDOISES - Faïtage | ml |  | 6C3015 | 6 | C | 3 | 015
6C3016 | F&P : Couverture en ARDOISES - Arêtiers | ml |  | 6C3016 | 6 | C | 3 | 016
6C3017 | F&P : Couverture en ARDOISES - Noues | ml |  | 6C3017 | 6 | C | 3 | 017
6C3018 | F&P : Couverture en TUILE DE TERRE CUITE - Tuiles plates | m² |  | 6C3018 | 6 | C | 3 | 018
6C3019 | F&P : Couverture en TUILE DE TERRE CUITE - Tuiles mécaniques | m² |  | 6C3019 | 6 | C | 3 | 019
6C3020 | F&P : Couverture en TUILE DE TERRE CUITE - Faîtage, arêtiers, rives | ml |  | 6C3020 | 6 | C | 3 | 020
6C3021 | F&P : Couverture en TUILE DE TERRE CUITE - Noues | ml |  | 6C3021 | 6 | C | 3 | 021
6C3022 | F&P : Skydôme fixe | m² |  | 6C3022 | 6 | C | 3 | 022
6C3023 | F&P : Skydôme ouvrant | m² |  | 6C3023 | 6 | C | 3 | 023
6C3024 | F&P : Châssis "PARISIENS" galvanisés | U |  | 6C3024 | 6 | C | 3 | 024
Nota sur le nettoyage : Le nettoyage des couvertures comprend l'installation et remaniage des planches de service, grattage de la mousse, dépose-repose du grillage de protection au dessus de verrière ; pour les gouttières, la dépose-repose des crapaudines; pour les bâches, l'intervention pour révision de la tension. La vérification des écoulements, descente, transport et évacuation des détritus sont compris dans les prix.
6C3025 | F&P : Nettoyage des couvertures tous types | m² |  | 6C3025 | 6 | C | 3 | 025
6C3026 | F&P : Nettoyage des chéneaux ou gouttières | ml |  | 6C3026 | 6 | C | 3 | 026
6C3027 | F&P : Mise en place de bâches sur toiture non étanche | m² |  | 6C3027 | 6 | C | 3 | 027
6C3028 | P-V pour intervention sur couverture à pente > 50% | m² |  | 6C3028 | 6 | C | 3 | 028
6C4 | ETANCHEITE |  |  | 6C4 | 6 | C | 4
6C4001 | F&P : Pare-vapeur | m² |  | 6C4001 | 6 | C | 4 | 001
6C4002 | F&P : Exécution de relevés d'acrotères | m² |  | 6C4002 | 6 | C | 4 | 002
6C4003 | F&P : Enduit d'application à froid EIF | m² |  | 6C4003 | 6 | C | 4 | 003
6C4004 | F&P : Enduit d'application à chaud (bitume) ECA | m² |  | 6C4004 | 6 | C | 4 | 004
6C4005 | F&P : Equerre de renfort | ml |  | 6C4005 | 6 | C | 4 | 005
6C4006 | F&P : Etanchéité par application de peinture | m² |  | 6C4006 | 6 | C | 4 | 006
6C4007 | F&P : Etanchéité par application de film PVC (200µm) | m² |  | 6C4007 | 6 | C | 4 | 007
6C4008 | F&P : Etanchéité par application de joint ou mastic silicone | ml |  | 6C4008 | 6 | C | 4 | 008
6C4009 | F&P : Etanchéité par membrane thermoplastique PVC | m² |  | 6C4009 | 6 | C | 4 | 009
6C4010 | F&P : Géotextile | m² |  | 6C4010 | 6 | C | 4 | 010
6C4011 | F&P : Feuilles de protection pour parois enterrées | m² |  | 6C4011 | 6 | C | 4 | 011
6C4012 | F&P : Enduit ciment grillagé | m² |  | 6C4012 | 6 | C | 4 | 012
6C4013 | F&P : Couvertines | ml |  | 6C4013 | 6 | C | 4 | 013
6C4014 | F&P : Bande de solin prélaqué | ml |  | 6C4014 | 6 | C | 4 | 014
6C4015 | F&P : Bande elastoplastique | ml |  | 6C4015 | 6 | C | 4 | 015
6C4016 | F&P : Etanchéité par bande élastomère bi-couche renforcé | m² |  | 6C4016 | 6 | C | 4 | 016
6C4017 | F&P : Gravillons | m³ |  | 6C4017 | 6 | C | 4 | 017
6C4018 | F&P : Régalage des gravillons | m² |  | 6C4018 | 6 | C | 4 | 018
6C5 | AUTRES |  |  | 6C5 | 6 | C | 5
Nota sur prix ci-dessous : Trappe en tôle métallique, finition laquée. Y compris toutes sujétions de pose, fixation, scellement, jointement. Y compris pose de faïence coloris au choix MOA
6C5001 | F&P : Trappe de visite | m² |  | 6C5001 | 6 | C | 5 | 001
6C5002 | F&P : Trappe de visite CF 1H | m² |  | 6C5002 | 6 | C | 5 | 002
6C5003 | F&P : Trappe de visite étanche | m² |  | 6C5003 | 6 | C | 5 | 003
6C6 | BIO NETTOYAGE |  |  | 6C6 | 6 | C | 6
6C6001 | F&P : Mise à blanc | m² |  | 6C6001 | 6 | C | 6 | 001
6C6002 | F&P : Mise à gris | m² |  | 6C6002 | 6 | C | 6 | 002
6C7 | RESEAUX HYDRAULIQUES |  |  | 6C7 | 6 | C | 7
Nota sur les réseaux : Les prix intègrent toutes sujétions de pose, pièces de raccords (coudes, té, bouchons, manchons, bague, collier, etc…) 1° Cuivre : Tubes de cuivre (recuit ou écroui) conformes à la norme EN 1057, 2° Multicouche : Tubes multicouche (composite PER - ALMINIUM - PE) type FLOWFIT, MEPLA ou MEPLATHERM des établissements GEBERIT ou équivalent. Les tubes encastrés seront dans des fourreaux PVC (fournis et posés). 3° PVC-C : Tubes de PVC Pression pour distribution de fluides froids ou chauds du type HTA des établissements GIRPI ou équivalent. 4° Acier galvanié : Tubes en acier galvanisé soudés et filetables jusqu'au DN50/60 et sans soudure filetable au-delà. Assemblage, piquage en "pied de biche" 5° Kryoclim : Tubes en matériau de synthèse pour distribution d'eau glacée type KRYOCLIM ou équivalent.
6C7001 | F&P : Distribution - Tubes CUIVRE DN 10 / DN 12 / DN 14 | ml |  | 6C7001 | 6 | C | 7 | 001
6C7002 | F&P : Distribution - Tubes CUIVRE DN 16 / DN 18 | ml |  | 6C7002 | 6 | C | 7 | 002
6C7003 | F&P : Distribution - Tubes CUIVRE DN 22 / DN 28 | ml |  | 6C7003 | 6 | C | 7 | 003
6C7004 | F&P : Distribution - Tubes CUIVRE DN 35 / DN 42 | ml |  | 6C7004 | 6 | C | 7 | 004
6C7005 | F&P : Distribution - Tubes CUIVRE DN 54 / DN 67 | ml |  | 6C7005 | 6 | C | 7 | 005
6C7006 | F&P : Distribution - Tubes MULTICOUCHE DN 16x2,25 | ml |  | 6C7006 | 6 | C | 7 | 006
6C7007 | F&P : Distribution - Tubes MULTICOUCHE DN 20x2,5 | ml |  | 6C7007 | 6 | C | 7 | 007
6C7008 | F&P : Distribution - Tubes MULTICOUCHE DN 26x3 / DN32x3 | ml |  | 6C7008 | 6 | C | 7 | 008
6C7009 | F&P : Distribution - Tubes MULTICOUCHE DN 40x3,5 | ml |  | 6C7009 | 6 | C | 7 | 009
6C7010 | F&P : Distribution - Tubes MULTICOUCHE DN 50x4,5 / DN 63x4,5 | ml |  | 6C7010 | 6 | C | 7 | 010
6C7011 | F&P : Distribution - Tubes PVC-C DN 16 PN 25 | ml |  | 6C7011 | 6 | C | 7 | 011
6C7012 | F&P : Distribution - Tubes PVC-C DN 20 PN 25 | ml |  | 6C7012 | 6 | C | 7 | 012
6C7013 | F&P : Distribution - Tubes PVC-C DN 25 PN 25 | ml |  | 6C7013 | 6 | C | 7 | 013
6C7014 | F&P : Distribution - Tubes PVC-C DN 40 PN 16 | ml |  | 6C7014 | 6 | C | 7 | 014
6C7015 | F&P : Distribution - Tubes PVC-C > DN 50 PN 16 | ml |  | 6C7015 | 6 | C | 7 | 015
6C7016 | F&P : Distribution - Tubes PVC-U DN 16 PN 25 | ml |  | 6C7016 | 6 | C | 7 | 016
6C7017 | F&P : Distribution - Tubes PVC-U DN 20 PN 25 | ml |  | 6C7017 | 6 | C | 7 | 017
6C7018 | F&P : Distribution - Tubes PVC-U DN 25 PN 25 | ml |  | 6C7018 | 6 | C | 7 | 018
6C7019 | F&P : Distribution - Tubes PVC-U DN 40 PN 16 | ml |  | 6C7019 | 6 | C | 7 | 019
6C7020 | F&P : Distribution - Tubes PVC-U > DN 50 PN 16 | ml |  | 6C7020 | 6 | C | 7 | 020
6C7021 | F&P : Distribution - Tubes ACIER GALVANISE DN 15 PN 16 | ml |  | 6C7021 | 6 | C | 7 | 021
6C7022 | F&P : Distribution - Tubes ACIER GALVANISE DN 20 PN 16 | ml |  | 6C7022 | 6 | C | 7 | 022
6C7023 | F&P : Distribution - Tubes ACIER GALVANISE DN 25 PN 16 | ml |  | 6C7023 | 6 | C | 7 | 023
6C7024 | F&P : Distribution - Tubes ACIER GALVANISE DN 32 PN 16 | ml |  | 6C7024 | 6 | C | 7 | 024
6C7025 | F&P : Distribution - Tubes ACIER GALVANISE DN 40 PN 16 | ml |  | 6C7025 | 6 | C | 7 | 025
6C7026 | F&P : Distribution - Tubes ACIER GALVANISE DN 50 et DN 60 PN 16 | ml |  | 6C7026 | 6 | C | 7 | 026
6C7027 | F&P : Distribution - Tubes ACIER GALVANISE DN 65 PN 16 et DN supérieurs | ml |  | 6C7027 | 6 | C | 7 | 027
6C7028 | F&P : Distribution - Tubes ACIER NOIR DN 15 PN 16 | ml |  | 6C7028 | 6 | C | 7 | 028
6C7029 | F&P : Distribution - Tubes ACIER NOIR DN 20 PN 16 | ml |  | 6C7029 | 6 | C | 7 | 029
6C7030 | F&P : Distribution - Tubes ACIER NOIR DN 33 PN 16 | ml |  | 6C7030 | 6 | C | 7 | 030
6C7031 | F&P : Distribution - Tubes ACIER NOIR DN 50 et DN 60 PN 16 | ml |  | 6C7031 | 6 | C | 7 | 031
6C7032 | F&P : Distribution - Tubes ACIER NOIR DN 65 PN 16 et DN supérieurs | ml |  | 6C7032 | 6 | C | 7 | 032
6C7033 | F&P : Distribution - Tubes HPF "KRYOCLIM" DN 20 | ml |  | 6C7033 | 6 | C | 7 | 033
6C7034 | F&P : Distribution - Tubes HPF "KRYOCLIM" DN 25 | ml |  | 6C7034 | 6 | C | 7 | 034
6C7035 | F&P : Distribution - Tubes HPF "KRYOCLIM" DN 32 | ml |  | 6C7035 | 6 | C | 7 | 035
6C7036 | F&P : Distribution - Tubes HPF "KRYOCLIM" DN 40 | ml |  | 6C7036 | 6 | C | 7 | 036
6C7037 | F&P : Distribution - Tubes HPF "KRYOCLIM" DN 50 | ml |  | 6C7037 | 6 | C | 7 | 037
6C7038 | F&P : Distribution - Tubes HPF "KRYOCLIM" DN 63 | ml |  | 6C7038 | 6 | C | 7 | 038
6C7039 | F&P : Distribution - Tubes HPF "KRYOCLIM" > DN 75 | ml |  | 6C7039 | 6 | C | 7 | 039
6C7040 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes fonte SME / U DN 75 | ml |  | 6C7040 | 6 | C | 7 | 040
6C7041 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes fonte SME / U DN 100 / DN 125 | ml |  | 6C7041 | 6 | C | 7 | 041
6C7042 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes fonte SME / U DN 150 | ml |  | 6C7042 | 6 | C | 7 | 042
6C7043 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes fonte SME / U DN 175 | ml |  | 6C7043 | 6 | C | 7 | 043
6C7044 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes fonte SME / U DN 200 | ml |  | 6C7044 | 6 | C | 7 | 044
6C7045 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes fonte SME / U DN 250 | ml |  | 6C7045 | 6 | C | 7 | 045
6C7046 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes PVC DN 32 / DN 40 / DN 50 | ml |  | 6C7046 | 6 | C | 7 | 046
6C7047 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes PVC DN 100 / DN 110 / DN 125 | ml |  | 6C7047 | 6 | C | 7 | 047
6C7048 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes PVC DN 140 / DN 160 | ml |  | 6C7048 | 6 | C | 7 | 048
6C7049 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes PVC DN 200 / DN 250 | ml |  | 6C7049 | 6 | C | 7 | 049
6C7050 | F&P : Evacuation - Chutes - Tubes PVC DN 315 | ml |  | 6C7050 | 6 | C | 7 | 050
6C7051 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes fonte SME / U DN 75 | ml |  | 6C7051 | 6 | C | 7 | 051
6C7052 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes fonte SME / U DN 100 / DN 125 | ml |  | 6C7052 | 6 | C | 7 | 052
6C7053 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes fonte SME / U DN 150 | ml |  | 6C7053 | 6 | C | 7 | 053
6C7054 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes fonte SME / U DN 175 | ml |  | 6C7054 | 6 | C | 7 | 054
6C7055 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes fonte SME / U DN 200 | ml |  | 6C7055 | 6 | C | 7 | 055
6C7056 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes fonte SME / U DN 250 | ml |  | 6C7056 | 6 | C | 7 | 056
6C7057 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes PVC DN 32 / DN 40 / DN 50 | ml |  | 6C7057 | 6 | C | 7 | 057
6C7058 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes PVC DN 100 / DN 110 / DN 125 | ml |  | 6C7058 | 6 | C | 7 | 058
6C7059 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes PVC DN 140 / DN 160 | ml |  | 6C7059 | 6 | C | 7 | 059
6C7060 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes PVC DN 200 / DN 250 | ml |  | 6C7060 | 6 | C | 7 | 060
6C7061 | F&P : Evacuation - Collecteur - Tubes PVC DN 315 | ml |  | 6C7061 | 6 | C | 7 | 061
6C8 | ORGANES DE RESEAUX HYDRAULIQUES |  |  | 6C8 | 6 | C | 8
Nota sur les vannes et robinets manuels : Les prix comprennent compris toutes sujétions de mise en œuvre, coupure, raccordements, évcacuation EU, bouchonnement, remise en service, essais. Tous raccords (M/F, F/F, M/M) 1° Disconnecteur : Ensemble complet de disconnexion hyraulique contrôlable en LAITON avec vanne d'isolement et entonnoir de vidage. Produit type BA des établissements WATTS ou SOCLA-DANFOSS ou équivalent 2° Robinet de puisage : Robinet en LAITON ou CHROME 2° Robinet 1/4 de tour : Robinet en laiton matricé avec bille chromée 3° Soupapes : Produit type SV 651 des établissements SPIRAX SARCO ou équivalent 4° Robinet à soupape à soufflet : Robinet pour réseau de vapeur surchauffée, des établissements SPIRAX SARCO ou équivalent 5° Robinet à piston : à bride ou à volant. Produit type KVN des établissements KLINGER ou équivalent. 6° Vanne 1/4 tour : Vanne à bille en PVC pression HTA à passage intégral. Raccords à braser ou à olive. 7° Vanne à opercule : Pour toute application en génie climatique, corps en fonte, commande à volant PN10 - PN 16. Résistante au chlore et aux températures >90°C
6C8001 | F&P : Disconnecteur - DN 10 | U |  | 6C8001 | 6 | C | 8 | 001
6C8002 | F&P : Disconnecteur - DN 15 | U |  | 6C8002 | 6 | C | 8 | 002
6C8003 | F&P : Disconnecteur - DN 20 | U |  | 6C8003 | 6 | C | 8 | 003
6C8004 | F&P : Disconnecteur - DN 25 | U |  | 6C8004 | 6 | C | 8 | 004
6C8005 | F&P : Disconnecteur - DN 32 | U |  | 6C8005 | 6 | C | 8 | 005
6C8006 | F&P : Disconnecteur - DN 40 | U |  | 6C8006 | 6 | C | 8 | 006
6C8007 | F&P : Disconnecteur - DN 50 | U |  | 6C8007 | 6 | C | 8 | 007
6C8008 | F&P : Disconnecteur - DN 65 | U |  | 6C8008 | 6 | C | 8 | 008
6C8009 | F&P : Contrôleur de débit à palette pour canalisation horizontale 1 à 4" | U |  | 6C8009 | 6 | C | 8 | 009
6C8010 | F&P : Robinet de puisage - DN 15 | U |  | 6C8010 | 6 | C | 8 | 010
6C8011 | F&P : Robinet de puisage - DN 20 | U |  | 6C8011 | 6 | C | 8 | 011
6C8012 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 10 PN 40 | U |  | 6C8012 | 6 | C | 8 | 012
6C8013 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 15 PN 40 | U |  | 6C8013 | 6 | C | 8 | 013
6C8014 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 20 PN 40 | U |  | 6C8014 | 6 | C | 8 | 014
6C8015 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 32 PN 40 | U |  | 6C8015 | 6 | C | 8 | 015
6C8016 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 50 PN 40 | U |  | 6C8016 | 6 | C | 8 | 016
6C8017 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 10 PN 80 | U |  | 6C8017 | 6 | C | 8 | 017
6C8018 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 15 PN 80 | U |  | 6C8018 | 6 | C | 8 | 018
6C8019 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 20 PN 80 | U |  | 6C8019 | 6 | C | 8 | 019
6C8020 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 32 PN 80 | U |  | 6C8020 | 6 | C | 8 | 020
6C8021 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 50 PN 80 | U |  | 6C8021 | 6 | C | 8 | 021
6C8022 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 65 PN 80 | U |  | 6C8022 | 6 | C | 8 | 022
6C8023 | F&P : Robinet 1/4 tour - DN 80 PN 80 | U |  | 6C8023 | 6 | C | 8 | 023
6C8024 | F&P : Soupape - DN 15 | U |  | 6C8024 | 6 | C | 8 | 024
6C8025 | F&P : Soupape - DN 20 | U |  | 6C8025 | 6 | C | 8 | 025
6C8026 | F&P : Soupape - DN 25 | U |  | 6C8026 | 6 | C | 8 | 026
6C8027 | F&P : Soupape - DN 32 | U |  | 6C8027 | 6 | C | 8 | 027
6C8028 | F&P : Soupape - DN 40 | U |  | 6C8028 | 6 | C | 8 | 028
6C8029 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 15 PN 40 | U |  | 6C8029 | 6 | C | 8 | 029
6C8030 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 20 PN 40 | U |  | 6C8030 | 6 | C | 8 | 030
6C8031 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 25 PN 40 | U |  | 6C8031 | 6 | C | 8 | 031
6C8032 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 32 PN 40 | U |  | 6C8032 | 6 | C | 8 | 032
6C8033 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 40 PN 40 | U |  | 6C8033 | 6 | C | 8 | 033
6C8034 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 50 PN 40 | U |  | 6C8034 | 6 | C | 8 | 034
6C8035 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 65 PN 40 | U |  | 6C8035 | 6 | C | 8 | 035
6C8036 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 80 PN 40 | U |  | 6C8036 | 6 | C | 8 | 036
6C8037 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 100 PN 40 | U |  | 6C8037 | 6 | C | 8 | 037
6C8038 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 125 PN 40 | U |  | 6C8038 | 6 | C | 8 | 038
6C8039 | F&P : Robinet à soupape à soufflet - DN 150 PN 40 | U |  | 6C8039 | 6 | C | 8 | 039
6C8040 | F&P : Robinet à piston - DN 40 PN 40 | U |  | 6C8040 | 6 | C | 8 | 040
6C8041 | F&P : Robinet à piston - DN 50 PN 40 | U |  | 6C8041 | 6 | C | 8 | 041
6C8042 | F&P : Robinet à piston - DN 65 PN 40 | U |  | 6C8042 | 6 | C | 8 | 042
6C8043 | F&P : Robinet à piston - DN 80 PN 40 | U |  | 6C8043 | 6 | C | 8 | 043
6C8044 | F&P : Vanne 1/4 tour - DN 20 PN 16 | U |  | 6C8044 | 6 | C | 8 | 044
6C8045 | F&P : Vanne 1/4 tour - DN 25 PN 16 | U |  | 6C8045 | 6 | C | 8 | 045
6C8046 | F&P : Vanne 1/4 tour - DN 32 PN 16 | U |  | 6C8046 | 6 | C | 8 | 046
6C8047 | F&P : Vanne 1/4 tour - DN 40 PN 16 | U |  | 6C8047 | 6 | C | 8 | 047
6C8048 | F&P : Vanne 1/4 tour - DN 50 PN 16 | U |  | 6C8048 | 6 | C | 8 | 048
6C8049 | F&P : Vanne 1/4 tour - DN 63 PN 16 | U |  | 6C8049 | 6 | C | 8 | 049
6C8050 | F&P : Vanne 1/4 tour - DN 75 PN 16 | U |  | 6C8050 | 6 | C | 8 | 050
6C8051 | F&P : Vanne 1/4 tour - DN 90 PN 16 | U |  | 6C8051 | 6 | C | 8 | 051
6C8052 | F&P : Vanne 1/4 tour - DN 100 PN 16 | U |  | 6C8052 | 6 | C | 8 | 052
6C8053 | F&P : Vanne à opercule - DN 40 | U |  | 6C8053 | 6 | C | 8 | 053
6C8054 | F&P : Vanne à opercule - DN 50 | U |  | 6C8054 | 6 | C | 8 | 054
6C8055 | F&P : Vanne à opercule - DN 65 | U |  | 6C8055 | 6 | C | 8 | 055
6C8056 | F&P : Vanne à opercule - DN 80 | U |  | 6C8056 | 6 | C | 8 | 056
6C8057 | F&P : Vanne à opercule - DN 100 | U |  | 6C8057 | 6 | C | 8 | 057
6C8058 | F&P : Vanne à opercule - DN 120 | U |  | 6C8058 | 6 | C | 8 | 058
6C8059 | F&P : Vanne à opercule - DN 150 | U |  | 6C8059 | 6 | C | 8 | 059
6C8060 | F&P : Vanne à opercule - DN 200 | U |  | 6C8060 | 6 | C | 8 | 060
6C8061 | F&P : Vanne à opercule - DN 250 | U |  | 6C8061 | 6 | C | 8 | 061
Nota sur les organes de régulation : Les prix comprennent compris toutes sujétions de mise en œuvre, coupure, raccordements, évcacuation EU, bouchonnement, remise en service, essais. Tous raccords (M/F, F/F, M/M) 1° Vanne 3 voies : Produit type VxG des établissements SIEMENS, HONEYWELL ou équivalent. 2° Purgeurs automatiques : Purgeur automatique équerre et droit avec bouchon de sécurité. Plage de fonctionnement -10°C+110°C. Produit des établissements ZEPARO ou FLEXVENT des établissements FLAMCO ou équivalent. 3° Purgeurs thermodynamiques : Purgeur thermodynamique "TD" à bride ou à vis. Produit des établissements SPIRAX SARCO ou équivalent. S'applique à : réseaux de condensats 4° Purgeurs bimétalliques : Produit type BYVAP IFT et BYVAP IFB ou bien des établissements SIPRAX SARCO ou équivalent. Pour les réseaux condensats, produit type HP45 des établissements SPIRAX SARCO ou équivalent. 5° Thermomètres : Thermomètre à alcool droit ou coudé 90°/45°. Produits établissements SIKA ou équivalent
6C8062 | F&P : Vanne d'équilibrage contrôlable - DN 10 PN 16 | U |  | 6C8062 | 6 | C | 8 | 062
6C8063 | F&P : Vanne d'équilibrage contrôlable - DN 15 PN 16 | U |  | 6C8063 | 6 | C | 8 | 063
6C8064 | F&P : Vanne d'équilibrage contrôlable - DN 20 PN 16 | U |  | 6C8064 | 6 | C | 8 | 064
6C8065 | F&P : Vanne d'équilibrage contrôlable - DN 32 PN 16 | U |  | 6C8065 | 6 | C | 8 | 065
6C8066 | F&P : Vanne d'équilibrage contrôlable - DN 40 PN 16 | U |  | 6C8066 | 6 | C | 8 | 066
6C8067 | F&P : Vanne d'équilibrage contrôlable - DN 50 PN 16 | U |  | 6C8067 | 6 | C | 8 | 067
6C8068 | F&P : Vanne 3 voies motorisée asservie - DN 10 PN 16 | U |  | 6C8068 | 6 | C | 8 | 068
6C8069 | F&P : Vanne 3 voies motorisée asservie - DN 15 PN 16 | U |  | 6C8069 | 6 | C | 8 | 069
6C8070 | F&P : Vanne 3 voies motorisée asservie - DN 20 PN 16 | U |  | 6C8070 | 6 | C | 8 | 070
6C8071 | F&P : Vanne 3 voies motorisée asservie - DN 32 PN 16 | U |  | 6C8071 | 6 | C | 8 | 071
6C8072 | F&P : Vanne 3 voies motorisée asservie - DN 40 PN 16 | U |  | 6C8072 | 6 | C | 8 | 072
6C8073 | F&P : Vanne 3 voies motorisée asservie - DN 50 PN 16 | U |  | 6C8073 | 6 | C | 8 | 073
6C8074 | F&P : Purgeur automatique - DN 15 PN 16 | U |  | 6C8074 | 6 | C | 8 | 074
6C8075 | F&P : Purgeur automatique - DN 20 PN 16 | U |  | 6C8075 | 6 | C | 8 | 075
6C8076 | F&P : Purgeur thermodynamique - DN 15 | U |  | 6C8076 | 6 | C | 8 | 076
6C8077 | F&P : Purgeur thermodynamique - DN 20 | U |  | 6C8077 | 6 | C | 8 | 077
6C8078 | F&P : Purgeur thermodynamique - DN 25 | U |  | 6C8078 | 6 | C | 8 | 078
6C8079 | F&P : Purgeur bimétallique - DN 15 | U |  | 6C8079 | 6 | C | 8 | 079
6C8080 | F&P : Purgeur bimétallique - DN 20 PN 16 | U |  | 6C8080 | 6 | C | 8 | 080
6C8081 | F&P : Purgeur bimétallique - DN 500 PN 16 | U |  | 6C8081 | 6 | C | 8 | 081
6C8082 | F&P : Purgeur bimétallique - DN 15 à DN 40 | U |  | 6C8082 | 6 | C | 8 | 082
6C8083 | F&P : Purgeur bimétallique - DN 500 | U |  | 6C8083 | 6 | C | 8 | 083
6C8084 | F&P : Réducteur de pression - DN 15 | U |  | 6C8084 | 6 | C | 8 | 084
6C8085 | F&P : Réducteur de pression - DN 20 | U |  | 6C8085 | 6 | C | 8 | 085
6C8086 | F&P : Réducteur de pression - DN 25 | U |  | 6C8086 | 6 | C | 8 | 086
6C8087 | F&P : Thermomètre 0+120°C longueur plonge 63mm | U |  | 6C8087 | 6 | C | 8 | 087
6C8088 | F&P : Thermomètre 0+120°C longueur plonge 100mm | U |  | 6C8088 | 6 | C | 8 | 088
6C8089 | F&P : Thermomètre -30°+50°C longueur plonge 63mm | U |  | 6C8089 | 6 | C | 8 | 089
6C8090 | F&P : Thermomètre -30°+50°C longueur plonge 100mm | U |  | 6C8090 | 6 | C | 8 | 090
6C8091 | F&P : Manomètre à cadran - Plage 0-1 bar | U |  | 6C8091 | 6 | C | 8 | 091
6C8092 | F&P : Manomètre à cadran - Plage 0-4 bars | U |  | 6C8092 | 6 | C | 8 | 092
6C8093 | F&P : Manomètre à cadran - Plage 0-10 bars | U |  | 6C8093 | 6 | C | 8 | 093
Nota sur les protections de réseau : Les prix comprennent compris toutes sujétions de mise en œuvre, coupure, raccordements, évcacuation EU, bouchonnement, remise en service, essais. Tous raccords (M/F, F/F, M/M) 1° Clapets anti-pollution : non contrôlables. Corps, clapet et bouchon en laiton. Produit type ITAP-ROMAS ou équivalent 2° Antibélier : à pistons 3° Manchon antivibratoire : à bride 4° Filtres 100µ : filtres démontables 5° Filtres Y : Filtre à raccords filetés démontable en LAITON avec robinet de rinçage 100°C jusqu'à DN32 PN16, au delà : filtre en ACIER ISO. 6° Filtre à tamis bride : Filtre démontable en LAITON avec robinet de rinçage 100°C.
6C8094 | F&P : Clapet anti-pollution - DN 10 PN 16 | U |  | 6C8094 | 6 | C | 8 | 094
6C8095 | F&P : Clapet anti-pollution - DN 15 PN 16 | U |  | 6C8095 | 6 | C | 8 | 095
6C8096 | F&P : Clapet anti-pollution - DN 20 PN 16 | U |  | 6C8096 | 6 | C | 8 | 096
6C8097 | F&P : Clapet anti-pollution - DN 25 PN 16 | U |  | 6C8097 | 6 | C | 8 | 097
6C8098 | F&P : Clapet anti-pollution - DN 32 PN 16 | U |  | 6C8098 | 6 | C | 8 | 098
6C8099 | F&P : Clapet anti-pollution - DN 40 PN 16 | U |  | 6C8099 | 6 | C | 8 | 099
6C8100 | F&P : Clapet anti-pollution - DN 50 PN 16 | U |  | 6C8100 | 6 | C | 8 | 100
6C8101 | F&P : Antibélier - DN 15 | U |  | 6C8101 | 6 | C | 8 | 101
6C8102 | F&P : Antibélier - DN 20 | U |  | 6C8102 | 6 | C | 8 | 102
6C8103 | F&P : Antibélier - DN 25 | U |  | 6C8103 | 6 | C | 8 | 103
6C8104 | F&P : Antibélier - DN 32 | U |  | 6C8104 | 6 | C | 8 | 104
6C8105 | F&P : Antibélier - DN 40 | U |  | 6C8105 | 6 | C | 8 | 105
6C8106 | F&P : Antibélier - DN 50 | U |  | 6C8106 | 6 | C | 8 | 106
6C8107 | F&P : Manchon antivibratoire - DN 32 PN 16 | U |  | 6C8107 | 6 | C | 8 | 107
6C8108 | F&P : Manchon antivibratoire - DN 40 PN 16 | U |  | 6C8108 | 6 | C | 8 | 108
6C8109 | F&P : Manchon antivibratoire - DN 50 PN 16 | U |  | 6C8109 | 6 | C | 8 | 109
6C8110 | F&P : Manchon antivibratoire - DN 65 PN 16 | U |  | 6C8110 | 6 | C | 8 | 110
6C8111 | F&P : Manchon antivibratoire - DN 80 PN 16 | U |  | 6C8111 | 6 | C | 8 | 111
6C8112 | F&P : Manchon antivibratoire - DN 100 PN 16 | U |  | 6C8112 | 6 | C | 8 | 112
6C8113 | F&P : Manchon antivibratoire - DN 125 PN 16 | U |  | 6C8113 | 6 | C | 8 | 113
6C8114 | F&P : Manchon antivibratoire - DN 150 PN 16 | U |  | 6C8114 | 6 | C | 8 | 114
6C8115 | F&P : Filtre 100 MICRONS - DN 50 PN 16 | U |  | 6C8115 | 6 | C | 8 | 115
6C8116 | F&P : Filtre 100 MICRONS - DN 65 PN 16 | U |  | 6C8116 | 6 | C | 8 | 116
6C8117 | F&P : Filtre 100 MICRONS - DN 80 PN 16 | U |  | 6C8117 | 6 | C | 8 | 117
6C8118 | F&P : Filtre 100 MICRONS - DN 100 PN 16 | U |  | 6C8118 | 6 | C | 8 | 118
6C8119 | F&P : Filtre 100 MICRONS - DN 125 PN 16 | U |  | 6C8119 | 6 | C | 8 | 119
6C8120 | F&P : Filtre 100 MICRONS - DN 150 PN 16 | U |  | 6C8120 | 6 | C | 8 | 120
6C8121 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 10 PN 16 | U |  | 6C8121 | 6 | C | 8 | 121
6C8122 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 15 PN 16 | U |  | 6C8122 | 6 | C | 8 | 122
6C8123 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 20 PN 16 | U |  | 6C8123 | 6 | C | 8 | 123
6C8124 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 25 PN 16 | U |  | 6C8124 | 6 | C | 8 | 124
6C8125 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 32 PN 16 | U |  | 6C8125 | 6 | C | 8 | 125
6C8126 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 10 PN 40 | U |  | 6C8126 | 6 | C | 8 | 126
6C8127 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 15 PN 40 | U |  | 6C8127 | 6 | C | 8 | 127
6C8128 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 20 PN 40 | U |  | 6C8128 | 6 | C | 8 | 128
6C8129 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 25 PN 40 | U |  | 6C8129 | 6 | C | 8 | 129
6C8130 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 32 PN 40 | U |  | 6C8130 | 6 | C | 8 | 130
6C8131 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 40 PN 40 | U |  | 6C8131 | 6 | C | 8 | 131
6C8132 | F&P : Filtre Y TARAUDE - DN 50 PN 40 | U |  | 6C8132 | 6 | C | 8 | 132
6C8133 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 10 PN 16 | U |  | 6C8133 | 6 | C | 8 | 133
6C8134 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 15 PN 16 | U |  | 6C8134 | 6 | C | 8 | 134
6C8135 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 20 PN 16 | U |  | 6C8135 | 6 | C | 8 | 135
6C8136 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 25 PN 16 | U |  | 6C8136 | 6 | C | 8 | 136
6C8137 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 32 PN 16 | U |  | 6C8137 | 6 | C | 8 | 137
6C8138 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 50 PN 16 | U |  | 6C8138 | 6 | C | 8 | 138
6C8139 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 65 PN 16 | U |  | 6C8139 | 6 | C | 8 | 139
6C8140 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 80 PN 16 | U |  | 6C8140 | 6 | C | 8 | 140
6C8141 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 100 PN 16 | U |  | 6C8141 | 6 | C | 8 | 141
6C8142 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 125 PN 16 | U |  | 6C8142 | 6 | C | 8 | 142
6C8143 | F&P : Filtre à TAMIS BRIDE - DN 150 PN 16 | U |  | 6C8143 | 6 | C | 8 | 143
Nota sur les circulateurs : Les pompes seront à débit variable avec kit de prise de pression différentielle et variateur de fréquence. Les prix comprennent l'installation et le raccordement électrique sur alimentation fournie par le MOA. Produit conforme norme EN 60335‑2‑41, ACS (Eau potable), EN 12050 si relevage. Les références proviendront des établissements GRUNDFOS ou équivalent
6C8144 | F&P : Circulation - ECS/EF - Pompe simple (<5m3/h) | U |  | 6C8144 | 6 | C | 8 | 144
6C8145 | F&P : Circulation - ECS/EF - Pompe jumellée (<5m3/h) | U |  | 6C8145 | 6 | C | 8 | 145
6C8146 | F&P : Circulation - ECS/EF - Pompe simple (entre 5 et 25m3/h) | U |  | 6C8146 | 6 | C | 8 | 146
6C8147 | F&P : Circulation - ECS/EF - Pompe jumellée (entre 5 et 25m3/h) | U |  | 6C8147 | 6 | C | 8 | 147
6C8148 | F&P : Circulation - ECS/EF - Pompe simple (>25m3/h) | U |  | 6C8148 | 6 | C | 8 | 148
6C8149 | F&P : Circulation - ECS/EF - Pompe jumellée (>25m3/h) | U |  | 6C8149 | 6 | C | 8 | 149
6C8150 | F&P : Circulation - CH/EG - Pompe simple (<5m3/h) | U |  | 6C8150 | 6 | C | 8 | 150
6C8151 | F&P : Circulation - CH/EG - Pompe jumellée (<5m3/h) | U |  | 6C8151 | 6 | C | 8 | 151
6C8152 | F&P : Circulation - CH/EG - Pompe simple (entre 5 et 25m3/h) | U |  | 6C8152 | 6 | C | 8 | 152
6C8153 | F&P : Circulation - CH/EG - Pompe jumellée (entre 5 et 25m3/h) | U |  | 6C8153 | 6 | C | 8 | 153
6C8154 | F&P : Circulation - CH/EG - Pompe simple (>25m3/h) | U |  | 6C8154 | 6 | C | 8 | 154
6C8155 | F&P : Circulation - CH/EG - Pompe jumellée (>25m3/h) | U |  | 6C8155 | 6 | C | 8 | 155
6C8156 | F&P : Circulation - EU/EV/EP - Pompe simple (<5m3/h) | U |  | 6C8156 | 6 | C | 8 | 156
6C8157 | F&P : Circulation - EU/EV/EP - Pompe jumellée (<5m3/h) | U |  | 6C8157 | 6 | C | 8 | 157
6C8158 | F&P : Circulation - EU/EV/EP - Pompe simple (entre 5 et 25m3/h) | U |  | 6C8158 | 6 | C | 8 | 158
6C8159 | F&P : Circulation - EU/EV/EP - Pompe jumellée (entre 5 et 25m3/h) | U |  | 6C8159 | 6 | C | 8 | 159
6C8160 | F&P : Circulation - EU/EV/EP - Pompe simple (>25m3/h) | U |  | 6C8160 | 6 | C | 8 | 160
6C8161 | F&P : Circulation - EU/EV/EP - Pompe jumellée (>25m3/h) | U |  | 6C8161 | 6 | C | 8 | 161
6C9 | CALORIFUGEAGE |  |  | 6C9 | 6 | C | 9
Nota sur le calorifugeage : 1° Canalisations : Calorifuge conforme à la norme NF EN 12828+Annexe 1 dans sa version à jour. Produit type U PROTECT PIPE SECTION ALU2 des établissements ISOVER SAINT GOBAIN ou équivalent 2° Points singuliers : Calorifuge conforme à la norme NF EN 14903 dans sa version à jour. Produit type matelas isolant.
6C9001 | F&P : Calorifugeage - Canalisations < DN 20 - Classe 3 | ml |  | 6C9001 | 6 | C | 9 | 001
6C9002 | F&P : Calorifugeage - Canalisations entre DN 20 et DN 60 - Classe 3 | ml |  | 6C9002 | 6 | C | 9 | 002
6C9003 | F&P : Calorifugeage - Canalisations entre DN 60 et DN 100 - Classe 3 | ml |  | 6C9003 | 6 | C | 9 | 003
6C9004 | F&P : Calorifugeage - Canalisations > DN 100 - Classe 3 | ml |  | 6C9004 | 6 | C | 9 | 004
6C9005 | F&P : Calorifugeage - Canalisations < DN 20 - Classe 4 | ml |  | 6C9005 | 6 | C | 9 | 005
6C9006 | F&P : Calorifugeage - Canalisations entre DN 20 et DN 60 - Classe 4 | ml |  | 6C9006 | 6 | C | 9 | 006
6C9007 | F&P : Calorifugeage - Canalisations entre DN 60 et DN 100 - Classe 4 | ml |  | 6C9007 | 6 | C | 9 | 007
6C9008 | F&P : Calorifugeage - Canalisations > DN 100 - Classe 4 | ml |  | 6C9008 | 6 | C | 9 | 008
6C9009 | F&P : Calorifugeage - Points singuliers < DN 20 | U |  | 6C9009 | 6 | C | 9 | 009
6C9010 | F&P : Calorifugeage - Points singuliers entre DN 20 et DN 60 | U |  | 6C9010 | 6 | C | 9 | 010
6C9011 | F&P : Calorifugeage - Points singuliers entre DN 60 et DN 100 | U |  | 6C9011 | 6 | C | 9 | 011
6C9012 | F&P : Calorifugeage - Points singuliers > DN 100 | U |  | 6C9012 | 6 | C | 9 | 012
6C10 | RADIATEURS |  |  | 6C10 | 6 | C | 10
| Nota sur les radiateurs : Radiateur à chaleur douce, à raccorder sur réseau CH, entièrement équipé. Bouchons en LAITON. Y compris toutes sujétions de pose, raccordement, purge, mise en service, essais. Température de chauffe des locaux suivants normes NF S 90‑351, NF EN 13779, guide de l'Hôpital. Produit des établissements ATLANTIC ou du type REGGANE des établissements FINIMETAL ou équivalent. |  |  | 6C10 | 6 | C | 10
6C10001 | F&P : Radiateurs - Radiateur à eau - Puissance jusqu'à 750W | U |  | 6C10001 | 6 | C | 10 | 001
6C10002 | F&P : Radiateurs - Radiateur à eau - Puissance 1000W | U |  | 6C10002 | 6 | C | 10 | 002
6C10003 | F&P : Radiateurs - Radiateur à eau - Puissance 1500W | U |  | 6C10003 | 6 | C | 10 | 003
6C10004 | F&P : Radiateurs - Radiateur à eau - Puissance 2000W | U |  | 6C10004 | 6 | C | 10 | 004
6C10005 | F&P : Radiateurs - Robinet de réglage Thermostatique | U |  | 6C10005 | 6 | C | 10 | 005
6C10006 | F&P : Radiateurs - Purgeur d'air à clé | U |  | 6C10006 | 6 | C | 10 | 006
6C11 | APPAREILS SANITAIRES |  |  | 6C11 | 6 | C | 11
Nota sur les appareils sanitaires : 1° Lavabos et lave-mains : Lavabo suspendu en céramique sans trop plein, avec trou de robinetterie. Produit de la gamme RENOVA PLAN ou RENOVA COMPACT (non PMR) ou bien Produit de la gamme RENOVA COMFORT (PMR) établissements GEBERIT ou équivalent. 2° Vidoirs : Déversoir suspendu avec grille mobile. Produit de la gamme PUBLICA des établissements GEBERIT ou équivalent. 3° Cuvettes : WC suspendu en céramique à fond creux, caréné et rallongé (si PMR), avec abattant déclipsable. Produit de la gamme RENOVA COMFORT établissements GEBERIT ou équivalent 4° Bâti support : Pack bâti-support autoportant ou en applique pour WC suspendu, compris cuvette, réservoir et plaque de propreté, sortie droite ou coudée. Produit de la gamme DUOFIX des établissements GEBERIT ou équivalent 5° Receveurs de douche : Receveur de douche en céramique extra-plat, antidérapant avec surélévation en option. Produit de la gamme RENOVA des établissements GEBERIT ou équivalent 6° Robinetterie et accessoires de douche : Produits issus de la gamme hospitalière des établissements DELABIE ou équivalent 7° Parois de douche : pare-douche vitré de hauteur maximum 2m 8° Porte de douche : Porte vitrée avec charnières en aluminium ou inox aspect chromé ou blanc, de hauteur maximum 2m.
6C11001 | F&P : Lavabos - Lavabo - Non PMR | U |  | 6C11001 | 6 | C | 11 | 001
6C11002 | F&P : Lavabos - Lavabo - PMR | U |  | 6C11002 | 6 | C | 11 | 002
6C11003 | F&P : Lavabos - Lave-mains - Non PMR | U |  | 6C11003 | 6 | C | 11 | 003
6C11004 | F&P : Lavabos - Déversoir | U |  | 6C11004 | 6 | C | 11 | 004
6C11005 | F&P : Lavabos - Vidoir | U |  | 6C11005 | 6 | C | 11 | 005
6C11006 | F&P : Cuvettes WC - Non PMR | U |  | 6C11006 | 6 | C | 11 | 006
6C11007 | F&P : Cuvettes WC - PMR | U |  | 6C11007 | 6 | C | 11 | 007
6C11008 | F&P : Cuvettes WC - Bâti support pour WC | U |  | 6C11008 | 6 | C | 11 | 008
6C11009 | F&P : Receveur de douche - carré 90x90 | U |  | 6C11009 | 6 | C | 11 | 009
6C11010 | F&P : Receveur de douche - rectangulaire 80x110 | U |  | 6C11010 | 6 | C | 11 | 010
6C11011 | F&P : Robinetterie - Mitigeur de lavabo/évier - mécanique à bec orientable | U |  | 6C11011 | 6 | C | 11 | 011
6C11012 | F&P : Robinetterie - Mitigeur de lavabo/évier - mécanique temporisé | U |  | 6C11012 | 6 | C | 11 | 012
6C11013 | F&P : Robinetterie - Mitigeur de lavabo/évier - mécanique | U |  | 6C11013 | 6 | C | 11 | 013
6C11014 | F&P : Robinetterie - Mitigeur de douche - mécanique à équilibrage de pression | U |  | 6C11014 | 6 | C | 11 | 014
6C11015 | F&P : Robinetterie - Mitigeur de douche - mécanique avec douchette | U |  | 6C11015 | 6 | C | 11 | 015
6C11016 | F&P : Robinetterie - Robinet de laboratoire | U |  | 6C11016 | 6 | C | 11 | 016
6C11017 | F&P : Robinetterie - Robinet de cuisine | U |  | 6C11017 | 6 | C | 11 | 017
6C11018 | F&P : Accessoires - Barre de maintien droite | U |  | 6C11018 | 6 | C | 11 | 018
6C11019 | F&P : Accessoires - Barre de maintien coudée | U |  | 6C11019 | 6 | C | 11 | 019
6C11020 | F&P : Accessoires - Kit douche (barre droite + flexible + pommeau) | U |  | 6C11020 | 6 | C | 11 | 020
6C11021 | F&P : Accessoires - Paroi fixe de douche 80cm | U |  | 6C11021 | 6 | C | 11 | 021
6C11022 | F&P : Accessoires - Paroi fixe de douche 90cm | U |  | 6C11022 | 6 | C | 11 | 022
6C11023 | F&P : Accessoires - Paroi fixe de douche 100cm | U |  | 6C11023 | 6 | C | 11 | 023
6C11024 | F&P : Accessoires - Porte fixe de douche 80cm | U |  | 6C11024 | 6 | C | 11 | 024
6C11025 | F&P : Accessoires - Porte fixe de douche 90cm | U |  | 6C11025 | 6 | C | 11 | 025
6C11026 | F&P : Accessoires - Porte fixe de douche 100cm | U |  | 6C11026 | 6 | C | 11 | 026
6C12 | APPAREILS DE CLIMATISATION |  |  | 6C12 | 6 | C | 12
Note sur la climatisation eau glacée : Les prix comprennent toutes sujétions de pose, fixation, raccordement, manutention, transport, mise en service, tirage à vide, essais. Les produits seront issus des établissements DAIKIN ou équivalent 1° Cassettes plafonnières : Cassette plafonnière 60x60 comprenant batterie d'échange eau chaude et ou eau glacée, groupe motoventilateur, filtre à air, vanne de régulation et thermostat d'ambiance digital mural ou télécommande. 2° Ventiloconvecteurs : Ventilo-convecteur comprenant batterie d'échange eau chaude et ou eau glacée, groupe motoventilateur, filtre à air, vanne de régulation et thermostat d'ambiance digital mural ou télécommande.
6C12001 | F&P : Climatisation EG - Cassette 60x60 2 tubes - Puissance 1,5 kW | U |  | 6C12001 | 6 | C | 12 | 001
6C12002 | F&P : Climatisation EG - Cassette 60x60 2 tubes - Puissance 2,5 kW | U |  | 6C12002 | 6 | C | 12 | 002
6C12003 | F&P : Climatisation EG - Cassette 60x60 2 tubes - Puissance 5,0 kW | U |  | 6C12003 | 6 | C | 12 | 003
6C12004 | F&P : Climatisation EG - Plus-value pour pose d'une résistance électrique | U |  | 6C12004 | 6 | C | 12 | 004
6C12005 | F&P : Climatisation EG - Ventilo-convecteur 2 tubes - Puissance 1,5 kW | U |  | 6C12005 | 6 | C | 12 | 005
6C12006 | F&P : Climatisation EG - Ventilo-convecteur 2 tubes - Puissance 3,0 kW | U |  | 6C12006 | 6 | C | 12 | 006
6C12007 | F&P : Climatisation EG - Ventilo-convecteur 2 tubes - Puissance 6,0 kW | U |  | 6C12007 | 6 | C | 12 | 007
6C12008 | F&P : Climatisation EG - Ventilo-convecteur 2 tubes - Puissance 12,0 kW | U |  | 6C12008 | 6 | C | 12 | 008
6C12009 | F&P : Climatisation EG - Plus-value pour pose d'une résistance électrique | U |  | 6C12009 | 6 | C | 12 | 009
6C12010 | F&P : Climatisation EG - Cassette 60x60 4 tubes - Puissance 1,5 kW | U |  | 6C12010 | 6 | C | 12 | 010
6C12011 | F&P : Climatisation EG - Cassette 60x60 4 tubes - Puissance 2,5 kW | U |  | 6C12011 | 6 | C | 12 | 011
6C12012 | F&P : Climatisation EG - Cassette 60x60 4 tubes - Puissance 5,0 kW | U |  | 6C12012 | 6 | C | 12 | 012
6C12013 | F&P : Climatisation EG - Ventilo-convecteur 4 tubes - Puissance 1,5 kW | U |  | 6C12013 | 6 | C | 12 | 013
6C12014 | F&P : Climatisation EG - Ventilo-convecteur 4 tubes - Puissance 3,0 kW | U |  | 6C12014 | 6 | C | 12 | 014
6C12015 | F&P : Climatisation EG - Ventilo-convecteur 4 tubes - Puissance 6,0 kW | U |  | 6C12015 | 6 | C | 12 | 015
6C12016 | F&P : Climatisation EG - Ventilo-convecteur 4 tubes - Puissance 12,0 kW | U |  | 6C12016 | 6 | C | 12 | 016
Nota sur la détente directe : Climatiseur individuel à détente directe, gaz R454A, format cassette ou "split" mural avec commande par thermostat d'ambiance digital ou télécommande, y compris toutes sujétions de fixation, raccordements fluide et électrique, mise en œuvre, supportage groupe de condensation, coupure, mise en service, essais. Produit des établissements DAIKIN ou équivalent. Le titulaire devra fournir le PV de conformité RE2020 du gaz frigorifique
6C12017 | F&P : Climatisation DD - Split ou cassette - Puissance 1,5 kW | U |  | 6C12017 | 6 | C | 12 | 017
6C12018 | F&P : Climatisation DD - Split ou cassette - Puissance 3,0 kW | U |  | 6C12018 | 6 | C | 12 | 018
6C12019 | F&P : Climatisation DD - Split ou cassette - Puissance 6,0 kW | U |  | 6C12019 | 6 | C | 12 | 019
6C12020 | F&P : Climatisation DD - Split ou cassette - Puissance 12,0 kW | U |  | 6C12020 | 6 | C | 12 | 020
6C12021 | F&P : Climatisation DD réversible - Split ou cassette - Puissance 1,5 kW | U |  | 6C12021 | 6 | C | 12 | 021
6C12022 | F&P : Climatisation DD réversible - Split ou cassette - Puissance 3,0 kW | U |  | 6C12022 | 6 | C | 12 | 022
6C12023 | F&P : Climatisation DD réversible - Split ou cassette - Puissance 6,0 kW | U |  | 6C12023 | 6 | C | 12 | 023
6C12024 | F&P : Climatisation DD réversible - Split ou cassette - Puissance 12,0 kW | U |  | 6C12024 | 6 | C | 12 | 024
6C12025 | F&P : Climatisation DD - PV pour distance entre condenseur et les terminaux | ml |  | 6C12025 | 6 | C | 12 | 025
6C13 | RESEAUX AERAULIQUES |  |  | 6C13 | 6 | C | 13
Nota sur les réseaux aérauliques : Les prix ci-dessous comprennent toutes les sujétions de raccordements, fixation, assemblage, essais d'étanchéité, mise en service 1° Gaines rigides, pare-pluie et pièces de raccord en tôle d'acier galvanisé. 2° Gaines souples en aluminium 3° Registres pour réseau circulaire ou rectangulaire de section équivalente. Possibilté d'asservir le registre pour un pilotage depuis GTB. 4° Trappes de visite pour parois cylindriques ou rectangulaire de section équivalente avec joint et verrouillage par compression.
6C13001 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 100 | ml |  | 6C13001 | 6 | C | 13 | 001
6C13002 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 125 | ml |  | 6C13002 | 6 | C | 13 | 002
6C13003 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 160 | ml |  | 6C13003 | 6 | C | 13 | 003
6C13004 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 200 | ml |  | 6C13004 | 6 | C | 13 | 004
6C13005 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 250 | ml |  | 6C13005 | 6 | C | 13 | 005
6C13006 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 315 | ml |  | 6C13006 | 6 | C | 13 | 006
6C13007 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 350 | ml |  | 6C13007 | 6 | C | 13 | 007
6C13008 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 400 | ml |  | 6C13008 | 6 | C | 13 | 008
6C13009 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 450 | ml |  | 6C13009 | 6 | C | 13 | 009
6C13010 | F&P : Gaine rigide - circulaire DN 500 | ml |  | 6C13010 | 6 | C | 13 | 010
6C13011 | F&P : Gaine rigide - rectangulaire débit < 1000 m3/h | ml |  | 6C13011 | 6 | C | 13 | 011
6C13012 | F&P : Gaine rigide - rectangulaire débit entre 1000 et 2000 m3/h | ml |  | 6C13012 | 6 | C | 13 | 012
6C13013 | F&P : Gaine rigide - rectangulaire débit entre 2000 et 4000 m3/h | ml |  | 6C13013 | 6 | C | 13 | 013
6C13014 | F&P : Gaine rigide - conduit ou élément spécial sur-mesure | kg |  | 6C13014 | 6 | C | 13 | 014
6C13015 | F&P : Gaine rigide - Raccords - Coudes | U |  | 6C13015 | 6 | C | 13 | 015
6C13016 | F&P : Gaine rigide - Raccords - Tés & croix | U |  | 6C13016 | 6 | C | 13 | 016
6C13017 | F&P : Gaine rigide - Raccords - Manchons-réductions | U |  | 6C13017 | 6 | C | 13 | 017
6C13018 | F&P : Gaine rigide - Raccords - Piquages | U |  | 6C13018 | 6 | C | 13 | 018
6C13019 | F&P : Gaine rigide - Raccords - Bouchons | U |  | 6C13019 | 6 | C | 13 | 019
6C13020 | F&P : Gaine souple - DN 125 | ml |  | 6C13020 | 6 | C | 13 | 020
6C13021 | F&P : Gaine souple - DN 160 | ml |  | 6C13021 | 6 | C | 13 | 021
6C13022 | F&P : Gaine souple - DN 200 | ml |  | 6C13022 | 6 | C | 13 | 022
6C13023 | F&P : Gaine souple - DN 250 | ml |  | 6C13023 | 6 | C | 13 | 023
6C13024 | F&P : Registre d'équilibrage mécanique DN 160 | U |  | 6C13024 | 6 | C | 13 | 024
6C13025 | F&P : Registre d'équilibrage mécanique DN 200 | U |  | 6C13025 | 6 | C | 13 | 025
6C13026 | F&P : Registre d'équilibrage mécanique DN 250 | U |  | 6C13026 | 6 | C | 13 | 026
6C13027 | F&P : Registre d'équilibrage mécanique DN 315 | U |  | 6C13027 | 6 | C | 13 | 027
6C13028 | F&P : Registre d'équilibrage mécanique DN 350 | U |  | 6C13028 | 6 | C | 13 | 028
6C13029 | F&P : Registre d'équilibrage mécanique DN 400 | U |  | 6C13029 | 6 | C | 13 | 029
6C13030 | F&P : Registre d'équilibrage mécanique DN 450 | U |  | 6C13030 | 6 | C | 13 | 030
6C13031 | F&P : Registre d'équilibrage mécanique DN 500 | U |  | 6C13031 | 6 | C | 13 | 031
6C13032 | F&P : Grille ou visière pare-pluie DN 160 | U |  | 6C13032 | 6 | C | 13 | 032
6C13033 | F&P : Grille ou visière pare-pluie DN 200 | U |  | 6C13033 | 6 | C | 13 | 033
6C13034 | F&P : Grille ou visière pare-pluie DN 315 | U |  | 6C13034 | 6 | C | 13 | 034
6C13035 | F&P : Grille ou visière pare-pluie DN 400 | U |  | 6C13035 | 6 | C | 13 | 035
6C13036 | F&P : Trappe de visite - 19x19cm | U |  | 6C13036 | 6 | C | 13 | 036
6C13037 | F&P : Trappe de visite - 25x15cm | U |  | 6C13037 | 6 | C | 13 | 037
6C13038 | F&P : Trappe de visite - 30x20cm | U |  | 6C13038 | 6 | C | 13 | 038
6C14 | APPAREILS DE VENTILATION |  |  | 6C14 | 6 | C | 14
Nota sur les appareils de ventilation : Tous les produits ci-après seront sélectionnés chez les établissements FRANCE AIR ou équivalent. 1° Destratificateur d'air : Format caisson adaptable sur faux-plafond. Produit de la gamme KEYLA 2° Caisson d'extraction/soufflage : Caison compatible avec pose de filtres (G4, F5, F7). Régulation et silencieux intégrés. Sans batteries. Produits des gammes CANAL FAST ECM et RECTILYS ECM 3° VMC double flux : Produits des gammes PLATEBOX/PLATEPLAY ou bien POWERBOX/POWERPLAY ou bien POWERPLAY MAX 90/95 4° Motoventilateurs : Triphasé ou Monophaé avec commutateur ou variateur de fréquence. Débit maximal de 3000m3/h. 5° Grille de reprise/soufflage : Produit de la gamme GPV81. 6° Diffuseurs : adaptables sur faux-plafond dalles 60x60. Issus des gammes AUSTRALE, LAU XP, DAU 40 ou bien DTR. 7° Caisson avec filtration THE : Produit des gammes DIFFUSE BOX, 8° Plafonds filtrant : Produits des gammes CASSIOPEE ou CYCLOPE.
6C14001 | F&P : Ventilation - Destratificateur d'air | U |  | 6C14001 | 6 | C | 14 | 001
6C14002 | F&P : Ventilation - Caisson d'extraction/soufflage débit < 1 500m3/h | U |  | 6C14002 | 6 | C | 14 | 002
6C14003 | F&P : Ventilation - Caisson d'extraction/soufflage débit entre 1 500 et 6 000 m3/h | U |  | 6C14003 | 6 | C | 14 | 003
6C14004 | F&P : Ventilation - CTA DOUBLE FLUX débit < 1 500m3/h | U |  | 6C14004 | 6 | C | 14 | 004
6C14005 | F&P : Ventilation - CTA DOUBLE FLUX débit entre 1 500 et 6 000 m3/h | U |  | 6C14005 | 6 | C | 14 | 005
6C14006 | F&P : Ventilation - CTA DOUBLE FLUX débit entre 6 000 et 10 000 m3/h | U |  | 6C14006 | 6 | C | 14 | 006
6C14007 | F&P : Ventilation - CTA DOUBLE FLUX débit > 10 000m3h | U |  | 6C14007 | 6 | C | 14 | 007
6C14008 | F&P : Ventilation - Moto-ventilateur pour ambiances corrosives - DN 75 | U |  | 6C14008 | 6 | C | 14 | 008
6C14009 | F&P : Ventilation - Moto-ventilateur pour ambiances corrosives - DN 90 | U |  | 6C14009 | 6 | C | 14 | 009
6C14010 | F&P : Ventilation - Moto-ventilateur pour ambiances corrosives - DN 125 | U |  | 6C14010 | 6 | C | 14 | 010
6C14011 | F&P : Ventilation - Moto-ventilateur pour ambiances corrosives - DN 160 | U |  | 6C14011 | 6 | C | 14 | 011
6C14012 | F&P : Ventilation - Moto-ventilateur pour ambiances corrosives - DN 200 | U |  | 6C14012 | 6 | C | 14 | 012
6C14013 | F&P : Diffusion - Grille de reprise murale pour ambiances corrosives | U |  | 6C14013 | 6 | C | 14 | 013
6C14014 | F&P : Diffusion - Bouche d'extraction/soufflage | U |  | 6C14014 | 6 | C | 14 | 014
6C14015 | F&P : Diffusion - Diffuseurs linéaires | U |  | 6C14015 | 6 | C | 14 | 015
6C14016 | F&P : Diffusion - Diffuseurs carré | U |  | 6C14016 | 6 | C | 14 | 016
6C14017 | F&P : Diffusion - Diffuseurs à jets tourbillonaires | U |  | 6C14017 | 6 | C | 14 | 017
6C14018 | F&P : Filtration - Diffuseurs avec filtration THE (ISO 7/8) | U |  | 6C14018 | 6 | C | 14 | 018
6C14019 | F&P : Filtration - Plafond filtrant monobloc THE (ISO5) | U |  | 6C14019 | 6 | C | 14 | 019
6C14020 | F&P : Filtration - Plafond filtrant modulable THE (ISO5) | m² |  | 6C14020 | 6 | C | 14 | 020
6C15 | DESENFUMAGE |  |  | 6C15 | 6 | C | 15
Nota sur les équipements ci-dessous : La pose des équipements ci-dessous comprend toutes sujétions de pose, fixation, raccordement, mise en service, essais. Les prix incluent la mise à jour des plans SSI, mise à jour de l'UAE, mise à jour de la programmation. Pose effectuée suivant cahier des charges du CSSI. Les produits posés seront conformes aux normes EN 1366-10 et NF-S-61397-10. Les équipements seront issus des établissements ALDES, PROMAT ou équivalent. Le titulaire veillera à assurer la compatibilité et l'adaptabilité de son produit avec l'existant. 1° Clapets à fusible : Clapet à réarmement manuel. Déclenchement par fusible thermique 70°C. 2° Clapets asservis : Clapet équipé de moteur de réarmement. Alimentation électrique du moteur en 24 ou 48V. Produit du type ISONE FDP + FTE70. 3° Manchons : Manchon CF retractable en cas de déclenchement. 4°Coffrets de relayage : coffrets à deux vitesses, sans démarrage progressif. Asservis au CMSI. Intègre commande de mise en sécurité, commande arrêt pompier et commande réarmement à distance. Avec contacts de position de sécurité et d'attente. Le prix omprend également l'interrupteur, les pressostats, les organes de commande. 5° Volets : Ensemble volet+grille avec volet motorisable, avec commande électrique protégée par boitier, système de verrouillage, enjoliveur en acier galvanisé RAL au choix MOA. 6° Gaines : Gaine constituée de plaque de silicate de calcium d'épaisseur 50mm, réaction au feu A1, classe d'étanchéité aux fumées S et classe d'étanchéité à froid D.Assemblage par vissage. 7°Ventilateur : Caisson de désenfumage F400-120, à deux vitesses avec roue à réaction à entrainement poulie-courroie, entièrement démontable.
6C15001 | F&P : Désenfumage - Clapet CF à fusible 1h - DN 100 à DN 200 | U |  | 6C15001 | 6 | C | 15 | 001
6C15002 | F&P : Désenfumage - Clapet CF à fusible 1h - DN 200 à DN 400 | U |  | 6C15002 | 6 | C | 15 | 002
6C15003 | F&P : Désenfumage - Clapet CF à fusible 1h - DN > DN 400 | U |  | 6C15003 | 6 | C | 15 | 003
6C15011 | F&P : Désenfumage - Clapet CF à fusible 2h - DN 100 à DN 200 | U |  | 6C15011 | 6 | C | 15 | 011
6C15012 | F&P : Désenfumage - Clapet CF à fusible 2h - DN 200 à DN 400 | U |  | 6C15012 | 6 | C | 15 | 012
6C15013 | F&P : Désenfumage - Clapet CF à fusible 2h - DN > DN 400 | U |  | 6C15013 | 6 | C | 15 | 013
6C15021 | F&P : Désenfumage - Clapet CF asservi D.A.S 1h - DN 100 à DN 200 | U |  | 6C15021 | 6 | C | 15 | 021
6C15022 | F&P : Désenfumage - Clapet CF asservi D.A.S 1h - DN 200 à DN 400 | U |  | 6C15022 | 6 | C | 15 | 022
6C15023 | F&P : Désenfumage - Clapet CF asservi D.A.S 1h - DN > DN 400 | U |  | 6C15023 | 6 | C | 15 | 023
6C15031 | F&P : Désenfumage - Clapet CF asservi D.A.S 2h - DN 100 à DN 200 | U |  | 6C15031 | 6 | C | 15 | 031
6C15032 | F&P : Désenfumage - Clapet CF asservi D.A.S 2h - DN 200 à DN 400 | U |  | 6C15032 | 6 | C | 15 | 032
6C15033 | F&P : Désenfumage - Clapet CF asservi D.A.S 2h - DN > DN 400 | U |  | 6C15033 | 6 | C | 15 | 033
6C15041 | F&P : Désenfumage - Manchon CF 1h - DN 100 à DN 200 | U |  | 6C15041 | 6 | C | 15 | 041
6C15042 | F&P : Désenfumage - Manchon CF 1h - DN 200 à DN 400 | U |  | 6C15042 | 6 | C | 15 | 042
6C15043 | F&P : Désenfumage - Manchon CF 1h - DN > DN 400 | U |  | 6C15043 | 6 | C | 15 | 043
6C15051 | F&P : Désenfumage - Manchon CF 2h - DN 100 à DN 200 | U |  | 6C15051 | 6 | C | 15 | 051
6C15052 | F&P : Désenfumage - Manchon CF 2h - DN 200 à DN 400 | U |  | 6C15052 | 6 | C | 15 | 052
6C15053 | F&P : Désenfumage - Manchon CF 2h - DN > DN 400 | U |  | 6C15053 | 6 | C | 15 | 053
6C15054 | F&P : Désenfumage - Gaine rigide - EI30 | U |  | 6C15054 | 6 | C | 15 | 054
6C15055 | F&P : Désenfumage - Gaine rigide - EI60 | U |  | 6C15055 | 6 | C | 15 | 055
6C15056 | F&P : Désenfumage - Gaine rigide - EI90 | U |  | 6C15056 | 6 | C | 15 | 056
6C15057 | F&P : Désenfumage - Gaine rigide - EI120 | U |  | 6C15057 | 6 | C | 15 | 057
6C15058 | F&P : Désenfumage - Gaine rigide - EI180 | U |  | 6C15058 | 6 | C | 15 | 058
6C15059 | F&P : Désenfumage - Coffret de relayage - 2 vitesses - intensité < 32A | U |  | 6C15059 | 6 | C | 15 | 059
6C15060 | F&P : Désenfumage - Coffret de relayage - 2 vitesses - intensité > 32A | U |  | 6C15060 | 6 | C | 15 | 060
6C15061 | F&P : Désenfumage - Ventilateur - Débit < 10 000 m3/h | U |  | 6C15061 | 6 | C | 15 | 061
6C15062 | F&P : Désenfumage - Ventilateur - Débit entre 10 000 et 20 000 m3/h | U |  | 6C15062 | 6 | C | 15 | 062
6C15063 | F&P : Désenfumage - Ventilateur - Débit entre 20 000 et 35 000 m3/h | U |  | 6C15063 | 6 | C | 15 | 063
6C15064 | F&P : Désenfumage - Ventilateur - Débit > 35 000 m3/h | U |  | 6C15064 | 6 | C | 15 | 064
6C16 | COMPRESSEURS |  |  | 6C16 | 6 | C | 16
Nota sur les compresseurs : 1° Compresseur à pistons secs mono-étagés. Format compact. Produit des établissements MIL'S ou équivalent. 2° Compresseur d'air industriel : Centre d'air industriel à pistons lubrifiés, mono ou bi-étagés de la gamme AIRMIL'S G des établissements MIL'S ou équivalent 3° Coffret de pilotage : produit type CYCLIC 2020 VIDE ou PROCOM 2 des établissements MIL'S ou équivalent.
6C16001 | F&P : Compresseur d'AIR INDUSTRIEL - débit de 3,6 m3/h - pression 7 bars | U |  | 6C16001 | 6 | C | 16 | 001
6C16002 | F&P : Compresseur d'AIR INDUSTRIEL - débit de 9 m3/h - pression 7 bars | U |  | 6C16002 | 6 | C | 16 | 002
6C16003 | F&P : Centrale d'AIR INDUSTRIEL - débit 33 m3/h - pression 10 bars | U |  | 6C16003 | 6 | C | 16 | 003
6C16004 | F&P : Centrale d'AIR INDUSTRIEL - débit 58 m3/h - pression 10 bars | U |  | 6C16004 | 6 | C | 16 | 004
6C16005 | F&P : Coffret de pilotage et régulation pour centrale de vide / centrale d'air industriel | U |  | 6C16005 | 6 | C | 16 | 005
6C17 | GTB - GTC |  |  | 6C17 | 6 | C | 17
Nota sur GTB/GTC : 1° Compteurs : Compteur d'énergie à raccords à brider ou à visser. Protocole mode bus 4 à 20 mA, avec cadran, conforme à la réglementation technique en vigueur. Produit type DIEHL des établissements SHARKY ou équivalent 2° Sondes : PT100 ou PT1000. Protocole de communication LORA ou équivalent.
6C17001 | F&P : Compteur d'énergie - Débit nominal < 5m3/h | U |  | 6C17001 | 6 | C | 17 | 001
6C17002 | F&P : Compteur d'énergie - Débit nominal entre 5 et 15m3/h | U |  | 6C17002 | 6 | C | 17 | 002
6C17003 | F&P : Compteur d'énergie - Débit nominal > 15m3/h | U |  | 6C17003 | 6 | C | 17 | 003
6C17004 | F&P : Aquastat plongeur avec doigt de gant | U |  | 6C17004 | 6 | C | 17 | 004
6C17005 | F&P : Aquastat double à plongeur avec doigt de gant | U |  | 6C17005 | 6 | C | 17 | 005
6C17006 | F&P : Aquastat universel avec bulbe et capillaire 4-10°C/40-110°C | U |  | 6C17006 | 6 | C | 17 | 006
6C17007 | F&P : Thermostat de protection anti-gel -5°C+15°C - Capillaire de 3m | U |  | 6C17007 | 6 | C | 17 | 007
6C17008 | F&P : Pressostat différentiel Pressostat d'air 100-1000 Pa (0-10V) ou 20-300 Pa (0-10V) - Contact inverseur 1A 250V~ | U |  | 6C17008 | 6 | C | 17 | 008
6C17009 | F&P : Sonde de température extérieure | U |  | 6C17009 | 6 | C | 17 | 009
6C17010 | F&P : Sonde de température d'eau à réaction rapide | U |  | 6C17010 | 6 | C | 17 | 010
6C17011 | F&P : Sonde de température d'eau NTC | U |  | 6C17011 | 6 | C | 17 | 011
6C17012 | F&P : Sonde de température d'ambiance | U |  | 6C17012 | 6 | C | 17 | 012
6C17013 | F&P : Sonde de température d'ambiance résultante | U |  | 6C17013 | 6 | C | 17 | 013
6C17014 | F&P : Sonde de température de gaine -30°C+80°C (Ni1000) avec capillaire de 0,4m | U |  | 6C17014 | 6 | C | 17 | 014
6C17015 | F&P : Sonde combinée humidité + température Hr% 0-10V ; T°C 0-10V - Alim en 24V~ | U |  | 6C17015 | 6 | C | 17 | 015
6C17016 | F&P : Sonde pression relative 0-10 bar (0-10V) - Alim en 24V~ | U |  | 6C17016 | 6 | C | 17 | 016
6C17017 | F&P : Thermostat plongeur de sécurité Seuil fixe de 95°C/100mm - Contact inverseur 6A 250V~ | U |  | 6C17017 | 6 | C | 17 | 017
6C17018 | F&P : Sonde de température plongeur -30°C+130°C (Ni1000) - Plongeur de 100mm | U |  | 6C17018 | 6 | C | 17 | 018
6C17019 | F&P : Servomoteur de registre 230V | U |  | 6C17019 | 6 | C | 17 | 019
6C17020 | F&P : Moteur de vanne 0-10V - 24V/0…10V - Course de 5,5mm | U |  | 6C17020 | 6 | C | 17 | 020
6C17021 | F&P : Corps de vanne 3 voies - Dpmax 400 kPa DN15 PN16 : +5°C+110°C | U |  | 6C17021 | 6 | C | 17 | 021
6C17022 | F&P : Corps de vanne 3 voies - Dpmax 300 kPa DN20 PN16 : +5°C+110°C | U |  | 6C17022 | 6 | C | 17 | 022
6C17023 | F&P : Corps de vanne 3 voies - Dpmax 200 kPa DN25 PN16 : +5°C+110°C | U |  | 6C17023 | 6 | C | 17 | 023
6C17024 | F&P : Corps de vanne 3 voies - Dpmax 100 kPa DN32 PN16 : +5°C+110°C | U |  | 6C17024 | 6 | C | 17 | 024
6C17025 | F&P : Corps de vanne 3 voies - Dpmax 60 kPa DN40 PN16 | U |  | 6C17025 | 6 | C | 17 | 025
6C17026 | F&P : Asservissement - Bus KNX pour régulation | ml |  | 6C17026 | 6 | C | 17 | 026
6C17027 | F&P : Unité de traitement local - PXC Modèle 64 | U |  | 6C17027 | 6 | C | 17 | 027
6C17028 | F&P : Unité de traitement local - PXC Modèle 128 | U |  | 6C17028 | 6 | C | 17 | 028
6C17029 | F&P : Unité de traitement local - PXC COMPACT Modèle 12 | U |  | 6C17029 | 6 | C | 17 | 029
6C17030 | F&P : Unité de traitement local - PXC Modèle 22 | U |  | 6C17030 | 6 | C | 17 | 030
6C17031 | F&P : Unité de traitement local - PXC Modèle 36 | U |  | 6C17031 | 6 | C | 17 | 031
6C17032 | F&P : Unité de traitement local - PXC Modèle 52 | U |  | 6C17032 | 6 | C | 17 | 032
6C17033 | F&P : Automate - SIEMENS - PXC 200.D | U |  | 6C17033 | 6 | C | 17 | 033
6C17034 | F&P : Automate - SIEMENS - PXC 100.D | U |  | 6C17034 | 6 | C | 17 | 034
6C17035 | F&P : Automate - SIEMENS - Alimentation bus TXS1.12F10 | U |  | 6C17035 | 6 | C | 17 | 035
6C17036 | F&P : Automate - SIEMENS - Clé adresse TXA1.K24 | U |  | 6C17036 | 6 | C | 17 | 036
6C17037 | F&P : Automate - SIEMENS - Module d'entrée - "Tout ou Rien" TXM1.16D | U |  | 6C17037 | 6 | C | 17 | 037
6C17038 | F&P : Automate - DYSTEC - PXC 200.D | U |  | 6C17038 | 6 | C | 17 | 038
6C17039 | F&P : Automate - DYSTEC - PXC 100.D | U |  | 6C17039 | 6 | C | 17 | 039
6C17040 | F&P : Automate - DYSTEC - Alimentation bus TXS1.12F10 | U |  | 6C17040 | 6 | C | 17 | 040
6C17041 | F&P : Automate - DYSTEC - Clé adresse TXA1.K24 | U |  | 6C17041 | 6 | C | 17 | 041
6C17042 | F&P : Automate - DYSTEC - Module d'entrée - "Tout ou Rien" TXM1.16D | U |  | 6C17042 | 6 | C | 17 | 042
6C17043 | F&P : Automate - Universel - Module d'entrée - 2 comptages impulsionnels | U |  | 6C17043 | 6 | C | 17 | 043
6C17044 | F&P : Automate - Universel - Module de communication ModBus | U |  | 6C17044 | 6 | C | 17 | 044
6C17045 | F&P : Automate - Universel - Module de communication BacNet | U |  | 6C17045 | 6 | C | 17 | 045
6C17046 | F&P : Automate - Universel - Module d'entrée/sortie | U |  | 6C17046 | 6 | C | 17 | 046
6C17047 | F&P : Automate - Universel - Module d'entrée - 2 entrées Ni1000 | U |  | 6C17047 | 6 | C | 17 | 047
6C17048 | F&P : Automate - Universel - Module d'entrée - 2 entrées 0-10V | U |  | 6C17048 | 6 | C | 17 | 048
6C17049 | F&P : Automate - Universel - Module d'entrée - 4 entrées logique | U |  | 6C17049 | 6 | C | 17 | 049
6C17050 | F&P : Automate - Universel - Module de sortie - 2 contacts inverseurs | U |  | 6C17050 | 6 | C | 17 | 050
6C17051 | F&P : Programmation / Modification de programmation - serveur GTC | U |  | 6C17051 | 6 | C | 17 | 051
6C17052 | F&P : Programmation / Modification de programmation - automate | U |  | 6C17052 | 6 | C | 17 | 052
6C17053 | F&P : Programmation / Modification de programmation - interface de communication | U |  | 6C17053 | 6 | C | 17 | 053
6C17054 | F&P : Programmation / Modification de programmation - point physique | U |  | 6C17054 | 6 | C | 17 | 054
D- REVISION-REPARATION-RACCORDS
6D0001 | Tirage au vide d'une installation frigorifique | U |  | 6D0001 | 6 | D | 0 | 001
6D0002 | RRR : Dépollution de gaine en tôle d'acier | ml |  | 6D0002 | 6 | D | 0 | 002
6E | E - TRAVAUX SOUS-SECTION 4 |  |  | 6E | 6 | E
Nota sur les études : Le mode opératoire et le PDRE seront réalisés tel que précisé par le Code du Travail, Article R.4412-97 à R.4412-148, complété du décret du 08 avril 2013. Comprends l'envoi aux organismes officiels (IT, CRAMIF/CARSAT, OPPBTP, etc…).
0 | R&T : Mode opératoire travaux SS4 (9 chapitres) | U |  | 6E0001 | 6 | E | 0 | 001
6E0002 | Plus-value pour réalisation d'un percement en présence d'un MCA | U |  | 6E0002 | 6 | E | 0 | 002
6E0003 | Plus-value pour réalisation de toute autre prestation en présence d'un MCA | H |  | 6E0003 | 6 | E | 0 | 003
6F | F - FORFAITS DE MAIN D'ŒUVRE |  |  | 6F | 6 | F
| Nota sur les forfaits de main-d'oeuvre : Taux horaire utilisé pour 2 situations uniquement : 1° Pose seule suite à fourniture par MOA 2° Pose seule suite à achat HB sur présentation de la facture |  |  |  | 6 | F | 0
6F0001 | Taux horaire pour travaux en heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 6F0001 | 6 | F | 0 | 001
6F0002 | Taux horaire pour travaux hors heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 6F0002 | 6 | F | 0 | 002
| Lieu : | {Indiquer le lieu}
| Date : | {Indiquer la date}
Cachet de l'entreprise :