## PGARDE
APHP.Nord
Secteur Centre : hôpitaux Lariboisière, Bretonneau, Fernand Widal, Paul Doumer
Secteur Est : hôpitaux Saint-Louis, Robert Debré
MARCHE TRAVAUX D'ENTRETIEN
Bordereau de Prix
LOT N° 11
Curage-Désamiantage

## BPU LOT 11
Consultation n°xxxx
Marchés d'entretien d'agencement de 5 sites de l'APHP GHU. NORD Université de Paris
Site Paul Doumer
LOT N° 11 - CURAGE-DÉSAMIANTAGE
N° Article | Libellé | Unité | Prix unitaire € H.T | Référence | Lot | Chapitre | Sous-chapitre | Article
Préambule : Le titulaire accordera la plus grande vigilance à la mise jour de la base de donnée amiante (plateforme amiante 360) et le respect de la gestion et l'élimination des déchets selon les filières de traitement des déchets après toute intervention réalisée. Les prix ci-dessous intègrent toutes les études d'exécutions nécessaires avant la réalisation des travaux.
11A | A - INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | 11A | 11 | A
11A1 | PROTECTIONS INTERIEURES DE CHANTIER |  |  | 11A1 | 11 | A | 1
Nota sur les protections : Les prix comprennent la fourniture et pose, la vérification quoditienne de l'étanchéité et au besoin la réparation ponctuelle du cloisonnement ainsi que le repli en fin de chantier. 1° Le cloisonnement rigide de chantier sera réalisé par panneaux de particules OSB ou CP, d'épaisseur 19mm vissés sur ossatures en bois courant. L'étanchéité sera réalisée toute hauteur par pose de polyane sur les faces intérieures du cloisonnement, avec calfeutrement des interstices au ruban adhésif. La sécurisation du chantier sera réalisée par la pose d'un bloc porte en bois à simple ou double vantaux selon choix du MOA, équipée d'une serrure à digicode mécanique de type KEYLEX PROFIL des établissements LOKOD ou équivalent. Le cloisonnement rigide de chantier doit être coupe-feu 1H. 2° Le cloisonnement souple de chantier sera réalisé par film polyane double couche d'épaisseur 200µm. L'étanchéité sera réalisée toute hauteur par pose de perches téléscopiques, zip de fermeture éclair, calfeutrements au ruban adhésif. 3° La protection des sols sera assurée par la pose de revêtement étanches tels que les plaques d'ISOREL ou une bâche antidérapante de type GRIPTEC des établissements WURTH ou équivalent. Les interstices seront calfeutrés par ruban adhésifs. 4° Les SAS préfabriqués sont livrés en bloc de 3 ou 5 compartiments avec toutes les attentes en fluides intégrées. 5° Le chiffrage de la structure bois de confinement de zone sera réalisé au m² de surface de sol objet de la prestation
11A1001 | F&P&R : cloisons de cantonnement - carreaux de plâtre | m² |  | 11A1001 | 11 | A | 1 | 001
11A1002 | F&P&R : cloisons de cantonnement - OSB ou CP | m² |  | 11A1002 | 11 | A | 1 | 002
11A1003 | F&P&R : bloc-porte, simple ou double vantaux selon nécessité | U |  | 11A1003 | 11 | A | 1 | 003
11A1004 | F&P&R : serrure à code mécanique | U |  | 11A1004 | 11 | A | 1 | 004
11A1005 | F&P&R : protections en film polyane double couche 200 µm | m² |  | 11A1005 | 11 | A | 1 | 005
11A1006 | F&P&R : tapis de sol adhésifs anti-poussières | U |  | 11A1006 | 11 | A | 1 | 006
11A1007 | F&P&R : plaque de protection de sol type ISOREL | m² |  | 11A1007 | 11 | A | 1 | 007
11A1008 | F&P&R : plaque de protection de sol type bâche antidérapante | m² |  | 11A1008 | 11 | A | 1 | 008
11A1009 | F&P&R : structure temporaire bois pour confinement de zone | m² |  | 11A1009 | 11 | A | 1 | 009
11A1010 | F&P&R : SAS d'accès préfabriqué 3 compartiments | U |  | 11A1010 | 11 | A | 1 | 010
11A1011 | F&P&R : SAS d'accès préfabriqué 5 compartiments | U |  | 11A1011 | 11 | A | 1 | 011
11A1012 | F&P&R : compartiment de SAS supplémentaire | U |  | 11A1012 | 11 | A | 1 | 012
11A2 | FLUIDES DE CHANTIER |  |  | 11A2 | 11 | A | 2
Nota sur les fluides de chantier : 1° Le coffret de chantier sera dimensionné en fonction des besoins du chantier. Le prix comprend la fourniture, la posen le branchement et le raccordement sur toute source indiquée par le MOA, les essais de fonctionnement et la mise en service, puis le repli en fin de chantier. 2° L'éclairage de chantier sera réalisé par guirlande LED. Le prix comprend la fourniture, la pose de la guirlande, le branchement, les supports de fixation, les accessoires de fixations (colliers, chevilles, vis, etc…), le raccordement sur coffret de chantier ou toute source indiquée par le MOA, les essais de fonctionnement et la mise en service, puis le repli en fin de chantier. 3° Les locations se feront à la semaine ouvrée et comprendront le coût de la location et les frais d'acheminement et transport. 4° L'extracteur d'air déprimogène sera tel que : Filtration minimum HEPA13. Dimmensionné à la zone de travail comprenant: caissons d'extraction composé de moteur,disjoncteur,voyant de présence tension, voyant d'indication de filtre manomètre de perte de charge, contrôleur-enregistreur de pression,alarme de contrôle de pression, y compris toutes sujetions de gaine d'évacuation de l'air. Il sera également compris le kit de filtration comprenant filtre éphémère, préfiltre, filtre absolu à très haute efficacité leur remplacement et leur traitement en déchets.
11A2001 | F&P&R : Location d'un extracteur d'air déprimogène à filtration absolue | U |  | 11A2001 | 11 | A | 2 | 001
11A2002 | F&P&R : centrale d'adduction d'air | Semaine |  | 11A2002 | 11 | A | 2 | 002
11A2003 | F&P&R : bouteille d'air respirable individuelle montable sur chariot | Semaine |  | 11A2003 | 11 | A | 2 | 003
11A2004 | F&P&R : Location d'un aspirateur de poussière industriel à filtration absolue | U |  | 11A2004 | 11 | A | 2 | 004
11A2005 | F&P&R : Location d'une unité de chauffage de l'eau | U |  | 11A2005 | 11 | A | 2 | 005
11A2006 | F&P&R : Location d'une unité de filtration de l'eau | U |  | 11A2006 | 11 | A | 2 | 006
11A2007 | F&P&R : Location d'un coffret de chantier | U |  | 11A2007 | 11 | A | 2 | 007
11A2008 | F&P&R : Location groupe électrogène | Semaine |  | 11A2008 | 11 | A | 2 | 008
11A2009 | F&P&R : Location d'un éclairage de chantier | ml |  | 11A2009 | 11 | A | 2 | 009
11A3 | BASE-VIE |  |  | 11A3 | 11 | A | 3
Nota sur la base-vie : Les prix de location ci-dessous comprennent l'acheminement, le raccordement en fluides, les mesures de signalisation de chantier et de protection collectives, le nettoyage quotidien et le repli en fin de chantier.
11A3001 | F&P&R : Location d'un bungalow / roulotte | Semaine |  | 11A3001 | 11 | A | 3 | 001
11A3002 | F&P&R : Location de modulaires préfabriqués | Semaine |  | 11A3002 | 11 | A | 3 | 002
11A4 | MOYENS ELEVATEURS - LEVAGE - MANUTENTION |  |  | 11A4 | 11 | A | 4
Nota sur les moyens élévateurs : 1° Location de moyens élévateurs pour travaux dont la hauteur de travail est supérieure à 4m. Les moyens élévateurs nécessaires pour tout travail à une hauteur infériereure à 4m sont inclus dans les prix unitaires. Le prix comprend la location, l'amenée, le déploiement, la vérification du matériel, les équipements de protection et de signalisation et le repli en fin de chantier. 2° Le titulaire fournira et affichera sur l'équipement le PV de réception pour les échafaudages, LIFT, treuils, dans le cadre de ses études d'exécution. 3° Les sujétions de fixation (chevillage, visserie, scellement, etc...) et de protection collective et signalisation sont comprises dans les prix.
11A4001 | F&P&R : nacelle | Journée |  | 11A4001 | 11 | A | 4 | 001
11A4002 | F&P&R : plateforme mobile | Journée |  | 11A4002 | 11 | A | 4 | 002
11A4003 | F&P&R : échafaudages tubulaires fixes | Semaine |  | 11A4003 | 11 | A | 4 | 003
11A4004 | F&P&R : monte-matériau (LIFT) - Charge adminissible Maximale de 500 kg | Semaine |  | 11A4004 | 11 | A | 4 | 004
11A4005 | F&P&R : monte-matériau (LIFT) - Charge adminissible Maximale de 1000 kg | Semaine |  | 11A4005 | 11 | A | 4 | 005
11A4006 | F&P&R : treuil, palan motorisé | U |  | 11A4006 | 11 | A | 4 | 006
11A5 | GESTION DES DECHETS |  |  | 11A5 | 11 | A | 5
Nota sur la gestion des déchets : Le titulaire transmettra le certification d'acceptation préalable (CAP), le Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés via la plateforme TrackDechets et le bon de pesée au MOA lors de la facturation.
11A5001 | F&P&R : benne à déchets pour évaucation hors site des déchets | m³ |  | 11A5001 | 11 | A | 5 | 001
11A5002 | F&P&R : container fermé de collecte pour stockage temporaire des déchets amiantés sur site | t |  | 11A5002 | 11 | A | 5 | 002
11A5003 | F&P&R : benne à déchets pour évacuation hors site des déchets amiantés | t |  | 11A5003 | 11 | A | 5 | 003
11A5004 | Enlèvement des déchets amiantés pour traitement en filière dédiée : liste A | t |  | 11A5004 | 11 | A | 5 | 004
11A5005 | Enlèvement des déchets amiantés pour traitement en filière dédiée : liste B | t |  | 11A5005 | 11 | A | 5 | 005
11A5006 | Enlèvement des déchets amiantés pour traitement en filière dédiée : liste C | t |  | 11A5006 | 11 | A | 5 | 006
11A5007 | Frais de mise en décharge centralisée des déchets amiantés | U |  | 11A5007 | 11 | A | 5 | 007
11A5008 | Enlèvement des déchets plombés pour traitement en filière dédiée | t |  | 11A5008 | 11 | A | 5 | 008
11A5009 | Frais de mise en décharge centralisée des déchets plombés | U |  | 11A5009 | 11 | A | 5 | 009
11B | B - DESAMIANTAGE-DEMOLITION |  |  | 11B | 11 | B
11B1 | DESAMIANTAGE (SS3) |  |  | 11B1 | 11 | B | 1
Nota sur le désamiantage : Les prix de retrait suivants intègrent le conditionnement, la décontamination, le stockage temporaire, le transfert et l'étiquettage avant évacuation vers filières de traitement, conformément au Code de l'Environnement.
11B1001 | Désamiantage intérieur : MCA Liste A - flocage | m² |  | 11B1001 | 11 | B | 1 | 001
11B1002 | Désamiantage intérieur : MCA Liste A - calorifugeage | ml |  | 11B1002 | 11 | B | 1 | 002
11B1003 | Désamiantage intérieur : MCA Liste A - dalles de plafond | m² |  | 11B1003 | 11 | B | 1 | 003
11B1004 | Désamiantage intérieur : MCA Liste B - tubes et conduits en fibrociment | ml |  | 11B1004 | 11 | B | 1 | 004
11B1005 | Désamiantage intérieur : MCA Liste B - plaques en fibrociment | m² |  | 11B1005 | 11 | B | 1 | 005
11B1006 | Désamiantage intérieur : MCA Liste B - dalles vinyles amiantes (DVA) | m² |  | 11B1006 | 11 | B | 1 | 006
11B1007 | Désamiantage intérieur : MCA Liste C - enduits, colles, ragréage | m² |  | 11B1007 | 11 | B | 1 | 007
11B1008 | Désamiantage intérieur : MCA Liste C - tresses, mastics, joints | ml |  | 11B1008 | 11 | B | 1 | 008
11B1009 | Désamiantage intérieur : MCA Liste C - mastics sur conduits aérauliques | kg |  | 11B1009 | 11 | B | 1 | 009
11B1010 | Désamiantage extérieur : MCA Liste B - plaques, ardoises, bardages en fibro-ciment | m² |  | 11B1010 | 11 | B | 1 | 010
11B1011 | Désamiantage extérieur : MCA Liste C - enrôbés bitumineux | m² |  | 11B1011 | 11 | B | 1 | 011
11B2 | DEMOLITION |  |  | 11B2 | 11 | B | 2
Nota sur la démolition : S'applique à : murs ou planchers en béton, pierre ou parpaings plein. Tous diamètres. Y compris nettoyage de la zone après travaux, transports et évacuation des gravois. Rebouchage dito l'existant avec reconstitution du degré coupe-feu le cas échéant.
11B2001 | Démolition : cloisons en matériaux creux ou légers | m² |  | 11B2001 | 11 | B | 2 | 001
11B2002 | Démolition : murs en béton ou maçonnés | m² |  | 11B2002 | 11 | B | 2 | 002
11B2003 | Démolition : piochage d'enduit plâtre | m² |  | 11B2003 | 11 | B | 2 | 003
11B2004 | Démolition : piochage d'enduit ciment | m² |  | 11B2004 | 11 | B | 2 | 004
11B2005 | Démolition : piochage de parements muraux | m² |  | 11B2005 | 11 | B | 2 | 005
11B2006 | Démolition : piochage d'enduit en façade | m² |  | 11B2006 | 11 | B | 2 | 006
11B2007 | Démolition : chape épaisseur < 7cm | m² |  | 11B2007 | 11 | B | 2 | 007
11B2008 | Démolition : chape épaisseur > 7cm | m² |  | 11B2008 | 11 | B | 2 | 008
11B2009 | Démolition : revêtements céramiques de sol | m² |  | 11B2009 | 11 | B | 2 | 009
11B2010 | Démolition : réalisation d'un percement - Profondeur < 40cm | U |  | 11B2010 | 11 | B | 2 | 010
11B2011 | Démolition : réalisation d'un percement - Profondeur > 40cm | U |  | 11B2011 | 11 | B | 2 | 011
11B2012 | Démolition : réalisation d'un carrottage - Profondeur < 40cm | U |  | 11B2012 | 11 | B | 2 | 012
11B2013 | Démolition : réalisation d'un carrottage - Profondeur > 40cm | U |  | 11B2013 | 11 | B | 2 | 013
11B2014 | Calfeutrement d'un percement ou d'un carrottage | U |  | 11B2014 | 11 | B | 2 | 014
11C | C - CURAGE |  |  | 11C | 11 | C
Nota sur le curage : Le curage sera réalisé dans un objectif de tri et recyclage des déchets. Pour tous les prix ci-dessous : 1° Le repérage et le marquage in situ des éléments à curer sont inclus. 2° Les éléments curés sont considérés toutes dimensions, tout type et tous matériaux confondus, avec tous leurs accessoires de quincaillerie, de raccord, de fixation, les supports, les calorifuges. 3° Le grattage, ponçage et dépoussiérage sont inclus dans les prix. La qualité du curage est telle qu'elle permettra la réalisation de travaux neufs par tout corps d'état succédant au titulaire du présent lot. 4° Le curage des équipements et installations techniques (CFO/CFA, PLB, CVC-D, Fluides Médicaux) sera réalisé après consignation et vidange le cas échéant par les services techniques. 5° La manutention et le transport jusqu'à la benne sont inclus dans les prix.
11C1 | MENUISERIES BOIS & PVC / VITRERIE |  |  | 11C1 | 11 | C | 1
11C1001 | D : bloc porte, oculus de porte. | U |  | 11C1001 | 11 | C | 1 | 001
11C1002 | D : fenêtre, châssis vitré. | U |  | 11C1002 | 11 | C | 1 | 002
11C1003 | D : plans de travail, paillasses, banque d'accueil | m² |  | 11C1003 | 11 | C | 1 | 003
11C1004 | D : étagères, façades de gaine, façades de placards, impostes, | m² |  | 11C1004 | 11 | C | 1 | 004
11C1005 | D : parquets sur lambourdes. | m² |  | 11C1005 | 11 | C | 1 | 005
11C1006 | D : meubles hauts et bas, meubles colonne, trappes de visite | U |  | 11C1006 | 11 | C | 1 | 006
11C1007 | D : tout autre mobilier non menuisé y compris ses fixations à la demande du MOA | U |  | 11C1007 | 11 | C | 1 | 007
11C1008 | D : main-courantes, gardes-corps | ml |  | 11C1008 | 11 | C | 1 | 008
11C1009 | D : plinthes | ml |  | 11C1009 | 11 | C | 1 | 009
11C1010 | D : élément de quincaillerie constitutif d'un ouvrage de menuiserie conservé (porte, fenêtre, placard, châssis, etc...) | U |  | 11C1010 | 11 | C | 1 | 010
11C1011 | D : vitrages simples | m² |  | 11C1011 | 11 | C | 1 | 011
11C1012 | D : vitrages isolants ou feuilletés | m² |  | 11C1012 | 11 | C | 1 | 012
11C1013 | D : vitrages feuilletés sur verrière | m² |  | 11C1013 | 11 | C | 1 | 013
11C1014 | D : vitrages EMALIT | m² |  | 11C1014 | 11 | C | 1 | 014
11C2 | SOLS |  |  | 11C2 | 11 | C | 2
11C2001 | D : sols souples PVC (vinyle, linoléum, marmoléum) | m² |  | 11C2001 | 11 | C | 2 | 001
11C2002 | D : sols souples textiles (moquette, sisal, fibre de coco, joncs) | m² |  | 11C2002 | 11 | C | 2 | 002
11C2003 | D : sols résineux (epoxydique, polyuréthane, acrylique) | m² |  | 11C2003 | 11 | C | 2 | 003
11C2004 | D : revêtement d'escalier (nez de marche, contremarches) | m² |  | 11C2004 | 11 | C | 2 | 004
11C2005 | D : barre de seuil, passe-fils | ml |  | 11C2005 | 11 | C | 2 | 005
11C2006 | D : joint de dilatation | ml |  | 11C2006 | 11 | C | 2 | 006
11C3 | REVETEMENTS MURAUX |  |  | 11C3 | 11 | C | 3
11C3001 | D : protections PVC pour murs et portes | m² |  | 11C3001 | 11 | C | 3 | 001
11C3002 | D : protections d'angles pour murs et portes | ml |  | 11C3002 | 11 | C | 3 | 002
11C3003 | D : papier peint, toile de verre | m² |  | 11C3003 | 11 | C | 3 | 003
11C4 | CANALISATIONS - TUBES |  |  | 11C4 | 11 | C | 4
11C4001 | D : Tubes et canalisations en PVC et assimilés < DN 100 | ml |  | 11C4001 | 11 | C | 4 | 001
11C4002 | D : Tubes et canalisations en PVC et assimilés > DN 100 | ml |  | 11C4002 | 11 | C | 4 | 002
11C4003 | D : Tubes et canalisations en CUIVRE < DN 22 | ml |  | 11C4003 | 11 | C | 4 | 003
11C4004 | D : Tubes et canalisations en CUIVRE > DN 22 | ml |  | 11C4004 | 11 | C | 4 | 004
11C4005 | D : Tubes et canalisations en ACIER NOIR < DN 60 | ml |  | 11C4005 | 11 | C | 4 | 005
11C4006 | D : Tubes et canalisations en ACIER NOIR > DN 60 | ml |  | 11C4006 | 11 | C | 4 | 006
11C4007 | D : Tubes et canalisations en ACIER GALVANISE < DN 60 | ml |  | 11C4007 | 11 | C | 4 | 007
11C4008 | D : Tubes et canalisations en ACIER GALVANISE > DN 60 | ml |  | 11C4008 | 11 | C | 4 | 008
11C4009 | D : Tubes et canalisation en FONTE < DN 125 | ml |  | 11C4009 | 11 | C | 4 | 009
11C4010 | D : Tubes et canalisation en FONTE > DN 125 | ml |  | 11C4010 | 11 | C | 4 | 010
11C4011 | D : Tubes et canalisations EXTERIEURES en ZINC ou PVC (tous diamètres) | ml |  | 11C4011 | 11 | C | 4 | 011
11C4012 | D : Tubes et canalisations EXTERIEURES en FONTE et GRES (tous diamètres) | ml |  | 11C4012 | 11 | C | 4 | 012
11C5 | INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  | 11C5 | 11 | C | 5
11C5001 | D : Lavabo, Lave-main, Vasque, Evier, Vidoir | U |  | 11C5001 | 11 | C | 5 | 001
11C5002 | D : Cuvette WC et réservoir, Vidoir | U |  | 11C5002 | 11 | C | 5 | 002
11C5003 | D : Bâti support WC | U |  | 11C5003 | 11 | C | 5 | 003
11C5004 | D : Receveur de douche + paroi de douche le cas échéant | U |  | 11C5004 | 11 | C | 5 | 004
11C6001 | EQUIPEMENTS DE CVC |  |  | 11C6001 | 11 | C | 6 | 001
11C6002 | D : Radiateurs en ACIER/FONTE | U |  | 11C6002 | 11 | C | 6 | 002
11C6003 | D : Radiateurs tous types (à ailettes, rideaux d'air chaud, etc…) | U |  | 11C6003 | 11 | C | 6 | 003
11C6004 | D : Cassette de climatisation tout type | U |  | 11C6004 | 11 | C | 6 | 004
11C6005 | D : Groupe de condensation ou équivalent | U |  | 11C6005 | 11 | C | 6 | 005
11C6006 | D : Bouches, grilles de ventilation (Soufflage / Extraction) | U |  | 11C6006 | 11 | C | 6 | 006
11C6007 | D : Moteurs d'extraction | U |  | 11C6007 | 11 | C | 6 | 007
11C7 | CALORIFUGEAGE |  |  | 11C7 | 11 | C | 7
11C7001 | D : calorifuges de canalisation réseaux EF/ECS/CH/EG + protection mécanique tous types | ml |  | 11C7001 | 11 | C | 7 | 001
11C7002 | D : calorifuges de canalisation réseaux VAPEUR + protection mécanique tous types | ml |  | 11C7002 | 11 | C | 7 | 002
11C7003 | D : calorifuges sur gaines aérauliques en tôle d'acier + protection mécanique tous types | ml |  | 11C7003 | 11 | C | 7 | 003
11C7004 | D : calorifuges sur points singuliers | U |  | 11C7004 | 11 | C | 7 | 004
11C8001 | CABLES ET CHEMINEMENT DE CABLES CFO-CFA |  |  | 11C8001 | 11 | C | 8 | 001
11C8002 | D : Chemins de câbles | ml |  | 11C8002 | 11 | C | 8 | 002
11C8003 | D : Câbles d'alimentation et tubes apparents | ml |  | 11C8003 | 11 | C | 8 | 003
11C8004 | D : Moulures, plinthes de distrbution, DLP, goulottes | ml |  | 11C8004 | 11 | C | 8 | 004
11C8005 | D : Boîte de dérivation | ml |  | 11C8005 | 11 | C | 8 | 005
11C9 | APPAREILLAGES ELECTRIQUES |  |  | 11C9 | 11 | C | 9
11C9001 | D : Luminaires, voyants lumineux | U |  | 11C9001 | 11 | C | 9 | 001
11C9002 | D : Prises de courant, interrupteurs, boutons d'arrêt d'urgence, boutons poussoirs, DAI hors DAI ionique, Indicateurs d'action, Déclencheur manuel, Boîtier brise glace, | U |  | 11C9002 | 11 | C | 9 | 002
11C9003 | D : Prises Téléphoniques, prises RJ45, sorties de câble TV, prises HDMI, prises USB/USB-C | U |  | 11C9003 | 11 | C | 9 | 003
11C9004 | D : Micro-switches (MS) | U |  | 11C9004 | 11 | C | 9 | 004
11C9005 | D : Cameras, systèmes d'interphonie, visiophonie, systèmes d'alarme | U |  | 11C9005 | 11 | C | 9 | 005
11C9006 | D : Gaines Tête de Lit (GTL) | U |  | 11C9006 | 11 | C | 9 | 006
11C9007 | D : Terminal d'appel malade (poire, boutons, tirette) | U |  | 11C9007 | 11 | C | 9 | 007
11C9008 | D : Contrôleurs d'accès | U |  | 11C9008 | 11 | C | 9 | 008
11D | D - ETUDES ET ANALYSES |  |  | 11D | 11 | D
Nota sur les études : Le mode opératoire et le PDRE seront réalisés tel que précisé par le Code du Travail, Article R.4412-97 à R.4412-148, complété du décret du 08 avril 2013. Comprends l'envoi aux organismes officiels (IT, CRAMIF/CARSAT, OPPBTP, etc…).
11D0001 | Etudes : Plan de Démolition-Retrait-Encapsulage (PDRE, 19 chapitres) | U |  | 11D0001 | 11 | D | 0 | 001
11D0002 | Etudes : Mode opératoire (9 chapitres) | U |  | 11D0002 | 11 | D | 0 | 002
11D0003 | Etudes : Rapport de fin de Travaux amiante (RFT) | U |  | 11D0003 | 11 | D | 0 | 003
11D0004 | Etudes : Analyse d'air type ACR | U |  | 11D0004 | 11 | D | 0 | 004
11D0005 | Etudes : Analyse au "META" d'un échantillon d'air | U |  | 11D0005 | 11 | D | 0 | 005
11D0006 | Etudes : Analyse des eaux de rejets au MES | U |  | 11D0006 | 11 | D | 0 | 006
11D0007 | Etudes : Rapport d'analyse | U |  | 11D0007 | 11 | D | 0 | 007
11D0008 | Etudes : Réalisation d'un sondage destructif puis rebouchage | U |  | 11D0008 | 11 | D | 0 | 008
11E | E - FORFAITS DE MAIN D'ŒUVRE |  |  | 11E | 11 | E
Nota sur les forfaits de main-d'oeuvre : Taux horaire utilisé pour 2 situations uniquement : 1° Pose seule suite à fourniture par MOA 2° Pose seule suite à achat HB sur présentation de la facture
11E0001 | Taux horaire pour travaux en heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 11E0001 | 11 | E | 0 | 001
11E0002 | Taux horaire pour travaux hors heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 11E0002 | 11 | E | 0 | 002
| Lieu : | {Indiquer le lieu}
| Date : | {Indiquer la date}
Cachet de l'entreprise :