| Caractéristiques fonctionnelles | Réponses du candidat | Pondération |
| --- | --- | --- |
| Critère 1 - Prix (30%) |  |  |
| Critère 2 - Valeur technique (40%) |  |  |
| SC 1 : Description des performances du matériel proposé |  | 30% |
| SC 2 : Description des modalités de fonctionnement de l'équipement et du logiciel |  | 40% |
| SC 3 : Description des possibilités d’évolution de la machine |  | 30% |
| Critère 3 - Service après-vente et garantie (10%) |  |  |
| SC 1 : Présentation de l’offre de support technique |  | 20% |
| SC 2 : Garantie (durée, contenu, modalités) |  | 20% |
| SC 3 : Descriptif de l'offre de formation |  | 20% |
| SC 4 : Service après-vente et assistance technique |  | 20% |
| SC 5 : Durée de disponibilité des pièces détachées |  | 20% |
| Critère 4 - Délai de livraison proposé (10%) |  |  |
| SC 1 : Délai de livraison et d’installation |  | 100% |
| Critère 5 - Développement durable (10%) |  |  |
| SC 1 : Mesures mises en œuvre pour limiter les emballages et réduire les déchets |  | 50% |
| SC 2 : Mesures visant à limiter l’impact environnemental (livraisons, déplacements…) |  | 50% |