## Page de garde
ANNEXE 3 - ACTE D'ENGAGEMENT - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), de désenfumage mécanique, d'extinction à gaz et de mise en conformité ponctuelle pour les sites de l’université de Reims Champagne-Ardenne
Université de Reims Champagne-Ardenne
2 avenue Robert Schuman
51100 Reims

## BPU
BPU
Accord cadre : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), de désenfumage mécanique, d'extinction à gaz et de mise en conformité ponctuelle pour les sites de l’université de Reims Champagne-Ardenne
[6 empty] | Nom du candidat : | (…)
|  |  |  | Tarif fournisseur |  | Coéficient de majoration (fixe pendant la durée du contrat) | Prix URCA
N° | Désignation - libellé de la prestation | Unité | Observations | Prix HT (€) | Prix T.T.C (€) |  | Prix HT (€) | Prix T.T.C (€)
1. Prestations complémentaires à la maintenance
1.1 | Visite de maintenance préventive SSI | visite/site | Mensuelle, incluant vérification de la centrale, détecteurs, sirènes, etc. |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Essai des déclencheurs manuels et alarmes sonores | essai | Contrôle fonctionnel complet |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Essai des détecteurs automatiques (fumée, chaleur, flamme ) | essai | Essai avec générateur adapé et test de transmission CMSI |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Entretien complet des détecteurs automatiques ( fumée, chaleur, flamme) | intervention | Nettoyage, sensibilité, fixation, remplacement si obsolète |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Essai trimestriel partiel du système d’alarme | essai | Vérification par zone ou étage |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Essai semestriel complet du SSI | essai | Inclut centrale, détecteurs et sirènes |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Maintenance corrective SSI (déplacement + main d’œuvre) | intervention | Pour pannes ou dysfonctionnements |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Déplacement d’urgence hors prestation programmée | déplacement | Taux horaire ou forfait par site |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Vérification et entretien des dispositifs de désenfumage mécanique | intervention | Inclut graissage et contrôle moteur |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Essai fonctionnel d’un volet / trappe de désenfumage | essai | Essai moteur + ouverture / fermeture |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Contrôle batterie centrale et remplacement si nécessaire | intervention | Vérification tension et autonomie |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Vérification des plans et signalétique SSI | rapport | Mise à jour plan d’évacuation et cartographie SSI |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Rédaction de rapport d’intervention ou de visite | rapport | Conformité réglementaire et observations |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Formation du personnel à l’usage des SSI | session | Session sur site avec remise de supports |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Essai annuel complet de désenfumage | essai | Inclut tous volets et systèmes de ventilation associés |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Contrôle et nettoyage détecteurs (fumée / chaleur / CO) | intervention | Nettoyage sans démontage complexe |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Déplacement pour contrôle réglementaire sur site distant | déplacement | Si multi-sites, prévoir forfait km |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Intervention suite alarme réelle ou test non programmée | intervention | Main d’œuvre + déplacement |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | Mise à jour et programmation des centrales après modification | intervention | Après remplacement ou ajout de détecteurs |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Centrale de détection incendie secondaire / relais | unité | Vérification programmation et liaison centrale |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Modules de contrôle de portes coupe-feu | unité | Test automatique et manuel |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 | Extracteurs de fumée et ventilateurs de désenfumage | unité | Entretien mécanique et électrique |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 | Ventilateurs de désenfumage avec moteurs électriques | unité | Essai fonctionnel et remplacement moteur si besoin |  |  | 0 | 0 | 0
1.24 | Gaines, conduits et trappes de désenfumage | unité | Vérification étanchéité, graissage, nettoyage |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 | Clapets coupe-feu automatiques | unité | Essai et remplacement si défectueux |  |  | 0 | 0 | 0
1.26 | Coffrets de signalisation / bornes SSI | unité | Vérification câblage, alimentation et liaison centrale |  |  | 0 | 0 | 0
1.27 | Batteries de secours / alimentation autonome | unité | Test capacité et remplacement si nécessaire |  |  | 0 | 0 | 0
1.28 | Systèmes de notification vocale (NAC ou VDS) | unité | Essai complet et vérification du son |  |  | 0 | 0 | 0
1.29 | Interface ou superviseur informatique SSI | unité | Vérification communication et alarmes |  |  | 0 | 0 | 0
1.30 | Contrôle des conteneurs de têtes de Percussion : Vérification des indications des anomètres | intervention | S'assurer de l'intégrité du matériel et du niveau de pression/poids. |  |  | 0 | 0 | 0
1.31 | Requalification périodique des bouteilles/réservoirs sous pression par un organisme agréé. | intervention | Intervention décennale |  |  | 0 | 0 | 0
1.32 | Main d'œuvre hors forfait | heure | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 | Forfait remplacement pièce détachée | unité |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.34 | Remplacement par échange standard des cartouches CO₂ percutées lors des essais | Cartouche | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
1.35 | Remplacement détecteur automatique d’incendie (DAI) | Unité | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
1.36 | Remplacement déclencheur manuel (DM) | Unité | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
1.37 | Remplacement sirène / diffuseur lumineux | Unité | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
1.38 | Main d’œuvre hors forfait (intervention ponctuelle validé par bon de commande) | Heure | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
1.39 | Intervention ouverture critique | Heure | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
1.40 | Intervention ouverture très critique | Heure | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
1.41 | Astreinte intervention critique | Heure | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
1.42 | Astreinte intervention très critique | Heure | Maintenance correctives et remise en conformité |  |  | 0 | 0 | 0
2. Fournitures non incluses dans le contrat de maintenance annuel
2.1 | Fourniture et remplacement d’une centrale incendie | unité | Inclut dépose, pose, paramétrage |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Fourniture et remplacement d’un détecteur de fumée ou chaleur | unité | Tous types de détecteurs existants |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Fourniture et remplacement d’un déclencheur manuel | unité | Tous types, y compris conformité norme EN54 |  |  |  | 0 | 0
2.4 | Fourniture et remplacement d’une sirène intérieure ou extérieure | unité | Inclut sirènes à LED ou sonores |  |  |  | 0 | 0
2.5 | Remplacement moteur de trappe ou volet | unité | Inclus dépose / pose et test fonctionnel |  |  |  | 0 | 0
2.6 | Fourniture et remplacement de pièces mécaniques (poulies, câbles, ressorts) | unité | Selon besoin constaté |  |  |  | 0 | 0
2.7 | Fourniture et remplacement de pièces électriques (alimentation, relais, câbles) | unité | Comprend tous composants standards |  |  |  | 0 | 0
2.8 | Fourniture de consommables SSI (fusibles, piles, étiquettes, lubrifiants) | lot | Lot annuel ou ponctuel selon besoin |  |  |  | 0 | 0
2.9 | Détecteurs de chaleur et fumée autonomes | unité | Inclus capteurs fixes ou mobiles, selon norme EN54 |  |  |  | 0 | 0
2.10 | Détecteurs linéaires de fumée ou faisceau | unité | Vérification alignement et propreté |  |  |  | 0 | 0
2.11 | Détecteurs CO (gaz toxiques) | unité | Maintenance et remplacement si nécessaire |  |  |  | 0 | 0
2.12 | Boutons-poussoirs d’alarme manuelle supplémentaires | unité | Conformité EN54 |  |  |  | 0 | 0
2.13 | Voyants lumineux et sirènes d’alarme additionnelles | unité | Remplacement et contrôle |  |  |  | 0 | 0
3. Autres prestations complémentaires nécessaires à la maintenance corrective du parc
(…) | A compléter en cas de besoin… | [5 empty] | 0 | 0
4. Autres fournitures nécessaires à la maintenance corrective du parc
(…) | A compléter en cas de besoin… | [5 empty] | 0 | 0
NB : le présent Bordereau des Prix Unitaires peut inclure, des prestations annexes complémentaires rendues nécessaires du fait du parc