## DPGF
| Réhabilitation énergétique - Optimisation des installations CVC Bureaux du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), situés au 52 avenue de Saint-Cloud – 78000 Versailles | [6 empty] | PRO-DCE
| DESCRIPTION DES OUVRAGES |  | Unité | Quantité estimée MOE | Qantité entreprise | Montant Unitaire | Montant Total | Montant Total du Poste
Travaux préparatoires
|  | Dossier d'exécution | FT | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Installation de chantier | FT | 1 |  |  | 0
|  | Désamiantage / Déplombage | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Création de gaines techniques | ml | 32 |  |  | 0
|  | Dépose, repose et adaptation des faux-plafonds (RDC à R+2) | m² | 800 |  |  | 0
|  | Pose de chevrette pour agrandissement de la trappe | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Rabaissement des faux-plafond en R+3 | m² | 500 |  |  | 0
|  | Trappe accès combles | U | 1 |  |  | 0
. |  | Chauffage et climatisation
|  | Groupe VRV ext. | [5 empty] | 0
|  | Unité extérieur Daikin REYA26A | U | 1 |  |  | 0
Unités intérieures
|  | Cassette FXZA15A | U | 7 |  |  | 0
|  | Cassette FXZA20A | U | 19 |  |  | 0
|  | Cassette FXZA25A | U | 10 |  |  | 0
|  | Cassette FXZA32A | U | 1 |  |  | 0
|  | Cassette FXZA40A | U | 1 |  |  | 0
Boitiers de sélection (BS)
|  | Boîtier de sélection 6 unités | U | 1 |  |  | 0
|  | Boîtier de sélection 10 unités | U | 2 |  |  | 0
|  | Boîtier de sélection 12 unités | U | 1 |  |  | 0
Réseaux frigorifiques
|  | Cuivre sans soudure diamètre 6,4 à 28,6 mm | ml | 1300 |  |  | 0
|  | Travaux de percement, carottage et rebouchage | Ens | 1 |  |  | 0
Évacuation des condensats
|  | Colonne vertical en Ø90 mm | ml | 25 |  |  | 0
|  | Collecteurs horizontaux Ø32 mm, y compris siphons | ml | 300 |  |  | 0
|  | Branchement horizontaux en Ø25 mm | ml | 40 |  |  | 0
Régulation, commandes et automatismes
|  | Régulation local via télecommande filaire | U | 37 |  |  | 0
|  | Régulation centrale et communication (ITM) | U | 1 |  |  | 0
Travaux de mise en service
|  | Essais, réglages et mise en service | FT | 1 |  |  | 0
Ventilation double flux
|  | Groupe de traitement d'air | [5 empty] | 0
|  | Installation CTA Gold RX 08 avec supportage et accessoires | U | 1 |  |  | 0
|  | Amenée d'air neuf en façade | U | 1 |  |  | 0
|  | Rejet de l'air vicié en totiure | U | 1 |  |  | 0
|  | Piège à son | U | 2 |  |  | 0
Réseau aéraulique
Réseau aéraulique horizontale en combles
|  | Réseau acier galva DN 400 | ml | 18 |  |  | 0
|  | Réseau acier galva DN 355 | ml | 9 |  |  | 0
Réseau aéraulique vertical
|  | Réseau acier galva DN 125 | ml | 15 |  |  | 0
|  | Réseau acier galva DN 200 | ml | 10 |  |  | 0
|  | Réseau acier galva DN 250 | ml | 8 |  |  | 0
|  | Réseau acier galva DN 315 | ml | 18 |  |  | 0
|  | Réseau acier galva DN 355 | ml | 16 |  |  | 0
|  | Clapets coupe-feu | U | 18 |  |  | 0
|  | Travaux de percement, carottage et rebouchage | Ens | 1 |  |  | 0
Réseau aéraulique secondaire en faux plafond
|  | Branchement secondaire, y compris percements | ml | 350 |  |  | 0
Calorifugeage des réseaux aérauliques
|  | Réseau en combles | ml | 25 |  |  | 0
|  | Colonnes vertiales | ml | 70 |  |  | 0
|  | Branchements secondaires | ml | 350 |  |  | 0
Terminaux de soufflage et de reprise
|  | Terminaux de soufflage | U | 40 |  |  | 0
|  | Terminaux de reprise | U | 21 |  |  | 0
Régulation et automatismes
|  | Registres motorisés | U | 8 |  |  | 0
|  | Capteurs CO2 | U | 8 |  |  | 0
Travaux de mise en service
|  | Essais, réglages et mise en service | FT | 1 |  |  | 0
Électricité
|  | Installation de radiateurs électriques | [5 empty] | 0
|  | Radiateurs électriques Naria ou équivalent | U | 15 |  |  | 0
Origine et alimentation génrale
|  | Alimentation générale | U | 1 |  |  | 0
|  | Tableau principal CVC | U | 1 |  |  | 0
Sous-tableaux divisionnaires d'étage
|  | TD RDC | U | 1 |  |  | 0
|  | TD R+1 | U | 1 |  |  | 0
|  | TD R+2 | U | 1 |  |  | 0
|  | TD R+3 | U | 1 |  |  | 0
Distribution et raccordement des équipements
|  | Distribution électriques CFO et CFA (câbles, chemins de câbles, conduits …) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Alimentation spécifiques CVC (CTA, VRV …) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Travaux de percement, carottage et rebouchage | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Essais, réglages et mise en service | FT | 1 |  |  | 0
Curage et dépose
|  | Curage de la cuve en fonte des combles | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
Curage et dépose du systéme de chauffage existant
|  | Vidange complet de l'installation, y compris réseau | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Dépose, neutralsiation et évacuation des chaudières fioul | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Dépose et évacuation des radiateurs, y compris réseaux de distribution | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Remise en état complète des supports murs, sols, plafonds (rebouchage des percement, enduit, mise en peinture) | FT | 1 |  |  | 0
| TOTAL BASE (HT) | [6 empty] | 0