## QUESTIONNAIRES
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
| Unités | Réponses / Commentaires
FONCTIONNALITES DE L'EXTRACTEUR
Généralités
Temps de mise en route du (des) système(s) | en minutes
Temps de mise en veille du (des) système(s) | en minutes
Temps d'arrêt du (des) système(s) | en minutes
Précisez les étapes de mise en route quotidienne de l'automate
Précisez si un entretien Utilisateurs est nécessaire, sa fréquence, sa durée et s'il nécessite des consommables | oui/non
Extraction
Cadence d'extraction | en unité
Combien de position sont disponibles par run (minimum et maximum) ?
Quelle est la durée de chaque run ?
Mode de travail (patient, série, mixte)
Plage de volume admissible des échantillons en entrée | en mL
Plage de volume des échantillons en sortie | en mL
Quelle technologie d'extraction est utilisée ?
Comment validez-vous l'absence de contamination inter-échantillons ?
Temps de préparation pour l'utilisateur | en minutes
Décrivez précisément les différentes étapes nécessitant l'intervention manuelle d'un technicien
Décrivez précisément le chargement des échantillons sur l'automate
Comment sont-ils positionnés (aléatoire, fixe...)?
Décrivez précisément le déchargement des éluats sur l'automate
Comment sont-ils restitués (scellés, vissés...)?
Comment sont reconnus les échantillons (codes barres, douchette, saisie manuelle...)?
Est-ce que l'appareil génère des alarmes (si oui sont-elles visuelles, sonores...)?
Comment est réalisée la traçabilité des alarmes (historique...)?
Comment est réalisée la décontamination du système (lampe UV...)?
MAINTENANCE ET SAV
Disponibilité du support technique (hotline) sous garantie | horaires en semaine
Nombre de techniciens formés au SAV de l'automate pouvant intervenir sous garantie
Possibilité d’une télémaintenance (à préciser le cas échéant) | oui/non
Temps moyen de bon fonctionnement (MTBF Mean Time Between Failures en anglais) | en jours
Délais d’intervention sur site en cas de panne bloquante | en heures ouvrées
Délais garantie de remise en service en cas de panne bloquante | en heures ouvrées
Disponibilité des pièces de rechanges en heures ouvrées | en heures ouvrées