CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

- Marché de travaux d’aménagement de l’exposition temporaire

- « Mary Cassatt : le choix de l’indépendance »

- prévue au musée d’Orsay du 6 octobre 2026 au 31 janvier 2027»

Lot 1 : Agencement

Lot 2 : Électricité et éclairage

Lot 3 : Graphisme

Marché public de Travaux Application du (CCAG) : CCAG-Travaux Procédure de passation : - Procédure adaptée ouverte en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique Technique d’achat : - Accord-cadre mono-attributaire donnant lieu à l’émission de bons de commande en application du 1° de l’article L. 2125-1 et des articles R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du code de la commande publique.

# GÉNÉRALITÉS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES LOTS

## Présentation de l’exposition

Les travaux décrits au présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernent les ouvrages nécessaires à la réalisation de l'exposition temporaire Mary Cassatt : le choix de l’indépendance qui se déroulera au musée d’Orsay du 6 octobre 2026 au 31 janvier 2027

## Maîtrise d’ouvrage

EPMO

Clémence Maillard, directrice des expositions, 01 40 49 48 57 / clemence.maillard@musee-orsay.fr

Delphine Dupuy, chargée de projet exposition, 01 40 49 47 92/ delphine.dupuy@musee-orsay.fr

Jonathan Deledicq, régisseur technique, 01 40 49 47 07 / jonathan.deledicq@musee-orsay.fr

Odile Michel, responsable de la régie des œuvres du musée d’Orsay , 01 44 50 47 55 / odile.michel@musee-orsay.fr

## Maîtrise d’œuvre

Scénographie

Studio Matters, Joris Lipsch, +33 (0)6 72 427 427, joris@studiomatters.eu

Graphisme

Studio Matters, Florianne Lipsch Pic, + 33 (0)6 95 46 22 23  floriane@studiomatters.eu

Éclairage

Aura Studio, Félicie Parent, 06 72 31 15 35, felicie@aurastudio.fr

## Calendrier prévisionnel des travaux

PRÉPARATION CHANTIER

| Lot 1 - Commande matériaux / plans d’exécution préfabrications en atelier | Juin 2026 |
| --- | --- |
| Lot 1 - Échantillons de couleurs pour validation | Juillet 2026 |
| Lot 3 - Prototypes signalétique pour validation | Juillet 2026 |
| Lot 3 - Transmission BAT signalétique à l’entreprise | Juillet 2026 |

CHANTIER

| Visite d’inspection commune pour plan de prévention | Août 2026 |
| --- | --- |
| Lots 1 et 2 - État des lieux et début des travaux sur site | 17 août 2026 |
| Lot 1 – Constructions et mise en peinture | 17 aout – 4 septembre 2026 |
| Lot 2 - Pose des rails d’éclairage | 1-4 septembre 2026 |
| Lot 2 – Passage alimentations dispositifs AV (salle de projection) | 27-28 août 2026 |
| Lot 3 – Pose de la cimaise de titre | 31 août septembre 2026 |
| Lot 3 – Pose des papiers peints | 4 septembre 2026 |
| Lot 1 – Réception Lot 1 | 4 septembre 2026 |
| Stockage des caisses en salles | 7 au 14 septembre 2026 |
| Accrochage des œuvres | 15 au 25 septembre 2026 |
| Lot 2 - Réglages des dispositifs d’éclairage | 25-30 septembre 2026 |
| Lot 3 – Pose de la signalétique | 25-30 septembre 2026 |
| Réglage dispositifs salle de projection (hors marché) | 25-30 septembre 2026 |
| Lot 1 – Dernières retouches post-accrochage (non à proximité des œuvres) | 28-30 septembre 2026 |
| Livraison de l’exposition (tous ouvrages) | 1 octobre 2026 |
| Inauguration presse | 2 ou 5 octobre 2026 |
| Vernissage officiel (dates prévisionnelles) | 4 ou 5 octobre 2026 |
| Ouverture au public | 6 octobre 2026 |

DÉMONTAGE

| Fin de l’exposition | 31 janvier 2027 |
| --- | --- |
| Démontage des œuvres | 22 – 28 février 2027 |
| Tous lots - Démontage scénographie et remise en état | 1 -5 mars 2027 |
| Tous lots - Etat des lieux final | 5 mars 2027 |

Il est par ailleurs demandé aux entreprises de joindre au mémoire technique un planning précis de leurs interventions durant les phases de chantier (montage et démontage).

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

## Dispositions générales

Les énumérations qui figurent dans le C.C.T.P. ont pour but de déterminer le nombre de prestations à fournir, l’importance des travaux et d’éclairer les entreprises sur le programme général des travaux. Le présent C.C.T.P. constitue un ensemble homogène et chaque lot est tenu de prendre connaissance de toutes ses parties qui forment un tout inséparable.

Les entreprises doivent procéder dans le plus bref délai à l’étude approfondie du projet afin de signaler toutes les observations utiles à sa réalisation.

## Conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés en heures normales, suivant le planning établi par le Maître d’œuvre et visé par la Maîtrise d’ouvrage. Chaque responsable devra mettre en œuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

Les travaux comprennent tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention, le stockage provisoire et l'amenée à pied d'œuvre du matériel ainsi que l'enlèvement des déchets et gravois et le nettoyage intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

Enfin, l’entrepreneur est toujours responsable :

de la protection de ses ouvrages contre le vol et contre toute dégradation pendant le stockage, et des travaux jusqu’à leur réception,

des nettoyages en cours et en fin de chantier.

L'entrepreneur devra en outre prévoir son installation sur le site conformément aux règlements de sécurité et à l'avis de la commission de sécurité.

Lors de travaux par points chauds ou susceptibles de provoquer de la poussière, l’entreprise devra avant travaux, contacter le SPSI (poste 4435) pour la délivrance d’un permis de feu. Ce permis doit être demandé systématiquement au début des travaux, par le responsable de l’entreprise en charge du chantier. L’emploi de poste d’oxycoupage ou utilisant des gaz comprimés combustibles ou explosifs est interdit pendant la présence du public dans l’établissement. Leur entreposage est interdit.

Les travaux ne devront pas faire obstacle aux itinéraires d’évacuations. Les issues de secours et les passages pour y accéder devront être dégagés en toutes circonstances. Un passage de 2 UP (unités de passage) doit en permanence être dégagé vers les sorties de secours.

Tout dépôt de matériel derrière les cimaises est interdit. Lors du montage de cimaises, ni les capteurs de présence, ni les caméras de surveillance ne doivent être occultés.

Le Titulaire exécutera ses prestations en conformité avec la réglementation du travail concernant l'hygiène et la sécurité.

## Considérations environnementales et éco-responsabilité du titulaire

L’EPMO est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale inscrite dans le cœur de ses missions de service public et décrite dans la Stratégie RSO 2021-2024 de l’établissement. L’EPMO s’engage à promouvoir les pratiques sociales en faveur de l’égalité, de la solidarité et de la lutte contre les discriminations, et vise à limiter l’impact de ses activités sur l’environnement. En conséquence, il appartient au Titulaire de présenter des solutions techniques qui soient notamment soucieuses des objectifs de développement durable (utilisation de matériaux ou de produits non polluants qui peuvent être recyclés, traitement possible des déchets après démontage, utilisation de matières recyclées, etc.).

Les prescriptions suivantes devront être respectées :

- L’entreprise utilisera des bois de normes FSC/PEFC ou équivalent ;

- Les peintures devront porter le label : Ecolabel européen ou équivalent à minima.

Les certificats de ces différents matériaux devront être fournis au Maître d’ouvrage (Jonathan Deledicq) au plus tard 3 (trois) jours ouvrés avant le début des prestations.

## Procès-verbaux

Tous les agencements seront conformes à la réglementation incendie des bâtiments de première catégorie et notamment aux dispositions rappelées dans le cahier des charges du musée de l’Orangerie. Les entreprises devront notamment remettre un dossier de sécurité comportant les plans de leurs ouvrages avec indication des matériaux, complétés par les fiches techniques des matériaux employés, ceci un mois avant l’ouverture de l’exposition au public. Les matériaux utilisés auront l’estampille NF de réaction au feu. Le Titulaire exécutera ses prestations en conformité avec les normes, directives techniques et règles de l'art en vigueur ou équivalent

## Nettoyages

Il est précisé :

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et les entreprises devront prendre toutes dispositions utiles à ce sujet ;

En fin de travaux, les entreprises devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de même que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et l’enlèvement des gravois.

Les frais de ces nettoyages resteront à la charge de chaque entreprise (nettoyage complet avant réception des travaux).

## Déchets de chantier

### Respect de la législation et de la réglementation

Les déchets de chantiers de bâtiment devront être gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la législation en vigueur à ce sujet.

### Enlèvement des déchets

Les déchets et emballages ne devront en aucun cas être mis-en vrac aux abords du bâtiment, ils seront traités et évacués, conformément à la réglementation en vigueur à ce sujet, notamment :

les déchets classés «dangereux» seront évacués en centre d’enfouissement de classe 1 ;

les déchets inertes, en classe 3.

En ce qui concerne les emballages :

les emballages ayant contenu des produits classés «dangereux» seront évacués à un centre d’enfouissement de classe 1 ;

les autres emballages devront obligatoirement être valorisés.

## Visite des lieux

Des visites préalables des lieux seront nécessaires à une bonne coordination du projet.

Il appartient à l’entrepreneur de procéder à toutes les visites nécessaires sur place pour étudier l'état des lieux et procéder à tous les relevés qui pourraient s’avérer nécessaires à ses travaux. Il acquiert et il a pleine connaissance des contraintes qui se rattachent au terrain, tant matérielles qu'administratives.

## Plans d’exécution

La localisation des ouvrages résulte de plans, coupes et détails divers établis par le Maître d’œuvre, le présent descriptif complétant ceux-ci quant à la nature et l'étendue des travaux. Dans le présent descriptif, le Maître d’œuvre s'est efforcé de renseigner l'entreprise sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre et leurs emplacements.

Cette description n'a aucun caractère exclusif et limitatif. L'entreprise devra exécuter comme étant compris dans son offre, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires à l'achèvement complet de son lot conformément aux normes en vigueur. Il lui sera permis d'apporter des solutions améliorant la fonctionnalité tout en conservant l'image et la destination du projet.

Aussitôt après la notification du marché, les entreprises doivent établir et soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre toutes les études et plans d’exécution nécessaires à la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achèvement des travaux et qui apparaîtraient lors de cette étude, seront réputés faire partie intégrale du forfait. Au cas où il est demandé par le Maître d'œuvre l'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou modificatif, les entreprises doivent faire parvenir au Maître d'œuvre avec ledit plan, le devis estimatif et signaler l'incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d'état.

Avant toute exécution les entreprises vérifieront toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi que toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres).

Indépendamment de ces dessins, les entreprises devront prévoir, avant mise en œuvre définitive, la confection de tous les échantillons, modèles, maquettes, etc. qui seront nécessaires au Maître d’œuvre pour fixer son choix sur certains arrangements de détail.

POUR INFORMATION : les fichiers AUTOCAD (format dwg) des plans, des élévations et des détails seront remis au Titulaire. Les plans cotés figurant dans le cahier graphique permettent de chiffrer le projet. Les plans dwg permettront au Titulaire d’avoir l’ensemble des cotes pour qu’il puisse réaliser ses propres plans d’exécution.

Le Titulaire, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu, en lien étroit avec le Maître d’œuvre, de renforcer les épaisseurs et sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que les éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables et afin que les ouvrages fabriqués répondent en tout point à leur destination et leur utilisation.

## Rendez-vous de chantier

De façon à assurer une bonne coordination des équipes, une réunion préparatoire au chantier sera organisée sur place.

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a minima toutes les semaines au jour et à l’heure qui seront arrêtés d’un commun accord à l’ouverture du chantier.

Il est obligatoire et les entreprises sont tenues d’y assister ou de s’y faire représenter par un Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Lors de ces réunions, l'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les siens, de façon à assurer une parfaite coordination à l'exécution. Il sera disposé à fournir aux autres entreprises toutes les informations sur ses ouvrages dont elles auraient besoin.

Compte-rendu de chantier

Les rendez-vous de chantier feront l’objet de comptes rendus établis par le Maître d’œuvre et diffusés aux Entreprises. Ces comptes rendus, numérotés, prennent un caractère contractuel après cinq (5) jours et devraient éviter toute correspondance parallèle.

## Échantillons et prototype d’ouvrages

L’entrepreneur doit obligatoirement fournir au Maître d’œuvre au démarrage du chantier tous les échantillons, modèles et spécimens de tous les matériaux, finitions et éléments devant être utilisés pour l’exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements techniques les concernant.

Le Titulaire du lot Agencement fournira des échantillons de peinture pour chacune des couleurs sélectionnées par le Maître d’œuvre (à titre indicatif, environ 9 couleurs sur l’ensemble de l’exposition). Les échantillons seront fournis en 1 exemplaire format 600 x 600 mm en MDF de 3 mm d’épaisseur et 2 exemplaires format A5 en MDF de 3 mm d’épaisseur, avec une finition peinture (y compris préparation du support). Plusieurs échantillons seront demandés (2 à 3 par teinte), aucune commande de mise en œuvre de peinture ne sera faite avant approbation des échantillons.

Le Titulaire du lot Signalétique fournira des échantillons à échelle 1 de chaque typologie de contenu de signalétique. Ces échantillons devront être validés avant toute mise en production.

Ces échantillons et prototypes seront présentés pour validation avant commande/production sur site aux Maîtres d’œuvre et d’ouvrage en juillet 2026 (date à confirmer par le Maître d’ouvrage).

# LOT 1 - AGENCEMENT - Description des ouvrages à réaliser

## Description des travaux - Généralités

Les travaux comprennent notamment :

- La reconnaissance des lieux et des cheminements permettant à l’Entreprise d’apprécier notamment la fabrication en atelier en fonction des ouvrages et de leurs dimensions, l’assemblage éventuel de ceux-ci sur place, et leurs adaptations aux supports existants,

- L’établissement des dessins de détail renseignés et des plans d’ensemble établis à partir du présent dossier,

- Remise des plans d’exécutions et des dossiers des ouvrages exécutés comprenant la notice de montage des cimaises,

- Le relevé des mesures précises sur le chantier avant fabrication et pose,

- La vérification des dimensions, sections et épaisseurs des éléments constitutifs des ouvrages qui sont indiquées dans le présent document, avec toute correction qui s’avérerait nécessaire, dans le cadre du prix du marché, si l’entrepreneur juge insuffisantes ou inadaptées les données fournies,

- La fourniture de tous les matériaux, produits, suivant les prescriptions du C.C.T.P., et relatives aux règles d’hygiène, de sécurité et de la médecine du travail,

- Les fiches techniques des différents matériaux + P.V. classement feu,

- Les échantillons de peinture et leur contretypage,

- La fabrication, le transport à pied d’œuvre, le stockage et la mise en œuvre des ouvrages,

- La manutention des éléments récupérés des expositions précédentes (parements, ossatures, mobiliers, mises à distance, podiums etc.) éventuellement stockés en réserves du musée,

- La réalisation des tracés d’implantation,

- La mise en peinture de tous les murs existants, cimaises neuves, linteaux et mobiliers,

- La mise en peinture des joints creux pré-peints en noir en atelier pour éviter toute trace au sol

- La mise en œuvre des ossatures en général et le montage des éléments dans les règles de l’Art, avec une attention et un soin particulier pour les cimaises démontables en vue d’un réemploi,

- Les sujétions de maintien et de stabilité des éléments sur planchers existants,

- L’ensemble des travaux décrits au présent C.C.T.P,

- La protection des sols des espaces publics lors de l’acheminement et de l’évacuation des matériaux de construction, de l’outillage et des produits au moyen de plaques de roulage (signalées sur leurs bords par un scotch de couleur),

- La protection des ouvrages déjà réalisés : dans les accès, les circulations et locaux concernés par le cheminement des matériaux et l’assemblage des éléments. Ces protections sont à préciser par l’Entrepreneur et à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre,

- L’enlèvement de toutes les protections et emballages divers en fin d’opération,

- Les retouches nécessaires après installation et notamment les retouches de peinture,

- La fourniture de cinq litres de peinture de chaque teinte utilisée dans l’exposition à l’issue du montage pour les retouches réalisées en interne par l’EPMO,

- Le nettoyage de ses ouvrages avec des produits adaptés à la nature des matériaux,

- Le nettoyage des accès, circulations et locaux concernés et l’enlèvement de tous déchets, chutes, etc… provenant des travaux. Ces nettoyages seront prévus régulièrement en cours de travaux et en fin d’opération.

- Le démontage des ouvrages suivant les recommandations de l’EPMO (récupération, recyclage, mise en bennes),

- Les frais de remise en état des ouvrages d’autres corps d’état éventuellement détériorés.

### Interfaces

Interfaces avec les sous-traitants éventuels

En cas de sous-traitance, l'entreprise devra procéder à leur déclaration auprès du Maître d’ouvrage et veillera à ce que les ouvriers soient identifiables comme sous-traitant de l’entreprise. Si le sous-traitant n’a pas été déclaré suffisamment en amont du chantier (a minima 15 jours), ce dernier ne pourra intervenir sur site. L’entreprise mettra à la disposition de ses éventuels sous-traitants les plans et détails dans leur version la plus à jour. Il veillera à ce que les ouvriers, sur le chantier, aient tout le temps à leur disposition un dossier lisible et compréhensible et à une échelle correcte, notamment concernant les plans de pose de peinture.

### Généralités sur l’exécution des travaux

#### Obligations du Titulaire

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au bon fonctionnement des installations doivent être prévus par le prestataire du marché et exécutés, conformément aux Règles de l'Art.

Le Titulaire suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être mal indiqués ou omis dans les plans et descriptifs et devra exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à l’achèvement complet des travaux et installations.

Le Titulaire est entièrement autonome quant aux outillages et moyens de levages nécessaires à la réalisation de ses missions. L’EPMO ne pourra mettre aucun moyen de levage à la disposition du prestataire pour l’installation ou la construction d’ouvrages.

Le Titulaire se chargera de vérifier les cotes nécessaires à une exécution parfaite des différents éléments, notamment pour les vitrines closes par des verres/PMMA existants et pour les dimensions des espaces recevant l’exposition, piliers et cimaises périphériques existantes inclus. Cette vérification comprend les niveaux et aplombs de l’architecture existante.

Les plans graphiques comprennent les détails de constructions, les dimensions et localisations. Ils sont prioritaires en cas de différend entre le descriptif des ouvrages et les plans. La décomposition des prix globale et forfaitaire (DPGF) de l’agencement scénographique comprend les quantitatifs de chaque poste.

Un chef de chantier sera désigné par l’entreprise, son identité sera transmise à l’EPMO et il sera présent en permanence pendant toute la durée des travaux sur site et à chaque réunion de chantier décidée par le Maître d’œuvre en présence, ou non, de la Maîtrise d’ouvrage.

#### Constructions écoresponsables et cimaises ré-employables

L’EPMO souhaite réaliser l’agencement de ses expositions dans une approche de développement durable accrue et d’écoconception en vue de réduire son impact environnemental. Pour ce faire, toute démarche permettant d’économiser de la matière, d’en optimiser la durée de vie, puis d’en gérer au mieux la fin de cycle vie est attendue de l’entreprise. Celui-ci indiquera dans son mémoire technique la manière dont l’entreprise gère ses déchets.

Environ 50 % des cimaises de l’exposition précédente seront réutilisées. Si les besoins de compléments sont plus importants, les montants du BPU rempli par l’entreprise feront foi pour les compléments de panneaux et d’échelles.

Toute nouvelle construction devra être conçue pour un remploi successif. Le système de panneaux et échelles devra pouvoir être démonté soigneusement et stocké dans la salle en vue de la prochaine exposition

Matériaux

L’entrepreneur est invité à se fournir, dès que cela est possible, auprès des réseaux de ressourceries, de l’économie circulaire, sociale et solidaire, démarche qui ne doit en aucun cas se faire au détriment de la qualité, des bonnes propriétés mécaniques, techniques et de sécurité des matériaux (classement au feu notamment). L’entrepreneur peut bien sûr proposer de réemployer des matériaux provenant de déposes qu’il aurait effectuées dans d’autres sites sur lesquels il est intervenu du moment qu’ils conviennent aux ouvrages à réaliser et remplissent les exigences de qualité et de sécurité attendus (factures et PV des matériaux exigés).

Lorsque l’entrepreneur recourt à des matériaux neufs, ceux-ci présenteront la plus faible empreinte carbone possible (lieux d’origine de fabrication pris en compte, composition, absence (ou taux minimal de polluants, COV, HAV…) et disposeront de labels écologiques reconnus ou équivalent.

Le candidat indiquera dans son mémoire technique, la bonne prise en compte des enjeux environnement et la façon dont il optimise au maximum l’emploi de la matière, notamment lors des découpes.

Cimaises réutilisables

Dans cette optique, il est demandé à l’entrepreneur que les échelles et parements soient conçues et assemblées « extrêmement proprement » dans le respect des principes d’assemblages réversibles préconisés par l’entreprise de manière à pouvoir être aisément démontées et remontées ultérieurement, à minima deux fois de suite, en vue d’une réutilisation.

L’entrepreneur devra remettre ainsi à la maîtrise d’ouvrage les dossiers d’ouvrages exécutés, plans, notices et toutes les informations nécessaires lui permettant d’assurer par ses propres moyens, ou par un prestataire de son choix, le remontage et le démontage ultérieurs des cimaises.

Dépose

Afin d’éviter la mise en benne des éléments scénographiques, constructions et matériaux non réutilisés in situ, l’EPMO souhaite en favoriser la récupération et le réemploi. L’entreprise est ainsi invitée à formuler des propositions en ce sens dans son offre.

Les éléments non réutilisés par l’EPMO ni récupérés devront être bennés sur site (location de la benne à la charge du Titulaire).

Les éléments non bennés devront être démontés proprement, protégés et, pour ceux réutilisés en interne, acheminés en réserve de mobiliers sous la supervision du Régisseur technique.

#### Qualité et mise en œuvre des matériaux

L’ensemble des matériaux utilisés par le prestataire devra être conforme à la réglementation en vigueur concernant la Sécurité incendie. Les procès-verbaux des matériaux devront être fournis par le prestataire.

L’EPMO étant engagé dans une démarche de développement durable pour la réalisation de ses expositions, les matériaux et techniques proposés dans ce marché devront être respectueux de l'environnement. Les matériaux utilisés devront être certifiés écolabel européens ou équivalent à minima. Les peintures et vernis sont exclusivement à l’eau. Les peintures acryliques utilisées devront posséder un éco label européen ou équivalent à minima. Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent être labellisés PEFC ou FSC ou équivalent. Les certificats de ces différents matériaux devront être fournis au Maître d’ouvrage dans son offre.

Les matériaux sont toujours mis en œuvre suivant les règles de l’Art.

L’entrepreneur a toujours la possibilité de proposer au Maître d’œuvre des matériaux différents mais d’aspect, de dimensions et de qualité au moins équivalents à ceux énoncés dans le présent CCTP. Dans le cas d’une préconisation d'utilisation de matériaux recyclés, l’entrepreneur devra apporter au Maître d’ouvrage toutes les garanties de solidité et de fiabilité desdits matériaux.

Dans ce cas, la liste des matériaux doit être jointe à l’appui de la proposition de l’entreprise, accompagnée de toutes les documentations nécessaires. Le Maître d’œuvre sera toutefois toujours en droit d’exiger les matériaux cités au CCTP.

### Préparation du chantier

#### Transport et livraison

Les prestations comportent le transport des éléments de construction et leur manutention jusqu’au lieu d’exécution : galerie Amont du musée d’Orsay. L’accès aux galeries d’exposition se fait par la rue intérieure, circuit de livraison depuis la rue vers les galeries d’exposition.

Les arrivées et les départs de matériel au musée d’Orsay s’effectuent par l’accès parking avec un double-sas de sécurité et contrôle par visiophone :

-	Dimensions maximum des camions : 50m² ; H. 4m ; L. 10m ; aucun semi-remorque n’est autorisé à entrer dans le parking du musée d’Orsay ;

-	Celui-ci dispose d’un quai de déchargement : H. 3,50m ; L. 36,40m ; Pr. 4,72m.

Les livraisons, bennage et enlèvements sont à prévoir hors ouverture public :

-	le lundi, jour de fermeture hebdomadaire,

-	avant 9h ou après 18h (hors jeudi soir car ouverture en nocturne du musée).

Les entreprises extérieures doivent transmettre leur demande d’accès au musée 72 heures avant le début de l’opération :

- Entrée du musée utilisée pour l’accès au chantier ;

- Nom de la société, la liste, l'identité et les fonctions du personnel ;

- Durée de l’intervention ;

- Zone de travail ou les locaux concernés par l’opération.

Le titulaire informera, via la DDEX, le Chef de Département de l’Accueil, de la Sécurité et de la Sûreté, son adjoint ou le Poste Centrale de Sécurité le cas échéant, en cas de dépassement des horaires définis pour l'intervention ou toute autre modification par rapport au plan initial.

Pour la remise des badges d’accès, une pièce d’identité sera exigée. Le port du badge est obligatoire dans l’enceinte du bâtiment. La remise de badge se fait au Poste d’Accueil et de Contrôle (P.A.C.).

Pour accéder avec un véhicule devant la zone du musée, une demande doit obligatoirement être faite au musée au moins 72 heures à l’avance. Celle-ci doit comporter le nom du chauffeur, le type et l’immatriculation du véhicule.

#### Protection des sols existants

Avant le démarrage du chantier et après l’état des lieux complet de l’espace, l’Entreprise aura à sa charge, la fourniture, la mise en œuvre et l’évacuation en fin de chantier, d’une protection du revêtement de sol existant sur la totalité de l’espace. Cette protection sera constituée d’un polyane épais scotché sur toute sa périphérie ainsi que la mise en place de panneaux d’isorel de 5 mm d’épaisseur dans les zones de circulations desservant l’ensemble du chantier mais ne gênant pas la mise en œuvre des éléments d’exposition.

#### Tracés d’implantation, traits de niveau

L’entrepreneur a à sa charge et sous sa seule responsabilité les tracés d’implantation des ouvrages d’après les plans et les instructions du Maître d’œuvre. Toutes divergences qui pourraient apparaître au cours de ces tracés doivent être signalées immédiatement au Maître d’œuvre. Le trait de niveau est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits réalisés par l’entreprise qui en assume la responsabilité. Si pour une raison quelconque ce trait venait à être effacé prématurément, l’entrepreneur aurait à le tracer à nouveau à ses frais, autant de fois qu’il serait nécessaire, sur simple demande du Maître d’œuvre. L’entrepreneur serait tenu responsable de toutes conséquences découlant de tracés défectueux.

### Installation, stabilité et percements des ouvrages

Tous les systèmes de fixation nécessaires à la bonne tenue des ouvrages sont à la charge du Titulaire ; ils seront toujours soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant l’exécution.

L’ensemble des cloisons doit être autoportant : les structures ne seront pas vissées au sol mais collées avec scotch double-face sur scotch non-migrant, et lestés avec du sable.

Le Titulaire devra prévoir dans sa prestation toutes sujétions (élingues…), afin de rendre stable les cloisons si cela s’avère nécessaire. Tous les raidisseurs nécessaires à une bonne tenue seront prévus.

Le Titulaire devra maintenir l’ensemble des accès aux dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi, lorsque le doublage ou la cimaise passe devant un équipement, elle devra concevoir les accès et trappes permettant un accès aisé et discret aux installations à maintenir. Les percements nécessaires aux divers passages de câble relatifs aux alimentations électriques sont à la charge du Titulaire ainsi que les ouvertures diverses d’accès type trappes d’accès.

Le Titulaire devra également dans le cadre de sa prestation tout aménagement demandé par le Bureau de Contrôle afin de garantir le respect des ouvrages aux normes de sécurité.

Le Titulaire reconnaît parfaitement connaître le type de contrainte et d'utilisation finale de ses fabrications.

Rappel : pour l’établissement de son projet d’exécution, ainsi que pour ses notes de calcul, le Titulaire prendra en compte les données suivantes :

- Aucune fixation mécanique n’est possible au sol de l’ensemble des salles ;

- Possibilité de lestage ;

- Contraintes au basculement des ouvrages : poussée de 150 kg exercée à une hauteur de 1m50, quelles que soient les œuvres accrochées sur ceux-ci ;

- Charge admissible au sol : 500 Kg/m².

### Travaux de menuiserie

Tous les parements seront en MDF M1 de 19 mm d’épaisseur au minimum, sauf indication contraire. Les parements devront être parfaitement lisses, ils seront enduits avant mise en peinture. Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront à coupe d’onglet, afin de garantir une finition parfaite. Les arêtes doivent être vives. Une attention particulière sera portée à la jonction entre cloisons courbes et murs droits le cas échéant afin de faire disparaitre au maximum l’union.

Les entailles pour quincaillerie auront la profondeur voulue, ne réduiront pas la résistance des bois et ne devront pas engendrer de déformation des ouvrages.

Tous les parements destinés à être peints seront rigoureusement poncés, afin de faire disparaître toutes traces de corroyage. Tous les trous de vis, les joints entre panneaux ou autres devront être parfaitement rebouchés en attente de peinture.

Les différents parements doivent être parfaitement jointifs, afin de faciliter la mise en peinture de l’ensemble. Un parfait traitement des surfaces, des chants, des assemblages et des raccords entre éléments, sera demandé. Des calicots seront posés aux jonctions des parois construites pour éviter les fissures.

L’assemblage entre panneaux ne permettra aucun désaffleure, décalage ou joint ouvert et assurer une finition parfaite. Toutes les mises en jeu nécessaires seront à effectuer avant la mise en peinture.

IMPORTANT : Toutes les cimaises droites seront construites avec un système démontable pour récupération. Elles seront composées de parements extérieurs en MDF 19mm M1, montants de type "échelle" et semelles en MDF 30 mm double-facées au sol avec scotch non-migrant.

Afin de récupérer les éléments, toutes les fixations seront faites avec vis à bois sans colle. Les joints entre panneaux seront traités avec feuillure pour recevoir des bandes calicots et enduit.

### Quincaillerie

Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des profilés des supports et des bois, elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles seront exécutées de telle sorte que les pièces affleurent exactement les profilés de support et les bois. Une finition parfaite de ces entailles sera particulièrement exigée.

Les vis seront toujours adaptées à l’importance de l’ouvrage qu’elles doivent fixer et présenteront une finition adaptée à l’ouvrage. Elles ne devront pas engendrer d’éclatement des bois. L’ensemble des visseries visibles sera en acier cadmié de la couleur demandée par le Maître d’œuvre, avec tête fraisée et empreinte 6 pans creux ou Tork.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose seront immédiatement déposés et remplacés. Si les entailles faites dans les bois nécessitent des modifications, ou même le cas échéant, entraînent le remplacement pur et simple des menuiseries, le Titulaire en supportera seul les responsabilités, charges, retards et frais en découlant.

### Habillage et calfeutrement

Le Titulaire devra exécuter tous les habillages et calfeutrements entre ses ouvrages (meubles, agencements, blocs-portes, bâtis, poteaux etc.) et les ouvrages adjacents (murs, cloisons, plafonds, faux plafonds, menuiserie, agencement etc.). Aucun autre lot n’aura à intervenir.

### Insertion des dispositifs d’éclairage

Lors des études d’exécution, la fourniture, la pose et l’intégration des dispositifs d’éclairage feront l’objet d’une réunion de travail spécifique entre les Titulaires des différents lots concernés. Les réservations, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et nécessaires aux cheminements des câbles électriques sont à la charge du lot Agencement le cas échéant.

### Peinture

À titre indicatif, deux couches de peintures sont prévues, l’uniformité des surfaces peintes devra être parfaite. Le Titulaire devra prévoir le nombre de couches nécessaire à l’objectif (selon appréciation du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage) selon le pouvoir couvrant de la peinture, la qualité du support et la qualité de la pose.

Compte tenu des couleurs présentes sur les panneaux récupérés, l’entreprise appliquera une première couche de peinture couvrante « bloquante » sur toutes les surfaces pour retrouver une base homogène et éviter de voir par transparence des différences de teintes. Il est interdit de couper la peinture avec de l’eau ou de la diluer pour éviter l’apparition de bulles et les problèmes de transparences.

Les parties basses devront être particulièrement soignées. Une attention particulière sera portée à la finition des mobiliers (socles, bancs) avec enduit lisse. Le Titulaire veillera à respecter un jeu nécessaire à la bonne mise en place des éléments rapportés.

Les murs seront en finition mate. Les mobiliers en finition satinée. La tranche de toutes les semelles sera peinte en noir. Elle devra être reprise en peinture après dépose du polyane si elles apparaissent blanches à cause de la poussière. L’entreprise nettoiera les traces de peinture au sol.

Il est demandé au Titulaire :

- d’être présent jusqu’à la fin du chantier de construction ;

- que le chef de chantier coordonne toutes ces équipes : celle de menuiserie et celle de peinture lors des points de chantier ;

- de prévoir la mise à disposition ponctuelle d’un ou deux peintres dans la semaine précédant les inaugurations pour les retouches ;

- De laisser cinq litres de peinture de chaque couleur utilisée pour retouches internes éventuelles en cours d’exploitation.

#### Type de peinture

Murs / Cimaises / Mobilier : Peinture acrylique haut de gamme avec une finition velours de type Hydrotex (ECOLABEL) ou équivalent.

#### Préparation

Il est attendu du Titulaire qu’il exécute les inévitables reprises ponctuelles d’enduits et ponçages supplémentaires sur les surfaces livrées prêtes à peindre.

#### Finition

La finition des peintures devra être parfaite. Le Titulaire est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, cloquages, etc. qui se produiraient seraient à sa charge.

#### Préparation pour la signalétique

Un soin particulier sera apporté à la finition des surfaces où des contenus de signalétique seront appliqués (aquapaper notamment). Il sera nécessaire d’appliquer une couche d’apprêt et autant de couches que nécessaire pour que la surface soit uniforme. NOTA : afin que la pose des adhésifs découpés sur les surfaces peintes se fasse sans dégradation, il sera procédé à un dépoussiérage fin entre chaque couche de peinture et plus particulièrement après réalisation des enduits de rebouchage.

#### Retouches

Les inévitables retouches de peinture sont à la charge du Titulaire.

#### Émissions chimiques

Les travaux de peinture seront réalisés dans un planning compatible avec le planning d’installation des œuvres, prenant en compte les temps de séchage et d’évaporation des éventuels solvants. Les émissions chimiques devront être limitées et le temps de séchage d'au minimum 72 h avant l’arrivée des œuvres.

### Nettoyage

L’attention de l’entreprise est attirée sur les exigences de propreté.

Il en découle les obligations suivantes :

- Maintenir propre en permanence non seulement le chantier mais tous les espaces que la société aura à emprunter pour évacuer les déchets, notamment les monte-charges ; la société est tenue de maintenir intact l’état de l’existant et de mettre en œuvre tous les moyens et protections nécessaires (protection des sols notamment pour éviter les marques et rayures etc.) ;

- Nettoyage quotidien du chantier et de tous les accès empruntés, en effectuant au minimum le dépoussiérage et le lavage des espaces ;

- Rassemblement propre des gravats et déchets dans l’espace d’exposition à la stricte condition de ne pas gêner les accès, ni les circulations d’autres prestataires dans l’espace ; il pourra être exigé l’enlèvement immédiat des gravats et déchets ;

- Organiser le chantier de façon à regrouper sur quelques jours l’évacuation des éléments (de préférence sur 1 journée, de préférence le lundi, jour de fermeture), prévenir au minimum la veille de l’intervention, assurer la propreté de tous les espaces empruntés jusqu’aux bennes (parcours, accès, etc.) ;

- Le Titulaire devra veiller à dégager un minimum de poussière lors de la pose des éléments (cimaises, plafonds et mobilier).

### Maintenance curative – Part à commandes

Le Titulaire a en charge la maintenance curative de l’intégralité de la scénographie mise en œuvre pour l’exposition pendant la période d’exploitation de l’exposition. Cette prestation est déclenchée à la demande de l’EPMO avec un bon de commande (cf. BPU).

Le Titulaire devra pouvoir intervenir dans un délai de 24h à 48h après formulation de la demande par le Maître d’ouvrage.

L’entreprise prévoira les moyens de travail en hauteur si nécessaire pour son intervention.

## Description des travaux par typologie

Il est rappelé à l’entreprise qu’un plan d’exécution devra être validé avant toute mise en fabrication.

### Cloisonnements

Afin d’éviter les traces de peinture sur le carrelage existant, le Titulaire devra prévoir des cimaises avec un joint creux en pied de cimaise (environ 20 mm). Ce joint creux devra être peint en atelier et protégé lors de l’installation.

L’entreprise tracera l’implantation des cimaises sur site selon la méthode qu’il souhaite de façon à ce que celle-ci soit amovible et ne laisse pas de traces. Cette opération indispensable permettra les ajustements nécessaires d’implantation générale en concertation avec la scénographe.

3.2.1.1	Cimaise C0.1
Construction d'une cimaise simple-face en ossature bois avec habillage en panneaux MDF medium 19 mm M1. Intégration d’un panneau sur charnières pour accès sortie de secours. Liaison en partie courbe (r = 400mm) et liaison avec cimaise existante C0.5 en arrondi (r=400mm)

H : 350 cm L : 935 cm

3.2.1.2	Cimaise C0.2
Construction d'une cimaise simple-face en ossature bois avec habillage en panneaux MDF medium 19 mm M1. Liaison avec cimaises existante C0.5 en arrondi (r=400mm)

H : 350 cm L : 220 cm

3.2.1.3	Cimaise C0.3
Construction d'une cimaise double face en ossature métallique (fourni par le musée) avec habillage en panneaux MDF medium 19 mm M1.

H : 350 cm L : 160 cm E : 40 cm

3.2.1.4	Cimaise C0.4
Cimaise existante à conserver

3.2.1.5	Cimaise C0.5
Cimaise existante à conserver

3.2.1.6	Cimaise C1.1
Cimaise existante à conserver

3.2.1.7	Cimaise C2.1
Construction d'une cimaise double face en ossature métallique (fourni par le musée) avec habillage en panneaux MDF medium 19 mm M1.

H : 350 cm L : 320 cm E : 40 cm

3.2.1.8	Cimaise C2.2
Construction d'une cimaise double face en ossature métallique (fourni par le musée) avec habillage en panneaux MDF medium 19 mm M1.

H : 350 cm L : 320 cm E : 40 cm

3.2.1.9	Cimaise C2.3
Construction d'une cimaise double face en ossature métallique (fourni par le musée) avec habillage en panneaux MDF medium 19 mm M1. A construire dans la continuité d’une cimaise existante.

H : 350 cm L : 525 cm E : 40 cm

3.2.1.10	Cimaise C2.4
Construction d'une cimaise simple-face en ossature bois avec habillage en panneaux MDF medium 19 mm M1. Intégration d’un panneau (70x200cm) sur charnières pour accès sortie de secours. Liaisons en partie courbe (r = 400mm)

H : 350 cm L : 640 cm

3.2.1.11	Cimaise C3.1
Construction d'une cimaise double face en ossature métallique (fourni par le musée) avec habillage en panneaux MDF medium 19 mm M1. A construire dans la continuité d’une cimaise existante.

H : 350 cm L : 230 cm E : 40 cm

3.2.1.12	Cimaise C4.1
Construction d'une cimaise double face sur échelles existantes avec habillage en panneaux MDF medium 19 mm M1 (10ml de parements à récupérer dans le stock du Musée). Avec passage de 145 x 250 cm

H : 350 cm L :  780 cm E : 40 cm

3.2.1.13	Cimaise C4.2
Prolongation d’une cimaise existante par deux têtes de cimaises en ossature bois avec habillage en panneaux MDF medium 19mm M1.

H : 350 cm L :  30 cm E : 40 cm (x2)

3.2.1.14	Cimaise C4.3
Cimaise existante à conserver

3.2.1.15	Cimaise C4.4
Construction d'une cimaise double face en utilisant 6 modules existants en ossature bois avec habillage en panneaux MDF medium 19mm de 120 x 350 x 40 cm.

H : 350 cm L :  755 cm E : 40 cm

3.2.1.16	Cimaise C6.1
Construction d'une cimaise double face en utilisant 2 modules existants en ossature bois avec habillage en panneaux MDF medium 19mm de 120 x 350 x 40 cm. Utilisation des ossatures métalliques fournis par le musée. Aménagement de deux ouvertures de 160 x 250 cm.

H : 350 cm L :  1130 cm E : 40 cm

3.2.1.17	Cimaise C6.2
Cimaise existante à conserver

3.2.1.18	Cimaise C6.3
Cimaise existante à conserver

3.2.1.19	Cimaise C6.4
Doublage courbe à conserver

3.2.1.20	Cimaise C6.5
Doublage courbe à conserver et à prolonger par cimaise simple face en ossature bois avec habillage en MDF cintrable.
Prolongement de  H : 350 cm L :  240 cm

3.2.1.21	Cimaise C7.1
Doublage à conserver

3.2.1.22	Cimaise C8.1
Cimaise existante à conserver

3.2.1.23	Cimaise C8.2
Doublage / cimaise simple face à construire en ossature bois avec habillage en MDF cintrable.

H : 350 cm L :  180 cm

3.2.1.24	Cimaise C8.3
Doublage / cimaise simple face à construire en ossature bois avec habillage en panneaux MDF medium 19mm

H : 350 cm L : 280 cm  E : 18 cm

3.2.1.25	Cimaise C8.4
Doublage à conserver

### Menuiseries diverses

#### 3.2.2.1 Plafond P1.0 
Plafond en médium M1 12mm sur structure de support en Poutre I bois type Steico Joist ou similaire. Surface : 47 m². Longueur : 753cm Largeur : 705 cm

### Pose des mobiliers récupérés

3.2.3.1	Vitrine VMV4
Vitrine-cloche murale existante avec prisonnier à fixer au mur.
H : 45 cm L : 40 cm  E : 15 cm

3.2.3.2	Bancs semi-circulaire
Banc semi circulaire construits en médium 19mm à adapter (partie vitrine à déposer) et à installer. Exemplaires : 2
H : 45 cm L : 380 cm  E : 50 cm

3.2.3.3	Bancs standards
Bancs standard fournis par le Musée à placer dans les salles. Quantité : 3
H : 45 cm L : 160 cm  E : 50 cm

3.2.3.4	Moquette
Moquette en dalles plombantes fourni par le musée à installer. Pose sur double-face et découpes à prévoir pour correspondre à la surface et aux angles de la salle de projection.
Surface : 47 m²

3.2.3.5	Panneaux acoustiques
Installation de 10 panneaux acoustiques (fournis par le musée) contre les cimaises de la salle de projection et de 8 panneaux acoustiques (fournis par le musée) au plafond.
Surface : 47 m²

### Peinture

#### 3.2.4.1	Peinture des murs, cloisonnements et doublages existants laissés en place (compris enduit)

L’entreprise devra faire le repérage nécessaire des murs existants pour en constater l’état et les teintes à recouvrir et ainsi anticiper correctement son intervention.

#### 3.2.4.2	Peinture des parements issus de la récupération (compris enduit)

L’entreprise devra faire le repérage nécessaire des parements récupérés pour en constater l’état et les teintes à recouvrir et ainsi anticiper correctement son intervention.

#### 3.2.4.3	Peinture des parements neufs (compris enduit)

#### 3.2.4.4	Mise en peinture des menuiseries diverses

#### 3.2.4.5	Mise en peinture des mobiliers récupérés

### Nettoyage

L’attention de l’entreprise est attirée sur les exigences de propreté.

Il en découle les obligations suivantes :

- Maintenir propre en permanence non seulement le chantier mais tous les espaces que la société aura à emprunter pour évacuer les déchets, notamment les monte-charges ; la société est tenue de maintenir intact l’état de l’existant et de mettre en œuvre tous les moyens et protections nécessaires (protection des sols notamment pour éviter les marques et rayures etc.) ;

- Nettoyage quotidien du chantier et de tous les accès empruntés, en effectuant au minimum le dépoussiérage et le lavage des espaces ;

- Rassemblement propre des gravats et déchets dans l’espace d’exposition à la stricte condition de ne pas gêner les accès, ni les circulations d’autres prestataires dans l’espace ; il pourra être exigé l’enlèvement immédiat des gravats et déchets ;

- Organiser le chantier de façon à regrouper sur quelques jours l’évacuation des éléments (de préférence sur 1 journée, de préférence le lundi, jour de fermeture), prévenir au minimum la veille de l’intervention, assurer la propreté de tous les espaces empruntés jusqu’aux bennes (parcours, accès, etc.) ;

- Le Titulaire devra veiller à dégager un minimum de poussière lors de la pose des éléments (cimaises, plafonds et mobilier).

### Maintenance curative – Part à commandes

Le Titulaire a en charge la maintenance curative de l’intégralité de la scénographie mise en œuvre pour l’exposition pendant la période d’exploitation de l’exposition. Cette prestation est déclenchée à la demande de l’EPMO avec un bon de commande (cf. BPU).

Le Titulaire devra pouvoir intervenir dans un délai de 24h à 48h après formulation de la demande par le Maître d’ouvrage.

L’entreprise prévoira les moyens de travail en hauteur si nécessaire pour son intervention.

Durée de l’exposition : 06/10/2026 au 31/01/2027

### Dépose soignée

Ce poste comprend la dépose soignée de l’ensemble de la scénographie. En amont, il sera fait un récapitulatif avec la scénographe des éléments à laisser en place, à déposer proprement et stocker et ceux à benner pour recyclage.

L’entreprise doit prévoir le démontage de tous les éléments créés.

L'ensemble des parements et échelles produits pour l’exposition seront récupérés pour de futures expositions. Ils devront être démontés proprement et acheminés en réserves du musée (sur site). Les cimaises réutilisées de précédentes expositions (trois fois de suite) seront bennées à l’issue de l’exposition, après identification préalable par l’EPMO.

L’ensemble des mobiliers seront conservés et devront être démontés proprement et acheminés en réserves du musée (sur site).

L’entreprise devra prévoir la location d’une benne dans son offre pour l’ensemble de la dépose.

L’entreprise s’engage à réaliser le démontage selon les règles de l’art, conformément aux prescriptions des DTU en vigueur.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail.

L’entreprise aura à sa charge la fourniture et l'enlèvement des matériels nécessaires au démontage.

L’entreprise doit prévoir le nettoyage parfait des espaces d’exposition et de tous les abords et accès (entrée, etc.) à la fin de l’intervention.

> 1 ensemble

FIN DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT 1 AGENCEMENT

# LOT 2 – ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE - Description des ouvrages à réaliser

## Description des travaux - Généralités

Ce Lot consiste en une prestation complète d’installation, préparation, pose, réglage, maintenance et dépose de l’ensemble de l’éclairage, y compris, celui intégré aux ouvrages scénographiques, de l’exposition « Mary Cassatt : le choix de l’indépendance » au Musée d’Orsay, Paris.

L'entrepreneur du présent lot doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement des travaux de ces autres corps d'état.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaître par la suite.

L'Entreprise s’occupera également des sorties électriques dédiées à l’audiovisuel, mais la fourniture et pose des équipements terminaux sera hors lot.

Autres documents à consulter

- Le cahier des plans de l’Agence de scénographie et de l’éclairagiste,

- La DPGF,

- Le BPU.

Il est également spécifié que l'Entrepreneur a examiné avec soin toutes les pièces du dossier servant de base à son marché et qu'il a signalé toutes les imprécisions, obscurités, omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes les réponses adaptées ont été apportées.

En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra, après notification de son marché :

ni refuser d'exécuter les travaux jugés utiles par le Maître d'œuvre et nécessaires à la parfaite finition des ouvrages ;

ni prétendre que ces travaux donnent lieu à une augmentation de son prix forfaitaire ou à une prolongation du délai contractuel.

La propreté du chantier devra être maintenue quotidiennement, pendant toute la durée de l’intervention (regroupement des matériaux et outils, enlèvement des chutes de câble, etc.).

L’entreprise est responsable de la qualité de son travail.

### 4.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Note : Le musée d’Orsay possède déjà sur site un réseau de rails d’alimentation, ainsi qu’un parc de matériels d’éclairage qui sera mis à disposition de l’entreprise L’entreprise doit utiliser, en priorité, le matériel sur place et ne fournir que le matériel complémentaire selon prescriptions ci-dessous. Elle devra assurer le nettoyage des matériels du Musée lors de la pose et de la dépose.

Le câblage sera réalisé conformément aux normes en vigueur. La distribution sera faite par des câbles souples H07 RN-F. La section du câble sera adaptée aux protections existantes dans l’armoire.

L’Entreprise fournira les plans électriques et les détails d’exécution réalisés à grande échelle et établis à partir du présent dossier. Ceux-ci seront soumis à l’approbation du contrôleur missionné par le Maître d’ouvrage.

Il y a lieu de se rapprocher de l’entreprise de construction (lot n°1 Agencement) pour les passages des câbles. Une grande attention doit être mise en œuvre quant à la propreté des raccordements (goulottes, couleurs…).

Le présent lot comprend :

La préparation, le nettoyage, la pose et les réglages de l’ensemble du matériel d’éclairage nécessaire à l’exposition ;

La fourniture, la pose et les réglages du matériel d'éclairage complémentaire ;

La fourniture des moyens de travail en hauteur

La fourniture, la pose des filtres et accessoires ;

La maintenance pendant la durée de l'exposition ;

En fin d’exposition, la dépose des rails, du matériel d'éclairage et rangement dans les zones de stockage du musée (à préciser par le musée).

L'entreprise s'engage à exécuter les ouvrages selon les règles de l'art et les normes en vigueur dans ce type de bâtiment.

L'entreprise s'engage à respecter l'ensemble des spécifications décrites dans ce lot notamment :

type, photométrie, caractéristiques, accessoires des appareils d'éclairage,

type, puissance, photométrie et marque des lampes.

Concernant les lampes équipant les appareils d'éclairage, l’entreprise fournira la bonne quantité de lampes ainsi que de lampes de rechanges destinées à la maintenance décrites dans ce présent lot.

Pour l'implantation exacte des appareils d'éclairage, l'entreprise doit se référer aux plans fournis.

En l'absence d'informations suffisantes données par les plans, l'implantation des appareils d'éclairage se fera en présence de l’éclairagiste

L'implantation exacte des appareils d'éclairage sera réalisée après l’accrochage des œuvres, en présence de l’éclairagiste.

L’entreprise effectuera le réglage des appareils d'éclairage sous la direction de l’éclairagiste. Les réglages comprennent : l’orientation des appareils, le filtrage (gélatine ou verre) et différents petits travaux de finition.

En tout état de cause, le personnel de l’entreprise sera présent jusqu’au jour de l’ouverture.

D’une manière générale, l’éclairage répond aux principes suivants :

Les peintures et les documents graphiques seront éclairés suivant l’accrochage avec des projecteurs à découpe SPX SYCLOP LP18 LED  blancs, provenant du parc de projecteurs du musée, en 4000K (15 unités disponibles et utilisées), et de projecteurs à découpe MUTAN 15W LED en 4000K (147 unités disponibles et utilisées)

Les cimaises et les sols seront éclairées par des projecteurs LEXYS à optique fixe 31° provenant du parc de projecteurs du musée équipés de LED en 4000K , y compris accessoires : Porte-filtre avec snoot anti-éblouissement  (283 unités disponibles et utilisées)

Le titulaire soumettra, pour approbation, à l’éclairagiste et au Maître d’œuvre les matériels et consommables qu’elle compte proposer. Dans tous les cas, les appareils d’éclairage, d’alimentation et de gradation seront prévus pour une utilisation quotidienne continue, sur une période de plusieurs mois. Le titulaire proposera des matériels aux normes actuelles, notamment concernant le marquage CE ou équivalent.

En tout état de cause, le personnel de l’entreprise sera présent jusqu’au jour de l’ouverture.

### NOMENCLATURE

Le lot éclairage scénographique utilise une nomenclature spécifique qui apparaît dans les plans ainsi que dans les listes s'y rapportant. Cette nomenclature est typologique et concerne les appareils d'éclairage ou l'appareillage. Le titulaire s'engage à utiliser cette nomenclature dans tous les documents qu'elle produira.

Le titulaire soumettra, pour approbation, à l’éclairagiste et au scénographe les matériels et consommables qu’elle compte proposer. Dans tous les cas les appareils d’éclairage, d’alimentation et de gradation seront prévus pour une utilisation quotidienne continue, sur une période de plusieurs mois. Le titulaire proposera des matériels aux normes actuelles, notamment concernant le marquage CE ou équivalent.

## Description des travaux par typologie

### ÉLECTRICITÉ

#### Arrivées électriques pour équipements de l’éclairage intégré

Ce poste comprend la fourniture, la pose et le raccordement des câblages depuis les prises existantes pour l’éclairage intégré (rails loupis sous faux-plafond dans la salle de vidéo-projection) présent dans les salles d'expositions. Le câblage sera réalisé conformément aux normes en vigueur. L’étendue de la réalisation des travaux décrits comprend implicitement toutes les fournitures et accessoires nécessaires à leur réalisation en bon ordre de fonctionnement, la main d’œuvre nécessaire à la mise en œuvre, les moyens de levage et de stockage, la protection des ouvrages existants et des personnes, ainsi que toutes les sujétions afférentes au parfait achèvement des travaux. L’entreprise devra réaliser tous les travaux de finition, même ceux non décrits dans le présent C.C.T.P. Elle devra, entre autres, prévoir tous les ouvrages de raccordement avec toutes les prestations adjacentes ou contiguës aux autres prestations.

Localisation :

Voir plans d’éclairage carnet de plans Lot 2.

Quantité : 2 Unités

#### Arrivées électriques pour rails au plafond

Ce poste comprend la fourniture, la pose et le raccordement des câblages depuis les prises existantes pour les rails en ajout présent dans les salles d'expositions. Le câblage sera réalisé conformément aux normes en vigueur. L’étendue de la réalisation des travaux décrits comprend implicitement toutes les fournitures et accessoires nécessaires à leur réalisation en bon ordre de fonctionnement, la main d’œuvre nécessaire à la mise en œuvre, les moyens de levage et de stockage, la protection des ouvrages existants et des personnes, ainsi que toutes les sujétions afférentes au parfait achèvement des travaux. L’entreprise devra réaliser tous les travaux de finition, même ceux non décrits dans le présent C.C.T.P. Elle devra, entre autres, prévoir tous les ouvrages de raccordement avec toutes les prestations adjacentes ou contiguës aux autres prestations.

Localisation :

Voir plans d’éclairage carnet de plans Lot 2.

Quantité : 7 Unités

#### Arrivées électriques pour rails au plafond

Ce poste comprend la fourniture, la pose et le raccordement des câblages depuis les prises existantes pour les rails en ajout présent dans les salles d'expositions. Le câblage sera réalisé conformément aux normes en vigueur. L’étendue de la réalisation des travaux décrits comprend implicitement toutes les fournitures et accessoires nécessaires à leur réalisation en bon ordre de fonctionnement, la main d’œuvre nécessaire à la mise en œuvre, les moyens de levage et de stockage, la protection des ouvrages existants et des personnes, ainsi que toutes les sujétions afférentes au parfait achèvement des travaux. L’entreprise devra réaliser tous les travaux de finition, même ceux non décrits dans le présent C.C.T.P. Elle devra, entre autres, prévoir tous les ouvrages de raccordement avec toutes les prestations adjacentes ou contiguës aux autres prestations.

Localisation :

Voir plans d’éclairage carnet de plans Lot 2.

Quantité : 7 Unités

### ÉCLAIRAGE

#### Rails en location

Ce poste comprend le fourniture et la pose de rails 3 allumage blanc en location identique à l'existant. Les rails fournis seront alimentés aux rails existants selon les règles de l’art. Ils seront compatibles avec les projecteurs existants. L’entreprise devra prévoir tous les raccords, les embouts et les éléments de fixation. Les rails seront fixés dans des rails Halfen existant. Prévoir les systèmes de fixation nécessaire à une pose élégante, discrète et pérenne.

Localisation :

Voir plans d’éclairage carnet de plans Lot 2.

Quantité : 24,5 ml

#### Projecteur Loupi Piccolo C en location

Ce poste comprend le fourniture et la pose de projecteur loupi Piccolo C 3W, optique 40°, en location. Le luminaire est muni d’un potentiomètre pour le réglage d’intensité 0-100. La finition de ces projecteurs est noir. La température de couleur est de 4000°K.

Localisation :

Voir plans d’éclairage carnet de plans Lot 2.

Quantité : 8 Unités

#### Rail BT Loupi Piccolo en location

L’entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose de rail Loupi BT ou équivalent et ses accessoires de raccordement. La finition est noir. Le rail est fixé proprement sous faux-plafond dans la salle de vidéo-projection.

Localisation :

Voir plans d’éclairage carnet de plans Lot 2.

Quantité : 8 ml

#### Drivers BT pour rails Loupi Piccolo en location

Ce poste comprend le fourniture et l’installation de drivers BT pour rail BT Loupi. La puissance des transformateurs devra être dimensionnée largement pour pemettre l’ajout de projecteur Loupi si besoin.
L’installation des drivers sera invisible à la vue du public et accessible pour la maintenance.

Localisation :

Voir plans d’éclairage carnet de plans Lot 2.

Quantité : 2 Unités

#### Fourniture de consommables

Le matériel nécessaire aux réglages, filtres, adhésifs aluminiums haute température, etc… est à fournir par l’entreprise et utilisé autant que nécessaire. Voici une liste de matériel non exhaustive :

L’entreprise prévoira la fourniture et l’utilisation d’un kit de gélatines et adhésifs pour la mise en lumière des œuvres parmi lesquels (liste non exhaustive) :

Rouleau Blackwrap 0.30 x 15.24 m

Rouleau Gaffer alu couleur alu

Rouleau Gaffer alu couleur noir

Filtre diffusant Rosco 114 Hamburg Frost

Filtre diffusant Rosco 119 Light Hamburg Frost

Filtre diffusant  Rosco 132 Quarter Hamburg Frost

Filtre diffusant strié Rosco 113

Filtre correcteur Lee 250 – Frost

Filtre correcteur Lee 251 – Frost

Filtre correcteur Lee 252 – Frost

Filtre correcteur Lee 223 – 1/8 CT Orange

Filtre correcteur Lee 206 – 1/4 CT Orange

Filtre correcteur Lee 205  – 1/2 CT Orange

Filtre correcteur Lee 202 – 1/2 CT Blue

Filtre correcteur Lee 203 – 1/4 CT Blue

Filtre correcteur Lee 218 – 1/8 CT Blue

Filtre correcteur Lee 279 – 1/8 Minus green

Filtre correcteur Lee 278 – 1/8 Plus green

Filtre diffusant strié Lee 228 Brushed Silk

Filtres de la série gris neutre 0.15, 0.3, 0.6

Quantité : 1 ensemble

### INTERVENTIONS

#### Pose et réglages parc du musée d’Orsay déployé pour l’exposition

L’entreprise devra prévoir ses propres moyens de levage.

L’entreprise aura à sa charge la pose et le raccordement de l’ensemble des appareils déployés par le Musée pour l’exposition :

Prestation complète de nettoyage/dépoussiérage, déballage si nécessaire, et de réglage de tous les appareils posés de l’ensemble de l’installation d’éclairage de l’exposition.

L’entreprise en charge du présent lot devra installer un éclairage « provisoire » pour faciliter le bon déroulement du chantier (mise en peinture, accrochage...). Cet éclairage est assuré par des appareils du musée, en l’état avant relampage, mis à disposition pour l’exposition.

Pour les réglages, la pose des appareils se fera sur des rails nus, à l’avancement, appareil par appareil ; sans aucun appareil installé préalablement.

Les moyens de travail en hauteur seront à fournir. Ils seront de type échafaudage roulant conforme aux préconisations du C.S.P.S. et/ou de nacelles automotrices. Les personnels seront habilités au travail sur les moyens mis en œuvre et aux travaux en hauteur.

Les réglages se feront après la mise en place des œuvres jusqu’à la veille de l’inauguration.

L’entreprise fournira une équipe de techniciens qualifiés dans le réglage des appareils utilisés, les techniciens seront expérimentés et seront familiers des réglages très précis. Le dimensionnement et la qualification de l’équipe devront être précisés en conséquence. Cette équipe comportera au moins un électricien habilité.

L’ensemble des réglages se fera sous la direction de l’éclairagiste de la Maîtrise d’œuvre selon les principes énoncés précédemment.

Comme dans tout projet d’éclairage d’exposition, l’entreprise admet un certain degré d’adaptation du projet pour une meilleure qualité ou pour répondre aux demandes des responsables de l’exposition et toutes les reprises de réglages nécessaires à la demande du scénographe et de l’éclairagiste.

Le temps de travail prévu par l’entreprise sera largement dimensionné pour permettre ces réglages fins, sans surcoûts. Le temps de réglages sera d'environ de 15 jours homme, soit environ 5 jours x 3 personnes.

Avant la réalisation de l’ensemble des réglages, une zone test sera éclairée en présence des œuvres afin de valider les options retenues.

Mode de métré : à l’ensemble forfaitaire réalisé.

Quantité à fournir : 1 ensemble.

Matériel / Quantité disponible :

Projecteur à découpe SPX Syclop 4000K :

- Quantité : 15 U disponibles et utilisés

- Projecteur à découpe SYCLOP LP18 LED 21W, Blanc, Tc 4000K Blanc neutre 1970lm IRC97 - Zoom optique 18° à 42°- Equipé potentiomètre individuel. Livré avec 4 couteaux. réf. CAI00162- SPX Lighting

Projecteur à découpe Procédés Hallier MUTAN 4000K:

- Quantité : 147 U disponibles et utilisés

- projecteur à découpe LED MUTAN Blanc sur base d'un cadreur CIZ 75 TIE NT (nez tournant) Procédés Hallier rétrofité - LED 15W 4000K IRC95 - adaptateur univ. 3 all. Global trac - potentiomètre individuel.

Projecteur d’ambiance LEXYS optique fixe 31° :

- Quantité : 283 U disponibles et utilisés

- Projecteur LED, LEXYS Blanc, Température de couleur 4000K Blanc neutre - Optique fixe 31°- Puissance 13W - IRC98 - Gradation potentiomètre - Volets coupe flux Blanc + porte-filtre - Adaptateur universel 3 allumages -  . réf. PRI01061- SPX Lighting.

Rail électriques Existants

- Les rails électriques permanents sont encastrés en plafond. Ce sont des rails 3 allumages blanc 230V en triphasé.

- Des rails complémentaires ont été rajoutés lors des expositions précédentes, placés en applique au plafond et ont été laissés en place pour offrir une plus grande flexibilité d’installation d’éclairage.

- Le titulaire du lot vérifiera quelle est la phase électrique active sur ces rails complémentaires lors de la pose de projecteurs sur ces rails.

#### Maintenance_Part à commande

Le Titulaire a en charge la maintenance curative de l’intégralité du dispositif pendant la période d’exploitation de l’exposition. Cette prestation est déclenchée à la demande de l’EPMO avec un bon de commande (cf. BPU).

Les équipements fournis par lui sont dépannés ou remplacés en 24h maximum après notification d'un dysfonctionnement. Pour les éléments fournis par le musée, si c’est le matériel qui est défectueux, la prestation se limite à la mise en place d’un nouvel équipement également fourni par le musée.

L’entreprise prévoira les moyens de travail en hauteur (en dehors de la nacelle mise à disposition par l’EPMO). Durée de l’exposition : 06/10/2026 au 31/01/2027

#### Démontage en fin d’exposition

La dépose en fin de l’exposition comprend :

La dépose de l’ensemble des matériels non pérennes installés dans les aménagements de l’exposition ;

La récupération des matériels loués pendant la durée de l’exposition ;

L’enlèvement et la mise en décharge des consommables divers et éléments non récupérés ;

La remise en état éventuelle des surfaces pérennes endommagées en coordination avec le lot 1 pour la peinture ;

À chaque remise de matériel, les spots doivent être propres et fonctionnels, avec l’état de fonctionnement inscrit sur le spot. Les cordons d'alimentation doivent être remis bien roulés avec un collier.

Quantité  : 1 ensemble.

Fin des prescriptions techniques du lot 2 éclairage

# LOT N°3 - GRAPHISME - Description des ouvrages à réaliser

## 5.1	Description des travaux - Généralités

Des dessins comportant des informations détaillées sur l’ensemble des éléments graphiques, leur technique d’impression, et leur implantation sont à consulter dans le carnet graphique Lot 3.

Les prestations concernent l’impression, la réalisation (peinture), la pose et la dépose des éléments de signalétique : les grands décors, les titres, textes, cartels et la signalétique d’accompagnement et d’information de l’exposition. La conception graphique n’est pas incluse dans ce marché. Elle est assurée par graphiste de l’exposition.

L’entreprise se référera au carnet graphique Lot 3 et au carnet de plans Lot 1.

L’intégration de la signalétique de l’exposition temporaire sera réalisée in situ après la fin des travaux de l’entreprise en charge de l’aménagement. Aussi le présent lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages.

Le Titulaire s’engage à réaliser les études, à proposer des échantillons et à fabriquer les prototypes d’impression de chaque typologie échelle grandeur réelle d’après le carnet graphique et à les soumettre à l’approbation du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage.

Les fournitures, la fabrication, le transport, la pose et la dépose de l’ensemble des impressions graphiques sur les supports et toutes les sujétions afférentes à leur mise en place sont à la charge du Titulaire. Tous les façonnages doivent être très soignés.

Le transport, le stockage et la manutention doivent s’effectuer avec toutes les précautions utiles afin d’éviter toutes déformations nuisant à la résistance, à l’aspect ou à la pose des éléments. L’ensemble de ces opérations est effectué avec des moyens adéquats suivant les avis techniques et les prescriptions des fabricants.

Le titulaire devra prévoir ses propres moyens de levage.

Le Titulaire doit réaliser, juste avant la réception, le dépoussiérage et le nettoyage complet, soigné et parfait de tous ses ouvrages.

Le Titulaire doit se conformer aux prescriptions du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage et suivre leurs instructions quant à la coordination de la réalisation des ouvrages, notamment le circuit d’approbation des textes et cartels.

## 5.2	Description des travaux

Fourniture, fabrication, transport et pose des grands décors, titres, textes et cartels et de tous les éléments graphiques ainsi que la dépose d’une partie d’entre eux.

Le Titulaire devra effectuer :

- la pose de l'ensemble des items

- la maintenance de l’ensemble de la signalétique de l’exposition (1 intervention en milieu d’exposition)

- la dépose de tous les éléments en adhésif découpé et en aquapaper

- le ponçage des éléments en transfert sérigraphique sur les murs périphériques pérennes de chaque cabinet et de la galerie

Le Titulaire prendra en compte les précisions données dans le carnet graphique Lot 3, notamment pour ce qui concerne le positionnement, la hauteur, les alignements des textes.

Une attention particulière sera demandée dans l’impression et la pose des grands décors. Des tests préalables permettront d’assurer la correspondance de la chromie avec la peinture des cimaises. Le recours au recouvrement ou à la pose bord à bord, devra être discuté avec la graphiste.

L’ensemble des éléments seront soumis au Maître d’Œuvre avant mise en production pour BAT.

Le Titulaire conviera le Maître d’œuvre et la Maîtrise d’ouvrage pour valider le positionnement des textes et autres éléments graphiques, avant de procéder à l’application définitive sur les supports.

### 5.2.1	Impression sur aquapaper pré-encollé

Impression quadri sur aquapaper 220gr / minimum.

Une attention particulière est exigée pour la mise en lé avant le lancement de l’impression : le titulaire du marché communiquera la mise en lé pour validation à la maîtrise d’œuvre (graphiste) afin de l’ajuster ci-besoin.

Collage sur cimaise.

### Visuel entrée (Nef) de l’exposition – l. 1457 x h. 498 cm			quantité : 72,56 m2
(prévoir impression blanche de soutien pour titre et texte, et non réserve)

### Visuel de section 2 (Cassatt jeune) – l. 160 x h. 350 cm			quantité : 5,6 m2

### Visuel de section 6 (Pavillon) – l. 435 x h. 350 cm				quantité : 15,23 m2

### Visuel de section 7 (Beaufresne) – l. 120 x h. 350 cm				quantité : 4,2 m2

### Visuel Épilogue (Cassatt)– l. 250 x h. 350 cm				quantité : 8,75 m2

### 5.2.2	Adhésif quadri + DAO

Découpe adhésif mat 2 couleurs teintées masse de lettrage. Un soin particulier est attendu en termes de qualité d’adhésif (bonne tenue et bon rendu mat) et en termes de découpe.

Collage (adhésif avec colle renforcée) sur cimaise peinte ou sur encadrement en métal de la porte d’entrée.

### Titre + texte d’introduction – l. 182 x h. 172 cm				quantité : 1,00

### Titres + textes de section – l. 152 x h. 130 cm				quantité : 8,00

### Titres + textes intermédiaires (Espace projection / S.6) – l. 86 x h. 145 cm	quantité : 2,00

### Arbre généalogique (Section 1) – l. 86 x h. 145 cm				quantité : 1,00

### Citations – l. 230 x h. 44 cm						quantité : 8,00

### Ours – l. 188x h. 146,5 cm							quantité : 1,00

### Carte de Paris (Section 2) – l. 230 x h. 350 cm				quantité : 8,05 m2

### Picto audioguide adulte (Format texte de salle) (Section 1) – l. 14 x h. 4 cm	quantité : 1,00

### Signalétique directionnelle (Sortie / Exit) – l. 37 x h. 14,5 cm			quantité : 2,00

### Signalétique directionnelle (Suite de la visite) – l. 28 x h. 20 cm		quantité : 2,00

### Signalétique sécurité (Suite de la visite) – l. 30 x h. 10 cm			quantité : 12,00

### Signalétique fiche de salle – l. 15 x h. 3 cm					quantité : 2,00

### Signalétique FALC – l. 7 x h. 5.6 cm					quantité : 1,00

### Signalétique Sens interdit – l. 6 x h. 6 cm					quantité : 5,00

### Signalétique Photos interdites – l. 3 x h. 3 cm				quantité : 10,00

### 5.2.3	Transfert sérigraphique

Impression en transfert sérigraphique 1 couleur (gris foncé ou gris clair en fonction de la couleur du mur). Un soin particulier est attendu en termes de qualité du transfert et de précision de sa pose.

### Cartel simple – l. 17 x h. 10,5 cm						quantité : 50,00

### Cartel développé – l. 19 x h. 27 cm						quantité : 40,00

### Pictos audioguide adulte (format cartel) – l. 6 x h. 2 cm			quantité : 9,00

### 5.2.4	Impression directe sur carton blanc 2-3mm double-facé

Impression quadri sur carton blanc.

Collage sur cimaise.

### Illustrations pour cartels – l. 13,5 x h. 9,5 cm					quantité : 2,00

### 5.2.5	Impression directe Forex peint et doublefacé

Impression quadri sur Forex 3mm peint, tranches incluses (les références peinture seront transmises au titulaire dès qu’elles seront confirmées.

Collage sur cimaise.

### Cartel jeunes publics (support imprimé) – l. 20 x h. 20 cm			quantité : 10,00

### Picto cartel jeunes publics (pastille imprimée collée sur cartel) – l. 6 x h. 6 cm	quantité : 10,00

### 5.2.6	Échantillons et prototypes

Production, livraison et présentation sur site (mai-juin 2026).

Il sera demandé au prestataire de fournir un échantillon de chaque typologie à échelle 1 pour la validation des tailles de lettrages et ce autant de fois que nécessaire jusqu’à validation par la Maîtrise d’ouvrage :

  - 1 m2 d’aquapaper du visuel d’entrée et les visuels des section 2 - 6 -7 et épilogue

  - 1 m2 de carte de paris

  - 1m2 de lettrage adhésif du texte d’introduction / 2 couleurs

  - 1m2 de lettrage adhésif de textes de section / 2 couleurs

  - 2 cartels impression directe sur MDF 2 mm peint (1 cartel dev + 1 carte enfant)

### 5.2.7	Pose et nettoyage

La Maîtrise d’ouvrage souhaite la pose de fantômes au format de tous les cartels avant la pose. 
Le Titulaire fournira un tirage papier noir et blanc de l’ensemble au moment de l’accrochage des œuvres.

Concerne la pose de l’ensemble des prestations du présent lot selon le calendrier de l’opération.

Quantité : 1 ensemble

### 5.2.8	Maintenance

Le Titulaire interviendra pour une maintenance générale de la signalétique de l’exposition en milieu d’exploitation (première quinzaine de novembre 2026, date à confirmer par le Maître d’ouvrage).

Le Titulaire devra être en mesure de réaliser les interventions suivantes lors de cette maintenance :

- remplacement de lettres adhésives

- retouches sur cartels sérigraphiques

- retouches sur papiers peints (recollage)

Une nacelle pourra être mise à disposition par l’EPMO pour cette opération de maintenance.

Quantité : 1 ensemble comprenant 1 personne pendant 1 journée + matériel permettant les retouches

### 5.2.9	Dépose et nettoyage

À la fin de l’exposition, le prestataire aura en charge la dépose de tous les éléments graphiques sur les cimaises, le mobilier et le sol. Une attention particulière est attendue pour la dépose parfaite et sans trace ou dégradation des éléments au sol, l’espace étant classé Monument Historique. L’entreprise prévoira dans son chiffrage la mise à disposition des bennes nécessaires à l’évacuation des déchets.

Ce poste concerne la dépose de tous les éléments en adhésif découpé et en aqua paper et le ponçage des éléments en pochoir et en transfert sérigraphique sur les murs périphériques pérennes de chaque cabinet et de la galerie ainsi que l’évacuation des déchets et le nettoyage des zones de travail.

Quantité : 1 ensemble

FIN DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT 3 GRAPHISME