# CAHIER DES CHARGES

- Informations générales

| # Intitulé de la mission | # Fourniture et installation de cabines multi-usage et équipement pour des sites d'échouage et ports |
| --- | --- |
| # Bénéficiaire(s) | # Expertise France |
| # Pays | Algérie |
| # Durée totale | # 8 mois |

- Contexte et justification du besoin

L’objectif général du projet « Economie Bleue, Pêche et Aquaculture » est de contribuer au développement économique de l’Algérie en développant durablement l’Economie Bleue (EB) notamment dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture en cohérence avec les actions que le Gouvernement algérien sera amené à lancer au titre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour l’Economie Bleue (SNEB).

La logique d’intervention du projet s’articule autour des actions phares prévues par la SNEB avec une attention particulière portée au développement des activités de pêche et d’aquaculture. Il s’agit d’un secteur clé réparti sur l’ensemble de la bande côtière du pays (plus de 2000 km) et capable de fédérer l'ensemble des intervenants sectoriels de l’EB. Le présent programme a pour but d’accompagner le développement des opportunités économiques du secteur au profit des communautés côtières, d’une utilisation rationnelle des ressources et de la sauvegarde de l'environnement.

- Objectifs et résultats poursuivis

  - Objectif général

La mission a pour objectif de fournir des infrastructures nécessaires à l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs sur les sites d'échouage et ports de pêche suivants :

| Région | Wilaya | Site d'échouage |
| --- | --- | --- |
| Est | El Taref | Cap Rosa |  |
|  | Annaba | Sidi Salem |  |
|  |  | Ain Barbar |  |
|  | Skikda | Remila |  |
|  |  | Ben Zouit |  |
|  | Jijel | Sidi Abdelaziz |  |
| Centre | Boumerdes | El Kaous |  |
|  | Alger | Coco Plage |  |
|  |  | Bateau Casse |  |
|  | Tipaza | Fouka |  |
|  |  | Ain Tagourait |  |
|  | Chlef | El Guelta |  |
| Ouest | Mostaganem | Stidia |  |

Les ports de pêches seront spécifiés ultérieurement

  - Objectifs spécifiques

En fonction des spécificités de chaque site, il sera question de fournir et d’installer des cabines multi-usages assurant les fonctions suivantes :

- Bureaux pour la gestion administrative ;

- Foyers ;

- Cabines médicales ;

- Sanitaires pour le confort des pêcheurs ;

- Chambres froides pour la conservation des produits de la mer ;

- Points de vente pour faciliter l'accès des consommateurs aux produits de la mer ;

- Conteneurs de stockage pour le matériel et les équipements ;

- Treuils

- Fabriques de glace.

  - Résultats à atteindre

Installation de toutes les infrastructures conformément aux spécifications techniques pour l’amélioration des conditions des plages d’échouages.

- Description de la mission

  - Activités prévues

Besoin lot 1 :

| Item | Quantité approximative | Dimensions |
| --- | --- | --- |
| Bureau | 13 | 12 m² |
| Chambres froides | 11 | 12 m² |
| Cabines médicales | 8 | 16 m² |
| Conteneur de stockage | 8 | 20 pieds |
| Foyer | 6 | 12 m² |
| Toilette | 8 (4 H et 4 F) | 6 m² |
| Point de vente | 6 | 9 m² |
| TOTAL | 54 cabines |  |

Lot 1 – FOURNITURE ET INSTALLATION DES CABINES :

- Bureaux (12 m², 3m x 4m) TOTAL = 13 :

  - Structure : Cabine préfabriquée en acier galvanisé, résistante aux intempéries et isolée thermiquement pour assurer un confort optimal en toutes saisons. Les parois et le toit doivent être isolés avec un matériau ignifuge.

  - Revêtement intérieur : Panneaux sandwich ou matériaux similaires, avec des finitions de qualité pour un environnement de travail agréable avec un parterre résistant au nettoyage.

  - Équipements :

    - Prises électriques aux normes et pratique

    - Système de climatisation/chauffage intégré pour le confort thermique (12000 BTU min).

    - Mobilier inclus :

      - Bureau : 1,40 m + chaise opérateur (en filet) + caisson

      - Armoire de rangement haute avec deux compartiments verre et bois

      - Table de réunion (1,60X1,60) pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, et chaises salle d’attente

    - Éclairage LED intégré pour un éclairage optimal du bureau.

    - Deux fenêtres sur la façade d’entré en double vitrage avec volets manuel pour assurer l'isolation thermique et phonique.

    - Porte avec serrure, le soumissionnaire doit proposer des équipements avec une sécurité optimale.

- Foyer (12 m², 3m x 4m) TOTAL = 6 :

  - Structure : Cabine préfabriquée en acier galvanisé, résistante aux intempéries et isolée thermiquement pour assurer un confort optimal en toutes saisons. Les parois et le toit doivent être isolés avec un matériau ignifuge.

  - Revêtement intérieur : Panneaux sandwich ou matériaux similaires, avec des finitions de qualité pour un environnement de travail agréable avec un parterre résistant au nettoyage.

  - Équipements :

    - Prises électriques aux normes et pratique

    - Système de climatisation/chauffage intégré pour le confort thermique (12000 BTU min).

    - 2x Table cafétéria avec quatre chaises

    - Éclairage LED intégré pour un éclairage optimal du bureau.

    - Deux fenêtres sur la façade d’entré en double vitrage avec volets manuel pour assurer l'isolation thermique et phonique.

    - Porte avec serrure, le soumissionnaire doit proposer des équipements avec une sécurité optimale.

    - Installation d’un comptoir pour servir (Comptoir café).

    - Évier de cuisine pour lavage.

- Toilettes (6 m²) :

  - Structure : Cabine préfabriquée en panneaux sandwich isolants, avec une structure en acier galvanisé.

  - Agencement : Deux cabines séparées pour Homme et Femme, chaque cabine disposant d'une cuvette de toilette (type anglaise) avec mécanisme douchette, lavabo avec robinet mitigeur, et miroir (voir schéma).

  - Équipements :

    - Système de ventilation pour évacuer l'humidité et assurer une bonne aération.

    - Revêtement de sol antidérapant en PVC pour faciliter le nettoyage.

    - Éclairage LED dans chaque cabine.

    - Réservoir d'eau intégré pour une alimentation en eau autonome si besoin.

    - Deux portes en PVC avec serrure + logo Homme/Femme

  - Accessibilité : Entrée avec seuil bas pour faciliter l'accès.

Source :https://www.hellopro.fr/cabine-wc-double-raccordable-240cm-x-113cm-x-265cm-sur-pieds-2017860-6524435-produit.html

- Chambres froides (12 m³) :

  - Structure : Panneaux isolants en polyuréthane de 80 à 100 mm d'épaisseur, avec une finition en tôle d'acier galvanisé pour garantir la durabilité.

  - Système de réfrigération : Capable de maintenir une température constante de 2 °C, avec un thermostat numérique pour le contrôle de la température.

  - Système de protection électrique :à proposer par le prestataire

  - Accès : Porte hermétique avec ferme-porte hydraulique, équipée d'un système de verrouillage sécurisé (proposition du prestataire).

  - Équipements intérieurs :

    - Étagères en acier inoxydable pour le stockage des produits halieutiques (voir schéma) + 5 palettes en plastique alimentaire

    - Système d'éclairage intérieur résistant à l'humidité.

- Points de vente (9 m²) :

  - Structure : Cabine en acier galvanisé avec panneaux isolants, équipée d'une façade vitrée permettant une bonne visibilité des produits exposés.

  - Aménagement : Comptoir de vente intégré, espace d'affichage pour les produits, et vitrines réfrigérées si nécessaire.

Rideaux électriques

Porte sécurisée pour accès du vendeur

  - Équipements :

    - Prises électriques pour les équipements de vente (caisse, balance, etc.).

    - Éclairage LED pour l'intérieur et l'extérieur du point de vente.

    - Revêtement de sol en matériau résistant aux chocs et facile à nettoyer.

    - Auvent extérieur pour protéger les clients des intempéries.

    - Frigo coffre minimum 380 litres.

- Cabine médicale  (16 m², 4m x 4m) : une destinée à l’infirmier et une au médecin (2 par port de pêche)

  - Structure : Cabine préfabriquée en acier galvanisé, résistante aux intempéries et isolée thermiquement pour assurer un confort optimal en toutes saisons. Les parois et le toit doivent être isolés avec un matériau ignifuge.

  - Revêtement intérieur : Panneaux sandwich ou matériaux similaires, avec des finitions de qualité pour un environnement de travail agréable avec un parterre résistant au nettoyage.

  - Équipements :

    - Prises électriques aux normes et pratique

    - Système de climatisation/chauffage intégré pour le confort thermique (12000 BTU min).

    - Mobilier inclus :

      - Bureau : 1,40 m + chaise opérateur (en filet) + caisson

      - Deux chaises visiteurs

      - Armoire de rangement haute avec deux compartiments verre et bois

      - Table de consultation + Paillasse pour celle du médecin

    - Éclairage LED intégré pour un éclairage optimal du bureau.

    - Deux fenêtres sur la façade d’entré en double vitrage avec volets manuel pour assurer l'isolation thermique et phonique.

    - Meuble lavabo+ miroir (voir dimension)

    - Porte avec serrure, le soumissionnaire doit proposer des équipements avec une sécurité optimale.

    - En option : Panneaux d’énergie solaire.

- Conteneurs de stockage (20 pieds) :

  - Structure : Conteneur en acier Corten, résistant aux intempéries et à la corrosion, équipé de grilles d'aération pour éviter l'accumulation d'humidité.

  - Aménagement intérieur : Étagères en métal modulables pour un rangement optimisé, et possibilité d’ajouter des supports spécifiques pour le matériel de pêche.

  - Sécurité : Système de verrouillage robuste pour garantir la sécurité du matériel stocké.

  - Protection : peinture anti corrosion intérieur/extérieur

LOT 2 : EQUIPEMENTS

Besoin Lot 2 :

| Matériel | Quantité |
| --- | --- |
| Treuil Manuel | 2 |
| Treuil électrique | 9 |
| Fabrique de Glace | 2 |

- Treuil Manuel :

Treuil manuel à frein à main pour usage marin d’une capacité de 5 tonnes.

  - Structure : Treuil horizontal

  - Capacité 5 tonnes

  - Câblage adapté

  - Résistant à l’humidité et la corrosion.

- Treuil électrique :

- Structure : Treuil horizontal, électrique :

  - Capacité de treuillage de 7 à 10 tonnes

  - Câblage adapté

  - Résistant à l’humidité et la corrosion.

- Fabrique de glace capacité 1,5t par 24h.

2. VISITES SUR SITES AVEC LES PARTENAIRES :

Dans le cadre de la réalisation de la prestation, l’entreprise sélectionnée devra réaliser des missions de terrain sur l’ensemble des sites concernés par le projet (visites de site), incluant treize (13) sites d’échouage et quatre (4) infrastructures portuaires. Ces visites permettront d’établir un constat assurant la conformité du site pour la réception de la cabine et de l’équipement, et sera signé par le prestataire, le représentant du programme Economie Bleue et le représentant du gestionnaire de site (Chambre de pêche ou SGPP). L’émission d’un bon de commande sera conditionnée à la signature du PV de visite de site. A titre indicatif, il est prévu que ces visites se déroulent courant avril.

Ces déplacements constituent une composante obligatoire de la prestation. Le soumissionnaire devra intégrer dans son offre son forfait par déplacement dans l’annexe II.

Ces visites devront être réalisées en présence des partenaires :

- Représentant du programme Economie Bleue

- Représentant de la Chambre de pêche territorialement compétente

- Représentant du P/APC

- Représentant SGPP/EGPP (uniquement pour les ports de pêche)

et auront pour objet :

Le dressage et la signature d’un PV de constatation validant l’opérationnalité du site

  - Aménagement

  - Assainissement

3. installation des équipements (LOT 1 et 2):

- Les plateformes de réception des cabines et différents équipements seront pris en charge par le bénéficiaire final. Par contre les spécificités, plan, fiche technique des plateformes doivent être communiquées par le soumissionnaire retenu au minimum deux mois avant l’installation. Des visites doivent être effectué par le Soumissionnaire sélectionné.

- Assurer la livraison, l’installation des cabines et des équipements et la mise en marche sur les sites d'échouage, selon les normes de sécurité et de qualité. Idéalement le coût de cette prestation devra être décrit et mis à part dans l’annexe II- Cadre de réponse financière

Toute modification du coût d’installation figurant à l’annexe II, rendue nécessaire par des contraintes techniques ou par la réalisation de prestations supplémentaires, devra faire l’objet d’un chiffrage préalable et d’une validation formelle par le maître d’ouvrage avant exécution.

3. Formation et transfert de compétences (LOT 1) :

- Former le personnel des gestionnaires de site sur l'utilisation et l'entretien des équipements.

2) Livrables attendus

| Livrables Lot 1+2 | Date de livraison |
| --- | --- |
| 1. Plans et spécifications techniques | T0 + 3 semaines |
| 2. Cabines fabriquées + équipement (Délai de livraison de la première cabine) | T0 + 9 semaines |
| 3. Rapport d'installation Lot 1 + Lot 2 | T0 + 12 semaines |
| 4. Rapport de formation du personnel | T0 + 13 semaines |
| 5. Rapport final d’évaluation des infrastructures | T0 + 15 semaines |

Cette liste de livrables est indicative et pourra être affinée dans chaque bon de commande émis.

3) Coordination

Le fabricant désignera un interlocuteur unique pour la mise en œuvre du projet.

Une réunion de lancement se tiendra 5 jours après la notification du contrat. Une coordination étroite avec les équipes de l'association devra être mise en place dès la préparation des missions et jusqu’à leur finalisation. Des échanges réguliers avec les parties prenantes seront à prévoir sur l’état d’avancement des missions et les difficultés rencontrées.

- Lieu, Durée et Modalités d’exécution

  - Période de mise en œuvre :  Avril à octobre 2026

  - Date de démarrage : 04/2026

  - Date de fin : 30/10/2025

- Informations pratiques

Le Soumissionnaire est autorisé à proposer des modifications qu’il juge nécessaires en fonction des spécificités de son produit, sous réserve de respecter les dimensions des cabines définies dans le présent cahier des charges.

Une réunion d’information sera programmée 5 jours après lancement de l’appel d’offre. Une communication spéciale sur la page Facebook du Programme Economie Bleue donnera les détails sur la tenue de ladite réunion.

https://www.facebook.com/ecobleue.dz/?locale=fr_FR