## CDPGF ELEC
Rep | DESIGNATION | UNITÉS | QTE | P.U | Prix total H.T
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAL
A | ELECTRICITE
1 | Travaux préparatoires
| Installation électrique de chantier suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Fourniture du dossier PPSPS | ens
| Sous-Total § | 1
2 | Alimentation du Pôle technique
| Mise en place d'une protection pour le TD du pôle technique dans le TGBT existant suivant CCTP | ens
| Mise en place d'un parafoudre y compris sa protection dans le TGBT existant | ens
| Liaison entre le TGBT et le TD pôle technique environ 150ml | ml
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 2
3 | Prise de terre et liaisons équipotentielles
| Réalisation fond de fouille suivant CCTP | ens
| interconnexions entre les bâtiments suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Barrette de mesure | ens
| Collecteur de terre | ens
| Liaisons équipotentielles principales | ens
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 3
4 | Tableau divisionnaire du pôle technique
Câblage tableau suivant la nouvelle C15-100 et réglementation des ERP
| Tableau général électrique TGE suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Compteurs monophasés | ens |  |  | 0
| Compteurs triphasés | ens |  |  | 0
| Parafoudre suivant CCTP | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens |  |  | 0
| Sous-Total § | 4
5 | Alimentations spécifiques issues du TD pôle technique
Câble conforme à la nouvelle réglementation Les câbles seront tous de type FR-N1 s1,d1,a1 ; Cca à minima (vert)
Depuis TD
| AL01 - Alimentation du caisson de VMC | ens
| AL02 - Alimentation BECS | ens
| AL03 - Alimentation du compresseur | ens
| AL04 - Alimentation chauffage électrique | ens
| AL05 - Alimentation portes sectionnelles | ens
| AL06 - Alimentation coffret prise de courant N°1 | ens
| AL07 - Alimentation coffret prise de courant N°2 et 3 | ens
| AL08 - Alimentation poste à souder N°1 | ens
| AL09 - Alimentation poste à souder N°2 | ens
| AL10 - Alimentation perceuse à colonne | ens
| AL11 - Alimentation extrateur fumée poset à souder | ens
| Eléments de raccordement |  |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A | u
| Prise de courant 4P+T 16A | u
| Prise de courant 4P+T 32A | u
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens |  |  | 0
0
| Sous-Total § | 5
0
6 | Cheminements et canalisations
0
| Chemins de cables CFO | ens
| Chemins de cables CFA | ens
| Distribution en encastré - Conduits ICT sans halogène | ens
| Distribution en apprentte - Conduits IRL, moulure sans halogène | ens
| Aléa chemin de câble CFO prévoir 30ml de chaque à chiffrer impérativement | ens
| Boites de dérivation et d'encastrement | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
0
| Sous-Total § | 6
7 | Dispositifs de coupure d'urgence
| Arrêt d'urgence Electrique suivant CCTP | u
| Arrêt d'urgence force atelier suivant CCTP | u
| Coupure force atelier suivant CCTP | ens
| Ensemble de câblage | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § 7 | 7
8 | Installations particulières
Poste de travail télématique encastré
| Poste VDI | u |  |  | 0
| Poste VD2 | u
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Coffret prise de courant | ens
| Fourniture et pose de coffret prise de courant suivant CCTP | u
| Alimentation électrique suivant CCTP | pm
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § 7 | 8
8 | Eclairage
Luminaires suivant CCTP
| Type A | u
| Type B | u
| Type D1 | u
| Type D2 | u
| Type E | u
| Ensemble de câblage type sans halogène suivant CCTP | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Essais, réglage et mise en service | ens
| Sous-Total § | 8
9 | Eclairage Extérieur
Luminaires suivant CCTP
| Type EX1 | u
| Type EX2 | u
| Commande par horloge astronomique associée à une commande forcée | ens
| Détecteurs de présence 280°-360° saillie IP 44 noir type LC+280 | u
| Ensemble de câblage type sans halogène suivant CCTP | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Essais, réglage et mise en service | ens
| Sous-Total § | 9
0
10 | Appareillage
Apareillage standard
| Bouton poussoir | u
| PC 2X10/16A+T | u
Apareillage saillie étanche
| Bouton poussoir | u
| Interrupteur SA à voyant | u
| interrupteur SA | u
| PC 2X16A+T IP 55 | u
| PC 4X16A+T IP 55 | u
Détecteurs de présence
| DP1 - Détecteurs de présence 360° encastré IP 20 type PD2-M-1C | u
| DP2- Détecteurs de présence 80°-360° saillie IP 44 type LC+280 | u
| Ensemble de câblage type FR-N1 3G1,5mm² suivant CCTP | ens
| Ensemble de câblage type FR-N1 5G1,5mm² suivant CCTP | ens
| Ensemble de câblage type FR-N1 3G2,5mm² suivant CCTP | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Essais, mise en service | ens
| Sous-Total § | 10
11 | Equipement éclairage de sécurité
| Boitier de télécommande dans TGBT | u
| Bloc 45 Lumens à led | u
| Bloc 45 Lumens à led étanche | u
| Bloc 45 Lumens à led étanche antidéflagrant | u
| Bloc portatif | u
| Câblage de l'ensemble | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Essais, mise en service | ens
| Sous-Total § | 11
12 | Chauffage électrique
| Fourniture et pose chauffage électrique suivant CCTP puissance à déterminer | ens
| Câblage de l'ensemble | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Essais, mise en service | ens
| Sous-Total § | 12
13 | Téléphone informatique
| Modification baie existante | ens
| Distribution câble Cat6A 2x4P depuis baie existante | ens
| Sous-Total § | 13
14 | Extinction automatique
| Mise en place d'une extinction à poudre suivnat CCTP | ens
| Mise en service y compris PV | ens
| Formation utilisateur | ens
| Sous-Total § | 14
B | TRAVAUX DIVERS
1 | Etudes
| Bilan de puissance | ens
| Calcul des déparditions pièce par pièce | pm
| Cahier technique des équipements installés | ens
| Notes de calculs | ens
| Schémas | ens
| Plan de réservation | ens
| Plan d'éxécution | ens
| Plan de synthèse avec le lot plomberie ventilation | ens
| Sous-Total § | 1
2 | Travaux Divers
| Essais de fonctionnement AQC (anciens COPREC) | ens
| Consuel compris mission complémentaire Bur. de contrôle | ens
| DIUOM | ens
| DOE (plans, doc,..) | ens
| Percements - réservation - rebouchage | ens
| Transport - nettoyage chantier | ens
| Formation du personnel d'exploitation | ens
| Main d'œuvre compris dans chaque poste | pm
| Sous-Total § 2 | 0
MONTANT TOTAL B HT
RECAPITULATIF
A | ELECTRICITE
1 | Travaux préparatoires | ens
2 | Alimentation du Pôle technique | ens
3 | Prise de terre et liaisons équipotentielles | ens
4 | Tableau divisionnaire du pôle technique | ens
5 | Alimentations spécifiques issues du TD pôle technique | ens
6 | Cheminements et canalisations | ens
7 | Dispositifs de coupure d'urgence | ens
8 | Eclairage | ens
9 | Eclairage Extérieur | ens
10 | Appareillage | ens
11 | Equipement éclairage de sécurité | ens
12 | Chauffage électrique | ens
13 | Téléphone informatique | ens
14 | Téléphone informatique | ens
MONTANT TOTAL A HT
B | TRAVAUX DIVERS
1 | Etudes | ens |  |  | 0
2 | Travaux Divers | ens |  |  | 0
MONTANT TOTAL B HT
MONTANT TOTAL (A+B+C+D) HT HORS PSE
T.V.A. (20%)
TOTAL Toutes Taxes Comprises HORS PSE
PSE1 | Sécurité Incendie
| Alarme type 4 | u
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
| Diffuseur sonore | u
| Flash lumineux | u
| Câblage CR1 | ens
| Câblage SYT1 1p9/10ème rouge suivant nouvelle norme ERP | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Essais, mise en service | ens
| Sous-Total PSE1 |  |  |  | 0
PSE2 | Alimentation pont roulant
| Alimentation pont roulant y compris sa protection suivant CCTP | u |  |  | 0
0
PSE3 | Alimentation ventilation
| Alimentation extracteur atelier y compris sa protection suivant CCTP | ens
| Alimentation extracteur de fumée d'échappement y compris sa protection suivant CCTP | ens
| Sous-Total PSE 3 | 0 |  |  | 0
| MONTANT TOTAL (A+B+C+D) HT + PSE |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0