## Lot PBV
Rep | DESIGNATION | UNITÉS | QTE | P.U | Prix total H.T
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAL
A | PLOMBERIE SANITAIRES
1 | RESEAU EAU FROIDE GENERALE
En bâtiment existant
| Raccordement sur nourrice existante en PVC Pression compris extension de celle-ci | ens
| Raccord PVC Pression/laiton | U
| Sous-compteur de marque et référence dito existante (DIEHL) | U
| Raccord laiton/cuivre | U
| Robinet d'arrêt DN.. | U
Tube cuivre compris raccords, colliers, soudures, fourreaux, collerettes
| D… | ml
Calorifuge Armaflex (dito existant) à épaisseur suivant CCTP, colles, scotch, fixations, …
| D… | ml
| Robinet d'arrêt DN… (amont sortie bâtiment) | U
| Raccords Cuivre/PEHD | ens
| Rebouchages, scellements | ens
En extérieur
| Tube polyéthylène D … | ml
En bâtiment créé
| Blocage à l'arrivée | ens
| Vanne de purge au départ et à l'arrivée DN.. | U
| Filtre DN.. | U
| Clapet anti pollution NF type EA DN .. | U
| Vanne d'arrêt DN .. | U
| Etiquetage | ens
| Sous-Total § | 1
2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Chauffe-eau électrique dito CCTP
| de marque THERMO ou équivalent type MALICIO 3 de 40 Litres de volume | U
| Fixations | ens
| Vannes d'arrêt | U
| Groupe de sécurité NF | U
| Entonnoir PVC siphonné | U
| Raccords diélectriques | U
| Raccordement sur attente du lot ELECTRICITE | U
| Sous-Total § | 2
3 | DISTRIBUTION EFS - ECS
Distribution
Tube cuivre compris raccords, colliers, soudures, fourreaux, collerettes
| D.12/14 | ml
| D.14/16 | ml
| D.16/18 | ml
| Tube cuivre Ø 30/32, 10ml (aléas- A chiffrer impérativement) | ml
| Antibélier | ens
| Vanne d'isolement individuelle sur appareils sanitaires dito CCTP | ens
| Vanne de purge | ens
Calorifuge EF
Calorifuge Armaflex épaisseur suivant CCTP, colles, scotch, fixations, …
| D.12/14 | ml
| D.14/16 | ml
| D.16/18 | ml
Calorifuge ECS
Calorifuge Armaflex épaisseur suivant CCTP, colles, scotch, fixations, …
| D.12/14 | ml
| D.14/16 | ml
Divers
| Désinfection des réseaux dito CCTP | ens
| PV d'analyse | U
| Sous-Total § | 3
4 | APPAREILS SANITAIRES
Réemploi : L'entreprise aura la possibilité de proposer à son offre de base pour un coût équivalent ou moins onéreux, des appareils sanitaires issus du réemploi avec un traitement de nettoyage par bain. Le fiche technique du traitement sera à transmettre à l'offre. Compris prise en compte de l'article 43 "Recyclage, réutilisation, réemploi" des Prescriptions communes.
| WC suspendu non PMR suivant CCTP | ens
| Lave-mains non PMR suivant CCTP | ens
| Poste d'eau mural suivant CCTP | ens
| Lavabo collectif de type auge en inox avec 1 point d'eau avec accessoires suivant CCTP | ens
Divers
| Renforts/fixations dito CCTP | ens
| Ensemble d'accessoires dont rosaces dito CCTP | ens
| Sous-Total § | 4
| PRESSION D’EAU | PM
5 | EVACUATIONS EAUX USEES
Tube PVC NF Me y compris coudes, tés, culottes, tampons, raccords et fixations
| Tube PVC D.32 | ml
| Tube PVC D.40 | ml
| Tube PVC D.100 | ml
| Protection mécanique sur réseaux en ateliers suivant plan et CCTP | ens
| Aérateur à membrane de marque NICOLL ou équivalent type CEP100 | U
| Sous-Total § | 5
| EVACUATIONS EAUX PLUVIALES |  |  |  | Hors lot
| TRAITEMENT ACOUSTIQUE |  |  |  | S.O.
6 | SIGNALISATION
| Signalisation des réseaux suivant CCTP | ens
| Sous-Total § | 6
MONTANT TOTAL A HT
B | AIR COMPRIME
1 | PRODUCTION D'AIR COMPRIME
| Production d’air comprimé (compris éventuel gainage) y compris sécheur, détendeur et filtre à la charge du Maître d’Ouvrage | PM
| Raccordement sur production compris fourniture vanne d'isolement, raccords union et flexible | ens | 1
| Sous-Total § | 1
2 | DISTRIBUTION
Tube type TRANSAIR ou équivalent compris raccords, colliers, fourreaux, supportage
| Ø… | ml
| Sous-Total § | 2
3 | PURGES
| Purges manuelles (points bas) avec vanne suivant CCTP | ens
| Sous-Total § | 3
4 | VANNAGE
Robinet à boisseau sphérique sur chaque antenne et chaque descente
| DN… | ens
| Sous-Total § | 4
5 | DESCENTES
Appliques murales suivant CCTP
| 1 sortie | U
| 2 sorties | U
| Raccords rapides (anti coup de fouet) | ens
| Sous-Total § | 5
6 | REPERAGE
| Repérage des réseaux suivant CCTP | ens
| Sous-Total § | 6
7 | ESSAI DE PRESSION
| Essai de pression suivant CCTP | ens
| Sous-Total § | 7
| TOTAL | B
C | VENTILATION
1 | VENTILATION SIMPLE FLUX – ZONE BUREAU ET MAGASIN
Entrées d'air
Fourniture entrées d'air acoustiques autoréglables ATIB ou équivalent type ISOLA2-RA, coloris au choix de l'architecte suivant nuancier fabricant (voir CCTP)
| 45 m3/h | U
| Pose au lot menuiseries extérieures | PM
Air extrait / Air rejeté
Gaine spiralée galva M0 compris raccords, coudes, fixations,…
| D.125 | ml
Gaine flexible isolé
| Ø125 | ml
| Régulateur de débit type RDR Ø125 | U
Bouche circulaire autoréglable ATIB ou équivalent de type AUREA Ø125
| 15 m3/h | U
| 30 m3/h | U
Bouche circulaire CF ATIB ou équivalent
| 90 m3/h | U
Extracteur en ligne
| Extracteur en ligne de marque ATIB ou équivalent type RS125 EC - 135 m³/h dito CCTP comprenant notamment : | ens
Manchettes souples M0 (x2)
Interrupteur de proximité
Potentiomètre MTP010 0/10 V à monter sur le caisson compris câblage
| Ensemble de supportage, châssis plafonnier, patins anti-vibratiles | ens
| Raccordement électrique sur attente à proximité | ens
Air rejeté
Grille extérieure type EXT 50A compris plenum de raccordement et contre cadre - RAL dito paroi extérieur compris plénum isolé de raccordement
| 200 mm (h) x 200 mm (l) | ens
| Sous-Total § | 1
2 | EXTRACTION FUMEES DE SOUDURE
Bras aspirant
Bras aspirant articulé flexible de marque LINCOLN ELECTRIC type LFA 4.1 ou équivalent dito CCTP
. Grille de protection et registre de réglage du débit d’air
. Fixation sur poteaux
. Rallonge et potence d'extension dito CCTP
| . Raccordement au réseau d'extraction | ens
Extracteur
| Extracteur en ligne de marque ATIB ou équivalent type FB dito CCTP comprenant notamment : | ens
Chaise de supportage, rails et fixation
Pièces de transformation
Manchettes de raccordement x2
Interrupteur de proximité
Plots anti vibratiles
| Raccordement électrique sur attente à proximité | ens
Air extrait / Air rejeté
Réseau étanche en gaine acier lisse M0 compris raccords, coudes, fixations,…
| D… | ml
Air rejeté
Grille extérieure type EXT 50A compris plenum de raccordement et contre cadre - RAL dito paroi extérieur compris plénum isolé de raccordement
| 500 mm (h) x 300 mm (l) | ens
Commande
| Coffret IP65 intégrant pour l’extraction de fumées soudure compris câblage entre le coffret et le ventilateur : o A l’intérieur du coffret, un variateur de fréquence o En façade du coffret, une commande Marche/arrêt | ens
| Sous-Total § | 2
| TOTAL | C
D | TRAVAUX DIVERS
1 | Etudes
| Note de calculs | ens
| Plan de réservation et EXE | ens
| Plan de synthèse | ens
| Plans d'atelier, de montage et de détails | ens
2 | Divers
| Autocontrôle de l’ensemble de l’installation suivant CCTP | ens
| Dossier technique des matériels installés avec indication des opérations à prévoir pour la maintenance | ens
| Dossier des ouvrages exécutés | ens
| Mise en route, essais et réglages | ens
| Procès verbal de mise en service | ens
| Joints souples pour les appareils sanitaires | ens
| Percements - réservation et rebouchage | ens
| Supportage | ens
| Signalisation | ens
| Mise en service | ens
| Formation du personnel | ens
| Les essais, mesures et réglages spécifique dito CCTP | ens
3 | Main d'œuvre
| Transport et manutention | PM à incorporer dans les prix Unitaires
Pose et installations
Essais, réglages et mise en service
4 | Etanchéité à l'air des locaux
| Suivant descriptif | ens
| TOTAL | D
RECAPITULATIF
A | PLOMBERIE SANITAIRES
1 | RESEAU EAU FROIDE GENERALE
2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
3 | DISTRIBUTION EFS - ECS
4 | APPAREILS SANITAIRES
5 | EVACUATIONS EAUX USEES
6 | SIGNALISATION
MONTANT TOTAL A HT
B | AIR COMPRIME
1 | PRODUCTION D'AIR COMPRIME
2 | DISTRIBUTION
3 | PURGES
4 | VANNAGE
5 | DESCENTES
6 | REPERAGE
7 | ESSAI DE PRESSION
MONTANT TOTAL A HT
C | VENTILATION
1 | VENTILATION SIMPLE FLUX – ZONE BUREAU ET MAGASIN
2 | EXTRACTION FUMEES DE SOUDURE
MONTANT TOTAL C HT
D | TRAVAUX DIVERS
1 | Etudes
2 | Divers
3 | Main d'œuvre
4 | Etanchéité à l'air des locaux
MONTANT TOTAL D HT
MONTANT TOTAL HT HORS PSE
T.V.A. (20%)
TOTAL Toutes Taxes Comprises hors PSE
PSE 1 : VENTILATION GENERALE HANGAR
Air neuf
Grille extérieure type EXT 50A et intérieure anti-retour GAD-AAS compris plenum de raccordement et contre cadre - RAL dito paroi extérieur compris plénum isolé de raccordement
| 400 mm (h) x 400 mm (l) | ens
Extracteur hélicoïde mural
| Extracteur mural de marque ATIB ou équivalent type HC 45-6T/H dito CCTP comprenant notamment : | ens
Fixation et intégration
Grille à ventelles PL
Interrupteur de proximité PR
Volet de surpression en matière plastique PL
| Raccordement électrique sur attente à proximité | ens
Air rejeté
Grille extérieure type EXT 50A compris plenum de raccordement et contre cadre - RAL dito paroi extérieur compris plénum isolé de raccordement
| 800 mm (h) x 800 mm (l) | ens
Commande
| Coffret IP65 intégrant pour la ventilation hangar compris câblage entre le coffret et le ventilateur : o A l’intérieur du coffret, un variateur de fréquence E510 o En façade du coffret, une commande Marche/arrêt | ens
MONTANT TOTAL HT
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0