## PDG
Maitre d’ouvrage :
6, Allée Emile Monso - BP 34038 - 31029 TOULOUSE CEDEX 4
Bureau d’études :
6 impasse Alphonse Brémond - 31201 TOULOUSE Cedex
RENOVATION DES VESTIAIRES DU GYMNASE
CDPGF
LOT 2 VENTILATION/ELECTRICITE
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
DCE | A | 2025-07-01 | Emission Originale | MIB | ECO

## CDPGF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
3.1.1 | Principe | PM
3.1.2 | Hypothèses | PM
3.1.3 | Dépose des installations
| Consignation électrique | ens
| Dépose des alimentations électriques | cp
| Dépose des tourelles d'extraction | ens
| Dépose des gaines aérauliques | ml
| Dépose des terminaux aérauliques | u
| Manutention / Grutage | cp
3.1.4 | Centale de traitement d'air
| Fourniture et pose d'une CTA | u
| Filtre supplémentaire | cp
| Pièges à sons, matériaux antivibratiles | u
| Manchette de raccordement | u
| Châssis support | u
| Manutention / Grutage | u
| Rejet / Prise AN | u
| Costières, crosse et adaptation des réservations | ens
| Raccordement électrique | cp
3.1.5 | Distribution aéraulique
| DN 0125 | ml
| DN 0160 | ml
| DN 0200 | ml
| DN 0250 | ml
| DN 0315 | ml
| DN 0355 | ml
| DN 0400 | ml
| DN 0450 | ml
| Calorifuge LM en extérieur avec finition tôle isoxal | m²
3.1.6 | Terminaux aérauliques
| Fourniture et pose de bouche d'extraction hygroréglable | u
| Fourniture et pose de bouche d'insufflation | u
| Fourniture et pose de bouche d'extraction | u
| Détalonnage des portes | PM
| Sous total 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE
3.2.1 | Travaux sur l’armoire existante | ens |  |  | 0
3.2.2 | Alimentation | ens |  |  | 0
3.2.3 | Coupure de proximité | ens |  |  | 0
3.2.4 | Chemins de câbles et canalisations | ml |  |  | 0
3.2.5 | Rebouchage, calfeutrement | ens |  |  | 0
3.2.6 | Dépose des luminaires | u |  |  | 0
3.2.7 | Appareils d’éclairage | u |  |  | 0
| Sous total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | DIVERS
| L'ensemble | ens
| Sous total 3.3 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
3.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  | 0
3.3 | DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0