AGEPS

Agence Générale des Equipements et Produits de Santé

13 rue Lavoisier

92023 NANTERRE Cedex

Mission de Maîtrise d’œuvre portant sur la Réfection et mise en conformité de la chaufferie sur le site de Nanterre de l’AGEPS

Cahier des Clauses Techniques Particulières

(C.C.T.P)

Consultation N°110.26-03.INVEST

SOMMAIRE

1	GENERALITES	3

1.1	Objet	3

1.2	Description sommaire des travaux	3

2	Présentation AGEPS – site Lavoisier	3

2.1	Description des installations en chaufferie 	4

2.2 alimentation en combustible……………………………...…………………...…….5

3	Contraintes d’exécution	5

3.1	Continuité de service	5

3.2	Mesures préventives	5

4	Description prestations	5

4.1	Description sommaire des prestations	5

4.2	Diagnostic	6

4.3	Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)	6

4.4	Etudes d’Avant-Projet Détaillé	7

4.5	Etudes de Projet	7

4.6	Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)	9

4.7	L’Assistance à la passation des Contrats de Travaux (ACT)	9

4.8	Visa	10

4.9	Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)	11

4.10   Assistance aux Opérations de Réception	12

5	Missions spécifiques en cas de consultation anticipée des entreprises	13

6 Plan fournis………………………………………………………………………………..14

Plan d’implantation de la chaufferie…………………………………………………….15

Shéma de principe chaufferie……………………………………………..…………….16

# GENERALITES

## Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de définir les travaux à réaliser dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre pour l’opération techniques « Mission de Maîtrise d’œuvre portant sur la Réfection et mise en conformité de la chaufferie », de l’AGEPS (Agence des Equipements et Produits de Santé) sur le site situé 13 rue Lavoisier, 92023 Nanterre.

Ce document vient en complément du Cahier des Clauses Techniques Générales et précise les spécificités de mise en œuvre des matériels définis au Cahier des Clauses Techniques Générales.

## Description sommaire des travaux

Les travaux à réaliser sont portés sur les prestations suivantes :

(Liste à vérifier et à compléter pendant la phase de diagnostic)

- Remplacement des bruleurs

- Remplacement de la production vapeur avec la création d’une récupération des condensats et la mise en place d’une monte matériel au niveau de la bâche alimentaire (PSE : Prestation supplémentaire Eventuelle obligatoire)

- Calorifugeage des réseaux de chauffage ainsi que la réalisation des analyses physico-chimique ;

- Mise en place des filtres tamis en amont des pompes de circulations ;

- Mise en place de compteurs d’énergie ;

- Mise en place d’une coupure extérieure force et éclairage ;

- Remplacement de la distribution d’eau chaude sanitaire y compris le calorifugeage et les pompes de bouclage ECS.

- Restitution CF (Coupe-feu) du local chaufferie ;

- Remplacement des conduits de fumée.

# Présentation AGEPS – site Lavoisier

Le site se découpe en 2 parties :

- Une zone production pharmaceutique et bureaux – Pôle EPHP

- Une zone logistique – Pôle PHHP

La partie logistique est constituée de 5 zones principales :

- Réception : 2 quais + Injection palettes mécanisées

- Stockage : Transstockeurs double profondeur

- Préparation : Picking colis sur plusieurs niveaux+ Picking détail au niveau 1

- Consolidation : Séquencement des colis par client/destination

- Expédition : Regroupement des palettes complètes et des palettes préparées sur les quais avant chargement (Hors limite du présent marché)

La partie de production de médicaments et bureaux est constitué par 2 zones principales :

- Les laboratoires classés de production Formes Orales Stériles et Formes Liquides Stériles

- Bureaux administratifs

## Description des installations en chaufferie

Principe

L’installation de production de chaleur est scindée en deux ensembles de production (eau chaude basse pression et vapeur).

1 - Les chaudières vapeur sont destinées à assurer la production de vapeur utilisée dans le process de fabrication des produits médicaux. Les travaux relatifs aux chaudières à vapeurs sont optionnels.

2 - Les chaudières basse pression sont destinées à assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire nécessaires à :

- Centrale de traitement d’air de l’UPI (Unité de production industrielle)

- Production ECS de l’UPI

- Production ECS pour cuisine et sanitaires

- Aérotherme à eau chaude

- Réseau statique radiateur

- Centrale de traitement d’air de la cuisine

La chaufferie est située dans un local au 2ème et dernier étage du bâtiment.

2 .2 Alimentation en combustible

- Desserte en GAZ NATUREL 300 mbars, par réseau GDF, depuis le poste de détente situé à la limite de propriété.

- Depuis ce poste, la tuyauterie d'alimentation est enterrée sous la voirie, chemine sur la façade du bâtiment avant de pénétrer en chaufferie.

# Contraintes d’exécution

## Continuité de service

Lors de cette opération technique, la continuité de service doit être maintenue.

Si des coupures sont nécessaires, celles-ci seront débattues avec le maître d’ouvrage.

Avant la remise de son offre, le candidat devra avoir pris connaissance des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux afin de tenir compte dans ses prix, des contraintes et difficultés d’exécution et en particulier :

- de la continuité de service à maintenir

- du maintien de la sécurité des personnes et des biens (protection contre les contacts directs et indirects)

- de l’enchaînement des tâches, etc…

## Mesures préventives

Afin d’éviter des perturbations au niveau du fonctionnement de l’AGEPS, un plan de phasage et de prévention sera défini entre le service technique de l’AGEPS, le MOE et titulaire du marché de travaux

- Ce plan définira :

- les limites de prestations

- le phasage des travaux

- le planning d’exécution (date et horaire)

- le mode d’exécution des travaux

- les moyens à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens et de maintenir la continuité de service

# Description prestations

## Description sommaire des prestations

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Le titulaire du présent marché aura à sa charge les prestations de Maitrise d’Œuvre suivantes :

La tranche ferme

- Etudes diagnostic (DIAG) ;

- Etudes d’Avant-Projet Sommaire et Détaillée (APS et APD) ;

- Etudes de projet (PRO) ;

- Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

- L’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)

La tranche conditionnelle

- Visa des études d’exécution et de synthèse (VISA) ;

- Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)

- Assistance aux opérations de réception (AOR)

## Diagnostic

Un diagnostic de l’installation sera effectué avant le démarrage de l’Avant-Projet Sommaire.

Le titulaire du marché aura la responsabilité d’intégrer dans ses études les options étudiées ainsi que la validation des données d’entrée.

## Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)

Les études d’avant-projet sommaire qui ont pour objet de :

- Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu’éventuellement les performances techniques à atteindre ;

- Indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

- Établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées ;

- Proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d’ouvrage où sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Liste indicative des documents à remettre au maître d’ouvrage :

- Note de présentation de l’avant-projet justifiant le parti retenu ;

- Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations à l’échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m) ;

- Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords) ;

- Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées ;

- Indication d’un délai global de réalisation de l’opération comprenant, le cas échéant, un phasage par tranches techniques ou fonctionnelles ;

- Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ;

Les études d’APS sont présentées au maître d’ouvrage pour approbation.

## Etudes d’Avant-Projet Détaillé

Les études d’avant-projet définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue à l’issue des études d’avant-projet sommaire approuvées par le maître de l’ouvrage ont pour objet de :

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité ;

- Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

- Définir les matériaux ;

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;

- Permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ;

- Établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

- Permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d’ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

Liste indicative des documents à remettre au maître d’ouvrage :

- Formalisation graphique de l’APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de l’ouvrage et de ses abords extérieurs à l’échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m) ;

- Plans de principes de structure et leur prédimensionnement ;

- Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures ;

- Notice descriptive précisant les matériaux ;

- Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques ;

- Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés (si applicable) ;

Les études d’APD sont présentées au maître d’ouvrage pour approbation.

## Etudes de Projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par le maître d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, définissent la conception générale de l’ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre ;

- Déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages ;

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;

- Établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par lots (si applicable), sur la base d’un avant métré ;

- Permettre au maître d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation

- Déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.

Liste indicative des documents à remettre au maître d’ouvrage :

Documents graphiques

- Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l’ouvrage à l’échelle de 1/50, tous ouvrages de second œuvre, avec tous les détails significatifs de conception à une échelle variant de 1/20 à 1/2 ;

- Plans de structure d’ouvrages techniques, plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnements principaux ;

- Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d’exploitation et charges à supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides ;

- Plans d’électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100 ;

- Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, etc.) ;

- Plan de principe d’installation et d’accès de chantier.

Documents écrits

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots (si applicable) ;

- Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état et de l’avant-métré sur la base duquel il a été établi ;

- Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui sera joint au DCE ;

Les études de projet sont présentées au maître d’ouvrage pour approbation.

## Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Le Dossier de Consultation des Entreprises des travaux sera réalisé par le titulaire du présent marché.

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maître d’ouvrage pour le mode de dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maître d’ouvrage pour lancer la consultation.

Le titulaire du présent marché établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la consultation des entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été fournies par le maître d’ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) qui comprend ainsi :

- les plans, pièces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités) établis par le maître d’œuvre ;

- les éventuels autres documents produits soit par le maître d’ouvrage soit par les autres intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrôleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

## L’Assistance à la passation des Contrats de Travaux (ACT)

L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer, s’il y a lieu, le choix des candidats et analyser les offres reçues

- analyser les offres des candidats , s’il y a lieu les variantes à ces offres ; procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation. La partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux ;

- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître d’ouvrage.

Consultation des entreprises

- Proposition au maître d’ouvrage des critères de notation et de qualification à insérer dans l’avis de publicité ;

- Etablissement d’un rapport d’analyse des offres et proposition de choix au maître d’ouvrage ;

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les candidats, suivant les modalités définies avec le maître d’ouvrage ;

- Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse technique et financière des offres et, s’il y a lieu, de leurs variantes ; Dans le cas où des variantes, acceptées par le maître d’ouvrage, remettent en cause la conception de la maîtrise d’œuvre, la reprise des études donnera lieu à une rémunération supplémentaire ;

- Proposition d’une liste de candidats susceptibles d’être retenues (mieux disantes).

- Participation à la commission de jugement des offres : présentation du rapport d’analyse des offres

Le maître d’œuvre met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le maître d’ouvrage et l’attributaire du marché de travaux

## Visa

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par le titulaire du marché de MOE s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faite par le ou les titulaire(s) du marché de travaux ainsi que leur visa par le maître d’œuvre a pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que les documents établis par titulaire du marché de travaux respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l’art.

Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les titulaires du marché de travaux. La délivrance du visa ne dégage pas le titulaire du marché de travaux de sa propre responsabilité.

Prestations incluses

- Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les titulaires du marché de travaux aux documents établis par la maîtrise d’œuvre ;

- Établissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents d’exécution ;

- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux ;

- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs à ces choix et aux éventuelles variantes proposées par le titulaire du marché de travaux.

- Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution à établir par le titulaire du marché de travaux (ou par une OPC si applicable).

- Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux à établir par le titulaire du marché de travaux (ou par une OPC si applicable).

## Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées

- S’assurer que les documents à produire par le titulaire du marché de travaux, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l’art

- S’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un

- Délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l’exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier

- Informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentées par le ou les titulaire(s) du marché de travaux ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par le titulaire du marché de travaux et établir le décompte général

- Donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par le titulaire du marché de travaux en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître d’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires en réclamation de ou le titulaire du marché de travaux.

Tâches à effectuer

• Direction des travaux :

- Organisation et direction des réunions de chantier

- Etablissement et diffusion des comptes rendus

- Etablissement des ordres de service

- Etat d’avancement général des travaux à partir du planning général

- Information du maître d’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables

• Contrôle de la conformité de la réalisation :

- Examen des documents complémentaires à produire par les titulaires du marché de travaux, en application de leurs contrats

- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

- Etablissement de comptes rendus d’observation

- Synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le maître d’ouvrage

• Gestion financière :

- Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d’acompte

- Examen des devis de travaux complémentaires

- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus tard à la présentation du projet de décompte final.

- Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’un titulaire défaillant (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’une autre entreprise).

## Assistance aux Opérations de Réception

L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux

- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée

- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir des plans conformes à l’exécution remis par le titulaire du marché de travaux , des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mise en œuvre.

Prestations confiées et documents à remettre au maître d’ouvrage

• Au cours des opérations préalables à la réception, le maître d’œuvre :

- Valide les performances des installations

- Organise les réunions de contrôle de conformité

- Etablit par corps d’état ou par lot (si applicable) la liste des réserves

- Propose au maître d’ouvrage la réception.

• Etat des réserves et suivi :

Le maître d’œuvre s’assure de la levée des réserves par le titulaire du marché de travaux dans les délais définis.

• Dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

Le maître d’œuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir du dossier de conception générale du maître d’œuvre, des plans conformes à l’exécution remis par le titulaire du marché de travaux, ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en œuvre.

Au cours de l’année de garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre examine les désordres apparus après la réception et signalés par le maître d’ouvrage.

# Missions spécifiques en cas de consultation anticipée des entreprises

(Article 26 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé et annexe IV de l’arrêté du 21 décembre 1993).

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention, de l’établissement des avant-projets, du Maître d’Œuvre de produits industriels, le maître d’ouvrage peut alors décider de les consulter de façon anticipée à l’issue des études d’avant-projet sommaire ou d’avant-projet définitif, pour un ou plusieurs lots de technicité particulière.

# Plans fournis

Les plans détaillés seront fournis au titulaire du futur marché.

- Plan d’implantation de la chaufferie

- Schéma de principe de la chaufferie

Plan d’implantation de la chaufferie