## BPU_Lot_1 Est
DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE
18, Quai d'Austerlitz 75013 PARIS
Tel : 01.83.94.44.00 - Fax : 01.83.94.44.01.
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHE D'ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES DU STBS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 1 - SECTEUR EST
ST Boucles de la Seine Subdivision Maintenance Opérationnelle
11 cours de Chimay Ile de Peygrand - Barrage de d'ANDRESY
78800 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 78260 ACHERES
BPU
L'entrepreneur indiquera, dans le tableau ci-dessous, la totalité des montants de son offre de prix. Les prix renseignés par l'entreprise dans cette grille sont exprimés « Hors Taxes » (H.T.). Chaque montant unitaire sera indiqué en toutes lettres puis en chiffres.
La signature du représentant de l’entreprise est obligatoire.
N° de prix | Chapitre CCTP | Désignation | Unité | Prix Unitaire H.T. | Prix Unitaire TTC
INV | 3 | INVENTAIRE COMPLET ET EXHAUSTIF DES EQUIPEMENTS DE VNF SUR LE SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- L’inventaire complet et exhaustif de l’ensemble des équipements et matériels installés sur le secteur EST dont le reportage photo
- La fourniture de l’inventaire sous format papier et informatique type Excel
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MP01 | 4 | CONTROLES ANNUELS SUR UN GROUPE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère l'ensemble des contrôles prévus du CCTP, lors d'une ou plusieurs interventions et les rapports de visites correspondants.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC01 à MC14 | 5 | Ces prix rémunèrent, conformément au CCTP, sur la base d'un bon de commande :
Les interventions curative et corrective sur n’importe quel site du STBS. Les frais de transport et de matériel sont réputés inclus, les délais d'intervention doivent respecter les dates indiquées dans l'ordre de service.
MC01 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC02 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC03 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC04 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC05 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC06 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC07 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME JUSQU’A 1000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC08 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 2000 A 3000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC09 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 3000 A 5000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC10 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE PETITES PIECES OU ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La fourniture et le remplacement de petites pièces, accessoires de connectique, de raccordement, d’étanchéité ou autres tel que les durites, manchons, joints, câbles électriques, fusibles, disjoncteurs, voyants etc.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC11 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES COURROIES D’ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DE L’UTI BS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et remplacement d'un jeu de courroies accessoires (ventilateur, alternateur etc.)
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC12 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE BATTERIE DE DEMARRAGE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une batterie de démarrage
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC13 |  | DEPOLLUTION D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La dépollution et la remise en service d’une cuve principale ou d’appoint ainsi que les conduits de liaison au groupe
L'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC14 |  | REMISE EN PEINTURE D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La préparation et la remise en peinture d’une cuve principale avec une peinture époxy conforme et homologuée, y compris la fourniture de tout le nécessaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URG | 6 | INTERVENTION D'URGENCE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP, le déplacement d'un technicien sous un délai de 48h y compris la fourniture et le remplacement éventuel de consommables nécessaires à la remise en service du groupe et le rapport d'intervention.
Le critère d'urgence sera spécifié en toute lettres sur l'ordre de service.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | JOUR |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | JOUR |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | JOUR |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 8 | INTEGRATION DE NOUVEAUX MATERIELS DANS L'INVENTAIRE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'un nouveau groupe électrogène au parc de VNF, y compris la réception tripartite, la mise à jour de l'inventaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | INTEGRATION D'UNE CENTRALE INCENDIE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'une centrale incendie au niveau d'un groupe électrogène du parc de VNF et sa maintenance pour une année
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | MAINTENANCE D'UNE CENTRALE INCENDIE POUR UN AN SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
Maintenance d'une centrale incendie pour une année.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |  | Montant total HT |  | 0
Montant TVA à 20 %
|  |  | Montant total TTC |  | 0

## DE_Lot_1 Est
DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE
18, Quai d'Austerlitz 75013 PARIS
Tel : 01.83.94.44.00 - Fax : 01.83.94.44.01.
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHE D'ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES DU STBS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
DETAIL ESTIMATIF LOT 1 Secteur Est
UTI Boucles de la Seine Subdivision Maintenance Opérationnelle
11 cours de Chimay Île de Peygrand - Barrage d'ANDRESY
78800 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 78260 ACHERES
DE
L'entrepreneur indiquera, dans le tableau ci-dessous, la totalité des montants de son offre de prix. Les prix renseignés par l'entreprise dans cette grille sont exprimés « Hors Taxes » (H.T.). Chaque montant unitaire sera indiqué en toutes lettres puis en chiffres.
La signature du représentant de l’entreprise est obligatoire.
N° de prix | Chapitre CCTP | Désignation | Unité | Prix unitaire HT | Quantité estimative sur une année | Montant Total sur une année | Quantité estimative sur 4 ans | Montant total pour 4 ans
INV | 3 | INVENTAIRE COMPLET ET EXHAUSTIF DES EQUIPEMENTS DE VNF SUR LE SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- L’inventaire complet et exhaustif de l’ensemble des équipements et matériels installés sur le secteur EST dont le reportage photo
- La fourniture de l’inventaire sous format papier et informatique type Excel
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MP01 | 4 | CONTROLES ANNUELS SUR UN GROUPE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 3 | 0 | 48 | 0
Ce prix rémunère l'ensemble des contrôles prévus au CCTP, lors d'une ou plusieurs interventions et les rapports de visites correspondants.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC01 à MC14 | 5 | Ces prix rémunèrent, conformément au CCTP, sur la base d'un bon de commande :
Les interventions curative et corrective sur n’importe quel site du secteur EST du STBS. Les frais de transport et de matériel sont réputés inclus, les délais d'intervention doivent respecter les dates indiquées dans l'ordre de service.
MC01 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC02 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC03 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC04 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
|  | - la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention |  |  |  |  | 1
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC05 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
|  | - la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale sur n'importe quel site du STBS, y compris la livraison et la manutention |  |  |  |  | 1
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC06 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC07 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME JUSQU’A 1000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC08 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 2000 A 3000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC09 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 3000 A 5000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC10 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE PETITES PIECES OU ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 2 | 0 | 8 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La fourniture et le remplacement de petites pièces, accessoires de connectique, de raccordement, d’étanchéité ou autres tel que les durites, manchons, joints, câbles électriques, fusibles, disjoncteurs, voyants etc.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC11 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES COURROIES D’ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 2 | 0 | 8 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et remplacement d'un jeu de courroies accessoires (ventilateur, alternateur etc.)
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC12 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE BATTERIE DE DEMARRAGE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une batterie de démarrage
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC13 |  | DEPOLLUTION D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La dépollution et la remise en service d’une cuve principale ou d’appoint ainsi que les conduits de liaison au groupe
L'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC14 |  | REMISE EN PEINTURE D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La préparation et la remise en peinture d’une cuve principale avec une peinture époxy conforme et homologuée, y compris la fourniture de tout le nécessaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URG | 6 | INTERVENTION D'URGENCE SUR LE SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP, le déplacement d'un technicien sous un délai de 48h y compris la fourniture et le remplacement éventuel de consommables nécessaires à la remise en service du groupe et le rapport d'intervention.
Le critère d'urgence sera spécifié en toute lettres sur l'ordre de service.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | JOUR |  | 25 | 0 | 100 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | JOUR |  | 25 | 0 | 100 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | JOUR |  | 25 | 0 | 100 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 8 | INTEGRATION DE NOUVEAU MATERIEL DANS L'INVENTAIRE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'un nouveau groupe électrogène au parc de VNF, y compris la réception tripartite, la mise à jour de l'inventaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | INTEGRATION D'UNE CENTRALE INCENDIE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'une centrale incendie au niveau d'un groupe électrogène du parc de VNF et sa maintenance
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | MAINTENANCE D'UNE CENTRALE INCENDIE POUR UN AN SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR EST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
Maintenance d'une centrale incendie pour une année.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |  | Montant total HT |  |  | 0 |  | 0
Montant TVA à 20 %
|  |  | Montant total TTC |  |  | 0 |  | 0

## BPU_Lot_2 Centre
DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE
18, Quai d'Austerlitz 75013 PARIS
Tel : 01.83.94.44.00 - Fax : 01.83.94.44.01.
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHE D'ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES DU STBS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
ANNEXE 1 :
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 2 - SECTEUR CENTRE
ST Boucles de la Seine Subdivision Maintenance Opérationnelle
11 cours de Chimay Ile de Peygrand - Barrage de d'ANDRESY
78800 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 78260 ACHERES
BPU
L'entrepreneur indiquera, dans le tableau ci-dessous, la totalité des montants de son offre de prix. Les prix renseignés par l'entreprise dans cette grille sont exprimés « Hors Taxes » (H.T.). Chaque montant unitaire sera indiqué en toutes lettres puis en chiffres.
La signature du représentant de l’entreprise est obligatoire.
N° de prix | Chapitre CCTP | Désignation | Unité | Prix Unitaire H.T. | Prix Unitaire TTC
INV | 3 | INVENTAIRE COMPLET ET EXHAUSTIF DES EQUIPEMENTS DE VNF DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- L’inventaire complet et exhaustif de l’ensemble des équipements et matériels installés sur le secteur CENTRE dont le reportage photo
- La fourniture de l’inventaire sous format papier et informatique type Excel
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MP01 | 4 | CONTROLES ANNUELS SUR UN GROUPE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère l'ensemble des contrôles prévus du CCTP, lors d'une ou plusieurs interventions et les rapports de visites correspondants.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC01 à MC14 | 5 | Ces prix rémunèrent, conformément au CCTP, sur la base d'un bon de commande :
Les interventions curative et corrective sur n’importe quel site secteur Centre du STBS. Les frais de transport et de matériel sont réputés inclus, les délais d'intervention doivent respecter les dates indiquées dans l'ordre de service.
MC01 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC02 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC03 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC04 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC05 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC06 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC07 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME JUSQU’A 1000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC08 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 2000 A 3000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC09 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 3000 A 5000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC10 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE PETITES PIECES OU ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La fourniture et le remplacement de petites pièces, accessoires de connectique, de raccordement, d’étanchéité ou autres tel que les durites, manchons, joints, câbles électriques, fusibles, disjoncteurs, voyants etc.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC11 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES COURROIES D’ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DE L’UTI BS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et remplacement d'un jeu de courroies accessoires (ventilateur, alternateur etc.)
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC12 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE BATTERIE DE DEMARRAGE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une batterie de démarrage
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC13 |  | DEPOLLUTION D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La dépollution et la remise en service d’une cuve principale ou d’appoint ainsi que les conduits de liaison au groupe
L'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC14 |  | REMISE EN PEINTURE D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La préparation et la remise en peinture d’une cuve principale avec une peinture époxy conforme et homologuée, y compris la fourniture de tout le nécessaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URG | 6 | INTERVENTION D'URGENCE SUR LE SECTEUR CENTRE | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP, le déplacement d'un technicien sous un délai de 48h y compris la fourniture et le remplacement éventuel de consommables nécessaires à la remise en service du groupe et le rapport d'intervention.
Le critère d'urgence sera spécifié en toute lettres sur l'ordre de service.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | JOUR |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | JOUR |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | JOUR |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 8 | INTEGRATION DE NOUVEAUX MATERIELS DANS L'INVENTAIRE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'un nouveau groupe électrogène au parc de VNF, y compris la réception tripartite, la mise à jour de l'inventaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | INTEGRATION D'UNE CENTRALE INCENDIE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'une centrale incendie au niveau d'un groupe électrogène du parc de VNF et sa maintenance pour une année
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | MAINTENANCE D'UNE CENTRALE INCENDIE POUR UN AN SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
Maintenance d'une centrale incendie pour une année.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |  | Montant total HT |  | 0
Montant TVA à 20 %
|  |  | Montant total TTC |  | 0

## DE_Lot_2 Centre
DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE
18, Quai d'Austerlitz 75013 PARIS
Tel : 01.83.94.44.00 - Fax : 01.83.94.44.01.
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHE D'ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES DU STBS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
DETAIL ESTIMATIF LOT 2 Secteur Centre
UTI Boucles de la Seine Subdivision Maintenance Opérationnelle
11 cours de Chimay Île de Peygrand - Barrage d'ANDRESY
78800 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 78260 ACHERES
DE
L'entrepreneur indiquera, dans le tableau ci-dessous, la totalité des montants de son offre de prix. Les prix renseignés par l'entreprise dans cette grille sont exprimés « Hors Taxes » (H.T.). Chaque montant unitaire sera indiqué en toutes lettres puis en chiffres.
La signature du représentant de l’entreprise est obligatoire.
N° de prix | Chapitre CCTP | Désignation | Unité | Prix unitaire HT | Quantité estimative sur une année | Montant Total sur une année | Quantité estimative sur 4 ans | Montant total pour 4 ans
INV | 3 | INVENTAIRE COMPLET ET EXHAUSTIF DES EQUIPEMENTS DE VNF DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- L’inventaire complet et exhaustif de l’ensemble des équipements et matériels installés sur le secteur CENTRE dont le reportage photo
- La fourniture de l’inventaire sous format papier et informatique type Excel
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MP01 | 4 | CONTROLES ANNUELS SUR UN GROUPE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 3 | 0 | 48 | 0
Ce prix rémunère l'ensemble des contrôles prévus au CCTP, lors d'une ou plusieurs interventions et les rapports de visites correspondants.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC01 à MC14 | 5 | Ces prix rémunèrent, conformément au CCTP, sur la base d'un bon de commande :
Les interventions curative et corrective sur n’importe quel site du secteur Centre du STBS. Les frais de transport et de matériel sont réputés inclus, les délais d'intervention doivent respecter les dates indiquées dans l'ordre de service.
MC01 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC02 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC03 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC04 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
|  | - la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale sur n'importe quel site du STBS, y compris la livraison et la manutention |  |  |  |  | 1
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC05 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
|  | - la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention |  |  |  |  | 1
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC06 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC07 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME JUSQU’A 1000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires sur n'importe quel site, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC08 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 2000 A 3000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC09 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 3000 A 5000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC10 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE PETITES PIECES OU ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 2 | 0 | 8 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La fourniture et le remplacement de petites pièces, accessoires de connectique, de raccordement, d’étanchéité ou autres tel que les durites, manchons, joints, câbles électriques, fusibles, disjoncteurs, voyants etc.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC11 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES COURROIES D’ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 2 | 0 | 8 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et remplacement d'un jeu de courroies accessoires (ventilateur, alternateur etc.) sur n'importe quel groupe du secteur Centre du STBS
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC12 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE BATTERIE DE DEMARRAGE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une batterie de démarrage
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC13 |  | DEPOLLUTION D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La dépollution et la remise en service d’une cuve principale ou d’appoint ainsi que les conduits de liaison au groupe
L'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC14 |  | REMISE EN PEINTURE D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La préparation et la remise en peinture d’une cuve principale avec une peinture époxy conforme et homologuée, y compris la fourniture de tout le nécessaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URG | 6 | INTERVENTION D'URGENCE SUR LE SECTEUR CENTRE | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP, le déplacement d'un technicien sous un délai de 48h y compris la fourniture et le remplacement éventuel de consommables nécessaires à la remise en service du groupe et le rapport d'intervention.
Le critère d'urgence sera spécifié en toute lettres sur l'ordre de service.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | JOUR |  | 25 | 0 | 100 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | JOUR |  | 25 | 0 | 100 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | JOUR |  | 25 | 0 | 100 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 8 | INTEGRATION DE NOUVEAU MATERIEL DANS L'INVENTAIRE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'un nouveau groupe électrogène au parc de VNF, y compris la réception tripartite, la mise à jour de l'inventaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | INTEGRATION D'UNE CENTRALE INCENDIE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'une centrale incendie au niveau d'un groupe électrogène du parc de VNF et sa maintenance
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | MAINTENANCE D'UNE CENTRALE INCENDIE POUR UN AN SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR CENTRE DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
Maintenance d'une centrale incendie pour une année.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |  | Montant total HT |  |  | 0 |  | 0
Montant TVA à 20 %
|  |  | Montant total TTC |  |  | 0 |  | 0

## BPU_Lot_3 Ouest
DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE
18, Quai d'Austerlitz 75013 PARIS
Tel : 01.83.94.44.00 - Fax : 01.83.94.44.01.
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHE D'ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES DU STBS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
ANNEXE 1 :
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 3 - SECTEUR OUEST
ST Boucles de la Seine Subdivision Maintenance Opérationnelle
11 cours de Chimay Ile de Peygrand - Barrage de d'ANDRESY
78800 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 78260 ACHERES
BPU
L'entrepreneur indiquera, dans le tableau ci-dessous, la totalité des montants de son offre de prix. Les prix renseignés par l'entreprise dans cette grille sont exprimés « Hors Taxes » (H.T.). Chaque montant unitaire sera indiqué en toutes lettres puis en chiffres.
La signature du représentant de l’entreprise est obligatoire.
N° de prix | Chapitre CCTP | Désignation | Unité | Prix Unitaire H.T. | Prix Unitaire TTC
INV | 3 | INVENTAIRE COMPLET ET EXHAUSTIF DES EQUIPEMENTS DE VNF DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- L’inventaire complet et exhaustif de l’ensemble des équipements et matériels installés sur le secteur Ouest dont le reportage photo
- La fourniture de l’inventaire sous format papier et informatique type Excel
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MP01 | 4 | CONTROLES ANNUELS SUR UN GROUPE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère l'ensemble des contrôles prévus du CCTP, lors d'une ou plusieurs interventions et les rapports de visites correspondants.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC01 à MC14 | 5 | Ces prix rémunèrent, conformément au CCTP, sur la base d'un bon de commande :
Les interventions curative et corrective sur n’importe quel site du secteur Ouest du STBS. Les frais de transport et de matériel sont réputés inclus, les délais d'intervention doivent respecter les dates indiquées dans l'ordre de service.
MC01 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC02 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC03 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC04 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC05 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC06 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC07 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME JUSQU’A 1000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC08 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 2000 A 3000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC09 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 3000 A 5000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires sur n'importe quel site du STBS, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC10 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE PETITES PIECES OU ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La fourniture et le remplacement de petites pièces, accessoires de connectique, de raccordement, d’étanchéité ou autres tel que les durites, manchons, joints, câbles électriques, fusibles, disjoncteurs, voyants etc.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC11 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES COURROIES D’ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DE L’UTI BS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et remplacement d'un jeu de courroies accessoires (ventilateur, alternateur etc.) sur n'importe quel groupe du secteur Ouest
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC12 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE BATTERIE DE DEMARRAGE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
- la fourniture et le remplacement d'une batterie de démarrage
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC13 |  | DEPOLLUTION D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La dépollution et la remise en service d’une cuve principale ou d’appoint ainsi que les conduits de liaison au groupe
L'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC14 |  | REMISE EN PEINTURE D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La préparation et la remise en peinture d’une cuve principale avec une peinture époxy conforme et homologuée, y compris la fourniture de tout le nécessaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URG | 6 | INTERVENTION D'URGENCE SUR LE SECTEUR OUEST | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP, le déplacement d'un technicien sous un délai de 48h y compris la fourniture et le remplacement éventuel de consommables nécessaires à la remise en service du groupe et le rapport d'intervention.
Le critère d'urgence sera spécifié en toute lettres sur l'ordre de service.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | JOUR |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | JOUR |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | JOUR |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 8 | INTEGRATION DE NOUVEAUX MATERIELS DANS L'INVENTAIRE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'un nouveau groupe électrogène au parc de VNF, y compris la réception tripartite, la mise à jour de l'inventaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | INTEGRATION D'UNE CENTRALE INCENDIE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'une centrale incendie au niveau d'un groupe électrogène du parc de VNF et sa maintenance pour une année
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | MAINTENANCE D'UNE CENTRALE INCENDIE POUR UN AN SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
Maintenance d'une centrale incendie pour une année.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |  | Montant total HT |  | 0
Montant TVA à 20 %
|  |  | Montant total TTC |  | 0

## DE_Lot_3 Ouest
DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE
18, Quai d'Austerlitz 75013 PARIS
Tel : 01.83.94.44.00 - Fax : 01.83.94.44.01.
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHE D'ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES DU STBS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
DETAIL ESTIMATIF LOT 3 Secteur Ouest
UTI Boucles de la Seine Subdivision Maintenance Opérationnelle
11 cours de Chimay Île de Peygrand - Barrage d'ANDRESY
78800 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 78260 ACHERES
DE
L'entrepreneur indiquera, dans le tableau ci-dessous, la totalité des montants de son offre de prix. Les prix renseignés par l'entreprise dans cette grille sont exprimés « Hors Taxes » (H.T.). Chaque montant unitaire sera indiqué en toutes lettres puis en chiffres.
La signature du représentant de l’entreprise est obligatoire.
N° de prix | Chapitre CCTP | Désignation | Unité | Prix unitaire HT | Quantité estimative sur une année | Montant Total sur une année | Quantité estimative sur 4 ans | Montant total pour 4 ans
INV | 3 | INVENTAIRE COMPLET ET EXHAUSTIF DES EQUIPEMENTS DE VNF DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- L’inventaire complet et exhaustif de l’ensemble des équipements et matériels installés sur le secteur OUEST dont le reportage photo
- La fourniture de l’inventaire sous format papier et informatique type Excel
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MP01 | 4 | CONTROLES ANNUELS SUR UN GROUPE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 3 | 0 | 48 | 0
Ce prix rémunère l'ensemble des contrôles prévus au CCTP, lors d'une ou plusieurs interventions et les rapports de visites correspondants.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC01 à MC14 | 5 | Ces prix rémunèrent, conformément au CCTP, sur la base d'un bon de commande :
Les interventions curative et corrective sur n’importe quel site du secteur Centre du STBS. Les frais de transport et de matériel sont réputés inclus, les délais d'intervention doivent respecter les dates indiquées dans l'ordre de service.
MC01 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC02 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC03 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE RESISTANCE DE PRECHAUFFAGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et l'installation d'une résistance de préchauffage, y compris les accessoires nécessaires
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC04 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
|  | - la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale sur n'importe quel site du STBS, y compris la livraison et la manutention |  |  |  |  | 1
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement sur n'importe quel site du STBS
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC05 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
|  | - la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention |  |  |  |  | 1
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC06 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN BANC DE CHARGE SUR UN GROUPE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et l'installation d'un banc de charge équivalent à la puissance admissible maximale, y compris la livraison et la manutention
- la fourniture et l'installation des câbles et tous les accessoires nécessaires au raccordement
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC07 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME JUSQU’A 1000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC08 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 2000 A 3000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC09 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE CUVE DOUBLE PAROI HOMOLOGUEE ET CONFORME DE 3000 A 5000 LITRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUESTDU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une cuve double paroi homologuée, conforme et avec ses accessoires, y compris la livraison et la manutention
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC10 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE PETITES PIECES OU ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 2 | 0 | 8 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La fourniture et le remplacement de petites pièces, accessoires de connectique, de raccordement, d’étanchéité ou autres tel que les durites, manchons, joints, câbles électriques, fusibles, disjoncteurs, voyants etc.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC11 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES COURROIES D’ACCESSOIRES SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 2 | 0 | 8 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
- la fourniture et remplacement d'un jeu de courroies accessoires (ventilateur, alternateur etc.) sur n'importe quel groupe du secteur Centre du STBS
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC12 |  | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UNE BATTERIE DE DEMARRAGE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
- la fourniture et le remplacement d'une batterie de démarrage
- l'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC13 |  | DEPOLLUTION D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La dépollution et la remise en service d’une cuve principale ou d’appoint ainsi que les conduits de liaison au groupe s
L'évacuation des déchets + fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC14 |  | REMISE EN PEINTURE D’UNE CUVE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
La préparation et la remise en peinture d’une cuve principale avec une peinture époxy conforme et homologuée, y compris la fourniture de tout le nécessaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URG | 6 | INTERVENTION D'URGENCE SUR LE SECTEUR OUEST | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP, le déplacement d'un technicien sous un délai de 48h y compris la fourniture et le remplacement éventuel de consommables nécessaires à la remise en service du groupe et le rapport d'intervention.
Le critère d'urgence sera spécifié en toute lettres sur l'ordre de service.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE150A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 150 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | JOUR |  | 25 | 0 | 100 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE170A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 170 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | JOUR |  | 25 | 0 | 100 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200 | 7 | MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- l'amené et le repli d'un groupe équivalent provisoire avec son réservoir ainsi que la manutention,
- la location les 5 premiers jours,
- les connections/ déconnections
- la fourniture du carburant nécessaire à son fonctionnement
- la fourniture de tous les accessoires nécessaires
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE200A | 7 | AMORTISSEMENT POUR UNE MISE A DISPOSITION D’UN GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE DE 200 KVA A PARTIR DU 6ème JOUR DE LOCATION SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | JOUR |  | 25 | 0 | 100 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP :
- la location à partir du 6ème jour,
- la fourniture du carburant et de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 8 | INTEGRATION DE NOUVEAU MATERIEL DANS L'INVENTAIRE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'un nouveau groupe électrogène au parc de VNF, y compris la réception tripartite, la mise à jour de l'inventaire
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | INTEGRATION D'UNE CENTRALE INCENDIE SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
L'intégration d'une centrale incendie au niveau d'un groupe électrogène du parc de VNF et sa maintenance
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUV | 9 | MAINTENANCE D'UNE CENTRALE INCENDIE POUR UN AN SUR N’IMPORTE QUEL SITE DU SECTEUR OUEST DU STBS | FORFAIT |  | 1 | 0 | 4 | 0
Ce prix rémunère, conformément au CCTP:
Maintenance d'une centrale incendie pour une année.
Le prix forfaitaire en toutes lettres : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |  | Montant total HT |  |  | 0 |  | 0
Montant TVA à 20 %
|  |  | Montant total TTC |  |  | 0 |  | 0