## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : ARCH'ILES CONCEPT 29 D terrasse de la loge, Pointe à Pitre 97110 Tél : 0590915388 Mél : aic.gp@wanadoo.fr
MAITRE D'OEUVRE : LUC MARTZ ARCHITECTE Impasse Dorocant 97139 ABYMES Tél : 0590 89 38 13 Fax : 0590 90 06 95 Mél : martz@wanadoo.fr
MAITRE D'OUVRAGE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE Palais d'Orléans, Rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE
BUREAU D'ETUDES : GUEZ CARAIBES IMMEUBLE PLEIN SUD 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590 25 07 44 Fax : 0590 38 91 38 Mél : n.perinelle@guezcaraibes.fr
BET VRD : VRD CONCEPT CARAIBES Imm.GDSD-Quartier la Lézarde - Colin Nord 97170 PETIT-BOURG Tél : 0590 25 78 20 Mél : contact@vrdconceptcaraibes.fr
BE ETUDES SOL : ANTILLES GEOTECHNIQUE 7 Lot. Fleur de Poirier - Poirier 97170 PETIT-BOURG Tél : 0590 90 78 32 Fax : 0590 90 39 76 Mél : sebastien.dumoulin@antilles-geotechnique.com
BUREAU CONTROLE : ANCO Le triangle, rue Thomas Edison 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590250162 Mél : contact@anco971.fr
Dossier
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : ANCO Le triangle, rue Thomas Edison 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590250162 Mél : contact@anco971.fr
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | Lot n°08 ELECTRICITE CFA - CFO
3
3.&
3 | 2 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
4 | 2.1 |  | ADMINISTRATIF
5 | 2.1.1 |  | Études d'exécution
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.1.1.1 |  | Réalisation du dossier d'exécution |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.1.2 |  | Concessionnaires
5.T
9 | 2.1.2.1 |  | Démarches auprès des concessionnaires |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.1.3 |  | Contrôles et essais
5.T
9 | 2.1.3.1 |  | Contrôles et essais |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.1.4 |  | Consuel
5.T
9 | 2.1.4.1 |  | Fourniture du Consuel |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.1.5 |  | Mise en service et formation
5.T
9 | 2.1.5.1 |  | Mise en service et formation du personnel |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.1.6 |  | Dossier des Ouvrages Exécutés
5.T
9 | 2.1.6.1 |  | Fourniture du DOE |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
4.&
4 | 2.2 |  | DESCRIPTION GENERALE DES INSTALLATIONS
5 | 2.2.1 |  | Installation provisoire de chantier
5.T
5.T
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.T
9 | 2.2.1.1 |  | Armoire de chantier |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.1.2 |  | Coffret divisionnaire de chantier |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.1.3 |  | Alimentation des coffrets de chantier |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.1.4 |  | Éclairage de chantier |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.1.5 |  | Dépose et repliement des installations provisoires en fin de chantier |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.2.2 |  | Réseau sous dalles
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.T
5.T
9 | 2.2.2.1 |  | Fourniture et pose de TPC 110 (1ml en sortie de bâtiment) |  |  | ml | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.2.2 |  | Fourniture et pose de TPC 63 (1ml en sortie de bâtiment) |  |  | ml | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.2.3 |  | Disjoncteur abonné
6 | 2.2.3.1 |  | Généralités
6.T
9 | 2.2.3.1.1 |  | Fourniture , pose et raccordement du disjoncteur abonné |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 2.2.4 |  | Réseau de terre et mise à la terre des équipements
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.2.4.1 |  | Mise à la terre du bâtiment |  |  | ml | 75 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.4.2 |  | Fourniture, pose et raccordement du collecteur de terre |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.4.3 |  | Mise à la terre des chemins de câble en cuivre nu |  |  | ml | 50 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.4.4 |  | Mise à la terre des masses métalliques |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.4.5 |  | Réalisation des liaisons équipotentielles |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.2.5 |  | Tableau électrique
6 | 2.2.5.1 |  | Généralités
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.&
6 | 2.2.5.2 |  | Type du tableau électrique
6.T
6.&
6 | 2.2.5.3 |  | Protection contre les surtensions
6.T
6.T
6.T
6.&
6 | 2.2.5.4 |  | Comptage
6.T
6.U.IMAGE
6.&
6 | 2.2.5.5 |  | Horloge
6.T
6.&
6 | 2.2.5.6 |  | Caractéristiques spécifiques
9 | 2.2.5.6.1 |  | Fourniture, pose et raccordement du TGBT |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.5.6.2 |  | Mise à la terre |  |  | ml | 50 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.5.6.3 |  | Fourniture, pose et raccordement du collecteur de terre |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.5.6.4 |  | Mise à la terre des masses métalliques |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 2.2.6 |  | Cheminement des réseaux et canalisations électriques
6 | 2.2.6.1 |  | Généralités
6.T
6.T
6.&
6 | 2.2.6.2 |  | Chemin de câbles
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.U.IMAGE
6.T
9 | 2.2.6.2.1 |  | Chemin de câble CFO fil GAC 200x54 y compris supports et fixations |  |  | ml | 35 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.2.2 |  | Chemin de câble CFA dalle GAC 100x54 y compris supports et fixations |  |  | ml | 15 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.6.3 |  | Canalisations sous conduits
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.T
9 | 2.2.6.3.1 |  | Canalisation éclairage |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.3.2 |  | Canalisation des commandes |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.3.3 |  | Canalisation des prises de courants blanches |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.3.4 |  | Canalisation des prises de courants rouges |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.3.5 |  | Canalisation de l'éclairage de sécurité |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.6.4 |  | Goulotte de distribution
6.T
9 | 2.2.6.4.1 |  | Goulotte de distribution 130x55 y compris accessoires |  |  | ml | 12 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.6.5 |  | Étiquetage et repérage
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.2.6.5.1 |  | Repérage et étiquettes |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.6.6 |  | Alimentations Principales
6.T
9 | 2.2.6.6.1 |  | Alimentation entre le coffret de fausse coupure et la platine de comptage |  |  | ml | 40 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.6.2 |  | Alimentation entre le disjoncteur d'abonné et le TGBT |  |  | ml | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.6.7 |  | Alimentations Spécifiques
6.T
9 | 2.2.6.7.1 |  | Alimentation portail |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
9 | 2.2.6.7.2 |  | Alimentation enseigne |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.7.3 |  | Alimentation volet roulant |  |  | U | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.7.4 |  | Alimentation ballon eau chaude sanitaire |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.7.5 |  | Alimentation centrale intrusion |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.7.6 |  | Alimentation baie VDI |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.7.7 |  | Alimentation SSI |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.7.8 |  | Alimentation Pompe |  |  | U | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.6.8 |  | Alimentations Climatisation et production froid
6.T
9 | 2.2.6.8.1 |  | Alimentation Condenseur 1 - 12kW - triphasé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.8.2 |  | Alimentation Condenseur 2 - 10kW - triphasé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.8.3 |  | Alimentation Extracteur d'air - 0,16kW |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.8.4 |  | Alimentation VMC - 0,12kW |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.8.5 |  | Alimentation Thermodynamique - 1,2kW |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.6.8.6 |  | Alimentation Ventilo-convecteur |  |  | U | 6 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 2.2.7 |  | Éclairage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.TABLEAU.10.2
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 2.2.7.1 |  | Type 1 : Luminaires dalle 600 x 600 LED
6.T
6.U.IMAGE
6.T
9 | 2.2.7.1.1 |  | Type 1 : Luminaire dalle 600x600 LED |  |  | Unité | 10 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.7.2 |  | Type 3 : Luminaire industriel étanche LED
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.2.7.2.1 |  | Type 3 : Luminaire industriel étanche LED |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.7.3 |  | Type 4 : Mini Spot encastré LED
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.2.7.3.1 |  | Type 4 : Mini Spot encastré LED |  |  | Unité | 9 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.7.4 |  | Type 5 : Downlight LED
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.2.7.4.1 |  | Type 5 : Downlight LED |  |  | Unité | 14 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.7.5 |  | Type 6 : Hublot LED
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.2.7.5.1 |  | Type 6 : Hublot LED |  |  | Unité | 15 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 2.2.8 |  | Appareillage
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 2.2.8.1 |  | Commande
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.2.8.1.1 |  | Interrupteur |  |  | Unité | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.8.1.2 |  | Détecteur de présence étanche |  |  | Unité | 9 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.8.1.3 |  | Détecteur de présence |  |  | Unité | 9 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.8.2 |  | Prises de courants
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.2.8.2.1 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  | Unité | 24 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.8.2.2 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A Bloc 4 PC (2*PC Blanches + 2*PC Rouges sans détrompeurs) |  |  | Unité | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.8.2.3 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A étanche |  |  | Unité | 4 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.2.8.3 |  | Arrêt d'urgence
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.2.8.3.1 |  | Arrêt d'urgence puissance |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.8.3.2 |  | Arrêt d'urgence ventilation/ climatisation |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.8.3.3 |  | Canalisation de l'arrêt d'urgence puissance |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 2.2.9 |  | IRVE - Borne voiture électrique
5.T
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.T
9 | 2.2.9.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de borne de recharge pour VE |  |  | Unité | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.9.2 |  | Alimentation puissance des bornes |  |  | Unité | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.9.3 |  | Alimentation commande des bornes |  |  | Unité | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.2.10 |  | Éclairage de sécurité
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.2.10.1 |  | Bloc Autonome d'éclairage de sécurité 45 lm - Balisage |  |  | Unité | 8 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.10.2 |  | Bloc Autonome d'éclairage de sécurité 45 lm - Étanche - Balisage |  |  | Unité | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.2.10.3 |  | BAPI |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
4.&
4 | 2.3 |  | DESCRIPTION GENERALE DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
5 | 2.3.1 |  | Installation VDI
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 2.3.1.1 |  | Origine de l'installation de la téléphonie
6.T
9 | 2.3.1.1.1 |  | Tête ORANGE intégrée dans la baie |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.3.1.2 |  | Origine de l'installation VDI
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.1.2.1 |  | Baie VDI |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.1.2.2 |  | Point d'accès RJ45 |  |  | Unité | 22 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.3.1.3 |  | Réseau de distribution
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.1.3.1 |  | Câble informatique Catégorie 6a - 4p |  |  | ml | 800 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.3.1.4 |  | Point d'accès utilisateur - Prises RJ45
6.T
6.T
9 | 2.3.1.4.1 |  | Point d'accès utilisateur RJ45 |  |  | Unité | 17 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.1.4.2 |  | Point d'accès Wifi RJ45 |  |  | Unité | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.1.4.3 |  | Point d'accès Centrale Intrusion/CA RJ45 |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.1.4.4 |  | Point d'accès Horloge |  |  | Unité | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.3.1.5 |  | Cordon de brassage
6.T
6.T
9 | 2.3.1.5.1 |  | Cordon de brassage |  |  | Unité | 22 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.3.1.6 |  | Réception de l'installation cuivre
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.1.6.1 |  | Recette de l'installation cuivre y compris le carnet de recette |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 2.3.2 |  | Installation incendie type 4 filaires
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.3.2.1 |  | Tableau d'alarme de type 4 |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.2.2 |  | Déclencheur Manuel |  |  | Unité | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.2.3 |  | Diffuseur sonore |  |  | Unité | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.2.4 |  | Diffuseur Lumineux |  |  | Unité | 9 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.2.5 |  | Canalisation de la ligne de détection |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.2.6 |  | Canalisation de la ligne de diffusion |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.3.3 |  | Intrusion / Contrôle d’Accès
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.3.3.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de la centrale intrusion |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.2 |  | Fourniture, pose et raccordement du clavier de programmation |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.3 |  | Fourniture, pose et raccordement du clavier à code/lecteur badge |  |  | Unité | 6 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
9 | 2.3.3.4 |  | Fourniture, pose et raccordement de détecteur biovolumétrique |  |  | Unité | 10 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.5 |  | Fourniture, pose et raccordement de contact d'ouverture |  |  | Unité | 9 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.6 |  | Fourniture, pose et raccordement de sirène intérieure |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.7 |  | Fourniture, pose et raccordement de sirène extérieure |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.8 |  | Canalisation des équipements de l'intrusion (bus et liaisons) |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.9 |  | Programmation, mise en service, essais et formation de la centrale intrusion |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.T
5.T
9 | 2.3.3.10 |  | Ventouse en saillie 300Kg |  |  | Unité | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.11 |  | Alimentation 24Vcc |  |  | Unité | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.12 |  | Commutateur de verrouillage |  |  | Unité | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.13 |  | DM vert |  |  | U | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.3.14 |  | Canalisation par câble SYT |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5 | 2.3.4 |  | Distribution de l’heure / PPMS / Sonnerie / appel
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 2.3.4.1 |  | Horloge mère
6.T
9 | 2.3.4.1.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de l'horloge mère |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 2.3.4.1.2 |  | Fourniture, pose et raccordement Horloge de Type 2 : Heure / Minutes |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 2.3.4.2 |  | Antenne GPS
6.T
9 | 2.3.4.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de l'antenne GPS y compris câblage |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.T
5.&
4.&
3.&
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°08 ELECTRICITE CFA - CFO
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
- 2.1 - ADMINISTRATIF
- 2.2 - DESCRIPTION GENERALE DES INSTALLATIONS
- 2.3 - DESCRIPTION GENERALE DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
Total du lot Lot n°08 ELECTRICITE CFA - CFO
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Note on K211: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE PERMIS DE CONDUIRE AU RAIZET
3. | Code du dossier | 2579-2
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | Lot n°08 ELECTRICITE CFA - CFO
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/09/2025
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | A
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
- En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total