## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : ARCH'ILES CONCEPT 29 D terrasse de la loge, Pointe à Pitre 97110 Tél : 0590915388 Mél : aic.gp@wanadoo.fr
MAITRE D'OEUVRE : LUC MARTZ ARCHITECTE Impasse Dorocant 97139 ABYMES Tél : 0590 89 38 13 Fax : 0590 90 06 95 Mél : martz@wanadoo.fr
MAITRE D'OUVRAGE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE Palais d'Orléans, Rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE
BUREAU D'ETUDES : GUEZ CARAIBES IMMEUBLE PLEIN SUD 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590 25 07 44 Fax : 0590 38 91 38 Mél : n.perinelle@guezcaraibes.fr
BET VRD : VRD CONCEPT CARAIBES Imm.GDSD-Quartier la Lézarde - Colin Nord 97170 PETIT-BOURG Tél : 0590 25 78 20 Mél : contact@vrdconceptcaraibes.fr
BE ETUDES SOL : ANTILLES GEOTECHNIQUE 7 Lot. Fleur de Poirier - Poirier 97170 PETIT-BOURG Tél : 0590 90 78 32 Fax : 0590 90 39 76 Mél : sebastien.dumoulin@antilles-geotechnique.com
BUREAU CONTROLE : ANCO Le triangle, rue Thomas Edison 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590250162 Mél : contact@anco971.fr
Dossier
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : ANCO Le triangle, rue Thomas Edison 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590250162 Mél : contact@anco971.fr
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | Lot n°09 PLOMBERIE
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 4 |  | DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
3.T
4
4.&
4 | 4.2 |  | TRAVAUX A EXECUTER
4.T
4.&
4
4.&
4 | 4.4 |  | DOSSIER D'EXECUTION
4.T
9 | 4.4.1 |  | Études d'exécution et participation à la synthèse |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4 | 4.5 |  | CONTROLE DES OUVRAGES
4.T
9 | 4.5.1 |  | Essais et PV COPREC / AQC |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4 | 4.6 |  | RECEPTION - MISE EN SERVICE
4.T
9 | 4.6.1 |  | Désinfection des réseaux et mise en service |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4 | 4.7 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
4.T
9 | 4.7.1 |  | DOE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4 | 4.8 |  | ESSAIS POTABILITE
4.T
9 | 4.8.1 |  | Essais potabilité |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4 | 4.9 |  | ETIQUETAGE ET REPERAGE
4.T
9 | 4.9.1 |  | Étiquetage et repérage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4
4.&
4 | 4.11 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
5 | 4.11.1 |  | Origine réseau eau potable - Coffret de compteur
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 4.11.2 |  | Eau potable
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 4.11.2.1 |  | Raccordement
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.11.2.1.1 |  | Fourniture et pose tube PEHD DN32 depuis le regard sous fourreaux TPC y compris toutes sujétions - Alimentation générale |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.2.2 |  | Distribution - Eau froide
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.11.2.2.1 |  | Distribution EF en tube PER sous fourreaux non calorifugés diam 16/20 |  |  | ML | 190 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.2.2.2 |  | Distribution EF en tube PER sous fourreaux non calorifugés diam 20/25 |  |  | ML | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.2.2.3 |  | Nourrice avec vanne d'isolement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.2.2.4 |  | Accessoires distribution en tube PER |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 4.11.3 |  | Réseau eau de pluie (EP) - Pour mémoire
6 | 4.11.3.1 |  | Principe de fonctionnement
6.T
6.&
5.&
5 | 4.11.4 |  | Production eau chaude sanitaires thermodynamique
5.T
6 | 4.11.4.1 |  | Ballon de production ECS
6.L |  |  | Localisation : Local entretien
6.T
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.4.1.1 |  | Fourniture et pose d'un chauffe-eau thermodynamique 110 litres |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.11.4.2 |  | Réseau - Eau chaude
6.T
6.&
6 | 4.11.4.3 |  | Distribution - Eau chaude sanitaire
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.11.4.3.1 |  | Distribution EC en tube PER sous fourreaux diam 16/20 |  |  | ML | 11 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
9 | 4.11.4.3.2 |  | Distribution EC en tube PER sous fourreaux diam 20/25 |  |  | ML | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
9 | 4.11.4.3.3 |  | Nourrice avec vanne d'isolement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
9 | 4.11.4.3.4 |  | Accessoires distribution en tube PER |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
5.&
5 | 4.11.5 |  | Évacuations EU, EV et EP
6 | 4.11.5.1 |  | Principe de fonctionnement
6.T
6.&
6 | 4.11.5.2 |  | Eaux usées - eaux vannes
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.11.5.2.1 |  | Évacuations EU des appareils sanitaires en tube PVC diamètre 40, |  |  | ML | 7 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.2.2 |  | Évacuations EU des appareils sanitaires en tube PVC diamètre 50, |  |  | ML | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.2.3 |  | Évacuations EU des appareils sanitaires en tube PVC diamètre 100, |  |  | ML | 38 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.2.4 |  | Évacuations EV des appareils sanitaires en tube PVC diamètre 100 |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.2.5 |  | Accessoires réseaux EU / EV |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.2.6 |  | Ventilations primaires type aérateur à membrane |  |  | U | 4 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.2.7 |  | Grille de ventilation pour aérateur à membrane |  |  | U | 4 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.2.8 |  | Fouilles et tranchées pour réseaux sous dalle |  |  | ML | 48 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.2.9 |  | Réalisation des attentes pour les réseaux de condensats des cassettes climatisation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.5.3 |  | Eaux pluviales
6.T
9 | 4.11.5.3.1 |  | Évacuations EP de la toiture en tube PVC diamètre 100 |  |  | ML | 24 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.3.2 |  | Accessoires réseaux EP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.5.3.3 |  | Fouilles et tranchées pour réseaux sous dalle |  |  | ML | 12 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 4.11.6 |  | Appareils sanitaires et robinetteries
5.T
6 | 4.11.6.1 |  | Description
6.T
6.&
6 | 4.11.6.2 |  | Appareils sanitaires
6.T
6.&
6 | 4.11.6.3 |  | Évier :
6.L |  |  | Localisation : Salle inspecteur
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.3.1 |  | Évier en inox y compris mitigeur |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.4 |  | Attente lave-vaisselle (LV) (Option 1) | [7 empty] | Option
6.L |  |  | Localisation : Salle inspecteur
6.T
9 | 4.11.6.4.1 |  | Attente machine lave-vaisselle |  |  | ENS | 1 |  |  |  | Option | 11450 | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.11.6.5 |  | Vidoir
6.L |  |  | Localisation : Local entretien
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.5.1 |  | Vidoir y compris robinetterie |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.6 |  | Receveur de douche avec siphon extra-plat
6.L |  |  | Localisation : Vestiaires
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.6.1 |  | Receveur douche avec siphon extra-plat |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.11.6.7 |  | Douche
6.L |  |  | Localisation : Vestiaires
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.7.1 |  | Colonne de douche |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.11.6.8 |  | Panneau de douche
6.L |  |  | Localisation : Vestiaires
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.8.1 |  | Panneau de douche |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.11.6.9 |  | Vasque à encastrer
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme et Femme
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.9.1 |  | Vasque à poser y compris mitigeur |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.10 |  | Lave-mains
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.10.1 |  | Lave-mains y compris robinetterie |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.11 |  | WC PMR
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.11.1 |  | WC PMR |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.12 |  | WC standard
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme et Femme
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.12.1 |  | WC standard |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.13 |  | Miroir
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme/Femme et sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.13.1 |  | Miroir |  |  | U | 4 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.11.6.14 |  | Barre de relèvement coudée
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme/Femme et sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.14.1 |  | Barre de relèvement coudée |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.15 |  | Barre de tirage
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme/Femme et sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.15.1 |  | Barre de tirage |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.16 |  | Sèche-mains électrique
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme/Femme
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.16.1 |  | Sèche-mains électrique |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.17 |  | Distributeur de savon
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme/Femme et sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.17.1 |  | Distributeur de savon |  |  | U | 4 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.18 |  | Distributeur de papier toilette
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme/Femme et sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.18.1 |  | Distributeur de papier toilette |  |  | U | 4 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.19 |  | Porte balai mural avec brosse WC
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme/Femme et sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.19.1 |  | Porte balai mural avec brosse WC |  |  | U | 4 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.20 |  | Porte savon
6.L |  |  | Localisation : Vestiaires
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.20.1 |  | Porte savon |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.21 |  | Patère
6.L |  |  | Localisation : Vestiaires, Sanitaires Homme/Femme et sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.21.1 |  | Patère |  |  | U | 8 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.22 |  | Poubelle murale
6.L |  |  | Localisation : Sanitaires Homme/Femme et sanitaires PMR
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.22.1 |  | Poubelle murale |  |  | U | 4 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.23 |  | Robinet de puisage
6.L |  |  | Localisation : Local poubelle et extérieur
6.T
9 | 4.11.6.23.1 |  | Robinet de puisage |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.24 |  | Attente EF pour distributeur boisson
6.L |  |  | Localisation : Salle interrogation et hall d'accueil
6.T
9 | 4.11.6.24.1 |  | Attente EF pour distributeur boisson |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.25 |  | Siphon de sol en Inox
6.L |  |  | Localisation : Local entretien, Vestiaire hommes/Femmes
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.25.1 |  | Siphon de sol en Inox |  |  | U | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.11.6.26 |  | Siphon de sol en Inox (Ext.)
6.L |  |  | Localisation : LT Clim et local poubelle
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.11.6.26.1 |  | Siphon de sol en Inox |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
5.&
5 | 4.11.7 |  | Extincteurs
6 | 4.11.7.1 |  | Description de l'équipement
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.&
9 | 4.11.7.2 |  | Fourniture et pose d'extincteur à eau pulvérisé EA 15 MIN EN |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.7.3 |  | Fourniture et pose d'extincteur CO2/2kG |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.7.4 |  | Fourniture et pose d'un panneau signalétique extincteur 240 x 200 mm Classe AB |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.7.5 |  | Fourniture et pose d'un panneau signalétique extincteur 240 x 200 mm Classe B |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.7.6 |  | Fourniture et pose d'un plan d'évacuation A3 en PVC 3 mm |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.11.7.7 |  | Plans d'intervention |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
5.&
5
5.&
5
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°09 PLOMBERIE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
4 - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
- 4.2 - TRAVAUX A EXECUTER
- 4.4 - DOSSIER D'EXECUTION
- 4.5 - CONTROLE DES OUVRAGES
- 4.6 - RECEPTION - MISE EN SERVICE
- 4.7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
- 4.8 - ESSAIS POTABILITE
- 4.9 - ETIQUETAGE ET REPERAGE
- 4.11 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
Total du lot Lot n°09 PLOMBERIE
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | Option 1 | [8 empty] | 1
|  |  | Attente lave-vaisselle (LV) | [7 empty] | 1 | 11450
0.085 | [10 empty] | 1
Sous-total Option 1
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Note on K199: Non totalisé [ Option ]

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE PERMIS DE CONDUIRE AU RAIZET
3. | Code du dossier | 2579-2
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | Lot n°09 PLOMBERIE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/09/2025
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 0
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
- En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total