## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : ARCH'ILES CONCEPT 29 D terrasse de la loge, Pointe à Pitre 97110 Tél : 0590915388 Mél : aic.gp@wanadoo.fr
MAITRE D'OEUVRE : LUC MARTZ ARCHITECTE Impasse Dorocant 97139 ABYMES Tél : 0590 89 38 13 Fax : 0590 90 06 95 Mél : martz@wanadoo.fr
MAITRE D'OUVRAGE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE Palais d'Orléans, Rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE
BUREAU D'ETUDES : GUEZ CARAIBES IMMEUBLE PLEIN SUD 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590 25 07 44 Fax : 0590 38 91 38 Mél : n.perinelle@guezcaraibes.fr
BET VRD : VRD CONCEPT CARAIBES Imm.GDSD-Quartier la Lézarde - Colin Nord 97170 PETIT-BOURG Tél : 0590 25 78 20 Mél : contact@vrdconceptcaraibes.fr
BE ETUDES SOL : ANTILLES GEOTECHNIQUE 7 Lot. Fleur de Poirier - Poirier 97170 PETIT-BOURG Tél : 0590 90 78 32 Fax : 0590 90 39 76 Mél : sebastien.dumoulin@antilles-geotechnique.com
BUREAU CONTROLE : ANCO Le triangle, rue Thomas Edison 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590250162 Mél : contact@anco971.fr
Dossier
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : ANCO Le triangle, rue Thomas Edison 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590250162 Mél : contact@anco971.fr
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | Lot n°10 CLIMATISATION - VENTILATION
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 4 |  | DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
3.T
4
4.&
4 | 4.2 |  | TRAVAUX A EXECUTER
4.T
4.T
4.&
4
4.&
4 | 4.4 |  | DOSSIER D'EXECUTION
4.T
9 | 4.4.1 |  | Études d'exécution et participation à la synthèse (Bilan thermique,Plan d'EXE,etc....) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4 | 4.5 |  | CONTROLE DES OUVRAGES / MISE EN SERVICE ET RECEPTION
4.T
9 | 4.5.1 |  | Réalisation des essais, de la mise en service des installations et formation des équipes techniques du MOA. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4 | 4.6 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
4.T
9 | 4.6.1 |  | DOE |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4 | 4.7 |  | ETIQUETAGE ET REPERAGE
4.T
9 | 4.7.1 |  | Étiquetage et repérage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
4.&
4 | 4.8 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
5 | 4.8.1 |  | Climatisation - Multi-Split Système
5.T
5.T
5.T
5.T
6
6.&
6 | 4.8.1.2 |  | Unités extérieures de climatisation
6.L |  |  | Localisation : A l'extérieur, LT Clim.
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.1.2.1 |  | Unité extérieure du groupe GR.01 - Pf = 10 kWf |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.1.2.2 |  | Unité extérieure du groupe GR.02 - Pf = 12 kWf |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.1.3 |  | Localisation et sujétions de pose
6.T
6.L |  |  | Localisation : A l'extérieur ,LT Clim.
9 | 4.8.1.3.1 |  | Sujétions et pose pour groupes extérieurs de climatisation |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.T
6.&
6
6.&
6 | 4.8.1.5 |  | Unités intérieures de climatisation - 600 x 600
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.1.5.1 |  | Unité intérieure 600x600 de marque Daikin (ou équivalent) - Pf = 5.00 à 6.00 kWf compris accessoires et fixations. GR.01 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
9 | 4.8.1.5.2 |  | Unité intérieure 600x600 de marque Daikin (ou équivalent) - Pf = 3.00 à 3.50 kWf compris accessoires et fixations. GR.02 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.8.1.6 |  | Unités intérieures de climatisation - Murale (Option 1) | [7 empty] | Option
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.1.6.1 |  | Unité intérieure murale de marque Daikin (ou équivalent) - Pf = 5.00 à 6.00 kWf compris accessoires et fixations. GR.01 |  |  | U | 2 |  |  |  | Option | 12948 | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
9 | 4.8.1.6.2 |  | Unité intérieure murale de marque Daikin (ou équivalent) - Pf = 3.00 à 3.500 kWf compris accessoires et fixations. GR.02 |  |  | U | 4 |  |  |  | Option | 12948 | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.8.1.7 |  | Réseau de condensats
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.1.7.1 |  | Tube PVC isolé ø32 y compris siphons |  |  | ML | 19 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.8.1.8 |  | Liaison fréon
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.1.8.1 |  | Tube cuivre qualité frigorifique isolé compris supports et accessoires. |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
9 | 4.8.1.8.2 |  | Fourniture et pose support et accessoires de tuyauterie cuivre. |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.8.1.9 |  | Raccordement électrique
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.1.9.1 |  | Alimentation électrique des équipements de climatisation |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.T
9.&
6.&
6 | 4.8.1.10 |  | Commande
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.1.10.1 |  | Télécommande de type filaire |  |  | U | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.1.10.2 |  | Câble ligne de commande 2 x 0.75 mm² |  |  | ML | 18 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.1.11 |  | Pilotage et supervision
6.L |  |  | Localisation : Voir avec la MOA
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.1.11.1 |  | Dispositif de pilotage et de supervision y compris câblage des unités extérieures et intérieures |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 4.8.2 |  | Air neuf
6
6.&
5.T
6 | 4.8.2.2 |  | Gaines d'air neuf
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  |  | Localisation : Cf. plan Climatisation.
9 | 4.8.2.2.1 |  | Fourniture et pose de gaines GALVA isolé de diamètre intérieur (mm) ø125 |  |  | ML | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.2.2.2 |  | Fourniture et pose de gaines GALVA isolé de diamètre intérieur (mm) ø160 |  |  | ML | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.2.2.3 |  | Fourniture et pose de gaines GALVA isolé de diamètre intérieur (mm) ø250 |  |  | ML | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.2.2.4 |  | Fourniture et pose de gaines de souple isolé de diamètre intérieur (mm) ø125 |  |  | ML | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.2.2.5 |  | Fourniture et pose de gaines de souple isolé de diamètre intérieur (mm) ø160 |  |  | ML | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.2.2.6 |  | Fourniture et pose de gaines de souple isolé de diamètre intérieur (mm) ø250 |  |  | ML | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.2.2.7 |  | Fourniture et pose de Module de régulation de diamètre intérieur (mm) ø125 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.2.2.8 |  | Fourniture et pose de Module de régulation de diamètre intérieur (mm) ø160 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.2.2.9 |  | Fourniture et pose de Module de régulation de diamètre intérieur (mm) ø250 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.2.3 |  | Grille extérieure
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.T
6.L |  |  | Localisation : En façade du bâtiment
9 | 4.8.2.3.1 |  | Grille extérieure rectangulaire type GEA 400x200 ht y compris porte filtre- RAL à définir par l'architecte |  |  | U | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.2.4 |  | Grille de diffusion d'air neuf
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.T
6.L |  |  | Localisation : En plafond des locaux : Hall d'accueil / Salle interrogation / Salle inspecteurs
9 | 4.8.2.4.1 |  | Grille de soufflage type DAP 40 y compris plénum - Dim.: 225x225 ht |  |  | U | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 4.8.3 |  | Extraction d'air
6 | 4.8.3.1 |  | EXT-01 - Extracteur d'air
6.L |  |  | Localisation : Faux plafond au dessus du local "Salle inspecteur"
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 4.8.3.1.1 |  | Caisson de ventilation à pression, isolé compris variateur de vitesse. EXT-01 / Débit nominal : 720 m³/h |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.3.2 |  | Gaines
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  |  | Localisation : Cf. plan Climatisation.
9 | 4.8.3.2.1 |  | Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø125 |  |  | ML | 8 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.3.2.2 |  | Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø160 |  |  | ML | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.3.2.3 |  | Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø200 |  |  | ML | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.3.2.4 |  | Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø250 |  |  | ML | 7 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.3.2.5 |  | Fourniture et pose de gaines Rectangulaire en galva |  |  | KG | 43 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.3.2.6 |  | Fourniture et pose de gaines de souple de diamètre intérieur (mm) ø125 |  |  | ML | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.3.2.7 |  | Fourniture et pose de gaines de souple de diamètre intérieur (mm) ø160 |  |  | ML | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.3.2.8 |  | Fourniture et pose de gaines de souple de diamètre intérieur (mm) ø200 |  |  | ML | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.3.3 |  | Régulation
6.T
6.T
9 | 4.8.3.3.1 |  | Module de régulation ø125 |  |  | U | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.3.3.2 |  | Module de régulation ø160 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.3.3.3 |  | Module de régulation ø200 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6
6.&
6 | 4.8.3.5 |  | Grille de reprise
6.T
6.T
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Salle interrogation, hall d'accueil et salle inspecteurs
9 | 4.8.3.5.1 |  | Grille de reprise type DAP 40 y compris plénum isolé int. - Dim.:225x225ht |  |  | U | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.3.6 |  | Clapet-Bouches terminaux coupe feu
6.T
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Local poubelle, local technique, Stockage matériel sécurité routière, stock piste et local entretien.
9 | 4.8.3.6.1 |  | Clapet terminaux CBT CF 90 min - Ø125 |  |  | U | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.3.7 |  | Grille de rejet
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.L |  |  | Localisation : En façade du bâtiment
9 | 4.8.3.7.1 |  | Grille extérieur type GEA en aluminium y compris contre cadre - Dim.:300x400 ht - - RAL à définir par l'architecte |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.3.8 |  | Électricité et régulation
6.T
6.T
9 | 4.8.3.8.1 |  | Alimentation électrique de l'extracteur EXT-01 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
5 | 4.8.4 |  | Ventilation mécanique contrôlée
6 | 4.8.4.1 |  | VMC-01 - Ventilateur de gaine
6.L |  |  | Localisation : Faux plafond au dessus douche Femme
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.4.1.1 |  | Ventilateur de gaine compris variateur de vitesse. VMC-01 / Débit nominal : 420 m³/h |  |  | Unité | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.4.2 |  | Gaines
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  |  | Localisation : Cf. plan Climatisation.
9 | 4.8.4.2.1 |  | Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø125 |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.4.2.2 |  | Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø160 |  |  | ML | 3 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.4.2.3 |  | Fourniture et pose de gaines circulaires en galva de diamètre intérieur (mm) ø200 |  |  | ML | 5 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.4.2.4 |  | Fourniture et pose de gaines de souple de diamètre intérieur (mm) ø125 |  |  | ML | 7 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.4.3 |  | Régulation
6.T
6.T
9 | 4.8.4.3.1 |  | Module de régulation ø125 |  |  | U | 8 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.4.3.2 |  | Module de régulation ø160 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6
6.&
6 | 4.8.4.5 |  | Bouche d'extraction
6.T
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Rangements,Entretien
9 | 4.8.4.5.1 |  | Bouche d'extraction type Australe Ø125 y compris collerette de raccordement |  |  | U | 8 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
9 | 4.8.4.5.2 |  | Bouche d'extraction type Australe Ø160 y compris collerette de raccordement |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.4.6 |  | Grille de rejet
6.T
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.L |  |  | Localisation : En façade du bâtiment
9 | 4.8.4.6.1 |  | Grille extérieur type GRA en aluminium - Ø 200- RAL à définir par l'architecte |  |  | U | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
6 | 4.8.4.7 |  | Électricité et régulation
6.T
6.T
9 | 4.8.4.7.1 |  | Alimentation électrique de l'extracteur VMC-01 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 336
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
3 | 5 |  | CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN
3.T
3.&
CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°10 CLIMATISATION - VENTILATION
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
4 - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
- 4.2 - TRAVAUX A EXECUTER
- 4.4 - DOSSIER D'EXECUTION
- 4.5 - CONTROLE DES OUVRAGES / MISE EN SERVICE ET RECEPTION
- 4.6 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
- 4.7 - ETIQUETAGE ET REPERAGE
- 4.8 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
5 - CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN
Total du lot Lot n°10 CLIMATISATION - VENTILATION
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | Option 1 | [8 empty] | 1
|  |  | Unités intérieures de climatisation - Murale | [7 empty] | 1 | 12948
0.085 | [10 empty] | 1
Sous-total Option 1
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Note on K108: Non totalisé [ Option ]
Note on K111: Non totalisé [ Option ]

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE PERMIS DE CONDUIRE AU RAIZET
3. | Code du dossier | 2579-2
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | Lot n°10 CLIMATISATION - VENTILATION
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/09/2025
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 0
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
- En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total