## Feuil1
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORAITAIRES (D.P.G.F.)
CONSULTATION N°
REMPLACEMENT DES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR AU CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE : BATIMENT LES VERGERS
Fourniture, pose et raccordement de six CTA doubles flux et Pac embarquées
Désignation et coordonnées du candidat
DESCRIPTION DES TRAVAUX | QTES | P.U. | TOTAL H.T.
REMPLACEMENT DES CTA BAT. LES VERGERS
5.1) DEPOSE ET EVACUATION
5.1.1) Des Centrales d'air (CTA)
Des 6 CTA et des équipements, parties de gaines calorifugées non réutilisées, cables, chassis… Entre l’armoire « CTA-VMC » et les anciennes CTA, la dépose des anciennes alimentations électriques et des câbles « Tél » de reports de défauts. Dépose des conduites de chauffage à T°C constante dans les combles, gaines techniques et équipements en chaufferie... Rétablissement du degré coupe-feu des parois. Rq: Si besoin dépose platelage et laine de verre, stockage dans les combles | Ens…...1
Sous-total HT
5.2) INSTALLATION
5.2.1) Centrale de traitement d'air (CTA)
5.2.1.1) CTA Double flux thermodynamique Cantons Nord-Ouest n°564 et Cantons Sud-Ouest n°560 servitude Gauche. | Ens……2
Y compris plots anti-vibrations et socle d'élévation de la CTA de 30cm du sol pour réservation de la futur isolation thermique.
Fourniture, pose des centrales d'air
Marque :…………………………...................................
Type……………………………….................................
Taille……………………………….................................
Disposition de soufflage…………….................................
Raccordement gaine………………..................................
Protocole de communication………..................................
Fluide frigorigène…………………...................................
5.2.1.2) CTA Double flux thermodynamique Cantons Nord-Eest n°551 et Cantons Sud-Est n°555 servitude Droite.
Fourniture, pose des centrales d'air | Ens……2
Y compris plots anti-vibrations et socle d'élévation de la CTA de 30cm du sol pour réservation de la futur isolation.
Marque :…………………………...................................
Type……………………………….................................
Taille……………………………….................................
Disposition de soufflage…………….................................
Raccordement gaine………………..................................
Protocole de communication………..................................
Fluide frigorigène…………………...................................
5.2.1.3) CTA Double flux thermodynamique Zone Thérapie n°561 servitude Gauche.
Y compris plots anti-vibrations et socle d'élévation de la CTA de 30cm du sol pour réservation de la futur isolation. | Ens……1
Fourniture, pose des centrales d'air
Marque :…………………………...................................
Type……………………………….................................
Taille……………………………….................................
Disposition de soufflage…………….................................
Raccordement gaine………………..................................
Protocole de communication………..................................
Fluide frigorigène…………………...................................
5.2.1.4) CTA Double flux thermodynamique Salle Polyvalente n°554 servitude Gauche avec régulation du débit d'air neuf sur sonde CO2
Y compris plots anti-vibrations et socle d'élévation de la CTA de 30cm du sol pour réservation de la futur isolation. | Ens……1
Fourniture, pose des centrales d'air
Marque :…………………………...................................
Type……………………………….................................
Taille……………………………….................................
Disposition de soufflage…………….................................
Raccordement gaine………………..................................
Protocole de communication………..................................
Fluide frigorigène…………………...................................
5.2.1.5) Mise en service des 6 CTA
Mise en service des CTA par le fabricant, un rapport d'intervention sera intégré au DOE. | U……6
Sous-total HT
5.2.2) Manutention des CTA
Ouverture du toit, dépose des lattes, du film sous toiture et des chevrons, repose de l'ensemble après passage de la CTA | U……4
Grutage de la CTA. | U……6
Sous-total HT
5.2.3) Raccordements
5.2.3.1) Aéraulique
Fourniture, pose de pièce d'adaptation pour le raccordement de la CTA aux gaines existantes, Y compris supports, piège à son circulaire, manchette souple… | Ens……6
5.2.3.2) Condensat
Création d'une conduite en PVC D32 pour l'évacuation des eaux de condensation pour chaque CTA, raccordement sur PVC D100 via un siphon de parcours.Y compris colle PVC, fixations…. | Ens……6
5.2.3.3) Raccordements électrique et informatique
Raccordement électrique depuis les "coffrets-sectionneurs" laisser en attente pour chaque CTA. | Ens…...1
Raccordement informatique, Fourniture, pose et raccordement de câbles Doubles informatiques depuis la baie informatique située au RDC jusqu’aux nouvelles CTA. Longueur 470m. Y compris prises RJ45. | Ens…...1
Sous-total HT
5.2.4) Calorifuge des gaines
Calorifuge des nouvelles gaines et des anciennes gaines décalorifugées appartenant aux réseaux double flux, apparentes et situées dans les combles. Calorifuge ép. 50 mm laine de verre + kraft aluminium. Marque:.......................................... Type:….......................................... | Ens…...1
Sous-total HT
TOTAL HORS TAXES
TVA 20 %
TOTAL T.T.C.
DATE ET SIGNATURE