Contrat n°-260111

MAINTENANCE DECENNALE D’UNE CHAUDIERE A VAPEUR « BABCOCK 12254 » CH CHATEAUBRIANT (Site de POUANCE)

Pouvoir adjudicateur / acheteur :

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes ci-après nommé « CHU de Nantes »

(établissement support du GHT44)

Immeuble Deurbroucq - 5, allée de l’île Gloriette

44093 – NANTES CEDEX

SIRET : 26440013600471

TABLE DES MATIERES

Table des matières

IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES	4

I.	CLAUSES ADMINISTRATIVES	4

I.1	Objet de la consultation	4

I.2	allotissement - Forme - duree du marche	4

I.3	Délais d’exécutions	4

I.4	Réception et Constatation de l’exécution des prestations	4

I.5	Documents contractuels	5

I.6	PRIX	5

I.7	AVANCE	5

I.8	PENALITES	5

I.9	EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES	6

I.10	Dépenses diverses	6

I.11	Conditions de facturation et de paiement	6

I.12	CLAUSE DE REEXAMEN	7

I.13	RESPONSABILITES ET ASSURANCE	7

I.14	LITIGES	7

I.15	Dérogations au CCAG	7

II.	CLAUSES TECHNIQUES	8

II.1	Objet du contrat sur le plan technique	8

II.2	Spécifications techniques	8

II.3	Déroulement des travaux D’installation	9

II.4	comptes rendus	9

III.	ENGAGEMENT DES PARTIES CONTRACTANTES	10

Préambule

Le GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dénommé ci-après GHT 44 a été créé le 1er juillet 2016 dans le cadre de loi de modernisation du système de santé, en vue de coordonner les établissements publics de santé du territoire autour d’une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, formalisée dans un projet médical partagé.

Le GHT 44 est composé des 13 établissements suivants : le CHU Nantes, désigné établissement support du GHT, le CH Saint-Nazaire, le CH Châteaubriant-Nozay-Pouancé (Châteaubriant), l’HI de la Presqu’île de Guérande), l’HI Sèvre et Loire (Vertou), l’HI du Pays de Retz (Pornic), EPSYLAN Blain, le CH Erdre et Loire (Ancenis), le CH Georges Daumézon (Bouguenais), le CH Savenay, l’Hôpital Bel Air (Corcoué-sur-Logne), le CH Pierre Delaroche (Clisson) et le CH Maubreuil (Saint Herblain).

Le CHU de Nantes, en tant qu’établissement support assure pour le compte des établissements parties du GHT, la responsabilité de la fonction achat. Il est ainsi chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d’achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l’ensemble des Marchés et de leurs avenants.

En outre, par convention constitutive de groupement de commandes, il a été décidé d’associer à la démarche de mutualisation des achats du GHT44 conduite par le CHU de Nantes, les structures de coopération suivantes dont les établissements du GHT44 sont membres : le GCS PUI Cité Sanitaire (Saint Nazaire), le GCS de Moyens Cité Sanitaire (Saint Nazaire), GCS Cité Sanitaire Nazairienne (Saint Nazaire), le GCS Pôle de réadaptation Maubreuil et la Tourmaline et le GCS du Pays de Retz (Pornic).

Répartition des compétences au sein du GHT :

En phase de passation du Marché, le CHU de Nantes constitue l’interlocuteur unique des opérateurs économiques. Il assure la procédure de passation, la signature et la notification du Marché pour l’ensemble des établissements du GHT44 et pour les structures associées.

En phase d’exécution du Marché :

- Le CHU de Nantes assure la gestion contractuelle du Marché (prise en charge des modifications du Marché, décision d’affermissement de tranche optionnelle, décision de non reconduction, résiliation du Marché), en concertation avec les autres membres le cas échéant ;

- Les établissements membres du GHT44 et les structures associées assurent, chacun pour la part du Marché qui les concerne, l’exécution notamment financière du Marché (émission des bons de commande ou ordres de services, vérification et admission des prestations, applications des pénalités, règlement des factures, agrément des sous-traitants présentés en cours d’exécution).

# IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES

Le présent marché (le « Contrat ») est conclu entre :

- ACHETEUR :

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, ci-après nommé « CHU de Nantes »

(Établissement support du GHT44)

Immeuble Deurbroucq - 5, allée de l’île Gloriette

44093 – NANTES CEDEX

SIRET : 26440013600471

Agissant pour le compte du CH de Châteaubriant

- TITULAIRE DU CONTRAT :

La société…................,ci-après nommée « le Titulaire »

Adresse siège social :  : ………………

SIRET : ……………………………….

RIB : ……………………………..

# CLAUSES ADMINISTRATIVES

## Objet de la consultation

Le présent contrat a pour objet la visite décennale d’une chaudière à vapeur « BABCOCK 12254 » de 1996 sur le site de POUANCE. (1 boulevard de la Prévalaye 49420 POUANCÉ)

## allotissement - Forme - duree du marche

Le contrat n’est pas alloti. Il est ordinaire et est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification au titulaire.

## Délais d’exécutions

Les délais d’exécutions sont ceux indiqués par le Titulaire dans son offre financière, sur lesquels il s’est engagé. Le délai maximum d’intervention ne pourra excéder 08 semaines à compter de la date de notification du contrat.

Si le Titulaire a proposé des délais plus courts dans son offre, ceux-ci s’appliqueront.

Tout retard dans l’exécution des prestations fera l’objet de pénalités dans les conditions prévues l’article I.12 du présent document.

## Réception et Constatation de l’exécution des prestations

La réception sera réalisée dans les conditions prévues aux articles 27 à 30 du CCAG  FCS.

Les vérifications qualitatives simples seront effectuées au moment de la fin des prestations (examen sommaire) conformément aux articles 27 et 30 du CCAG-FCS.

Par dérogation à l’article 30.1 du CCAG FCS, le silence gardé par l’établissement bénéficiaire ne vaut en aucun cas admission tacite des prestations ou acceptation des observations faites par le titulaire.

## Documents contractuels

Le contrat est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant :

- le présent contrat (contrat n°260111) et ses annexes  dont l’annexe financière

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés publics de Fournitures Courantes et Services (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

- L’Offre technique du Titulaire

Le C.C.A.G.-F.C.S. ne sera pas fourni par l’administration, il est réputé connu par le Titulaire.

Toute clause, portée dans le(s) catalogue(s), tarif(s) du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions des autres pièces constitutives, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du Titulaire sont concernées par cette disposition.

L’original de chacun de ces documents, conservés dans les archives du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, fait seule foi.

La notification du contrat comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et du Bordereau de Réponse et de Prix, ainsi que tous documents nouveaux ou modifiés par rapport au dossier de consultation.

Par dérogation à l’article 4.2.1 du C.C.A.G.-F.C.S., la notification du contrat ne comporte pas systématiquement les autres pièces constitutives de ce dernier.

## PRIX

Les prix de référence seront les prix forfaitaires nets hors taxes fixés dans l’acte d’engagement du titulaire et ses annexes éventuelles. Les prix nets HT seront fermes pour la durée du contrat.

Les prix de règlement de l’offre retenue seront les prix forfaitaires nets TTC, au taux de TVA en vigueur à la date de notification de l’admission des équipements. Ils sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la fourniture ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, au transport, à la manutention, à l’installation et à la mise en service.

## AVANCE

Les conditions requises par l’article R.2191-3 du Code de la commande publique n’étant pas susceptibles d’être réunies dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, aucune avance ne sera accordée au titulaire.

## PENALITES

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS, les pénalités sont applicables dès le premier euro et sont appliquées sans mise en demeure préalable. Les pénalités sont cumulatives. Aucune exonération de pénalité ne sera appliquée, les pénalités sont calculées selon les modalités décrites ci-dessous.

En cas de retard de livraison manifeste du seul fait du Titulaire, celui-ci peut encourir, par jour de retard, des pénalités de retard, sans mise en demeure préalable, la pénalité suivante : 400 € HT par jour ouvré de retard.

Les pénalités commencent à courir le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations pour lequel le Titulaire s’est engagé ou à la date d’installation définie ci-dessus.

## EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

Il est fait application de l’article 45 du CCAG FCS.

## Dépenses diverses

Les dépenses d’installations, équipements et mesures particulières en matière de sécurité et de protection de la santé sont réputées rémunérées par les prix du contrat. Les sociétés intervenantes doivent laisser les locaux propres et libres de tous déchets pendant et après l’exécution des prestations dont elles sont chargées. Un nettoyage des locaux sera nécessaire :

    - Avant réception des prestations,

    - Après enlèvement des équipements existants.

## Conditions de facturation et de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours, conformément aux dispositions de l’article R.2192-11 1° du code de la commande publique.

Le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l’article 11 du C.C.A.G.-FCS.

Les factures afférentes au paiement seront établies selon les indications suivantes :

- le nom et l’adresse du créancier,

- le numéro de son compte postal ou bancaire, tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement,

- la référence au contrat, à la composante considérée ou au bon de commande s’il y a lieu,

- la nature de la prestation réalisée et des fournitures livrées (toutes composantes),

- le prix forfaitaire et unitaire net HT des prestations et fournitures réalisées,

- le taux et le montant de la TVA,

- le montant total TVA comprise,

- la date de facturation

Conformément à l’article L2192-1 du Code de la commande publique, le titulaire a l’obligation de transmettre ses factures sous forme électronique lorsque le contrat est conclu avec des personnes morales de droit public.

La transmission des factures, dans le cadre du présent contrat, s’effectue obligatoirement, sur le portail de l’Etat CHORUS PRO. (https://chorus-pro.gouv.fr)

L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Pour obtenir des informations sur CHORUS PRO, veuillez suivre le lien https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Les paramétrages sont spécifiques à chaque établissement partie : VOIR ANNEXE « recueil info ets CHATEAUBRIANT »

## CLAUSE DE REEXAMEN

En application des articles R.2194-1 et R.2194-6 1° du code de la commande publique, le contrat pourra être modifié, après accord du CHU de Nantes, lorsque le Titulaire initial cède son contrat à un tiers à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le contrat aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le nouveau Titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du contrat initial. En cas d’accord du CHU de Nantes, la modification sera formalisée par un avenant ou par une décision de modification unilatérale. En cas de désaccord du CHU de Nantes, le contrat sera résilié aux torts du Titulaire initial.

## RESPONSABILITES ET ASSURANCE

Le Titulaire devra être assuré en responsabilité civile contre tout dommage pouvant affecter les personnes – agents des établissements parties au contrat, usagers, visiteurs – et les biens à l’occasion de l’exécution des prestations, objet du présent Contrat, qu’il soit causé par ses agents ou représentants. Le Titulaire devra pouvoir justifier de cette assurance.

## LITIGES

Il sera fait application du chapitre 8 du Cahier des Clauses Administratives Générales en cas de litige survenu entre le Titulaire et le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes.

## Dérogations au CCAG

| Articles du présent document | Articles du CCAG-FCS auxquels il est dérogé |
| --- | --- |
| Article I.4 | Article 30.1 |
| Article I.5 | 4.2.1 |
| Article I.8 | 14.1 |

# CLAUSES TECHNIQUES

## Objet du contrat sur le plan technique

Le contrat a pour objet la visite de maintenance décennale d’une chaudière BABCOCK 12254.

    - Année : 1996 ;

    - Générateur horizontal à foyer intérieur et tubes de fumée 1 tonne qui fonctionne au fioul ;

    - Pression de fonctionnement 12 bars et 15 bars de pression maximale admissible ;

## Spécifications techniques

- Location de chaudière avec raccordement au réseau pour la production de vapeur afin de chauffer les machines et sèche-linge, avec la plus courte interruption possible de la production. Pour cela, il est nécessaire de faire des piquages qui resteront à long terme pour des prochaines interventions, pour un raccordement d’une chaudière de location si besoin.

A -Location chaufferie 1Th et équipements- Ensemble des flexibles

-Rehausse cheminée

- Cuve FOD (fioul)

- Assurance bris de machines / environnement

B- Prestations : raccordement et mise en service

Réalisation piquage et mise en place manchette

Installation - Mise en place des équipements - Mise en Services / Repli Installation

•              Prestations Raccordement sur site avec flexibles / Repli

•              Mise en Services

•              CMS et Coût Organisme

C- Logistique : Transport et Manutention

Transport-Manutention – Mise en place /Repli de l’installation.

- Installation/Réalisation d’une potence de manutention de la porte avant de la chaudière. (Recommandation émise par le bureau de contrôle (Véritas) lors des 2 dernières visites annuelles).

Mise en conformité pour maintenir ouverte la porte coté bruleur :

- Réalisation d’une potence en acier peint reprise sur le mur de la chaufferie coté bruleur, portique au centre.

- Pose de la potence sur site.

- Maintenance visite décennale :

Epreuve décennale comprenant :

- 	Ouverture avant et arrière de la chaudière ;

-	Démontage de l’ensemble de la robinetterie ;

-	Ouverture côté eau ;

-	Décalorifugeage ;

-	Assistance à l'inspection périodique ;

-	Bouchage de tous les piquages ;

-	Remplissage en eau ;

-	Epreuve avec l’organisme agréé ;

-	Recalorifugeage ;

-	Remontage de l’ensemble de la robinetterie ;

-	Fermeture avant et arrière de la chaudière ;

-	Mise en route, essais des sécurités ;

-	Planification et le coût de l'organisme de contrôle

-	DIVERS FOURNITURE/ Divers Pièce de rechange

-	Glace de niveau + joints

-	Joints de brides et tresses

-	Kit d'entretien des robinets de monture de niveau

-	2 SOUPAPE DE SURETE AC SV604 DS DN20PN40/32PN16 9,6-16,5b/714 tarée à 15b avec certificat ;

Précisions : Décalorifugeage / recalorifugeage avec changement de laine :

-	Dépose de l'ensemble du calorifuge existant, avec repérage des tôles et enjoliveurs.

-	Fourniture et pose d'un matelas en laine minérale ép. 80 mm, revêtu sur une face d'une feuille d'aluminium renforcé d'une grille de verre traditionnelle, référence NAPPE HRM 400.

-	Remontage du revêtement tôle existant et des enjoliveurs.

-	Nettoyage du chantier

La programmation du bureau de contrôle reste à la charge du CH CHATEAUBIRANT.

## Déroulement des travaux D’installation

Les prestations de maintenance de la chaudière devront s’effectuer dans un temps limité (maximum 8 semaines à partir de réception de la commande) afin de minimiser le temps d’indisponibilité.

## comptes rendus

Toutes les interventions feront l’objet de l’établissement, par le titulaire, d’un compte-rendu qui attestera que les opérations prévues dans le présent contrat ont bien été effectuées. Ce compte-rendu est remis au responsable de l’établissement. S’il y a lieu, la fourniture d’un « CAHIER D’ENTRETIEN » est à la charge du titulaire. Ce cahier devra être présent sur site et consultable à tout moment.

Dans tous les cas, le compte rendu d’intervention mentionnera :

- Le numéro d’inventaire de l’équipement (s’il existe) et sa localisation

- les relevés de paramètres effectués lors des visites

- les anomalies constatées

- l’usure de certains organes

- les risques de détérioration

- les interventions supplémentaires à réaliser dans un délai préconisé

- les incidents avec leurs causes éventuelles et les remèdes apportés

- les modifications de réglages et les travaux effectués

- l’état du matériel après l’intervention

- les heures de début et de fin des interventions

- les heures de mise à l’arrêt et remise en fonctionnement du/des matériels ou sous ensemble(s),

- la date des interventions

- les noms et signature des techniciens intervenus.

# ENGAGEMENT DES PARTIES CONTRACTANTES

| Partie réservée au Titulaire | Partie réservée à l’acheteur |
| --- | --- |
| Le Titulaire est représenté par : Agissant en qualité de : Signature : | Le Directeur Général du CHU de Nantes ou son représentant dûment habilité Signature |