## BPU
FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE DE LAVEURS DESINFECTEURS D'INSTRUMENTS AVEC PIECES DETACHEES, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES BORDEREAU DES PRIX
NOM DU SOUMISSIONNAIRE :
Le Bordereau des prix doit être obligatoirement accompagné de devis détaillés conformes à leur proposition pour la partie équipement laveur-désinfecteur. | Description des éléments à chiffrer | Prix unitaire (€ HT) | Prix unitaire (€ TTC) | Observations du candidat
Laveur-désinfecteur | Prix unitaire d'un laveur désinfecteur incluant fourniture, mise en service, équipements intégrés, et garanties.
Confinement | Coût des prestations de confinement.
Installation | Coût des prestations d’installation des équipements.
Dépose et évacuation | Coût de dépose et évacuation des équipements existants.
Valorisation | Valorisation des équipements existants. (Indiquez dans la case prix le signe - de soustraction)
Qualifications QI/QO | Prix unitaire par laveur pour les qualifications d’installation et opérationnelles.
Accessoires et équipements captifs | Chariots de transfert pour le chargement et le déchargement fixes
Chariots de transfert pour le chargement et le déchargement hauteur variable
Tables de chargement/déchargement automatique
Embases ou Racks de lavage pour instruments à 5 étages
Embases ou Racks de lavage pour instruments à 3 étages
Embases ou Racks de lavage pour instruments à 4 étages ajustables en 2 niveaux pour 2 supports plateaux
Embases ou Racks de lavage pour instrumentation de chirurgie robotique Da Vinci® X
Embases ou Racks de lavage pour matériel de cœlio-chirurgie
Embases ou Racks de lavage pour matériel d’odontologie : support pour pièces à main dynamiques (turbines, pièces à main et contre angles)
Embases ou Racks de lavage pour conteneurs
Embases ou Racks de lavage pour matériel d’anesthésie
Support de stockage fixe des embases ou Racks de lavage non utilisés
Supports plateaux
SAS retour embases | Fourniture et installation du sas de retour automatique.
Maintenance | Coût annuelle du contrat de maintenance (tout risque).
Formation | Coût d'une formation 25 utilisateurs.
Coût d'une formation biomédicales.
Pièces détachées | Prix des principales pièces d’usure et accessoires commandables. (à compléter par les candidats : les 10 pièces les plus onéreuses)
Pourcentage de remise sur catalogue | %