## Cadre de réponse technique
FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE DE LAVERS DESINFECTEURS D'INSTRUMENTS AVEC PIECES DETACHEES, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES CADRE DE REPONSE TECHNIQUE
NOM DU SOUMISSIONNAIRE :
Cadre de réponse technique | Attendus du pouvoir adjudicateur | Réponse du soumissionnaire
Items qui sont analysés et jugés
Conformité réglementaire | Description de la conformité aux normes en vigueur (NF EN ISO 15883, marquage CE, BPPH, instruction prion) et fourniture des justificatifs associés.
Implantation et intégration | Présentation de l’implantation des équipements à l’échelle, intégration dans les locaux existants, compatibilité avec la centrale lessivielle future.
Description des LDI | Description détaillée des laveurs-désinfecteurs proposés, capacité, usages, compatibilité avec les matériels listés au CCTP
Description détaillée des laveurs-désinfecteurs proposés
Plages de mesure et modalités d’alerte en cas de problème de conductivité
Capacité
Durée de cycle
Usages
Compatibilité avec les matériels listés au CCTP
Performances techniques | Caractéristiques hydrauliques, énergétiques, système de séchage, contrôle A0, récupération d'énergie, habillage (accoustique et thermique), et contrôle de la conductivité.
Caractéristiques hydrauliques (consommation eau)
Caractéristiques énergétiques (consommation électrique)
Caractéristiques système de séchage
Caractéristiques contrôle A0
Caractéristiques récupération d'énergie
Caractéristiques habillage (accoustique et thermique)
Caractéristiques contrôle de la conductivité
Accessoires | Qualité techniques des accessoires (les matériaux utilisés par accessoire doivent être indiqués pour chacun d'eux)
Attestation de compatibilité du laveur-désinfecteur et des modules de lavage avec le matériel Da Vinci® X fournie par la société Intuitive®.
Chariots de transfert pour le chargement et le déchargement
Tables de chargement/déchargement automatique
Embases ou Racks de lavage pour instruments à 5 étages
Embases ou Racks de lavage pour instruments à 3 étages
Embases ou Racks de lavage pour instruments à 4 étages ajustables en 2 niveaux pour 2 supports plateaux
Embases ou Racks de lavage pour instrumentation de chirurgie robotique Da Vinci® X
Embases ou Racks de lavage pour matériel de cœlio-chirurgie
Embases ou Racks de lavage pour matériel d’odontologie : support pour pièces à main dynamiques (turbines, pièces à main et contre angles)
Embases ou Racks de lavage pour conteneurs
Embases ou Racks de lavage pour matériel d’anesthésie
· Support de stockage fixe des embases ou Racks de lavage non utilisés
Supports plateaux
Produits lessiviels | Compatibilité avec les produits utilisés par le CHBA, description des pompes doseuses et sécurités associées.
Compatibilité avec les produits utilisés par le CHBA
Description des pompes doseuses
Nombre maximal de bidons pouvant être installés et leur contenance maximale de ces bidons (en litres) pour la phase transitoire avant l’installation de la centrale de produits lessiviels
Modalités d’accès à la zone des bidons, via tiroir ou porte, garantissant une accessibilité et une manipulation sécurisée.
Description des sécurités associées
Supervision et traçabilité | Description du système de supervision, de traçabilité, compatibilité informatique et interopérabilité.
Description du système de supervision (configuration et caractéristiques minimales exigées)
Description du système de traçabilité
Description de la compatibilité informatique et interopérabilité.
Confinement | Méthodologie détaillée de mise en œuvre des confinements en site occupé, adaptée au fonctionnement d’un service de stérilisation
Phasage des installations et des déposes de confinements en cohérence avec le planning des travaux et le maintien d’activité.
Description technique des dispositifs proposés :
Nature des parois rigide (classement feu M1)
Systèmes d’étanchéité à l’air et aux poussières
Traitement des jonctions sols/murs/plafonds.
Installation et phasage | Modalités d’installation, de dépose, de phasage des travaux et garanties de continuité d’activité.
Modalités d’installation
Nature précise des alimentations souhaitées Elec / EC / EF / EU / … (section câbles, puissances, protections, diamètres, type raccords, positionnement précis, …)
Modalités de dépose
Modalités de phasage des travaux
Garanties de continuité d’activité.
Qualification | Modalités de réalisation des QI et QO, documentation fournie et accompagnement à la réception.
Modalités de réalisation des QI et QO
Documentation fournie
Modalités d'accompagnement à la réception
Garantie | Organisation de la maintenance préventive et curative, délais d’intervention, télémaintenance.
Délais d’intervention (délai de prise en charge)
Modalités d’escalade en cas d’immobilisation prolongée
Les modalités pratiques d’intervention
Horaires
Localisation SAV
Existence d’un stock local de pièces
Conditions d’exclusion ou de limitation de garantie
Modalités de traçabilité des interventions sous garantie (compte rendu, rapport d’intervention, enregistrement dans la supervision)
Engagement sur la disponibilité des pièces détachées pendant une durée minimale (à préciser en années)
Maintenance | Organisation de la maintenance préventive et curative, délais d’intervention, télémaintenance.
Organisation de la maintenance préventive
Organisation de la maintenance curative
Organisation du SAV en local et en nationnal
Délais d’intervention
Organisation de la télémaintenance
Engagement sur la disponibilité des pièces détachées pendant une durée minimale (à préciser en années)
Formation et sécurité | Contenu des formations utilisateurs et biomédicales, dispositifs de sécurité et prévention des risques.
Contenu des formations utilisateurs
Contenu des formations biomédicales
Contenu des dispositifs de sécurité et prévention des risques.
SAS retour embases | Description technique et fonctionnelle du sas de retour, intégration dans les flux et ergonomie.
Dimensions du sas
Matériaux utilisés
Type de système de déplacement (roulettes ou rails)
Raccords entre les modules
Possibilité d’ouverture manuelle du double sas
Pièces détachées | Délais de mise à disposition des principales pièces d’usure et accessoires commandables. (à compléter par les candidats : les 10 pièces les plus onéreuses)