## Introduction
Présentation du bordereau de prix
Ce document vise à obtenir de la part de chaque soumissionnaire des engagements de prix forfaitaire en euros HT pour les activités décrites dans le cahier des charges et ses annexes.
Ce bordereau de prix est composé du présent onglet d'introduction et d'autres onglets qui devront être renseignés par le Soumissionnaire dans le cadre de sa réponse à la consultation. Seules les cases en jaune sont à remplir. Il est précisé que : n Les prestations proposées respectent les exigences indiquées dans le cahier des charges (exigences projet qualité, fonctionnelles, techniques, sécurité, etc) ; n Les coûts indiqués dans le présent bordereau de prix intègrent les travaux transverses tels que décrits dans le cahier des charges (Management de la qualité, pilotage du projet, etc) ; n L'ensemble des frais de déplacements des membres de l'équipe du Titulaire vers les locaux du CH Durecu Lavoisier sont à la charge du Titulaire et ne feront pas l'objet de facture complémentaire.
En aucun cas, la forme des onglets initiaux ne doit être modifiée. Dans le cas contraire la réponse pourra être refusée.

## Travaux
Candidat
Bordereau des prix unitaires " TRAVAUX "
Références (à reprendre pour les fiches produits) | Désignation des natures de tâches | Unité | Prix Total € HT | Références (marque, modèle) | Délais d'approvisionnement | Commentaires
| les prix incluent tous types de matériaux induits et tous types de fixations, de visseries, de visseries antivandalisme, de manchons, de coudes, d'équerres sauf tige filetée citée ci-dessous |  |  | Indiquer marque, modèle et référénce constructeur | En semaines
PARTIE 1 : CABLAGE
Le câblage
1.1 | Cuivre
1.1.1 | Câble FTP Catégorie 6a, zéro halogène (recette comprise) | ML
1.1.2 | Câble S/FTP Catégorie 7, zéro halogène (recette comprise) | ML
1.1.3 | Câble FTP double (2x4 paires) Catégorie 6a, zéro halogène (recette comprise) | ML
1.1.4 | Câble S/FTP double (2x4 paires) Catégorie 7, zéro halogène (recette comprise) | ML
1.1.5 | Connecteur RJ45 cat 6a (compris raccordement) | U
1.1.6 | Connecteur RJ45 cat 7 (compris raccordement) | U
1.1.7 | boite de raccordement | U
1.1.8 | Câble pendentif plat spécial ascenseur | ML
1.1.9 | Cordon de brassage Catégorie 6a 50 cm | U
1.1.10 | Cordon de brassage Catégorie 6a 1 mètre | U
1.1.11 | Cordon de brassage Catégorie 6a 3 mètre | U
1.1.12 | Câble courant fort type U1000 RO2V 3G1,5 mm2 220 V | ML
1.1.13 | Câble courant fort type U1000 RO2V 3G2,5 mm2 220 V | ML
1.1.14 | Câble courant fort type U1000 RO2V 3G4 mm2 220 V | ML
1.1.15 | Câble courant fort type U1000 RO2V 3G6 mm2 220 V | ML
Les protections du câblage
1.2 | Réseaux intérieurs
1.2.1 | Chemin de câbles 50 x 50 mm sans capôt | ML
1.2.2 | Chemin de câbles 50 x 100 mm sans capôt | ML
1.2.3 | Chemin de câbles 50 x 150 mm sans capôt | ML
1.2.4 | Gaine type CAPRIPLAST diamètre 25, compris supportage et fixations métalliques | ML
1.2.5 | Gaine type CAPRIPLAST diamètre 32, compris supportage et fixations métalliques | ML
1.2.6 | Fourreau type ICT diamètre 16 | ML
1.2.7 | Fourreau type ICT diamètre 25 | ML
1.2.8 | Fourreau type ICT diamètre 32 | ML
1.2.9 | Tube type IRL diamètre 16 | ML
1.2.10 | Tube type IRL diamètre 25 | ML
1.2.11 | Tube type IRL diamètre 32 | ML
1.2.12 | Goulotte PVC diamètre 25x25 | ML
1.2.13 | Goulotte PVC diamètre 40x30 | ML
1.2.14 | Goulotte PVC diamètre 60x40 | ML
1.2.15 | Tube acier type MRL5557 diamètre 25, compris supportage et fixations métalliques | ML
1.2.16 | Tube acier type MRL5557 diamètre 32, compris supportage et fixations métalliques | ML
1.2.17 | Goulotte type Oméga métallique de protection de câble diamètre 30 | ML
1.2.18 | Goulotte type Oméga métallique de protection de câble diamètre 60 | ML
1.2.19 | Boite de jonction Ethernet avec serrure à couvercle rabattable | U
PARTIE 2 : LES EQUIPEMENTS RESEAUX
Les équipements actifs
2.1 | Serveur / Poste client
2.1.1 | 2U 12-Bay Appliance 96TB Raw RAID 5 1x Xeon Silver 4514Y 32GB RAM 2x 480GB M.2 SSD 8x 12TB 3.5" Enterprise HDDs 2x 1GbE RJ45 2x 10/25GbE SFP28 2x 1100W PSU Windows Server 2022 Garantie 5 ans | U
2.1.2 | Ecran 24 pouces, clavier, souris | U
2.1.3 | Processeur Intel® Xeon® W5-2465X ou supérieur 32 Go de RAM DDR5 minimum Système d'exploitation 64 bits Disque SSD pour le SE et les applications Security Center, avec un minimum de 6 Go d’espace disponible pour installer l’application client Security Center Carte réseau GbE 2 cartes vidéo NVIDIA® GeForce® RTX 4070 (12 Go) ou équivalent, ou supérieur | U
2.1.4 | Onduleur 1100VA / 990W | U
2.1.5 | solution d’accès à distance sécurisée de type VPN | U
2.2 | Switchs
2.2.1 | Switch 24 ports 10/100/1000 PoE+ 370W PoE budget niv 2 | U
2.2.2 | Switch 16 ports 10/100/1000 PoE+ 240W PoE budget niv 2 | U
2.2.3 | Switch 8 ports 10/100/1000 PoE+ 120W PoE budget niv 2 | U
2.2.4 | switch 24 ports 10/100/1000 PoE+ 370W PoE budget - Niv3 | U
2.3 | Baie informatique Murale
2.3.1 | Baie 6U avec Multiprise rackable 19" , Panneaux de brassage, Passe-câbles et Kits de fixation. Porte avec clé | U
2.3.2 | Baie 9U avec Multiprise rackable 19" , Panneaux de brassage, Passe-câbles et Kits de fixation. Porte avec clé | U
2.4 | Répéteurs
2.4.1 | Répéteur POE 802.3af 15,4W | U
2.4.2 | Répéteur POE+ 802.3at 30W | U
2.5 | Injecteurs
2.5.1 | Injecteur POE+ 30 W | U
2.5.2 | Injecteur POE++ 60 W | U
2.6 | Encodeurs / décodeurs
2.6.1 | Encodeur 4 voies | U
2.6.2 | Encodeur 4 voies avec RS 485 | U
2.6.3 | Encodeur 8 voies | U
2.6.4 | Encodeur 8 voies avec RS 485 | U
2.6.5 | Convertisseur Ethernet sur coaxial alimenté en POE | U
2.7 | Boitier I/O Ethernet type ADAM ou équivalent
2.7.1 | 6 sorties relais | U
2.7.2 | 16 sorties ou entrées DI | U
2.7.3 | 6 entrées DI + 6 sorties relais | U
PARTIE 3 : VIDEOSURVEILLANCE
Les caméras
La mise en service des matériels suivants comprend l'intégration dans les serveurs, supervisions et cartographie liées
3.1 | Caméras dômes 360° fisheyes |  |  | Indiquer marque, modèle, définition et angles de vue
3.1.1 | Caméra dôme fisheye 360° IP PoE 5 MP Intérieur, IR 15m intégré, zoom x20, IK10, IP66 | U
3.2 | Caméras mini-dôme fixes varifocale
3.2.1 | Caméra mini-dôme fixe varifocale IP PoE 2 MP Extérieur/Intérieur, IR 25m, IK10, IP66, varifocale 3,3 - 10 mm | U
3.2.2 | Casquette de protection seule pour pose en extérieur | U
3.3 | Caméras bullet fixes varifocale
3.3.1 | Caméra bullet fixe varifocale IP PoE 5 MP Extérieur/Intérieur, IR 40m, IK10, IP67, varifocale 3,3 - 10 mm | U
3.4 | Caméras dômes mobiles PTZ sans IR
3.4.1 | Caméra PTZ IP PoE 4MP Extérieur/Intérieur, zoom optique 10x, zoom digital x32, IK9, IP66 | U
3.5 | Caméras dômes mobiles PTZ haut de gamme, intelligent
3.5.1 | Caméra PTZ haut de gamme IP PoE 2MP Extérieur/Intérieur, zoom optique 40x, zoom digital x12, IR 200m, IK10, IP66 | U
3.5.2 | Caméra PTZ haut de gamme IP PoE 5MP Extérieur/Intérieur, zoom optique x42, zoom digital x16, IR intégré, IK10, IP66 | U
Accessoires
3.4 | Fixations
3.4.1 | Tige fileté pour fixer une caméra sur un faux plafond (fixation sur dalle béton) | U
3.4.2 | Fixation avec bras déportée sur mât pour caméra fixe | U
3.4.3 | Fixation murale ou support d'angle pour caméra fixe | U
3.4.4 | Pied de support pour caméra(s) pour pose sur toiture, compris lestage | U
3.5 | Nacelles
3.5.1 | Nacelle travail hauteur 14 m max (1 journée) y compris déplacement nacelle au site | U
3.5.2 | Nacelle travail hauteur 29 m max (1 journée) y compris déplacement nacelle au site | U
3.6 | Panneaux d'information vidéoprotection
3.6.1 | Panneau d'information du public piéton (y compris fixation). : 21x15 cm | U
3.6.2 | Panneau d'information du public piéton (y compris fixation). : 20x30 cm | U
3.6.3 | Panneau d'information accès véhicule (y compris fixation) : A3 | U
3.6.4 | Autocollant Format 10x15 cm | U
PARTIE 4 : DEPOSE ET RECYCLAGE
Actes liés à la dépose du materiel présent
4.1 | Dépose des équipements de vidéosurveillance
4.1.1 | Dépose des caméras fixes | U
4.1.2 | Dépose des caméras type 2 (dôme, PTZ). | U
4.1.3 | Dépose des modules informatique (switch, serveur, NVR/DVR). | U
4.1.4 | Dépose des moniteurs et équipements annexes (claviers, joysticks, etc.). | U
4.1.5 | Enlèvement des supports physiques (mâts, supports muraux, etc.). | U
4.1.6 | Dépose des câblages dédiés (coaxial, Ethernet, fibre optique). | ML
PARTIE 5 : HORS BORDEREAU
HORS BORDEREAU : Prestation du TITULAIRE
5.2 | Forfaits et taux horaires associés
5.2.1 | Forfait de déplacement | U
5.2.2 | Taux horaire tireur de câble | €/h
5.2.3 | Taux horaire technicien | €/h
5.2.4 | Taux horaire d'un chargé d'affaire ou d'un formateur | €/h
5.2.5 | Taux horaire d'un chef de chantier | €/h
5.2.6 | Taux horaire d'un dessinateur | €/h
5.2.7 | Forfait de déplacement technicien SAV | U
5.2.8 | Taux horaire technicien SAV | €/h
5.2.9 | Taux horaire d'un cordiste | €/h
5.2.10 | Plus value taux horaire et déplacement, intervention le samedi | %
5.2.11 | Plus value taux horaire et déplacement, intervention la nuit (20h-8h), week-end et jours fériés | %
PARTIE 6 : Prestations tierces
Prise en charge de site
6.1 | Forfait Etude & plans Autocad ou équivalent
6.1.1 | Etude site | U
6.1.2 | Création plans Autocad pour un site | U
6.1.3 | Modification de plans existants d'un site | U
PARTIE 7 : LE GENIE CIVIL
Mâts et arceaux
7.1 | Mats et arceaux
7.1.1 | Mât de 6 mètres hors-sol acier galvanisé y compris massif (avec trappe de visite) | U
7.1.2 | Mât de 8 mètres hors-sol acier galvanisé y compris massif (avec trappe de visite) | U
7.1.3 | Mât de 10 mètres hors-sol acier galvanisé y compris massif (avec trappe de visite) | U
7.1.4 | Arceau de protection des mâts 3 pieds avec fixation platine | U
7.1.5 | Arceau de protection des mâts 3 pieds avec fixation plot béton | U

## Licences
Cout des licences
| Modules | Quantité/volume | Type de licence (Annuelle ou permanante) | Référence éditeur | Prix € HT | Remise en % | Prix en € HT | Commentaires
Les licences VMS
| Licence serveur VMS ( minimum inclus : nombre de caméras : 250, 10 postes clients , 20 archiveurs) | [5 empty] | 0
| Licence supplémentaire pour gestion d'un mur d'image à la solution centrale | [5 empty] | 0
| Licence pour une caméra exploitée dans le système avec la maintenance logiciel ( SMA ) | [5 empty] | 0
| Licence redondance, fail-over, pour serveur VMS central | [5 empty] | 0
| Licences intégration au VMS de matériel tiers (ex : capteurs) | [5 empty] | 0
| Licence plugin, intégration d'une centrale anti-intrusion | [5 empty] | 0
| Licence plugin, intégration d'un interphone / visiophone | [5 empty] | 0
| Licence intégration d'un point en contrôle d'accès | [5 empty] | 0
| Licence plugin, intégration d'un boitier I/O | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0

## DQE
Candidat
DQE
Références (à reprendre pour les fiches produits) | Désignation des natures de tâches | Unité | Quantité | Prix unitaire € HT | Prix Total € HT
les prix incluent tous types de matériaux induits et tous types de fixations, de visseries, de visseries antivandalisme, de manchons, de coudes, d'équerres sauf tige filetée citée ci-dessous
PARTIE 1 : CABLAGE
Le câblage
1.1 | Cuivre
1.1.2 | Câble S/FTP Catégorie 7, zéro halogène (recette comprise) | ML | 2000 |  | 0
1.1.4 | Câble S/FTP double (2x4 paires) Catégorie 7, zéro halogène (recette comprise) | ML | 2000 |  | 0
1.1.6 | Connecteur RJ45 cat 7 (compris raccordement) | U | 60 |  | 0
1.1.7 | boite de raccordement | U | 60 |  | 0
1.1.8 | Câble pendentif plat spécial ascenseur | ML | 40 |  | 0
1.1.9 | Cordon de brassage Catégorie 6a 50 cm | U | 150 |  | 0
1.1.13 | Câble courant fort type U1000 RO2V 3G2,5 mm2 220 V | ML | 200 |  | 0
1.1.14 | Câble courant fort type U1000 RO2V 3G4 mm2 220 V | ML | 250 |  | 0
Les protections du câblage
1.2 | Réseaux intérieurs
1.2.1 | Chemin de câbles 50 x 50 mm sans capôt | ML | 300 |  | 0
1.2.5 | Gaine type CAPRIPLAST diamètre 32, compris supportage et fixations métalliques | ML | 150 |  | 0
1.2.6 | Fourreau type ICT diamètre 16 | ML | 200 |  | 0
1.2.9 | Tube type IRL diamètre 16 | ML | 200 |  | 0
1.2.14 | Goulotte PVC diamètre 60x40 | ML | 200 |  | 0
1.2.16 | Tube acier type MRL5557 diamètre 32, compris supportage et fixations métalliques | ML | 200 |  | 0
1.2.17 | Goulotte type Oméga métallique de protection de câble diamètre 30 | ML | 200 |  | 0
1.2.19 | Boite de jonction Ethernet avec serrure à couvercle rabattable | U | 42 |  | 0
PARTIE 2 : LES EQUIPEMENTS RESEAUX
Les équipements actifs
2.1 | Serveur / Poste client
2.1.1 | 2U 12-Bay Appliance 96TB Raw RAID 5 1x Xeon Silver 4514Y 32GB RAM 2x 480GB M.2 SSD 8x 12TB 3.5" Enterprise HDDs 2x 1GbE RJ45 2x 10/25GbE SFP28 2x 1100W PSU Windows Server 2022 Garantie 5 ans | U | 1 |  | 0
2.1.2 | Ecran 24 pouces, clavier, souris | U | 1 |  | 0
2.1.3 | Processeur Intel® Xeon® W5-2465X ou supérieur 32 Go de RAM DDR5 minimum Système d'exploitation 64 bits Disque SSD pour le SE et les applications Security Center, avec un minimum de 6 Go d’espace disponible pour installer l’application client Security Center Carte réseau GbE 2 cartes vidéo NVIDIA® GeForce® RTX 4070 (12 Go) ou équivalent, ou supérieur | U | 1 |  | 0
2.1.4 | Onduleur 1100VA / 990W | U | 2 |  | 0
2.1.5 | solution d’accès à distance sécurisée de type VPN | U | 1 |  | 0
2.2 | Switchs
2.2.1 | Switch 24 ports 10/100/1000 PoE+ 370W PoE budget niv 2 | U | 3 |  | 0
2.2.2 | Switch 16 ports 10/100/1000 PoE+ 240W PoE budget niv 2 | U | 4 |  | 0
2.2.3 | Switch 8 ports 10/100/1000 PoE+ 120W PoE budget niv 2 | U | 3 |  | 0
2.2.4 | switch 24 ports 10/100/1000 PoE+ 370W PoE budget - Niv3 | U | 4 |  | 0
2.3 | Baie informatique Murale
2.3.1 | Baie 6U avec Multiprise rackable 19" , Panneaux de brassage, Passe-câbles et Kits de fixation. Porte avec clé | U | 6 |  | 0
2.3.2 | Baie 9U avec Multiprise rackable 19" , Panneaux de brassage, Passe-câbles et Kits de fixation. Porte avec clé | U | 6 |  | 0
2.4 | Répéteurs
2.4.2 | Répéteur POE+ 802.3at 30W | U | 3 |  | 0
2.5 | Injecteurs
2.5.2 | Injecteur POE++ 60 W | U | 8 |  | 0
2.6 | Encodeurs / décodeurs
2.6.2 | Encodeur 4 voies avec RS 485 | U | 3
2.6.3 | Encodeur 8 voies | U | 4 |  | 0
2.6.5 | Convertisseur Ethernet sur coaxial alimenté en POE | U | 6 |  | 0
2.7 | Boitier I/O Ethernet type ADAM ou équivalent
2.7.3 | 6 entrées DI + 6 sorties relais | U | 2 |  | 0
PARTIE 3 : VIDEOSURVEILLANCE
Les caméras
La mise en service des matériels suivants comprend l'intégration dans les serveurs, supervisions et cartographie liées
3.1 | Caméras dômes 360° fisheyes
3.1.1 | Caméra dôme fisheye 360° IP PoE 5 MP Intérieur, IR 15m intégré, zoom x20, IK10, IP66 | U | 6 |  | 0
3.2 | Caméras mini-dôme fixes varifocale
3.2.1 | Caméra mini-dôme fixe varifocale IP PoE 2 MP Extérieur/Intérieur, IR 25m, IK10, IP66, varifocale 3,3 - 10 mm | U | 8 |  | 0
3.2.2 | Casquette de protection seule pour pose en extérieur | U | 8 |  | 0
3.3 | Caméras bullet fixes varifocale
3.3.1 | Caméra bullet fixe varifocale IP PoE 5 MP Extérieur/Intérieur, IR 40m, IK10, IP67, varifocale 3,3 - 10 mm | U | 10 |  | 0
3.4 | Caméras dômes mobiles PTZ sans IR |  |  |  | 0
3.4.1 | Caméra PTZ IP PoE 4MP Extérieur/Intérieur, zoom optique 10x, zoom digital x32, IK9, IP66 | U | 7 |  | 0
3.5 | Caméras dômes mobiles PTZ haut de gamme, intelligent |  |  |  | 0
3.5.1 | Caméra PTZ haut de gamme IP PoE 2MP Extérieur/Intérieur, zoom optique 40x, zoom digital x12, IR 200m, IK10, IP66 | U | 4 |  | 0
3.5.2 | Caméra PTZ haut de gamme IP PoE 5MP Extérieur/Intérieur, zoom optique x42, zoom digital x16, IR intégré, IK10, IP66 | U | 6 |  | 0
Accessoires
3.4 | Fixations
3.4.1 | Tige fileté pour fixer une caméra sur un faux plafond (fixation sur dalle béton) | U | 10 |  | 0
3.4.3 | Fixation murale ou support d'angle pour caméra fixe | U | 10 |  | 0
3.4.4 | Pied de support pour caméra(s) pour pose sur toiture, compris lestage | U | 10 |  | 0
3.5 | Nacelles
3.5.1 | Nacelle travail hauteur 14 m max (1 journée) y compris déplacement nacelle au site | U | 5 |  | 0
3.6 | Panneaux d'information vidéoprotection
3.6.2 | Panneau d'information du public piéton (y compris fixation). : 20x30 cm | U | 5 |  | 0
3.6.4 | Autocollant Format 10x15 cm | U | 3 |  | 0
PARTIE 4 : DEPOSE ET RECYCLAGE
Actes liés à la dépose du materiel présent
4.1 | Dépose des équipements de vidéosurveillance
4.1.2 | Dépose des caméras type 2 (dôme, PTZ). | U | 8 |  | 0
4.1.3 | Dépose des modules informatique (switch, serveur, NVR/DVR). | U | 12 |  | 0
4.1.4 | Dépose des moniteurs et équipements annexes (claviers, joysticks, etc.). | U | 3 |  | 0
4.1.6 | Dépose des câblages dédiés (coaxial, Ethernet, fibre optique). | ML | 150 |  | 0
PARTIE 5 : HORS BORDEREAU
HORS BORDEREAU : Prestation du TITULAIRE
5.2 | Forfaits et taux horaires associés
5.2.1 | Forfait de déplacement | U | 15 |  | 0
5.2.2 | Taux horaire tireur de câble | €/h | 120 |  | 0
5.2.3 | Taux horaire technicien | €/h | 60 |  | 0
5.2.4 | Taux horaire d'un chargé d'affaire ou d'un formateur | €/h | 16 |  | 0
5.2.5 | Taux horaire d'un chef de chantier | €/h | 40 |  | 0
5.2.6 | Taux horaire d'un dessinateur | €/h | 50 |  | 0
5.2.7 | Forfait de déplacement technicien SAV | U | 5 |  | 0
5.2.8 | Taux horaire technicien SAV | €/h | 15 |  | 0
5.2.9 | Taux horaire d'un cordiste | €/h | 22 |  | 0
5.2.10 | Plus value taux horaire et déplacement, intervention le samedi | % |  |  | 0
5.2.11 | Plus value taux horaire et déplacement, intervention la nuit (20h-8h), week-end et jours fériés | % |  |  | 0
PARTIE 6 : Prestations tierces
Prise en charge de site
6.1 | Forfait Etude & plans Autocad ou équivalent
6.1.1 | Etude site | U | 16 |  | 0
6.1.3 | Modification de plans existants d'un site | U | 4 |  | 0
PARTIE 7 : LE GENIE CIVIL
Mâts et arceaux
7.1 | Mats et arceaux
7.1.1 | Mât de 6 mètres hors-sol acier galvanisé y compris massif (avec trappe de visite) | U | 5 |  | 0
7.1.5 | Arceau de protection des mâts 3 pieds avec fixation plot béton | U | 5 |  | 0
Les licences VMS
8
8.1.1 | Licence serveur VMS ( minimum inclus : nombre de caméras : 250, 10 postes clients , 20 archiveurs) | U | 1 |  | 0
8.1.2 | Licence supplémentaire pour gestion d'un mur d'image à la solution centrale | U | 1 |  | 0
8.1.3 | Licence pour une caméra exploitée dans le système avec la maintenance logiciel ( SMA ) | U | 30 |  | 0
8.1.4 | Licence redondance, fail-over, pour serveur VMS central | U | 1 |  | 0
8.1.5 | Licences intégration au VMS de matériel tiers (ex : capteurs) | U | 5 |  | 0
8.1.6 | Licence plugin, intégration d'une centrale anti-intrusion | U | 2 |  | 0
8.1.7 | Licence plugin, intégration d'un interphone / visiophone | U | 2 |  | 0
8.1.8 | Licence intégration d'un point en contrôle d'accès | U | 3 |  | 0
8.1.9 | Licence plugin, intégration d'un boitier I/O | U | 3 |  | 0