## Feuil1
D.P.G.F : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
EXTENSION BUREAUX 210
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Pole Achat et Ingénierie - Service Travaux du Maître d’ouvrage
| Etablissement support du GHT Val Rhône Centre | Lot n° | 2 | VRD/ESPACE VERT
Nom de l'entreprise (à remplir par le soumissionnaire) :
N° | DESIGNATIONS | U | Q.T.E | P.U. | TOTAL
Généralités
Les travaux concernent la création l'extension du pôle médecine du travail du bâtiments 210 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type PU de 5e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait à proximité d'un site occupé.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux
2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
2.1.1 | Baraquement de chantier L'entreprise aura à sa charge ses propres installations de chantier (vestiaire/réfectoire/sanitaires..) Position : - Cf PIC | Ens | 1 |  | 0
2.1.2 | Protections / Nettoyage / Déchets Est compris - La gestion de bennes avec la mise en place d'un tri sélectif - La protection et l'entretien de ses ouvrages jusqu'à la réception des ouvrages - l'entretien du chantier et le nettoyage journalier jusqu'à la fin de ses travaux (balayeuse) - L'évacuation des déchets du chantier Position : - Au droit du chantier et des voiries proches | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
2.2 | TERRASSEMENT
2.2.1 | Décapage Décapage de la terre végétale sur 30 cm sur l’emprise de l’extension prévue, ainsi que la réalisation de la forme de talus en bordure afin de modeler le terrain selon le projet architectural et paysager. Les terrassements à proximité de la ligne HTA se feront par aspiration ou manuellement. Position : - Cf plan VRD | m² | 100 |  | 0
2.2.2 | Terrassement de la bute Terrassement mécanique de la butte adossée au mur à scier, dans le but de préparer le terrain pour une intervention de sciage par le lot démolition. Position : - Cf plan VRD | m3 | 33 |  | 0
2.2.3 | Stockage des terres sur site Gestion des terres végétales et terres de chantier, destinées à être utilisées pour le remblaiement et la formation de pentes dans le cadre de l’aménagement paysager du site. Position : - Zone travaux | m3 | 45 |  | 0
2.2.4 | Provision Provision pour démolition d'ouvrages rencontrés dans l'emprise du terrassement général | U | 1 |  | 0
2.2.5 | Dessouchage Dessouchage des 3 arbustes présent sur la parcelle. | U | 3 |  | 0
| SOUS TOTAL HT TERRASSEMENT |  |  |  | 0
2.3 | AMENAGEMENT PAYSAGER
2.3.1 | Réfection du cheminement piéton Réfection du cheminement comprenant : - Décroutage et reprise des enrobés - Reprise des bordures Position : - Trottoir - Issue de secours | m² | 61.65 |  | 0
2.3.2 | Déblai/remblai Utilisation du déblai pour aménagement paysager (CF plan) et mise en œuvre d'un géotextile Position : - Abord du bâtiment | m3 | 17.375 |  | 0
2.3.3 | Evacuation Evacuation des terres en fin de chantier (GO pris en compte) | m3 | 15 |  | 0
2.3.4 | Plantation d'arbustes Plantation d’arbustes dans le cadre des travaux d’aménagement du site comprenant : - Arrosage, paillage, tuteurage si nécessaire. - Matériaux drainant en pied d'arbuste pour infiltration des eaux, dans le système racinaire sur 10,5m² par 1.5 m de haut - 1 saule Crevette, 1 Abélia Grandi flora et 1 Céanothe Position - Espaces verts | U | 3 |  | 0
2.3.5 | Engazonnement par projection hydraulique Fourniture de semences de gazon rustique, avec mélange adapté (composition typique de 5 à 6 kg pour 100 m²) favorisant résistance à l’usure, sécheresse et maladies. Empierrage à prévoir avant engazonnement. Position : - Abord du bâtiment | m² | 220 |  | 0
2.3.6 | Réseau eau pluviale - évacuations Réseau enterré D120 mini pour la bonne évacuation des EP de la toiture dans l'espace végétalisé recréé (arbustes). Compris fourniture et pose d'un regard en pied de bâtiment. Raccordement à la charge du présent lot. Position : - Extérieur | ml | 4.5 |  | 0
2.3.7 | Travaux de parachèvement Les travaux de parachèvement des surfaces semées comprennent l’ensemble des interventions nécessaires à l'installation et au bon développement des prairies et ce jusqu'à réception de l'ouvrage. | ENS | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT AMENAGEMENT PAYSAGER |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Nota :
Les quantités sont données à titre indicatifs, il appartient à l'entreprise consultée de les vérifier.