## Feuil1
D.P.G.F : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
EXTENSION BUREAUX 210
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Pole Achat et Ingénierie - Service Travaux du Maître d’ouvrage
| Etablissement support du GHT Val Rhône Centre | Lot n° | 4 | ETANCHEITE
Nom de l'entreprise (à remplir par le soumissionnaire) :
N° | DESIGNATIONS | U | Q.T.E | P.U. | TOTAL
Généralités
Les travaux concernent la création l'extension du pôle médecine du travail du bâtiments 210 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type PU de 5e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait à proximité d'un site occupé.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux
4.1 | PREPARATION DE CHANTIER
4.1.1 | Etudes d'exécutions Les études d’exécution (plans de détails) sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot | Ens | 1 |  | 0
4.1.2 | Protections / Nettoyage / Déchets Est compris - La protection et l'entretien de ses ouvrages jusqu'à la réception des ouvrages - l'entretien du chantier et le nettoyage journalier jusqu'à la fin de ses travaux - L'évacuation des déchets du chantier | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX
4.2.1 | Etanchéité Fourniture et pose d'une étanchéité bicouche sur un support poutrelles hourdis comprenant : - Nettoyage et purge du support, réparation des défauts éventuels, traitement des points singuliers. - Pare-vapeur : enduit d’imprégnation à froid suivi d’une chape armée voile de verre ou toile de verre soudée à plein. - Isolation thermique - 1ère couche : membrane bitumineuse SBS armée polyester (ex : SOPRALENE FLAM 180, soudée en indépendance). - 2ème couche : membrane bitumineuse avec armature voile de verre (ex : ELASTOPHENE FLAM 25, soudée en plein). Position : - Toiture | m² | 60 |  | 0
4.2.2 | Isolant R = 4,5 m².K/W Type d’isolant : Panneau polyuréthane Efigreen pour isolation sous étanchéité, ou équivalent. La fourniture de produit issue de filière du réemploi est souhaitée. Epaisseur minimum : 10 cm Résistance : R=4.5 m².K/W Position : - Toiture | m² | 60 |  | 0
4.2.3 | Traitement du JD Fourniture et mise en œuvre d’un système de joint de dilatation à plat ou en relief, adapté aux mouvements différentiels, comprenant : Profilés métalliques (en acier laqué RAL 9010 blanc) fixés mécaniquement sur chaque rive du joint. Membrane d’étanchéité bicouche bitume élastomère, ou membrane synthétique anti-racine si toiture végétalisée, selon plans et avis techniques. Bande de renfort sur chaque rive du joint et sur tous relevés périphériques. Finition par profils de serrage, solins en aluminium anodisé, mastic silicone, y compris sujétions et accessoires pour une parfaite étanchéité Position : - Toiture | ml | 11 |  | 0
4.2.4 | Relevé d'étanchéité Fourniture et pose d’un relevé d’étanchéité en membrane bitumineuse, compris isolant contre acrotères sur 40 cm. Type d’isolant : Panneau polyuréthane Efigreen pour isolation sous étanchéité, ou équivalent Epaisseur minimum : 10 cm Résistance : R=4.5 m².K/W Position : - Toiture | ml | 33 |  | 0
4.2.5 | Protection par végétalisation extensive - Toundra Fourniture et pose d’un système de végétalisation extensive Toundra, composé d’un tapis précultivé à dominante de sedums variés et plantes grasses mellifères. Compris fourniture et pose de bandes gravaillonnées périphériques avec bande en acier galvanisé ou aluminium, profil en « L » avec partie verticale ajourée à 25% pour écoulement des eaux. Position : - Toiture | m² | 60 |  | 0
4.2.6 | Lanterneaux (PSE) Fourniture et mise en œuvre de châssis Bluecoif Therm manuel ou équivalent comprenant : - Une costière en tôle d'acier galvanisé, y compris isolation par laine de roche. Fixation sur la dalle B.A. par vis et chevilles, - Un dôme vitré R - 2,1 W/m² K - Un cadre pareclose en aluminium, fixé sur le cadre ouvrant par vis inox avec joints d’étanchéité à l’air, - Un système d'ouverture par vérins permettant l'ouverture complète à 110°, - Crosse accès toiture galvanisé - Barre d'accroche échelle - Echelle Performances techniques : - Dimensions : section utile équivalente : 1 m². - Classement aux chocs : 1200 joules. - Coefficient d’isolement minimum de 65 dB(A). Position : - Circulation | U | 1
4.2.7 | Protection gravillonné (PSE) Protection étanchéité par gravillons roulés épaisseur minimale 5 cm de granulométrie conforme au DTU 43.1. Position : - Toiture | m² | 60
| SOUS TOTAL HT TRAVAUX |  |  |  | 0
4.3 | DIVERS
4.3.1 | Evacuation des EP d100 mm Fourniture et pose d'une entrée d’eau pluviale verticale, en façade, adaptée à la descente d’eau pluviale extérieure. Crapaudines en acier galvanisé ou inoxydable, grille garde-gravier ou garde-feuilles, incluses dans la fourniture. | U | 1 |  | 0
4.3.2 | Trop plein et jet de volée Fourniture et mise en place de trop plein en acier galvanisé avec coupe en sifflet, platine, raccordement à l'étanchéité, crépine parefeuille ou garde-gravier, traversée de voile B.A. Diamètre : 60 MM. Position selon indications du Maître d'œuvre. | U | 1 |  | 0
4.3.3 | Descentes EP compris dauphin fonte Fourniture et mise en œuvre de descentes EP en acier galvanisé, colliers de fixations et de suspentes, boîte à eau en acier galvanisé, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. Dauphin fonte de 0.50 m ht en pied de chute. | U | 1 |  | 0
4.3.4 | Crosses de sortie de câbles Fourniture et pose de crosses en cuivre pour habillage des traversées de câbles, comprenant : - Réalisation de plaques à douilles pour passages de sorties de tuyaux ou autres, partie male formant crosse, collette à 15 cm de l’étanchéité pour relevés, Ø 50 mm - mise en place, le fourreau ou la crosse fournie par le présent lot - habillage de la crosse en étanchéité autoprotégée de même nature que les parties courantes, sur une hauteur de 0.20 m environ au-dessus de la protection | U | 2 |  | 0
4.3.5 | Point d'ancrage (PSE) Fourniture et pose des points d’ancrage permanents pour la sécurité des interventions en toiture | U | 3
| SOUS TOTAL HT DIVERS |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Nota :
Les quantités sont données à titre indicatifs, il appartient à l'entreprise consultée de les vérifier.