## Feuil1
D.P.G.F : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
EXTENSION BUREAUX 210
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Pole Achat et Ingénierie - Service Travaux du Maître d’ouvrage
| Etablissement support du GHT Val Rhône Centre | Lot n° | 5 | FACADE
Nom de l'entreprise (à remplir par le soumissionnaire) :
N° | DESIGNATIONS | U | Q.T.E | P.U. | TOTAL
Généralités
Les travaux concernent la création l'extension du pôle médecine du travail du bâtiments 210 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type PU de 5e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait à proximité d'un site occupé.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux
5.1 | ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER
5.1.1 | Etudes d'exécutions Les études d’exécution (plans de détails) sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot | Ens | 1 |  | 0
5.1.2 | Echafaudage (hors existant) Le présent lot aura à sa charge la fourniture, le montage, la mise en sécurité, l’entretien, le contrôle et le démontage en fin de chantier de l’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux. À l’issue des travaux principaux, l’échafaudage sera maintenu en place pour une durée complémentaire de trois (3) semaines, spécifiquement dédiée à l’intervention de l’entreprise d’étanchéité. | Ens | 1 |  | 0
5.1.3 | Protections / Nettoyage / Déchets Est compris - La protection et l'entretien de ses ouvrages jusqu'à la réception des ouvrages - l'entretien du chantier et le nettoyage journalier jusqu'à la fin de ses travaux - L'évacuation des déchets du chantier | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
5.2 | TRAVAUX NEUF
5.2.1 | Soubassement Préparation et mise en œuvre d’une peinture décorative à effet gouttelette, dito existant, sur les soubassements, identiques à la peinture du bâtiment existant 210. Position : - Longrines périphériques | m² | 3.5 |  | 0
5.2.2 | Enduit type RME Fourniture et mise en œuvre d'un enduit mince type RME a base de liant hydraulique. Support : Mur en bloc à bancher ou aggloméré creux/ITE Finition : taloché lisse. Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage. RAL dito existant Position : - Façade principale | m² | 94 |  | 0
5.2.3 | Plus-value pour surépaisseur de façade en ITE (PSE) Réalisation de surépaisseur dito existant en ITE, panneau polystyrène, Ep = 60 mm comprenant la réalisation d'une couche de base armée et le marouflage d'une trame de verre pour les façades courantes. Position : - Façade principale - Dito plan archi) | m² | 40
5.2.4 | Couvre joint de dilatation Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation en joint creux composés d'un profilé rigide en aluminium avec une queue d'aronde permettant la fixation par clips en acier thermolaqué RAL 9010 blanc. Position : - JD | ml | 8.1 |  | 0
5.2.5 | Bavette fenêtre (l=90) Fourniture et mise en œuvre de bavette rejet d'eau en aluminium thermolaqué RAL 9010 blanc en partie basse des menuiseries avec remontées latérales, recouvrant toute la largeur de l'appui et filante sur toute la longueur de la menuiserie. Fixation mécanique. Position : - Menuiserie extérieure - Lucarne | U | 5 |  | 0
5.2.6 | Bavette fenêtre (l=140) Fourniture et mise en œuvre de bavette rejet d'eau en aluminium thermolaqué RAL 9010 blanc en partie basse des menuiseries avec remontées latérales, recouvrant toute la largeur de l'appui et filante sur toute la longueur de la menuiserie. Fixation mécanique. Position : - 210-N0-P-015 | U | 1 |  | 0
5.2.7 | Couvertine (L=45) Fourniture et mise en œuvre de couvertine en aluminium thermolaquée RAL 7047 GRIS CLAIR, largeur des couvertines après formage suivant largeur de la pièce à recouvrir (relevé béton et joint de dilatation) Pliage pour façon de rejet d’eau et d'ourlets suivant détails de l'Architecte. Position : - Tête de mur | ml | 35 |  | 0
5.2.8 | Provision pour raccord d'enduit Provision pour raccord d'enduit de façade au droit des ouvertures créés (lucarne en 210-N0-P-012 et fenêtre en 210- N0-P-015). Compris reprises maçonnés éventuels. Fourniture et mise en œuvre d'un enduit mince type RME a base de liant hydraulique. Support : Mur en bloc à bancher ou aggloméré creux/ITE Finition : taloché lisse. Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage. RAL dito existant Position : - Façade existante | m² | 6 |  | 0
| SOUS TOTAL HT TRAVAUX NEUF |  |  |  | 0
5.3 | TRAVAUX SUR EXISTANT (PSE)
5.3.1 | Etudes d'exécutions Les études d’exécution (plans de détails) sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot | Ens | 1
5.3.2 | Echafaudage Le présent lot aura à sa charge la fourniture, le montage, la mise en sécurité, l’entretien, le contrôle et le démontage en fin de chantier de l’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux. | Ens | 1
5.3.3 | Protections / Nettoyage / Déchets Est compris - La protection et l'entretien de ses ouvrages jusqu'à la réception des ouvrages - l'entretien du chantier et le nettoyage journalier jusqu'à la fin de ses travaux - L'évacuation des déchets du chantier | Ens | 1
5.3.4 | Soubassement Préparation et mise en œuvre d’une peinture décorative à effet gouttelette sur les soubassements, identiques à la peinture du bâtiment existant 210. La préparation sera imperméabilisante et un recouvrement sur l’enduit bitumeux des soubassements devra être effectué pour assurer une imperméabilisation complète. Position : - Pied de façade | m² | 14.5
5.3.5 | Préparation des supports et nettoyage Travaux de préparation du support existant avant mise en peinture, comprenant : - Sonder, puis éliminer les éventuelles parties non adhérentes ou peu cohésives - Reconstituez le support à l’identique avec un mortier adapté (support béton : utiliser weberep surface). - Sur support organique, vérifiez aussi l’état du revêtement et son adhérence - Ecrêter les reliefs supérieurs à 3 mm - Ouvrez les fissures localisées aux points singuliers, à l’aide d’une disqueuse, puis rebouchez-les avec un mastic acrylique de première catégorie ou un mortier adapté (support béton : weberep surface) - Lavez au nettoyeur avec de l’eau sous pression (40 à 80 bars) - Laissez sécher puis éliminez les salissures végétales résiduelles avec weber nettoyant ou weber demoussant sur un support organique. Position : - Façade principale | m² | 234.9
5.3.6 | Enduit type RME Fourniture et mise en œuvre d'un enduit mince type RME a base de liant hydraulique. Finition : taloché lisse. Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage. RAL dito existant Position : - Façade principale | m² | 234.9
5.3.7 | Couvre joint de dilatation Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation en joint creux composés d'un profilé rigide en aluminium avec une queue d'aronde permettant la fixation par clips en acier thermolaqué RAL 9010 blanc. Position : - JD | ml | 8
5.3.8 | Bavette fenêtre (l=140) Fourniture et mise en œuvre de bavette rejet d'eau en aluminium thermolaquée RAL 9010 blanc en partie basse des menuiseries avec remontées latérales, recouvrant toute la largeur de l'appui et filante sur toute la longueur de la menuiserie. Fixation mécanique. Position : - Menuiserie extérieure | U | 12
5.3.9 | Couvertine (l=45) Fourniture et mise en œuvre de couvertine en aluminium thermolaquée RAL 7047 GRIS CLAIR, largeur des couvertines après formage suivant largeur de la pièce à recouvrir (relevé béton et joint de dilatation) Pliage pour façon de rejet d’eau et d'ourlets suivant détails de l'Architecte. Position : - Tête de mur | ml | 58
5.3.10 | Remise en peinture du local transformateur Remise en peinture extérieure du local transformateur, y compris la serrurerie, suivant une méthodologie précise pour garantir la protection et l’esthétique de l’ensemble du local | m² | 35
SOUS TOTAL HT TRAVAUX SUR EXISTANT (PSE)
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Nota :
Les quantités sont données à titre indicatifs, il appartient à l'entreprise consultée de les vérifier.