## Feuil1
D.P.G.F : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
EXTENSION BUREAUX 210
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Pole Achat et Ingénierie - Service Travaux du Maître d’ouvrage
| Etablissement support du GHT Val Rhône Centre | Lot n° | 6 | MENUISERIE EXTERIEURE
Nom de l'entreprise (à remplir par le soumissionnaire) :
N° | DESIGNATIONS | U | Q.T.E | P.U. | TOTAL
Généralités
Les travaux concernent la création l'extension du pôle médecine du travail du bâtiments 210 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type PU de 5e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait à proximité d'un site occupé.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux
6.1 | ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER
6.1.1 | Etudes d'exécutions Les études d’exécution (plans de détails) sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot | Ens | 1 |  | 0
6.1.2 | Protections / Nettoyage / Déchets Est compris - La protection et l'entretien de ses ouvrages jusqu'à la réception des ouvrages - l'entretien du chantier et le nettoyage journalier jusqu'à la fin de ses travaux - L'évacuation des déchets du chantier | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
6.2 | MENUISERIE PVC
6.2.1 | Châssis extérieurs en PVC (90*175ht) Fourniture et pose de châssis PVC en tunnel extérieur avec un coefficient d’isolement minimum de 32 dB(A). Le double vitrage sera à isolation thermique 6/WE16 argon/4 une face basse émissivité à minima. - Châssis 1 vantail ouvrant à la française/oscillo battant - Châssis en profil PVC placé Teinte RAL 9010 blanc, rigide extrudé à trois chambres minimum, assemblés par soudures étanches, profil coloré dans la masse, épaisseur 60 mm, épaisseur minimum des parois : 3 mm. - Renfort en acier galvanisé obligatoire dans chaque profilé – épaisseur minimum30/10 mm - Parcloses intérieures clipsées autobloquantes, coupes d'onglets en PVC rigide extrudé avec joints EPDM - Drainage de la traverse basse - Profil avec renvoi d'eau sur les traverses basses et intermédiaires - Facteur solaire inférieur ou égal à 0,15. - Entrée d'aire pour VMC simple flux (50 ou 25 m3/h) Uw fenêtre 1,5 W/m²K Position : - Façade | U | 4 |  | 0
6.2.2 | Châssis extérieurs en PVC (140*175ht) Fourniture et pose de châssis PVC en tunnel extérieur avec un coefficient d’isolement minimum de 32 dB(A). Le double vitrage sera à isolation thermique 6/WE16 argon/4 une face basse émissivité à minima. - Châssis 1 vantail ouvrant à la française/oscillo battant - Châssis en profil PVC placé Teinte RAL 9010 blanc, rigide extrudé à trois chambres minimum, assemblés par soudures étanches, profil coloré dans la masse, épaisseur 60 mm, épaisseur minimum des parois : 3 mm. - Renfort en acier galvanisé obligatoire dans chaque profilé – épaisseur minimum30/10 mm - Parcloses intérieures clipsées autobloquantes, coupes d'onglets en PVC rigide extrudé avec joints EPDM - Drainage de la traverse basse - Profil avec renvoi d'eau sur les traverses basses et intermédiaires - Facteur solaire inférieur ou égal à 0,15. - Entrée d'aire pour VMC simple flux (50 ou 25 m3/h) Uw fenêtre 1,5 W/m²K Position : - 210-N0-P-015 | U | 1 |  | 0
6.2.3 | Porte extérieurs en PVC (90*210ht) Fourniture et pose d'une porte extérieure en PVC, dimensions 90 cm de largeur x 210 cm de hauteur, avec coefficient d'isolement acoustique minimum de 32 dB(A). La porte 3 points sera adaptée aux accès extérieurs, avec seuil plat pour accessibilité PMR et conformité aux normes NF P 20-301 et DTU 36.5. L'ouvrage inclut cadre dormant renforcé, panneau vitré, et ferrures sécurisées (barreaux). Le double vitrage sera à isolation thermique 6/WE16 argon/4 une face basse émissivité à minima. Est prévu une barre antipanique pour la bonne évacuation. - PVC rigide extrudé teinté dans la masse (RAL 9010), épaisseur minimale 70 mm, avec renforts acier galvanisé en cadre dormant et ouvrant ; conformes NF P 24-500 - Renfort en acier galvanisé obligatoire dans chaque profilé – épaisseur minimum30/10 mm - Parcloses intérieures clipsées autobloquantes, coupes d'onglets en PVC rigide extrudé avec joints EPDM - Drainage de la traverse basse - Profil avec renvoi d'eau sur les traverses basses et intermédiaires - Facteur solaire inférieur ou égal à 0,15. - Pose de cylindre connecté WINKHAUS BlueBlueChip Double entrée électronique comprenant rosaces. Fournis par le VINATIER - Entrée d'aire pour VMC simple flux Uw porte 1,5 W/m²K Position : - 210-N0-C-036 | U | 1 |  | 0
6.2.4 | Lucarne PVC (55*55 ht) Fourniture et pose de châssis PVC en tunnel extérieur avec un coefficient d’isolement minimum de 32 dB(A). Le double vitrage sera à isolation thermique 6/WE16 argon/4 une face basse émissivité à minima. - Châssis 1 vantail ouvrant à la française - Châssis en profil PVC plaxé Teinte RAL 9010 blanc, rigide extrudé à trois chambres minimum, assemblés par soudures étanches, profil coloré dans la masse, épaisseur 60 mm, épaisseur minimum des parois : 3 mm. - Renfort en acier galvanisé obligatoire dans chaque profilé – épaisseur minimum30/10 mm - Parcloses intérieures clipsées autobloquantes, coupes d'onglets en PVC rigide extrudé avec joints EPDM - Drainage de la traverse basse - Profil avec renvoi d'eau sur les traverses basses et intermédiaires - Facteur solaire inférieur ou égal à 0,15. Uw fenêtre 1,5 W/m²K Position : - 210-N0-P-012 | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT MENUISERIE PVC |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Nota :
Les quantités sont données à titre indicatifs, il appartient à l'entreprise consultée de les vérifier.