## Feuil1
D.P.G.F : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
EXTENSION BUREAUX 210
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Pole Achat et Ingénierie - Service Travaux du Maître d’ouvrage
| Etablissement support du GHT Val Rhône Centre | Lot n° | 8 | CLOISON/PLAFOND/PEINTURE
Nom de l'entreprise (à remplir par le soumissionnaire) :
N° | DESIGNATIONS | U | Q.T.E | P.U. | TOTAL
Généralités
Les travaux concernent la création l'extension du pôle médecine du travail du bâtiments 210 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type PU de 5e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait à proximité d'un site occupé.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux
8.1 | PREPARATION DE CHANTIER
8.1.1 | Protections / Nettoyage / Déchets Est compris - La protection et l'entretien de ses ouvrages jusqu'à la réception des ouvrages - l'entretien du chantier et le nettoyage journalier jusqu'à la fin de ses travaux - L'évacuation des déchets du chantier | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
8.2 | PLATRERIE/PLAFOND
8.2.1 | Doublage thermique Doublage thermique à ossature métallique pièces sèches - Ep. 130 mm, laine de verre GR32 revêtu Kraft, pare-vapeur, ou équivalent Epaisseur minimum : 12 cm Résistance : R=3.75 m².K/W. Compris le traitement des joints par bandes à joints ratissées et collées. Compris tableau de fenêtre. Hauteur maxi 3,30m. Classé M1. Position : - Ensemble des murs de l'extension | m² | 108.9 |  | 0
8.2.2 | Cloison acoustique Cloison à ossature métallique - sur montants - Cloisons - 100/62 - 1x Placo® Duo'Tech® 19 - 1x Placo® Duo'Tech® 19 - Stil® M 62 - 0,45 - Simple - EI60 m - 51 dB ou équivalent laine minérale de 100 mm. Compris le traitement des joints par bandes à joints ratissées et collées. Hauteur maxi 3,30m. Performances (acoustique) - Affaiblissement acoustique (dB) 51. Classé M2. Position : - 210-N0-P-016 | m² | 15.84 |  | 0
8.2.3 | Cloisonnement Réalisation de cloisons Cloisons - 98/62 - 1x Placoplatre® BA 18 - 1x Placoplatre® BA 18 - Stil® M 62 ou équivalent, section minimum 98mm et appropriée selon la hauteur de chez PLACOPLATRE ou similaire et isolation par panneaux isolant PANOLENE ou similaire d’épaisseur 45mm pour isolation acoustique des cloisons. Hauteur maxi 3,30m. Compris le traitement des joints par bandes à joints ratissées et collées. Classé M2 et cloison CF 1H00. Performances (acoustique) - Affaiblissement acoustique (dB) 45 Compris Gaines-techniques. Hauteur maxi 3,30m. Position : - 210-N0-P-032/33/34/35 - 210-N0-C-027 | m² | 77.55 |  | 0
8.2.4 | Faux plafond en panneaux Fourniture et dépose et repose de plafond suspendu acoustique en fibres minérales type TONGA A22 à bords droits de marque EUROCOUSTIC ou similaire, en panneaux de 600 x 600mm, épaisseur 22mm, classé M.0 comprenant : - Suspentes fixées à la dalle supérieure - Ossature secondaire métallique apparente en acier galvanisé. - La semelle visible de l’ossature sera revêtue d’un parement laqué. - Accessoires de réglage et de fixations. - Compris cornière de rive, ossature complémentaire et découpes pour suspension des luminaires et autres appareillages. Hauteur : 2,72m ht. Position : - Ensemble des plafonds de l'extension - 210-N0-P-016/15 | m² | 73.54 |  | 0
8.2.5 | Divers Doublage à créer au droit de la porte rebouché et de la lucarne. Doublage dito existant Position : - 210-N0-P-016/012 | Ens | 1 |  | 0
8.2.6 | Divers Tableau d'habillage autour de la porte et de la fenêtre à créer Position : - 210-N0-C-027 - 210-N0-P-015 | U | 2 |  | 0
8.2.7 | Démolition Démolition placo, menuiserie bois et faux-plafond, compris évacuation. Un phasage en site occupé devra être intégré par l'entreprise. Position : - 210-N0-P-015/16 | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT PLATRERIE/PLAFOND |  |  |  | 0
8.3 | PEINTURE
8.3.1 | Rafraichissement de murs plâtres ou doublages comprenant (PSE) : - Lessivage des anciens fonds, masticage et révision des supports, - Réparation ponctuelles d’enduits, pose de résille de renfort sur les fissures si nécessaire - Suppression de tous défauts d’aspect sur les peintures existantes (bulles, déchirures etc.) - Brossage, époussetage des supports neufs, - 2 couches de peinture laque de décoration satinée à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse - Etat de finition recherchée : Finition B (courante) suivant la Norme NF P74-201-1 (DTU59.1). CH 0031 Blanc Aspen Position : - 210-N0-P-019 - 210-N0-C-024/27 | m² | 262.48
8.3.2 | Mise en peinture de murs plâtres ou doublages comprenant : Mise en œuvre d'un revêtement mince, aspect satiné, finition B sur murs et cloisons, comprenant : - préparation du support arrachage papier peint ou toile de verre existant, - impression du support, - toile de verre 180g/m2 en lés, posées bord à bord, compris encollage à raison de 300g/m2 suivant prescriptions du fabricant, - marouflage soigné, placage des joints à la roulette, coupes d'arases hautes et basses, - 2 couches de peinture laque de décoration satinée à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse - Etat de finition recherchée : Finition B (courante) suivant la Norme NF P74-201-1 (DTU59.1). CH 0031 Blanc Aspen Position : - 210-N0-P-032/33/34/35/015/16/12 - 210-N0-C-036 | m² | 303.008 |  | 0
8.3.3 | Peinture sur support bois, PVC et métallique : - Avant la pose : brossage, impression à 1 couche - Rebouchage - Ponçage - Enduit repassé - Ponçage à sec - 2 couches de peinture finition satinée à base de résines glycérophtaliques. Toutes faces vues. - Etat de finition recherché : Finition B (courante) suivant la Norme NF P74-201-1 (DTU59.1). CH 0031 Blanc Aspen Position : - Ensemble des boiseries des locaux rafraichis (plinthes etc.) - Ensemble des nouvelles canalisations du sanitaire - Ensemble des ouvrages métalliques (cadres de porte etc.) | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT PEINTURE |  |  |  | 0
8.4 | NETTOYAGE
8.4.1 | Nettoyage de fin de chantier (PSE) Nettoyage qui consiste à éliminer les salissures afin d’assurer la propreté, l’hygiène, l’esthétique et la maintenance préventive des revêtements et des bâtiments, selon des procédés mécaniques et/ou chimiques. | Ens | 1
| SOUS TOTAL HT NETTOYAGE |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Nota :
Les quantités sont données à titre indicatifs, il appartient à l'entreprise consultée de les vérifier.