## LOT 01 VRD-GROS OEUVRE
Rénovation thermique et mise en accessibilité des bureaux - UGECAM Centre Route du Châtelier - Le Châtelier St Florent sur Cher- 18
Lot 01 - VRD - ESPACES VERTS
N° | Désignation des ouvrages | U | Qté | PU | Total
01.00 | Généralités VRD
| Travaux préparatoires VRD | F
01.01 | Description des ouvrages VRD
01.01.01 | Terrassement VRD
01.01.01.01 | Nettoyage et débroussaillage de la zone des travaux | ens.
01.01.01.02 | Décapage des terres végétales, compris stockage sur site pour réglage sous espace vert | m3
01.01.01.03 | Terrassement en masse pour plateforme sous le bâtiment | m3
01.01.01.04 | Terrassement en masse pour plateforme sous voiries, parkings, cheminement piétons et espaces verts | m3
01.01.01.05 | Tranchée technique pour réseaux ELEC-ORANGE | m3
01.01.01.06 | Tranchée technique pour réseaux EP | m3
01.01.02 | Réseaux divers EU-EP
01.01.02.01 | Regards 400x400 | U
01.01.02.02 | Regards diamètre 800 | U
01.01.02.03 | Regards à grille-Caniveau grille | U
01.01.03 | Voiries circulables et/ou piétonnes
01.01.03.01 | Zone piétonne en béton désactivé | m2
01.01.03.02 | Bordure béton type P3 | ml
01.01.03.03 | Réfection de voirie détériorée pendant le chantier | m2
01.01.03.04 | Place de parking PMR | ens.
01.01.03.05 | Bande de guidage PMR | ml
01.01.03.06 | Dalle podotactile extérieure | U
01.01.03.07 | Nez de marche antidérapant | U
01.02 | Généralités Gros-Œuvre | m3
| Travaux préparatoires G-O - Installation de chantier | F
| Dossier d'Ouvrages Exécutés et DIUO | F
01.03 | Description des ouvrages de Gros-Œuvre
01.03.01 | Travaux de déconstruction
01.03.01.01 | Démolition d'ouvrages en bloc de pierre | F
01.03.01.02 | Démolition de dallage | F
01.03.01.03 | Démolition de cloisonnements | F
01.03.01.04 | Démolition de menuiseries intérieures et extérieures | F
01.03.01.05 | Dépose des radiateurs | F
01.03.02 | Terrassement pour fondations
01.03.02.01 | Terrassement pour fondations | m3
01.03.02.02 | Remblayage | m3
01.03.03 | Fondations
01.03.03.01 | Fondations superficielles | m3
01.03.03.02 | Béton de propreté | m3
01.03.03.03 | Voiles de soubassement | m3
01.03.03.04 | Raidisseurs verticaux | m3
01.03.03.05 | Chaînage en béton | m3
01.03.03.06 | Arase d'étanchéité | m2
01.03.03.07 | Enduit ciment dressé | m3
01.03.03.08 | Réseaux sous dallage et/ou dalle
01.03.04 | Dallage
01.03.04.01 | Dallage sur terre plein | m2
01.03.05 | Maçonnerie-Élévations
01.03.05.01 | Murs porteurs en agglomérés creux de ciment | m2
01.03.05.02 | Enduit de soubassement | m2
01.03.06 | Ossature porteuse
01.03.06.01 | Linteaux des ouvertures | m3
01.03.06.02 | Trumeaux | m3
01.03.06.03 | Chaînage honrizontaux | m3
01.03.07 | Maçonnerie-Plancher
01.03.07.01 | Plancher béton armé type dalle pleine | m2
01.03.07.02 | Acrotères ou voiles dépassant de la couverture | m2
01.03.08 | Ouvrages annexes
01.03.08.01 | Seuil plats PMR | U
01.03.08.02 | Revêtement de type ragréage U4P4S | m2
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
Lot 01 - VRD - ESPACES VERTS |  | Total HT

## LOT 02 CHAR-SERRU-MEN EXT
Rénovation thermique et mise en accessibilité des bureaux - UGECAM Centre Route du Châtelier - Le Châtelier St Florent sur Cher- 18
Lot 02 - CHARPENTE MÉTALLIQUE-SERRURERIE
N° | Désignation des ouvrages | U | Qté | PU | Total
02.00 | Généralités
| Travaux préparatoires | F
| Dossier d'Ouvrages Exécutés et DIUO | F
02.01 | Description des travaux d'étanchéité
02.01.01 | Charpente métallique légère support de couverture zinc | ens.
02.01.02 | Mur rideau/verrière extérieure | ens.
02.02.03 | Garde-corps extérieurs | ml
02.02.04 | Vitrophanie | ml
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
Lot 02 - CHARPENTE MÉTALLIQUE-SERRURERIE |  | Total HT

## LOT 03 ETANCH-COUV-BARDAGE
Rénovation thermique et mise en accessibilité des bureaux - UGECAM Centre Route du Châtelier - Le Châtelier St Florent sur Cher- 18
Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ- COUVERTURE ET BARDAGE ZINC
N° | Désignation des ouvrages | U | Qté | PU | Total
03.00 | Généralités
| Travaux préparatoires | F
| Dossier d'Ouvrages Exécutés et DIUO | F
03.01 | Description des travaux d'étanchéité
03.01.01 | Etanchéité autoprotégée non isolée | m2
03.01.02 | Ouvrages divers
03.01.02.01 | Solin sur relevé d'étanchéité en aluminium | ml
03.01.03.02 | Couvertines sur acrotère | ml
03.01.03.03 | Crosse acier galvanisé | U
03.01.03.04 | Sorties de toiture ventilation EU | U
03.02 | Description des travaux de couverture zinc
03.02.01 | Couverture en longues feuilles de zinc
03.02.01.01 | Support | PM
03.02.01.02 | Voligeage sapin | m2
03.02.01.03 | Couverture en longues feuilles de zinc | m2
03.02.01.04 | Habillages, Faîtages, Rives | m2
03.02.02 | Evacuation des eaux pluviales couverture zinc et étanchéité
03.02.02.01 | Cuvettes EP | U
03.02.02.02 | Platine de protection plomb | U
03.02.02.03 | Crépine de terrasse | U
03.02.02.04 | Trop plein | U
03.02.02.05 | Boîte à eau | U
03.02.02.06 | Profil rejet d'eau | ml
03.02.02.07 | Gouttières pendantes pour EP | ml
03.02.02.08 | Descente EP | ml
03.02.02.09 | Dauphin fonte | U
03.03 | Description des travaux de bardage zinc
03.03.01 | Ossature de bardage | m2
03.03.02 | Voligeage sapin | m2
03.02.01.03 | Bardage en longues feuilles de zinc | m2
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ- COUVERTURE ET BARDAGE ZINC |  | Total HT

## LOT 04 MENINT- CLOI
Rénovation thermique et mise en accessibilité des bureaux - UGECAM Centre Route du Châtelier - Le Châtelier St Florent sur Cher- 18
Lot 04 - PLÂTRERIE-MENUISERIES INTÉRIEURES
N° | Désignation des ouvrages | U | Qté | PU | Total
04.00 | Généralités
| Travaux préparatoires | F.
| Dossier d'Ouvrage Exécutés et DIUO | F.
04.01 | Description des travaux cloisonnement
04.01.01 | Cloison 98/48 | m2
04.01.02 | Plus-values pour plaques hydrofuge | m2
04.01.03 | Plaque de plâtre à coller standard | m2
04.01.04 | Arêtes métalliques | ml
04.02 | Description des travaux de plafonds
04.02.01 | Plafonds suspendus en plaques de plâtre sur ossature métallique Cf 1h | m2
04.02.02 | Plafond complet haute résistance | m2
04.03 | DÉTAILS ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES
04.03.00 | BP vantail EI30, PASS mini 77 | U
04.03.01 | Béquille | U
04.03.02 | Quincailleries et équipements | U
04.03.02.01 | Béquille | U
04.03.02.02 | Serrure avec cylindre sur organigramme | U
04.03.02.03 | Ferme-porte en applique 1 vantail | U
04.03.02.04 | Butée de porte | U
04.03.03 | Plancher bois | m2
04.03.04 | Rampe PMR | m2
04.04.05 | Habillages divers
04.04.05.01 | Plinthes PVC | ml
04.04.05.02 | Baguettes d'angle | ml
04.04.05.03 | Champlats | ml
04.04.05.04 | Quart de rond | ml
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
Lot 04 - PLÂTRERIE-MENUISERIES INTÉRIEURES |  | Total HT

## LOT 05 EPMR
Rénovation thermique et mise en accessibilité des bureaux - UGECAM Centre Route du Châtelier - Le Châtelier St Florent sur Cher- 18
Lot 06 - ÉLÉVATEUR PMR
N° | Désignation des ouvrages | U | Qté | PU | Total
06.00 | Généralités
| Travaux préparatoires | F
| Dossier d'Ouvrage Exécutés et DIUO | F
06.01 | Détails des ouvrages de l'EPMR
06.01.01 | Fourniture et pose d'un ensemble monte personne PMR | ens.
06.01.02 | Manœuvre, signalisation, télésurveillance | PM
06.01.03 | Essais et mise en service | PM
06.01.04 | Contrat d'entretien de l'appareil | PM
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
Lot 06 - ÉLÉVATEUR PMR |  | Total HT