ANNEXE 1 AU CCAP - Cadre normatif des projets de construction en Guadeloupe

Synthèse des textes applicables

| Domaine | Texte / Norme | Articles précis | Objet | Applicabilité Guadeloupe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commande publique | Code de la commande publique | L.2111-1 à L.2111-3 | Définition et expression du besoin | ✅ Oui (art. 73 C°) |
|  |  | L.2112-1 à L.2112-4 | Clauses contractuelles, environnementales et sociales | ✅ Oui |
|  |  | L.2120-1 | Principes de passation | ✅ Oui |
|  |  | L.2125-1 | Définition des accords-cadres | ✅ Oui |
|  |  | R.2162-1 à R.2162-14 | Accords-cadres à bons de commande | ✅ Oui |
|  |  | L.2410-1 | Marchés de maîtrise d'œuvre | ✅ Oui |
|  |  | R.2431-1 à R.2431-23 | Contenu et éléments de mission MOE | ✅ Oui |
| Maîtrise d'œuvre | Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 (MOP) | Ensemble (codifiée CCP) | Rôles MOA/MOE | ✅ Oui |
|  | Arrêté du 22 mars 2019 | Annexe 20 CCP | Modalités techniques des missions MOE | ✅ Oui |
|  | CCAG-MOE 2021 (arrêté 30 mars 2021) | Tous articles | Exécution financière et technique | ✅ Oui |
| Construction | Code de la construction et de l'habitation (CCH) | L.111-1 et s. | Principes généraux construction | ✅ Oui |
|  |  | R.143-1 et s. | ERP – sécurité incendie | ✅ Oui |
|  |  | R.111-19-1 et s. | Accessibilité PMR | ✅ Oui |
| Réglementation thermique | RTG (Réglementation Thermique Guadeloupe) | Décret n°2016-1531 + arrêtés | Performance énergétique DOM | ✅ Oui (spécifique DOM) |
|  | RE2020 | Art. R.172-1 CCH | Construction neuve | ⚠️ Applicable uniquement si texte d'extension DOM |
| Risques naturels | Règles parasismiques Antilles | Arrêté du 22 oct. 2010 modifié | Zone sismique 5 | ✅ Oui (obligatoire) |
|  | Règles cycloniques | Eurocode 1 – EN 1991-1-4 NA DOM | Vent extrême | ✅ Oui |
| Travail / chantiers | Code du travail | L.4531-1 et s. | Coordination SPS | ✅ Oui |
|  |  | R.4532-1 et s. | Missions SPS | ✅ Oui |
| Environnement | Code de l'environnement | L.110-1 | Principes généraux | ✅ Oui |
|  |  | L.122-1 et R.122-2 | Évaluation environnementale | ✅ Oui |
|  |  | R.122-2-1 | Examen au cas par cas | ✅ Oui |
|  |  | L.511-1 et s. | ICPE | ✅ Oui |
| Amiante / démolition | Code du travail | R.4412-94 et s. | Amiante | ✅ Oui |
|  | Code de la santé publique | L.1334-12-1 | Repérage amiante | ✅ Oui |
| Photovoltaïque | Code de l'énergie | L.314-1 et s. | EnR | ✅ Oui |
|  | Normes NFC 15-100 |  | Installation électrique | ⚠️ Applicabilité normative contractuelle |
| BIM / données | Code de la commande publique | L.2112-2 | Outils numériques | ✅ Oui |
| RSE / DD | CCP | L.2112-2 | Clauses environnementales | ✅ Oui |
| Sécurité sites sensibles | Plan Vigipirate | Circulaires PM | Sécurité établissements publics | ✅ Oui |
| DOM – principe général | Constitution | Art. 73 | Identité législative | ✅ Oui |