## DPGF LOT 03
DPGF - LOT 03 : ELECTRICITE CFO/CFA / SSI
Quantités à renseigner par l'entreprise (prises en compte dans la notation technique). Les articles suivants se réfèrent à ceux du CCTP. L'entreprise devra répondre dans le présent cadre et pourra, si elle l'estime nécessaire, détailler certaines prestations pour obtenir une parfaite finition des ouvrages. Les quantités spécifiées dans la colonne MOE ne sont présentées qu'à titre informatif. (le quantitatif n'est pas une pièce contractuelle). Il appartient à l'entreprise de vérifier ces métrés, toute erreur ou omission apparaissant dans le quantitatif reste à la charge des entreprises adjudicataires pour le montant global et forfaitaire de leur soumission. La version numérique .xls du présent dpgf sera à fournir à la remise de l'offre.
N° Ouv | Libellé des ouvrages | Unité | Quantité Moe | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
I - | DISPOSITIONS GENERALES DE CHANTIER
I.2 - | TOTAL : ENVIRONNEMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU PROJET |  |  |  |  | 0
I.2.8 - | Gestion des déchets, effluent et transport - matériel électrique | Ens | 1 |  |  | 0
I.6 - | TOTAL : CONTENU DU MARCHE |  |  |  |  | 0
I.6.3 - | Documents techniques d'exécution (plan, schémas, bilan de puissances, etc… | Ens | 1 |  |  | 0
I.6.4 - | D.O.E. : Dossier des ouvrages exécutés | Ens | 1 | 4 |  | 0
I.8 - | TOTAL : INSTALLATION ET FRAIS DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
I.8.2.1 - | Raccordements du coffret chantier laison et protection (fourniture du coffret hors lot) | Ens | 1 |  |  | 0
I.14 - | TOTAL : CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES PV D'ESSAIS | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL : I - DISPOSITIONS GENERALES DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
II - | TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANT FORTS, COURANTS FAIBLES, SSI
II.4 - | TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANT FORT (CFO) |  |  |  |  | 0
II.4.3 - | Consignation Consignation des réseaux, repère et consignation | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.4 - | Dépose, évacuation Dépose des équipements électrique existants et évacuation (éclairages, prises de courants etc…) | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.5 - | Terre, liaisons équipotentielle Réalisation des liaisons équipotentielles des masses sur terre existante, y compris vérification et mesure de la résistance de terre | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.6 - | Armoire électrique existante niveau R0 (CLB2.LABO L3) Remaniement de l'armoire (ajout et remplacement de protections y compris raccordements) | Ens | 1 |  |  | 0
,
II.4.7 - | Armoire électrique existante niveau R1 (ASN/S/O.+0.1-CPBS) Sans objet | PM
II.4.8 - | Arrêt d’urgence Sans objet | PM
II.4.9.1 - | Appareillages Fourniture, pose de prises sur plan de travail, liaisons y compris repose de certaines prises conservées. | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.9.2 - | Fourniture, pose de prises sur parois (prises électrique, prises GTC), liaisons y compris repose de certaines prises conservées. | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.9.3 - | Chauffage Fourniture, pose et raccordement d'un panneau rayonnant | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.10.1 - | Eclairage Fourniture pose et raccordement de luminaire TYPE 1 | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.10.2 - | Fourniture pose et raccordement de luminaire TYPE 2 | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.10.3 - | Remplacement suivant état de l'éclairage de sécurité | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.11 - | Cheminements Fourniture et pose de goulottes y compris pose de goulottes existante | Ens | 1 |  |  | 0
II.4.12.2 - | Liaisons électrique Liaisons et raccordements électriques divers (radiateur, autres …) | Ens | 1 |  |  | 0
II.5 - | TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANT FAIBLES (CFA) & SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) |  |  |  |  | 0
II.5.1.1 - | VDI Fourniture pose, liaisons et raccordement de prises RJ45 (réseau informatique) y compris les prises RJ 45 téléphone | Ens | 1 |  |  | 0
II.5.1.2 - | Essais et recettage | Ens | 1 |  |  | 0
II.5.2 - | Contrôle d'accès Fourniture, pose et raccordement d’un système de contrôle d’accès comprenant lecteur à clavier codé, module Vigik et bouton poussoir de sortie, y compris alimentation, câblage, paramétrage et mise en service. | Ens | 1 |  |  | 0
II.5.3 - | Système de sécurité incendie (SSI) Remaniement des détecteurs optiques de fumée suivant nouveau aménagement Remplacement de détecteurs optiques de fumée suivant états Fourniture pose et raccordement d'un BG VERT + avec liaison SSI | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL : II - TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANT FORTS, COURANTS FAIBLES, SSI |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 2 : ELECTRICITE - CFO / Cfa / SSI |  |  | TOTAL BASE HT |  | 0
|  |  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  |  | TOTAL TTC |  | 0
PRESCRIPTION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
II.5.4 - | PSE 01 : "vidéo surveillance"
| Fourniture, pose et raccordement de 2 caméras pour surveillance en temps réel (affichage écran extérieur sans enregistrement, ni détection intelligente, ni vision nocturne), y compris raccordement au dispositif d’affichage (mini-PC/lecteur réseau + écran), câblages, accessoires, paramétrage et mise en service. | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total II.5.4 - PSE 01 Vidéo surveillance |  |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 2 : ELECTRICITE - CFO / Cfa / SSI AVEC PSE |  |  | TOTAL BASE HT |  | 0
|  |  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  |  | TOTAL TTC |  | 0