## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE Établissement Public Foncier de Grand Est (EPFGE) Rue Robert Blum BP 245 54701 PONT-À-MOUSSON Cedex
MAITRE D'OEUVRE : TOPIC ARCHITECTES 31A, Rue des Tuiles 67170 BRUMATH Tél : 03.88.59.37.03 Fax : 03.88.59.37.17
BUREAU D'ETUDES : ECADE 17, Rue des Cignognes 67960 ENTZHEIM Tél : 03.67.29.08.67
ACOUSTICIEN : VENATHEC Centre d'affaires "Les Nations" BP 10101 54503 VANDOEUVRE LES NANCY Tél : 03 83 56 02 25 Mél : contact.venathec.com
Dossier
BUREAU CONTROLE : SOCOTEC Parc des Varimonts - 10, Avenue de Thionville 57140 WOIPPY
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Tranche optionnelle | Numéro Tranche optionnelle | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°2 |  | DEMOLITION LEGERE / CURAGES / DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 2.4 |  | DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE & DEPLOMBAGE :
3.T
3.T
3.T
4 | 2.4.1 |  | TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 2.4.1.1 |  | PREPARATION
6 | 2.4.1.1.1 |  | Démarches administratives
9 | 2.4.1.1.1.1 |  | Rédaction et diffusion du plan de retrait et de confinement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.&
9 | 2.4.1.1.1.2 |  | Démarches administratives de lancement (visite, DICT, PPSPS…) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.&
9 | 2.4.1.1.1.3 |  | Établissement des bordereaux de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.&
9 | 2.4.1.1.1.4 |  | Rédaction et diffusion du rapport de fin d'intervention (RFI) en trois exemplaires. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.&
6.&
5.&
5 | 2.4.1.2 |  | INSTALLATION DE CHANTIER POUR TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
9 | 2.4.1.2.1 |  | Installation de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.T
9.&
9 | 2.4.1.2.2 |  | Installation sas personnel 5 compartiments (y compris unités de chauffe et de filtration) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.&
9 | 2.4.1.2.3 |  | Sas de décontamination matériels/déchets et équipements connexes (unités de filtration) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.&
9 | 2.4.1.2.4 |  | Mise en place d'un confinement double peau en polyane 200µ (parois, sol et plafond) de la zone (y compris pose/dépose, consignation des réseaux de ventilation) : |  |  | M2 | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : - suivants les matériaux amiantés décrits ci-dessous la double peau est préconisée afin de garantir une réalisation parfaitement close et sécurisée. il est de la responsabilité de l'entreprise de prévoir le type de confinement adéquat au vu du site, du type de désamiantage à réaliser, de sa méthodologie et de la réglementation en vigueur.
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 2.4.1.3 |  | METROLOGIE
5.T
5.T
9 | 2.4.1.3.1 |  | Prélèvements & analyses META |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.&
9 | 2.4.1.3.2 |  | Prélèvements & analyses MES |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.&
9 | 2.4.1.3.3 |  | Prélèvements et analyses qualité air respirable |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.&
9 | 2.4.1.3.4 |  | Mesures libératoires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.&
5.&
5 | 2.4.1.4 |  | RETRAIT
9 | 2.4.1.4.1 |  | Retrait des dalles de sol y compris ragréage contenant de l'amiante |  |  | M2 | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.L |  |  | Localisation : - RDC - Pièce 4 - Identifiant : M0014 - RDC - Pièce 10 - Identifiant : M0028
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.1.4.2 |  | Retrait de Linoléum moquette contenant de l'amiante |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  |  | Localisation : - RDC - Pièce 4 - Identifiant : M0015 (sur marches et contre-marches)
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.1.4.3 |  | Retrait Linoléum + dalles de sol y compris ragréage contenant de l'amiante |  |  | M2 | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  |  | Localisation : - RDC - Pièce 8 - Identifiant : M0024
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.1.4.4 |  | Retrait Conduit fibres-ciment amianté |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : - Étage 1 - Pièce 6 - Identifiant : M0065 (dans les combles)
9.U.IMAGE
9.&
5.&
5 | 2.4.1.5 |  | TRAITEMENT DES DECHETS
5.T
9 | 2.4.1.5.1 |  | Ensachage, coltinage, acheminement et traitement des déchets en ISDND (ex-classe 2). |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.&
5.&
4.&
4 | 2.4.2 |  | TRAVAUX DE DEPLOMBAGE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 2.4.2.1 |  | METROLOGIE - CONTROLES
9 | 2.4.2.1.1 |  | Tests lingettes |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.&
9 | 2.4.2.1.2 |  | Contrôle de la VLEP et de la VLB |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.&
5.&
5 | 2.4.2.2 |  | PROTECTIONS DES SURFACES ET CONFINEMENT
5.T
5.T
9 | 2.4.2.2.1 |  | Protection des surfaces et confinements |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  |  | Localisation : Chaque zone présentant un risque de pollution lors des travaux exposant au plomb
9.&
5.&
5 | 2.4.2.3 |  | INSTALLATION DE CHANTIER POUR TRVAUX DE DEPLOMBAGE
9 | 2.4.2.3.1 |  | Installation de chantier spécifique |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : au forfait pour les travaux de déplombage
9.&
5.&
5 | 2.4.2.4 |  | RETRAIT DES MATERIAUX RECOUVERTS DE PEINTURE AU PLOMB OU DE MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.2.4.1 |  | Dépose des embrasures de fenêtres plombées |  |  | ENS | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble / embrasure
9.L |  |  | Localisation : suivant diagnostic plomb joint à la présente consultation
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.2.4.2 |  | Dépose des allèges de fenêtres en bois plombées |  |  | ENS | 49 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble / allège
9.L |  |  | Localisation : suivant diagnostic plomb joint à la présente consultation
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.2.4.3 |  | Dépose de portes de distribution intérieur plombées |  |  | U | 41 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'unité
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.2.4.4 |  | Dépose de plinthes bois plombées |  |  | ML | 442 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : ml
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.2.4.5 |  | Dépose de mains courantes en bois plombées |  |  | ML | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.UMOD |  |  | Mode de métré : ml
9.&
9 | 2.4.2.4.6 |  | Dépose d'escalier existant en bois |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.2.4.7 |  | Dépose des fenêtre intérieures en bois |  |  | U | 44 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'unité
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.2.4.8 |  | Dépose de portes de placard plombées |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble de placard existant
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.2.4.9 |  | Dépose de faux-limon, balustres, marches, contre-marches, crémaillère, main-courante et plafond en métal et bois plombés |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble / escalier
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.4.2.4.10 |  | Dépose des ensembles d'escaliers existants en bois et métal des combles plombés |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble / escalier
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 2.4.2.5 |  | DECHETS CONTENANT DU PLOMB
5.T
9 | 2.4.2.5.1 |  | Conditionnement et évacuation |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.UMOD |  |  | Mode de métré : au forfait pour l'ensemble des éléments cités ci-dessus contenant du plomb
9.&
5.&
5 | 2.4.2.6 |  | NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER DESAMIANTAGE ET DEPLOMBAGE
9 | 2.4.2.6.1 |  | Nettoyage |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.&
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE & DEPLOMBAGE :
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 2.5 |  | DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS LEGERES / CURAGES
3.T
3.T
4 | 2.5.1 |  | Visite préalable du site
4.T
4.&
4 | 2.5.2 |  | Isolement partiel des réseaux
4.T
4.&
4 | 2.5.3 |  | Neutralisation des réseaux avant démarrage des travaux
4.T
4.T
4.&
4 | 2.5.4 |  | Curages du bâtiment existant
4.T
4.&
4 | 2.5.5 |  | Constat d'huissier
9 | 2.5.5.1 |  | Constat Huissier avant démarrage des travaux |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : au forfait
9.&
4.&
4 | 2.5.6 |  | Curages intérieurs
4.T
4.T
9 | 2.5.6.1 |  | Évacuations de mobiliers divers |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : ensemble du projet suivant indications MOA
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.&
9 | 2.5.6.2 |  | Forfait de dépose de l'ensemble des éléments existants en plafonds et/ou cloisonnement existant |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : au forfait pour l'ensemble du bâtiment
9.&
9 | 2.5.6.3 |  | Dépose des portes intérieures |  |  | U | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.4 |  | Dépose des pierres plates posées sur terre-plein |  |  | M2 | 46 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : suivant plan de démolition : rez de chaussée bas
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.5 |  | Rebouchage des fantômes en mortier de chaux dans la zone de stockage rez de chaussée bas au droit des dalles de sol suite à la démolition des murs |  |  | ML | 28 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.6 |  | Démolition du dallage béton existant |  |  | M2 | 99 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : suivant plan de démolition : rez de chaussée bas : circulation, entrée, LT, Local poubelles,
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.7 |  | Curage des cloisons type BA 13 ou carlis ou maçonnerie légère non porteuses y compris rebouchages des fantômes |  |  | M2 | 530 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : - selon plans de l'Architecte
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.8 |  | Dépose et piquage de faïence murale |  |  | M2 | 135 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : dans les sanitaires, dans la cuisine, dans la chaufferie : rez de chaussée haut
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.9 |  | Dépose du faux-plafond démontable existant en dalles 60 x 60 cm |  |  | M2 | 310 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : - salle rez de chaussée haut - dans la cuisine rez de chaussée haut - R+1 - 3 pièces en enfilade
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.10 |  | Dépose du carrelage au sol existant |  |  | M2 | 115 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : - dans la cuisine rez de chaussée haut - wc avec pièce attenante à coté de la cuisine rez de chaussée haut - chaufferie rez de chaussée haut - sanitaires rez de chaussée haut - au droit de l’Évier pièce 01 - Dans les entrées des 2 Logements aile droite et aile gauche du rez de chaussée haut
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.11 |  | Dépose des lisses de protection en bois dans la grande salle rapportées sur les murs |  |  | ML | 30.9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  |  | Localisation : grande salle rez de chaussée haut
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.12 |  | Dépose du plafond en lambris bois |  |  | M2 | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : dans les sanitaires + dégagement associé et chaufferie
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.13 |  | Dépose sol souple + piquage carrelage existant |  |  | M2 | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : dans les pièces de vie des 2 Logements des 2 ailes du rez de chaussée haut (uniquement coté gauche car côté droit amianté)
9.U.IMAGE
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.14 |  | Dépose de sol souple existant |  |  | M2 | 205 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : - Logement aile droite et gauche de entre-sol et R+1
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.15 |  | Dépose du parquet bois existant sur lambourdes |  |  | M2 | 330 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : - 3 pièces en enfilade au R+1 - Dégagement au R+1 - Salle au rez de chaussée haut
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.16 |  | Dépose escalier 3 marches d'accès accédant à la salle au rez de chaussée haut y compris main-courante en métal |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : entre dégagement et grande salle au rez de chaussée haut au droit des portes
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble / petit escalier existant
9.&
9 | 2.5.6.17 |  | Dépose des escaliers balancés existants en bois |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : Escaliers dans les ailes droites et gauches - rez de chaussée haut vers entre sol - entre sol vers R+1 - R+1 vers combles
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble / escalier existant
9.&
9 | 2.5.6.18 |  | Dépose escalier existant à 2 volées droites avec palier intermédiaire en bois |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : dégagement central coté gauche, desservant : rez de chaussée haut vers R+1
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.&
9 | 2.5.6.19 |  | Dépose escalier droit côté du sous-sol vers rez de chaussée haut en béton |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : escalier droit A du rez de chaussée bas vers rez de chaussée haut
9.&
9 | 2.5.6.20 |  | Dépose de l'escalier balancé existant en bois dans le dégagement central du rez de chaussée haut vers R+1 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : Escaliers B dans le dgt central côté droit - rez de chaussée haut vers R+1
9.&
9 | 2.5.6.21 |  | Démolition du socle de WC existant |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.T
9.&
9 | 2.5.6.22 |  | Dépose en démolition du placard bois |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.T
9.L |  |  | Localisation : au R+1
9.&
9 | 2.5.6.23 |  | Démolition d'une soffite en placo-plâtre y compris faux-plafond en plaque de plâtre |  |  | M2 | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.L |  |  | Localisation : soffite existante dans la zone de stockage au rez de chaussée bas
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.24 |  | Démolition des plafonds en plâtre sur roseaux |  |  | M2 | 490 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.L |  |  | Localisation : - plafond du rez de chaussée haut - plafond entre-sol - plafond du R+1
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.6.25 |  | Démolition de cloisons avec colombage bois dans les combles |  |  | M2 | 65 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : - selon plans de l'Architecte
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
4.&
4 | 2.5.7 |  | Curages extérieurs
9 | 2.5.7.1 |  | Démolition de l'escalier extérieur côté Rue de l'Horloge |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.T
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.&
9 | 2.5.7.2 |  | Démolition de l’Élément en bois en pied de façade |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 456
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD |  |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.&
4.&
3.&
DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS LEGERES / CURAGES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 2.6 |  | DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS LOURDES
3.T
3.&
DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS LOURDES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°2 DEMOLITION LEGERE / CURAGES / DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2.4 - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE & DEPLOMBAGE :
- 2.4.1 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
- 2.4.2 - TRAVAUX DE DEPLOMBAGE
2.5 - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS LEGERES / CURAGES
- 2.5.1 - Visite préalable du site
- 2.5.2 - Isolement partiel des réseaux
- 2.5.3 - Neutralisation des réseaux avant démarrage des travaux
- 2.5.4 - Curages du bâtiment existant
- 2.5.5 - Constat d'huissier
- 2.5.6 - Curages intérieurs
- 2.5.7 - Curages extérieurs
2.6 - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS LOURDES
Total du lot DEMOLITION LEGERE / CURAGES / DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | ACQUISITION AMELIORATION DE 10 LOGEMENTS ET LOCAUX COMMERCIAUX
3. | Code du dossier | 2124
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°2
5. | Titre du lot / des lots : | DEMOLITION LEGERE / CURAGES / DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 16/02/2026
7. | Phase : | PRO-DCE
8. | Indice : | C
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Quai des Ducs de Lorraine
11. | Code postal et ville du dossier | 57480 SIERCK-LES-BAINS
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total