## Page garde
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SACLAY
78 rue du Général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE
BORDEREAU DE PRIX
LOT N° 13 Etanchéité
2026-2030

## Feuil2
1/ | GENERALITES :
Tous les travaux d'étanchéité seront exécutés suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la
date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R. et en particulier au repérage des canalisations
suivant les couleurs conventionnelles,
| - | aux documents du R.E.E.F.,
| - | aux normes U.T.E. pour les équipements électriques associés,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la qualité de l'eau sanitaire et la sécurité incendie.
2/ | PRIX :
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EURO.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
| - | le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux,
| - | les protections nécessaires, le nettoyage en cours et en fin de travaux,
| - | l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres, en fin de travaux.
DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES :
L'entrepreneur est tenu de se référer aux dispositions particulières d'intervention et de protection en vue de
lutter contre les infections nosocomiales, selon les directives imposées par le maître d'ouvrage.
Les dispositions principales à prendre en compte sont notamment les suivantes :
| 1) | Les démolitions, déposes et travaux générant un risque d'infection se feront dans un espace clos.
Toutes les ouvertures seront condamnées par polyane épais et/ou par cloison de cantonnement
constituée de deux faces en polyane épais sur ossature en sapin, ou si nécessaire, une face
en polyane, une face en placo BA 13 avec ossature en sapin et les différentes baies seront
scotchées.
Dans le cas où une cloison de cantonnement en carreaux de plâtre de 7 comportant une
couche une peinture vinylique deux faces s'avérerait nécessaire, cette dernière cloison sera
réalisée par le lot "Maçonnerie" et les frais correspondants ne sont pas à la charge du présent lot.
Ces cloisonnements de cantonnement comporteront tous les jointoiements nécessaires pour
une étanchéité parfaite, et seront entretenues jusqu'à la fin des travaux.
| 2) | Tous les gravois seront arrosés à l'aide d'une pulvérisation eau + eau de javel au fur et à
mesure des déposes et démolitions,
| 3) | L'évacuation se fera en sacs fermés, arrosés de la même façon, à l'exclusion de toutes
manutentions à la brouette ou à la goulotte.
L'ensemble des frais correspondants précités est considéré inclus dans les prix unitaires du présent bordereau,
à l'exception de la cloison en carreaux de plâtre précitée.

## BPU
Lot n° 13 : Etanchéité
ENTREPRISE :
N° | Libellé | U. | PU HT€ | P.U TTC€
Main-d'œuvre
ET1 | Heure d'ouvrier qualifié | h
ET2 | Heure d'ouvrier hautement qualifié | h
ET3 | Coefficient à appliquer sur les prix unitaires du bordereau pour majoration du cout de la main d'œuvre pour les travaux exécutés les Dimanches et jours fériés | coef
ET4 | Préparation de chantier
ET5 | Les prix unitaires comprennent les études préalables, founiture des fiches produits, les plans de repérages et de détails sur les conditions de mises en oeuvre des produits. Les prix comprennent obligatoirement les installations de chantier indispensables à la réalisation de l'ouvrage. ceci comprend:- La réalisation d’un état des lieux avec huissiers avant et après les travaux, - l’établissement du projet des installations de chantier, - la fermeture physique de la zone de chantier, - les équipements et toutes installations prévues par le plan d’hygiène et de sécurité ayant reçu l’accord du coordonnateur de santé et de sécurité, et des organismes habilités, - les frais d’assurance de l’entreprise contre les préjudices causés aux immeubles, aux personnes et aux usagers des voies publiques du fait des travaux, - le maintien en parfait état de propreté des abords du chantier et des engins amenés à stationner et à travailler sur les espaces publics, - les immobilisations éventuelles tant du matériel que du personnel et son remplacement nécessaire à la réparation de l'ouvrage, - le repli de toutes les installations en fin de chantier et la remise en état des lieux ainsi que transport, la mise à pied d’oeuvre et l’installation du matériel ; - les opérations de repli du matériel, - le repli de toutes les installations en fin de chantier et la remise en état des lieux et nettoyage complet des zones impactées.
ET6
ET7 | A - Echafaudages / Moyens d'accès / Protections
ET8 | Ce prix rémunère forfaitairement les prestations définies à l'article 1.4 de l'annexe 3 du fascicule 65A du C.C.T.G. et conformément aux besoins de chaque projet. Il concerne notamment : - la fourniture à pied d’oeuvre, le montage, les déplacements éventuels et adaptations aux différentes phases des travaux et le repliement de tous les éléments nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment : - accès à l’ensemble des parties de l’ouvrage faisant l’objet de travaux, - l'amenée à pied d'oeuvre, le montage, l'immobilisation, le démontage et le repliement, - les adaptations en cours de chantier en fonction de la nature des travaux, - la réception par un organisme habilité en matière de sécurité, ainsi que la mise à disposition au maître d'oeuvre pour les contrôles extérieurs, - les notices techniques, propositions et différentes pièces demandées à l'entrepreneur, notamment le PAQ et les procédures d'exécution, - protections contre la pollution de l’environnement.
ET10 | Nacelle y compris CACES
ET11 | articulée diesel ou électrique hauteur de travail 12ml | 1/2 J
ET12 | articulée diesel ou électrique hauteur de travail 12ml | J
ET13 | articulée diesel ou électrique hauteur de travail 12ml | S
ET15 | nacelle à flèche télescopique hauteur de travail jusqu'à 34ml | 1/2 J
ET16 | nacelle à flèche télescopique hauteur de travail jusqu'à 34ml | J
ET17 | nacelle à flèche télescopique hauteur de travail jusqu'à 34ml | S
ET18 | installation d'une ligne de vie jusqu'à 25 ml pour fixation des harnais de sécurité y compris contrôle technique initial, mise en place d'un treuil de levage, évacuation | U
ET19 | Echafaudage métallique de pied, compris plancher de travail, garde-corps, garde-gravois, cloison de garantie & échelles d'accès | ens
ET20 | Echafaudage en éventail constitué de potences, vérins, de montants obliques contreventés, plancher de travail, garde-corps garde-gravois, cloison de garantie | ml
ET21 | Echafaudage vertical sur balcon, compris plancher, garde-corps, garde-gravois et cloison de garantie. | ml
ET22 | Echafaudage sur consoles suspendues compris douilles à scellement pour fixation des consoles, plancher de travail, cloisons de garantie et garde-gravois, mise en place à la corde à nœuds. | ml
ET23 | Plancher de travail supplémentaire compris complément d'ossature, garde-corps & garde-gravois. | ml
ET24 | Dépose, déplacement & réinstallation de l'échafaudage sur le même chantier y compris coltinage nécessaire. | U
ET25 | (coeff. = 0,70 sur prix ci-dessus)
ET26 | Corde à nœuds pour double transport, montage et location pour la durée des travaux. | U
ET27 | Déplacement & réinstallation sur le même chantier. | U
ET28 | (coeff. = 0,70 sur prix ci-dessus)
ET29 | Installation d'une ligne de vie jusqu'à 25 mL de longueur pour fixation des harnais de sécurité. risques de chutes des matériaux & matériel. | U
ET30 | Filet de protection posé verticalement sur les échafaudages, pour éviter les | U
ET31 | Mise en place de bache de protection au titre de mesure conservatoire, suite à sinistre. | m²
ET33 | Isolation thermique sous étanchéité
ET34 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de mousse de polyuréthanne avec papier kraft bituminé ép.. 30 mm (masse volumique 30 kg/m³ à 35 kg/m³) en un seul lit.
ET35 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de mousse de polyuréthanne avec papier kraft bituminé ép.. 80 mm (masse volumique 30 kg/m³ à 35 kg/m³) en un seul lit. ,
ET36 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de mousse de polyuréthanne avec voile deverre aux 2 faces ép.. 30 mm (masse volumique 30 kg/m³ à 35 kg/m³) en un seul lit.
ET37 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de mousse de polyuréthanne avec voile de verre aux 2 faces ép.. 80 mm (masse volumique 30 kg/m³ à 35 kg/m³) en un seul lit.
ET38 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de mousse de polystyrène expansé moule èp.20 mm (masse volumique 25 kg/m³) en un seul lit.
ET39 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de mousse de polystyrène expansé moule èp.80 mm (masse volumique 25 kg/m³) en un seul lit.
ET40 | Majoration applicables sur les panneaux ci-dessus pour pose en plusieurs lits, avec collage entre panneaux par 1 EAC supplémentaire.
ET41 | Majoration applicables sur les panneaux ci-dessus pour fixation sur reliefs de maçonneries (hauteur maximale 0,50 m), avec fixations mécaniques en tête des panneaux collés jointifs.
ET42 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de laine de roche imprégnée de résine revêtus d'un voile de verre enrobé de bitume et d'un kraft de surfaçage,ép:30mm,(masse volumique 150 kg/m³), fixés mécaniquement par vis et rondelles acier dans le cas de support bacs acier.
ET43 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de laine de roche imprégnée de résine revêtus d'un voile de verre enrobé de bitume et d'un kraft de surfaçage,ép:100mm,(masse volumique 150 kg/m³), fixés mécaniquement par vis et rondelles acier dans le cas de support bacs acier. 0
ET44 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de laine de roche imprégnée de résine nus pour couche inférieure des panneaux ci-dessus,ép: 50mm,(masse volumique 150kg/m³), fixés mécaniquement par vis et rondelles acier dans le cas de support bacsacier. 0
ET45 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de laine de roche imprégnée de résine nus pour couche inférieure des panneaux ci-dessus,ép: 80mm,(masse volumique 150kg/m³), fixés mécaniquement par vis et rondelles acier dans le cas de support bacsacier. 0
ET47 | Revêtements d'étanchéité multicouches
ET48 | Fourniture et mise en œuvre d'un système indépendant sur support en panneaux isolants pour terrasses non circulables ou circulables piétonnes. Comprenant: feutre 36S crèpe;36 S PY VV;Armé 40 TV; voile verre 100 g/m²; émulsion AC EAC.
ET49 | Fourniture et mise en œuvre d'un système indépendant sur support en panneaux isolants pour loggia, terrasses en retrait ou balcons. Comprenant: Bitume Armé 50 TVVV HR; voile verre 100 g/m².
ET50 | Fourniture et mise en œuvre d'un système indépendant sur support maçonnerie, bois ou dérivés du bois pour toitures terrasses circulables piétonnes. Comprenant: feutre 36 Scrèpe; Armé 40 TV; voile verre 100 g/m²; émulsion AC EAC. 0 E E
ET51 | Fourniture et mise en œuvre d'un système indépendant sur support maçonnerie, bois ou dérivés du bois pour loggia, terrasses en retrait ou balcons. Comprenant: feutre 36 Scrèpe; Armé 40 TV; voile verre 100 g/m²; émulsion AC EAC.
ET52 | Fourniture et mise en œuvre d'un système adhérent sur panneaux isolants pour terrasses non circulables ou circulables piétonnes (charges inférieures à 4,5kN/cm²).Comprenant: 36S PY VV;Armé 40 TV; émulsion AC EAC.
ET54 | Fourniture et mise en œuvre d'un système adhérent auto-protégé sur support béton destiné à des terrasses non circulables. Etanchéité bicouche soudée posée sur support béton. Comprenant: émulsion IF EIF; 20 S VV 50; S 30 VV50 AR.
ET55 | Fourniture et mise en œuvre d'un système adhérent auto-protégé sur bacs acier destiné à des terrasses non circulables. Etanchéité bicouche soudée fixée mécaniquement sur bacs acier. Comprenant: émulsion IF EIF; écran pare-vapeur; FM 130; S VV90 AR.
ET56 | Fourniture et mise en œuvre d'un système indépendant devant recevoir une protection destinée à des terrasses non circulables. Etanchéité bicouche pour protection meuble. Comprenant: voile verre 100 g/m²; 20S VV 50; 20 FM 130. 0
ET57 | Fourniture et mise en œuvre d'un système indépendant devant recevoir une protection destiné à des terrasses circulables. Etanchéité bicouche pour protection béton. Comprenant: voile verre 100 g/m²; 20S VV 50; S20 NTPY 180
ET58 | Fourniture et mise en œuvre d'un système indépendant devant recevoir une protection destinée à des terrasses circulables. Etanchéité bicouche pour protection par dalles sur plots. Comprenant: voile verre 100 g/m²; S25 VV 50 sable; S25 NTPY 180
ET59 | Fourniture et mise en œuvre d'un système indépendant devant recevoir une protection destinée à des terrasses circulables. Etanchéité monocouche pour protection par dalles sur plots. Comprenant: voile verre 100 g/m²; 40 NTPY 180; bande couvre-joints.
ET60 | Fourniture et mise en œuvre d'un système d'étanchéité par asphalte y compris joint
ET62 | Etanchéité des relevés, cheneaux, caniveaux couvertines et costières
ET63 | Fourniture et mise en œuvre d'un relevé d'étanchéité sur toiture-terrasse non circulable, par revêtement multicouche. Comprenant: émulsion IF EIF; Bitume armé 50 TV VV HR;50 TV alu 8/100.
ET64 | Fourniture et mise en œuvre d'un relevé d'étanchéité sur toiture-terrasse circulable, par revêtement multicouche. Comprenant: émulsion IF EIF; Bitume armé 50 TV VV HR; 50TV alu 8/100.
ET65 | Fourniture et mise en œuvre d'un relevé d'étanchéité dans loggia, par revêtement multicouche. Comprenant: émulsion IF EIF; Bitume armé 50 TV VV HR; 50 TV alu8/100.
ET66 | Fourniture et mise en œuvre d'un relevé d'étanchéité sur toiture-terrasse non circulable, par revêtement élastomère. Comprenant: Emulsion IF EIF; NTPY 130; 40 alu 8/100
ET67 | Fourniture et mise en œuvre d'un relevé d'étanchéité sur toiture-terrasse circulable, par revêtement élastomère. Comprenant: Emulsion IF EIF; NTPY 130; 40 alu 8/100
ET68 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité des caniveaux en béton armé, par revêtement multicouche sur fond et parois. Comprenant: émulsion IF EIF; Bitume armé50 TV VV HR; 50 TV alu 8/100.
ET69 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité en fond de chéneau sur 0,30 m de largeur, par revêtement multicouche sur support béton, avec talon de 0,15 m sur partie horizontale. Comprenant: émulsion IF EIF; Bitume armé 50 TV VV HR; 50 TV alu 8/100.
ET70 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité des chéneaux sur parois latérales sur 0,30m de hauteur, par revêtement multicouche sur support béton, avec talon de 0,15 m sur partie horizontale. Comprenant: émulsion IF EIF; Bitume armé 50 TV VV HR; 50 TV alu8/100.
ET71 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité continue des joints de dilatation de 0,30dév. bordés par une costière en saillie sans couronnement en maçonnerie, non comprises relevés au droit des costières. Comprenant: émulsion IF EIF; Bitume armé 50 TV VVHR; couvre-joint 5*330 mm; cordon diamètre 30; 50 TV alu 8/100.
ET72 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité continue des joints de dilatation de 0,50dév. bordés par une costière en saillie sans couronnement en maçonnerie, non comprises relevés au droit des costières. Comprenant: émulsion IF EIF; Bitume armé 50 TV VVHR; couvre-joint 5*500 mm; cordon diamètre 30; 50 TV alu 8/100.
ET73 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité multicouche système adhérent sur couronnements et bandeaux saillants en béton armé. Comprenant: émulsion IF Enduit d'imprégnation à Froid, 50 TV (tissu de verre) ALU 8/100. Enduit d'application à chaud.
ET74 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité multicouche système adhérent sur couronnements et bandeaux saillants en béton armé. Comprenant: émulsion IF Enduit d'imprégnation à Froid, 40 TV (tissu de verre) ALU 8/100, émulsion AC
ET75 | Mise en place de couvertine en acier 75/100 prélaquée, développé 350mm
ET76 | Mise en place de couvertine en acier 75/100 prélaquée, développé 450mm
ET77 | Mise en place de couvertine en acier 75/100 prélaquée, développé 550mm
ET79 | Protection des revêtements d'étanchéité
ET80 | Fourniture et mise en œuvre de protections meubles sur toitures-terrasses non circulables par gravillon roulé 5/25 mm en couche de 4 cm d'épaisseur (résistance thermique du support isolant supérieure à 2 m² C/W).
ET81 | Fourniture et mise en œuvre de protections meubles sur toitures-terrasses non circulables par gravillon roulé 5/25 mm en couche de 6 cm d'épaisseur (résistance thermique du support isolant supérieure à 2 m² C/W). 0
ET82 | Fourniture et mise en œuvre d'une protections dures sur toitures-terrasses circulables piétonnes par dalles préfabriquées en béton gravillonné teinte naturelle 50*50*5 cm d'épaisseur, posées sur plots P.V.C. 15,4 cm réglables de 11,1 cm hauteur maxi.
ET83 | Idem pour dalle bois
ET85 | Ouvrages complémentaires étanchéités verticales
ET86 | Fourniture et mise en œuvre d'une entrée d'eau constituées par une platine de 35*35cm et un moignon cylindrique du commerce diamètre 80 (long. 0,50 m) en plomb de 2,5mm d'épaisseur, assemblés par soudures. | U
ET87 | Fourniture et mise en œuvre d'une entrée d'eau constituées par une platine de 35*35 cmet un moignon cylindrique du commerce diamètre 100 (long. 0,50 m) en plomb de 2,5mm d'épaisseur, assemblés par soudures. | U
ET88 | Fourniture et mise en œuvre d'une entrée d'eau constituées par une platine de 35*35 cmet un moignon cylindrique du commerce diamètre 110 (long. 0,50 m) en plomb de 2,5mm d'épaisseur, assemblés par soudures. | U
ET89 | Fourniture et mise en œuvre d'une entrée d'eau constituées par une platine de 40*40 cmet un moignon cylindrique du commerce diamètre 120 (long. 0,50 m) en plomb de 2,5mm d'épaisseur, assemblés par soudures. | U
ET90 | Fourniture et mise en œuvre de raccordement avec sortie des conduits de ventilation en attente sous plancher à 0,15 m en-dessous de la dalle, se prolongeant 0,15 m au-dessus de la protection de l'étanchéité (soit au total avec plancher: 0,63 m). Platine de35*35 cm et manchon de diamètre 80 en plomb de 2,5 mm d'ép. du commerce. | U
ET91 | Fourniture et mise en œuvre de raccordement avec sortie des conduits de ventilation en attente sous plancher à 0,15 m en-dessous de la dalle, se prolongeant 0,15 m au-dessus de la protection de l'étanchéité (soit au total avec plancher: 0,63 m). Platine de35*35 cm et manchon de diamètre 100 en plomb de 2,5 mm d'ép. du commerce. | U
ET92 | Fourniture et mise en œuvre de raccordement avec sortie des conduits de ventilation en attente sous plancher à 0,15 m en-dessous de la dalle, se prolongeant 0,15 m au-dessus de la protection de l'étanchéité (soit au total avec plancher: 0,63 m). Platine de35*35 cm et manchon de diamètre 110 en plomb de 2,5 mm d'ép. du commerce. | U
ET93 | Fourniture et mise en œuvre de raccordement avec sortie des conduits de ventilation en attente sous plancher à 0,15 m en-dessous de la dalle, se prolongeant 0,15 m au-dessus de la protection de l'étanchéité (soit au total avec plancher: 0,63 m). Platine de40*40 cm et manchon de diamètre 120 en plomb de 25 mm d'é. du commerce. | U
ET94 | Fourniture et mise en œuvre de raccordement avec sortie des conduits de ventilation en attente sous plancher à 0,15 m en-dessous de la dalle, se prolongeant 0,15 m au-dessus de la protection de l'étanchéité (soit au total avec plancher: 0,63 m). Platine de40*40 cm et manchon de diamètre 150 | U
ET95 | Fourniture et mise en œuvre de raccordement avec sortie des conduits de ventilation en attente sous plancher à 0,15 m en-dessous de la dalle, se prolongeant 0,15 m au-dessus de la protection de l'étanchéité (soit au total avec plancher: 0,63 m). Platine de40*40 cm et manchon de diamètre 190 en plomb de 2,5 mm d'ép. du commerce. | U
ET96 | Fourniture et mise en œuvre de crosse d'antenne TV constitué d'une platine en plomb de 2,5 mm d'épaisseur et d'un tube en cuivre diamètre 22, assemblés par soudure. | U
ET97 | Fourniture et mise en œuvre de lanterneau fixe sur costière béton avec double dôme opalisant ou transparent pour éclairage naturel.1200j | U
ET98 | Fourniture et mise en œuvre de lanterneau d'aération statique 1,00*1,00 m, ouvrant sur 20 cm par mécanisme à vis, fixé sur costière métallique avec double dôme opalisant ou transparent pour éclairage naturel. 1200j | U
ET99 | Fourniture et mise en œuvre d'exutoire de fumée 1,00*1,00 m, ouverture par 2 ressorts déclenchés par fusible thermique, fixé sur costière métallique avec double dôme opalisant ou transparent pour éclairage naturel. | U
ET100 | Fourniture et mise en œuvre d'une protection anti-effraction et anti- chute en tube galvanisé résistance 1200 joules , pour trémie de 1,00 x 1,00 m | U
ET101 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité verticale extérieure par revêtement bitumineux adhésif monocouche, sur béton banché ou enduit dressé sur maçonnerie. | m²
ET102 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité verticale extérieure par revêtement élastomère soudé, avec drainage, sur béton banché ou enduit dressé sur maçonnerie. | m²
ET103 | Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité verticale extérieure par revêtement élastomère soudé, avec drainage, sur béton banché ou enduit dressé sur maçonnerie. en plomb de 25 mm d'é. du commerce. | U
ET105 | Travaux de réfection-Toitures
ET106 | Ces travaux sont destinés à la réfection partielle ou en totalité des complexes d'étanchéité, y compris le montage des matériaux sur terrasses jusqu'à 15 m de hauteur.
ET107 | Enlèvement de gravillons existants, y compris descente jusqu'à 15 m de hauteur et mise en dépôt. | m³
ET108 | Relevage de gravillons ép. 4 cm existants et mise en tas sur la terrasse, pour réemploi.m³10 | m³
ET109 | Dépose de dalles préfabriquées en béton jusqu'à 50*50*5 cm d'épaisseur pour réemploi, y compris mise en dépôt sur la terrasse. | m²
ET110 | Dépose de dalles préfabriquées en béton jusqu'à 50*50*5 cm d'épaisseur sans réemploi. | m²
ET111 | Arrachage d'anciens complexes d'étanchéité indépendante du support, y compris dépose de l'isolant éventuel, avec mise en tas sur la terrasse en attente d'enlèvement. | m²
ET112 | Arrachage d'anciens complexes d'étanchéité adhérant au support y compris nettoyage de celui-ci, dépose de l'isolant éventuel, avec mise en tas sur la terrasse en attented'enlèvement. | m²
ET113 | Arrachage d'anciens complexes d'étanchéité sur relevé, y compris dépose de l'isolant éventuel, avec mise en tas sur la terrasse en attente d'enlèvement. | m²
ET114 | Grattage et assèchement d'ancienne membrane pour réparation ou rechapage. | m²
ET115 | mise à plat d'ancien complexe d'étanchéité, comprenant suppression des boursouflure set étamage au chalumeau. | m²
ET116 | Délardage de feuille d'aluminium constituant l'autoprotection d'étanchéité sur relevés utilisés comme supports. | m²
ET117 | Réhaussement d'entrée d'eaux en plomb laminé 2.5 mm | U
ET118 | Réhaussement de ventilation isolée en plomb laminé 2.5 mm | U
ET119 | Dépose de bandes de rives ou bordures d'égout en zinc. | ml
ET120 | Dépose d'entrée d'eaux pluviales. | U
ET121 | Dépose de sortie de ventilation isolée. | U
ET122 | Dépose de crosse télévision | U
ET123 | Dépose de joints de dilatation | ml
ET124 | Dépose de descente pluviales, y compris fixations, supports et dauphins | ml
ET125 | Dépose de goutière zinc | ml
ET126 | Démolition de chéneaux | ml
ET127 | Dépose goutière PVC | ml
ET128 | Dépose de filet anti-volatiles | m²
ET129 | Démolition massif béon | m3
ET130 | Dépose couverture en zinc | m²
ET131 | Dépose lanternaux sans réemploi | U
ET132 | Dépose Velux sans réemploi | U
ET133 | Tranchées d'engravure pour bandes porte-solin dans matériaux tendres. | ml
ET134 | Tranchées d'engravure pour bandes porte-solin dans matériaux durs. | ml
ET135 | Tranchées d'engravure pour bandes porte-solin dans matériaux très durs. | ml
ET136 | Remise en place de gravillons laissés en tas sur la terrasse et régalage y comprisnettoyage. | m3
ET137 | Apport complémentaire de gravillons 5/25 . | m3
ET138 | Repose de dalles préfabriquées en béton de 50*50*5 cm d'épaisseur à joints garnis de mortier de ciment. | m²
ET139 | Descente des gravois à l'aide d'engin mécanique et mise en dépôt en attented'enlèvement, y compris chargement préalable. | m3
ET140 | EEnlèvement des gravois aux décharges publiques jusqu'à 10 km, y compris toutes manutentions par camion au-dessus de 0,500 m³ (foisonnement des gravois: maçonnerie 40 %, étanchéité 60 %). Les droits de décharge sont à reprendre en plus sur leur valeur. | m3
ET141 | Fourniture et mise en œuvre d'un renfort d'étanchéité existante pour toitures. Comprenant: écran indépendance, voile verre 100 g/m², bitume armé 50 TV VV HR,émulsion AC EAC. | m²
ET142 | Fourniture et mise en œuvre d'un renfort d'étanchéité existante pour toitures. Comprenant: écran indépendance, voile verre 100 g/m², 20 PY 70, émulsion AC EAC. | m²
ET143 | Fourniture et mise en œuvre d'une isolation thermique par panneaux polystyrène expansé ép. 60 mm pour toitures. | m²
ET144 | Fourniture et mise en œuvre d'une isolation thermique par panneaux polystyrène expansé ép. 80 mm pour toitures. | m²
ET145 | Désolidarisation par 2 films de polypropylène 120 g/m² | m²
ET146 | Rehaussement des entrées d'eau, non compris garde-grève en zinc à reprendre. | U
ET147 | Rehaussement des ventilations isolées. | U
ET148 | Protection meuble en gravillon roulé, dont l'épaisseur doit être égale à celle de l'isolant avec un minimum de 5 cm. | m²
ET149 | Fourniture et miseen œuvre de garde-corps fixe y compris fixation, coude, | ml
ET150 | Fourniture et mise en œuvre de garde-corps rabattable y compris fixation, coude,,, | ml
ET151 | Fourniture et mise en place de ligne de vie y compris fixation,,, | ml
ET152 | Recherche de fuite par fumigène | U
ET154 | Evacuation des EP
ET155 | entrée d'eau puviale diamètre du moignon 100mm à 200mm - en aluminium | U
ET156 | entrée d'eau puviale diamètre du moignon 200mm à 250mm - en aluminium | U
ET157 | entrée d'eau puviale tronconique diamètre du moignon 200mm - en aluminium Ø 80mm | U
ET158 | entrée d'eau puviale tronconique diamètre du moignon 200mm - en aluminium Ø 125mm | U
ET159 | entrée d'eau puviale tronconique diamètre du moignon 200mm - en aluminium Ø 200mm | U
ET160 | trop plein aluminium en aluminium Ø int 60mm | U
ET161 | trop plein aluminium en aluminium Ø int 81mm | U
ET162 | trop plein aluminium en cuivre Ø int 60mm - moignon 400mm | U
ET163 | reprise de naissance d'eau pluviale 100mm | U
ET164 | reprise de naissance d'eau pluviale 200mm | U
ET166 | R-Lanterneau
ET167 | éclairement fixe, sans costière, simple paroi
ET168 | de 1m*1m | U
ET169 | de plus de 1,1m à 2m * 1,1m à 2m | U
ET170 | éclairement fixe, avec costière, simple paroi
ET171 | de 1m*1m | U
ET172 | de plus de 1,1m à 2m * 1,1m à 2m | U
ET173 | éclairement fixe, avec costière, double paroi
ET174 | de 1m*1m | U
ET175 | de plus de 1,1m à 2m * 1,1m à 2m | U
ET176 | vélux de 50 à 70cm par 50 à 70cm y compris store | U
ET177 | vélux de 71 à 110cm par 71 à 110cm y compris store | U
ET179 | Travaux Divers
ET180 | bande garde-grèves - ep 0,8mm - 70x70mm - aluminium | ml
ET181 | bande garde-grèves - ep 0,8mm - 70x100mm - acier galvanisé | ml
ET182 | crapaudine conique de 100 à 120mm - acier galvanisé | U
ET183 | crapaudine extensible de 80 à 100mm - acier galvanisé | U
ET184 | pare gravier conique 75mm - acier galvanisé | U
ET186 | pare gravier 150x150x70mm - acier galvanisé | U
ET187 | pare gravier 200x200x70mm - acier galvanisé | U
ET188 | pare gravier 300x300x70mm - acier galvanisé | U
ET189 | grille garde-gravier de 100*100mm à 300*300mm | U
ET191 | garde corps auto-porté | ml
ET192 | batardeau de barrage d'eau | ml
ET193 | garde corps sur acrotère - laqué blanc ou gris - déporté - sur sabot - (calculé suivant la lisse haute) | ml
ET194 | garde corps auto -porté de type KEEFGUARD ou équivalent - (calculé suivant la lisse haute) | ml
ET195 | rouleau bitumé / calandiste | m²
ET196 | protection tube acier galvanisé autour lanterneau | ml
ET197 | protection chainette sur plots autour lanterneau | ml
ET198 | pose de crosse aluminium de 50mm - longueur 300mm - platine | U
ET199 | pose de crosse aluminium de 100mm | U
ET200 | pose de crosse aluminium de 127mm | U
ET201 | bande d'aluminium pour rive et réhausse de 250mm | ml
ET202 | couvertine en aluminium laqué 20/10ème, 4 plis | m²
ET203 | bande de solin | ml
ET204 | habillage de souche | m²
ET205 | réfection de maçonnerie | m²
ET206 | platine de pieds à visser, galvanisé, anti-vibratile | U
ET207 | pied pour réglage en hauteur jusqu'à 300mm | U
ET208 | réfection couverture en zinc y compris pliages | m²
ET209 | railSolinet de départ d'isolant posé en façade de 80 à 220mm | ml
ET210 | pose de crosse cuivre de 80mm - longueur 300mm - platine | U
ET211 | pose de crosse cuivre de 50mm - longueur 300mm - platine | U
ET212 | bande à ourlet aluminium | ml
ET213 | bande à ourlet zinc | ml
ET214 | reprise de soudure sur zinc | ml
ET215 | bandes collées de 30cm large | ml
ET216 | bandes collées de 50cm large | ml
ET217 | bandes collées de 70cm large | ml
ET219 | S-solins
ET220 | solin de 63mm | ml
ET221 | pièce de solin d'angle int ou ext - 63mm | U
ET223 | solin de 73mm | ml
ET224 | pièce de solin d'angle int ou ext - 73mm | U
ET226 | Solin plat 63mm | ml
ET227 | pièce de solin plat d'angle int ou ext ou jonction - 73mm | U
ET229 | Solin plinthe de 145mm | ml
ET230 | pièce de solin plinthe d'angle int ou ext ou jonction - 145mm | U
ET232 | Solin porte dalle - H=71,5mm | ml
ET233 | pièce de solin dalle d'angle int ou ext ou jonction - 145mm | U
ET234 | Solin plat | ml
ET236 | Bande drive 32mm | ml
ET237 | Pièce bande de rive d'angle int ou ext ou jonction - 32mm | U
ET238 | Bande à ourlet en aluminium 125mm développé | ml
ET239 | Bande à ourlet en aluminium 165mm développé | ml
ET240 | Bande à ourlet en zinc 125mm développé | ml
ET241 | Bande à ourlet en zinc 165mm développé | ml
ET242 | terre végétale pour terrasse | m²
ET243 | couche filtrante | m²
ET244 | billes d'argile | m3
ET245 | Entretien toiture végétalisée | m²
ET246 | Big bag jusqu'à 1000kg, 4 points de levage | U
ET247 | Big bag jusqu'à 1500kg, 4 points de levage avec jupe supérieure | U
ET248 | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention | U
ET249
ET250 | Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
ET251 | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention | U
ET252 | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion | H
ET253 | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) | T
Nota bis : | Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi.