## Pag garde
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SACLAY
78 rue du Général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE
BORDEREAU DE PRIX
LOT N° 16 DESAMIANTAGE
2026-2030
Note on A35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ATTENTION aux dates

## Détails
1/ | GENERALITES :
Tous les travaux de désamiantage seront exécutés suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.,
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux instructions techniques n° 246 à 249 incluses prévues dans le règlement de sécurité incendie des E.R.P.
Guide INRS AFNOR NFX 46-020 code du travail art L4412-2 Code du travail D.4153-18 NF X 46-020 d'aout 2017 Arrêté du 16/07/2019 modifié par arrêté du 23/01/2020 annexe 2
Enfin les entrepreneurs se présentant pour le présent lot devront avoir l'ensemble de leur personnel formé pour des interventions de désamiantage en sous-section 3 et 4
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement.
2/ | PRIX :
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EURO.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
- le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux,
- les protections nécessaires, le nettoyage en cours et en fin de travaux,
- l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres, en fin de travaux.
- Les prix des ouvrages décrit au bordereau comprennent tous les matériels nécessaires à la mise en œuvre, notamment les échafaudages jusqu'à 3,50m, agrès, et tous dispositifs pour la protection du personnel.
- de toutes les prescriptions mises à la charge de l'entreprise décrites dans les pièces constitutives du marché
- de toutes les plus-values d’exécution pour locaux occupés ou en service, en espace restreint, à la lumière artificielle, locaux encombrés de mobilier, etc…
- du coltinage à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, montage ou descente à toute hauteur, y compris l’installation du matériel de levage et étaiements nécessaires,
- du nettoyage des lieux, accès et abords en cours et en fin de travaux, l’enlèvement des gravois aux décharges,
- de l’enlèvement, compris toutes manutentions des déchets des matériaux mis en œuvre ou des ouvrages déposés en démolition,
- du déplacement du petit mobilier, etc…
- des protections du sol, mobilier, etc… par bâches ou toiles,
- de l’installation des clôtures ou barrières de protections, signalisations, etc…
- de l’installation des bâches, toiles, etc… pour la mise hors d’eau,
- de la location de l’amortissement et de la manutention du matériel et de l’outillage nécessaires à l’exécution des ouvrages,
- des assurances et garanties réglementaires contractées par les entrepreneurs,
- les travaux minimes qui n’emploieront pas une journée ne donneront droit à aucune plus value de déplacement et de mise en chantier.
Les prix seront basé sur de l'enfouissement. Uniquement sur demande de la MOA, la société proposera de l'inertage.
3/ | DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES :
L'entrepreneur est tenu de se référer aux dispositions particulières d'intervention et de protection en vue de lutter contre les infections nosocomiales, selon les directives imposées par le maître d'ouvrage.
Les dispositions principales à prendre en compte sont notamment les suivantes :
| 1) | Les démolitions, déposes et travaux générant un risque d'infection se feront dans un espace clos.
Toutes les ouvertures seront condamnées par polyane épais et/ou par cloison de cantonnement constituée de deux faces en polyane épais sur ossature en sapin, ou si nécessaire, une face en polyane, une face en placo BA 13 avec ossature en sapin et les différentes baies seront scotchées.
Dans le cas où une cloison de cantonnement en carreaux de plâtre de 7 comportant une couche une peinture vinylique deux faces s'avérerait nécessaire, cette dernière cloison sera réalisée par le présent lot, selon le prix unitaire défini à l'article PM 0 ci-après. Ces cloisonnements de cantonnement comporteront tous les jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite, et seront entretenues jusqu'à la fin des travaux.
| 2) | Tous les gravois seront arrosés à l'aide d'une pulvérisation eau + eau de javel au fur et à
mesure des déposes et démolitions,
| 3) | L'évacuation se fera en sacs fermés, arrosés de la même façon, à l'exclusion de toutes manutentions à la brouette ou à la goulotte.
L'ensemble des frais correspondants précités est considéré inclus dans les prix unitaires du présent bordereau, à l'exception de la cloison en carreaux de plâtre précitée.
Nota : il sera prévu pour chaque chantier de sous section III ou de sous section IV conformément à la législation en vigueur et à l'analyse de risque de l'entrepreneur, la fourniture des équipements suivants, le conditionnement et le coltinage des déchets ainsi que la livraison,la location et l'enlèvement des matériels suivants:
Equipement de protection individuelle EPI jetable et étanche aux poussières comprenant: combinaison de protection étanche aux poussières, de catégorie III type 5, 6 selon la terminologie européenne, sous vêtements gants,bottes,surbottes, casque de sécurité, harnais, etc...
Dispositif de protection respiratoire individuelle comprenant la mise en oeuvre, le contrôle de la qualité d'air par un laboratoire agrée, le masque complet à adduction d'air , y compris ceinture, cartouche filtrante, et le compresseur d'air électrique
Equipement de protection respiratoire comprenant: masque complet à ventilation assistée avec cartouche filtrante TMP3, y compris bloc moteur, batterie, ceinture.
Nota : les modes opératoires de la sous-section IV devront être envoyées, le cas échéant, à l'inspection de travail du lieu des travaux et/ou du lieu du siège de la sté, et devront avoir fait l'objet d'un chantier test et de validations justifiant les émissions de fibres d'amiantes selon analyse de risque.

## BPU
BORDERAU DE PRIX UNITAIRE Travaux de retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante et du plomb dans les bâtiments du GHU AP-HP SUD SACLAY (Hôpitaux Bicêtre, Paul Brousse et Antoine Béclère ) DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES (DUER) Pour chaque chantier, l’entrepreneur devra remettre l’extrait de son DUER mis à jour et relatif à ses résultats d’évaluation des risques correspondant à chacun de ses processus de travail, classés selon les niveaux d’empoussièrement fixés par le code du travail : - Premier niveau : inférieur à la valeur limite d’exposition professionnelle - Deuxième niveau : compris entre la valeur limite et 60 fois la valeur limite d’exposition professionnelle - Troisième niveau : compris entre 60 fois et 250 fois la valeur limite d’exposition professionnelle L’entrepreneur devra joindre : - les conditions et résultats des contrôles du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle de ses salariés. - la copie du mandat de son organisme accrédité - les données utiles communiquées à son organisme accrédité pour l’échantillonnage - les prélèvements et analyses. Nota : le prix unitaire exprimé dans les articles suivants du présent bordereau s'entend par "Coût par chantier" comprenant transport, la livraison, la location et l'enlèvement du matériel en fin de chantier.
Art. | Désignation | Unité | Prix € HT
A | Etudes
L'entrepreneur dispose d'un délai de 3 semaines, à compter du lendemain du jour de notification de l'ordre de service de commande, pour établir le plan de retrait. Un mois avant la date prévue pour le début des travaux, l’entrepreneur doit transmettre le plan de retrait prévu par la réglementation aux organismes concernés:l’inspection du travail compétente, la Caisse régionale d’assurance maladie, la médecine du travail, l’OPPBTP.
A.1 | Etablissement d'un PPSPS, y compris diffusion | Ens
A.2 | Etablissement d'un plan de retrait Amiante, mode opératoire y compris diffusion | Ens
A.3 | Etablissement d'un plan d'intervention Plomb, y compris diffusion | Ens
A.4 | Etablissement d'un planning d'intervention, y compris diffusion | Ens
A.5 | Etablissement du rapport de fin de travaux, y compris diffusion | Ens
A.6 | Avenant au plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage de produits "amiantés" | Ens
B | Installation, raccordement et replie des SAS personnel
B.1 | Mise en place d’un extracteur 500 à 1000 m3 | U
B.2 | Mise en place d’un extracteur 2000 à 3000 m3 | U
B.3 | Mise en place d’un extracteur de plus de 4000 m3 | U
B.4 | SAS personnel 5 compartiments - 2 douches | Ens
B.5 | SAS personnel 3 compartiments - 2 douches | Ens
B.6 | SAS personnel 3 compartiments - 1 douche | Ens
B.7 | Installations et raccordement du SAS matériel 3 compartiments - 1 douche | Ens
B.8 | Installation d'un Coffret electrique de chantier sur réseau de l'hopital y compris toutes sujetions de raccordement, et de contrôle par un organisme vérificateur. | U
B.9 | Mise en place d'unité de chauffage de l'eau de lavage comprenant le raccordement au réseau de l'hopital, essai d'étanchéité. | U
B.10 | Mise en place d'unité de filtration de l'eau de lavage comprenant le branchement,la filtration, la récupération et le traitement des eaux de lavage | U
B.11 | Unité mobile de décontamination (UMD) | Ens
C | Calfeutrement et confinement de la zone
C.1 | Simple peau pour une zone confinée avec surface au sol ≤ 50 m² | Ens
C.2 | Simple peau pour une zone confinée avec surface au sol > 50 m² et ≤ 100 m² | Ens
C.3 | Simple peau pour une zone confinée avec surface au sol > 100 m² et ≤ 250 m² | Ens
C.4 | Simple peau pour une zone confinée avec surface au sol > 250 m² et < 400 m² | Ens
C.5 | Simple peau pour une zone confinée avec surface au sol > 400 m² et < 600 m² | Ens
C.6 | Double peau pour une zone confinée avec surface au sol ≤ 50 m² | Ens
C.7 | Double peau pour une zone confinée avec surface au sol > 50 m² et ≤ 100 m² | Ens
C.8 | Double peau pour une zone confinée avec surface au sol > 100 m² et ≤ 250 m² | Ens
C.9 | Double peau pour une zone confinée avec surface au sol > 250 m² et <400 m² | Ens
C.10 | Double peau pour une zone confinée avec surface au sol > 400 m² et < 600 m² | Ens
D | Installations des unités déprimogènes Mise en place d'un dispositif d'extraction d'air déprimogène à filtration absolue, dimmensionné à la zone de travail comprenant: caissons d'extraction composé de moteur,disjoncteur,voyant de présence tension, voyant d'indication de filtre manomètre de perte de charge, contrôleur-enregistreur de pression,alarme de contrôle de pression, y compris toutes sujetions de gaine d'évacuation de l'air. Il sera également compris le kit de filtration comprenant filtre éphémère, préfiltre, filtre absolu à très haute efficacité leur remplacement et leur traitement en déchets.
D.1 | Niveau 2 (6vol/h) zone confinée avec surface au sol ≤ 100 m² | Ens
D.2 | Niveau 2 (6vol/h) zone confinée avec surface au sol > 100 m² et ≤ 250 m² | Ens
D.3 | Niveau 2 (6vol/h) zone confinée avec surface au sol > 250 m² et <400 m² | Ens
D.4 | Niveau 2 (6vol/h) zone confinée avec surface au sol > 400 m² et < 600 m² | Ens
D.5 | Niveau 3 (10vol/h) zone confinée avec surface au sol ≤ 100 m² | Ens
D.6 | Niveau 3 (10vol/h) zone confinée avec surface au sol > 100 m² et ≤ 250 m² | Ens
D.7 | Niveau 3 (10vol/h) zone confinée avec surface au sol > 250 m² et <400 m² | Ens
D.8 | Niveau 3 (10vol/h) zone confinée avec surface au sol > 400 m² et < 600 m² | Ens
D.9 | Zone plomb (3vol/h) zone confinée avec surface au sol ≤ 100 m² | Ens
D.10 | Zone plomb (3vol/h) zone confinée avec surface au sol > 100 m² et ≤ 250 m² | Ens
D.11 | Zone plomb (3vol/h) zone confinée avec surface au sol > 250 m² et <400 m² | Ens
D.12 | Zone plomb (3vol/h) zone confinée avec surface au sol > 400 m² et < 600 m² | Ens
E | Système de respiration et de protection du personnel
E.1 | EPI amiante ou plomb avec APR à Ventilation assistée | Ens
E.2 | EPI amiante ou plomb avec APR à adduction d'air (compris compresseur d'air) | Ens
F | Dépose préalable avant confinement
F.1 | Réalisation de travaux annexes préalables au désamiantage comprenant, après consignation de l'installation par les services techniques, la dépose et repose d'équipements électriques tel que :
F.2 | Petits appareilllages électriques ( inter, prises,etc…) | U
F.3 | Appareils luminaires tous types | U
F.4 | Réseaux sous tubes | ml
F.5 | Armoire électrique | U
F.6 | Dépose pour réemploi de plafonds de tous types, ne contenant pas de MCA, pour permettre la réalisation du désamiantage et repose à la fin du chantier | m²
F.7 | Dépose pour réemploi des appareils sanitaires comprenant la dépose , stockage ,repose, nettoyage y compris essai d'étanchéité.
F.8 | Lavabo, lave mains, vasque | U
F.9 | Cuvette WC et réservoir, vidoir | U
F.10 | Dépose pour réemploi de mobilier fixe comprenant la dépose , stockage ,repose y compris nettoyage.
F.11 | placard , meubles hauts et bas | U
F.12 | paillasse, plan de travail , meubles hauts et bas | ml
G | Dépose et démontage de matériaux contenant de l'amiante et colletinage
G.1 | Démontage de toiture type fibrociment ou panneau Fibrociment
G.1.1 | Démontage de toiture type fibrociment La prestation comprend le démontage et dépose des plaques de toiture, y compris tous les accessoires tels que rives, chêneaux, ventilations, chatières, etc., avec tous leurs accessoires de fixation et autres; la décontamination de l’ensemble de la charpente, la décontamination éventuelle des équipements situés dans le volume de la toiture (si les résultats des prélèvements et analyses l’exigent) | m²
Décontamination par aspiration de charpente de toiture
G.1.2 | charpente métallique | m²
G.1.3 | charpente bois | m²
G.2 | Déflocage
La prestation comprend : ** le déflocage suivant la méthode choisie par l’entrepreneur et définie dans le plan de retrait, ** si l’entrepreneur choisit la voie humide, il devra prendre toutes dispositions pour supprimer les risques d’entrée de liquide dans les gaines et équipements électriques. Toutes les eaux résiduelles seront collectées et traitées avant rejet dans le réseau des eaux usées ; ** si des fibres restent accrochées au support après le déflocage, sans possibilité de les retirer (vérification contradictoire), pulvérisation d’un produit fixateur (émulsion plastique par exemple) pour stabilisation des fibres d’amiante, suivant les quantités prescrites par la fiche technique du produit
G.2.1 | Dépose de flocage (avec ou sans fixateur), y compris toutes sujétions de fournitures et de déconstruction sur structure béton verticale - surface développée | m²
G.2.2 | Dépose de flocage (avec ou sans fixateur), y compris toutes sujétions de fournitures et de déconstruction sur structure béton en plafond (poutres et plancher) - surface de plafond en plan | m²
G.2.3 | Dépose de flocage (avec ou sans fixateur), y compris toutes sujétions de fournitures et de déconstruction sur structure métallique verticale - surface développée | m²
G.2.4 | Dépose de flocage (avec ou sans fixateur), y compris toutes sujétions de fournitures et de déconstruction sur structure métallique en plafond (poutres et plancher) - surface de plafond en plan | m²
G.3 | Démontage de faux plafond
G.3.1 | Dépose sans casse de faux-plafond contenant de l’amiante Liste B y compris grilles, habillages sur faux-plafond non réemployés niveau 1
G.3.2 | avec conservation et décontamination de l’ossature. | m²
G.3.3 | avec dépose de l’ossature, suspentes, ancrages et rebouchage des scellements | m²
G.3.4
G.3.5 | Dépose de faux-plafond contenant de l’amiante liste B avec éléments cassés ou devant se casser lors de la dépose, y compris grilles, habillages Niveau 2
G.3.6 | avec conservation et décontamination de l’ossature. | m²
G.3.7 | avec dépose de l’ossature, suspentes, ancrages et rebouchage des scellements | m²
G.3.8 | Dépose de faux plafond liste A plaque de type panocell, Pical compris ossatures et équipements incorporés NIVEAU 3 | m²
G.3.9
G.3.10 | Dépose de faux-plafond sans amiante dissimulant un flocage d’amiante y compris grilles, habillages
G.3.11 | avec conservation et décontamination de l’ossature. | m²
G.3.12 | avec dépose de l’ossature, suspentes, ancrages et rebouchage des scellements | m²
G.3.13 | Plus-value aux prix de dépose de faux-plafonds pour enlèvement de matériaux isolants disposés sur le faux-plafond | m²
G.3.14 | Plus value au prix de dépose de faux plafonds pour plaques fixées mécaniquement | m²
G.3.15
G.3.16 | Dépose d’installation électrique existant sur faux-plafond et non réemployée
G.3.17 | câble isolé | m
G.3.18 | faisceau de câbles et chemin de cable | m
G.3.19 | Démontage et évacuation de clapet coupe-feu dans le plénum, y compris ossatures, ancrages et rebouchage des scellements et évacuation des déchets | m²
G.3.20
G.3.21 | Décontamination des équipements et murs dans le volume de la toiture après dépose de toiture type Fibo-ciment ou dans le volume du plénum après dépose de faux-plafond
G.3.22 | décontamination de murs, coffres, habillages …… | m²
G.3.23 | décontamination interne et externe d’équipement divers | m3
G.3.24 | décontamination de canalisation, gaine de ventilation (extérieur), goulottes, chemin de câbles | m²
G.4 | Travaux d'encoffrement ou d'encapsulage
G.4.1 | Encoffrement par application d'une forte épaisseur d'un enduit sur un support maintenu au contact du MCA par un moyen mécanique | m²
G.4.2 | Doublage d'une paroi sans contact avec le MCA | m²
G.4.3 | Fixation par revêtement par application d'un liant ou enduit étanche en couche mince | m²
G.4.4 | Fixation par revêtement par application d'un liant ou enduit étanche avec renforcement par tissu collé | m²
G.4.5 | Imprégnation à base de produit copolymère acrylique | m²
G.5 | Travaux de retrait d'amiante et de matériaux en contenant
G.5.1 | Retrait d'amiante en forme de plinthes amiantées
G.5.2 | Pour une longueur inférieure à 10 ml | ml
G.5.3 | Pour une longueur comprise entre 10 ml et 20 ml | ml
G.5.4 | Pour une longueur comprise entre 20 ml et 30 ml | ml
G.5.5 | Pour une longueur supérieure à 30 ml | ml
G.5.6
G.5.7 | Retrait d'amiante en forme de nez de marche amiantés
G.5.8 | Pour une longueur inférieure à 20 ml | ml
G.5.9 | Pour une longueur comprise entre 20 ml et 40 ml | ml
G.5.10 | Pour une longueur comprise entre 40 ml et 60 ml | ml
G.5.11 | Pour une longueur supérieure à 60 ml | ml
G.5.12
G.5.13 | Retrait d'amiante en forme de dalles de sol sans colle amiantée
G.5.14 | Pour une surface de 0 à 50 m2 | m2
G.5.15 | Pour une surface comprise entre 50 m2 et 150 m2 | m2
G.5.16 | Pour une surface comprise entre 150 m2 et 300 m2 | m2
G.5.17 | Pour une surface supérieure à 300 m2 | m2
G.5.18
G.5.19 | Retrait d'amiante en forme de dalles de sol et colle amiantée
G.5.20 | Pour une surface de 0 à 50 m2 | m2
G.5.21 | Pour une surface comprise entre 50 m2 et 150 m2 | m2
G.5.22 | Pour une surface comprise entre 150 m2 et 300 m2 | m2
G.5.23 | Pour une surface supérieure à 300 m2 | m2
G.5.24
G.5.25 | Retrait d'amiante en forme de colle de sols amiantée
G.5.26 | Pour une surface de 0 à 50 m2 | m2
G.5.27 | Pour une surface comprise entre 50 m2 et 150 m2 | m2
G.5.28 | Pour une surface comprise entre 150 m2 et 300 m2 | m2
G.5.29 | Pour une surface supérieure à 300 m2 | m2
G.5.30
G.5.31 | Retrait d'amiante en forme de colle et ragréage amiantés
G.5.32 | Pour une surface de 0 à 50 m2 | m2
G.5.33 | Pour une surface comprise entre 50 m2 et 150 m2 | m2
G.5.34 | Pour une surface comprise entre 150 m2 et 300 m2 | m2
G.5.35 | Pour une surface supérieure à 300 m2 | m2
G.5.36
G.5.37 | Retrait d'amiante en forme de dalles de sol, colle, et ragréage amiantés
G.5.38 | Pour une surface de 0 à 50 m2 | m2
G.5.39 | Pour une surface comprise entre 50 m2 et 150 m2 | m2
G.5.40 | Pour une surface comprise entre 150 m2 et 300 m2 | m2
G.5.41 | Pour une surface supérieure à 300 m2 | m2
G.5.42
G.5.43 | Retrait d'amiante en forme de colle de faïence amiantée
G.5.44 | Pour une surface inférieure à 10 m2 | m2
G.5.45 | Pour une surface comprise entre 10 m2 et 20 m2 | m2
G.5.46 | Pour une surface comprise entre 20 m2 et 40 m2 | m2
G.5.47 | Pour une surface supérieure à 40 m2 | m2
G.5.48
G.5.49 | Retrait d'amiante en forme de colle de carrelage amiantée
G.5.50 | Pour une surface inférieure à 10 m2 | m2
G.5.51 | Pour une surface comprise entre 10 m2 et 20 m2 | m2
G.5.52 | Pour une surface comprise entre 20 m2 et 40 m2 | m2
G.5.53 | Pour une surface supérieure à 40 m2 | m2
G.5.54
G.5.55 | Retrait d'amiante en forme de faux plafond amianté
G.5.56 | Pour une surface inférieure à 20 m2 | m2
G.5.57 | Pour une surface comprise entre 20 m2 et 40 m2 | m2
G.5.58 | Pour une surface comprise entre 40 m2 et 60 m2 | m2
G.5.59 | Pour une surface supérieure à 60 m2 | m2
G.5.60
G.5.61 | Retrait d'amiante en forme de cloisons pical amianté
G.5.62 | Pour une surface inférieure à 50 m2 | m2
G.5.63 | Pour une surface comprise entre 50 m2 et 100 m2 | m2
G.5.64 | Pour une surface comprise entre 100 m2 et 150 m2 | m2
G.5.65 | Pour une surface supérieure à 150 m2 | m2
G.5.66
G.5.67 | Retrait d'amiante en forme d'enduit amianté
G.5.68 | Pour une surface inférieure à 50 m2 | m2
G.5.69 | Pour une surface comprise entre 50 m2 et 100 m2 | m2
G.5.70 | Pour une surface comprise entre 100 m2 et 150 m2 | m2
G.5.71 | Pour une surface supérieure à 150 m2 | m2
G.5.72
G.5.73
G.5.74 | Retrait d'amiante en forme de plaques fibrociment
G.5.75 | Pour une surface inférieure à 20 m2 | m2
G.5.76 | Pour une surface comprise entre 20 m2 et 40 m2 | m2
G.5.77 | Pour une surface comprise entre 40 m2 et 60 m2 | m2
G.5.78 | Pour une surface supérieure à 60 m2 | m2
G.5.79
G.5.80 | Retrait d'amiante en forme de plaques ondulées en fibrociment
G.5.81 | Pour une surface inférieure à 50m2 | m2
G.5.82 | Pour une surface comprise entre 50 m2 et 100 m2 | m2
G.5.83 | Pour une surface comprise entre 100 m2 et 200 m2 | m2
G.5.84 | Pour une surface supérieure à 200 m2 | m2
G.5.85
G.5.86 | Retrait d'amiante en forme de conduit de diamètre inférieur à 250 en fibrociment
G.5.87 | Pour une longueur inférieure à 5 ml | ml
G.5.88 | Pour une longueur comprise entre 5 ml et 10 ml | ml
G.5.89 | Pour une longueur comprise entre 10 ml et 20 ml | ml
G.5.90 | Pour une longueur supérieure à 20 ml | ml
G.5.91
G.5.92 | Retrait d'amiante en forme de conduit de diamètre compris entre 250 et 400 en fibrociment
G.5.93 | Pour une longueur inférieure à 5 ml | ml
G.5.94 | Pour une longueur comprise entre 5 ml et 10 ml | ml
G.5.95 | Pour une longueur comprise entre 10 ml et 20 ml | ml
G.5.96 | Pour une longueur supérieure à 20 ml | ml
G.5.97
G.5.98 | Retrait d'amiante en forme de conduit de diamètre supérieur à 400 en fibrociment
G.5.99 | Pour une longueur inférieure à 5 ml | ml
G.5.100 | Pour une longueur comprise entre 5 ml et 10 ml | ml
G.5.101 | Pour une longueur comprise entre 10 ml et 20 ml | ml
G.5.102 | Pour une longueur supérieure à 20 ml | ml
G.5.103
G.5.104 | Retrait d'amiante en forme de conduit en fibrociment enterré
G.5.105 | Pour une longueur inférieure à 5 ml | ml
G.5.106 | Pour une longueur comprise entre 5 ml et 10 ml | ml
G.5.107 | Pour une longueur comprise entre 10 ml et 20 ml | ml
G.5.108 | Pour une longueur supérieure à 20 ml | ml
G.5.109
G.5.110 | Retrait d'amiante en forme de conduit en fibrociment en vide sanitaire
G.5.111 | Pour une longueur inférieure à 5 ml | ml
G.5.112 | Pour une longueur comprise entre 5 ml et 10 ml | ml
G.5.113 | Pour une longueur comprise entre 10 ml et 20 ml | ml
G.5.114 | Pour une longueur supérieure à 20 ml | ml
G.5.115
G.5.116 | Retrait d'amiante en forme de calorifuge amianté
G.5.117 | Pour une longueur inférieure à 5 ml | ml
G.5.118 | Pour une longueur comprise entre 5 ml et 10 ml | ml
G.5.119 | Pour une longueur comprise entre 10 ml et 20 ml | ml
G.5.120 | Pour une longueur supérieure à 20 ml | ml
G.5.121
G.5.122 | Retrait d'amiante sous forme de trappe CF amiantée sans tresse | U
G.5.123
G.5.124 | Retrait d'amiante sous forme de trappe CF amiantée avec tresse | U
G.5.125
G.5.126 | Retrait d'amiante sous forme de porte CF amiantée sans tresse | U
G.5.127
G.5.128 | Retrait d'amiante sous forme de porte CF amiantée avec tresse | U
G.5.129
G.5.130 | Retrait de remplissages de menuiseries type « glasal » | m²
G.5.131 | Retrait de conduits ou gaines en amiante ciment | ml
G.5.132 | Retrait de conduits enterrés amiante ciment | ml
G.5.133 | Retrait d’éléments isolés amianté (niveau 1) | U
G.5.134 | Retrait de mastics amiantés (vitrages / remplissages) de menuiserie | U
G.5.135 | Retrait de joints amiantés de cadres de menuiseries (bâti) | U
G.5.136 | Retrait de joints amiantés d’assemblage réseau | U
G.5.137 | Retrait de tresses amiantées sur JD | ml
G.5.138 | Retrait de tresses amiantées sur portes et chaudières | U
G.5.139 | Retrait de complexes d’étanchéité amiantés en toitures | m²
G.5.140 | Retrait de garnitures de freins amiantées de machineries d’ascenseurs | U
G.5.141 | Retrait de calorifugeages amiantés | ml
G.5.142 | Retrait d’isolant de combles contaminés | m3
G.5.143 | Retrait d’éléments de plénums contaminés | m3
G.5.144 | Retrait de bardeaux bitumineux toiture | m²
G.5.145 | Retrait d'étanchéité bitumineuse toiture | m²
H | Métrologie de chantier
H.1 | Etablissement de la stratégie de prélèvements d'air | Ens
H.2 | Mesure d'empoussièrement par la méthode "META" sur opérateur en phase travaux | U
H.3 | Mesure d'empoussièrement par la méthode "META" zone de travail en phase travaux | U
H.4 | Mesure d'empoussièrement par la méthode "META" zone d'approche en phase travaux | U
H.5 | Mesure d'empoussièrement par la méthode "META" base vie en phase travaux | U
H.6 | Mesure d'empoussièrement par la méthode "META" sortie extracteur | U
H.7 | Mesure d'empoussièrement par la méthode "META" première restitution | U
H.8 | Mesure d'empoussièrement par la méthode "META" fin de chantier | U
H.9 | Prélèvements d'eau et analyse MES en phase travaux | U
I | Constitution du rapport final de travaux et transmission au Donneur d'Ordre
I.1 | Constitution du rapport final de travaux et transmission au Donneur d'Ordre après validation du maître d'œuvre, conformément à l'Article R.4412-139 du Code du travail | u
J | PRESTATION SOUS-SECTION 4
J.1 | Rédaction d’un mode opératoire sous section 4 - Processus nouveau | Ens
J.2 | Fourniture d’un mode opératoire sous section 4 - Processus existant | Ens
J.3 | Amenée et repli de matériel spécifique pour percement sous section 4 (Aspirateur, ESAYGEL, etc…) | Ens
J.4 | Amenée et repli de matériel spécifique pour retrait de dalles de sol sous section 4 | Ens
J.5 | Forfait EPI sous section 4 | Ens
J.6 | Percement sous section 4 | U
J.7 | Retrait de dalles de sol sous section 4 | m²
J.8 | Immobilisation du personnel et du matériel lors d'une intervnetion sous-section 4 | h
J.9 | Production et remise d’un rapport de fin de travaux sous-section 4 | U
K | INTERVENTIONS PONCTUELLES
K.1 | Evacuation ponctuelle de plaques en amiante ciment (plaques au sol au niveau type recouvrement ou entreposées en vrac) | U
K.2 | Retrait ponctuel de dalles de sol dégradées contenant de l’amiante et mis en sécurité (résine/ragréage) | U
K.3 | Mise en sécurité par rebouchage de panneaux/plaques dégradés en amiante ciment | U
K.4 | Mise en sécurité d’une zone contaminée par la présence d’amiante suite à un sinistre | m²
K.5 | Mise en sécurité de dalles de sol contenant de l’amiante dégradées (résine/ragréage) | U
K.6 | Mise en sécurité de calorifugeages et/ou enveloppe de calorifuges dégradés (polyasim/surfactant + adhésif isolant) | U
K.7 | Découpe d'une section de conduit en amiante ciment avant remplacement (intervention ponctuelle) | ml
K.8 | Découpe d'une section de calorifuge avant remplacement (intervention ponctuelle) | ml
K.9 | Découpe d'une section de conduit avec présence de joints contenant de l'amiante | ml
K.10 | Depose ponctuelle d'une plaque ondulée en amiante ciment (ouverture pour passage d'une gaine, remplacement d'une plaque, etc.) | m²
K.11 | Percements de matériaux contenant de l'amiante avec utilisation de gel hydrique ou aspiration à la source | U
K.12 | Percements au travers d'un flocage/enduit projeté contenant de l'amiante | U
K.13 | Carottage béton sur une surface présentant un matériau contenant de l'amiante (peinture/enduit ou faïence ou dalles de sol, etc.) | U
K.14 | Depose ponctuelle d'une plaque en amiante ciment | m²
K.15 | Mise en peinture d'un mur/plafond revêtu d'un revêtement contenant de l'amiante | m²
K.16 | Manipulation de dalles de faux plafond préalablement à une intervention technique | m²
K.17 | Mise en sécurité d'une zone/local sinitrée avec présence de matériaux contenant de l'amiante mélangés avec des matériaux/gravats contaminés | m²
K.18 | Nettoyage/décontamination des surfaces contaminées par une pollution résiduelle suite à un incident | m²
K.19 | Retrait ponctuel de tresses amiantées (porte coupe-feu, chaudière, fours) | ml
L | ENLEVEMENT DES DECHETS
Le traitement des déchets en provenance de l’enlèvement de matériaux contenant de l’amiante liste B, tels que tous les matériaux en amiante-ciment, vinyl-amiante et autres, devra se faire dans le plus strict respect de la réglementation en vigueur à ce sujet compris les procédure administratives (CAT, suivi BSDA).
L.1 | Transport (transporteur agréé) entre le chantier et l'installation de stockage de classe 1 | m3
L.2 | Transport (transporteur agréé) entre le chantier et l'installation de stockage de classe 2 | m3
L.3 | Transport (transporteur agréé) entre le chantier et l'installation de stockage de classe 3 | m3
L.4 | Traitement des déchets de classe 1 compris chargement des porteurs | kg
L.5 | Traitement des déchets de classe 2 compris chargement des porteurs | kg
L.6 | Traitement des déchets de classe 3 compris chargement des porteurs | kg
L.7 | Collecte et traitement des déchets vrac | kg
L.8 | Déchets banaux | Tonne
L.9 | Transport déchets banaux | U
M | FIN DE TRAVAUX
Des analyses libératoires sont réalisées par l’entrepreneur en cas de retrait d’amiante friable. Les analyses et contrôles sont réalisés par un laboratoire indépendant et conformément aux normes en vigueur. Les travaux de dépose de matériaux contenant de l’amiante non friable ne sont pas soumis à la réalisation de contrôles libératoires, ceux-ci n’étant obligatoires que dans le cas de dépose d’amiante friable. Cependant, dans certains cas particuliers comme la dépose de faux-plafonds avec casse, en fonction de l’importance des casses, des contrôles libératoires pourront être exigés de l’entrepreneur (rémunérés en plus des travaux de dépose).
M.1 | Analyse libératoire après travaux | u
M.2 | Fixation des fibres résiduelles par pulvérisation d’un produit fixateur (déflocage...) DE TYPE SURFACTAN ou thechniquement équivalent | m²
M.3 | Réalisation d’un ragréage de sol avec primaire fixateur de particules d’amiante | m²
Nettoyage fin de la zone confinée
M.4 | Zone confinée avec surface au sol ≤ 50 m² | Ens.
M.5 | Zone confinée avec surface au sol > 50 m² et ≤ 100 m² | Ens.
M.6 | Zone confinée avec surface au sol > 100 m² et ≤ 250 m² | Ens.
M.7 | Zone confinée avec surface au sol > 250 m² et < 400 m² | Ens.
M.8 | Zone confinée avec surface au sol > 400 m² et < 600 m² | Ens.
M.9 | Autocontrôle désamiantage | U
M.10 | Assistance contrôle visuel amiante 1ère étape | U
M.11 | Mesures de 1ère restitution amiante | U
Déconfinement et repli de la zone
M.12 | Zone confinée amiante avec surface au sol ≤ 50 m² | Ens.
M.13 | Zone confinée amiante avec surface au sol > 50 m² et ≤ 100 m² | Ens.
M.14 | Zone confinée amiante avec surface au sol > 100 m² et ≤ 250 m² | Ens.
M.15 | Zone confinée amiante avec surface au sol > 250 m² et < 400 m² | Ens.
M.16 | Zone confinée amiante avec surface au sol > 400 m² et < 600 m² | Ens.
M.17 | Zone confinée plomb avec surface au sol ≤ 50 m² | Ens.
M.18 | Zone confinée plomb avec surface au sol > 50 m² et ≤ 100 m² | Ens.
M.19 | Zone confinée plomb avec surface au sol > 100 m² et ≤ 250 m² | Ens.
M.20 | Zone confinée plomb avec surface au sol > 250 m² et < 400 m² | Ens.
M.21 | Zone confinée plomb avec surface au sol > 400 m² et < 600 m² | Ens.
M.22 | Mesures fin de travaux plomb | U
M.23 | Assistance contrôle visuel amiante 2nde étape | U
| Mesures après déconfinement/fin travaux amiante | U
M.24 | Dossier des ouvrages exécutés Ce dossier comprend obligatoirement (mis à jour conforme à exécution): °la copie de toutes les fiches d’essais, d’analyses de laboratoire, de procès-verbaux de contrôles éventuels obligatoires selon la réglementation °éventuellement la copie des procès-verbaux contradictoires concernant les matériels et équipements laissés en place dans les locaux ou déplacés °la copie des bordereaux de suivi des déchets contenant de l'amiante mentionnant le poids de ces déchets °éventuellement la copie des fiches de contrôle permanent des effluents déversés provenant de la zone de travaux °chaque intervention du titulaire devra être mentionnée dans le dossier technique amiante du bâtiment concerné | Ens
N | DEPLOMBAGE DES PEINTURES
Préparation des zones confinées
N.1 | Prise en charge de la zone (isolement, balisage, affichage, etc.) | Ens
N.2 | Montage du sas, raccordement, affichage, ventilation, etc. | Ens
N.3 | Installation de la zone d'approche (zone d'habillage, contrôle accès, etc.) | Ens
N.4 | Montage du confinement, protection des éléments non décontaminables, affichage | m²
N.5 | Equipements sas, déprimogènes | Ens
N.6 | Aspirateurs, équipements de nettoyage, EPC, hydrogommage | Ens
N.7 | Travaux de retrait des revêtements au plomb sur porte bois | u
N.8 | Dépose de l'élément et mise en déchet | u
N.9 | Travaux de retrait des revêtements au plomb sur fenêtres | u
N.10 | Dépose de l'élément et mise en déchet | u
N.11 | Travaux de retrait des revêtements au plomb sur poutre métallique | m²
N.12 | Dépose de l'élément et mise en déchet | m²
N.13 | Travaux de retrait des revêtements au plomb sur porte-fenêtres bois | u
N.14 | Dépose de l'élément et mise en déchet | u
N.15 | Travaux de retrait des revêtements au plomb sur mur plâtre | m²
N.16 | Travaux de retrait des revêtements au plomb sur plafond plâtre | m²
N.17 | Travaux de retrait des revêtements au plomb sur grilles métalliques | u
N.18 | Dépose de l'élément et mise en déchet | u
N.19 | Travaux de repli et d'évacuation des matériels, matériaux et équipements y compris toutes sujétions de nettoyage | Ens
N.20 | Analyses et mesures
N.21 | Analyse d'air et comptage en microscopie électronique à balayage | u
N.22 | Analyses d'eau | u
N.23 | Plombémie | u
N.24 | Test Lingette Plomb et VLEP Plomb | Ens
N.25 | Rapport de fin de chantier fluorescence X | Ens
O | Gestion des déchets plomb
O.1 | Test de lixiviation | U
O.2 | Transport des MCP conditionnés ( conditionnement prévus dans les postes dépose) en décharge de classe 1, y compris traçabilité BSDA et accompagnement administratif du MOA | U
O.3 | Traitement des MCP evacuation vers ISDI, y compris traçabilité BSDA et accompagnement administratif du MOA | T
O.4 | Transport des MCP conditionnés ( conditionnement prévus dans les postes dépose) evacuation vers ISDI y compris traçabilité BSDA et accompagnement administratif du MOA | U
O.5 | Traitement des MCP en evacuation vers ISDI, y compris traçabilité BSDA et accompagnement administratif du MOA | T
O.6 | Transport des MCP conditionnés ( conditionnement prévus dans les postes dépose) en décharge de classe 3 | U
O.7 | Traitement des MCP en décharge de classe 3 | T
P | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
P.1 | Mise à disposition d'une base vie mobile autonome pour un affectif de 3 à 6 personnes (frais de mobilisation compris) | Jour
P.2 | Mise à disposition d'un groupe électrogène pour le courrant général OU secouru | Jour
P.3 | Démarche auprès d'ENEDIS pour la mise à disposition d'un point de raccordement électrique provisoire | Forfait
P.4 | Mise à disposition d'une benne pour le stockage provisoires des déchets | Jour
P.5 | Mise à disposition d'une nacelle élévatrice (avec chauffeur habilité) | Jour
P.6 | Mise en place d'un platelage | m²
P.7 | Mise à disposition d'un pack EPI au personnel de la RTM et gestion du déchet | U
P.8 | Mise à disposition d'un personnel d'astreinte pour accompagner le personnel de la RTM à intervenir en zone amiante lors d'une intervention de maintenance en urgence suite à une problématique spécifique (local électrique, local serveurs, etc.) | Nuit
P.9 | Mesures d'empoussièrement sur 24h (initiale et restitution) avec analyse des prélèvements en rush (24 à 48h) | U
P.10 | Mesures d'empoussièrement "incident" type E/F avec analyse des prélèvements en rush (24 à 48h) | U
P.11 | Plus value pour travaux/interventions de nuit | nuit/personne
P.12
P.13 | Fourniture, pose et dépose de panneaux de contreplaqué compris fixations provisoires par tous moyens
P.14 | Jusqu'à 1,00 m² | U
P.15 | Au-delà de 1 m² | m²
Q | COEFFICIENT DE MAJORATION
Les coefficients de majoration ou de vente seront ≥ 1 et à deux chiffres après la virgule
Q.1 | Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (sur prix d'achat net) sur présentation de justificatif | coef
Q.2 | Coefficient de vente à appliquer pour frais et autorisation administratives sur présentation de jusitifcatif | coef
Q.3 | Taux Horaire applicable en cas de prestation non définie | h
Q.4 | Les Taux Horaires Moyens de MAIN d'ŒUVRE indiqués au présent article seront utilisés pour le chiffrage des travaux ou interventions qui ne pourraient être chiffrés ni avec les Prix Unitaires indiqués y compris la mise à disposition des EPI
Q.5 | Responsable Technique d'opération "Amiante" de l'Entreprise. | Heure
Q.6 | Responsable du Chantier "Amiante" | Heure
Q.7 | Opérateur (ouvrier qualifié) | Heure
Q.8 | Responsable de chantier pour intervention relevant de la sous section 4 du Code du travail | Heure
Q.9 | Opérateur (ouvrier qualifié) pour intervention relevant de la sous section 4 du Code du travail | Heure
Q.10
Q.11 | Les Taux Horaires Moyens de MAIN d'ŒUVRE indiqués au présent article seront utilisés pour le chiffrage des travaux ou interventions qui se dérouleront en de nuit
Q.12 | Responsable Technique d'opération "Amiante" de l'Entreprise. | Heure
Q.13 | Responsable du Chantier "Amiante" | Heure
Q.14 | Opérateur (ouvrier qualifié) | Heure
Q.15 | Responsable de chantier pour intervention relevant de la sous section 4 du Code du travail | Heure
Q.16 | Opérateur (ouvrier qualifié) pour intervention relevant de la sous section 4 du Code du travail | Heure
Q.17
Q.18 | Les Taux Horaires Moyens de MAIN d'ŒUVRE indiqués au présent article seront utilisés pour le chiffrage des travaux ou interventions qui se dérouleront en les samedis, dimanches et jours fériés
Q.19 | Responsable Technique d'opération "Amiante" de l'Entreprise. | Heure
Q.20 | Responsable du Chantier "Amiante" | Heure
Q.21 | Opérateur (ouvrier qualifié) | Heure
Q.22 | Responsable de chantier pour intervention relevant de la sous section 4 du Code du travail | Heure
Q.23 | Opérateur (ouvrier qualifié) pour intervention relevant de la sous section 4 du Code du travail | Heure
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: préciser les sites
Note on D2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: pourquoi une colonne total? Reply: je ne sais pas je la retire
Note on D413: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: bah il me semblait que c'était déjà indiqué au CCP Reply: j'aime bien les avoir dans le BU pour les évaluations des devis