## Page de garde
CONTRAT DE MAINTENANCE ET DE VERIFICATION TECHNIQUE DES MOYENS D’EXTINCTIONS
DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRE PARIS SEINE SAINT DENIS
regroupant Avicenne, Jean Verdier & René Muret
ANNEXE 2 à L'ACTE D'ENGAGEMENT
Bordereau de Prix Unitaire
B.P.U
MAITRE D’OUVRAGE : ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
ETABLISSEMENT : AVICENNE - JEAN VERDIER - RENE MURET

## BPU
Société :
Matériels mobiles ou fixes de lutte contre l'incendie.
1/3 - FOURNITURE
la pièce, le déplacement et la main d’œuvre Inclus dans le prix.
Numéro Ligne | Désignations fournitures | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC
1 | Extincteur EP 6 litres avec additif.
2 | Extincteur CO² 2 KG.
3 | Extincteur CO² 5 KG.
4 | Extincteur mobile poudre 50 Kg
5 | Extincteur Poudres 1 Kg A.B.C
6 | Extincteur Poudres 2 Kg A.B.C
7 | Extincteur Poudres 6 Kg A.B.C.
8 | Extincteur poudre A.B.C 6 Kg Automatique.
9 | Extincteur à poudre ABC 1kg (Véhicule)
10 | Extincteur à poudre ABC 2kg (Véhicule)
11 | Eau pulvérisée avec additif 9l.
12 | Eau pulvérisée avec additif 50l. sur roue
13 | CO2 10kg
14 | CO2 20kg
15 | Extincteur Poudre ABC 9kg
16 | Poudre ABC 10kg sur roue
17 | Poudre ABC 25kg sur roue
Armoires à liquides inflammables
Type d’Armoire à liquides inflammables
18 | Capacité 10l.
19 | Capacité 20l.
20 | Capacité 50l.
21 | Capacité 100l.
22 | Capacité 200l.
23 | Capacité plus de 200l.
24 | Armoire de sécurité 90 minutes au feu avec équipements intérieurs
25 | Gondole de rayonnage à solvants petit modèle
26 | Gondole de rayonnage à solvants grand modèle
27 | Palette de rétention 1200x800x350
Robinets d’incendie armés
Type de R.I.A
Robinet d’incendie armé
A maintenir et entretenir en état fonctionnel de façon normative
Poste d’eau mural
A maintenir et entretenir en état fonctionnel selon les règles d’usage
28 | RIA tournant pivotant complet DN19 – 30m
29 | RIA tournant pivotant complet DN25 – 30m
30 | RIA tournant pivotant complet DN33 – 30m
31 | Poste à eau sur roue DN25 – 50m
32 | Bobine ou Dévidoir à alimentation axiale RIA
33 | Tuyau 20 mètres Diam 25
34 | Tuyau 30 mètres Diam 25
35 | Manomètre R.I.A
36 | Signalétique d’utilisation autocollante R.I.A
37 | Raccord d’alimentation colonne sèche Diamètre 65
38 | Prise d’incendie Diamètre 65
39 | Prise d’incendie Diamètre 40
40 | Prise d’incendie Diamètre 40
41 | Housse pour RIA
42 | Robinet de poste Incendie
43 | Robinet d’arrêt RIA
44 | Manomètre
45 | Dévidoir tournant fixe nu pour RIA
46 | Dévidoir tournant pivotant nu pour RIA
47 | Demi-sellette pour tuyau d’incendie
48 | Sceau incendie pour RIA à fond rond
49 | Support mural pour sceau incendie
50 | Clef tricoise pour RIA
51 | Tuyau semi-rigide DN 19 – 30m
52 | Tuyau semi-rigide DN 25 – 30m
53 | Tuyau semi-rigide DN 33 – 30m
54 | Clip de maintien en position de diffuseur RIA
55 | Adaptateur SYM x FF M x 2 Bronze
56 | Fût de lance symétrique Guillemin bronze DN 20
57 | Fût de lance symétrique Guillemin bronze DN 40
58 | Fût de lance symétrique auto étanche DN 40
59 | Fût de lance à douille à gorge pour tuyau PVC semi-rigide DN25
60 | Fût de lance à douille à gorge pour tuyau PVC semi-rigide DN40
61 | Robinet diffuseur DMF A DN 19
62 | Robinet diffuseur DMF A DN 25
63 | Robinet diffuseur DMF A DN 33
64 | Robinet diffuseur DMF B DN 19
65 | Robinet diffuseur DMF B DN 25
66 | Robinet diffuseur DMF B DN 33
67 | Potelet de sol pour RIA
68 | Coffret mural d’habillage pour RIA
69 | Coffret à poser au sol pour RIA pivotant
70 | Panneau mode d’emploi RIA 140x180
71 | Panneau indicateur extincteur ou RIA en drapeau double recto-verso 200x200
2/3 - FOURNITURE
la pièce, le déplacement et la main d’œuvre Inclus dans le prix.
Numéro Ligne | Désignations fournitures | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC
Tarif des recharges CO2
72 | Recharge CO2 de 1g. à 500g.
73 | Recharge CO2 1kg.
74 | Recharge CO2 2kg.
75 | Recharge CO2 5kg.
76 | Recharge CO2 10kg.
77 | Recharge cartouche CO2 40g
78 | Recharge cartouche CO2 60g
79 | Recharge cartouche CO2 80g
80 | Recharge cartouche CO2 120g
81 | Recharge cartouche CO2 plus de 120g.
82 | Cartouche de chasse CO² pour extincteur EP 6 litres avec additif.
83 | Cartouche CO² de chasse pour extincteur poudres ABC 6 Kg.
84 | Bouteille de chasse CO² pour extincteurs poudre de 50 Kg sur roue.
85 | Bouteille de CO² de 60 Grammes.
86 | Bouteille de CO² de 1 Kg
87 | Bouteille de CO² de 2 Kg .
88 | Bouteille de CO² de 5 Kg .
89 | Cartouche CO² pour armoire à solvant 3 litres.
90 | Cartouche CO² pour armoire à solvant 10 litres.
91 | Cartouche CO² pour armoire à solvant 100 litres.
92 | Extincteur pour armoire à solvant 200 litres.
93 | Charge de maintenance extincteur à Eau Pulvérisée EEP avec additif 6 kg
94 | Charge de maintenance extincteur à Eau Pulvérisée EEP avec additif 9 kg
95 | Charge de maintenance extincteur Poudre Polyvalente EPP ABC 1 kg
96 | Charge de maintenance extincteur Poudre Polyvalente EPP ABC 2 kg
97 | Charge de maintenance extincteur Poudre Polyvalente EPP ABC 6 kg
98 | Charge de maintenance extincteur Poudre Polyvalente EPP ABC 9 kg
99 | Charge de maintenance extincteur Poudre Polyvalente EPP ABC 12 kg
Pièces de remplacement et accessoires
100 | Tamis lance pulvérisatrise Eau Pulvérisée 6 litres
101 | Collier de serrage pour tuyau extincteur portatif.
102 | Support mural extincteur EEP ou Poudre.
103 | Support mural extincteur CO² 2 et 5 Kg.
104 | Tuyauterie complète pour extincteur portatif.
105 | Tromblon CO² 2 Kg.
106 | Tromblon CO² 5 Kg avec flexible.
107 | Etiquette de vérification
108 | Support magnétique pour EPA 6l. ou ABC 6kg
109 | Support magnétique pour CO2 2kg. ou 5kg.
110 | Support au sol pour EPA 6l. ou ABC 6kg.
111 | Support au sol pour CO2 2kg.
112 | Support au sol pour CO2 5kg.
113 | Housse pour EPA 6l. ou poudre 6kg.
114 | Housse pour EPA 9l. ou poudre 9kg.
115 | Housse pour extincteur CO2 2kg.
116 | Housse pour extincteur CO2 5kg.
117 | Système d’alarme antivol autonome pour extincteur
118 | Coffret polyester à clef pour extincteur EPA 6l.
119 | Coffret polyester à clef pour extincteur CO2 5kg.
120 | Coffret polyester à clef pour 2 extincteurs
121 | Coffret acier peint à clef pour extincteur EPA 6l.
122 | Coffret acier peint à clef pour extincteur CO2 5kg.
123 | Coffret acier peint à clef pour 2 extincteurs
124 | Panneau extincteur PVC classes de feu 120x120
125 | Panneau extincteur PVC classes de feu 200x300
126 | Panneau de sécurité divers PVC 100x100
127 | Panneau de sécurité divers PVC 200x200
128 | Couverture anti-feu dans boitier PVC
129 | Bac à sable 100l. polyéthylène
130 | Avec couvercle et pelle
131 | Bac à sable 100l. acier
132 | Absorbant minéral tous liquides utilisation intérieur 40l.
133 | Absorbant minéral tous liquides utilisation extérieur 40l.
134 | Boudin absorbant – Lot de 20 diamètre 8cm. et longueur 1.20m
135 | Support de fixation murale CO2 2/5kg.
136 | Tête complète CO2 2kg.
137 | Tête complète CO2 5kg.
138 | Goupille de sécurité CO2
139 | Joint plat tromblon CO2 2kg.
140 | Joint fibre CO2 5kg.
141 | Support de fixation murale EP ou poudre
142 | Corps EPA 6l.
143 | Tête complète EP
144 | Corps poudre ABC 6kg.
145 | Tête complète Poudre
146 | Goupille de sécurité eau/poudre
147 | Joint de tête caoutchouc EP 6/9l.
148 | Percuteur avec joint EP 6/9l.
149 | Cartouche CO2 40g
150 | Cartouche CO2 60g
151 | Cartouche CO2 80g
152 | Cartouche CO2 120g
153 | Tube plongeur
154 | Additif EPA 6l. en flacon
155 | Additif EPA 6l. en vrac par 50l.
156 | Poudre ABC par 50kg.
157 | Pince à sceller de vérificateur
158 | Plomb annuel
159 | Scellés plastiques de couleur par 300
160 | Etiquette de vérification et de maintenance par 100
161 | Chasuble gilet marqué Formation Incendie
Tarif des requalifications
Requalification simple type avec réepreuve et recharge
Désignation
162 | Corps d’extincteur à pression auxiliaire 2l. ou kg.
163 | Corps d’extincteur à pression auxiliaire 6l. ou kg.
164 | Corps d’extincteur à pression auxiliaire 9l. ou kg.
165 | Corps d’extincteur à pression auxiliaire 50l. ou kg.
166 | Extincteur CO2 2kg.
167 | Extincteur CO2 5kg.
168 | Extincteur CO2 10kg.
169 | Extincteur CO2 20kg.
Requalification complète avec réepreuve, recharge, peinture, robinet et sérigraphie
Type d’Extincteur
170 | Extincteur CO2 de 0,5kg. A 1kg.
171 | Extincteur CO2 2kg.
172 | Extincteur CO2 5kg.
173 | Extincteur CO2 10kg.
174 | Extincteur CO2 20kg.
Tarif des locations de matériel pour exercice de formation sur feux
Désignation
172 | Extincteur CO2 2kg.
173 | Extincteur CO2 5kg.
174 | Extincteur EP (sans additif) 6l.
175 | Extincteur poudre 6kg.
176 | Ensemble cuve-pompe 40l. de formation avec 2 extincteurs de formation raccordables à charge rapide pour un mois
177 | Ensemble cuve-pompe 88l. de formation avec 2 extincteurs de formation raccordables à charge rapide pour un mois
178 | Ensemble cuve-pompe 170l. de formation avec 2 extincteurs de formation raccordables à charge rapide pour un mois
179 | Extincteur supplémentaire de formation raccordable à la pompe à charge rapide
180 | Générateur de flammes format modulaire pour un mois
181 | Modules pour générateur de flammes modulaire pour un mois
182 | Générateur de flammes format standard pour un mois
183 | Générateur de fumées portatif radiocommandé pour un mois
184 | Simulateur feu écran TV fumées/lumières SET-SIM pour un mois
185 | Simulateur feu corbeille fumées/lumières SET-SIM pour un mois
186 | Kit extincteurs pédagogiques d’intérieur air comprimé (types 6l. EPA et CO2 2kg) pour un mois
187 | Supplément aérosol ou liquide pour générateur fumées
3/3 - FOURNITURE et PRESTATION
la pièce, le déplacement et la main d’œuvre Inclus dans le prix.
Numéro Ligne | Désignations fournitures | Unité mesure | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC | Observations
COLONNE SECHE
188 | Vidange de colonne
189 | Purge d’air de colonne
190 | Bouchon colonne sèche Diamètre 65
191 | Bouchon colonne sèche Diamètre 45
192 | Couverture de sécurité
193 | Support couverture de sécurité
194 | Ensemble de couverture de sécurité
195 | Douche verticale pomme Inox
196 | Poignée de tirage
197 | Plan intervention plastifié format A3
198 | Plan d’évacuation plastifié format A3
199 | Cadre rouge pour plan format A3
200 | Bac à sable
201 | Equipement bac à sable
202 | Sable
203 | Bac à sable équipé
204 | Tube colonne DN 100 | Ml
205 | Coude DN 100 | U
206 | Collier DN 100 | U
207 | Piquage fileté DN 100 | U
208 | Demi-raccord symétrique d’alimentation DN 100 | U
209 | Bouchon de raccord d’alimentation DN 100 | U
210 | Joint d’étanchéité DN 100 | U
211 | Dispositif anti-bélier DN 100 | U
212 | Tube colonne DN 65 | Ml
213 | Coude DN 65 | U
214 | Collier DN 65 | U
215 | Piquage fileté DN 65 | U
216 | Demi-raccord symétrique d’alimentation DN 65 | U
217 | Bouchon de raccord d’alimentation DN 65 | U
218 | Prise d’incendie simple DN 65 | U
219 | Prise d’incendie double DN 65 | U
220 | Bouchon de prise d’incendie DN 65 | U
221 | Joint d’étanchéité DN 65 | U
222 | Dispositif anti-bélier DN 65 | U
223 | Piquage fileté DN 40 | U
224 | Prise d’incendie simple DN 40 | U
225 | Prise d’incendie double DN 40 | U
226 | Bouchon de prise d’incendie DN 40 | U
227 | Joint d’étanchéité DN 40 | U
228 | Chaînette (0,30 ml) | U
229 | Signalétique réglementaire colonnes sèches | U
230 | Vanne de purge d’air | U
231 | Vanne de vidange | U
232 | Manomètre de pression | U
233 | Robinet sur prise de DN 65 | U
234 | Robinet sur prise de DN 40 | U
235 | Volant de robinet | U
POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE
Lignes ci-dessous établies selon références catalogue BAYARD |  | Unité mesure | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC
236 | PI à coffre alu ou composite DN 100 | U
237 | PI à coffre alu ou composite DN 150 | U
238 | PI prises apparentes DN 100 | U
239 | PI prises apparentes DN 150 | U
240 | Ensemble BI incongelable DN 100 | U
241 | Ensemble BI non incongelable DN 100 | U
242 | Sous-ensemble Volant | U
243 | Sous-ensemble Carré de Manœuvre 30x30 | U
244 | Sous-ensemble Commande supérieure PI non choc | U
245 | Sous-ensemble Commande supérieure PI choc | U
246 | Sous-ensemble Commande intermédiaire PI choc | U
247 | Sous-ensemble Commande inférieure | U
248 | Sous-ensemble Nez PI à coffre | U
249 | Sous-ensemble Colonne choc PI à coffre | U
250 | Coffre composite | U
251 | Sous-ensemble Serrure | U
252 | Sous-ensemble Nez pour PI à prises apparentes | U
253 | Sous-ensemble Nez pour PI à prises apparentes | U
254 | Sous-ensemble Capot sur nez | U
255 | Prises symétriques | U
256 | Sous-ensemble Bouchons sur prises symétriques | U
257 | Sous-ensemble bouchon, capot et chaînette DN 100 | U
258 | Bouchon symétriques DN 100 | U
259 | Capot de bouchon DN 100 | U
260 | Joint de bouchon DN 100 | U
261 | Sous-ensemble bouchon, capot et chaînette DN 65 | U
262 | Bouchons symétriques DN 65 | U
263 | Capot de bouchon DN 65 | U
264 | Joint de bouchon DN 65 | U
265 | Chaînette (0,30 ml) | U
266 | Vidange hydraulique visitable | U
267 | Vidange hydraulique visitable | U
268 | Sous-ensemble Vidange à bille | U
269 | Sous-ensemble Clapet de fermeture | U
270 | Sous-ensemble Clapet + guide | U
271 | Sous-ensemble Siège | U
272 | Pochette de joints | U
273 | Réhabilitation des coffres alu et fonte | U
274 | Kits de réparation choc | U
275 | Mini kit choc | U
276 | Sous-ensemble Coude à patin | U
277 | Sous-ensemble Commande supérieure BI | U
278 | Sous-ensemble Commande supérieure BI NR | U
279 | Sous-ensemble Commande inférieure BI | U
280 | Sous-ensemble Chapeau avec prise | U
281 | Sous-ensemble Couvercle équipé | U
282 | Prise Keyser | U
283 | Sous-ensemble Vidange hydraulique visitable | U
284 | Clé de barrage simple pour poteaux d’incendie | U
285 | Clé de barrage articulée pour poteaux d’incendie | U
286 | Clé de barrage articulée pour bouche d’incendie | U
287 | Clé de barrage équipée de carrés de manœuvres | U
288 | Plaque signalétique réglementaire de poteau ou de bouche | U
289 | Panneau signalétique verticale pour poteau ou bouche | U
290 | Ensemble pour remplacement poteau d’incendie ou bouche d'incendie (hors fourniture poteau ou bouche, à ajouter) Dépose Fourniture et pose esse de réglage, tubes, Fourniture et pose tête de bouche à clé, tube allonge, vanne Raccordements Réalisations massif béton, drainage, socle d’ancrage Pose Réalisation terrassement | Ens
Tarif d’achat d’équipements neufs et divers matériels ou fournitures
Extincteurs neufs
| Type d’Extincteur | Unité mesure | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC
291 | Eau pulvérisée avec additif 6l. | U
292 | Eau pulvérisée avec additif 9l. | U
293 | Eau pulvérisée avec additif 50l. sur roue | U
294 | Pour feu d’huiles et graisses alimentaires 6l. | U
295 | Pour feu de liquides polaires 6l. | U
296 | CO2 2kg | U
297 | CO2 2kg amagnétique | U
298 | CO2 5kg | U
299 | CO2 5kg amagnétique | U
300 | CO2 10kg | U
301 | Poudre 1kg p.p. pour VL | U
302 | Poudre 2kg p.a. pour VL | U
303 | Poudre 6kg | U
304 | Poudre 9kg | U
305 | Poudre automatique 6kg | U
306 | Poudre 10 kg sur roue | U
307 | Poudre 50kg sur roue | U
Le Présent "Bordereau de Prix Unitaire" est composé de 307lignes Montant total HT et TTC du bordereau de prix unitaires (à remplir par l’entreprise) Inclus la pièce, le déplacement et la main d’œuvre lignes de 1 à 307.
Signature et cachet de la société
Suggestion (s) du soumissionnaire autant que nécessaire.
Numéro Ligne | Désignations fournitures | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC