## PG
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
INGENIERIE FLUIDES
4, rue allée Rolland Pilain
Z.I. du Menneton
37000 TOURS
Téléphone : 02.47.76.00.66
Télécopie : 09.56.67.00.75
E-mail : contact@project-ingenierie.fr
RÉHABILITATION DU SERVICE D'HISTOCOMPATIBILITÉ HLA TOURS BRETONNEAU - BÂTIMENT 51 2, boulevard Tonnellé à TOURS (37000)
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE C.D.P.G.F. PHASE D.C.E. (DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES)
LOT N°08 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
Maître d’ouvrage :
ÉTABLISSEMENT Français DU SANG CENTRE-PAYS DE LA LOIRE
50, avenue Marcel Dassault - B.P. 40661
37206 TOURS CEDEX 3
Maître d’oeuvre :
SCP BREUST - CHABRIER ARCHITECTES D. P. L. G.
67, rue de Chantepie
37300 JOUE-LES-TOURS

## Bordereau de prix
§ |  | Désignation | U | Qtés | Qtés Ets | Prix | Prix | Cout des travaux phase 1 Sérologie | Cout des travaux phase 2 Biologie | Cout des travaux phase 3 Bureaux | T.V.A. | Prix
[6 empty] | Unitaire | Total |  |  |  |  | Total
|  | des Ouvrages |  |  |  | H.T. | Unitaire | 1 | 2 | 3 | … % | T.T.C.
Le fichier informatique au format type Excel *.xls ou xlsx sera transmis par voie dématérialisée annexée à la réponse sur la plateforme d'appel d'offres
III |  | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX
1 |  | ORIGINES GÉNÉRALES DES INSTALLATIONS ACTUELLES, ÉTAT DES LIEUX | PM
2 |  | SOURCE D'ÉNERGIE, TENSION D'ALIMENTATION | PM
3 |  | ORIGINE DE L'INSTALLATION BT | PM
4 |  | DÉPOSE - DÉPLACEMENTS - ADAPTATIONS FLUIDES
|  | Isolements, les neutralisations complets et partiels des réseaux fluides des zones afin d'intervenir en toute sécurité | ENS | 1
|  | Etat des lieux de l’équipement est à prévoir afin de statuer sur la nécessité de son remplacement - à la charge du présent lot en phase de préparation de chantier | ENS | 1
|  | Dépose des installations de chauffage existantes non conservées dans le cadre de l'opération | ENS | 1
|  | Dépose des installations de climatisation / rafraîchissement existantes non conservées dans le cadre de l'opération | ENS | 1
|  | Dépose des installations de ventilation, VMC existantes non conservées dans le cadre de l'opération | ENS | 1
et de son évacuation (compris frais de transport et de décharge -> filières légales d'éliminations).
|  | Adaptations des équipements et des réseaux à conserver en l'état, compris adaptations, déplacements, dévoiements et modifications des installations et réseaux de chauffage existantes, des installations de ventilation / VMC, existantes | ENS | 1
compris bouchonnage, vannes de purge, sur les réseaux en extrémités compris pose de plaques d'obturations sur les piquages en place, pose de plaques d'obturations sur les piquages en place, sur les réseaux en extrémités
|  | Dépose des installations de plomberie existantes non conservées dans le cadre de l'opération | ENS | 1
|  | Dépose des installations de gaz existantes non conservés ainsi que des réseaux d'évacuations et chutes non conservées | ENS | 1
et de son évacuation (compris frais de transport et de décharge -> filières légales d'éliminations).
|  | Adaptations des équipements et des réseaux à conserver en l'état, compris adaptations, déplacements, dévoiements et modifications des installations et réseaux de plomberie existants, des réseaux gaz, compris évacuations EU, EV éventuelles | ENS | 1
compris bouchonnage sur les réseaux en extrémités
|  | Pose de vannes seront laissées en attente - suivant les besoins - sur les tuyauteries et canalisations existantes, en prévision des travaux préparatifs en début de chantier | ENS | 1
| * | Il sera à prévoir les travaux et prestations suivantes : | ENS | 1
Tirage au vide des installations de chauffage réversible à détente directe
Dépose, POUR RÉEMPLOI, des installations à détente directe compris unités intérieures des thermostats d’ambiance, des sondes de température, des zones et locaux impactés par les travaux, suivant les besoins
Dépose des liaisons frigo actuelles pour reprises au projet
Neutralisation / Isolement et Dégazage complet ou partiels des réseaux de gaz intérieur comme extérieur
Bouchonnage le temps des travaux des réseaux de gaz ou pose de vannes d'isolement en attente
Dépose des vannes et électrovannes gaz
Dépose et évacuation, SANS RÉEMPLOI, des bouteilles de gaz
Neutralisation / Isolement et Vidanges complets ou partiels des installations et des réseaux de chauffage hydraulique des zones et locaux impactés par les travaux par phase et étape de travaux
Bouchonnage le temps des travaux des réseaux de chauffage ou pose de vannes d'isolement en attente
Modifications, adaptations et autres dévoiements des réseaux de distribution de chauffage hydraulique - lors des raccordements sur les réseaux existants
compris prévision de geler les colonnes pour le besoin des travaux - afin d'assurer la continuité de fonctionnement sans trop de coupures et vidanges
Dépose TOTALE, SANS RÉEMPLOI, de tous les radiateurs eau chaude actuels des zones et locaux impactés par les travaux
Dépose / Repose / Déplacement des radiateurs eau chaude actuels du fait des travaux ET aux besoins des travaux préliminaires
Dépose / Repose des radiateurs eau chaude actuels pour travaux de démolitions comme pour la peinture
Remise en eau, rinçage des tuyauteries et canalisations touchées par les interventions - aux possibilités des réseaux et des antennes
Purges partielles ou totales de l'installation (en présence des ST de l'Occupant et de son Exploitant de chauffage)
Équilibrage des radiateurs et autres corps de chauffe touchées par les interventions
Modifications, adaptations et autres dévoiements des réseaux de distribution Eau Glacée - lors des raccordements sur les réseaux existants
Protection des unités intérieures posées comme en Phase 3 par exemple
Remise en eau, rinçage des tuyauteries et canalisations touchées par les interventions - aux possibilités des réseaux et des antennes
Équilibrage des émetteurs et des réseaux
Contrôle des débits et des pressions des réseaux aérauliques
Neutralisation / Isolement complets ou partiels des installations de ventilation et de VMC des zones et locaux impactés par les travaux
Modifications, adaptations et autres dévoiements des gaines et des conduits de ventilation et de VMC actuels
compris re façonnage et nouveaux conduits / nouveaux réseaux
Dépose / Repose / Dévoiement des gaines et des conduits de ventilation et de VMC actuels du fait des travaux ET aux besoins des travaux préliminaires
Dépose et évacuation, SANS RÉEMPLOI, des installations de ventilation, de VMC et des réseaux aérauliques des zones et locaux impactés par les travaux
Dépose, SANS RÉEMPLOI, des bouches de ventilation et de VMC des locaux impactés par le projet
Dépose / Repose / Déplacement des entrées d’air, des prises d'air en façades, des bouches/grilles d’extraction, … actuels du fait des travaux ET aux besoins des travaux préliminaires des zones et locaux impactés
Bouchonnage des piquages sur les réseaux de Ventilation et de VMC
Contrôle des pressions EF brut, ECS, …
Neutralisation/Isolement et Vidanges complets ou partiels des installations et des réseaux de plomberie des zones et locaux impactés par les travaux par phase et étape de travaux
Bouchonnage le temps des travaux des réseaux de plomberie ou pose de vannes d'isolement en attente
Bouchonnage et pose de vannes d’isolement des réseaux EF, ECS, EU, EV des locaux impactés par les travaux
Dépose / Repose / Déplacement des appareils sanitaires et leurs alimentations et évacuations (EF, ECS, EU, EV) actuels du fait des travaux ET aux besoins des travaux préliminaires
Dépose et évacuation, SANS RÉEMPLOI, de tous les appareils sanitaires, des réseaux de plomberie et des évacuations des zones et locaux impactés par les travaux
Dépose / Repose / Déplacement SANS RÉEMPLOI, des appareils sanitaires du fait des travaux ET aux besoins des travaux préliminaires
Dépose et Repose des bouches de VMC, des appareils sanitaires des blocs sanitaires et des vestiaires (au niveau de la cage d'escalier) au niveau 1er étage
pour permettre les travaux de plafonds, des réfections des sols et des peintures
Dépose des anciens appareils sanitaires des blocs sanitaires et des vestiaires (au niveau de la cage d'escalier) au niveau 1er étage
en fin de chantier ?
Modifications, adaptations et autres dévoiements des réseaux de distribution de plomberie EF brut, ECS - lors des raccordements sur les réseaux existants
Neutralisation et Bouchonnage des chutes EU et EV des zones et locaux impactés par les travaux par phase et étape de travaux Modifications, adaptations et autres dévoiements des chutes et réseaux EU et EV - lors des raccordements sur les réseaux existants
comme appareils sanitaires, adductions des paillasses, des siphons de sol, … actuelles au niveau 1er étage
Remise en eau, rinçage des tuyauteries et canalisations touchées par les interventions
Provision de dévoiements de tous réseaux fluides
Recherches, sondages, … et autres repérages des réseaux AVANT réalisation des trous, des trémies, …
précisions éventuelles sur plans dits "Architecte" ou "Projet"
précisions sur les plans CV Chauffage/Ventilation (ou plans F lots Fluides)
précisions sur les plans PB Plomberie Sanitaire (ou plans F lots Fluides)
précisions sur les plans EDL Etat des Lieux
|  | Relevés, les investigations, les contrôles de bon fonctionnement et les bilans des équipements et appareillages à réutiliser | ENS | 1
|  | Il sera à prévoir, pour les locaux en interventions au niveau rez-de-chaussée, la dépose des cloisons provisoires en fin de prestations pour remise au lot PLÂTRERIE. La mise en place et le bon contrôle seront réalisés par le lot PLÂTRERIE | ENS | 1
5 |  | TRAVAUX PRÉLIMINAIRE - ÉTAT DES LIEUX | PM
6 |  | RÉSEAUX GAZ LABORATOIRE | SO
7 |  | CHAUFFAGE / RAFFRAICHISSEMENT MULTI-SPLIT ET VRV / DRV
7.1 |  | INSTALLATIONS EXISTANTES | PM
7.2 |  | GROUPES EXTÉRIEURS
7.2.1 |  | GROUPES EXTÉRIEURS MULTI-SPLIT EXISTANTS | SO
7.2.2 |  | GROUPES EXTÉRIEURS VRV / DRV EXISTANTS
|  | Modifications/adaptations des liaisons électriques existantes | ENS | 1
|  | Tirages à vide, contrôle du bon fonctionnement, nouveau remplissage | ENS | 1
|  | Remise en service | ENS | 1
|  | Contrôles avec le Mainteneur | ENS | 1
7.3 |  | UNITÉS INTÉRIEURES | ENS | 1
7.4 |  | LIAISONS FRIGORIFIQUES | ENS | 1
7.5 |  | RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES | ENS | 1
7.6 |  | RÈGLES D'INSTALLATION FRIGORIFIQUE DU SYSTÈME | PM
7.7 |  | PLINTHES ET GOULOTTES CLIMATIQUES
|  | Plinthes et goulottes climatiques PVC tel que décrit au CCTP | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
7.8 |  | COMMANDES / TÉLÉCOMMANDES / RÉGULATION
|  | Déplacement des télécommandes existantes | ENS | 1
7.9 |  | ÉVACUATION DES CONDENSATS
Tubes PVC M1 :
| Ø | 40 | ml
| Ø | 50 | ml
| Ø | … | ml
compris accessoires et divers
|  | Siphon PVC à garde d'eau | ENS | 1
7.10 |  | ÉTANCHÉITÉ ET MISE EN ÉPREUVE AVANT LA MISE EN SERVICE | ENS | 1
7.11 |  | APPOINT DE RÉFRIGÉRANT ET MISE EN SERVICE | ENS | 1
7.12 |  | ÉLECTRICITÉ | ENS | 1
8 |  | CHAUFFAGE
8.1 |  | SOUS-STATION, PRODUCTION CHAUFFAGE | SO
8.2 |  | RÉSEAUX, DISTRIBUTIONS INTÉRIEURS
8.2.1 |  | CHAUFFAGE
8.2.2 |  | TUYAUTERIES ET RÉSEAUX DE CHAUFFAGE
Tubes acier noir
| Ø | Diamètre 15/21 | ml
| Ø | Diamètre 20/27 | ml
| Ø | Diamètre 26/34 | ml
| Ø | Diamètre 33/42 | ml
| Ø | … | ml
|  | compris : | ENS | 1
brasures, soudures pièces de raccordement, tés, réductions, etc... fourreaux, Gaine de protection supports, fixations
Vanne d'isolement :
|  | - Ø .. | U
|  | - Ø.. | U
8.2.3 |  | PEINTURES | SO
8.2.4 |  | CALORIFUGE
Calorifuge du tube tel que décrit au CCTP
| Ø | Diamètre 15/21 | ml
| Ø | Diamètre 20/27 | ml
| Ø | Diamètre 26/34 | ml
| Ø | Diamètre 33/42 | ml
| Ø | … | ml
9 |  | CLIMATISATION, RAFRAICHISSEMENT
9.1 |  | CLIMATISATION, PRODUCTION FROID | SO
9.2 |  | GROUPE EAU GLACÉE | PM
9.3 |  | BALLON TAMPON | SO
9.4 |  | TRAMES CHAUFFANTES | SO
9.5 |  | CLIMATISATION | PM
9.6 |  | RÉSEAUX, DISTRIBUTIONS INTÉRIEURS
9.6.1 |  | TUYAUTERIES ET RÉSEAUX D'EAU GLACÉE
Diamètres :
| Ø | Diamètre 15/21 | ml
| Ø | Diamètre 20/27 | ml
| Ø | Diamètre 26/34 | ml
| Ø | Diamètre 33/42 | ml
| Ø | … | ml
|  | compris : | ENS | 1
brasures, soudures pièces de raccordement, tés, réductions, etc... fourreaux, Gaine de protection supports, fixations
9.6.2 |  | PEINTURE | SO
9.6.3 |  | CALORIFUGE | SO
10 |  | ÉMETTEURS ET CORPS DE CHAUFFE
10.1 |  | RADIATEURS | SO
11 |  | UNITÉS INTÉRIEURES CHAUD / FROID
11.1 |  | CASSETTES 2 OU 4 TUBES
|  | Cassettes à 2 tubes | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
|  | Cassettes à 4 tubes | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
11.2 |  | MURAUX 2 OU 4 TUBES
|  | Mureaux à 2 tubes | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
|  | Mureaux à 4 tubes | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
11.3 |  | ÉVACUATION DES CONDENSATS
Tuyaux en PVC
Diamètres :
| Ø | Diamètre 40 mm | ml
| Ø | Diamètre 50 mm | ml
| Ø | … | ml
|  | Siphons | ENS | 1
11.4 |  | RÉGULATION
|  | Régulateurs et sondes d'ambiance | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
11.5 |  | RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | ENS
12 |  | CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | SO
13 |  | GESTION DE BATIMENTS, GTB | SO
14 |  | COMPTAGES | SO
15 |  | VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE / TERTIAIRE
15.1 |  | PRINCIPE(S) | PM
15.2 |  | VENTILATION SIMPLE FLUX | ENS
15.2.1 |  | ENTRÉES D'AIR NEUVES | PM
15.2.2 |  | ENTRÉES D'AIR AUTORÉGLABLES
|  | Entrée d'air autoréglable | U
22 / 30 / 45 m3/heure
... m3/heure
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques : …
|  | Entrée d'air hygroréglable | U
... m3/heure
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
15.2.3 |  | ENTRÉES D'AIR NEUF <200 M3H | SO
15.2.4 |  | ENTRÉES D'AIR EN FACADES | SO
15.3 |  | BOUCHES ET GRILLES D'AIR | PM
15.3.1 |  | BOUCHES ET GRILLES D'EXTRACTION D'AIR
|  | Bouche d'extraction d'air | U
15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 125 / 150 m3/heure
... m3/heure
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
|  | Bouche d'extraction d'air | U
WC PMR, 2 sanitaires H. et F. , vestiaires au niveau 1er étage
15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 125 / 150 m3/heure
... m3/heure
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
15.3.2 |  | BOUCHES ET GRILLES DE SOUFFLAGE D'AIR
|  | Bouche de soufflage d'air | U
15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 125 / 150 m3/heure
... m3/heure
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
15.3.3 |  | BOUCHES ET GRILLES D'EXTRACTION D'AIR A DÉTECTION DE PRÉSENCE | SO
15.3.4 |  | ANNEAUX ACOUSTIQUES | SO
15.4 |  | GAINES D'EXTRACTION D'AIR | PM
| Ø | Diamètre 500 | ml
| Ø | Diamètre 400 | ml
| Ø | Diamètre 315 | ml
| Ø | Diamètre 250 | ml
| Ø | Diamètre 200 | ml
| Ø | Diamètre 160 | ml
| Ø | Diamètre 125 | ml
| Ø | … | ml
|  | Supports | ENS | 1
|  | Accessoires de poses | ENS | 1
15.4.1 |  | GAINES D'EXTRACTION EN TERRASSES
| Ø | Diamètre 500 | ml
| Ø | Diamètre 400 | ml
| Ø | Diamètre 315 | ml
| Ø | Diamètre 250 | ml
| Ø | Diamètre 200 | ml
| Ø | Diamètre 160 | ml
| Ø | Diamètre 125 | ml
| Ø | … | ml
|  | Supports | ENS | 1
|  | Accessoires de poses | ENS | 1
15.5 |  | RÉSEAUX TERMINAUX | ENS | 1
15.6 |  | ACCESSOIRES AÉRAULIQUES | ENS | 1
15.6.1 |  | MODULES DE RÉGULATION | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
| Ø | Diamètre 500 | U
| Ø | Diamètre 400 | U
| Ø | Diamètre 315 | U
| Ø | Diamètre 250 | U
| Ø | Diamètre 200 | U
| Ø | Diamètre 160 | U
| Ø | Diamètre 125 | U
| Ø | … | U
|  | Asservissement l’ensemble du câblage des modules et de ses périphériques, compris alimentation 230 Volts et protection | ENS
15.6.2 |  | REGISTRES DE RÉGLAGES
|  | Registre circulaire | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
15.6.3 |  | CLAPETS COUPE-FEU SUR RÉSEAUX DE VENTILATION | SO
15.6.4 |  | SOUCHES | ENS | 1
15.7 |  | VOLETS DE SURPRESSION
|  | Volet de surpression | ENS | 1
|  | Marque : … | U
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
15.8 |  | CAISSONS, EXTRACTEURS, CENTRALES, TOURELLES, …
15.8.1 |  | CAISSON D'INSUFFLATION
|  | Caisson d'insufflation | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
15.8.2 |  | PIÉGES A SONS
|  | Piège à sons | U
Marque :
Type :
Caractéristiques :
15.8.3 |  | PRISES D'AIR NEUF
|  | Prise d'air neuf | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
15.9 |  | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ENS
15.10 |  | CONTRÔLE, MESURES | ENS
16 |  | VENTILATION PROCESS | SO
17 |  | PLOMBERIE
17.1 |  | ALIMENTATION GÉNÉRALE AEP / EAU FROIDE | SO
17.2 |  | RÉSEAUX INTERIEURS ET DISTRIBUTION DE PLOMBERIE | ENS
17.3 |  | ALIMENTATIONS ET RACCORDEMENTS EAU FROIDE + EAU CHAUDE DES APPAREILS SANITAIRES, DES ATTENTES ET DES BESOINS
Tubes cuivre - Eau Froide :
| Ø | Diamètre Ø 12 x 14 | ml
| Ø | Diamètre Ø 14 x 16 | ml
| Ø | Diamètre Ø 16 x 18 | ml
| Ø | Diamètre Ø 26 x 28 | ml
| Ø | Diamètre Ø 34 x 36 | ml
| Ø | Diamètre Ø .. x .. | ml
compris accessoires et divers
Vanne d'isolement :
|  | - Ø… | U
|  | - Ø… | U
|  | Calorifuge par coquilles d'élastomère d'une épaisseur de .. mm | ENS
compris accessoires et divers
|  | Robinets d'arrêt | U
|  | Désinfection des réseaux | ENS | 1
Tubes cuivre - Eau Chaude :
| Ø | Diamètre Ø 12 x 14 | ml
| Ø | Diamètre Ø 14 x 16 | ml
| Ø | Diamètre Ø 16 x 18 | ml
| Ø | Diamètre Ø 26 x 28 | ml
| Ø | Diamètre Ø 34 x 36 | ml
| Ø | Diamètre Ø .. x .. | ml
compris accessoires et divers
Vanne d'isolement :
|  | - Ø… | U
|  | - Ø… | U
|  | Calorifuge par coquilles d'élastomère d'une épaisseur de .. mm | ENS
compris accessoires et divers
|  | Robinets d'arrêt | ENS | 1
|  | Désinfection des réseaux | ENS | 1
17.3.1 |  | ATTENTES EAU FROIDE
|  | Auges, Lavabos, Eviers sur paillasses | ENS | 1
17.3.2 |  | ATTENTES PRODUCTION ECS
|  | Ballon ECS, Chauffe-eau | U
|  | Ballon ECS, Chauffe-eau | U
17.3.3 |  | ATTENTES EF ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | SO
17.3.4 |  | RÉSEAUX INTERIEURS ET DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE
Tubes cuivre - Eau Chaude :
| Ø | Diamètre Ø 12 x 14 | ml
| Ø | Diamètre Ø 14 x 16 | ml
| Ø | Diamètre Ø 16 x 18 | ml
| Ø | Diamètre Ø 26 x 28 | ml
| Ø | Diamètre Ø 34 x 36 | ml
| Ø | Diamètre Ø .. x .. | ml
compris accessoires et divers
Vanne d'isolement :
|  | - Ø… | U
|  | - Ø… | U
|  | Calorifuge par coquilles d'élastomère d'une épaisseur de .. mm | ENS | 1
compris accessoires et divers
17.3.5 |  | ATTENTES EAU CHAUDE
|  | Auges, Lavabos, Eviers sur paillasses | ENS | 1
|  | Réalimentation des lavabos et vasques existants - hors robinetteries | ENS | 1
17.4 |  | RÉSEAUX INTERIEURS ET DISTRIBUTION EAU FROIDE MITIGÉE | SO
17.4.1 |  | ATTENTES EAU MITIGÉE | SO
17.5 |  | RÉSEAUX INTERIEURS ET DISTRIBUTION EAU FROIDE ADOUCIE | SO
17.5.1 |  | ATTENTES EAU FROIDE ADOUCIE | SO
17.6 |  | DISTRIBUTION EAU CHAUDE ADOUCIE | SO
17.6.1 |  | ATTENTES EAU CHAUDE DOUCIE | SO
17.7 |  | ALIMENTATIONS ET RACCORDEMENTS EAU FROIDE + EAU CHAUDE + BOUCLAGE EAU CHAUDE DES APPAREILS SANITAIRES, DES ATTENTES ET DES BESOINS
Eau Froide :
|  | Tubes cuivre Eau Froide | ml
compris accessoires et divers
|  | Robinets d'arrêt | ENS
|  | Désinfection des réseaux | ENS
Eau Chaude :
|  | Tubes cuivre Eau Chaude | ml
compris accessoires et divers
|  | Robinets d'arrêt | ENS
|  | Désinfection des réseaux | ENS
17.8 |  | ÉTIQUETAGE | ENS
17.9 |  | FIXATIONS | ENS
17.10 |  | VANNES D'ISOLEMENT | ENS
17.11 |  | PLATINES ENCASTRÉES | ENS
17.12 |  | CALORIFUGE | ENS
18 |  | RÉSEAUX EAUX USÉES / EAUX VANNES
18.1 |  | ÉVACUATION EAUX USÉES / EAUX VANNES
Tubes PVC M1 :
| Ø | Diamètre 32 | ml
| Ø | Diamètre 40 | ml
| Ø | Diamètre 50 | ml
| Ø | Diamètre 100 | ml
| Ø | Diamètre … | ml
compris accessoires et divers
Tubes EU Labo HTA type GIRPI M1 :
| Ø | Diamètre 32 | ml
| Ø | Diamètre 40 | ml
| Ø | Diamètre 50 | ml
| Ø | Diamètre 100 | ml
| Ø | Diamètre … | ml
compris accessoires et divers
18.2 |  | CHUTES EAUX USÉES / EAUX VANNES
Tubes PVC M1 :
Production ECS, Condensats, ...
| Ø | Diamètre 32 | ml
| Ø | Diamètre 40 | ml
| Ø | Diamètre 50 | ml
| Ø | Diamètre 100 | ml
| Ø | Diamètre … | ml
compris accessoires et divers
Tubes EU Labo HTA type GIRPI M1 :
Auges, Lavabos, Eviers sur paillasses
| Ø | Diamètre 32 | ml
| Ø | Diamètre 40 | ml
| Ø | Diamètre 50 | ml
| Ø | Diamètre 100 | ml
| Ø | Diamètre … | ml
compris accessoires et divers
18.3 |  | VENTILATION PRIMAIRE | SO
18.4 |  | RACCORDEMENT APPAREILLAGES
Tubes PVC M1 :
| Ø | Diamètre 32 | ml
| Ø | Diamètre 40 | ml
| Ø | Diamètre 50 | ml
| Ø | Diamètre 100 | ml
| Ø | Diamètre … | ml
compris accessoires et divers
18.5 |  | SIPHONS DE SOL, CANIVEAUX | SO
19 |  | CONTRÔLE ET INSPECTION | ENS
20 |  | RELEVAGE DES EAUX USÉES / EAUX VANNES / EAUX GRASSES | SO
21 |  | RÉSEAUX, ÉVACUATIONS, DESCENTES EAUX PLUVIALES | SO
22 |  | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | SO
23 |  | APPAREILS SANITAIRES
|  | WC au sol | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
|  | compris modifications et adaptations des réseaux de plomberie | ENS | 1
remplacement des vannes EF
et accessoires
|  | WC au sol PMR | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
|  | compris modifications et adaptations des réseaux de plomberie | ENS | 1
remplacement des vannes EF
et accessoires
|  | Lavabo 600 | ENS | 2
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
|  | compris modifications et adaptations des réseaux de plomberie | ENS | 1
remplacement des vannes EF et EC
et accessoires
|  | Lavabo PMR (suivant possibilité) | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
|  | compris modifications et adaptations des réseaux de plomberie | ENS | 1
remplacement des vannes EF et EC
et accessoires
|  | Barre PMR 135° | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
|  | Barre PMR relevable | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
|  | Prestations complémentaires | F | 650€
24 |  | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
24.1 |  | PETITS CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ
|  | Chauffe eau | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
compris groupe de sécurité, raccordements électriques, accessoires
24.2 |  | CHAUFFE-EAU / BALLONS ÉLECTRIQUES
|  | Dépose et repose pour les besoins de distribution ECS du bloc sanitaire | ENS | 1
compris raccordements électriques, accessoires
BALLONS ECS
|  | Ballon ECS électrique | U
15 litres
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
compris groupe de sécurité, raccordements électriques, accessoires
25 |  | INTERVENTIONS AMIANTE, AMIANTES HAP, PLOMB | SO
26 |  | TRAVAUX DE PERCEMENTS ET DE DÉCOUPES
26.1 |  | PERCEMENTS DANS PLANCHERS POUR SORTIES EN TERRASSES | ENS | 1
26.2 |  | PERCEMENTS DANS PLANCHERS BÉTON EN INTERIEUR | ENS | 1
26.3 |  | PERCEMENTS ET DÉCOUPES DANS PLANCHERS BOIS EN INTERIEUR | SO
26.4 |  | PERCEMENTS DANS MURS PORTEURS, MURS BÉTON ET VOILES BÉTON | ENS | 1
26.5 |  | PERCEMENTS DES FACADES | SO
26.6 |  | TRANCHÉES, SAIGNÉES ET RAINURAGES AU SOL | SO
27 |  | PASSAGE DE FOURREAUX ET CANALISATIONS | SO
28 |  | PASSAGES DES CABLES, DES LIAISONS ÉLECTRIQUES, DES CANALISATIONS, DES RÉSEAUX, DES CONDUITES | CP
29 |  | ÉTUDES D'EXECUTIONS
29.1 |  | CALCULS - DIMENSIONNEMENTS | ENS | 1
29.2 |  | ÉTUDES THERMIQUE - CALCULS - DIMENSIONNEMENTS | ENS | 1
30 |  | EXTINCTEURS, PANNEAUX D'INTERVENTIONS | SO
31 |  | INSTALLATION DE CHANTIER | SO
32 |  | CONSUEL - BUREAU DE CONTRÔLE | SO
33 |  | FRAIS DE PROVISION
|  | 35 heures de travail | MdO | 35
|  | Fourniture de matériel à la demande | F | 1500€
34 |  | FRAIS DIVERS | ENS
35 |  | DOSSIER FIN DE TRAVAUX - D.O.E. | ENS
RÉCAPITULATIF
GÉNÉRAL
Le récapitulatif des chapitres devra bien entendu être complété par les Soumissionnaires. Dans la négative, il sera demandé après ouverture des offres
III |  | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX
1 |  | ORIGINES GÉNÉRALES DES INSTALLATIONS ACTUELLES, ÉTAT DES LIEUX
2 |  | SOURCE D'ÉNERGIE, TENSION D'ALIMENTATION
3 |  | ORIGINE DE L'INSTALLATION BT
4 |  | DÉPOSE - DÉPLACEMENTS - ADAPTATIONS FLUIDES
5 |  | TRAVAUX PRÉLIMINAIRE - ÉTAT DES LIEUX
6 |  | RÉSEAUX GAZ LABORATOIRE
7 |  | CHAUFFAGE / RAFFRAICHISSEMENT MULTI-SPLIT ET VRV / DRV
8 |  | CHAUFFAGE
9 |  | CLIMATISATION, RAFFRAICHISSEMENT
10 |  | ÉMETTEURS ET CORPS DE CHAUFFE
11 |  | UNITÉS INTÉRIEURES CHAUD / FROID
12 |  | CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
13 |  | GESTION DE BATIMENTS, GTB
14 |  | COMPTAGES
15 |  | VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE / TERTIAIRE
16 |  | VENTILATION PROCESS
17 |  | PLOMBERIE
18 |  | RÉSEAUX EAUX USÉES / EAUX VANNES
19 |  | CONTRÔLE ET INSPECTION
20 |  | RELEVAGE DES EAUX USÉES / EAUX VANNES / EAUX GRASSES
21 |  | RÉSEAUX, ÉVACUATIONS, DESCENTES EAUX PLUVIALES
22 |  | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU
23 |  | APPAREILS SANITAIRES
24 |  | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
25 |  | INTERVENTIONS AMIANTE, AMIANTES HAP, PLOMB
26 |  | TRAVAUX DE PERCEMENTS ET DE DÉCOUPES
27 |  | PASSAGE DE FOURREAUX ET CANALISATIONS
28 |  | PASSAGES DES CABLES, DES LIAISONS ÉLECTRIQUES, DES CANALISATIONS, DES RÉSEAUX, DES CONDUITES
29 |  | ÉTUDES D'EXECUTIONS
30 |  | EXTINCTEURS, PANNEAUX D'INTERVENTIONS
31 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
32 |  | CONSUEL - BUREAU DE CONTRÔLE
33 |  | FRAIS DE PROVISION
34 |  | FRAIS DIVERS
35 |  | DOSSIER FIN DE TRAVAUX - D.O.E.
[8 empty] | Phase 1 Sérologie | Phase 2 Biologie | Phase 3 Bureaux
TOTAL H.T.
TVA 5,5%
TVA 10%
TVA 20%
TVA ...%
TOTAL T.T.C.
La présente offre de prix est arrêtée à la somme de (en lettres) :
Date, cachet et signature de l'entreprise
Nom de l'entreprise :
Adresse :
Coordonnées complètes (tél, fax, mail)
Personnes en charge du dossier :
Référence / N° Devis à rappeler :
Légende
U |  | Unité
ENS |  | Ensemble
ml |  | Mètre Linéaire
MO |  | Main d'Oeuvre
SO |  | Sans Objet
CP |  | Compris
PM |  | Pour Mémoire