## PG
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
INGENIERIE FLUIDES
4, rue allée Rolland Pilain
Z.I. du Menneton
37000 TOURS
Téléphone : 02.47.76.00.66
Télécopie : 09.56.67.00.75
E-mail : contact@project-ingenierie.fr
RÉHABILITATION DU SERVICE D'HISTOCOMPATIBILITÉ HLA TOURS BRETONNEAU - BÂTIMENT 51 2, boulevard Tonnellé à TOURS (37000)
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE C.D.P.G.F. D.C.E. (DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES)
LOT N°07 ÉLECTRICITÉ CFO - CFA
Maître d’ouvrage :
ÉTABLISSEMENT Français DU SANG CENTRE-PAYS DE LA LOIRE
50, avenue Marcel Dassault - B.P. 40661
37206 TOURS CEDEX 3
Maître d’oeuvre :
SCP BREUST - CHABRIER ARCHITECTES D. P. L. G.
67, rue de Chantepie
37300 JOUÉ-LES-TOURS
VARANTES OBLIGATOIRES / OPTIONS / P.S.E.
Moins-value Offre de Base
Plus-value Variante Obligatoire
PM | Pour Mémoire

## Bordereau de prix
§ | Désignation | U | Qtés | Qtés | Prix | Prix | Cout des travaux phase 1 Sérologie | Cout des travaux phase 2 Biologie | Cout des travaux phase 3 Bureaux | T.V.A. | Prix
|  |  | Indicatives | Ets | Unitaire | Total |  |  |  |  | Total
| des Ouvrages |  |  |  | H.T. | Unitaire | 1 | 2 | 3 | … % | T.T.C.
Le fichier informatique au format type Excel *.xls ou xlsx sera transmis par voie dématérialisée annexée à la réponse sur la plateforme d'appel d'offres
III | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX
1 | ORIGINES GÉNÉRALES DES INSTALLATIONS ACTUELLES, ÉTAT DES LIEUX | PM
2 | SOURCE D'ÉNERGIE, TENSION D'ALIMENTATION | PM
3 | ORIGINE DE L'INSTALLATION BT | PM
4 | RÉGIME DU NEUTRE | PM
5 | RÉSEAUX DE TERRE
5.1 | PRISE DE TERRE | ENS
5.2 | MISES A LA TERRE | ENS
5.3 | LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES | SO
5.4 | TERRES SPÉCIFIQUES | SO
6 | GROUPE ÉLECTROGÉNE / ÉNERGIE DE SECOURS | SO
7 | DÉPOSE - ADAPTATIONS - DÉPLACEMENTS ÉLECTRICITÉ
| Dépose des installations électriques existantes non conservées dans le cadre de l'opération | ENS | 1
| Dépose des installations, des équipements, des canalisations électriques CFO, cfa et S.S.I. existantes non conservées dans le cadre de l'opération. | ENS | 1
| Dépose des câbles principaux, de l'appareillage, des luminaires, des chemins de câbles, des tableaux électriques, des dispositifs de protection et de son évacuation | ENS | 1
| Isolement complet des circuits électriques de ou des zones afin d'intervenir en toute sécurité | ENS | 1
| Adaptations des équipements électriques à conserver en l'état, compris adaptations, déplacements, dévoiements et modifications des installations électriques Courants Forts CFO et Courants Faibles cfa existantes | ENS | 1
| Il sera à réaliser par l'ÉLECTRICIEN : | ENS | 1
Neutralisation/Isolement complet des zones et locaux impactés par les travaux par phase et étapes de travaux
Isolements partiels des zones et locaux impactés par les travaux
Dépose et Repose des équipements électriques des zones et locaux impactés au niveau rez-de-chaussée
comme les locaux impactés par les travaux de renforts des planchers
Dépose et Repose des équipements électriques des blocs sanitaires, des vestiaires (au niveau de la cage d'escalier) au niveau 1er étage
pour permettre les travaux de plafonds, des réfections des sols et des peintures
Dépose TOTALE ou PARTIELLE des équipements électriques des zones et locaux impactés au niveau 1er étage
Dépose de certains tableaux et coffrets électriques ne servant plus
Dépose des coffrets électriques impactés par les travaux
Dépose des protections, commandes et relayages ne servant plus
Dépose des câbles Courants Forts CFO de distribution électrique ne servant plus
Dévoiements éventuels des câbles Courants Forts CFO
Dépose des câbles Courants Faibles cfa de distribution électrique ne servant plus
Dévoiements éventuels des câbles Courants Faibles cfa
Protection éventuelle des câbles Courants Faibles cfa Dépose/Dévoiements des câbles S.S.I. Reprise des câbles, canalisations électriques S.S.I. : bris de glace / DM, détecteurs, DS pour les besoins du phasage Reprise de certains circuits électriques éclairage, prises de courant et force Dépose/Repose/Déplacement des commandes d'éclairage : interrupteurs, va et vient, boutons poussoirs Dépose/Repose/Déplacement des prises de courant Dépose/Repose/Déplacement des prises type RJ 45, … Dépose/Repose/Déplacement des luminaires Retraitement des tubes et lampes fluorescents / DM déposés Dépose/Repose/Déplacement des bris de glace, des détecteurs, des diffuseurs sonores, …, incendie existants Dépose/Repose/Déplacement des blocs de secours type BAES Retraitement des piles et batteries des équipements déposés
Obturation des emplacements des anciens matériels et équipements électriques par des dispositifs en plastique (blanc ou/et crème) pour bien recouvrir
Pose de boitiers pour appareillage sailli éventuellement en recouvrement des anciens matériels et équipements électriques
genre LEGRAND Programme Mosaïc (ou équivalent) + obturateur
Dépose TOTALE du système de contrôle d'accès
Recherches, sondages, …, nécessaires aux repérages et identification des circuits électriques existants
+ précisions éventuelles sur plans dits "Existant" comme "Projet" de la Maîtrise d’Œuvre
+ précisions sur plans EL lot Électricité
+ précisions sur plans F Fluides
| Il sera à prévoir, pour les locaux en interventions au niveau rez-de-chaussée, la dépose des cloisons provisoires en fin de prestations pour remise au lot PLÂTRERIE. La mise en place et le bon contrôle seront réalisés par le lot PLÂTRERIE | ENS | 1
8 | TABLEAUX ÉLECTRIQUES
8.1 | ARMOIRE 1er ETAGE
| Travaux sur Arrmoire 1er étage | ENS | 1
tel que décrit au C.C.T.P.
| Mises à jour des schémas électriques | ENS | 1
8.2 | ARMOIRE 1013
| Armoire 1013 | ENS | 1
tel que décrit au C.C.T.P.
8.3 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES, COFFRETS ÉLECTRIQUES
| Tableaux divisionnaires et coffrets électriques existants | ENS | 1
| Mises à jour des schémas électriques | ENS | 1
8.4 | THERMOGRAPHIE | SO
9 | ALIMENTATIONS ET ATTENTES ÉLECTRIQUES
9.1 | ALIMENTATIONS ET ATTENTES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES 1
| Store, Volet roulant électrique en câble 3/5G2,5 mm2 | ENS
| Systèmes de contrôle d'accès en câble 3G2,5 mm2 dans boite de distribution étanche type Plexo ou sur prise de courant 2x10/16A+T saillie | ENS
| Attente chauffe-eau ECS en câble 3G2,5 mm2 | ENS
compris coffrets de coupure / sectionneur
| Attente ballon ECS en câble 3G2,5 mm2 | ENS
compris coffrets de coupure / sectionneur
| Attente registre motorisé en câble 3G… mm2 | ENS
| Attente caisson d'insufflation en câble 3/5G2,5 mm2 | ENS
| Alimentations ou/et Attentes mentionnées sur plans | ENS
| Liaisons de commandes (éclairage, chauffage, …) et de télécommandes (éclairage, éclairage de sécurité, alarmes techniques, …) | ENS
9.2 | ALIMENTATIONS ET ATTENTES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES 2
| Store, Volet roulant électrique en câble 3/5G2,5 mm2 | ENS
| Systèmes de contrôle d'accès en câble 3G2,5 mm2 dans boite de distribution étanche type Plexo ou sur prise de courant 2x10/16A+T saillie | ENS
| Attente chauffe-eau ECS en câble 3G2,5 mm2 | ENS
compris coffrets de coupure / sectionneur
| Attente ballon ECS en câble 3G2,5 mm2 | ENS
compris coffrets de coupure / sectionneur
| Attente registre motorisé en câble 3G… mm2 | ENS
| Attente caisson d'insufflation en câble 3/5G2,5 mm2 | ENS
| Alimentations ou/et Attentes mentionnées sur plans | ENS
| Liaisons de commandes (éclairage, chauffage, …) et de télécommandes (éclairage, éclairage de sécurité, alarmes techniques, …) | ENS
10 | CHEMINS DE CABLES
| Chemins de câbles Courants Forts CFO 300, 250, 200 x 50 mm minimum (perforé en tôle d’acier galvanisé à chaud), compris accessoires | ml
Antennes courants forts en 150, 100 x 50 mm minimum
| Chemins de câbles Courants Faibles cfa 200, 150, 100 x 25/50 mm minimum (perforé en tôle d’acier galvanisé à chaud), compris accessoires | ml
Antennes en 150, 100 x 25/50 mm minimum
| Synthèse des réseaux | CP
11 | GOULOTTES ÉLECTRIQUES (DISTRIBUTION PRINCIPALE)
Goulottes électriques nécessaires à la distribution électrique principale CFO, cfa
| 45 / 57 x 30 ou/et 57 / 90 / 110 x 40 à 1 ou 2 compartiments, 1 couvercle PVC IP 40 / IK 07 | ml
compris cloisons de séparation, angles (plats, intérieurs, extérieurs), tés, éclisses de jonction, joints (sol, couvercles), embouts, ...
| 60 / 90 / 110 x 60 à 1 ou 2 compartiments, 1 couvercle PVC IP 40 / IK 07 | ml
compris cloisons de séparation, angles (plats, intérieurs, extérieurs), tés, éclisses de jonction, joints (sol, couvercles), embouts, ...
| 150x60, 190x60 ou/et 230x60 à 2 compartiments, 1 couvercle PVC IP 40 / IK 07 | ENS
| compris cloisons de séparation, angles (plats, intérieurs, extérieurs), tés, éclisses de jonction, joints (sol, couvercles), embouts, ... | ml
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
12 | ÉQUIPEMENT DES LOCAUX
Niveau REZ-DE-CHAUSSEE
| Prévoir dépose / déplacement / repose, compris modifications et adaptations des câblages des équipements électriques | ENS
| Remplacement de l'appareillage mural | ENS
| Dépose et repose des équipements électriques pour permettre : | ENS
la dépose des plafonds, la reprise des cloisons, …la réalisation des nouveaux faux-plafonds, pour la réalisation des peintures, …
| Isolement électrique et consignation de la pièce | ENS
| Dépose et repose des luminaires, compris dévoiements, modifications et adaptations des circuits électriques | ENS
| Dépose et repose des commandes d’éclairage, compris dévoiements, modifications et adaptations des circuits électriques | ENS
| Dépose et repose des différentes prises, compris dévoiements, modifications et adaptations des circuits électriques | ENS
| Dépose et repose des équipements électriques, compris dévoiements, modifications et adaptations des réseaux électriques | ENS
Niveau 1er ETAGE
| Prévoir dépose / déplacement / repose, compris modifications et adaptations des câblages des équipements électriques | ENS
| Remplacement de l'appareillage mural | ENS
| Dépose et repose des équipements électriques pour permettre : | ENS
la dépose des plafonds, la reprise des cloisons, …la réalisation des nouveaux faux-plafonds, pour la réalisation des peintures, …
| Isolement électrique et consignation de la pièce | ENS
Dépose et repose des luminaires, compris dévoiements, modifications et adaptations des circuits électriques
| Dépose et repose des commandes d’éclairage, compris dévoiements, modifications et adaptations des circuits électriques | ENS
| Dépose et repose des différentes prises, compris dévoiements, modifications et adaptations des circuits électriques | ENS
| Dépose et repose des équipements électriques, compris dévoiements, modifications et adaptations des réseaux électriques | ENS
| Prestations complémentaires | F | 550€
E1 | Encastré 600x600 - existant conservé | ENS | 1
compris stockage, nettoyage des optiques, …
E2 | Encastré 600x600 à leds 28W (4.000K) IP 20 / IK 07 70.000 h. IRC 80 UGR<17 | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
S1 | Spot / Downlight encastré ∅ 75 à leds 13W (4.000K) 50.000 h. IRC 80 IP 20 / IK .. - classe III | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
S2 | Spot / Downlight encastré ∅ 205 à leds 40W (4.000K) 50.000 h. IRC 80 | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
P1 | Plafonnier étanche à leds 14W (4.000K) 50.000 h. IRC 90 IP 69 / IK10 | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
P2 | Plafonnier étanche à leds 27/38/45W (4.000K) 50.000 h. IRC 90 IP 69 / IK10 | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
H1 | Hublot sailli rond ∅ 280 étanche à leds 14W (4.000K) IRC 83 IP 65 / IK 10 - classe II | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
H2 | Hublot sailli rond ∅ 280 étanche à leds 14W (4.000K) IRC 83 IP 65 / IK 10 - classe II | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
Ext1 | Hublot sailli rond ∅ 300 étanche à leds 22W (4.000K) IP 55 / IK 10 | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
| Alimentation d'un point lumineux intérieur | ENS
| Interrupteur simple allumage | U
| Interrupteur simple allumage sur huisserie | U
| Interrupteur double allumage | U
| Interrupteur simple allumage lumineux | U
| Interrupteur simple allumage à voyant | U
| Interrupteur simple allumage lumineux temporisé | U
| Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U
| Interrupteur simple allumage étanche à voyant | U
| Interrupteur simple allumage étanche lumineux temporisé | U
| Interrupteur - Va et vient | U
| Va et vient | U
| Va et vient double allumage | U
| Va et vient lumineux | U
| Va et vient étanche lumineux | U
| Bouton poussoir | U
| Bouton poussoir lumineux | U
| Bouton poussoir étanche lumineux | U
| Bouton poussoir de forçage | SO
| Variateur, Gradateur de lumière | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
| Cellule lumière ambiante + détection de présence | U
| Détecteur de présence encastré dans faux-plafond | U
| Détecteur de présence encastré "spécial couloir" dans faux-plafond 360° IP 40 | U
| Détecteur de présence encastré "spécial bureaux" dans faux-plafond 360° IP 40 | U
| Détecteur de présence encastré étanche | U
| Détecteur de présence sailli étanche | U
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
| PC Monophasée 2x10/16A+T | U
| PC Monophasée 2x10/16A+T Réseau Normal sur murs, cloisons | U
| PC Monophasée 2x10/16A+T Réseau Spécialisé sur murs, cloisons | U
| PC Monophasée 2x10/16A+T Réseau Normal sur plinthes, goulottes électriques et poteaux techniques | U
| PC Monophasée 2x10/16A+T Réseau Spécialisé sur plinthes, goulottes électriques et poteaux techniques | U
| PC Monophasée 2x10/16A+T commandée | SO
| PC Monophasée 2x10/16A+T directe | U
| PC Monophasée 2x10/16A+T encastrée au sol | U
| PC Monophasée 2x10/16A+T étanche | U
| PC Monophasée 2x10/16A+T étanche Réseau Spécialisé | U
| PC Monophasée ou Sortie de câbles 32A+N+T | U
| PC Monophasée Tri+N+T 20A+N+T ou 32A+N+T étanche | U
| PC Triphasée Tri+N+T 3x20A+N+T ou 3x32A+N+T étanche | U
| PC 24 Volts | SO
| Bloc 2 postes constitué de 2 PC 2x10/16A+T Réseau Normal | U
| Bloc 2 postes constitué de 2 prises RJ 45 format 45x45 | U
| Poste de travail de type PT1 : | ENS
1 bloc de 2 PC 2x10/16A+T Réseau Normal
1 emplacement pour prise RJ 45 format 45x45
| Poste de travail de type PT2 : | ENS
1 bloc de 2 PC 2x10/16A+T Réseau Normal
1 bloc de 2 PC 2x10/16A+T Réseau Spécialisé
2 emplacements pour prises RJ 45 format 45x45
| Poste de travail de type PTA : | ENS
1 bloc de 2 PC 2x10/16A+T Réseau Normal
1 bloc de 2 PC 2x10/16A+T Réseau Spécialisé
3 emplacements pour prises RJ 45 format 45x45
| Poste de travail de type PTB : | ENS
1 bloc de 2 PC 2x10/16A+T Réseau Normal
1 bloc de 2 PC 2x10/16A+T Réseau Spécialisé
2 emplacements pour prises RJ 45 format 45x45
| Poste de travail de type PTC : | ENS
1 bloc de 2 PC 2x10/16A+T Réseau Normal
1 emplacement pour prise RJ 45 format 45x45
| Liaisons HDMI | ENS
| Prise HDMI | U
12.4 | PRISES AU SOL | SO
12.5 | SONNERIES | SO
12.6 | TABLEAU D'ALLUMAGES
| Tableau d'allumages tel que décrit au C.C.T.P. | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
13 | PLINTHES ET GOULOTTES ÉLECTRIQUES
| Plinthe électrique PVC de dimensions 134x54 à 2 compartiments - 2 couvercles IP 40 / IK 07 de couleur blanc | ml
compris accessoires
| Descente verticale réalisée par goulotte électrique PVC 134x54 à 2 compartiments, 2 couvercles | ENS
compris accessoires
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
Poteau technique en aluminium
compris couvercles, cloisons de séparation courants forts CFO et courants faibles cfa, extrémités, collerette de couleur blanche au niveau du faux-plafond, vérins mécaniques, ...
| simple face de section 60x100 | ENS
| double face de section 85x117 | ENS
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
| Conduits annelés PVC pour cheminement sous mobilier, sous paillasse à prévoir en dessous de chaque paillasse | ENS | 1
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
14 | BOITES DE SOL | SO
15 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
| BAES d’évacuation à leds 45 lumens IP 43 / IK 08 | U
| BAES d’évacuation à leds 45 lumens IP 66 / IK 08 | U
| BAES d'ambiance 400 lumens | U
| BAPI - Bloc Autonome Portable d'Intervention - 100 lumens | U
| Télécommande de blocs de secours de type universelle | SO
| Reprise sur circuit de télécommande de blocs de secours existant | ENS
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
16 | ALARME INCENDIE / S.S.I. SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Compléments, modifications et adapttaions | ENS | 1
Centrale incendie SIEMENS - existant
| Chargeur-batterie + AES complémentaires 24 Volts - 2 Ampères - si besoins | ENS | 1
| Protections des équipements et des périphériques en place sur le périmètre du projet au niveau rez-de-chaussée | ENS | 1
| Dépose de l'installation en place sur le périmètre du projet au niveau 1er étage | ENS | 1
| Reprise depuis la centrale et les réseaux existants, compris compléments, modifications et adaptations | ENS
| Déclencheur manuel à membrane déformable modèle encastré et sailli IP 2* équipé d'un volet de protection double action | U
| Déclencheur manuel à membrane déformable modèle encastré et sailli IP 6* équipé d'un volet de protection double action | U
| Diffuseur sonore 90 dB IP 3* | U
| Flash lumineux étanche fréquence de clignotement 0,5 ou 1 Hz IP 2* | U
| Câblage des déclencheurs manuels en câbles C2 1 paire 8/10ème avec écran type SYT1 ou SYT+1 de couleur rouge spécial incendie | ENS
| Câblage des diffuseurs sonores en câbles 2x1,5 mm2 CR1 résistant au feu | ENS
| Câblage des flashs lumineux / diffuseurs lumineux en câbles 2x1,5 mm2 CR1 résistant au feu | ENS
| Câblage de la télécommande en câbles 1 paire 8/10ème avec écran type SYT1 ou SYT+1 de couleur rouge spécial incendie | SO
| Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.), compris protection électrique et alimentation en câble 3G2,5 mm2 CR1 résistant au feu - à confirmer | ENS
| Assistance technique | ENS | 1
17 | PRECABLAGE VDI
17.1 | BAIE DE BRASSAGE
| Baie, Bâti rack, … 42U - existant | SO
| Modifications, adaptations, … sur existant | ENS | 1
| Dépose des panneaux RJ 45 existants, compris noyaux et plastrons | ENS | 1
| Onduleur rackable 1.500 VA | ENS | 1
| Bandeau 19" 1 U 24 connecteurs universels catégories 5-6-7 à prises format 22,5x45 - à créer | U
| Noyau blindé SFTP 9 points catégorie 6A (avec capot) | U
| Support RJ Multi adaptable (avec volet) | U
| Panneau guides cordons 1 U avec passe cordons à balais | U
| Lot de 2 anneaux guides cordons | U
| Réglette de prises de courant type PDU 19" rackable composée de 8 prises 2x10/16A+T SANS interrupteur | SO
| Réglette de prises de courant type E 19" rackable composée de 9 prises 2x10/16A+T SANS interrupteur | U
| ATS (système de transfert de source) 1 U rackable Monophasé équipée de 8 sorties PDU prises CEI C13 avec interface Ethernet | U
| Repérage des prises, des noyaux | ENS | 1
| Mises à la terre des équipements (baies, bandeaux, drains, ...) | ENS | 1
| Accessoires (vis, écrous cage, supports, …) | ENS | 1
| Purge des câblages et liaisons ne servant plus | ENS
| Purge des ressources télécom | ENS
| Prestations complémentaires | F | 250€
17.2 | CORDONS DE BRASSAGE | SO
17.3 | CORDONS CAPILLAIRE
| Câble 100 Ohms 500 MHz F/FTP AWG 23 LSFROH catégorie 6A écranté paire par paire avec écran général | ENS
1x4 paires
| Câble 100 Ohms 500 MHz F/FTP AWG 23 LSFROH catégorie 6A écranté paire par paire avec écran général | ENS
2x4 paires
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
17.4 | PRISES RJ 45
| Prise RJ 45 catégorie 6A à 9 points blindé constituée de support RJ Multi adaptable blanc avec volet au format 45x45 et noyau blindé SFTP 9 points catégorie 6A (avec capot) | U
sur Poste de travail
| Prise RJ 45 catégorie 6A à 9 points blindé constituée de support RJ Multi adaptable blanc avec volet au format 45x45 et noyau blindé SFTP 9 points catégorie 6A (avec capot) | U
prises isolées
| Prise RJ 45 catégorie 6A à 9 points blindé constituée de support RJ Multi adaptable blanc avec volet au format 45x45 et noyau blindé SFTP 9 points catégorie 6A (avec capot) | U
pour bornes DECT, Wi-Fi
Marque : …
Type / Référence : …
Caractéristiques, Performances : …
17.5 | REPÉRAGE | ENS | 1
17.6. | RECETTE | ENS | 1
18 | CONTRÔLE D'ACCÈS
| Dépose/Repose/Déplacement des modules de gestion des portes, lecteurs de badges, BP de sortie, BG / DM vert - existants | ENS | 1
| Dépose/Repose/Déplacement des digicodes, des BP de sortie existants, compris reprises de câblerie | ENS | 1
pour les travaux de remplacement des portes des salons existants
| Reprise des systèmes de verrouillage électrique du contrôle d'accès des portes - existant | ENS | 1
| Ensemble du nouveau câblage et les liaisons électriques en conformité aux produits existants | ENS | 1
| Dépose des systèmes de verrouillage électrique des portes - HORS LOT | HL
| Prestations complémentaires | F | 750€
19 | ALARMES TECHNIQUES | SO
20 | GESTION TECHNIQUE BATIMENT - G.T.B. | SO
21 | INTERVENTIONS AMIANTE, AMIANTE HAP, PLOMB | SO
22 | TRAVAUX DE PERCEMENTS ET DE DÉCOUPES
| Percement et carottages < & Ø 100mm | PM
| Travaux de scellement, rebouchage, remplissage, calfeutrement, ... et les travaux de parfaite étanchéité seront à provisionner | ENS | 1
22.1 | PERCEMENTS DANS PLANCHERS POUR SORTIES EN TERRASSE | ENS | 1
22.2 | PERCEMENTS DANS PLANCHERS BÉTON EN INTÉRIEUR | ENS | 1
22.3 | PERCEMENTS ET DÉCOUPES DANS PLANCHERS BOIS EN INTÉRIEUR | SO
22.4 | PERCEMENTS DANS MURS PORTEURS , MURS BÉTON ET VOILES BÉTON | ENS | 1
22.5 | PERCEMENTS DES FACADES | SO
22.6 | TRANCHÉES ET RAINURAGES AU SOL | SO
23 | PASSAGE DE FOURREAUX ET CANALISATIONS | SO
24 | PASSAGES DES CABLES, DES LIAISONS ÉLECTRIQUES, DES CANALISATIONS, DES RÉSEAUX, DES CONDUITES | CP
25 | EXTINCTEURS, PANNEAUX D'INTERVENTIONS | SO
26 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | ENS | 1
27 | CONSUEL - BUREAU DE CONTRÔLE | SO
28 | FRAIS DE PROVISION
| 35 heures de travail | MO | 35
| Fourniture de matériel | F | 550 €
29 | FRAIS DIVERS | ENS | 1
30 | DOSSIER FIN DE TRAVAUX - D.O.E. | ENS
RÉCAPITULATIF
Le récapitulatif des chapitres devra bien entendu être complété par les Soumissionnaires. Dans la négative, il sera demandé après ouverture des offres
1 | ORIGINES GÉNÉRALES DES INSTALLATIONS ACTUELLES, ÉTAT DES LIEUX
2 | SOURCE D'ÉNERGIE, TENSION D'ALIMENTATION
3 | ORIGINE DE L'INSTALLATION BT
4 | RÉGIME DU NEUTRE
5 | RÉSEAUX DE TERRE
6 | GROUPE ÉLECTROGÉNE / ÉNERGIE DE SECOURS
7 | DÉPOSE - ADAPTATIONS - DÉPLACEMENTS ÉLECTRICITÉ
8 | TABLEAUX ÉLECTRIQUES
9 | ALIMENTATIONS ET ATTENTES ÉLECTRIQUES
10 | CHEMINS DE CABLES
11 | GOULOTTES ÉLECTRIQUES (DISTRIBUTION PRINCIPALE)
12 | ÉQUIPEMENT DES LOCAUX
13 | PLINTHES ET GOULOTTES ÉLECTRIQUES
14 | BOITES DE SOL
15 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
16 | ALARME INCENDIE / S.S.I. SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
17 | PRECABLAGE VDI
18 | CONTRÔLE D'ACCÈS
19 | ALARMES TECHNIQUES
20 | GESTION TECHNIQUE BATIMENT - G.T.B.
21 | INTERVENTIONS AMIANTE, AMIANTE HAP, PLOMB
22 | TRAVAUX DE PERCEMENTS ET DE DÉCOUPES
23 | PASSAGE DE FOURREAUX ET CANALISATIONS
24 | PASSAGES DES CABLES, DES LIAISONS ÉLECTRIQUES, DES CANALISATIONS, DES RÉSEAUX, DES CONDUITES
25 | EXTINCTEURS, PANNEAUX D'INTERVENTIONS
26 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
27 | CONSUEL - BUREAU DE CONTRÔLE
28 | FRAIS DE PROVISION
29 | FRAIS DIVERS
30 | DOSSIER FIN DE TRAVAUX - D.O.E.
[7 empty] | Phase 1 Sérologie | Phase 2 Biologie | Phase 3 Bureaux
TOTAL H.T.
TVA 5,5%
TVA 10%
TVA 20%
TVA ...%
TOTAL T.T.C.
La présente offre de prix est arrêtée à la somme de (en lettres) :
Date, cachet et signature de l'entreprise
Nom de l'entreprise :
Adresse :
Coordonnées complètes (tél, fax, mail)
Personnes en charge du dossier :
Référence / N° Devis à rappeler :
Légende
U | Unité
ENS | Ensemble
ml | Mètre Linéaire
MO | Main d'Oeuvre
SO | Sans Objet
CP | Compris
PM | Pour Mémoire