## Appendix A ENG
APPENDIX A : contractor feedback to specifications
|  |  | Specifications title |  |  | Microscopes optiques avec station de chargement automatique pour plaques 200 mm |  |  |  |  | Only cells in white can be modified All comments shall be preceded by date
|  |  | Specifications reference |  |  | DRT-LETI-DPFT-SMCP-L2MD-25-12-002792
|  |  | Contractor company name |  |  | Cédric DUFRENOY
Quotation reference
|  |  | Contractor reply Please add "X" in relevant column |  |  | If Contractor reply involves change to specification --> Specification discussion between Contractor and CEA-Leti
Item number | Item title | LETI owner | Fully accepted | Accepted with modification | Not applicable | Contractor comment #1 + date | CEA-Leti comment #1 + date | Contractor comment #2 + date | CEA-Leti comment #2 + date | Contractor comment #3 + date | CEA-Leti comment #3 + date | CEA-Leti final decision
1 | PURPOSE | CP
| Appendix A | CINV
| Appendix H | COH
| Appendix I | ISI
| Appendix J | LSGA
| Appendix K | CHU
| Footprint and dimension of all systems | COH
| Pre-installation manual | CMA
2 | PROCESSES OR MEASUREMENT SPECIFICATION | CP
Process n°1 – Spec n°1
Process n°1 – Spec n°2
Process n°1 – Spec n°xx
Process n°2 – Spec n°1
…
Process n°xx – Spec n°xx
3.1 | Equipment description | CP
3.2.1 | Pumping system | CMA / CHU
3.2.2 | Gas/chemical lines | CMA / CHU
3.2.3 | Equipment consumption monitoring | CMA / CACR
3.2.4 | Idle mode management and interface with peripheral sub-equipments | CMA / CACR
3.2.5 | Flammable gas management | CMA / CACR
3.2.6 | Temperature control | CP / CMA
3.2.7 | Vibrations | COH
3.2.8 | Other | …
3.3.1 | OT configuration | IT SB
3.3.2 | Antivirus & Data Back-up | IT SB
3.3.3 | Automation | LSGA
3.4.1 | Wafers specifications | CP
3.4.2 | Load ports | CP / LLAM
3.4.3 | Handling and contact surfaces | CP / LLAM
3.4.4 | References of wafer carriers used on equipment | CP / LLAM
3.4.5 | Handling system reliability | CP / CMA
3.5 | Mini environment Si tableau, sinon à enlever | CP / LLAM
3.5.1 | Check of the physical characteristics of the air | CP / LLAM
3.5.2 | E.S.D. (Electrostatic Discharge) | CP / LLAM
3.5.3 | Particle check | CP / LLAM
3.6 | Interface with the rest of the clean room and its organization | CP / LLAM
3.7.1 | Particle contamination | Referent contamination
3.7.2 | Metallic contamination | Referent contamination
3.8.1 | Interface facilities - CMP Si applicable, sinon à enlever | CMA
3.8.2 | Interface facilities - Wet Bench Si applicable, sinon à enlever | CMA / Resp. Pole Fluide
4.1.1 | Building specifications | CHU
4.1.2 | Building fluids (compatibility with CEA liquid supply sources) | Resp. Pole Fluide
4.1.3 | Building power network specifications | CHU
4.1.4 | Adaptation of the machine to the power network | CACR
2014/35/EC (Transformer) Low voltage Directive
CE marking (Transformer)
NF EN 61558 (Transformer) Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations of them
NF EN 60076 (Transformer) Power Transformers General
4.1.5 | Uninterruptible power supply (UPS) | CACR
4.2 | Management of the environment | CACR
4.2.1 | Process cooling water | Resp. Pole Fluide
4.2.2 | Exhaust & other internal equipment air systems | Resp. Pole HVAC
4.2.3 | Segregation of liquid effluents | Resp. Pole Fluide
4.2.4 | Case of DI return or recycling of ultra-pure water | Resp. Pole Fluide
4.2.5 | Gaseous effluents | CMA / CACR
4.2.6 | Odours | ISI
5.1 | EC conformity | CACR
Directive 2006/42/EC Machinery Directive
Directive 2014/30/EU EMC Directive
Directive 2014/35/EU Low Voltage Directive
Directive 2014/34/EU ATEX Directive
Directive 2014/68/EU Pressure Directive
NF EN ISO 12100 Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction
NF EN ISO 13849-1 Safety of machinery. Safety-related parts of control systems - General principles for design
NF EN 60204 Safety of machinery. Electrical equipment of machines. General requirements.
NF EN ISO 14119 Safety of machinery. Interlocking devices associated with guards. Principles for design and selection
NF EN 14175-1 to 4, 6&7 Fume Cupboards
5.2 | Risks connected with facilities | ISI
5.3 | Risks connected with fire | ISI
5.4 | Risks connected with chemical products | ISI
EC 1907/2006 (REACH)
5.5 | Risks connected with handling | ISI
5.6 | Risks connected with automatic loading of Foups onto LoadPorts | ISI
5.7 | Risks connected with pressurised equipment | ISI
5.8 | Risks connected with work at height | ISI
EN ISO 14122-3 Safety of machinery. Permanent means of access to machinery - Stairways, stepladders and guard-rails
EN 795 Personal fall protection equipment. Anchor devices
5.9 | Risks connected with laser radiation | ISI
EN 60825-1 Safety of laser products - Equipment classification and requirements
5.1 | Risks related to sources of ionizing radiation (radioactive sources / electric generators of ionizing radiation, etc.) | ISI
NFC 74-100 Radiology equipment –X RAY apparatus construction and tests requirements
5.11 | Risks connected with noise | ISI
5.12 | Risks connected with temperature | ISI
NF EN ISO 13732-1&3 Ergonomics of the thermal environment. Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Hot surfaces (-1) Cold Surfaces (-3)
NF EN ISO 13849-1 Safety of machinery. Safety-related parts of control systems - General principles for design
5.13 | Signaling | ISI
5.14 | Intervention conditions on the CEA-LETI site | ISI
6.1 | Corporate Social Responsibility (CSR) | CINV
6.2 | Sustainable development and development of the local economic fabric | CINV
6.3 | Energy performance | CINV
7 | EQUIPMENT DELIVERY CONDITIONS | COI / CRT
8 | CONDITIONS FOR INSTALLING EQUIPMENT | COI
9 | TRAINING & LEARNING | CP / CMA / CINV
Training for use of the equipment
Safety training
Level 1 maintenance training
Advanced maintenance training
Training certificate
10 | DOCUMENTATION | CACR
11.1 | Warranty conditions | CMA / CINV
11.2 | Support during warranty | CMA / CINV
11.3 | Equipment performance indicators | CMA / CINV / CP
12.1.1 | List of spare parts | CMA
12.1.2 | Process-kit | CMA
12.1.3 | Storage area | CMA / CHU
12.2 | Maintenance contract | CMA / CINV
12.3 | Cost of ownership (COO) | CMA / CACR
13.1 | Checks and tests at the factory (Factory acceptance) | CMA / CP
13.2 | Check upon delivery and at unpacking | COI / CRT
14.1 | Preparation | COI
T0+1week : To provide Appendix H v0 Footprint/Dimension of all systems or sub systems Pre installation Manual
T0+2months : To validate Appendix H v1 / Layout V1 Appendix I
T1-6months : To validate Chassis conception PID (fluids & electric) conception Commissioning planning
14.2 | Installation | COI
Respect safety policy CEA LETI
Disposal of installation waste
14.2.0 | System delivery & move in to final location | COI
14.2.1 | Tiers 0 - System mechanical assembly, system start Up | COI
Tools to perform equipment assembly, including handling and lifting tools
"Power supply" inspection
14.2.2 | Tiers 1 - Final Hook Up and system start Up after power up | COI
NF X 08-100 Fluid interconnection labelling (when provided by Contractor)
Checking the various safety controls
Hardware report
Safety compliance inspection (EC requirements)
14.2.3 | Tiers 2 – Contractor Equipment qualification | COI / CP
Contamination/ Handling test
14.2.4 | Tiers 3 – CEA Process Qualification | CP
14.3 | Acceptance | CP / CINV
14.4 | End of warranty | CINV / CMA
Validation upon final agreement
[6 empty] | Name | Date | Signature
Process owner (CP)
Investment and supplier partnership group (CINV)
Contractor
Version Hors Accompagnement CINV*
*CINV = Correspondant INVestissement

## Annexe A FR
ANNEXE A : retour du contractant sur le Cahier des Charges
|  |  | Titre du Cahier des Charges |  |  | Microscopes optiques avec station de chargement automatique pour plaques 200 mm |  |  |  |  | Seules les cellules en blanc peuvent être modifiées Tous les commentaires doivent être précédés de la date
|  |  | Référence du Cahier des Charges |  |  | DRT-LETI-DPFT-SMCP-L2MD-25-12-002792
|  |  | Nom du contractant |  |  | Cédric DUFRENOY
Référence de l'offre
|  |  | Réponse du Contractant Veuillez ajouter "X" dans la colonne concernée |  |  | Si la réponse du Contractant implique une modification des spécifications --> Discussion entre le Contractant et le CEA-LETI
N° Chapitre | Titre du Chapitre | Correspondant LETI | Entièrement accepté | Accepté avec des adaptations | Non Applicable | Commentaire Contractant #1 + date | Commentaire CEA-LETI #1 + date | Commentaire Contractant #2 + date | Commentaire CEA-LETI #2 + date | Commentaire Contractant #3 + date | Commentaire CEA-LETI #3 + date | CEA-Leti final decision
1 | OBJET | CP
| Annexe A | CINV
| Annexe H | COH
| Annexe I | ISI
| Annexe J | LSGA
| Annexe K | CHU
| Footprint - dimensions | COH
| Manuel de pré-installation | CMA
2 | SPECIFICATIONS PROCEDES OU TECHNIQUE DE MESURE | CP
Procédé n°1 : Spec n°1
Procédé n°1 : Spec n°2
Procédé n°1 : Spec n°xx
Procédé n°2 : Spec n°1
…
Procédé n°xx : Spec n°xx
3.1 | Description Equipement | CP
3.2.1 | Système de pompage | CMA / CHU
3.2.2 | Lignes de gaz/chimie | CMA / CHU
3.2.3 | Suivi de la consommation des équipements | CMA / CACR
3.2.4 | Gestion du mode veille et interface avec les sous-équipements périphériques | CMA / CACR
3.2.5 | Gestion des gaz inflammables | CMA / CACR
3.2.6 | Contrôle de température | CP / CMA
3.2.7 | Vibrations | COH
3.2.8 | Autre | …
3.3.1 | Configuration informatique | IT SB
3.3.2 | Antivirus et sauvegarde des données | IT SB
3.3.3 | Automation | LSGA
3.4.1 | Caractéristique des wafers | CP
3.4.2 | Ports de chargement | CP / LLAM
3.4.3 | Surfaces de préhension et de contact | CP / LLAM
3.4.4 | Référence des containers utilisés sur l’équipement | CP / LLAM
3.4.5 | Fiabilité du système de handling | CP / CMA
3.5 | Mini environnement Si tableau, sinon à enlever | CP / LLAM
3.5.1 | Contrôle caractéristique physique de l’air | CP / LLAM
3.5.2 | E.S.D. (Electrostatic Discharge) | CP / LLAM
3.5.3 | Contrôles particulaires | CP / LLAM
3.6 | Interface avec le reste de la salle blanche & son organisation | CP / LLAM
3.7.1 | Contamination Particulaire | Referent contamination
3.7.2 | Contamination Métallique | Referent contamination
3.8.1 | Interface facilities - CMP Si applicable, sinon à enlever | CMA
3.8.2 | Interface facilities - Wet Bench Si applicable, sinon à enlever | CMA / Resp. Pole Fluide
4.1.1 | Caractéristiques des locaux | CHU
4.1.2 | Fluides bâtiments (compatibilité avec les sources d’appro liquides du CEA) | Resp. Pole Fluide
4.1.3 | Caractéristiques du réseau électrique | CHU
4.1.4 | Adaptation machine au réseau électrique | CACR
2014/35/UE (Transformateur) Directive basse tension
Marquage CE (Transformateur)
NF EN 61558 (Transformateur) Sécurité des transformateurs, réacteurs, blocs d'alimentation et combinaisons de ceux-ci
NF EN 60076 (Transformateur) Transformateurs de puissance Général
4.1.5 | Alimentation sans interruption (onduleur) | CACR
4.2 | Management de l’environnement | CACR
4.2.1 | Eau de Refroidissement Process ERP | Resp. Pole Fluide
4.2.2 | Exhaust et autres réseaux aérauliques internes équipement | Resp. Pole HVAC
4.2.3 | Ségrégation des effluents liquides | Resp. Pole Fluide
4.2.4 | Cas du « DI return » ou recyclage de l’eau ultra pure | Resp. Pole Fluide
4.2.5 | Effluents gazeux | CMA / CACR
4.2.6 | Odeurs | ISI
5.1 | Conformité CE | CACR
Directive 2006/42/EC Directive Machines
Directive 2014/30/EU Directive CEM
Directive 2014/35/EU Directive Basse Tension
Directive 2014/34/EU Directive ATEX
Directive 2014/68/EU Directive Pression
NF EN ISO 12100 Sécurité des machines. Principes généraux de conception. Évaluation et réduction des risques.
NF EN ISO 13849-1 Sécurité des machines. Parties des systèmes de commande liées à la sécurité – Principes généraux de conception
NF EN 60204 Sécurité des machines. Équipement électrique
NF EN ISO 14119 Sécurité des machines. Dispositifs de verrouillage. Principes de conception et de sélection.
NF EN 14175-1 to 4, 6&7 Sorbonnes
5.2 | Risques liés aux facilities | ISI
5.3 | Risques liés à l’incendie | ISI
5.4 | Risques liés aux produits chimiques | ISI
CE 1907/2006 (REACH)
5.5 | Risques liés aux manutentions | ISI
5.6 | Risques liés au chargement automatique des Foups sur LoadPorts | ISI
5.7 | Risques liés aux appareils sous pression | ISI
5.8 | Risques liés aux travaux en hauteur | ISI
EN ISO 14122-3 Sécurité des machines. Moyens permanents d'accès aux machines - Escaliers, escabeaux et garde-corps
EN 795 Équipement personnel de protection contre les chutes. Dispositifs d'ancrage
5.9 | Risques liés au rayonnement laser | ISI
EN 60825-1 Sécurité des produits laser - Classification et exigences des équipements
5.1 | Risques liés aux sources de rayonnements ionisants | ISI
NFC 74-100 Équipement de radiologie – Construction d'appareils à rayons X et exigences en matière de tests
5.11 | Risques liés au bruit | ISI
5.12 | Risques liés aux températures | ISI
NF EN ISO 13732-1&3 Ergonomie de l'environnement thermique. Méthodes d’évaluation des réponses humaines au contact avec des surfaces – Surfaces chaudes (-1) Surfaces froides (-3)
NF EN ISO 13849-1 Sécurité des machines. Parties des systèmes de commande liées à la sécurité - Principes généraux de conception
5.13 | Signalisation | ISI
5.14 | Modalités d’intervention sur le site du CEA-LETI | ISI
6.1 | Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) | CINV
6.2 | Développement durable et développement du tissu économique local | CINV
6.3 | Performance énergétique | CINV
7 | CONDITIONS DE LIVRAISON DES EQUIPEMENTS | COI / CRT
8 | CONDITIONS D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS | COI
9 | FORMATION & APPRENTISSAGE | CP / CMA / CINV
Formation à l'utilisation de l'équipement
Formation à la sécurité
Formation maintenance niveau 1
Formation maintenance avancée
Attestation de formation
10 | DOCUMENTATION | CACR
11.1 | Conditions de garantie | CMA / CINV
11.2 | Support durant la garantie | CMA / CINV
11.3 | Indicateurs de performance des équipements | CMA / CINV / CP
12.1.1 | Liste des pièces détachées | CMA
12.1.2 | Process-kit | CMA
12.1.3 | Surface de stockage | CMA / CHU
12.2 | Contrat de maintenance | CMA / CINV
12.3 | Coût d’exploitation | CMA / CACR
13.1 | Contrôle sur le lieu de fabrication (Recette usine) | CMA / CP
13.2 | Contrôles à la livraison & au déballage | COI / CRT
14.1 | Préparation | COI
T0+1semaine : A fournir Annexe H v0 FootPrint/Dimension systèmes ou sous-systèmes Manuel de pré-installation
T0+2mois : A valider Annexe H v1 / Layout V1 Annexe I
T1-6mois : A valider Conception Châssis Conception PID (fluides et électricité) Planification mise en service
14.2 | Installation | COI
Respect politique sécurité CEA LETI
Evacuation des déchets d’installation
14.2.0 | Livraison du système et installation à l'emplacement final | COI
14.2.1 | Tiers 0 - Assemblage mécanique du système, démarrage du système | COI
Outils pour l’opération de montage, y compris les outils de levage ou de manutention
Contrôle réglementaire "Mise sous tension"
14.2.2 | Tiers 1 - Branchement final et démarrage du système après la mise sous tension | COI
NF X 08-100 Dispositif de repérage des fluides (lorsque fourni par le contractant)
Vérification des différents contrôles de sécurité
Rapport de démarrage
Contrôle réglementaire "Conformité sécurité CE"
14.2.3 | Tiers 2 – Qualification de l'équipement par le Contractant | COI / CP
Test de contamination/handling
14.2.4 | Tiers 3 – Qualification des Procédés CEA LETI | CP
14.3 | Réception | CP / CINV
14.4 | Fin de garantie | CINV / CMA
Version Hors Accompagnement CINV*
*CINV = Correspondant INVestissement