## PDG-1
#VALUE!
Travaux Preneurs Immeuble A5 Situé à PARIS
Marché N°2026xxxx
Décomposition de Prix Générale et Forfaitaire
(D.P.G.F.)
LOT L04 – CET
LOT 04
DECOMPOSITION DU LOT 04 :
CE 301 : Plomberie
CE 302 : CVCD
CE 303 : CFO
CE 304 : CFA
CE 305 : Système pneumatique
CE 402 : CFO / CFA Scénographiques
CE 402 : Serrurerie Scénique

## PdGarde PLB
#VALUE!

## Récap-PLB
PLB - Décomposition du prix global et forfaitaire
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CAMPUS A5 - Travaux d'aménagements Preneur
LOT L04 CE N°301 : PLOMBERIE
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
PHASE DCE - Indice A
NOTA : Les quantités précisées sont fournies à titre indicatif. L'entreprise devra réaliser ses propres études exhaustives
| DÉSIGNATION | MONTANT TOTAL €
1 | GENERALITES
| TOTAL 1 | 0
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
2.1 | EAU FROIDE | 0
2.2 | EAU CHAUDE | 0
2.3 | EVACUATION | 0
2.4 | SOUS-COMPTAGES | 0
2.5 | APPAREILS SANITAIRES | 0
| TOTAL 2 | 0
| TOTAL GÉNÉRAL VHT | 0
TVA à 20 %
TOTAL GÉNÉRAL TTC

## DPGF-PLB
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION - CAMPUS A5
NOTA : Les quantités précisées sont fournies à titre indicatif. L'entreprise devra réaliser ses propres études exhaustives
REF. | DÉSIGNATION | U. | Q. | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1 | GENERALITES
| Etudes d'exécution et DOE | ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Travaux préparatoire | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL 1 | 0
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
2.1 | EAU FROIDE
Distribution terminale des appareils sanitaires depuis attentes EF
(Compris percements, rebouchages, supportages, joints, colliers, raccords, sonde…)
| Tube PER DN 15 | ml |  |  | 0
| Robinet 1/4 de tour DN 15 | u |  |  | 0
Sous-total 2.1 |  |  |  |  | 0
2.2 | EAU CHAUDE
Distribution terminale des appareils sanitaires depuis attentes ECS
(Compris percements, rebouchages, supportages, joints, colliers, raccords, sonde…)
| Tube PER DN 15 | ml |  |  | 0
| Robinet 1/4 de tour DN 15 | u |  |  | 0
Production d'eau chaude sanitaire
| Chauffe-eau électrique de 15 litres à résistance blindée, série verticale, marque THERMOR ou équivalent, compris raccordements hydraulique et électrique, groupe de sécurité, supportage, raccords, percements, rebouchages, sectionneur de courant, raccords électriques, etc. | u |  |  | 0
Sous-total 2,2 |  |  |  |  | 0
2.3 | EVACUATION
Raccordement des appareils sanitaires jusqu'aux attentes EU
Tubes en PVC NF-Me GIRPI ou équivalent
| DN 32 | ml |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  | 0
| DN 50 | ml |  |  | 0
Sous-total 2,3 |  |  |  |  | 0
2.4 | SOUS-COMPTAGES
Sous-comptage EF
| Compteur EF | u | 47 |  | 0
| Raccordement GTB depuis attentes fournies par le lot GTB | ens | 47 |  | 0
Sous-comptage ECS
| Compteur ECS | u | 21 |  | 0
| Raccordement GTB depuis attentes fournies par le lot GTB | ens | 21 |  | 0
Sous-total 2,4 |  |  |  |  | 0
2.5 | APPAREILS SANITAIRES
Studio
| Lavabo PMR sans trop plein de type Odéon Up réf. E4495-X5 de marque JACOB DELAFON ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Siphon court réf. E78297-CP de marque JACOB DELAFON ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Robinet de lavabo temporisé type TEMPOSTOP 2 de marque DELABIE réf. 702000 ou équivalent | u | 1 |  | 0
Réfectoire logistique
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 1 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 1 |  | 0
Grande salle polyvalente
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 1 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 1 |  | 0
Locaux de formation
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 1 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 1 |  | 0
PCS
| Evier de type Bradanit 73 U noir réf. A54806 à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein Bradanit black réf. A06225 de marque BRADANO ou équivalent. | u | 1 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 1 |  | 0
HUB des territoires
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 1 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 1 |  | 0
Bureaux RDC aile C
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 1 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 1 |  | 0
0
Service courrier
| Lavabo PMR sans trop plein de type Odéon Up réf. E4495-X5 de marque JACOB DELAFON ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Siphon court réf. E78297-CP de marque JACOB DELAFON ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Robinet de lavabo temporisé type TEMPOSTOP 2 de marque DELABIE réf. 702000 ou équivalent | u | 1 |  | 0
Service santé / prévention :
Infirmerie :
| Evier de type Trendline réf. 618EST-500 en inox avec bonde et siphon de marque GRANBERG ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Bec fixe réf. 981142 de marque DELABIE ou équvalent | u | 1 |  | 0
| robinet automatique avec batterie et mitigeur thermostatique marque HANSGROHE réf. 715022000, ou équivalent. | u | 1 |  | 0
Grande salle de repos :
| Evier de type Trendline réf. 618EST-500 en inox avec bonde et siphon de marque GRANBERG ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Bec fixe réf. 981142 de marque DELABIE ou équvalent | u | 1 |  | 0
| robinet automatique avec batterie et mitigeur thermostatique marque HANSGROHE réf. 715022000, ou équivalent. | u | 1 |  | 0
Bureaux infirmiers :
| Evier de type Trendline réf. 618EST-500 en inox avec bonde et siphon de marque GRANBERG ou équivalent | u | 4 |  | 0
| Bec fixe réf. 981142 de marque DELABIE ou équvalent | u | 4 |  | 0
| robinet automatique avec batterie et mitigeur thermostatique marque HANSGROHE réf. 715022000, ou équivalent. | u | 4 |  | 0
Salle de repos :
| Evier de type Trendline réf. 618EST-500 en inox avec bonde et siphon de marque GRANBERG ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Bec fixe réf. 981142 de marque DELABIE ou équvalent | u | 1 |  | 0
| robinet automatique avec batterie et mitigeur thermostatique marque HANSGROHE réf. 715022000, ou équivalent. | u | 1 |  | 0
Bureaux médecin :
| Evier de type Trendline réf. 618EST-500 en inox avec bonde et siphon de marque GRANBERG ou équivalent | u | 2 |  | 0
| Bec fixe réf. 981142 de marque DELABIE ou équvalent | u | 2 |  | 0
| robinet automatique avec batterie et mitigeur thermostatique marque HANSGROHE réf. 715022000, ou équivalent. | u | 2 |  | 0
Bureaux médecin coordinateur :
| Evier de type Trendline réf. 618EST-500 en inox avec bonde et siphon de marque GRANBERG ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Bec fixe réf. 981142 de marque DELABIE ou équvalent | u | 1 |  | 0
| robinet automatique avec batterie et mitigeur thermostatique marque HANSGROHE réf. 715022000, ou équivalent. | u | 1 |  | 0
Espace du personnel :
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 1 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 1 |  | 0
Salle des maman :
| Evier de type Trendline réf. 618EST-500 en inox avec bonde et siphon de marque GRANBERG ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Bec fixe réf. 981142 de marque DELABIE ou équvalent | u | 1 |  | 0
| robinet automatique avec batterie et mitigeur thermostatique marque HANSGROHE réf. 715022000, ou équivalent. | u | 1 |  | 0
Salle de prélèvement :
| Evier de type Trendline réf. 618EST-500 en inox avec bonde et siphon de marque GRANBERG ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Bec fixe réf. 981142 de marque DELABIE ou équvalent | u | 1 |  | 0
| robinet automatique avec batterie et mitigeur thermostatique marque HANSGROHE réf. 715022000, ou équivalent. | u | 1 |  | 0
Médecin prestataire :
| Evier de type Trendline réf. 618EST-500 en inox avec bonde et siphon de marque GRANBERG ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Bec fixe réf. 981142 de marque DELABIE ou équvalent | u | 1 |  | 0
| robinet automatique avec batterie et mitigeur thermostatique marque HANSGROHE réf. 715022000, ou équivalent. | u | 1 |  | 0
Salle d'attente :
| Fontaine à eau de marque OASIS de type Kalix ou équivalent. | u | 1 |  | 0
Plateaux de bureaux :
Bureaux aile A :
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 4 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 4 |  | 0
Bureaux aile B :
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 6 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 6 |  | 0
Bureaux aile C :
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 6 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 6 |  | 0
Place forte :
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 5 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 5 |  | 0
Salle évènementielle :
| Evier de type Bradanit 51 U blanc réf. A54882 à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein Bradanit inox réf. A06850 de marque BRADANO ou équivalent. | u | 1 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 1 |  | 0
Bureaux R+7 aile B :
| Evier en granit réf. 618ESG-4001BL-10 extra-plat à encastrer sur plan de travail avec kit bonde et trop-plein de marque GRANBERG ou équivalent. | u | 1 |  | 0
| Mitigeur temporisé monotrou type Téos Nova finition noir mat réf. 054023 de marque PELLET ou équivalent | u | 1 |  | 0
Sous-total 2.5 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL 2 | 0
|  |  | TOTAL GENERAL H.T |  | 0
|  |  |  | T.V.A à 20% | 0
|  | TOTAL GENERAL T.T.C |  |  | 0

## PdGarde CVCD
#VALUE!

## Récap-CVCD
CVCD - Décomposition du prix global et forfaitaire
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CAMPUS A5 - Travaux d'aménagements Preneur
LOT L04 CE N°302 : CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, DESENFUMAGE
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
PHASE DCE - Indice 0
NOTA : Les quantités précisées sont fournies à titre indicatif. L'entreprise devra réaliser ses propres études exhaustives
| DÉSIGNATION | MONTANT TOTAL €
1 | GENERALITES
| TOTAL 1 | 0
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
2.1 | PRODUCTION CALORIFIQUE | SO
2.2 | PRODUCTION FRIGORIFIQUE | SO
2.3 | RÉSEAUX HYDRAULIQUES | 0
2.4 | TRAITEMENT D'AIR | 0
2.5 | RENOUVELLEMENT D'AIR | 0
2.6 | DESENFUMAGE | SO
2.7 | SECURITE INCENDIE | 0
2.8 | ÉLECTRICITÉ | SO
2.9 | RÉGULATION | 0
| TOTAL 2 | 0
| TOTAL GÉNÉRAL VHT | 0
TVA à 20 %
TOTAL GÉNÉRAL TTC

## DPGF-CVCD
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION - CAMPUS A5
NOTA : Les quantités précisées sont fournies à titre indicatif. L'entreprise devra réaliser ses propres études exhaustives
REF. | DÉSIGNATION | U. | Q. | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1 | GENERALITES
| Etudes d'exécution et synthèse | ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL 1 | 0
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
2.1 | PRODUCTION CALORIFIQUE
| Sans objet - Rappel des prescriptions générales prévues par le Bailleur | PM
Sous-total 2.1 |  |  |  |  | SO
2.2 | PRODUCTION FRIGORIFIQUE
| Sans objet - Rappel des prescriptions générales prévues par le Bailleur | PM
Sous-total 2,2 |  |  |  |  | SO
2.3 | RÉSEAUX HYDRAULIQUES
Salle de comptage
| Tube acier noir T3 en Distribution - DN15 | ml |  |  | 0
| Calorifuge DN 15 ep. 19 mm | ml |  |  | 0
Studio
| Tube acier noir T3 en Distribution - DN15 | ml |  |  | 0
| Calorifuge DN 15 ep. 19 mm | ml |  |  | 0
Boutique
| Tube acier noir T3 en Distribution - DN20 | ml |  |  | 0
| Tube acier noir T3 en Distribution - DN15 | ml |  |  | 0
| Calorifuge DN 20 ep. 19 mm | ml |  |  | 0
| Calorifuge DN 15 ep. 19 mm | ml |  |  | 0
Déplacement de ventilo-convecteur - Plateaux de bureaux
| Purge et vidange pour déconnexion hydraulique EC et EG | ens | 19 |  | 0
| Remplissage EC et EG | ens | 19 |  | 0
| Tube acier noir T3 en Distribution - DN15 | ml |  |  | 0
| Calorifuge DN 15 ep. 19 mm | ml |  |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique - DN 15 | u | 228 |  | 0
Sous-total 2,3 |  |  |  |  | 0
2.4 | TRAITEMENT D'AIR
Déplacement de ventilo-convecteurs
| Déconnexion hydraulique, aéraulique et électrique | u | 57 |  | 0
| Manutention / repose du VC | u | 57 |  | 0
| Repose de la panoplie hydraulique et aéraulique | u | 57 |  | 0
| Déplacement des grilles de VC | u | 45 |  | 0
| Mise en service | u | 57 |  | 0
| Condensats Ø32 | ml |  |  | 0
Mise hors système des ventilo-convecteurs
| Retrait des modules CVC des paramétrages de la GTB | HL
| Dépose flexible aéraulique Ø125 | u | 60 |  | 0
| Bouchons aérauliques Ø125 sur piquage AN et diffuseur | u | 120 |  | 0
Cas spécifique aux barrières phoniques
| Bouchons aérauliques Ø125 sur ventilo-convecteur | u | 13 |  | 0
| Pincement en extrémité du flexible n'étant plus connecté au ventilo-convecteur | u | 13 |  | 0
Ajout de ventilo-convecteurs 4 tubes dans salle de comptage
| Ventilo-convecteurs de type I | u | 1 |  | 0
Marque :
Référence :
| Régulateur + vanne en usine | u | 1 |  | 0
| Pompe de relevage | u | 1 |  | 0
| Panoplie eau chaude DN 15 | ens | 1 |  | 0
| Panoplie eau glacée DN 15 | ens | 1 |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Diffuseur de soufflage et reprise en dalle 600x600 | u | 2 |  | 0
Marque :
Référence :
| Condensats Ø32 | ml |  |  | 0
| Raccordement électrique pompe | ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique du ventilo-convecteur | ens | 1 |  | 0
Ajout de ventilo-convecteurs 4 tubes dans studio
| Ventilo-convecteurs de type U | u | 3 |  | 0
Marque :
Référence :
| Régulateur + vanne en usine | u | 3 |  | 0
| Pompe de relevage | u | 3 |  | 0
| Panoplie eau chaude DN 15 | ens | 3 |  | 0
| Panoplie eau glacée DN 15 | ens | 3 |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage/reprise linéaire | u | 6 |  | 0
Marque :
Référence :
| Condensats Ø32 | ml |  |  | 0
| Raccordement électrique pompe | ens | 3 |  | 0
| Raccordement électrique du ventilo-convecteur | ens | 3 |  | 0
Ajout de ventilo-convecteurs 4 tubes dans boutique
| Ventilo-convecteurs de type I | u | 3 |  | 0
Marque :
Référence :
| Régulateur + vanne en usine | u | 3 |  | 0
| Pompe de relevage | u | 3 |  | 0
| Panoplie eau chaude DN 15 | ens | 3 |  | 0
| Panoplie eau glacée DN 15 | ens | 3 |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage/reprise linéaire | u | 6 |  | 0
Marque :
Référence :
| Condensats Ø32 | ml |  |  | 0
| Raccordement électrique pompe | ens | 3 |  | 0
| Raccordement électrique du ventilo-convecteur | ens | 3 |  | 0
Sous-total 2,4 |  |  |  |  | 0
2.5 | RENOUVELLEMENT D'AIR
Salle de comptage
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| Registre TOR Ø200 | u | 2 |  | 0
| MR Modulo Ø200 | u | 2 |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage/reprise en dalle 600x600 | u | 2 |  | 0
Marque :
Référence :
| Raccordement électrique des registres TOR | ens | 2 |  | 0
Studio
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø125 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| Registre TOR Ø125 | u | 2 |  | 0
| MR Modulo Ø125 | u | 2 |  | 0
| BDV Ø200 | u | 2 |  | 0
| Flexible isophonique Ø125 | ml |  |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Piège à son circulaire Ø200 | u | 2 |  | 0
| Diffuseur soufflage / reprise linéaire | u | 3 |  | 0
Marque :
Référence :
| Raccordement électrique des registres TOR | ens | 2 |  | 0
| Raccordement électrique des BDV | ens | 2 |  | 0
| Boitier transformateur 230/24V | ens | 2 |  | 0
Boutique
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø125 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø250 | ml |  |  | 0
| Peinture pour finition noire (réseaux apparents) | ens | 1 |  | 0
| Registre TOR Ø125 | u | 2 |  | 0
| Registre TOR Ø250 | u | 2 |  | 0
| MR Modulo Ø125 | u | 2 |  | 0
| MR Modulo Ø250 | u | 2 |  | 0
| Flexible isophonique Ø125 | ml |  |  | 0
| Flexible isophonique Ø250 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage / reprise linéaire | u | 2 |  | 0
Marque :
Référence :
| Raccordement électrique des registres TOR | ens | 4 |  | 0
Salles de réunion
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø125 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø160 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø250 | ml |  |  | 0
| Flexible isophonique Ø125 | ml |  |  | 0
| Flexible isophonique Ø160 | ml |  |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Flexible isophonique Ø250 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage/reprise linéaire | u | 152 |  | 0
Marque :
Référence :
Tisaneries
| Déconnexion et dépose des registres TOR | u | 18 |  | 0
| Dépose des équipements aérauliques (MR et flexible Ø125) | u | 18 |  | 0
| Bouchons aérauliques sur diffuseur VC existant | u | 18 |  | 0
| Découpe des manchonnages déjà réalisés | u | 18 |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| BDV Ø200 | u | 18 |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage linéaire | u | 18 |  | 0
Marque :
Référence :
| Raccordement électrique des BDV | ens | 18 |  | 0
| Boitier transformateur 230/24V | ens | 18 |  | 0
Places fortes
| Déconnexion et dépose des registres TOR | u | 64 |  | 0
| Dépose des équipements aérauliques (MR et flexible Ø125) | u | 64 |  | 0
| Bouchons aérauliques sur diffuseur VC existant | u | 64 |  | 0
| Découpe et agrandissement piquage | u | 64 |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| BDV Ø200 | u | 64 |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage circulaire apparent | u | 60 |  | 0
Marque :
Référence :
| Diffuseur soufflage linéaire | u | 4 |  | 0
Marque :
Référence :
| Raccordement électrique des BDV | ens | 64 |  | 0
| Boitier transformateur 230/24V | ens | 64 |  | 0
Zone de forte densité au R+6
| Déconnexion et dépose des registres TOR | u | 2 |  | 0
| Dépose des équipements aérauliques (MR et flexible Ø125) | u | 2 |  | 0
| Bouchons aérauliques sur diffuseur VC existant | u | 2 |  | 0
| Découpe des manchonnages déjà réalisés | u | 2 |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| BDV Ø200 | u | 2 |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage linéaire | u | 1 |  | 0
Marque :
Référence :
| Raccordement électrique des BDV | ens | 2 |  | 0
| Boitier transformateur 230/24V | ens | 2 |  | 0
Centre de documentation
| Déconnexion et dépose des registres TOR | u | 1 |  | 0
| Dépose des équipements aérauliques (MR et flexible Ø125) | u | 1 |  | 0
| Bouchons aérauliques sur diffuseur VC existant | u | 1 |  | 0
| Découpe des manchonnages déjà réalisés | u | 1 |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| BDV Ø200 | u | 1 |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage linéaire | u | 1 |  | 0
Marque :
Référence :
| Raccordement électrique des BDV | ens | 1 |  | 0
| Boitier transformateur 230/24V | ens | 1 |  | 0
Locaux de stockage et archives
| Déconnexion et dépose des registres TOR | u | 2 |  | 0
| Dépose des MR existants | u | 2 |  | 0
| Création piquage Ø125 | u | 5 |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø125 | ml |  |  | 0
| MR Modulo Ø125 | u | 7 |  | 0
| Flexible isophonique Ø125 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage/reprise linéaire | u | 12 |  | 0
Marque :
Référence :
HUB accueil
| Déconnexion et dépose des registres TOR | u | 1 |  | 0
| Dépose des équipements aérauliques (MR et flexible Ø125) | u | 1 |  | 0
| Bouchons aérauliques sur diffuseur VC existant | u | 1 |  | 0
| Découpe des manchonnages déjà réalisés | u | 1 |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| Registre TOR Ø200 | u | 1 |  | 0
| MR Modulo Ø200 | u | 1 |  | 0
| Flexible isophonique Ø200 | ml |  |  | 0
| Diffuseur soufflage linéaire | u | 1 |  | 0
Marque :
Référence :
| Raccordement électrique du registre TOR | ens | 1 |  | 0
Bureaux et espaces cloisonnés
| Dépose des MR fournis par le Bailleur | u | 867 |  | 0
| MR Modulo Ø125 | u | 867 |  | 0
| Déplacement bouche Ø125 (reprographie R+4 aile C) | u | 1 |  | 0
R+7 Mezzanine
| Dépose gaine rectangulaire acier galvanisé | kg |  |  | 0
| Dépose gaine circulaire acier galvanisé Ø250 | ml |  |  | 0
| Dépose gaine circulaire acier galvanisé Ø160 | ml |  |  | 0
| Dépose gaine circulaire acier galvanisé Ø125 | ml |  |  | 0
| Gaine rectangulaire acier galvanisé | kg |  |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø125 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø160 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø200 | ml |  |  | 0
| Registre TOR Ø125 | u | 4 |  | 0
| MR Modulo Ø125 | u | 4 |  | 0
| Diffuseur soufflage circulaire apparent | u | 4 |  | 0
Marque :
Référence :
| Raccordement électrique des registres TOR | ens | 4 |  | 0
Sous-total 2.5 |  |  |  |  | 0
2.6 | DESENFUMAGE
| Sans objet au titre du présent lot CVCD | SO
Sous-total 2,6 |  |  |  |  | SO
2.7 | SECURITE INCENDIE
Salle de comptage
| Clapet coupe feu circulaire Ø200 | u | 2 |  | 0
| Equipement CCFA | ens | 2 |  | 0
| Signalisation CCF | u | 2 |  | 0
| Moteur de réarmement | u | 2 |  | 0
| Réarmement CCF | u | 2 |  | 0
| Raccordement électrique des CCF | ens | 2 |  | 0
Studio
| Clapet coupe feu circulaire Ø200 | u | 2 |  | 0
| Equipement CCFA | ens | 2 |  | 0
| Signalisation CCF | u | 2 |  | 0
| Moteur de réarmement | u | 2 |  | 0
| Réarmement CCF | u | 2 |  | 0
| Raccordement électrique des CCF | ens | 2 |  | 0
Boutique
| Clapet coupe feu circulaire Ø125 | u | 1 |  | 0
| Clapet coupe feu circulaire Ø250 | u | 2 |  | 0
| Equipement CCFA | ens | 3 |  | 0
| Signalisation CCF | u | 3 |  | 0
| Moteur de réarmement | u | 3 |  | 0
| Réarmement CCF | u | 3 |  | 0
| Raccordement électrique des CCF | ens | 3 |  | 0
Locaux de stockage et archives
| Clapet coupe feu circulaire Ø125 | u | 14 |  | 0
| Equipement CCFA | ens | 14 |  | 0
| Signalisation CCF | u | 14 |  | 0
| Moteur de réarmement | u | 14 |  | 0
| Réarmement CCF | u | 14 |  | 0
| Raccordement électrique des CCF | ens | 14 |  | 0
R+7 Mezzanine
| Dépose des CCF existants | ens | 3 |  | 0
| Clapet coupe feu rectangulaires 400x250ht | u | 1 |  | 0
| Clapet coupe feu rectangulaires 350x250ht | u | 1 |  | 0
| Clapet coupe feu circulaire Ø200 | u | 1 |  | 0
| Equipement CCFA | ens | 3 |  | 0
| Signalisation CCF | u | 3 |  | 0
| Moteur de réarmement | u | 3 |  | 0
| Réarmement CCF | u | 3 |  | 0
| Raccordement électrique des CCF | ens | 3 |  | 0
Sous-total 2,7 |  |  |  |  | 0
2.8 | ÉLECTRICITÉ
| Comptabilisé dans les chapitres précédents | PM
Sous-total 2.8 |  |  |  |  | SO
2.9 | RÉGULATION
Salle de comptage
| Sonde de reprise | u | 1 |  | 0
| Connecteurs rapides mâles (vannes EC et EG) | u | 2 |  | 0
| Connecteurs rapides mâles (sonde de reprise) | u | 2 |  | 0
| Connecteurs rapides mâles (bornier ventilo-convecteur) | u | 2 |  | 0
| Connecteurs rapides femelles sur régulateur CVC | HL
| Télécommande BLE | HL
Studio
| Sonde CO2 | u | 1 |  | 0
| Raccordement électrique de la sonde CO2 | u | 1 |  | 0
| Sonde de reprise | u | 3 |  | 0
| Connecteurs rapides mâles (vannes EC et EG) | u | 6 |  | 0
| Connecteurs rapides mâles (sonde de reprise) | u | 6 |  | 0
| Connecteurs rapides mâles (bornier ventilo-convecteur) | u | 6 |  | 0
| Connecteurs rapides femelles sur régulateur CVC | HL
| Télécommande BLE | HL
Boutique
| Sonde de reprise | u | 3 |  | 0
| Connecteurs rapides mâles (vannes EC et EG) | u | 6 |  | 0
| Connecteurs rapides mâles (sonde de reprise) | u | 6 |  | 0
| Connecteurs rapides mâles (bornier ventilo-convecteur) | u | 6 |  | 0
| Connecteurs rapides femelles sur régulateur CVC | HL
| Télécommande BLE | HL
Tisaneries
| Sonde CO2 | u | 18 |  | 0
| Raccordement électrique des sondes CO2 | u | 18 |  | 0
Places fortes
| Sonde CO2 | u | 19 |  | 0
| Raccordement électrique des sondes CO2 | u | 19 |  | 0
Zone de forte densité au R+6
| Sonde CO2 | u | 1 |  | 0
| Raccordement électrique de la sonde CO2 | u | 1 |  | 0
Centre de documentation
| Sonde CO2 | u | 1 |  | 0
| Raccordement électrique de la sonde CO2 | u | 1 |  | 0
Salles de réunion
| Pose des sondes CO2 mises en attente par le Bailleur | u | 145 |  | 0
| Raccordement électrique des sondes CO2 | u | 145 |  | 0
Sous-total 2.9 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL 2 | 0
|  |  | TOTAL GENERAL H.T |  | 0
|  |  |  | T.V.A à 20% | 0
|  | TOTAL GENERAL T.T.C |  |  | 0

## PdGarde CFO
#VALUE!

## Récap CFO
CFO - Décomposition du prix global et forfaitaire
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CAMPUS A5 - Travaux d'aménagements Preneur
LOT L04 CE N°303 : COURANT FORT
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
Phase : DCE - Indice A
NOTA : Les quantités précisées sont fournies à titre indicatif. L'entreprise devra réaliser ses propres études exhaustives
| DÉSIGNATION | MONTANT TOTAL €
1 | GENERALITES
| TOTAL 1 | 0
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - COURANT FORT
2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
2.2 | RÉSEAUX DE TERRE | 0
2.3 | RÉGIME DE NEUTRE | PM
2.4 | MODIFICATION SUR TGBT | 0
2.5 | BILAN DE PUISSANCE | PM
#REF! | #REF! | PM
2.7 | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION | 0
2.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES et COFFRETS ELECTRIQUES | 0
2.9 | DISTRIBUTION SECONDAIRE | 0
2.10 | ECLAIRAGE NORMAL | 0
2.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE | 0
2.12 | APPAREILLAGE | 0
| TOTAL 2 | 0
TOTAL GÉNÉRAL TTC

## DPGF CFO
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION - CAMPUS A5
NOTA : Les quantités précisées sont fournies à titre indicatif. L'entreprise devra réaliser ses propres études exhaustives
REF. | DÉSIGNATION | U. | Q. | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1 | GENERALITES
| Etudes d'exécution et synthèse | ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL 1 | 0
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - COURANT FORT
2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Coffret de chantier | u |  |  | 0
| Câblages provisoires | ens |  |  | 0
Sous-total 2.1 |  |  |  |  | 0
2.2 | RÉSEAUX DE TERRE
| Terre des masses (structures métalliques, asc, …) | ens |  |  | 0
| Collecteur de terre informatique complémentaire | u |  |  | 0
| Câble de terre informatique | ens |  |  | 0
Sous-total 2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 | RÉGIME DE NEUTRE | PM |  |  | PM
Sous-total 2.3 |  |  |  |  | PM
2.4 | MODIFICATION SUR TGBT
| TGBT-SGx | ens |  |  | PM
| TGBT-Preneurs | ens | 1 |  | 0
Sous-total 2.4 |  |  |  |  | 0
2.5 | BILAN DE PUISSANCE | PM |  |  | PM
Sous-total 2.5 |  |  |  |  | PM
#REF! |  |  |  |  | PM
2.7 | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION
| Fourniture et mise en œuvre de chemins de câbles complémentaires | ens | 1
| Repérage et identification des chemins de câbles | ens | 1
| Encoffrements CF (CTP), y compris trappes d'accès et toutes sugestions | ml | PM | PM | PM
| Percements/Rebouchage / calfeutrements CF avec estampille | ens | 1
Alimentations depuis le TGBT-SGx
| TD-Studio | ml |  |  | 0
Alimentations depuis le TGBT-Preneurs
| Coffret Cellules de crise | ml |  |  | 0
| Coffret Salle de comptage | ml |  |  | 0
| Coffret Boutique | ml |  |  | 0
Sous-total 2.7 |  |  |  |  | 0
2.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES et COFFRETS ELECTRIQUES
| Adaptations TD d'étages (départs BECS, ….) | ens | 1 |  | 0
| TD-Studio | u | 1 |  | 0
| Coffret Salle de comptage | ens | 1 |  | 0
| Coffret Boutique | ens | 1 |  | 0
| Coffret Cellules de crise | u | 1 |  | 0
| Onduleur 5KVA pour Cellule de Crise | ens | 1 |  | 0
Sous-total 2.8 |  |  |  |  | 0
2.9 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Chemins de câbles et canalisations secondaires :
| Fourniture et mise en œuvre de chemins de câbles complémentaires | ens | 1
| Fourniture et mise en œuvre de chemins de câbles complémentaires de couleur noir | ens | 1
| Repérage et identification des chemins de câbles | ens | 1
Supports divers
| Tube ICT + accessoires | ml
| Tube MRB + accessoires | ml
| Boîte de dérivation | u
| Supportage HILTI type X-EKB | ens
| Encoffrements CF (CTP), y compris trappes d'accès et toutes sugestions | ml | PM | PM | PM
| Percements/Rebouchage / calfeutrements CF avec estampille | ens | 1
Câbles et support divers pour distribution PC et petites forces (BECS, ….)
| Nourrices déplacées en plancher | u |  |  | 0
| Nourrices "mises de coté" en cartons | u |  |  | 0
| Nourrices réemployées | u |  |  | 0
| Nourrices réemployés avec cordon de 12ml | u |  |  | 0
| Câblages complémentaires pour cabines auto-alimentées | ens | 1 |  | 0
| Câblages complémentaires alimentations directes | ens | 1 |  | 0
| Câblages complémentaires PC divers | ens | 1 |  | 0
| Alimentations BECS | ml |  |  | 0
| Adaptations des câblages existants | ens | 1 |  | 0
Câbles et support divers pour distribution éclairage
| Equipements déplacés en plafond | u |  |  | 0
| Equipements "désactivés" | u |  |  | 0
| Equipements réemployés en l'état | u |  |  | 0
| Cordons avec connecteurs pour luminaires (entre modules DALI et appareils) | u | 256 |  | 0
| Câblages complémentaires | ens | 1 |  | 0
| Adaptations des câblages existants | ens | 1 |  | 0
| Alimentation DALI en attente | ens | 1 |  | 0
Câbles et support divers pour distribution CVC
| Câblages complémentaires | u | 9 |  | 0
| Adaptations des câblages existants | u |  |  | 0
| Déconnexion / Reconnexion VCV (à la charge CVCD) | u | PM | PM | PM
Câbles et support divers pour distribution Stores
| Sans objet | u | 1 | Bailleur | PM
Sous-total 2.9 |  |  |  |  | 0
2.10 | ECLAIRAGE NORMAL
Éclairages Fonctionnels (prix estimés et à confirmer en fonction des montants Bailleur) :
| Adjonction de luminaires fonctionnels 600x600 | u | 4 |  | 0
| Adjonction de luminaires fonctionnels suspendus au-dessous des tables d'examen | u | 10 |  | 0
| Adjonction de luminaires fonctionnels dans la régie Studio | u | 2 |  | 0
| Adjonction de luminaires fonctionnels dans le LT Boutique | u | 2
| Adjonction spot - type 7 (référence Bailleur) | u | 2 |  | 0
| Accessoires, boites de raccordements | ens | 1 |  | 0
| Eclairage Fonctionnel |  |  |  | 0
Éclairage Décoratif / Architectural
| Luminaire type EC01a, y compris accessoires | u | 44 |  | 0
| Convertisseur/ passerelle DALI | u | 44 |  | 0
| Luminaire type EC01b y compris accessoires | u | 6 |  | 0
| Convertisseur/ passerelle DALI | u | 6 |  | 0
| Luminaire type EC01c y compris accessoires | u | 72 |  | 0
| Convertisseur/ passerelle DALI | u | 72 |  | 0
| Luminaire type EC02 y compris accessoires | u | PM | PM | PM
| Convertisseur/ passerelle DALI | u | PM | PM | PM
| Luminaire type EC03 y compris accessoires | u | 6 |  | 0
| Convertisseur/ passerelle DALI | u | 6 |  | 0
| Luminaire type EC04 y compris accessoires | u | 5 |  | 0
| Luminaire type EC05 y compris accessoires | u | 37 |  | 0
| Luminaire type EC06 y compris accessoires | u | 6 |  | 0
| Convertisseur/ passerelle DALI | u | 6 |  | 0
| Luminaire type EC07 y compris accessoires | u | 4 |  | 0
| Convertisseur/ passerelle DALI | u | 4 |  | 0
| Luminaire type EC08 y compris accessoires | u | 65 |  | 0
| Convertisseur/ passerelle DALI | u | 65 |  | 0
| Luminaire type EC09 | u | 9 |  | 0
| Convertisseur/ passerelle DALI | u | 9 |  | 0
| Eclairage Décoratif / Architectural |  |  |  | 0
Sous-total 2.10 |  |  |  |  | 0
2.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Complément BAES de balisage | u | 23 |  | 0
| Câblages divisionnaires, y compris toutes suggestion | ens | 1 |  | 0
| Accessoires, boites de raccordements | ens | 1 |  | 0
Sous-total 2.11 |  |  |  |  | 0
2.12 | APPAREILLAGE
Fourniture, pose et raccordement de l'appareillage en conformité avec le CCTP :
Prises de courants :
| PC 2*10/16A+T encastrée | u | 510 |  | 0
| PC 2*10/16A+T avec clapet Inox brossé carrée | u | 72 |  | 0
Postes de travail (prix estimés et à confirmer en fonction des montants Bailleur) :
| Mise en place des nourrices PT3 fournies par le Bailleur | u | inclus |  | PM
| Nourrices complémentaires 4PC "Normal" avec disjoncteur différentiel intégré | u | 1 |  | 0
| Poste PAMU-1 | u | 80 |  | 0
| Poste PAMU-2 | u | 59 |  | 0
| Poste PAMT-1 | u | 80 |  | 0
| Poste PAMT-2 | u | 59
| Poste PAT | u | 45 |  | 0
| Interrupteur | u | 1
| Détecteurs de mouvement | u | 85 |  | 0
| Platine de commande d'éclairage paramétrable | u | 2 |  | 0
| Arrêts d'urgences | u | 2 |  | 0
Sous-total 2.12 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL 2 | 0
|  |  | TOTAL GENERAL H.T |  | 0
T.V.A à 20%
TOTAL GENERAL T.T.C

## PdGarde CFA
#VALUE!

## Récap CFA
CFA - Décomposition du prix global et forfaitaire
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CAMPUS A5 - Travaux d'aménagements Preneur
LOT L04 CE N°304 : COURANTS FAIBLES
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
Phase : DCE - Indice A
NOTA : Les quantités précisées sont fournies à titre indicatif. L'entreprise devra réaliser ses propres études exhaustives
| DÉSIGNATION | MONTANT TOTAL €
1 | GENERALITES
| Sous-total 1 | 0
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - PRECABLAGE VDI
| Sous-total 2 | 0
3 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - SYSTEME DE CONTRÔLE D'ACCES ET ANTI-INTRUSION
| Sous-total 3 | 0
4 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE
| Sous-total 4 | 0
5 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - SSI
| Sous-total 5 | 0
6 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - GTB
| Sous-total 6 | 0
| TOTAL GÉNÉRAL VHT | 0
TVA à 20 %
TOTAL GÉNÉRAL TTC

## DPGF CFA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION - CAMPUS A5
NOTA : Les quantités précisées sont fournies à titre indicatif. L'entreprise devra réaliser ses propres études exhaustives
REF. | DÉSIGNATION | U. | Q. | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1 | GENERALITES
| Etudes d'exécution et synthèse | ens | 1
| Cahier de recette | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 1
| Formation du personnel | ens | 1
| DOE | ens | 1
Sous-total 1
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - PRECABLAGE VDI
Baies
| Baie spécifique régie Studio au RDQ, y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| Baie spécifique régie de la Grande salle Polyvalente au RDJ, y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| Baie spécifique régie HUB des territoires au RDC, y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| Baie spécifique régie de la salle Evènementielle au R+7, y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
Backbones / rocades (OM4/OM5 6 brins)
| Entre le LTC-ZB-RJ-01 vers la baie VDI régie Studio au RDQ | ml
| Entre le LTS-ZC-RJ-01 vers la baie VDI régie de la Grande salle Polyvalente au RDJ | ml
| Entre le LTS-ZB-RC-01 vers la baie VDI régie HUB des territoires au RDC | ml
| Entre le LTS-ZA-R7-01 vers la baie VDI régie de la salle Evènementielle au R+7 | ml
Points terminaux
| Point WiFi | u | 617 |  | 0
| Poste PAMU-1 | u | 81 |  | 0
| Poste PAMU-2 | u | 59
| Poste PAMT-1 | u | 80 |  | 0
| Poste PAMT-2 | u | 59
| Poste PAT | u | 46 |  | 0
| Point RJ45 complémentaire smartbulding | u | 124 |  | 0
| Point RJ45 commplémentaire en faux plancher | u | 878 |  | 0
| Point RJ45 complémentaire mural | u | 18 |  | 0
| Point RJ45 complémentaire en plafond | u | 12 |  | 0
| Point accès FO | u | 1 |  | 0
| Déplacement de liaisons WiFi Bailleurs | u | 40 |  | 0
Distributions capillaires
| Câbles cuivre 4p F/FTP | ml |  |  | 0
| Liaison HDMI | ml |  |  | 0
| Liaison TV/SAT | ml |  |  | 0
| Antenne Satellite | u | 1 |  | 0
| Equipements de distribution TV/SAT | ens | 1 |  | 0
Bandeaux et Cordons de brassages
| Bandeaux 24 ports dans les LTS | u |  |  | 0
| Cordons cuivre 4p - longueur 3ml (50% du nb de RJ45 terminale) | u | PM
| Cordons FO LC duplex | u | PM
| Chemins de câbles secondaires VDI complémentaires | ml |  |  | 0
Repérages
| Repérage et identification des chemins de câbles | ens | 1 |  | 0
| Repérages et identifications des points terminaux | ens | 1 |  | 0
Recettage
| Essais, tests, mise en service média optique | ens | 1 |  | 0
| Essais, tests, mise en service média cuivre | ens | 1 |  | 0
Supports divers
| Tube IRO + accessoires | ens | 50 |  | 0
| Tube ICT + accessoires | ens | 250 |  | 0
| Tube MRB + accessoires | ens | 50 |  | 0
| Supportage HILTI type X-EKB | ens | 1 |  | 0
| Percements/Rebouchage / calfeutrements CF avec estampille | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total 2 | 0
3 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - SYSTEME DE CONTRÔLE D'ACCES ET ANTI-INTRUSION
| Interface et paramétrage sur le système central prévu par le Bailleur | ens | 1 |  | 0
| Paramétrages des badges | ens | 1 | PM | PM
| UTL complémentaires | u |  |  | 0
| Contrôleur de porte | u |  |  | 0
| Lecteur de badge (y compris E/S PNG) | u | 64 |  | 0
| BP de sortie | u | 53 |  | 0
| Boitier de décondamnation d'urgence (DM vert) | u | 61 |  | 0
| Contacts d'ouverture Intrusion | u | 71 |  | 0
| Bouton anti-panique | u | 14 |  | 0
| Radars bi-volumétrique | u | 3 |  | 0
| Détecteurs de chocs | u | 2 |  | 0
| Lecteur QR Code (y compris E/S PNG) | u | 14 |  | 0
| Licences | ens | 1 |  | 0
| Raccordements sur les liaisons en attentes laissées par le menuisiser pour les systèmes de verrouillages | ens | 1 |  | 0
| Raccordements sur les liaisons en attentes laissées par le menuisiser pour les contacts de positions de portes | ens | 1 |  | 0
| PNG Wellness, y compris toutes sujestions | ens | 1
| Cablage Contrôle d'accès | ens | 1 |  | 0
| Câblage Anti-Intrusion | ens | 1 |  | 0
| Platine d'appel vidéoportier | u | 2 |  | 0
| Poste maître vidéoportier | u | 2 |  | 0
| Appel malade | u | 4 |  | 0
| Voyant d'appel, salle occupée | u | 4 |  | 0
| Câblage pilotage et contact de porte de la "salle des mamans" | ens | 1 |  | 0
| BP sonnette | u | 3 |  | 0
| Sonnette | u | 3 |  | 0
| Boucle d'induction magnétique | u | 1 |  | 0
| Essais, mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total 3 | 0
4 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE
| Interface et paramétrage sur le système central prévu par le Bailleur | ens | 1 |  | 0
| Paramétrages des caméras, y compris reports vers le PCS | ens | 1 |  | 0
| Poste client dans espace guichet | ens | 1 |  | 0
| Switchs complémentaires | u | PM
| Caméras intérieures fixes couleur | u | 13 |  | 0
| Caméras extérieures fixes couleur | u | 4 |  | 0
| Caméras fixes couleur panoramique 360° | u | 2 |  | 0
| Caméras pour lecture de plaques d'immatriculations | u | 2 |  | 0
| Poste Ecran de visualisation, y compris paramétrage | u | 2 |  | 0
| Licences | ens | 1 |  | 0
| Cablage Vidéosurveillance | ml |  |  | 0
| Essais, mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total 4 | 0
5 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - SSI
| Interface et paramétrage sur le SSI prévu par le Bailleur | ens | 1 |  | 0
| Détecteur ponctuel optique | u | 39 |  | 0
| Déclencheur Manuel | u | 1 |  | 0
| Module déporté | u | 42 |  | 0
| Diffuseur lumineux non autonome | u | 3 |  | 0
| Diffuseur sonore non autonome | u | 2 |  | 0
| TRE du bâtiment A6 dans le PCS de A5 | u | 1 |  | 0
| Automate de communication pour le TRE de A6 | ens | 1 |  | 0
| Câblage pour le TRE de A6 entre le LTS et le PCS | ml |  |  | 0
| Câblage détecteurs incendie et déclencheurs manuels | ens | 1 |  | 0
| Câblage diffuseurs sonores et lumineux | ens | 1 |  | 0
Câblage des DAS
| Câblage des arrêts techniques | ens | 1 |  | 0
| Câblage de décondamnation des portes sous contrôle d'accès | ens | 1 |  | 0
| Ligne de remise en lumière (Salles évènementielles) | ens | 1 |  | 0
| Câblages Clapets Coupe feu télécommandés | u | 21 |  | 0
| Fourreaux divers + accessoires | ens | 1 |  | 0
| Etiquetage | ens | 1 |  | 0
| Encoffrement coupe-feu (CTP), y compris trappes d'accès et toutes sugestions | ens | 1 | PM | PM
| Essais, tests, mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total 5 | 0
6 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - GTB
Configuration et paramétrage IT / coeur de réseau
| - Configuration et Paramétrage réseau IT (nommage/adressage/liens) | ens | 1 |  | 0
| - Configuration et paramétrage règles IT routage / Sécurité Log / DHCP / … | ens | 1 |  | 0
Tests et essais dynamiques
| - Recettage cuivre de l'extension de l'installation GTB | ens | 1 |  | 0
| - Autocontrôles points câblés | ens | 1 |  | 0
Système central
| - Interface et paramétrage sur le GTB prévu par le Bailleur (cloisonnement) | ens | 1 |  | 0
| - Adaption des coffret UTL GTB 19'' d'étages | ens | 1 |  | 0
| - Fourreaux divers + accessoires | ens | 1 |  | 0
| - Etiquetage, repérage | ens | 1 |  | 0
Gestion de confort
| - Module de gestion principal CVC | u | 8 |  | 0
| - Module d'extension éclairage | u | 23 |  | 0
| - Module d'extension stores | u | 1 |  | 0
| - Capteur multifonctions "standard" | u | 14 |  | 0
| - Application smartphone de type télécommande virtuelle | u | Bailleur |  | PM
| - Cordons 1x4p, Cat. 6a - bus Bacnet IP terrain entre concentrateur et 1er boitier de gestion CVC | u | PM |  | PM
| - Cordons 1x4p, Cat. 6a - bus Bacnet IP terrain entre boitiers de gestion CVC | u |  |  | 0
| - Cordons RJ45 - bus propriétaire entre boitier de gestion et extensions ou capteurs - multifonctions | u |  |  | 0
| - Raccordement alimentations CFO 230V sur boitier de gestion et extensions | u |  |  | 0
| - Raccordement liaisons CVC sur boitier de gestion CVC | u |  |  | 0
| - Raccordement des cordons 5 conducteurs sur boitier d'extension éclairage | u | 20 |  | 0
| - Câble bus DALI + alim 230V | ens | 1 |  | 0
| - Adressage DALI des luminaires | ens | 1 |  | 0
| - Programmation et configuration des scénarii d'éclairage | ens | 1 |  | 0
Gestion technique
| - Reprise et raccordement points électricité | ens | 1 |  | 0
| - Reprise et raccordement points climatisation / ventilation / chauffage | ens | 1 |  | 0
| - Reprise et raccordement points sûreté | ens | Bailleur |  | PM
| - Gestion / praamétrage des sondes CO2 | u | 40 |  | 0
| - Adaptation du paramétrage pour la mise "hors système" des ventilo-convecteurs | u | 60 |  | 0
| - Automate armoire électrique (à détailler) | u | 4 |  | 0
Gestion d'énergie et fluides - comptages
| - Reprise et raccordement points des compteurs électriques | ens | 1 |  | 0
| - Reprise et raccordement points des compteurs thermiques | ens | 1 |  | 0
| - Reprise et raccordement points des compteurs plomberie | ens | 1 |  | 0
Câblages et divers
| - Câble bus type Mbus | ens | 1 |  | 0
| - Câble cuivre 1x4p, Cat. 6a | ens | 1 |  | 0
| - Fourreaux divers + accessoires | ens | 1 |  | 0
| - Etiquetage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total 6 | 0
|  |  |  | TOTAL Travaux | 0
|  |  | TOTAL GENERAL H.T |  | 0
T.V.A à 20%
TOTAL GENERAL T.T.C