## lot 13 GTB
Réorganisation de l'aile B du Palais Deville du TJ de Toulouse
CDPGF lot 13 GTB
| Entreprise: | Date: |  | Indice devis:
N° | DESIGNATION DES ARTICLES | U | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
6.1 | Installation de chantier - généralités
| Installation de chantier | ens |  |  | 0
| Relevés sur site | h |  |  | 0
| Etudes d'exécution | h |  |  | 0
| Analyse fonctionnelle | h |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | h |  |  | 0
Sous-total HT 6.1 |  |  |  |  | 0
6.2 | Acquisition des informations supervisées
Automates Programmables
Fourniture et pose API compris module extension
| API N° 1 : Automate local CTA salle des arts au sous-sol | ens |  |  | 0
| API N° 2 : Automate production froid au sous-sol | ens |  |  | 0
| Passerelle groupe froid | ens |  |  | 0
| API N° 3 : Automate CTA grande salle aile B | ens |  |  | 0
| API N° 4 : Automate CTA petite salle aile B | ens |  |  | 0
| API N° 5 : Automate gestion ventilo convecteurs aile B | ens |  |  | 0
| API N° 6 : Automate gestion électrique | ens |  |  | 0
Programmation et essais API
| API N° 1 : Automate local CTA salle des arts au sous-sol | h |  |  | 0
| API N° 2 : Automate production froid au sous-sol | h |  |  | 0
| API N° 3 : Automate CTA grande salle aile B | h |  |  | 0
| API N° 4 : Automate CTA petite salle aile B | h |  |  | 0
| API N° 5 : Automate ventilo convecteurs aile B | h |  |  | 0
| API N° 6 : Automate gestion électrique | h |  |  | 0
Pilotage éclairage
| Liaison Bus | ml |  |  | 0
| Modification armoires existantes pour mise en oeuvre des contacteurs et relais de contact, | ens |  |  | 0
| Programmation | h |  |  | 0
Mesure de confort
| Fourniture, pose, et raccordement des sondes de températures | u |  |  | 0
| Liaisons filaire + supportage (2 paires 9/10 blindé) | ml |  |  | 0
Capteurs
| Fourniture, pose, et raccordement de sonde d'applique EG | u |  |  | 0
| Liaisons filaire + supportage (2 paires 9/10 blindé) | ml |  |  | 0
Comptage
| Fourniture et pose compteur filaire modbus | ens |  |  | 0
| Liaison bus | ml |  |  | 0
| Programmation | h |  |  | 0
Remontée d'informations et défauts
| Groupe froid | ens |  |  | 0
| CTA grande salle aile B | ens |  |  | 0
| CTA petite salle aile B | ens |  |  | 0
| CTA salle des lois | ens |  |  | 0
| Caisson de ventilation salle des arts | ens |  |  | 0
| Caisson ventilation R+3 | ens |  |  | 0
| Vidéosurveillance | ens |  |  | 0
Câblage
| Bus terrain, y compris points d'attente | ml |  |  | 0
| Raccordement points Modbus | u |  |  | 0
Sous-total HT 6.2 |  |  |  |  | 0
6.3 | Unité d'exploitation et de supervision
Unité d'exploitation
| Mobilier, écrans | u |  |  | 0
| Poste d'exploitation / Serveur Web | u |  |  | 0
| Raccordement FO/switch | ens |  |  | 0
| Onduleur | u |  |  | 0
| Licence Logiciel de supervision | u |  |  | 0
| Module de comptage | u |  |  | 0
| Supervision |  |  |  | 0
| Création des vues | h |  |  | 0
| Paramétrage variables et animation | h |  |  | 0
| Intégration des points | h |  |  | 0
Sous-total HT 6.3 |  |  |  |  | 0
6.4 | Mise en service, assistance à l'utilisation
| Mise en service/test/commissionnement | h |  |  | 0
| Formation du personnel | h |  |  | 0
| Suivi Régulation / GTB 1ère année | h |  |  | 0
Sous-total HT 6.4 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
6.1 | Installation de chantier - généralités |  |  |  | 0
6.2 | Acquisition des informations supervisées |  |  |  | 0
6.3 | Unité d'exploitation et de supervision |  |  |  | 0
6.4 | Mise en service, assistance à l'utilisation |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0