## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
MISE EN SEPARATIF DE LA RESIDENCE France PATRIMOINE
N° DE | DESIGNATION DES OUVRAGES ET | UNITE | PRIX
PRIX | PRIX D'APPLICATION EN TOUTES LETTRES |  | UNITAIRE
C H A P I T R E 1
100 | TRAVAUX PREPARATOIRES
INSTALLATION DE CHANTIER
101 | Installation et repliement du chantier
Ce prix rémunère l'ensemble des prestations mises à la charge de
l'entrepreneur, détaillé au CCTP, pendant la durée contractuelle du
marché lorsque ces prestations ne sont pas réglées par les prix des chapitres
suivants, et notamment les frais :
- de pilotage et la mise en place d'un planning détaillé d'exécution des travaux
- d'aménee et de repli du matériel et des baraques de chantier. L'entreprise doit mettre à
disposition une cabane pour l'organisation des réunions de chantier.
- de gardiennage
- de reprographie du dossier marché en 4 exemplaires
- Tous travaux de dévoiement des réseaux si rencontrés lors de la réalisation des tranchées
- de mise en place d'un compteur électrique et d'un compteur eau au frais de l'entreprise
- La fabrication et la pose d'un (1) panneau de chantier aux dimensions
indiquées dans le CCAP et suivant la trame graphique fournie par le maitre d'œuvre
- d'aménagement des aires de stockage et de préfabrication,
- De mise en œuvre de dispositifs de protection du chantier (barrirère type HERAS ou similaire)
pour la sécurisation des travaux
- de recherche de carrières de matériaux d'emprunt, ainsi que des zones de dépôts provisoires
- des piquetages et sondages des réseaux souterrains existants (OPT, Electricité, AEP)
- l'établissement du dossier d'exécution,
- Les essais de contrôle en laboratoire tels que définis au CCTP
- d'installation et de repliement des installations assurant la sécurité et l'hygiène des chantiers
- d'entretien régulier des voies de circulation aux abords du chantier (balayeuse)
- de remise en état des lieux et l'enlèvement des matériaux excédentaires,
- la rédaction du journal de chantier,
Le règlement sera effectué à raison de :
- 2/3 du forfait après la réalisation des installations
- Le solde après repli des instatllations et remise en état des lieux
| . Le forfait……………………………………………………………………………………………. | F
102 | Constat d'huissier
Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d’un constat d’huissier de l'état des
constructions riveraines, des voiries, des trottoirs, des bordures et accotements.
Il comprend :
- le déplacement de l'huissier sur place ;
- la description de l'état des constructions, des voiries, des trottoirs, des bordures et
accotements pouvant être impactés par l’exécution des travaux ;
- les photos des bâtiments ou ouvrages situés à proximité des travaux ;
- la fourniture d'une copie couleur du dossier en double exemplaire :
Une copie pour le maître d’œuvre et une copie pour le maître d'ouvrage.
| . Le forfait……………………………………………………………………………………. | F
103 | Mission Géotechnique G3 (Etude géotechnique d'exécution et suivi
géotechnique d'exécution)
Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d'une mission géotechnique de phase G3
complète au sens de la norme NF P 94 500 : Etude géotechnique d'exécution et Suivi
Géotechnique d'exécution
Il comprend :
- les frais d'intervention d'un géotechnicien
- la production des notes techniques géotechniques
- la fourniture d'une copie couleur du dossier en double exemplaire :
Une copie pour le maître d’œuvre et une copie pour le maître d'ouvrage.
| . Le forfait……………………………………………………………………………………. | F
104 | Etudes d'exécutions
Pendant la période de préparation, l'entrepreneur remettra un dossier d'exécution complet
comprenant :
- Les plans d'exécution
- Les notes de calcul
- Les plans d'installation de chantier
- Les plans de ferraillages
- Les plans de la charpente métallique et de la toiture du local poubelle et des ancrages
- Les schémas et détails nécessaires à la bonne réalisation des prestations
- La documentation technique des matériels, matériaux et produits envisagés
- La validation de l'ensemble de ces document par un bureau de contrôle
| Le forfait…............................................................................................................................... | F
105 | Implantation - Topographie - Recolement - DOE
Ce prix rémunère les frais d'implantation et les frais de topographies liés à l'implantation de
l'ensemble et les frais d'élaboration et de reproduction du dossier des ouvrages exécutés
approuvés par le maître d'œuvre
| Le forfait…................................................................................................................................ | F
A - TRAVAUX SOUS VOIE PUBLIQUE
106 | Démolition
106.1 | Ce prix rémunère au mètre linéaire réalisé, la découpe des chaussées parkings et
trottoirs revêtus en bicouche, enrobés ou béton. La largeur de la surface découpée
sera celle indiquée au prix 200 ci-après avec une surlargeur totale de 0,30 m,
et la longueur sera celle des canalisations sans déduction des regards (les
surlargeurs n'étant pas applicables aux volumes de fouilles et les évacuations
à la décharge seront payées suivant le volume avec le prix 204,1 , le volume
étant le volume théorique en place).
| . Le mètre linéaire…………………………………………………………………………. | ml
106.2 | Démolition de bordures de trottoirs et/ou éléments de caniveaux
en béton y compris leur fondation , la mise en dépôt, seront
payées suivant la longueur contractuelle par un prix au mètre linéaire de:
| . Le mètre linéaire…………………………………………………………………………. | ml
106.3 | Dépose et évacuation des fosses septiques
en béton y compris leur fondation, la mise en dépôt, seront
payées suivant la longueur contractuelle par un prix au mètre linéaire de:
| . L'unité…………………………………………………………………………. | U
106.4 | Dépose et évacuation d'ouvrage existant
Ce prix rémunère tous les frais liés à la dépose et à l'évacuation en site agréé par
le Maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage, d'ouvrages en béton (préfabriqués ou coulés
en place), de tampons, de grilles ou de Bouche à clé en fonte existants y compris le
descellement de l'ensemble et toutes sujétions
106.41 | . D'un regard béton y compris trappe de visite
| . L'unité …………………………………………………………………………………….. | U
106.42 | . D'éléments en fonte uniquement (trappe de visite, grilles plates,…)
| . L'unité …………………………………………………………………………………….. | U
B - TRAVAUX EN TERRAINS DE CULTURE OU BOISES
107 | Décapage, dépôt et remise en place de terre végétale
Les opérations de décapage de terre végétale, de mise en dépôt
et de remise en place seront payées suivant la surface contractuelle
par des prix au mètre carré :
107.1 | . pour la mise en dépôt provisoire, de terre végétale
| . Le mètre carré…………………………………………………………………………………. | m2
107.2 | . pour la remise en place, de terre végétale
| . Le mètre carré…………………………………………………………………………………. | m2
C H A P I T R E 2
200 | TERRASSEMENTS - EXECUTION DES TRANCHEES
Composition des prix pour tranchée de canalisations :
1/ Les prix de la série 201 rémunèrent l'exécution des fouilles, la mise en
cordon des matériaux et le remblai des tranchées en réemploie avec en
cas de nécessité la mise en dépôt provisoire, la reprise et le transport des déblais.
Toutes sujétions de piquetage, de nivellement d'épuisement jusqu'à 100 m3/h,
de blindage et de maintien de la circulation sont comprises.
2/ Ces prix ne comprennent pas :
. les travaux préparatoires (prix n°101 à 107),
. les évacuations des déblais non réutilisés au remblaiement
. les drainages
. les épuisements > à 100 m3/h
. la fourniture des matériaux d'apport ou de substitution
. la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de construction de chaussée définitive
. le reconstruction des sols de culture ou espaces vert
. les essais de sols qui sont payés séparément par le Maître de l'ouvrage.
3/ Les prix comprennent un prix de base et une plus value lorsque la
profondeur dépasse 3 m et éventuellement des plus-values pour
travaux exécutés à la main avec accord écrit du Maître d'Œuvre et pour
travaux effectués en sous-œuvre.
4/ Les prix sont établis suivant le volume des déblais. Les volumes à
prendre en compte pour le règlement sont obtenus selon le mode
de mesurage ci-après :
a) Les profondeurs des fouilles de tranchées seront mesurées au droit de
chaque point caractéristique du profil, entre le niveau du fond de fouille
(profondeur du fil d'eau + épaisseur du tuyau ou radier + épaisseur du lit
de pose, fondations...) et celui du sol avant travaux, sans déduction
des épaisseurs de chaussées et de leurs fondations.
Le lit de pose devra être obligatoirement de 20 cm pour l'assainissement
gravitaire,
sauf stipulation écrite du maître d'œuvre.
b) Les largeurs maximales de tranchées sont spécifiées égales au diamètre extérieur de la
conduite et 30 cm de chaque
c) la longueur sera mesurée horizontalement suivant l'axe des canalisations
sans déduction des regards de visite ou des pièces de fontainerie.
d) La substitution de remblai par de la scorie pour le remblaie-
ment de la tranchée ne pourra être réalisée qu'après accord écrit du
Maître d'Œuvre.
201 | EXECUTION DES TRANCHEES POUR CANALISATIONS
201.1 | Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée de
profondeur <=5 m
201.11 | Prix de base pour les hauteurs <= 1,30 m
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
201.12 | Plus-value sur le prix de base pour les profondeurs > 1,30 m et ≤ 3 m
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
202 | DEBLAIS POUR OUVRAGES DIVERS, Y COMPRIS REMBLAIEMENTS
EVENTUELS
1/ Ces prix s'appliquent aux fouilles de grandes largeurs
nécessaires soit à la réalisation d'ouvrages de types non courants
(tels que : déversoirs d'orage, chambres de dessablement, fossé
chambres de vannes, postes de relèvement) à réaliser suivant
les dispositions prévues au projet et dans les conditions définies au CCTP
2/ la décomposition des prix est celle définie aux prix 200 ci-dessus
3/ le métré sera effectué par comparaison des profils levés par l'entreprise
au même emplacement avant et après exécution des travaux, sous
contrôle du Maître d'Oeuvre
202.1 | Déblais
202.11 | Prix de base le mètre cube
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
203 | PLUS VALUES POUR DIFFICULTES PARTICULIERES
203.1 | P-V aux séries de prix 201 et 202 pour démolition de masse rocheuse
Plus-values aux séries de prix 201 et 202 pour démolition de masse
rocheuse compacte ou de maçonnerie rencontrée localement dans les
fouilles, soit en blocs isolés soit par bancs ayant pour caractéristique
principale de nécessiter l'emploi de l'explosif ou de matériel spécial de
déroctage. Cette plus-value ne peut s'appliquer que pour les déblais ne
pouvant être déplacés par une pelle hydraulique 185 CV DIN et ce
après l'accord écrit du Maître d'Œuvre sur le cahier de chantier.
203.11 | S'il y a interdiction d'emploi d'explosif (Compresseur, BRH...)
203.111 | . dans les autres cas, le mètre cube :
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
203.2 | Plus-values pour obstacles rencontrés
Cette plus-value ne peut en aucun cas se cumuler avec les
plus-values pour terrassements exécutés à la main (prix n° 201,11)
203.21 | Plus-value aux prix des séries 201 à 202 pour croisement de câbles,
égouts, ou autres ouvrages sans déplacements ni coupure, ce prix est
rémunéré par rencontre d'obstacle (un ouvrage pouvant être composé de
plusieurs fourreaux ou conduites) à l'unité, (l'entrepreneur restant respon-
sable des dommages commis par lui). Cette plus-value prend en compte le
sondage manuel préliminaire et la deuxième intervention manuelle quel que
soit le volume de la fouille. Dans le cas d'une tranchée commune,
chaque croisement vaudra une unité, quelque soit le nombre de réseaux
posés. Cette plus-value s'applique uniquement si l'ouvrage rencontré
reste en place ou est reconstruit aux frais de l'entreprise.
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
203.22 | Plus-value sur prix de base pour longement de câbles, égouts,
ou autres ouvrages restant en service (l'entrepreneur restant responsable
des dommages commis par lui). Cette plus-value est applicable dans la
largeur maximale de la tranchée ( 200.4 b ) augmentée de 50 cm.
Ce prix est rémunéré par longement d'obstacle au mètre linéaire
| . Le mètre linéaire………………………………………………………………………………….. | ml
204 | EVACUATIONS, REMBLAIS,...ETC
204.1 | Evacuation des déblais à la décharge
L'évacuation des déblais non réutilisés en remblai
sera rémunérée suivant le calcul des volumes théoriques définis aux prix 200,
ainsi que sur la complétion d'un bordereau de suivi
Ce prix comprend également toutes sujétions de chargement, mise en dépôt provisoire,
rechargement, transport et déchargement comprise, par un prix au m3
Une partie de ces déblais serviront de comblement des fosses septiques.
Le reste des déblais devront être évacués sur un site autorisé.
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
204.2 | Consolidation du fond de fouille et assise pour canalisation (lit de pose)
(lit de pose, épaisseur 20 cm assainissement, 10 cm eau potable et réseau surpressé)
La fourniture à l'aide d'un camion tribenne et la mise en œuvre de
matériaux d'apport destinés à consolider le fond de fouille ou à constituer
l'assise de la canalisation, décidées sur demande du Maître d'Œuvre,
seront rémunérées suivant le volume résultant du produit de la longueur
par la section réalisée, limitée en largeur à celle définie au prix 200.
204.21 | Scorie
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
204.3 | Epuisements (si > 100 m3/h)
Ces travaux sont rémunérés lorsque l'épuisement est >= à 100m3/h de
façon continue et non intermittente quel que soit le nombre de pompes et
le débit à évacuer.
Le prix à la journée de fonctionnement comprend :
. l'installation de la ou des pompes, des accessoires et des
branchements électriques éventuels.
. la réalisation des puisards de pompage.
Le prix comprend :
. l'installation de la ou des pompes, des accessoires et des branchements électriques
éventuels.
. la réalisation des puisards de pompage.
. les consolidations nécessaires si les puisards sont installés sous un ouvrage.
. le repliement de la ou des pompes et des accessoires.
. le compteur horaire étant obligatoire, devant être constaté sur le procès
verbal de chantier pour prétendre au paiement.
204.31 | Epuisement par des pompes d'un débit > 100 m3/h
| . La journée de fonctionnement…………………………………………………………………….. | J
204.32 | Epuisement par des pompes pour un débit total > 100 m3/h
| . L'heure de fonctionnement…………………………………………………………………….. | H
204.4 | Matériaux d'apport ou de substitution (compacté) pour canalisation
Ce prix se rapporte à la fourniture de matériaux, à l'aide d'un camion
tribenne, en remplacement des déblais inutilisables en raison de leur
mauvaise qualité, et employé pour l'enrobage de tuyaux et (ou) pour le
remblaiement de la tranchée au-dessus des tuyaux sur demande expresse
du Maître d'œuvre. Le volume des matériaux pris en compte sera celui
résultant du produit de la longueur par la largeur forfaitaire l'une et l'autre
définies au prix 200 déduction faite du volume occupé par le collecteur
estimé d'après le diamètre ou les parements extérieurs. L'épaisseur de
l'enrobage sur le pourtour de l'ouvrage sera de 20 cm au minimum.
Ce prix rémunère la mise en œuvre de remblais pour les canalisations et pour le comblement
des fosses septiques identifiés sur le plan projet.
Ce prix tient compte de toutes sujétions de chargement, transport
et mise en œuvre, y compris compactage et régalage.
204.41 | Scorie
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
204.42 | Schiste 0-50 mm (Matériaux C1B4)
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
204.5 | Réutilisation des déblais
204.51 | Comblement des fosses septiques
Ce prix rémunère au mètre cube la réutilisation des matériaux extraits de la fouille.
Il comprend :
- les sujétions de tri et de conditionnement,
- le stockage provisoire sur site avec mise en place d'une bâche indéchirable,
- le transport à pied d’œuvre,
,- la mise en œuvre pour comblement des fosses septiques,
- le compactage suivant les conditions du CCTP,
- la remise en état du site de stockage après utilisation.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fournitures et de main d’œuvre.
204.511 | Réutilisation des déblais
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
204.512 | Apport de terre végétale
| . Le mètre carré………………………………………………………………………………….. | m2
204.52 | Comblement du cadre béton unitaire
Ce prix rémunère au mètre cube la réutilisation des matériaux extraits de la fouille.
Il comprend :
- les sujétions de tri et de conditionnement,
- le stockage provisoire sur site avec mise en place d'une bâche indéchirable,
- le transport à pied d’œuvre,
- la mise en œuvre pour comblement des fosses septiques,
- le compactage suivant les conditions du CCTP,
- la remise en état du site de stockage après utilisation.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fournitures et de main d’œuvre.
204.521 | Réutilisation des déblais
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
204.522 | Apport de terre végétale
| . Le mètre carré………………………………………………………………………………….. | m2
204.53 | Comblement regard abandonné y compris réfection
Ce prix rémunère à l'unité la découpe propre du revêtement existant autour du regard,
la démolition du revêtement de chaussée, la dépose et l'évacuation en décharge agréée
du tampon fonte, de la couronne et du premier élément de réhausse sur 40 cm minimum,
le bouchonnement en béton des arrivées et sorties, le comblement du regard
en scories compacté et la réfection à l'identique du revêtement
204.531 | Regard sous espace vert
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
C H A P I T R E 3
300 | ASSAINISSEMENT : FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS
PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES
A - CANALISATIONS A ECOULEMENT LIBRE
La fourniture, le transport et la pose des canalisations et équipements sont payés suivant
la longueur en place, en fonction du diamètre nominal ou de la dimension
nominale de la canalisation. Lorsque les pentes des réseaux projetés sont
inférieures ou égales à 0,5% la pose des canalisations devra se faire à l'aide
d'un laser. Le prix rémunère en outre
toutes sujétions relatives aux travaux topographiques de pose
de canalisation. 70% du montant réalisé sera payé à la pose, le reste lors
des essais d'étanchéité. Pour les tuyaux en PVC les prix comprennent la
mise en place de manchons pour tous raccords sur les regards en béton.
La longueur est mesurée suivant l'axe de la canalisation sans déduction des
regards de visite. Les prix ne comprennent pas :
. la fourniture et la mise en œuvre de matériau de consolidation du fond
de fouille et du lit de pose réglés aux prix de la série n° 204,2 et n°204,4
301 | Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié à joint souple uniquement
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de tuyaux en polychlorure de
vinyle à paroi structurée série assainissement classe SN 8 à bague d'étanchéité,
conforme à la norme NF EN 1401-1. Les diamètres sont exprimés en diamètre extérieurs.
301.1 | Diamètre 125 mm SN8
| Le mètre linéaire ……………….....................................................……………………………… | ml
301.2 | Diamètre 160 mm SN8
| Le mètre linéaire ……………….....................................................……………………………… | ml
301.3 | Diamètre 200 mm SN8
| Le mètre linéaire ……………….....................................................……………………………… | ml
302 | Fourniture et pose d'un grillage avertisseur
302.1 | Couleur marron
| . Le mètre linéaire……………………………………………………………………………….. | ml
C H A P I T R E 4
400 | OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON
Regards visitables sur collecteurs assainissement.
Les prix tiennent compte des terrassements supplémentaires nécessités par
la mise en œuvre, la fourniture et la mise en place des différents éléments
composant le regard, tous raccordements et sujétions de béton de propreté,
de blindage et de pompage compris ainsi que le traitement d'étanchéité des
faxes intérieures à l'aide d'un mortier d'étanchéité
Le béton sera dosé à 350 Kg/m3 + adjonction d'adjuvant.
Ils ne comprennent pas la fourniture
et la pose des cadres et tampons des dispositifs de fermeture (prix de la
série 600).
401 | Regards béton sur canalisation circulaire ou sur cadre
Les regards sont rémunérés au prix à l'unité correspondant à l'embase et
par un prix au mètre suivant la hauteur pour la cheminée, la hauteur
étant mesurée conventionnellement entre le fil d'eau et le dessus du
tampon de fermeture.
Ces prix s'appliquent indifféremment aux regards à section circulaire ou à
section carrée qu'ils soient sous chaussée et zones accessibles ou non aux
poids lourds et quels que soient les dispositifs de fermeture, la résistance
des regards devra obligatoirement être considérée sous chaussée.
Ces prix ne s'appliquent pas aux regards à cheminée latérale qui seront
considérés et rémunérés comme ouvrages spéciaux.
401.1 | L'embase du regard est payé à l'unité y compris toutes sujétions pour
l'aménagement de la cunette, des raccordements, par un prix à l'unité :
la hauteur de la base est considérée conventionnellement à 1 mètre.
401.11 | Pour un regard de 0.40x0.40m ou ø 400 (tête de réseau)
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
401.12 | Pour un regard de 0.60x0.60m ou ø 600 (tête de réseau)
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
401.13 | Pour un regard de 0.80x0.80m ou ø 800 (prof < 1,80 m ou ø<600)
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
401.2 | La cheminée est payée suivant la hauteur mesurée en mètre conventionnellement
entre le fil d'eau de la canalisation et de niveau du dessus du tampon de
fermeture moins 1 mètre d'embase, toutes sujétions de raccordement
de canalisations existantes ou projetées incluses.
401.21 | Pour un regard de 0.40x0.40m ou ø 400
| . Le mètre……………………………………………………………………………………….. | m
401.22 | Pour un regard de 0.60x0.60m ou ø 600
| . Le mètre……………………………………………………………………………………….. | m
401.23 | Pour un regard de 0.80x0.80m ou ø 800 (prof < 1,80 m ou ø<600)
| . Le mètre……………………………………………………………………………………….. | m
402 | Branchement de canalisation sur regard existant
402.1 | canalisation ø < 300 mm
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
C H A P I T R E 5
500 | TRAVAUX DE MACONNERIE POUR OUVRAGE SPECIAUX ET
CANALISATIONS CONSTRUITES EN PLACE OU PREFABRIQUEES
Les canalisations de profil spécial seront réalisées
conformément aux prescriptions du projet. Il tient compte également
des dispositifs spéciaux pour joints de reprise type WATER STOP ou
analogue, espacés de 30 m au maximum ainsi que des joints secs.
Elles seront réalisées suivant les prix (béton, ferraillage, coffrage).
501 | Ouvrage/enrobage en béton
501.1 | le béton C25/30 dosé à 350 Kg/m3 traité XS3,
Tels que : enrobage des conduites, muret d'obturation du cadre, ouvrages cadres, regard
Les ouvrages en béton sont rémunérés suivant le volume théorique tel qu'il
résulte du projet, par un prix aux m3.
Toutes sujétions de coffrage, ferraillage compris et notamment le coffrage perdu du muret
rémunéré au prix 501,12
501.11 | Béton d'enrobage des canalisations
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
501.12 | Muret cadre unitaire villa 14
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
C H A P I T R E 6
600 | FOURNITURES ET POSE DE METAUX
ET EQUIPEMENTS
FONTE DE VOIRIE
La fourniture et la pose de dispositifs de fermeture de regard, sont
rémunérées à l'unité et selon la nature du matériau, toutes sujétions de
mise en œuvre comprises (mise en place obligatoire d'un couronnement
préfabriqué en béton d'épaisseur 20 cm, le prix du béton étant compris
quelque soient les dimensions du regard).
601 | Classe D 400 sous chaussée
Pour rues piétonnes, bandes routières, rues et routes.
601.1 | Dispositif verrouillable rond ou carré en fonte graphite sphéroïdale ventilé
601.11 | Ø600
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
601.12 | Ø800
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
602 | Classe C 250 type parking
602.1 | Dispositif rond ou carré de 850 mm en fonte graphite sphéroïdale avec tampon
602.11 | Ø400
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
602.12 | Ø600
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
602.13 | Ø800
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
603 | La fourniture et la pose de grilles avaloirs avec cadre carré
de 500 mm, Type SELECTA ou similaire, sont rémunérées à l'unité
(classe 250).
603.1 | Bouche d'égout, grille avaloir de profil T
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
604 | Fourniture et pose de grille plate avec cadre en fonte sphéroïdale de
marque PAM ou similaire.
604.1 | Section de 0.80 m x 0.80 m
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
C H A P I T R E 7
700 | TRAVAUX DIVERS
701 | Devenir de conduites abandonnées
701.1 | Terrassement, evacuation et remblai de canalisations abandonnées
Ce prix rémunère au mètre linéaire l'abandon d'une canalisation par extraction,
comprenant déblais en tranchée, extraction, remblaiement de la tranchée en terre végétale,
évacuation des matériaux extraits à la décharge, y compris compactage et atteinte
des performances minimales requises. Ce prix ne s'applique que si
l'extraction de la canalisation nécessite l’ouverture d'une nouvelle tranchée
| . Le mètre cube…………………………………………………………………………………. | m3
702 | L'inspection visuelle et télévisuelle de collecteur existant <= 800 mm
Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d'une inspection visuelle et télévisuelle
de collecteurs existants de diamètre intérieurs <= 800 mm
Ce prix comprend les frais d'amenée et de repli du matériel spécifique, la mise en place
de la signalisation spécifique temporaire, la production d'un rapport d'intervention en 2
exemplaires couleurs et d'un plan de repérage associé
702.1 | . DN <= 200
| . Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………. | ml
703 | Contrôle interne
Ce prix rémunère les frais de contrôle interne à l'entreprise en prévision des OPR
Pour les travaux de réseaux d'assainissement neuf
Consiste à contrôler l'intérieur du réseau par visite pédestre ou à l'aide d'une caméra
pour déceler les éventuels défauts de pose ou les dégradations des ouvrages.
Pour les réseaux neufs : 100% du réseau y compris les branchements doivent être
inspecté, 1 joint sur 3 fait l'objet d'une inspection circulaire (caméra arrêtée), tous les
branchements sont positionnés et inspectés (caméra arrêtée), tous les ouvrages
sont inspectés visuellement (regards et boîtes)
Le prix comprend les tests d'étanchéité pour le réseaux eaux usées et pluviales de type
circulaire uniquement : canalisation, branchements et regards
703.1 | Réseaux Eaux Usées circulaire
| . Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………. | ml
703.1 | Réseaux Eaux Pluviales circulaire
| . Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………. | ml
704 | Réhabilitation de regard de visite
Ce prix rémunère à l'unité le nettoyage du regard et l'application
d'un revêtement d'imperméabilisation par application manuelle
sur l'ensemble de la surface intérieure du regard
705 | Vidange des fosses septiques existantes
Ce prix rémunère la vidange d'une fosse septique de 0 à 15m³
| Le forfait…................................................................................................................................................ | F
706 | Travaux de by pass des fosses conservées et mise en œuvre de regard
Ce prix rémunère le by pass et la mise en œuvre de 3 regards (le forfait comprend pour les
regards : embase, réhausse, tampon 40x40 et raccordement amont/aval)
par fosse existante conservée. Leur emplacement à moins d'un mètre de la maison
maison empêchant leur destruction
Le matériau pour comblement des fosses septiques est rémunéré au prix 204,51.
| .Le forfait…................................................................................................................................................... | F
707 | Travaux by pass des fosses déposées et mise en œuvre de regard
Ce prix rémunère le by pass et la mise en œuvre de 3 regards max sur les fosses déposées
(le forfait comprend pour les regards : embase, réhausse, tampon 40x40 et raccordement
amont/aval)
Le prix de la démolition et d'évacuation est le 106,3. Le comblement est rémunéré au prix 204,51
| .Le forfait…................................................................................................................................................... | F
708 | Géotextile
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'un géotextile anti contaminant de type S71
non tissé, 280 g/m2
| .Le mètre carré…........................................................................................................................................ | m2
709 | Charpente métallique du local poubelle
Ce prix rémunère la réalisation de la charpente et de la toiture du local poubelle.
| .Le forfait….................................................................................................................................................... | F
710 | Fourniture et pose de 2 pompes et évacuation des existantes
Ce pris rémunère la fourniture et la pose de 2 pompes à roue dilacératrice
d'une capacité minimale de 50 m3/h pour une HMT de 3 m. Il prévoit également l'évacuation
des pompes existantes et la préparation du support et la fourniture et pose de toutes les pièces
nécessaire à la bonne fixation des nouvelles pompes, y compris la reprise de fond du PR et toutes
sujétions de réalisation.
| .Le forfait….................................................................................................................................................. | F
711 | Reprise de l'étanchéité du PR
Ce prix rémunère la reprise des épaufrures, la reprise des aciers mis à nue sur 25 ml et
et l'application d'une résine bi-composant pour étanchéifier le poste de refoulement
actuel sur une surface de 100m²
Ce pris rémunère également le remplacement des tampons fonte du PR
| .Le forfait….................................................................................................................................................. | F
C H A P I T R E 8
800 | REFECTIONS DE CHAUSSEES ET DE TROTTOIRS
Les réfections de chaussées et de trottoirs sont rémunérées suivant la
surface réelle si elle est inférieure à la largeur conventionnelle maximum.
La surface à prendre en compte sera calculée en prenant la largeur réelle
ou avec une largeur conventionnelle maximum du terrassement (prix
n° 200) et pour longueur, celle des canalisations sans déduction des regards.
801 | Réfection de chaussées et trottoirs
La réfection comprendra la mise en place d'un corps de chaussée ou trottoirs en
analogie avec celui existant (même épaisseur ou à défaut, la chaussée ou le trottoirs
sera reconstitué tel que défini au CCTP), toutes sujétions de fourniture,
transport, mise en œuvre, piquetage, réglage, compactage... comprises.
Avant la mise en place du corps de chaussée ou de trottoirs il y a lieu
de faire réceptionner le compactage du remblai.
Après la mise en place de la couche de base, l'entreprise doit impérati-
vement réaliser une réfection provisoire sous 48 heures, à défaut elle se
verra appliquer une pénalité correspondant à la valeur de la réfection
définitive qui n'aura pas été réalisée par journée et cela autant de fois
par jour d'infraction.
801.1 | Couche de base en GNT 0-20 ou 0-31.5
Ce prix rémunère l'exécution de couche de base et comprend :
. la fourniture, le chargement et le transport à pied d'œuvre du matériau
type GNT 0/20 ou 0/31,5,
. l'agrément de ces matériaux par un laboratoire agréé
. la mise en œuvre du matériau,
. le réglage à la côte du projet et le compactage par couche,
. la fourniture, le transport de l'eau, l'arrosage
. la protection contre les eaux,
. toutes sujétions .
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
801.2 | Préparation et imprégnation avant mise en place d'une couche de surface
définitive de la voirie considérée, à l'émulsion de bitume agréé par le
Maître d'Œuvre à raison de 800g/m2 de bitume comprenant :
. l'enlèvement et le nettoyage de tous débris ou dépôts étrangers ainsi
que le balayage des surfaces à revêtir.
. fourniture, transport et mise en œuvre du liant.
Ce prix est réputé prendre en compte toutes sujétions de mise
en œuvre et de réalisation de l'enduit.
| . Le mètre carré………………………………………………………………………………….. | m2
802 | Exécution d'une couche de roulement en enrobé :
Ce prix rémunère :
. la fourniture,
. le nettoyage et le balayage des surfaces à revêtir
. le transport à pied d'œuvre et l'étalement
. le compactage
. la réalisation des joints et toutes sujétions pour une épaisseur finie
802.1 | . Sous chaussée - BBSG 0/10 Classe 3 (e = 6 cm)
| . Le mètre carré………………………………………………………………………………….. | m2
803 | Réfection de bordure de trottoirs d'accotements et caniveaux
803.1 | le mètre linéaire de bordure T2
| . Le mètre linéaire………………………………………………………………………………….. | ml