## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## info
AME BERTEAU PHASE PRO-DCE | 2026-03-02
25AB04 - Direction Interdépartementale des Route Nord-Ouest
IND 0
DIRNO - Travaux de réaménagement de deux plateaux de bureaux
PROPOSITION D'ALLOTISSEMENT
LOT 01 PREPARATION / INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITIONS / MAÇONNERIE
LOT 02 PLATRERIE / FAUX PLAFONDS/ CLOISONS / MENUISERIE INTERIEURE
LOT 03 REVÊTEMENTS DE SOLS / FAIENCES
LOT 04 PEINTURES / SIGNALETIQUE
LOT 05 ELECTRICITE CFO & CFA
LOT 06 PLOMBERIE / SANITAIRE / CVC
MOBILIER (HORS MARCHÉ)

## LOT 06
|  | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  |  | 2026-03-02
DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DIRNO - Travaux de réaménagement de deux plateaux de bureaux
LOT 06 PLOMBERIE / SANITAIRE / CVC
|  | AME BERTEAU PHASE PRO-DCE |  |  | IND 0 | Page 1
DIRNO - Travaux de réaménagement de deux plateaux de bureaux
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE AME | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 06 PLOMBERIE / SANITAIRE / CVC
2. | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
2.1 | Installation de chantier : alimentation et raccordement | FT | 1 |  |  | 0
2.2 | Évacuation et gestion des déchets | PM |  |  |  | 0
2.3 | Protection des existants | PM |  |  |  | 0
2.4 | Nettoyage du chantier + abords 2 fois / semaines | Compris
2.5 | Études, plans, mise au point équilibrage aeraulique | FT | 1 |  |  | 0
2.6 | Constitution du DOE | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE
3.1 | Étiquetage | PM
3.2 | Coupure, vidange partielle, remise en eau, purge | FT | 2 |  |  | 0
3.3 | Piquetage et raccordement au réseau existant | FT | 2 |  |  | 0
3.4 | Sous-compteur EF | Compris | 3
3.5 | Réseaux EF/EC en multicouche/cuivre (selon choix) | FT | 2 |  |  | 0
3.6 | Réseaux EU/EV PVC + accessoires | FT | 2 |  |  | 0
3.7 | Calorifuges | Compris |  |  |  | 0
3.8 | Attente eau froide | U | 2 |  |  | 0
3.9 | Vanne d'arrêt | U | 4 |  |  | 0
3.10 | Flexible de raccordement | Compris
3.11 | Essais, mise en service, désinfection réseau (si requis) | FT | 2 |  |  | 0
3.12 | Ensemble bac douche + paroi + bonde + colonnes douchette + pompe de relevage | U | 2 |  |  | 0
3.13 | Ensemble accesoire patères, etc | U | 2 |  |  | 0
3.14 | Ensemble accessoire PMR (barre de levage + autres ) | FT | 1 |  |  | 0
3.15 | Evier espace restauration | FT | 1 |  |  | 0
3.16 | Vide sceau + robinetterie | U | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CVC
4.4 | VENTILATION
4.4.2 | Réseaux aérauliques secondaires
| Adaptation réseaux secondaires R+1 | Ens | 1 |  |  | 0
| Adaptation réseaux secondaires R+3 | Ens | 1 |  |  | 0
| Prolongement réseau VMC vers douches | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.3 | Bouches et grilles
| Dépose bouches existantes | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture & pose bouches soufflage | u | 112 |  |  | 0
| Fourniture & pose bouches reprise | u | 87 |  |  | 0
| Bouches extraction sanitaires | u | 2 |  |  | 0
4.4.5 | Registre et équilibrage
| Registres de réglage réseaux secondaires | Ens | 1 |  |  | 0
| Équilibrage aéraulique R+1 | FT | 1 |  |  | 0
| Équilibrage aéraulique R+3 | FT | 1 |  |  | 0
| PV d’équilibrage aéraulique | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
4.5 | CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
4.5.2 | Ventilo-convecteurs (existants conservés)
| Repérage et diagnostic VC existants | FT | 1 |  |  | 0
| Dépose / repose VC R+1 | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose / repose VC R+3 | Ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage batteries & bacs condensats | Ens | 1
| Remplacement accessoires ponctuels (vannes, flexibles) | Ens | 1
4.5.4 | Réseaux hydrauliques chauffage / rafraîchissement
| Adaptation réseaux hydrauliques R+1 | Ens | 1 |  |  | 0
| Adaptation réseaux hydrauliques R+3 | Ens | 1 |  |  | 0
| Calorifuge réseaux modifiés | Cis
| Purge et essais étanchéité | Cis
4.5.5 | Régulation terminale
| Adaptation thermostats / régulation R+1 | Ens | 1 |  |  | 0
| Adaptation thermostats / régulation R+3 | Ens | 1 |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service régulation | Cis
4.5.6 | Équilibrage hydraulique
| Équilibrage hydraulique réseaux R+1 | FT | 1 |  |  | 0
| Équilibrage hydraulique réseaux R+3 | FT | 1 |  |  | 0
| PV d’équilibrage hydraulique | FT | 1 |  |  | 0
4.5.7 | Chauffage sanitaires
| Fourniture & pose radiateurs électriques sanitaires | U | 8 |  |  | 0
| Mise en service radiateurs | Cis | 1
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
COMPLEMENT ENTREPRISE HORS CAFRE DU PRESENT CCTP
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.
| EN BASE TOTAL HT : |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
|  | Fait à: |  |  |  | Le :
| Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :