## Partie I - info. équipements
INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES ASCENSEURS SUR LE PATRIMOINE PRIVÉ DES HOSPICES CIVILS DE LYON
Les informations mentionnées ci-après ont été collationnées dans le cadre d'un audit général réalisé par la société ACCEO. Elles sont données à titre indicatif. À l’issue de son état des lieux, le titulaire devra signaler toute erreur ou modification qu'il aura identifié.
Code Gr. | Code Im. | Rue | CP | Ville | Repère HCL | Date installation | Installé en | Rénové en | Marque d'origine | Position local | Vitesse en m/s | Charge nominale | Nb de niveaux | Nb de faces | Entraînement | Contrôle vitesse | Parachute | Portes palières | Gestion | Disp. demande secours | Transmission | Marque disp. demande de secours | Armoire de manœuvre | Armoire additive Variation de Fréquence | Groupe de traction | Système de freinage | Poulie de traction | Poulie / Pignon de tête de vérin | Câbles / Courroies de traction | Câbles / Chaînes de traction | Limiteur de vitesse cabine | Survitesse Montée | Centrale Hydraulique | Dispositif de parachute cabine | Dispositif de parachute contrepoids | Serrures de porte palière face principale | Portes palières face principale | Porte de cabine face principale | Moteur de porte cabine face principale | Serrures de porte palière 2e face | Portes palières 2e face | Porte de cabine 2e face | Moteur de porte cabine 2e face | Dispositif de demande de secours | Cabine / Etrier / Structure | Poulie tendeuse du limiteur cabine
3 | 1 | 18, rue du Bât d'Argent | 69001 | LYON | ASC-L01-05 | 1989-01-01 | 1983/1986 |  | OTIS | Haute à l'aplomb | 0.63 m/s | 400 Kg | 5 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS ANEP | 1989 |  | 1989 | 1989 | 1989 |  | 1989 |  | 2013 |  |  | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |  |  |  |  | 2024 | 1989 | 2013
6 | 1 | 2, rue Chavanne | 69001 | LYON | ASC-L01-07 | 1996-01-01 | 1996/2000 |  | OTIS | Haute à l'aplomb | 0.63 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS Anep | 1997 |  | 1997 | 1997 | 1997 |  | 1997 |  | 1997 |  |  | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |  |  |  |  | 2024 | 1997 | 1997
18 | 1 | 3, rue des Archers | 69002 | LYON | ASC-L02-02 | 1963-01-01 | 1959/1979 | 2004 | SCHINDLER | Haute à l'aplomb | 0.63 m/s | 225 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | ANEP OTIS | 2004 | 2004 | 1963 | 1963 | 1963 |  | 1963 |  | 2021 |  |  | 1963 | 1963 | 2004 | 1963 | 1992 | 1992 |  |  |  |  | 2024 | 1963 | 2021
23 | 1 | 9, rue de la Charité | 69002 | LYON | ASC-L02-04 | 1982-01-01 | 1980/1982 |  | RCS | Haute à l'aplomb | 1 m/s | 320 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS Anep | 1982 |  | 1982 | 1982 | 1982 |  | 1982 |  | 2011 |  |  | 1982 | 1982 | 2015 | 1982 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2024 | 1982 | 1982
29 | 1 | 6, rue Marcel Rivière | 69002 | LYON | ASC-L02-07 | 1987-01-01 | 1987/1995 | 2013 | Assemblage | Haute latérale | 1 m/s | 320 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS Anep | 2013 | 2013 | 1987 | 1987 | 1987 |  | 1987 |  | 2013 |  |  | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |  |  |  |  | 2024 | 1987 | 2005
31 | 1 | 19,rue Professeur L. Paufique | 69002 | LYON | ASC-L02-08 | 1987-01-01 | 1987/1995 | 2013 | Assemblage | Haute à l'aplomb | 1 m/s | 320 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS Anep | 2013 | 2013 | 1987 | 1987 | 1987 |  | 1987 |  | 2011 |  |  | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 2024 | 1987 | 2011
33 | 1 | 17, rue des Remparts d'Ainay | 69002 | LYON | ASC-L02-09 | 1988-01-01 | 1987/1995 |  | SCHINDLER | Haute à l'aplomb | 1 m/s | 320 Kg | 7 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS Anep | 1988 |  | 1988 | 1988 | 1988 |  | 1988 |  | 2011 |  |  | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | 2024 | 1988 | 2011
35 | 1 | 7, rue Vaubecour | 69002 | LYON | ASC-L02-11 | 1999-01-01 | 1996/2000 |  | Assemblage | Haute à l'aplomb | 0,6 m/s | 630 Kg | 5 Niveaux | 2 faces d'équerre | Hydraulique Indirect |  |  | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 1998 |  |  |  |  | 1998 |  | 1998 |  |  | 1998 |  |  | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2023 | 1998
36 | 1 | 10, rue Vaubecour | 69002 | LYON | ASC-L02-12 | 1973-01-01 | 1959/1979 |  | RCS | Haute à l'aplomb | 1 m/s | 300 Kg | 5 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 1973 |  | 1973 | 1973 | 1973 |  | 1973 |  | 1973 |  |  | 1973 | 1973 | 2024/2000 | 1973 | 1991 | 1991 |  |  |  |  | 2023 | 1973 | 1973
39 | 1 | 287, rue André Philip | 69003 | LYON | ASC-L03-01 | 1988-01-01 | 1987/1995 | 2002 | OTIS | Haute latérale | 0,6 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | ANEP | 2002 | 2002 | 1989 | 1989 | 1989 |  | 1989 |  | 2021 |  |  | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 2002 | 2002 |  |  |  |  | 2020 | 1989 | 2021
39 | 2 | 289, rue André Philip | 69003 | LYON | ASC-L03-02 | 1988-01-01 | 1987/1995 |  | OTIS | Haute latérale | 0,6 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 1989 |  | 1989 | 1989 | 1989 |  | 1989 |  | 2011 |  |  | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |  |  |  |  | 2020 | 1989 | 2011
39 | 3 | 291, rue André Philip | 69003 | LYON | ASC-L03-03 | 1988-01-01 | 1987/1995 |  | OTIS | Haute latérale | 0,6 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | ANEP | 1989 |  | 1989 | 1989 | 1989 |  | 1989 |  | 2010 |  |  | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |  |  |  |  | 2015 | 1989 | 2021
39 | 4 | 293, rue André Philip | 69003 | LYON | ASC-L03-04 | 1988-01-01 | 1987/1995 |  | OTIS | Haute latérale | 0,6 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | ANEP | 1989 |  | 1989 | 1989 | 1989 |  | 2009 |  | 2021 |  |  | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |  |  |  |  | 2023 | 1989 | 2021
39 | 5 | 37A, rue d'Arménie | 69003 | LYON | ASC-L03-05 | 1987-01-01 | 1987/1995 |  | OTIS | Haute à l'aplomb | 0.63 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 1987 |  | 1987 | 1987 | 1987 |  | 1987 |  | 2007 |  |  | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 1987 | 2021
39 | 6 | 37B, rue d'Arménie | 69003 | LYON | ASC-L03-06 | / | 1987/1995 | 2019 | OTIS | Haute à l'aplomb | 0,63 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | AMPHITECH | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |  |  |  |  | 2019 | 1987 | 1987
39 | 7 | 37C, rue d'Arménie | 69003 | LYON | ASC-L03-07 | / | 1987/1995 | 2023 | Assemblage | Haute à l'aplomb | 0,63 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2023 |  | 2023 |  |  | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023 | 1987 | 1987
39 | 9 | 250, rue Garibaldi | 69003 | LYON | ASC-L03-09 | 1993-01-01 | 1987/1995 |  | Assemblage | Haute à l'aplomb | 0.63 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS Anep | 2019 |  | 1993 | 1993 | 1993 |  | 1993 |  | 1993 |  |  | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |  |  |  |  | 2025 | 1993 | 2020
39 | 10 | 252, rue Garibaldi | 69003 | LYON | ASC-L03-10 | 1989-01-01 | 1987/1995 | 2015 | Assemblage | Haute latérale | 0,60 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | ANEP | 2015 | 2015 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2024 |  | 2015 |  |  | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 2015 | 1989 | 1989
39 | 11 | 254, rue Garibaldi | 69003 | LYON | ASC-L03-11 | 1989-01-01 | 1987/1995 | 2018 | Assemblage | Haute latérale | 0,60 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | ANEP | 2018 | 2018 | 1989 | 2018 | 1989 |  | 1989 |  | 1990 |  |  | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |  |  |  |  | 2018 | 1989 | 1990
39 | 12 | 256, rue Garibaldi | 69003 | LYON | ASC-L03-12 | 1980-01-01 | 1980/1982 | 2013 | SCHINDLER | Basse sous cuvette | 1 m/s | 225 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 2013 | 2013 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2023 |  | 2005 |  |  | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2013 | 2013 |  |  |  |  | 2023 | 1980 | 1980
42 | 1 | 130, cours Lafayette | 69003 | LYON | ASC-L03-21 | 2003-01-01 | 2000/2003 |  | OTIS | Haute à l'aplomb | 1 m/s | 400 Kg | 4 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise amortie | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS Anep | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |  | 2002 |  | 2002 | 2002 |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |  |  |  |  | 2024 | 2002 | 2002
43 | 1 | 5, cours de la Liberté | 69003 | LYON | ASC-L03-13 | 1995-01-01 | 1987/1995 | 2021 | OTIS | Haute à l'aplomb | 0.63 m/s | 225 Kg | 7 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | AMPHITECH | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 1990 | 2021
46 | 1 | 60, cours de la Liberté | 69003 | LYON | ASC-L03-16 | 1989-01-01 | 1987/1995 | 2019 | Assemblage | Haute à l'aplomb | 0.6 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS | 2019 | 2019 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 2016 |  | 1990 |  |  | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025 | 1990 | 1990
49 | 1 | 124, rue Paul Bert | 69003 | LYON | ASC-L03-19 | 1994-01-01 | 1987/1995 |  | Assemblage | Haute à l'aplomb | 0.6 m/s | 300 Kg | 5 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS Anep | 1994 |  | 1994 | 1994 | 1994 |  | 1994 |  | 2021 |  |  | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2025 | 1994 | 2021
50 | 1 | 52, boulevard Pinel | 69003 | LYON | ASC-L03-20 | 1970-01-01 | 1959/1979 | 2003 | SORETEX | Haute à l'aplomb | 1 m/s | 525 Kg | 10 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Automatique Ouverture Centrale | Simplex | Téléalarme | GSM | ANEP Otis | 2003 | 2003 | 1970 | 1970 | 1970 |  | 2003 |  | 2003 |  |  | 1970 | 1970 | 2003 | 1970 | 2003 | 2003 |  |  |  |  | 2025 | 1970 | 2003
75 | 1 | 26, bd Jules Favre | 69006 | LYON | ASC-L06-07 | 2007-01-01 | 2003/2011 |  | KONE | En gaine | 1 m/s | 400 Kg | 4 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise amortie | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |  | 2007 |  | 2007 |  |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |  |  |  |  | 2007 | 2007 | 2007
76 | 1 | 28, bd Jules Favre | 69006 | LYON | ASC-L06-08 | 2007-01-01 | 2003/2011 |  | KONE | En gaine | 1 m/s | 400 Kg | 4 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise amortie | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |  | 2024 |  | 2007 |  |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |  |  |  |  | 2007 | 2007 | 2007
78 | 1 | 43, rue Malesherbes | 69006 | LYON | ASC-L06-01 | 1995-01-01 | 1987/1995 |  | Assemblage | Haute latérale | 0.6 m/s | 300 Kg | 7 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 1995 |  | 1995 | 1995 | 1995 |  | 1995 |  | 1995 |  |  | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023 | 1995 | 1995
79 | 1 | 19, avenue Mal de Saxe | 69006 | LYON | ASC-L06-03 | 1987-01-01 | 1987/1995 | 2023 | SCHINDLER | Haute à l'aplomb | 0.63 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2023 |  | 2023 |  |  | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023 | 1987 | 2023
80 | 1 | 35 rue Pierre Corneille | 69006 | LYON | ASC-L06-04 | 1990-01-01 | 1987/1995 |  | Assemblage | Haute à l'aplomb | 0.6 m/s | 300 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | 2 Vitesses | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS | 1990 |  | 2016 | 2016 | 2016 |  | 2016 |  | 1990 |  |  | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2009 | 2009 |  |  |  |  | 2025 | 1990 | 1990
89 | 1 | 3, rue Chalopin | 69007 | LYON | ASC-L07-09 | 2005-01-01 | 2003/2011 |  | THYSSENKRUPP | Haute à l'aplomb | 0,63 m/s | 225 Kg | 6 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |  | 2005 |  | 2005 | 2005 |  | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |  |  |  |  | 2023 | 2005 | 2005
96 | 1 | 62, rue Son Tay | 69100 | VILLEURBANNE | ASC-VIL-01 | 2000-01-01 | 1996/2000 |  | AML | Basse sous cuvette | 0.6 m/s | 630 Kg | 5 Niveaux | 1 face | Hydraulique Indirect |  |  | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 1999 |  |  |  |  | 1999 |  | 2023 |  |  | 1999 |  |  | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |  |  |  |  | 2023 | 1999
96 | 2 | 64, rue Son Tay | 69100 | VILLEURBANNE | ASC-VIL-02 | 2000-01-01 | 1996/2000 |  | AML | Basse sous cuvette | 0.6 m/s | 630 Kg | 5 Niveaux | 1 face | Hydraulique Indirect |  |  | Automatique Ouverture Latérale | Simplex | Téléalarme | GSM | KONE | 1999 |  |  |  |  | 1999 |  | 1999 |  |  | 1999 |  |  | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |  |  |  |  | 2023 | 1999
800 | 1 | 1, rue Maurice Flandin | 69003 | LYON | ASC-L03-17 | / | 1959/1979 | 2003 | Assemblage | Haute à l'aplomb | 1 m/s | 300 Kg | 7 Niveaux | 1 face | Electrique | Variation de fréquence | Prise instantanée | Battante avec regard vitré | Simplex | Téléalarme | GSM | OTIS Anep | 2003 | 2003 | 1995 | 1995 | 1995 |  | 1995 |  | 2003 |  |  | 1995 | 1995 | 2003 | 2003/1960 | 2003 | 2003 |  |  |  |  | 2024 | 1960 | 1960

## Partie I - Presta. forfaitaires
PRESTATIONS FORFAITAIRES DE MAINTENANCE DES ASCENSEURS SUR LE PATRIMOINE PRIVÉ DES HOSPICES CIVILS DE LYON
L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu'il est réputée avoir pris connaissance et pris en considération dans son offre, l’intégralité des documents du dossier de consultation et tout particulièrement l'ensemble du CCTP. Il ne pourra en aucun cas invoquer une quelconque ignorance d’une pièce du dossier ou d’un de ses articles ou tout autre motif pour appliquer des plus-value financières. La partie I concerne les prestations de maintenance forfaitaires incluant toutes les modalités décrites au CCTP.
Code Gr. | Code Im. | Rue | CP | Ville | Repère HCL | Charge max | Nbre de niveaux | N° ascenseur | Réf. Agate | Millièmes en habitation | Montant préventif annuel € HT | Montant correctif annuel € HT | Taux de TVA applicable
3 | 1 | 18, rue du Bât d'Argent | 69001 | LYON | ASC-L01-05 | 400 Kg | 5 Niveaux | 47443 | 31500P | 715 |  |  | 1
6 | 1 | 2, rue Chavanne | 69001 | LYON | ASC-L01-07 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47445 |  | 325 |  |  | 2
18 | 1 | 3, rue des Archers | 69002 | LYON | ASC-L02-02 | 225 Kg | 6 Niveaux | 47421 | 35449G | 740 |  |  | 1
23 | 1 | 9, rue de la Charité | 69002 | LYON | ASC-L02-04 | 320 Kg | 6 Niveaux | 47423 | 35472G | 842 |  |  | 1
29 | 1 | 6, rue Marcel Rivière | 69002 | LYON | ASC-L02-07 | 320 Kg | 6 Niveaux | 47426 | 35116V | 590 |  |  | 1
31 | 1 | 19,rue Professeur L. Paufique | 69002 | LYON | ASC-L02-08 | 320 Kg | 6 Niveaux | 47427 | 35777N | 696 |  |  | 1
33 | 1 | 17, rue des Remparts d'Ainay | 69002 | LYON | ASC-L02-09 | 320 Kg | 7 Niveaux | 47428 | 35836C | 946 |  |  | 1
35 | 1 | 7, rue Vaubecour | 69002 | LYON | ASC-L02-11 | 630 Kg | 5 Niveaux | 53707 | 36131Y | 650 |  |  | 1
36 | 1 | 10, rue Vaubecour | 69002 | LYON | ASC-L02-12 | 300 Kg | 5 Niveaux | 47430 |  | 873 |  |  | 1
39 | 1 | 287, rue André Philip | 69003 | LYON | ASC-L03-01 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47390 | 33275U | 900 |  |  | 1
39 | 2 | 289, rue André Philip | 69003 | LYON | ASC-L03-02 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47391 | 34635X | 932 |  |  | 1
39 | 3 | 291, rue André Philip | 69003 | LYON | ASC-L03-03 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47392 | 34679V | 862 |  |  | 1
39 | 4 | 293, rue André Philip | 69003 | LYON | ASC-L03-04 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47393 | 34729Z | 861 |  |  | 1
39 | 5 | 37A, rue d'Arménie | 69003 | LYON | ASC-L03-05 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47394 | 34870C | 1000 |  |  | 1
39 | 6 | 37B, rue d'Arménie | 69003 | LYON | ASC-L03-06 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47395 | 34921H | 1000 |  |  | 1
39 | 7 | 37C, rue d'Arménie | 69003 | LYON | ASC-L03-07 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47396 | 34975R | 1000 |  |  | 1
39 | 9 | 250, rue Garibaldi | 69003 | LYON | ASC-L03-09 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47398 | 35209W | 892 |  |  | 1
39 | 10 | 252, rue Garibaldi | 69003 | LYON | ASC-L03-10 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47399 | 35220H | 919 |  |  | 1
39 | 11 | 254, rue Garibaldi | 69003 | LYON | ASC-L03-11 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47400 | 35223L | 874 |  |  | 1
39 | 12 | 256, rue Garibaldi | 69003 | LYON | ASC-L03-12 | 225 Kg | 6 Niveaux | 47401 | 35225N | 865 |  |  | 1
42 | 1 | 130, cours Lafayette | 69003 | LYON | ASC-L03-21 | 400 Kg | 4 Niveaux | 47415 |  | 778 |  |  | 1
43 | 1 | 5, cours de la Liberté | 69003 | LYON | ASC-L03-13 | 225 Kg | 7 Niveaux | 47402 | 35236A | 832 |  |  | 1
46 | 1 | 60, cours de la Liberté | 69003 | LYON | ASC-L03-16 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47405 | 35257Y | 789 |  |  | 1
49 | 1 | 124, rue Paul Bert | 69003 | LYON | ASC-L03-19 | 300 Kg | 5 Niveaux | 47408 | 35319Q | 1000 |  |  | 1
50 | 1 | 52, boulevard Pinel | 69003 | LYON | ASC-L03-20 | 525 Kg | 10 Niveaux | 47414 | 35371X | 1000 |  |  | 1
75 | 1 | 26, bd Jules Favre | 69006 | LYON | ASC-L06-07 | 400 Kg | 4 Niveaux | 47962 |  | 740 |  |  | 1
76 | 1 | 28, bd Jules Favre | 69006 | LYON | ASC-L06-08 | 400 Kg | 4 Niveaux | 47963 |  | 814 |  |  | 1
78 | 1 | 43, rue Malesherbes | 69006 | LYON | ASC-L06-01 | 300 Kg | 7 Niveaux | 53200 | 36146P | 873 |  |  | 1
79 | 1 | 19, avenue Mal de Saxe | 69006 | LYON | ASC-L06-03 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47410 | 36163H | 858 |  |  | 1
80 | 1 | 35 rue Pierre Corneille | 69006 | LYON | ASC-L06-04 | 300 Kg | 6 Niveaux | 47411 | 36189L | 826 |  |  | 1
89 | 1 | 3, rue Chalopin | 69007 | LYON | ASC-L07-09 | 225 Kg | 6 Niveaux | 47960 |  | 825 |  |  | 1
96 | 1 | 62, rue Son Tay | 69100 | VILLEURBANNE | ASC-VIL-01 | 630 Kg | 5 Niveaux | 47412 | 36199X | 844 |  |  | 1
96 | 2 | 64, rue Son Tay | 69100 | VILLEURBANNE | ASC-VIL-02 | 630 Kg | 5 Niveaux | 47413 | 36220V | 844 |  |  | 1
800 | 1 | 1, rue Maurice Flandin | 69003 | LYON | ASC-L03-17 | 300 Kg | 7 Niveaux | 47406 |  | 1000 |  |  | 1
Maintenance prestations forfaitaires - Montant total annuel HT | [10 empty] | 0 | 0
Maintenance prestations forfaitaires - Montant total préventif et correctif annuel HT | [10 empty] | 0
Taux de TVA |  | 1 = 10% (Immeuble dont les locaux sont affectés pour au moins 50 % à un usage d'habitation) | [7 empty] | TVA 10% | 0 | 0
|  | 2 = mixte 10% et 20% (7,6% à usage d'habitation et 92,4% à usage de bureaux) | [7 empty] | TVA 20% | 0 | 0
Maintenance prestations forfaitaires - Montant total annuel TTC | [10 empty] | 0 | 0
Maintenance prestations forfaitaires - Montant total préventif et correctif annuel TTC | [10 empty] | 0

## Partie II - Presta. P.U.
PRESTATIONS A PRIX UNITAIRES POUR LA MAINTENANCE DES ASCENSEURS SUR LE PATRIMOINE PRIVE DES HOSPICES CIVILS DE LYON
L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu'il est réputée avoir pris connaissance et pris en considération dans son offre, l’intégralité des documents du dossier de consultation et tout particulièrement l'ensemble du CCTP. Il ne pourra en aucun cas invoquer une quelconque ignorance d’une pièce du dossier ou d’un de ses articles ou tout autre motif pour appliquer des plus-value financières. La partie II concerne les prestations à prix unitaires à appliquer conformément aux modalités décrites au CCTP.
N° | DESCRIPTION DES ARTICLES | U. | P.U. € HT | Délai fourniture | Durée intervention
1 | CABINE
1.1 | Installation d'un boîtier d'inspection sur toit de cabine | U. |  | 0 | 1
1.2 | Installation d'un bouton stop en fond de fosse | U. |  | 0 | 1
1.3 | Installation d'un bouton stop sur toit cabine | U. |  | 0 | 1
1.4 | Installation d'un éclairage d'ambiance de secours min 5 lum/m² | U. |  | 0 | 1
1.5 | Installation d'une prise de courant 220 V sur, sous cabine et fond de fosse | U. |  | 0 | 1
1.6 | Mise en place de freins de guide (SAE RIII.2) pour appareil de charge utile ≤ 630 Kg | U. |  | 0 | 1
1.7 | Mise en place de taquets anti-dérive | U. |  | 0 | 1
1.8 | Installation balustrade toit de cabine fixe - 1 côté | U. |  | 0 | 1
1.9 | Installation balustrade toit de cabine fixe - 2 côtés | U. |  | 0 | 1
1.10 | Installation balustrade toit de cabine fixe - 3 côtés | U. |  | 0 | 1
1.11 | Installation balustrade toit de cabine rétractable/repliable sur contact - 1 côté | U. |  | 0 | 1
1.12 | Installation balustrade toit de cabine rétractable/repliable sur contact - 2 côtés | U. |  | 0 | 1
1.13 | Installation balustrade toit de cabine rétractable/repliable sur contact - 3 côtés | U. |  | 0 | 1
1.14 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 2D | U. |  | 0 | 1
1.15 | Remplacement barrières de cellules de protection toute hauteur | U. |  | 0 | 1
1.16 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 3D | U. |  | 0 | 1
1.17 | Mise en conformité de l'éclairage principal et secours | U. |  | 0 | 1
1.18 | Installation éclairage de secours en cabine conforme à la réglementation en vigueur | U. |  | 0 | 1
1.19 | Remplacement d'un bouton (commande, alarme, etc.) du tableau de commande | U. |  | 0 | 1
1.20 | Remplacement de la boîte à bouton cabine avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, voyants et goujons) - Inclus synthèse vocale - Jusqu'à 6 niveaux | U. |  | 0 | 1
1.21 | Remplacement de la boîte à bouton cabine avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, voyants et goujons) - Inclus synthèse vocale - Pour 8 niveaux | U. |  | 0 | 1
1.22 | Installation d'une boite à bouton anti-vandale suivant normes ≤ 8 niveaux | U. |  | 0 | 1
1.23 | Installation d'une synthèse vocale suivant normes (y compris raccordement à la machinerie) | U. |  | 0 | 1
1.24 | Remplacement d'un contact à clé (cylindre fourni par HCL) | U. |  | 0 | 1
1.25 | Installation d'un contact à clé (cylindre fourni par HCL) | U. |  | 0 | 1
1.26 | Remplacement de la cabine ≤ 450 kg - antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) | U. |  | 0 | 1
1.27 | Remplacement de la cabine 460 à 630 kg - antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) | U. |  | 0 | 1
1.28 | Habillage cabine ≤ 450 kg finition stratifié compris dépose de l'ancien habillage | U. |  | 0 | 1
1.29 | Habillage cabine ≤ 450 kg finition inox gravé 18/10ème compris dépose de l'ancien habillage | U. |  | 0 | 1
1.30 | Habillage cabine 460 à 630 kg finition stratifié compris dépose de l'ancien habillage | U. |  | 0 | 1
1.31 | Habillage cabine 460 kg à 630 kg finition inox gravé 18/10ème compris dépose de l'ancien habillage | U. |  | 0 | 1
1.32 | Remplacement du sol plastic grand trafic U4 P4 cabine ≤ 450 kg | U. |  | 0 | 1
1.33 | Remplacement du sol plastic grand trafic U4 P4 cabine 460 kg à 630 kg | U. |  | 0 | 1
1.34 | Remplacement du sol caoutchouc pastillé cabine ≤ 450 kg | U. |  | 0 | 1
1.35 | Remplacement du sol caoutchouc pastillé cabine 460 kg à 630 kg | U. |  | 0 | 1
1.36 | Remplacement du sol bac en inox 18/10 cabine ≤ 450 kg | U. |  | 0 | 1
1.37 | Remplacement du sol bac en inox 18/10 cabine 460 kg à 630 kg | U. |  | 0 | 1
1.38 | Remplacement du sol par pierre type Granito cabine ≤ 450 kg | U. |  | 0 | 1
1.39 | Remplacement du sol par pierre type Granito cabine 460 kg à 630 kg | U. |  | 0 | 1
1.40 | Remplacement du sol carrelage cabine ≤ 450 kg | U. |  | 0 | 1
1.41 | Remplacement du sol carrelage cabine 460 kg à 630 kg | U. |  | 0 | 1
1.42 | Faux plafond : remise en état (peinture, redressage..) | U. |  | 0 | 1
1.43 | Faux plafond : remplacement (avec fixations) | U. |  | 0 | 1
1.44 | Pose d'un miroir en cabine | m² |  | 0 | 1
1.45 | Pose d'un miroir de retournement en cabine | U. |  | 0 | 1
1.46 | Pose d'une main courante en aluminium | ml |  | 0 | 1
1.47 | Pose d'une main courante en inox | ml |  | 0 | 1
1.48 | Pose d'une main courante en bois | ml |  | 0 | 1
1.49 | Remplacement linteau cabine | U. |  | 0 | 1
1.50 | Pose d'une plinthe de cabine | ml |  | 0 | 1
1.51 | Mise en place de grilles de ventilation en cabine | U. |  | 0 | 1
1.52 | Remplacement de la tringlerie parachute | U. |  | 0 | 1
1.53 | Remplacement des blocs parachute, avec étrier et arcade | U. |  | 0 | 1
1.54 | Décorrodage et mise en peinture à l'identique du dessous de cabine | U. |  | 0 | 1
1.55 | Décorrodage du garde pieds cabine | U. |  | 0 | 1
1.56 | Décorrodage et lubrification des organes mobiles sous cabine | U. |  | 0 | 1
1.57 | Remplacement du garde pieds fixe en inox - hauteur 750 mm | U. |  | 0 | 1
1.58 | Remplacement du garde pieds rétractable en Inox - Hauteur 750 mm déployé | U. |  | 0 | 1
1.59 | Remplacement du garde pieds fixe en EZ ou peint - hauteur 750 mm | U. |  | 0 | 1
1.60 | Remplacement du garde pieds rétractable en EZ ou peint - Hauteur 750 mm déployé | U. |  | 0 | 1
1.61 | Remplacement du seuil de cabine en aluminium y compris fixation | U. |  | 0 | 1
1.62 | Remplacement du seuil de cabine en inox y compris fixation | U. |  | 0 | 1
1.63 | Remplacement de la came mobile y compris fixation | U. |  | 0 | 1
1.64 | Remplacement de l'opérateur de porte VF seul | U. |  | 0 | 1
1.65 | Remplacement de l'opérateur de porte VF inclus portes cabine Inox - Passage Libre ≤ 900 mm | U. |  | 0 | 1
1.66 | Remplacement de l'opérateur de porte VF inclus portes cabine acier pré-peint - Passage Libre ≤ 900 mm | U. |  | 0 | 1
1.67 | Suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... | U. |  | 0 | 1
1.68 | Remplacement courroie d'entraînement de l'opérateur | U. |  | 0 | 1
1.69 | Remplacement du dispositif de verrouillage de la porte cabine | U. |  | 0 | 1
1.70 | Mise en place d'un pèse-charge électronique | U. |  | 0 | 1
1.71 | Mise en place d'une téléalarme inclus triphonie et synthèse vocale, conforme SAE et arrêtés du 26 Février/21 Mars 2007 | U. |  | 0 | 1
1.72 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le fond de cuvette et un service d'intervention sur téléalarme existante | U. |  | 0 | 1
1.73 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le toit de cabine et un service d'intervention sur téléalarme existante | U. |  | 0 | 1
1.74 | Plus-value mise en place télésurveillance | U. |  | 0 | 1
2 | PALIERS
2.1 | Remplacement d'un bouton palier anti-vandale - identique ou équivalent | U. |  | 0 | 1
2.2 | Remplacement d'une boîte à bouton complète anti-vandale - 1 bouton | U. |  | 0 | 1
2.3 | Remplacement d'une boîte à bouton complète anti-vandale - 2 boutons | U. |  | 0 | 1
2.4 | Remplacement d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore | U. |  | 0 | 1
2.5 | Installation d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore | U. |  | 0 | 1
2.6 | Installation d'un signal sonore prévenant du début d'ouverture des portes conforme aux arrêtés du 26 février 2007 / 21 mars 2007 | U. |  | 0 | 1
2.7 | Remplacement d'un ferme porte | U. |  | 0 | 1
2.8 | Remplacement serrure de porte battante complète - Serrure neuve de modèle identique ou équivalent | U. |  | 0 | 1
2.9 | Remplacement serrure de porte automatique complète - Serrure neuve de modèle identique ou équivalent | U. |  | 0 | 1
2.10 | Mise en place d'un système anti-intrusion mécanique (prix unitaire par niveau) | U. |  | 0 | 1
2.11 | Mise en place d'un système sonore et lumineux en cas d'intrusion en gaine (prix unitaire par niveau) | U. |  | 0 | 1
2.12 | Remplacement suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... | U. |  | 0 | 1
2.13 | Remplacement plaque "Poussez" à l'identique | U. |  | 0 | 1
2.14 | Remplacement poignée de porte battante à l'identique | U. |  | 0 | 1
2.15 | Remplacement paumelle de porte battante à l'identique | U. |  | 0 | 1
2.16 | Remplacement oculus conforme ≤ 1200 x 150 | U. |  | 0 | 1
2.17 | Remplacement oculus conforme > 1200 x 150 | U. |  | 0 | 1
2.18 | Remplacement pare close occulus à l'identique | U. |  | 0 | 1
2.19 | Remplacement des impostes vitrées par Stadip 4.4.2 | U. |  | 0 | 1
2.20 | Remplacement porte battante complète (inclus serrure, oculus, poignée, bouton, plaque de propreté, etc…) - Passage Libre ≤ 700 mm | U. |  | 0 | 1
2.21 | Remplacement porte battante complète (inclus serrure, oculus, poignée, bouton, plaque de propreté, etc…) - Passage Libre > 700 mm et ≤ 1000 mm | U. |  | 0 | 1
2.22 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) INOX - Passage Libre ≤ 900 mm | U. |  | 0 | 1
2.23 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) ACIER PRE-PEINT - Passage Libre ≤ 900 mm | U. |  | 0 | 1
2.24 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique INOX - Passage Libre ≤ 900 mm | U. |  | 0 | 1
2.25 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique ACIER PRE-PEINT - Passage Libre ≤ 900 mm | U. |  | 0 | 1
2.26 | Remplacement vantail de porte coulissante INOX - Passage Libre ≤ 900 mm | U. |  | 0 | 1
2.27 | Remplacement vantail de porte coulissante ACIER PRE-PEINT - Passage Libre ≤ 900 mm | U. |  | 0 | 1
2.28 | Remplacement tôle chasse-pieds / paroi lisse | U. |  | 0 | 1
2.29 | Remplacement de seuil palier porte automatique inox y compris tôle chasse-pieds | U. |  | 0 | 1
2.30 | Remplacement de seuil palier porte automatique grand trafic | U. |  | 0 | 1
2.31 | Traitement anti corrosion d'un seuil palier | U. |  | 0 | 1
2.32 | Remplacement contact à clé palier à l'identique | U. |  | 0 | 1
2.33 | Remise en état deverrouillage manuel de porte palière à l'identique | U. |  | 0 | 1
2.34 | Remplacement du dispositif d'occultation des déverrouillages à l'identique | U. |  | 0 | 1
2.35 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose en applique | U. |  | 0 | 1
2.36 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose encastrée | U. |  | 0 | 1
2.37 | Remplacement verre dormant appel prioritaire pompier | U. |  | 0 | 1
2.38 | Remplacement du guide de déverrouillage de porte palière inox y compris fixations | U. |  | 0 | 1
2.39 | Ajout de contrepoids sur les portes coulissantes | U. |  | 0 | 1
2.40 | Peinture d'une porte coulissante | U. |  | 0 | 1
2.41 | Peinture d'une porte battante | U. |  | 0 | 1
2.42 | Serrurerie de pourtour de porte palière | m² |  | 0 | 1
2.43 | Peinture sur serrurerie de pourtour de porte palière | m² |  | 0 | 1
3 | LOCAL DES MACHINES / POULIES
3.1 | Remplacement du boîtier à clé fracturable - coffret métallique | U. |  | 0 | 1
3.2 | Affichage d'identification du local ("Danger…") avec fixation antivandales | U. |  | 0 | 1
3.3 | Sécuriser et baliser les points inférieurs à 1,80 m en machinerie | U. |  | 0 | 1
3.4 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies | U. |  | 0 | 1
3.5 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies, modèle à crinoline | U. |  | 0 | 1
3.6 | Remplacement du verrouillage de l'échelle d'accès | U. |  | 0 | 1
3.7 | Remplacement du support d'échelle d'accès au local par un modèle verrouillable | U. |  | 0 | 1
3.8 | Mise en place barre d'accrochage pour l'échelle d'accès au local des machines | U. |  | 0 | 1
3.9 | Pose d'une crosse de rétablissement pour accès au local des machines | U. |  | 0 | 1
3.10 | Remplacement du verrou d'accès au local | U. |  | 0 | 1
3.11 | Remplacement de la trappe d'accès au local | U. |  | 0 | 1
3.12 | Renforcement de la trappe d'accès au local | U. |  | 0 | 1
3.13 | Remplacement de la porte d'accès au local | U. |  | 0 | 1
3.14 | Equilibrage d'un vantail de trappe, par vérin ou contrepoids | U. |  | 0 | 1
3.15 | Protection du contrepoids d'équilibrage de trappe | U. |  | 0 | 1
3.16 | Pose d'un arrêt de volet de trappe | U. |  | 0 | 1
3.17 | Installation d'un dispositif pour rendre la trappe indégondable | U. |  | 0 | 1
3.18 | Mise en place d'un garde-corps pourtour de trappe | U. |  | 0 | 1
3.19 | Remplacement d'une poignée de porte ou de trappe | U. |  | 0 | 1
3.20 | Remplacement de l'armoire de manœuvre 2 vitesses 0,60 à <1,00 m/s - 8 niveaux maxi - Simplex - Révision et toutes fileries incluses | U. |  | 0 | 1
3.21 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF _ 0,60 à <1,00 m/s - 8 niveaux maxi - Simplex - Révision et toutes fileries incluses | U. |  | 0 | 1
3.22 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF ≥ 1,00 m/s et ≤ 1,6m/s - 8 niveaux maxi - Simplex - Révision et toutes fileries incluses | U. |  | 0 | 1
3.23 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF > 1,6m/s - 8 niveaux maxi - Simplex - Révision et toutes fileries incluses | U. |  | 0 | 1
3.24 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF > 1,6m/s - 8 niveaux maxi - Multiplex - Révision et toutes fileries incluses | U. |  | 0 | 1
3.25 | Adjonction d'une variation de fréquence sur manœuvre conservée ≤ 8kW | U. |  | 0 | 1
3.26 | Adjonction d'une variation de fréquence sur manœuvre conservée > 8 et ≤ 11kW | U. |  | 0 | 1
3.27 | Adjonction d'une variation de fréquence sur manœuvre conservée > 11 et ≤ 20 kW | U. |  | 0 | 1
3.28 | Adjonction d'une variation de fréquence sur manœuvre conservée > 20kW | U. |  | 0 | 1
3.29 | Remplacement à l'identique du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg jusqu'à 1m/s | U. |  | 0 | 1
3.30 | Remplacement à l'identique du moto-réducteur et câbles. Appareil de 460à 630 Kg jusqu'à 1m/s | U. |  | 0 | 1
3.31 | Remplacement à l'identique du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s | U. |  | 0 | 1
3.32 | Remplacement à l'identique du moto-réducteur et câbles. Appareil de 460 à 630 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s | U. |  | 0 | 1
3.33 | Remplacement par un treuil de type Gearless du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg jusqu'à 1m/s | U. |  | 0 | 1
3.34 | Remplacement par un treuil de type Gearless du moto-réducteur et câbles. Appareil de 460à 630 Kg jusqu'à 1m/s | U. |  | 0 | 1
3.35 | Remplacement par un treuil de type Gearless du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s | U. |  | 0 | 1
3.36 | Remplacement par un treuil de type Gearless du moto-réducteur et câbles. Appareil de 460 à 630 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s | U. |  | 0 | 1
3.37 | Rebobinage moto-réducteur | U. |  | 0 | 1
3.38 | Installation d'une manœuvre électrique de rappel dans le local des machines | U. |  | 0 | 1
3.39 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (jusqu'à 32 A) | U. |  | 0 | 1
3.40 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (> 32 A) | U. |  | 0 | 1
3.41 | Mise en place d'un kit de consignation sur le tabeau éléctrique | U. |  | 0 | 1
3.42 | Remplacement / Mise en place d'une protection différentielle sur le tableau électrique | U. |  | 0 | 1
3.43 | Pose d'une protection mécanique transparente avec signalisation sur les éléments de l’armoire de manœuvre restant sous tension après coupure de courant | U. |  | 0 | 1
3.44 | Mise en place d'un tableau électrique simplifié dans local des poulies | U. |  | 0 | 1
3.45 | Installation d'un boîtier de visualisation "cabine à niveau" par voyant lumineux | U. |  | 0 | 1
3.46 | Pose d'une extraction mécanique forcée en machinerie | U. |  | 0 | 1
3.47 | Asservissement de la manœuvre à la température du local (appareil hydraulique) | U. |  | 0 | 1
3.48 | Mise en place d'un bac de rétention sous la cuve hydraulique | U. |  | 0 | 1
3.49 | Installation de béquilles de sécurité sur ascenseur hydraulique | U. |  | 0 | 1
3.50 | Création d'un retour automatique au niveau le plus bas sur appareil hydraulique | U. |  | 0 | 1
3.51 | Remplacement et mise en place d'un réchauffeur de cuve | U. |  | 0 | 1
3.52 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur - Vitesse nominale jusque 1 m/s | U. |  | 0 | 1
3.53 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur - Vitesse nominale jusque 1 m/s avec système télécommandé | U. |  | 0 | 1
3.54 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur _ Vitesse nominale comprise entre 1 m/s et 1,6 m/s | U. |  | 0 | 1
3.55 | Remplacement éclairage, compris filerie et interrupteur lumineux conforme à la règlementation | U. |  | 0 | 1
3.56 | Remplacement interrupteur par modèle lumineux | U. |  | 0 | 1
3.57 | Ajout d'un point lumineux (2 tubes fluos) au système d'éclairage existant | U. |  | 0 | 1
3.58 | Remplacement / Installation éclairage de secours | U. |  | 0 | 1
3.59 | Protection d'un point rentrant | U. |  | 0 | 1
3.60 | Capotage d'une pièce tournante | U. |  | 0 | 1
3.61 | Mise en peinture d'une poulie | U. |  | 0 | 1
3.62 | Pose d'échelons d'accès au massif | U. |  | 0 | 1
3.63 | Pose d'une chaînette de retenue massif | U. |  | 0 | 1
3.64 | Pose d'une crosse de préhension pour accès au massif | U. |  | 0 | 1
3.65 | Pose d'un garde-corps massif avec lisse et sous-lisse | ml |  | 0 | 1
3.66 | Pose de plinthes sur les garde-corps dans le local de machinerie | F. |  | 0 | 1
3.67 | Rehausse du garde corps massif existant à 1m 10 | F. |  | 0 | 1
3.68 | Mise en place d'un crochet de manutention | U. |  | 0 | 1
3.69 | Peinture du local (sol, mur, plafond) | m² |  | 0 | 1
3.70 | Encloisonnement d'une canalisation étrangère au service de l'ascenseur. | ml |  | 0 | 1
3.71 | Liaison équipotentielle entre deux pièces métalliques | U. |  | 0 | 1
3.72 | Pose d'une séparation machinerie métal déployé sur cadre avec porte, verrou | ml |  | 0 | 1
3.73 | Installation d'un compteur de démarrage | U. |  | 0 | 1
4 | CONTRÔLE D'ACCES
4.1 | Remplacement d'un lecteur de badge (fourni par HCL) | U. |  | 0 | 1
4.2 | Remplacement et connexion du cablâge contrôle accès | ml |  | 0 | 1
5 | EN GAINE
5.1 | Mise en place d'un fourreau toute hauteur interdisant l'accès à la gaine | m² |  | 0 | 1
5.2 | Mise en place d'un dispositif interdisant l'accès aux éléments de déverrouillage des portes (prix unitaire par niveau) | U. |  | 0 | 1
5.3 | Mise en place d'une tôle ajourée pour interdire l'accès à la gaine | m² |  | 0 | 1
5.4 | Séparation grillagée en gaine, toute hauteur | m² |  | 0 | 1
5.5 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en cuvette | U. |  | 0 | 1
5.6 | Mise en peinture du fond de cuvette, remontée sur 1 mètre | m² |  | 0 | 1
5.7 | Réalisation d'une étanchéité cuvette | m² |  | 0 | 1
5.8 | Remplacement des amortisseurs cuvette | U. |  | 0 | 1
5.9 | Installation contact de poulie tendeuse | U. |  | 0 | 1
5.10 | Installation d'un STOP cuvette | U. |  | 0 | 1
5.11 | Réhausse des chandelles des amortisseurs de façon à obtenir une dénivellation maximum de 12 cm | U. |  | 0 | 1
5.12 | Installation d'une prise de courant en cuvette | U. |  | 0 | 1
5.13 | Mise en place d'un système de phonie en cuvette | U. |  | 0 | 1
5.14 | Mise en place d'une échelle / échelons d'accès cuvette | U. |  | 0 | 1
5.15 | Mise en place d'une barre de préhension pour accès cuvette | U. |  | 0 | 1
5.16 | Installation d'une commande d'éclairage en cuvette | U. |  | 0 | 1
5.17 | Installation d'une commande d'éclairage gaine depuis le toit de cabine | U. |  | 0 | 1
5.18 | Remplacement de l'éclairage en gaine par tubes fluos jusqu'à 6 niveaux | U. |  | 0 | 1
5.19 | Remplacement de l'éclairage en gaine par tubes fluos pour 8 niveaux | U. |  | 0 | 1
5.20 | Remplacement des fins de course | U. |  | 0 | 1
5.21 | Mise en place d'un contact à arrachement | U. |  | 0 | 1
5.22 | Remplacement de la canalisation palière (goulottes plastiques) | U. |  | 0 | 1
5.23 | Remplacement des fileries électriques souples en gaine | U. |  | 0 | 1
5.24 | Capotage d'une poulie de renvoi / mouflage | U. |  | 0 | 1
5.25 | Protection de la poulie tendeuse contre les risques de chutes d'objets | U. |  | 0 | 1
5.26 | Remplacement vitrage gaine armé à l'identique | m² |  | 0 | 1
6 | ACCES
| Pose d'un coffre à clé antivandale encastré | U. |  | 0 | 1
| Sur la terrasse, balisage par poteaux et chaînes du cheminement d'accès à la machinerie pour un parcours de 5 m. | U. |  | 0 | 1
7 | PLUS-VALUES SPECIFIQUES TRAITEMENT AMIANTE
| Dépose, évacuation, traitement selon réglementation amiante du sol cabine ≤ 400 kg si présence d'amiante dans colle ou dalle | U. |  | 0 | 1
| Dépose, évacuation, traitement selon réglementation amiante du sol cabine entre 400 kg et 630 kg si présence d'amiante dans colle ou dalle | U. |  | 0 | 1
| Fourniture et pose d'un sas étanche en contreplaqué (doublage polyane) | U. |  | 0 | 1
| Dépose, évacuation, traitement d'une porte palière complète selon réglementation | U. |  | 0 | 1
| Mise en dépression de la gaine (machinerie embarquée) | U. |  | 0 | 1
| Remplacement, dépose et traitement de machoires de frein amiantées | U. |  | 0 | 1
| Remplacement, dépose et traitement contacts des armoires de commande amiantés | U. |  | 0 | 1
| Remplacement, dépose et traitement du pare-étincelle amianté | U. |  | 0 | 1
| Plus-value pour remplacement porte palière ou seuil si présence amiante dans colle ou dalle de sol au palier - Prix par niveau | U. |  | 0 | 1
8 | TAUX HORAIRE
8.1 | Heure pour intervention d'un technicien hautement qualifié | H.
8.2 | Heure pour intervention d'un aide en accompagnement d'un technicien | H.
9 | COEFFICIENT DE PEINES ET SOINS
| Coefficient de peines et soins. Coefficient obligatoirement inférieur ou égal à 1,20 | Coef. | 1
Raison sociale :
Signature & cachet :
Date :