## Page de garde
USID de Montlhéry - IRBA - sécurisation entrée du site BRETIGNY (91)
Travaux de terrassement - fourniture et pose de guérites et herse amovible
DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

## DPGF
DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
Travaux de terrassement - fourniture et pose de guérites et herse amovible
USID de Montlhéry - IRBA - sécurisation entrée du site BRETIGNY (91)
|  | Code | Désignation | Unité | Montant HT €
|  | 1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
|  | 1.1 | Contacts et autorisations préalables (DICT, concessionnaires, emprises voiries,…) | forfait
|  | 1.2 | Etat des lieux avant travaux | forfait
|  | 1.3 | Installations nécessaires au chantier - amenée repli du matériel, fluides - préparation du chantier (barrières bardage plein, signalisation, peinture,…) et sécurisation tout au long du chantier. Repli des installations au terme des travaux - Fourniture et pose d'un panneau de chantier. | forfait
|  | 1.4 | commande des guérites et de la herse | forfait
|  | SOUS-TOTAL 1 - € HT |  |  | 0
|  | 2 | TERRASSEMENT
|  | 2.1 | excavation et évacuation, fouille, mise en place grave, tassement et nivellement des tranchées. | forfait
|  | 2.2 | tranchées et mise en place fourreaux, câbles et tuyaux pour raccordement aux réseaux électriques (environ 30m) avec attentes en surface et raccordement tableau électrique avec disjoncteur de protection, mise à la terre. | forfait
|  | 2.3 | tranchées et mise en place fourreaux, Fourniture et pose de câblage (30M environ) pour la commande automatique de la herse et des guérites (type et section selon spécifications), fourniture et installation d'un tableau de commande dans une guérite, raccordement des systèmes de commande et de sécurité, fourniture et pose de câblage pour l'interphonie dans les guérites. | forfait
|  | 2.4 | tranchées pour mise en place de la herse selon le plan fourni. | forfait
|  | 2.5 | location engins (pelles, grues…) | forfait
|  | 2.6 | Revetement de voirie en enrobé bitumineux (environ 30m de long) | forfait
|  | SOUS-TOTAL 2- € HT |  |  | 0
|  | 3 | FOURNITURE ET POSE DE DEUX GUERITES BLINDEES ET UNE HERSE AMOVIBLE
|  | 3.1 | Fourniture de deux guérites blindées (dimensions et spécifications détaillées selon le CCTP), transport et pose sur fondations, installation des équipements et raccordement | forfait
|  | 3.2 | Fourniture d'une herse automatisée (type et spécifications détaillées selon le CCTP), transport, pose et fixations | forfait
|  | SOUS-TOTAL 3- € HT |  |  | 0
|  | 4 | RÉCEPTION DES TRAVAUX - LIVRAISON ET REMISE EN ETAT
|  | 4.1 | Réalisation des tests de fonctionnement des guérites et de la herse (y compris tests de sécurité) et mise en service complète du système de commande (y compris essais d'automatisation et de communication) | forfait
|  | 4.2 | Réalisation et transmission du Rapport de Fin de Travaux. | forfait
|  | SOUS-TOTAL 4 - € HT |  |  | 0
|  | TOTAL |  | TOTAL € HT | 0
|  |  |  | TVA € | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC | 0