## LOT 1
Marché N° 34-26/16
LOT 1
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)
MAINTENANCE DES ALARMES INTRUSIONS, AGRESSIONS et TECHNIQUES
horaires d'intervention : 08 h 30 à 17 h 00 du lundi au vendredi
Maintenance préventive et corrective (Compte-rendu d'intervention après chaque visite).
DPGF : MAINTENANCE DES ALARMES INTRUSIONS, AGRESSIONS ET TECHNIQUES (Cf. Article 7-A du CCP ) | [5 empty] | MAINTENANCE PREVENTIVE (1) FORFAIT HT ANNUEL (2) | ABONNEMENT ANNUEL GSM HT incluant la carte SIM multi-opérateurs | BPU : FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU LOT DE BATTERIES (3) PAR ALARME PRIX UNITAIRE HT PAR ALARME
SITES |  | Surface et nombre de niveaux | Type d'alarme | Centrale | Caractéristiques
SIEGE | 29 Cours Gambetta 34934 Montpellier cedex 9 | 10 387 m² 6 niveaux : R-1 au R+4 | Alarme intrusion avec détecteurs de présence | INTEGRA EN50131 Grade 2 de 2013 | 14 radars + 2 contacts d'ouverture
|  |  | Alarme agression | INTEGRA 128 de 2013 | Rdc : 3 récepteurs et 20 émetteurs
MOSSON | 90 Allée Amilcare Calvetti 34080 Montpellier | 2 140 m² 2 niveaux : R-1 au Rdc | Alarme intrusion avec détecteurs de présence | INTEGRA 64 de 2016 | 29 radars + 1 contact d'ouverture
FRONTIGNAN | 8 quai Voltaire 34110 Frontignan | 909 m² 2 niveaux : Rdc et R+1 | Alarme intrusion avec détecteurs de présence | INTEGRA 32 de 2016 | 10 radars
LUNEL | 8 rue Henri Reynaud 34400 Lunel | 477 m² 2 niveaux : Rdc et R+1 | Alarme intrusion avec détecteurs de présence | INTEGRA 32 de 2019 | 3 radars + 2 contacts d'ouverture
|  |  | Alarme anti-agression | Centrale commune intrusion et agression : INTEGRA EN50131 GRADE 2 | 1 récepteur ABAX 4 télécommandes radio bi-directionnelles
SETE | 287 avenue du Maréchal Juin 34200 Sète | 278 m² 2 niveaux : Rdc et R+1 | Alarme intrusion avec détecteurs de présence | ATS1002 : centrale 8 zones ext. à 16 - 2 groupes + trams. Digital de 2011 | 5 radars
|  |  | Alarme anti-agression | Centrale commune intrusion et agression : INTEGRA EN50131 GRADE 3 | 2 émetteurs et 1 récepteur 1 bouton PANIC avec mémoire mécanique
AGDE | CCAS Espace Mirabel 34300 Agde | 40 m² au R+2 | Alarme anti-agression | INTEGRA 24 de 2020 | 3 émetteurs et 1 recepteur
HOURS | 2 Rond point Hours 34500 Béziers | 4 970 m² 9 niveaux : R-2 au R+5 | Alarme intrusion avec détecteurs de présence | Centrale (commune : intrusion, technique et agression) : INTEGRA 24 de 2017 | 21 radars + 9 contacts d'ouverture
|  |  | Alarme agression |  | Rdc bas : 14 émetteurs et 3 récepteurs 1er étage : 5 émetteurs et 2 récepteurs
|  |  | Alarme technique | 1 module maître + 2 modules satellites : SAT NUG 632063 / SAT + NUG 32065 / SAT + NUG 32065 | 3 reports pour 17 équipements
BATIMENT 32ème (A intégrer à compter du 24/10/2026 - fin de la période de garantie ) | 88 rue de la 32ème 34000 Montpellier | 3 582 m² 6 niveaux : R-1 au R+4 | Alarme intrusion avec détecteurs de présence | Centrale RISCO 2024 | Carte Mère LightSYS+TH native IP Multisocket + 32 détecteurs photos + 3 claviers LCD LightSYSTH + 20 radars + 4 radars photos +16 contacts de porte
(1) La maintenance préventive comprend 2 visites annuelles impérativement en mai et en novembre. (2) Les prix comprennent la main d'œuvre, le déplacement, la fourniture et le remplacement des pièces < 200 € HT, la livraison des comptes-rendus d'intervention après chaque visite et des comptes-rendus d'activités annuelles. |  |  |  |  | TOTAL HT | 0 | 0 | 0
(3) Les prix sont garantis au minimum 1 an, pièces, main d'œuvre, raccordements/essais, mise en service et déplacement. |  |  |  |  | TOTAL TTC | 0 | 0 | 0
BPU : INTERVENTIONS A LA DEMANDE (Cf. Article 7-C du CCP) | [5 empty] | PRIX UNITAIRE HT
Modification du paramétrage de toutes les alarmes intrusions en cas de changement de télésurveilleur (Main d'œuvre et déplacement compris)
Modification de la plage horaire de fonctionnement d'une alarme intrusion (Main d'œuvre et déplacement compris)
Modification de codes (ajout de code pour un prestataire, modification de codes existants, etc) (Main d'œuvre et déplacement compris)
BPU : MAINTENANCE CORRECTIVE ET AUTRES MATERIELS/TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE FORFAIT ANNUEL (MATERIELS/REPARATIONS > 200 € HT) (Cf. Articles 7-B et 5 du CCP) |  |  |  |  | MONTANT
Taux horaire (5) (Main d'œuvre ouvrier) |  |  |  |  | € ht/h/pers |  | € ttc/h/pers
Coefficient sur débours (6) (coefficient d'entreprise affecté aux fournitures et matériels). |  |  |  |  | %
(5) Le taux horaire s'entend avec : le déplacement, les raccordements, les essais et la mise en service inclus.
(6) Pour les fournitures et matériels non compris dans les forfaits annuels> 200 € HT, le prestataire établira un devis dans lequel le prix proposé sera le prix de son fournisseur (facture à l'appui) multiplié par le coefficient sur débours.Les matériels sont garantis au minimum 1 an, pièces, main d'oeuvre, raccordements/essais, mise en service et déplacement.
Maintenance préventive |  |  |  |  | Obiligations du Titulaire conformément au CCP
Engagement sur l'envoi du planning |  |  |  |  | 1 mois avant le début des interventions conformément au CCP
Modalités d'envoi du planning |  |  |  |  | Mails dédiés: francoise.pizzo@assurance-maladie.fr ; pierre-marie.lasserre@assurance-maladie.fr
Respect des dates planifiées; si empêchement information par mail |  |  |  |  | 48 heures avant la date prévue conformément au CCP
Intervention de dépannage et de maintenance corrective |  |  |  |  | Obiligations du Titulaire conformément au CCP
Modalités de contact |  |  |  |  | Mails dédiés: francoise.pizzo@assurance-maladie.fr ; pierre-marie.lasserre@assurance-maladie.fr
Délai d'intervention sur site |  |  |  |  | 4 heures conformément au CCP
Temps de réparation maximum (remise en fonctionnement normal hors devis) |  |  |  |  | 72 heures conformément au CCP
Délai de transmission des devis de réparation |  |  |  |  | 5 jours ouvrés conformément au CCP
NOM DE L'ENTREPRISE :
Nom et Qualité du Signataire:
Cachet, Date et Signature :
A ……………………………, le …………………….