## QS Maintenance
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive. Toutes les durées demandées sont en heures/jours ouvrables. Si le candidat sous traite tout ou partie de la maintenance de ces équipements à des sociétés tierces, il engage sa seule responsabilité d'engagement contractuel de résultat au titre de ce document.
QUESTIONNAIRE MAINTENANCE
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
Organisation de maintenance
Sous -traitance
Sous-traitez vous tout ou partie de la maintenance de vos équipements ? (oui/non)
Si oui veuillez remplir l'onglet sous-traitance de ce tableur
Sinon, quel est le nom de votre structure maintenance ?
Sinon, quelles sont les coordonnées de votre structure maintenance ?
Organisation de votre SAV :
Nombre de personnes en France habilitées (en date du 01/01/2026) à intervenir sur le matériel proposé pour toutes les opérations de maintenance listées au CCTP
Ratio au 01/01/2026 du nombre d'équipements installés (objet du lot) /nombre techniciens de maintenance habilités à intervenir sur l'objet du lot (en France)
Organisation du SAV hors France métropolitaine (DROM-COM) : à décrire
Disposez vous d'une certification Système Qualité portant sur la maintenance préventive ? Si oui précisez la référence et la date de dernière certification
Plage horaire d'intervention des techniciens /ingénieurs sur site :
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
Modalités de maintenance
Maintenance préventive
Les maintenances préventives peuvent-elles être planifiées tout ou partie en dehors des heures ouvrées du service où est situé l'équipement ? Si oui, en préciser les conditions
Quel est le temps de maintenance préventive annuelle nécessaire ?
Maintenance évolutive
Les mises à jour logicielles des fonctionnalités sont-elles incluses dans le contrat ? Si oui, dans quelle limite ?
Quelle est la fréquence de mise à disposition des mises à jour ?
Comment les mises à jours sont-elles installées ? (à distance, sur site, connexion réseau nécessaire ?, …)
L'établissement a-t-il le choix d'installer la mise à jour ?
Vous engagez-vous à ce qu'il n'y ait aucune régression du fait de l'installation de la mise à jour ?
Télémaintenance
Disposez-vous d'un moyen de diagnostic à distance ?
Si oui, combien de personnes opérationnelles s'occupent du diagnostic à distance et quelle est leur formation ?
Si oui, quelles pannes peuvent-être prises en charge ?
Cette télémaintenance permet-elle la maintenance prédictive ? Si oui, quels sont les organes surveillés et avec quels indicateurs ?
Joindre en annexe le protocole d'accès souhaité
Hotline
Existe-t-il une hotline ?
Est elle gratuite?
Le support de la hotline est-il toujours francophone ? Si non merci de préciser
Engagements de maintenance
Taux de disponibilité :
Taux de disponibilité minimum garanti (location maintenance impliquant un équivalent contra tous risques)
A partir de quel événement débute l'indisponibilité machine ?
Un appel génère-t-il un ticket d'intervention horodaté ? Celui-ci est-il joint au rapport d'intervention ?
A partir de quel événement se termine l'indisponibilité machine ?
Entre les deux événements mentionnés ci-dessus, existe-t-il des événements pouvant interrompre le décompte de l'indisponibilité machine ? Si oui détaillez les
Sous quel délais pouvez-vous garantir une réponse technique ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
En cas de panne bloquante, En combien de temps un appareil de configuration technique identique peut il être déployé?

## QS Sous traitance
Le candidat renseignera une ligne pour chaque société avec laquelle il sous-traite une partie de la maintenance de ces équipements. Ces informations permettront d'évaluer l'organisation de la structure maintenance du candidat.
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
Identité de la société | Secteur géographique en charge | Personne de contact | Mail de contact | N° téléphonique | Nombre de techniciens | Nombre d'équipements sous contrat ? | Types de maintenances réalisées | Spécialisation des techniciens en biomédical ? | Technicien(s) dédié(s) à l'imagerie ? | Nombre d'années de sous traitance avec cette société ?

## QS Formation
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive
QUESTIONNAIRE FORMATION
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
ORGANISATION DE VOS PRESTATIONS DE FORMATION et de SUPPORT A L'UTILISATION
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs avant la mise en service ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs à la mise en service ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs pendant la garantie ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs après la fin de la garantie ?
Au 01/01/2026, combien d'ingénieurs d'application en France sont aptes à répondre au besoin des utilisateurs sur le modèle proposé ?
Au 01/01/2026, quel est le ratio nombre d'équipements installés /ingénieur d'application ?
Quelles sont les qualifications de ces ingénieurs d'application ?
Depuis combien de temps travaillent-ils dans le domaine de la chirurgie ?
Depuis combien de temps travaillent-ils dans la société ?
FORMATION INITIALE
Nombre de personnes
Lieu
Durée
Programme
Support de formation en français inclus ?
Contrôle des connaissances acquises en fin de formation ?
Certificat de formation délivré en fin de formation ?
FORMATION CONTINUE
Fréquence des formations continues incluses dans l'offre
Nombre de personnes
Lieu
Durée
Programme
FORMATION DES TECHNICIENS BIOMEDICAUX
Stage technique pour a minima 2 personnes
Lieu
Durée
Programme
Quelles formations proposez vous aux techniciens et quels niveau de qualification peuvent ils obtenir à l'issue de cette formation ? (selon norme AFNOR FDX 60-000)
Listez les opérations de maintenance qui ne peuvent être réalisées par les techniciens biomédicaux à l'issue de vos formations
Certificat remis à l'issue de la formation ? Si oui, valable combien de temps ?
Logiciel de diagnostic de panne et autorisation informatique remises au technicien à l'issue de la formation ?
Les techniciens biomédicaux ont-ils besoin de code d'accès/d'outil/outillage spécifiques ? SI oui, les fournissez vous?
A quels diagnostics le technicien peut-il avoir accès grâce aux outils mentionnés ci-dessus ?
La proposition de formation (si elle n'a pas lieu sur le site du bénéficiaire concerné) intègre-t-elle l'ensemble des prestations pour 2 techniciens biomédicaux .(transport, hébergement, repas, stage...) ?
Autres formations
Tutoriels
Des tutoriels sont-ils intégrés à l'équipement ?
Si oui, à décrire
E-learning :
Système de formation ou simulation sur support informatique ? Préciser
Système de formation ou simulation sur support vidéo ? Préciser
Proposez-vous d'autres supports de formation ou simulation ? Si oui décrivez les
Existe ti-il des clubs utilisateurs? Si , oui en décrire le fonctionnement
Autres possibilités de formation
A décrire