## BPU Lot 1 - Datacenter
UNIVERSITE DE LILLE - CAMPUS CITE SCIENTIFIQUE DQE
LOT N°1 - DATACENTER Bâtiment M4
Prestations | [7 empty] | Prix en €HT (y compris déplacement et moyens d'accès) | Prix en €TTC | Qté | Total
Code Ligne BPU | Type |  |  | Opération
MPREV-DTCM4-CVC-1 | MPREV CVC |  |  | Visite principale CVC selon 11.2.1 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables (flitres) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
MPREV-DTCM4-CVC-2 | MPREV CVC |  |  | Visite constructeur CVC selon 11.2.2 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables (flitres) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Total MPREV CVC | [7 empty] | 0 | 0
MPREV-DTCM4-MULTI-1 | MPREV MULTI |  |  | Rondes hebdomadaires selon 11.2.3 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Total MPREV Multitechnique | [7 empty] | 0 | 0
MPREV-DTCM4-CFO-1 | MPREV CFO |  |  | Maintenance sous-tension TD selon 11.3.1 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
MPREV-DTCM4-CFO-2 | MPREV CFO |  |  | Maintenance hors-tension TD selon 11.3.2 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
MPREV-DTCM4-CFO-3 | MPREV CFO |  |  | Maintenance sous-tension TGBT selon 11.3.3 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
MPREV-DTCM4-CFO-4 | MPREV CFO |  |  | Maintenance hors-tension TGBT selon 11.3.4 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
MPREV-DTCM4-CFO-5 | MPREV CFO |  |  | Maintenance constructeur masterpact TGBT selon 11.3.5 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 | 0
MPREV-DTCM4-CFO-6 | MPREV CFO |  |  | Essais bi-mensuels en charge du groupe électrogène selon 11.3.6 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0
MPREV-DTCM4-CFO-7 | MPREV CFO |  |  | Maintenance semestrielle du groupe électrogène selon 11.3.7 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
Total MPREV CFO | [7 empty] | 0 | 0
MCORR-DTCM4-1 | MCORR |  |  | Maintenance corrective selon chapitre 11.5 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Total MCORR LOT 1 | [7 empty] | 0 | 0
MONTANT TOTAL PRESTATIONS LOT 1 | [7 empty] | 0 | 0
Coût horaire main d'œuvre pour l’ensemble du site - y compris déplacement | [7 empty] | Coût Horaire €HT | Coût Horaire €TTC
MO-DTCM4-1 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Agent second œuvre - Plombier - Monteur |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
MO-DTCM4-2 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Soudeur |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
MO-DTCM4-3 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Electricien |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 0
MO-DTCM4-4 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Chauffagiste |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MO-DTCM4-5 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Frigoriste |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
MO-DTCM4-6 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Automaticien / Spécialiste GTB & GTC |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
MO-DTCM4-7 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Technicien spécialiste constructeur / mise en service / formation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
MO-DTCM4-8 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Dessinateur / Projeteur |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
MO-DTCM4-9 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Ingénieur (Méthode, projet, énergies, chargé d'opération...) |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
Coefficients
Coefficients de majoration astreinte (HHO, Week-ends et jours fériés) uniquement sur les coûts horaires main d'œuvre | [7 empty] | Maximum autorisé | Coefficient astreinte
COEF-DTCM4-1 | Majoration Astreinte MO |  |  | Coefficient multiplicateur pour les interventions le soir en semaine |  |  |  | 2.5 |  | 20 | 0
COEF-DTCM4-2 | Majoration Astreinte MO |  |  | Coefficient multiplicateur pour les interventions en week-ends et jours fériés |  |  |  | 3 |  | 10 | 0
Coefficients pièces hors BPU (fournitures seules en €HT - les prix comprennent les frais de livraison et frais administratifs associés) sur présentation des devis fournisseurs - les factures peuvent être demandées pour contrôle | [7 empty] | MARGE SUR PRIX €HT (Prix fournisseur)
[8 empty] | Maximum autorisé | Coefficient matériel
COEF-DTCM4-3 | Fournitures - entre 0 et 500 €HT | [6 empty] | 1.25 |  | 5000 | 0
COEF-DTCM4-4 | Fournitures - entre 501 et 2000 €HT | [6 empty] | 1.2 |  | 7000 | 0
COEF-DTCM4-5 | Fournitures - entre 2001 et 6000 €HT | [6 empty] | 1.15 |  | 15000 | 0
COEF-DTCM4-6 | Fournitures - entre 6001 €HT et 15 000 €HT | [6 empty] | 1.13 |  | 20000 | 0
COEF-DTCM4-7 | Fournitures - au-delà de 15 000 €HT | [6 empty] | 1.1 |  | 30000 | 0
Coefficient Sous-traitance (€HT) (quelque soit le taux horaire de la sous-traitance) | [7 empty] | MARGE SUR PRIX €HT (Prix Sous-trait.)
[8 empty] | Maximum autorisé | Coefficient ST.
COEF-DTCM4-8 | Sous-traitance jusque 6000 €HT | [6 empty] | 1.25 |  | 5000 | 0
COEF-DTCM4-9 | Sous-traitance au-delà de 6000 €HT | [6 empty] | 1.2 |  | 20000 | 0
Prix pour fourniture de pièces détachées - les prix comprennent les frais de livraison et frais administratifs associés
Code Ligne BPU | Equipement | Marque Equipement | Référence Equipement | Libellé pièces | Référence pièce | Quantité | Unité | Prix (€HT) | Prix (€TTC)
PIECE-DTCM4-1 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Afficheur | C700 Advanced Terminal HW3 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-2 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Afficheur | Software | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-3 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Carte régulation | Comptrol 7000 I/O-Controller HW8 | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-DTCM4-4 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Carte régulation | Software | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-DTCM4-5 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Sonde de Température | Sonde de température pour C7000 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-6 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Moto-ventilateur | Moto-ventilateur 380-480V 3,0kW | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-DTCM4-7 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Pressostat HP | Pressostat HP 36-29bar R410A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-8 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Capteur | Capteur Pression HP R410A Carel | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-9 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Carte électronique | Carte électronique Carel uPC SMALL 24Vac | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-10 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Détendeur | Détendeur EEV Stator unipolaire | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-11 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Détendeur | Détendeur EEV corps | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-12 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Contact Auxiliaire | Contact Auxiliaire avant DILM 150 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-13 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD 591 GES | Compresseur | Compresseur pour ALD 591 GES | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-14 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD 591 GES | Contacteur | Contacteur DILM 15-10 (24V - 50/60Hz) | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-15 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD 591 GES | Contacteur | Contacteur DILM 25-10 (24V - 50/60Hz) | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-16 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD 882 GES | Compresseur | Compresseur pour ALD 882 GES | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-17 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD 882 GES | Détendeur | Détendeur EEV stator bipolaire | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-18 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD 882 GES | Contacteur | Contacteur DILM 9-10 (24V50/60Hz) | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-19 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Carte électronique | Carte DC inverter 35A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-20 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Fluide frigorigène | R410A | 1 | kg | 0 | 0 | 10 | 0
PIECE-DTCM4-21 | Armoire de climatisation | STULZ | ALD | Fluide frigorigène | Bouteille de récupération, azote, baguette soudure argent | 1 | Ens | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-22 | Unité extérieure climatisation | LG | UUD1.U30 | Moteur | Moteur UUD1.U30 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-23 | Unité extérieure climatisation | LG | UUD1.U30 | Hélice | Hélice UUD1.U30 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-24 | Unité extérieure climatisation | LG | UUD1.U30 | Compresseur | Compresseur UUD1.U30 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-25 | Unité extérieure climatisation | LG | UUD1.U30 | Carte électronique | PCB cycle | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-26 | Unité extérieure climatisation | LG | UUD1.U30 | Carte électronique | PCB inverter | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-27 | Unité extérieure climatisation | LG | UUD1.U30 | Carte électronique | PCB filtre | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-28 | Unité extérieure climatisation | LG | UUD1.U30 | Sondes | Jeu complet de 5 sondes | 1 | Ens | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-29 | Unité intérieure climatisation | LG | US36F.NR0 | Moteur | Moteur US36F.NR0 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-30 | Unité intérieure climatisation | LG | US36F.NR0 | Turbine | Turbine US36F.NR0 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-31 | Unité intérieure climatisation | LG | US36F.NR0 | Sondes | Sonde ACREGB613225804 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-32 | Unité intérieure climatisation | LG | US36F.NR0 | Sondes | Sonde EAEEBG61108908 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-33 | Unité intérieure climatisation | LG | US36F.NR0 | Télécommande | Télécommande pour US36F.NR0 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-34 | Unité intérieure climatisation | LG | US36F.NR0 | Carte électronique | Carte électronique pour US36F.NR0 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-35 | Unité extérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-GM2241AT8-E1 | Compresseur | Compresseur RX640A3F-21M | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-36 | Unité extérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-GM2241AT8-E1 | Carte électronique | Carte MCC-1600 - Filtre bruit | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-37 | Unité extérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-GM2241AT8-E1 | Carte électronique | Carte MCC-1597-IPDU Vent. SM2805AT8 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-38 | Unité extérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-GM2241AT8-E1 | Carte électronique | Carte MCC-1675 CDB | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-39 | Unité extérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-GM2241AT8-E1 | Carte électronique | Carte MCC-1698 Compresseur IPDU | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-40 | Unité extérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-GM2241AT8-E1 | Sondes | Jeu complet de 5 sondes | 1 | Ens | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-DTCM4-41 | Unité intérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-RM2241DTP-E | Moteur | Moteur Vent. ICF-340-A200-1 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-42 | Unité intérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-RM2241DTP-E | Hélice | Hélice PS561 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-43 | Unité intérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-RM2241DTP-E | Turbine | Turbine droite | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-44 | Unité intérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-RM2241DTP-E | Turbine | Turbine gauche | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-45 | Unité intérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-RM2241DTP-E | Sondes | Sonde TC TCJ TE TO | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-46 | Unité intérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-RM2241DTP-E | Sondes | Sonde TA | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-47 | Unité intérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-RM2241DTP-E | Sondes | Sonde 43T50476 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-48 | Unité intérieure climatisation | TOSHIBA | RAV-RM2241DTP-E | Sondes | Sonde 43T50347 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-49 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Moto-ventilateur | PWBOX MOTOVENT T1000H | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-50 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Batterie | PWBOX BATTERIE EL T1000H | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-51 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Thermostat | PWBOX THERMOSTAT SECU MANUEL | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-52 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Thermostat | PWBOX THERMOSTAT SECU AUTO | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-53 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Servomoteur | PWBOX SERVO BY-PASS_1 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-54 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Sondes | Sonde de temp OT2 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-55 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Interrupteur | Inter cadenassable 25A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-56 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Bouton | Bouton jaune/rouge inter | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-57 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Carte électronique | Power-Source-24VCD | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-58 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Carte électronique | Relai SSR POWER BOX 40A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-59 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Carte électronique | Module A OT2 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-60 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Carte électronique | Module B OT2 VENTIL/RECUP | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-61 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Carte électronique | Module C BP OT2 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-62 | Centrale de traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | Télécommande | Télécommande OT2 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-63 | Extracteur | FRANCE AIR | RECTILYS II ECM 600 IM | Moteur | Moteur pour Rectilys II ECM 600 IM débit : 200m3/h | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-64 | Ventilateur désenfumage | FRANCE AIR | AXALU | Moteur | Moteur pour AXALU débit : 12960 m3/h | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-65 | Coffret de relayage | FRANCE AIR | ORDINYS DS | Coffret de relayage | ORDINYS DS | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-66 | Volet Coupe Feu | FRANCE AIR | REF VD 3 | Volet coupe feu | REF VD 3 - dim : 800x700 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-67 | Clapet Coupe Feu | FRANCE AIR | CIRCE 4 | Clapet coupe feu | CIRCE 4 - diamètre : 200 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-68 | Clapet Coupe Feu | FRANCE AIR | CIRCE 4 | Clapet coupe feu | CIRCE 4 - diamètre : 160 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-69 | Clapet Coupe Feu | FRANCE AIR | CIRCE 4 | Clapet coupe feu | CIRCE 4 - diamètre : 125 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-70 | Expansion | AQUASYSTEM | VRV100 | Vase d'expansion | 100L - Ptest : 11,4bars - Pmax : 8bars | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-71 | Pompe | WILO | IL-E 65/160-7,5/2-S1 | Pompe | Pompe WILO YONOS IL-E 65/160-7,5/2-S1 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-72 | Servomoteur | BELIMO |  | Servomoteur | Servomoteur pour vanne PRCAST2T BELIMO | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-73 | Circuit Eau Glacée | CLIMALIFE | Glycol | Glycol | Neutragel NEO - Bidon 20L | 1 | U | 0 | 0 | 5 | 0
PIECE-DTCM4-74 | TGBT | SCHNEIDER ELECTRIC | TGBT-POSTE-N-M4 | Interrupteur général | Masterpact MTZ1 H1 - 4P - 1250A - débrochabe | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-75 | AGBT | SCHNEIDER ELECTRIC | AGBT-N-M4-1 | Interrupteur général | Masterpact MTZ1 12HA - 3P - 1250A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-76 | AGBT | SCHNEIDER ELECTRIC | AGBT-N-M4-1 | Disjoncteur | Compact NS1250N - MicroLogic 2.0 1250A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-77 | AGBT | SCHNEIDER ELECTRIC | AGBT-N-M4-1 | Disjoncteur | A9F74316 - Disjoncteur iC60N 3P 16A courbe C 10kA | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-78 | TGGE | SCHNEIDER ELECTRIC | TGGE-N-M4-1 | Interrupteur sectionneur | Compact NS800NA - interrupteur sectionneur - 3P - 800A | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-DTCM4-79 | TGGE | SCHNEIDER ELECTRIC | TGGE-N-M4-1 | Disjoncteur | Compact NSX630F - Micrologic 2.3 - 3P3D - 630A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-80 | TGBT | SCHNEIDER ELECTRIC | TGBT-N-M4-B | Automatisme UA | MasterPacT - ComPacT - Automatisme de contrôle UA 220/240VCA - 50-60Hz | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-81 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD10-O-M4-A | Disjoncteur | ComPact NSX400F - MicroLogic 2.3 - 3P3D - 400A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-82 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD10-O-M4-A | Disjoncteur | ComPact NSX100B - MicroLogic 2.2 - 4P4D - 100A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-83 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD10-O-M4-A | Disjoncteur | ComPact NSX100B - MicroLogic 2.2 - 4P4D - 40A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-84 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD10-O-M4-A | Disjoncteur | ComPact NSX250B - MicroLogic 2.2 - 4P4D - 250A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-85 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD1-N-A | Interrupteur sectionneur | ComPact NSX630NA - 4P - 630A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-86 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD1-N-B | Disjoncteur | Acti9 iC60L - Disjoncteur - 4P - 32A - Courbe K - 400Vac - 15000A/20kA | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-87 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD1-O-A | Interrupteur sectionneur | ComPact NSX100NA - 4P - 100A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-88 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD2-O-B | Interrupteur sectionneur | ComPact NSX250NA - 4P - 250A | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-89 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD2-O-B | Disjoncteur | Acti9 iC60L - Disjoncteur - 4P - 16A - Courbe K - 400Vac - 15000A/25kA | 1 | U | 0 | 0 | 5 | 0
PIECE-DTCM4-90 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD3-O-A | Disjoncteur | Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 16A - Courbe D - 400Vca - 6000A/10kA | 1 | U | 0 | 0 | 5 | 0
PIECE-DTCM4-91 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD4-O-A | Interrupteur sectionneur | Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VAC | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-DTCM4-92 | TD | SCHNEIDER ELECTRIC | TD5-O-B | Interrupteur sectionneur | Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 2P 80A 250VCA - A9S70680 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
[9 empty] | TOTAL DQE |  | 0