## BPU Lot 2 RMN
UNIVERSITE DE LILLE - CAMPUS CITE SCIENTIFIQUE DQE
LOT N°2 - RMN 1200
Prestations | [7 empty] | Prix en €HT (y compris déplacement et moyens d'accès) | Prix en €TTC | Qté | Total
Code Ligne BPU | Type |  |  | Opération
MPREV-RMN-CVC-1 | MPREV CVC |  |  | Visite principale CVC selon 11.2.1 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables (flitres) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
MPREV-RMN-CVC-2 | MPREV CVC |  |  | Visite constructeur CVC selon 11.2.2 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables (flitres) |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
Total MPREV CVC | [7 empty] | 0 | 0
MPREV-RMN-MULTI-1 | MPREV MULTI |  |  | Rondes hebdomadaires selon 11.2.3 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Total MPREV Multitechnique | [7 empty] | 0 | 0
MPREV-RMN-CFO-1 | MPREV CFO |  |  | Maintenance sous-tension TD selon 11.3.1 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
MPREV-RMN-CFO-2 | MPREV CFO |  |  | Maintenance hors-tension TD selon 11.3.2 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
Total MPREV CFO | [7 empty] | 0 | 0
MCORR-RMN-1 | MCORR |  |  | Maintenance corrective selon chapitre 11.5 du CCTP Y compris déplacements, moyens d'accès, fournitures et consommables |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Total MCORR LOT 1 | [7 empty] | 0 | 0
MONTANT TOTAL PRESTATIONS LOT 1 | [7 empty] | 0 | 0
Coût horaire main d'œuvre pour l’ensemble du site - y compris déplacement | [7 empty] | Coût Horaire €HT | Coût Horaire €TTC
MO-RMN-1 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Agent second œuvre - Plombier - Monteur |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
MO-RMN-2 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Soudeur |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
MO-RMN-3 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Electricien |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0
MO-RMN-4 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Chauffagiste |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
MO-RMN-5 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Frigoriste |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 0
MO-RMN-6 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Automaticien / Spécialiste GTB & GTC |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
MO-RMN-7 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Technicien spécialiste constructeur / mise en service / formation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
MO-RMN-8 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Dessinateur / Projeteur |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
MO-RMN-9 | Coût horaire Main d'Œuvre |  |  | Ingénieur (Méthode, projet, énergies, chargé d'opération...) |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
Coefficients
Coefficients de majoration astreinte (HHO, Week-ends et jours fériés) uniquement sur les coûts horaires main d'œuvre | [7 empty] | Maximum autorisé | Coefficient astreinte
COEF-RMN-1 | Majoration Astreinte MO |  |  | Coefficient multiplicateur pour les interventions le soir en semaine |  |  |  | 2.5 |  | 10 | 0
COEF-RMN-2 | Majoration Astreinte MO |  |  | Coefficient multiplicateur pour les interventions en week-ends et jours fériés |  |  |  | 3 |  | 5 | 0
Coefficients pièces hors BPU (fournitures seules en €HT - les prix comprennent les frais de livraison et frais administratifs associés) sur présentation des devis fournisseurs - les factures peuvent être demandées pour contrôle | [7 empty] | MARGE SUR PRIX €HT (Prix fournisseur)
[8 empty] | Maximum autorisé | Coefficient matériel
COEF-RMN-3 | Fournitures - entre 0 et 500 €HT | [6 empty] | 1.25 |  | 1000 | 0
COEF-RMN-4 | Fournitures - entre 501 et 2000 €HT | [6 empty] | 1.2 |  | 2000 | 0
COEF-RMN-5 | Fournitures - entre 2001 et 6000 €HT | [6 empty] | 1.15 |  | 4000 | 0
COEF-RMN-6 | Fournitures - entre 6001 €HT et 15 000 €HT | [6 empty] | 1.13 |  | 8000 | 0
COEF-RMN-7 | Fournitures - au-delà de 15 000 €HT | [6 empty] | 1.1 |  | 12000 | 0
Coefficient Sous-traitance (€HT) (quelque soit le taux horaire de la sous-traitance) | [7 empty] | MARGE SUR PRIX €HT (Prix Sous-trait.)
[8 empty] | Maximum autorisé | Coefficient ST.
COEF-RMN-8 | Sous-traitance jusque 6000 €HT | [6 empty] | 1.25 |  | 2000 | 0
COEF-RMN-9 | Sous-traitance au-delà de 6000 €HT | [6 empty] | 1.2 |  | 4000 | 0
Prix pour fourniture de pièces détachées - les prix comprennent les frais de livraison et frais administratifs associés
Code Ligne BPU | Equipement | Marque Equipement | Référence Equipement | Libellé pièces | Référence pièce | Quantité | Unité | Prix (€HT) | Prix (€TTC)
PIECE-RMN-1 | Groupe Froid | CIAT | AQUACIAT LD 450R | Compresseur | Compresseur pour AQUACIAT LD 450R | 1 | Unité | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-RMN-2 | Groupe Froid | CIAT | AQUACIAT LD 450R | Ventilateur | Ventilateur pour AQUACIAT LD 450R | 1 | Unité | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-RMN-3 | Groupe Froid | CIAT | AQUACIAT LD 450R | Fluide frigorigène | R32 | 1 | kg | 0 | 0 | 10 | 0
PIECE-RMN-4 | Groupe Froid | CIAT | AQUACIAT LD 450R | Fluide frigorigène | Bouteille de récupération, azote, baguette soudure argent | 1 | Ens | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-5 | PAC | CIAT | AQUACIAT ILD 200A | Compresseur | Compresseur pour AQUACIAT ILD 200A | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-6 | PAC | CIAT | AQUACIAT ILD 200A | Ventilateur | Ventilateur pour AQUACIAT ILD 200A | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-7 | PAC | CIAT | AQUACIAT ILD 200A | Fluide frigorigène | R410A | 1 | kg | 0 | 0 | 10 | 0
PIECE-RMN-8 | Adoucisseur | CLACL | Adoucisseur | Carte Electronique | WS1.25 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-9 | PAC | CIAT | AQUACIAT ILD 200A | Pompe évaporateur | Pompe évaporateur pour AQUACIAT ILD 200A | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-10 | Tourelle d'extraction | VIM | Tourelle Labo | Tourelle Labo | TEDH F400 ECOWATT 450 VAV Mono 230V Tourelle ECM (Code : 694013) - 1270 m3/h | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-11 | Tourelle d'extraction | VIM | Tourelle rejet Quench | Tourelle rejet Quench | TEDH F400 ECOWATT 500 VAV Mono 230V Tourelle ECM (Code : 692018) - 7500m3/h | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-12 | CTA | CIAT | CTA Labo | Moteur Introduction/Extraction | CIMACIAT airtech 5 - Moteur 1 770 m3/h | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-13 | CTA | CIAT | CTA RMN | Moteur Soufflage | AIRTECH 150 - Moteur 11 100 m3/h | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-14 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Platine de gestion des niveaux | 500852/4 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-15 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Platine principale CMS-0TI RTH | 500102/11 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-16 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Platine afficheur | 500600/03 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-17 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Platine renvoi d'informations | 500400/03 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-18 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Chaudière Inox | Chaudière inox + couvercle | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-19 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Détecteur de niveaux d'eaux | 930584 - Avec électrodes | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-20 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Détecteur de niveaux d'eaux | 930584 - Avec flotteurs | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-21 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Godet de remplissage | 930515 - Godet de remplissage complet | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-22 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Vanne d'entrée d'eau | D36284 - Vanne d'entrée d'eau complète | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-23 | Humidificateur | DEVATEC | ElectroVap RTH | Vanne de sortie d'eau | Vanne de vidange complète "Muller" RTH-V2 5 à 100 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-24 | Pompe circuit récupération | WILO | Wilo-VeroTwin-DPL | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | VeroTwin DPL 32/95-0,55/2 PN 10 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-25 | Pompe EG process | WILO | WILO Yonos Maxo | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | YONOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-26 | TD | SAUTER | Automate | Unité modulaire de gestion locale BACnet et serveur web, modu680-AS | EY6AS80F021 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-27 | TD | SAUTER | Automate | Module E/S à 8 x UI (DI/CI/AI) et 8 x DI/CI, modu631‑IO | EY6IO31F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-28 | TD | SAUTER | Automate | Module E/S à 16 entrées DI/CI, modu630‑IO | EY6LO00F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-29 | TD | SAUTER | Automate | Module E/S à 6 sorties relais (2 A), modu650‑IO | EY6IO50F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-30 | TD | SAUTER | Automate | Module E/S à 8 x AO et 8 x DI/CI, modu671‑IO | EY6IO71F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-31 | Circuit EC/EG | CLIMALIFE | Glycol | Glycol | Neutragel NEO - Bidon 20L | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-32 | Circuit EC/EG | SAUTER | Circuit EC/EG | Servomoteur de vanne | AVM321SF132 | 1 | Unité | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-RMN-33 | Circuit EC/EG | SAUTER | Circuit EC/EG | Servomoteur de vanne | AVM322SF132 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-34 | Circuit EC/EG | SAUTER | Circuit EC/EG | Servomoteur de vanne avec SAUTER Universal Technology (SUT) | AVM215SF132R | 1 | Unité | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-RMN-35 | Circuit EC/EG | SAUTER | Circuit EC/EG | Servomoteur de vanne avec SAUTER Universal Technology (SUT) | AVM215SF132-7 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-36 | Circuit EC/EG | SAUTER | Circuit EC/EG | Servomoteur de vanne avec SAUTER Universal Technology (SUT) | AVM105SF132 | 1 | Unité | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-RMN-37 | Circuit EC/EG | SAUTER | Circuit EC/EG | Servomoteur de vanne avec SAUTER Universal Technology (SUT) | AVM115SF132 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-38 | Circuit EC/EG | SAUTER | Circuit EC/EG | Servomoteur de vanne avec SAUTER Universal Technology (SUT) | AVM115SF901 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-39 | CTA | FINSECUR | CTA | Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) | CARAIBES Classe 1 | 1 | Unité | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-RMN-40 | CTA | FINSECUR | CTA | Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) | CARAIBES Classe 2 | 1 | Unité | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-RMN-41 | CTA | SAUTER | CTA | Détecteur de fummée | DGZI 100 | 1 | Unité | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-RMN-42 | CTA | SAUTER | CTA | Thermostat Incendie | TFI100F004 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-43 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur antigel avec sonde capillaire | TFL201F602 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-44 | CTA | SAUTER | CTA | Limiteur antigel avec sonde capillaire | TFL201F622 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-45 | CTA | SAUTER | CTA | Hygrostat pour montage en gaine | HBC111F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-46 | CTA | SAUTER | CTA | Hygrostat pour montage en gaine | HBC112F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-47 | CTA | SAUTER | CTA | Pressostat différentiel | DDL 103 F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-48 | CTA | SAUTER | CTA | Pressostat différentiel | DDL 105 F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 2 | 0
PIECE-RMN-49 | CTA | SAUTER | CTA | Pressostat différentiel | DDL 110 F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-50 | CTA | SAUTER | CTA | Pressostat différentiel | DDL 120 F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-51 | CTA | SAUTER | CTA | Pressostat différentiel | DDL 150 F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-52 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSB138F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-53 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSB140F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-54 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSB143F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-55 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSB146F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-56 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSB152F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-57 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSB158F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-58 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSB170F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-59 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF125F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-60 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF127F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-61 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF135F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-62 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF138F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-63 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF140F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-64 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF143F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-65 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF146F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-66 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF152F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-67 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF158F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-68 | CTA | SAUTER | CTA | Contrôleur de pression, pressostat | DSF170F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-69 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de pression différentiel | DDLU205 F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-70 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de pression différentiel | DDLU205 F101 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-71 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de pression différentiel | DDLU225 F001 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-72 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de pression différentiel | DDLU225 F101 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-73 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de gaine, humidité relative et température | EGH110F041 | 1 | Unité | 0 | 0 | 1 | 0
PIECE-RMN-74 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de gaine, humidité relative et température | EGH111F031 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-75 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de gaine, humidité relative et température | EGH112F031 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-76 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT346F022 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-77 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT346F102 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-78 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT347F022 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-79 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT347F102 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-80 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT348F102 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-81 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT392F102 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-82 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT446F022 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-83 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT446F102 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-84 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT447F022 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-85 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT447F102 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-86 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT646F022 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-87 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT646F102 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-88 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT647F022 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-89 | CTA | SAUTER | CTA | Sonde de température de gaine | EGT647F102 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-90 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de température de gaine | EGT346F031 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-91 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de température de gaine | EGT347F031 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-92 | CTA | SAUTER | CTA | Transmetteur de température de gaine | EGT348F031 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-93 | CTA | SAUTER | CTA | Servomoteur de volet avec rappel par ressort | ASF122F120 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-94 | CTA | SAUTER | CTA | Servomoteur de volet avec rappel par ressort | ASF122F122 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-95 | CTA | SAUTER | CTA | Servomoteur de volet avec rappel par ressort | ASF122F220 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-96 | CTA | SAUTER | CTA | Servomoteur de volet avec rappel par ressort | ASF122F222 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
PIECE-RMN-97 | CTA | SAUTER | CTA | Servomoteur de volet avec rappel par ressort | ASF122F122 | 1 | Unité | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL DQE |  | 0