## CDPGF estimation lot 1
REAMENAGEMENT DU PARVIS RUE RIQUET à TOULOUSE - CAF 31
|  |  |  | ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - architecte DPLG |  | DCE2 -DECEMBRE 2025- V03
CADRE DE DEVIS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| Désignation lots / postes / ouvrages |  | U | Q | PU | Montant HT
LOT 4 - PORTE AUTOMATIQUE - SERRURERIE - BARDAGE METALLIQUE
ENTREPRISE :
…..........................................................................................................................................................................................
QUANTITATIF
Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre
la comparaison des diverses propositions.
Toutes les colonnes (quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées,
faute de quoi, l’offre ne pourra être recevable.
Les quantités mentionnées, données à titre indicatif, n'ont aucun caractère contractuel.
Les entreprises, si elles conservent ces valeurs, en prennent donc la responsabilité
Les intitulés des différents postes sont sommaires, les travaux et leur localisation étant déjà décrits dans
le C.C.T.P. Ils ne mentionnent que les matériaux, mais les prix devront comprendre la fourniture, le transport,
la pose et toutes sujétions de difficultés afférentes au chantier.
Des postes peuvent être ajoutés par l'entreprise en fin de tableau pour que l'entreprise prévoie et forfaitise tous
les travaux nécessaires qui n'auraient pas été mentionnés.
Le fichier source XLSX est communiqué aux entrerpises, celles-ci devront obligatoirement le retouner complété avec
leur offre à ce fomat et au format .pdf. Les calculs corrects de ce tableau restent de la responsabilité de l'entreprise.
2.3-1 | INSTALLATION DE CHANTIER et DIVERS |  |  |  |  | 0
| Installations chantier et études exécution |  | ens | 1 |  | 0
2.3-2 | REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUES EXTERIEURE DU SAS |  |  |  |  | 0
| Dépose, porte automatique et chassis existant compris évacuation |  | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose compris potelet central aluminim thermolaqué à rupture de pont thermique 100 X100 mm |  | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose, de porte automatique compris automatisme double vantaux h=2350 x l= 2130 mm |  | ens | 2 |  | 0
2.3-2 | CLOTURE - PORTAIL |  |  |  |  | 0
| Dépose de 2 portails existant pour modification pour portails d'entrée et sortie décrits ci-après, compris récupération des moteurs et accessoires de sécurité manoeuvre (gyrophare, capteurs..) . |  | ens | 2 |  | 0
| Adaptation des portails coulissants entrée et sortie déposés ci avant, et habillage par tole acier thermolaquée RAL choix architecte ép 20/10eme compris fixations invisibles et traitement des tranches selon détail d'EXE Motorisation avec moteurs récupérés ci-avant (hors garantie moteur et raccodement au lot électricité) . Dim L= X 220cm x H=235 cm Compris adaptation du rail en sol. |  | ens | 2 |  | 0
| Dépose et évacuation définitive du 3 eme portail coulissant existant (le plus grand situé côté nord) |  | ens | 1 |  | 0
| Adaptation des 2 modules de grilles existantes de part et d'autre du mur béton créé (déposées par le lot démolition) et adaptation de la longueur avec reprise du thermolaquage RAL identique à l'existant. |  | ens | 2 |  | 0
2.3-4 | DESCENTES EP en ACIER THERMOLAQUE |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une descente EP Ø 100mm en acier thermolaqué compris raccordement en pied sur réseau enterré |  | ml | 2.5 |  | 0
| Fourniture et pose d'une descente EP Ø 100mm en acier thermolaqué compris raccordement en pied sur réseau enterré |  | ml | 3.25 |  | 0
2.3-3 | MAINS COURANTES |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de nouvelles mains courantes idem exisitant Ø 40 mm métal thermolaqué sur crosses (des 2 côtés des 2 escaliers compris parties horizontale de 28 cm en partie haute et basse selon norme accessibilité. |  | ml | 8 |  | 0
| Dépose et repose main courante sur platine et potelet existante Ø 40 mm sur muret central rampe PMR (compris refixation et calage plan) |  | ens | 1 |  | 0
2.3-6 | FAUX PLAFOND ET VENTELLES DE l'AUVENT |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un faux plafond type bac métallique 300 autoportant acoustique microperforé thermolaqué Ral au choix architecte compris porteur primaire, compris découpes pour luminaires encastrés lot électricité |  | m2 | 59 |  | 0
| fourniture et pose de ventelles verticales en aluminium thermolaqué blanc de 15 cm de large compris pliages Z et fixations en têtes et pied par lisses métalliques h=90 cm |  | m2 | 9 |  | 0
2.3-6 | REPRISE BARDAGE METALLIQUE EXTERIEUR du SAS ACTUEL |  |  |  |  | 0
| dépose bardage métallique existant, compris évacuation |  | m2 | 20 |  | 0
| ossature métallique tubes 40 X 40 pour extension bardage sas (encoffement poteaux nouvel auvent) |  | ens | 2 |  | 0
| fourniture et pose de clin verticaux type ST 300 en bardage métallique coloris RAL au CHOIX architecte dans la gamme RAL, compris pièces d'angles |  | m2 | 25 |  | 0
2.3-7 | FERMETURE DE LA JARDINIERE |  |  |  |  | 0
| Tubes verticaux, creux carrés 40 X40, en acier thermolaqué Ral au choix architecte, espacés 1 pour 2 hauteur 195 cm sur lisses fers plats haute et basse pour fixation en pied sur muret, et en tête en faux plafond dito ci-avant |  | m2 | 4.5 |  | 0
2.3-8 | ENSEIGNE |  |  |  |  | 0
| Lettres découpées en aluminium thermolaqué finition grainée h =30 cm pour enseigne "CAF de la HAUTE-GARONNE" et n° "24" en h=15 cm compris fixations invisibles |  | U | 22 |  | 0
2.3-7 | CABLE INOX POUR TREILLE VERTICALE JARDINIERE |  |  |  |  | 0
| Cable inox Ø 5mm pour treille verticale 2m de long X 3 unités horizontales de cable tous les 70 cms en hauteur. |  | ml | 6 |  | 0
| pattes fixations inox scellement dans mur maçonné de la jardinière en sol. |  | U | 12 |  | 0
2.3-8 | RECUPERATION ECRAN EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
| dépose de l'ensemble existant écran extérieur en cloture et repose su mur garde corps maçonné de sortie, compris thermolaquage RAL au choix architecte des cadres et boitiers apparents. |  | ens | 1 |  | 0
2.3-8 | DEPLACEMENT BOITE AUX LETTRES |  |  |  |  | 0
| Fixation et thermolaquage d'un boite aux lettres métallique sur pieds fournie par la CAF dim 30 X 30 X 40 cm |  | ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL H.T. LOT hors PSE |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0