## Feuil1
Affaire n°2026-A008 : Accord-cadre relatif a la maintenance des installations de climatisation, de ventilation, d’extraction (sorbonnes, armoires produits chimiques et autres extractions), d’eau sanitaire (chaude, froide et adoucie) et de chauffage du LADF et sa GTB associée
ANNEXE TECHNIQUE N°1 – LADF 2025
Désignation | Quantité | Localisation | Fabricant
Centrales de Traitement d'Air batteries change over | 3 | Toiture terrasse R+3 | DAIKIN
Pompe à chaleur boucle change over | 2 | Toiture terrasse R+3
Détente directe V.R.V 3 tubes | 7 | Toiture terrasse R+3
Unité extérieure détente directe CTA JO | 1 | RJ-25 Abri compresseur
Détente directe V.R.V 2 tubes - zone JO | 1 | Façade RDJ / J.O
Cassettes de climatisation | 10 | RDJ /zone J.O
| 4 | RDC
| 27 | R+1
| 16 | R+2
Unités exterieure split système | 2 | RJ-25 Abri compresseur
| 1 | Facade local annexe
| 3 | SS1 Cour anglaise
Unités intérieure split système | 1 | SS-04 ASI
| 4 | RJ-09 Congélateurs RJ-10 Stockage RJ-16 Local baie
| 1 | AN01 Local déchets
C.T.A avec batterie à détente directe | 1 | RJ-18A Sanitaires PMR | SYSTEMAIR
Extracteur J.O | 1 | Toiture terrasse R+3
Désemboueur | 1 | LT SS-05 Sous station | CTA Traitement d'eau
Adoucisseur | 1 | LT SS-05 Sous station
Circulateur | 2 | Toiture terrasse R+3 | Grundfoss
| 1 | LT SS-05 Sous station
Préparateurs eau chaude sanitaire | 5 | RDJ | Clage
| 5 | RDC
| 9 | R+1
| 6 | R+2
| 1 | R+3
Ballon eau chaude sanitaire 200L | 1 | vestiaire R+2 | Thermor
Extracteurs tole | 1 | AN01 Local déchets | VIM
| 2 | LT SS-05 Sous station
| 3 | Toiture terrasse R+3
Extracteurs specifique | 15 | Toiture terrasse R+3 | LPA
| 1 | AN03 Stockage Solvants
Ballons tampons | 2 | Terrasse R+3 | LACAZE ENERGIE
Echangeur | 1 | LT SS-05 Sous station | SAKKARAH
Vase d'expansion | 1 | LT SS-05 Sous station | AQUASYSTEM
| 2 | Terrasse R+3
Compteur d'énérgie | 1 | LT SS-05 Sous station | DIEHL
Douche de sécurité | 1 | RDC | DELABIE
| 1 | R+1
| 1 | R+2
Clapets coupe feu | 75 | Tous niveaux Toutes zones | VIM
Régulateurs de débit | 31 | Tous niveaux Toutes zones | IRIAN TECHNOLOGIE
Radiateurs | 60 | Tous niveaux Toutes zones | ACOVA
Vannes motorisées | 1 | LT SS-05 Sous station | BELIMO
| 4 | Terrasse R+3
Manomètre à pression différentielle à affichage | 2 | R2-14 BM SAS R2-15 BM PREPA | KIMO SAUERMANN
Sorbonnes | 15 | RDJ | DELAGRAVE EMSM S.A.S
RDC
R+1
R+2