## Liste lots
Domaine technique | N° du lot | Définition du lot
Pilotage | 0a | Prise en charge - Déploiement (1ère année)
| 0b | Encadrement des prestations
| 0c | GMAO
CVCD - Chauffage, Ventilation, Climatisation, Désenfumage | 1 | Climatisation
| 2 | Ventilation VMC / CTA
CFO - Courant Fort | 3 | Distribution BT
| 4 | Eclairage (normal)
| 5 | Groupe électrogène
| 6 | Onduleurs
CFA - Courant Faible | 7 | GTB/GTC/DEA
Nomemclature des états des équipements
1 | NEUF/QUASI NEUF - Rien à signaler, neuf ou quasi neuf
2 | BON - Assure sa fonctionnalité avec vieillissement et usure normales
3 | MOYEN - Assure sa fonctionnalité mais usure et vieillissement moyens. Remplacement à envisager à moyen terme ( < 10 ans)
4 | MEDIOCRE - N'assure que partiellement sa fonctionnalité, dégradation des performances. Usure et vieillissement importants . Remplacement à prévoir (< 5 ans)
5 | MAUVAIS - N'assure plus sa fonctionnalité, hors service, ou interdit (R22).

## Equipements
Equipements techniques
Liste non exhaustive, le périmètre technique est décrit dans le CCTP et est à considérer en cas de conflit avec la liste ci-après.
Code secteur | Code Site | Campus | Code Batiment | Niveau | Code Pièce | LOT | Définition lot | Qté | Désignation et identification | Marque | Type / Caractéristiques | Capacité / Puissance | Année fabrication | Etat | note
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | Ext | 1 | Climatisation | 3 | Groupe froid 1 à 3 | Schneider | TRAF 1742A | 180 kW fr | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | Ext | 1 | Climatisation | 1 | Groupe froid à récupération de chaleur | Schneider | TRA_1742A | 180 kW fr | 2023-10-25 | 1
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 6 | Onduleurs | 1 | Onduleur | Schneider | Symmetra PX125kw to 500kw | 500 kW | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 6 | Onduleurs | 2 | Power Module | Schneider | Power Module PX 25kw | 25 kW | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 6 | Onduleurs | 4 | Power Module - extension | Schneider | PX 25kw | 25 kW | 2021 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 6 | Onduleurs | 86 | Batteries onduleur Symmetra PX125 | Schneider | SYmm.PX 9Ah |  | 2025-08-27 | 1
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 6 | Onduleurs | 8 | Module Battery - extension | Schneider | SYBT9-B6 |  | 2021 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 1 | Climatisation | 16 | Inrow (climatiseur inter baie) 1 à 16 | Schneider | Inrow ACRC301H | 26 kw fr | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 3 | Distribution BT | 5 | PDPM (distribution terminale) | Schneider | PDPM |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 1 | Climatisation | 6 | Inrow (climatiseur inter baie) - extension | Schneider | Inrow ACRC301H | 26 kw fr | 2021 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 3 | Distribution BT | 2 | PDPM (distribution terminale) | Schneider | PDPM |  | 2021 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 3 | Distribution BT | 4 | Inrow (climatiseur inter baie) - extension | Schneider | Inrow ACRC301H |  | 2023-08-23 | 1
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 3 | Distribution BT | 2 | PDPM (distribution terminale) | Schneider | PDPM |  | 2023-08-23 | 1
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 3 | Distribution BT | 28 | PDU 32A mono monitoré | Schneider | PDU AP8853 |  | 2023-08-23 | 1
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT003 | 1 | Climatisation | 2 | Pompe secondaire EG + panoplie (filtre, etc.) | Grundfoss | TPE 125-130/4-S A-F-A-BAQE |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT003 | 1 | Climatisation | 1 | Vase d’expansion |  | 80 L |  | 2018 | 3
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT003 | 1 | Climatisation | NC | Eau glycolée du réseau EG |  |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT003 | 1 | Climatisation | 1 | Armoire de régulation |  |  |  | 2018 | 3
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | Ext | 1 | Climatisation | 3 | Pompe primaire EG + panoplie (filtre, etc.) |  | intégrée au GF |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | Ext | 1 | Climatisation | 1 | Pompe primaire EG + panoplie (filtre, etc.) |  | intégrée au GF |  | 2023-10-25 | 1
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT003 | 1 | Climatisation | 1 | Réseau hydraulique et petits équipements (purgeur, vase expansion, capteur pression, pressostat, etc.) |  |  |  | 2018 | 3
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | Ext | 5 | Groupe électrogène | 1 | Groupe électrogène |  | 1100 kVA |  | 2021-12-22 | 1
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT002 | 3 | Distribution BT | 1 | TGBT OKKEN | Schneider | TGBT + Inverseur + Disjoncteurs / Inter |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT002 | 3 | Distribution BT | 1 | Coffret Servitudes locales |  | Armoire électrique + inv + disj + inter |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT002 | 4 | Eclairage (normal) | NC | Eclairage |  |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | Ext | 4 | Eclairage (normal) | NC | Eclairage |  |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 4 | Eclairage (normal) | NC | Eclairage |  |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT002 | 4 | Eclairage (normal) | NC | Eclairage |  |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 1 | Climatisation | 1 | Climatiseur (pour UPS) |  | SDW0251A |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 3 | Distribution BT | 12 | PDU Tétra 32 A | Schneider | APF8686 et autres |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 3 | Distribution BT | 55 | PDU Mono 32 A | Schneider |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 3 | Distribution BT | 33 | PDU Mono 16 A | Schneider |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 3 | Distribution BT | 12 | PDU Tétra 32 A - extension | Schneider | APF8686 et autres |  | 2021 | 1
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 7 | GTB/GTC/DEA | 16 | Cable détection d'eau pour INROW | Schneider |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 7 | GTB/GTC/DEA | 6 | Cable détection d'eau pour INROW | Schneider |  |  | 2021 | 1
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT003 | 7 | GTB/GTC/DEA | 1 | Cable détection d'eau |  |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT002 | 7 | GTB/GTC/DEA | 1 | Cable détection d'eau |  |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | DGT001 | 7 | GTB/GTC/DEA | 1 | Centrale détection d'eau |  |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | DGT001 | 4 | Eclairage (normal) | NC | Eclairage |  |  |  | 2018 | 2
17 | 01 | PEIXOTTO | A33 | 0 | LT027 | 2 | Ventilation VMC / CTA | 1 | Extracteur + clapet coupe feu |  |  |  | 2018 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 8 | Groupe froid à absoption Gaz | ROBUR | ACF 60-00 TK - maintenance et remplacement de nombreuses pièces en 2021 | 17,7 kW fr | 2007 | 5
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | DRY Cooler | CIAT | Europa 2 - 9053 | 97,8 kW fr | 2007 | 5
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 2 | Condeseur Ext (détente directe) | Mitsibishi | PUHZ-P200YHA3 | 19 kW | 2010 | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 5 | Groupe électrogène | 1 | GE ENERIA capoté + cuve fioul | ENERIA | nc | 230 kW | NC | 1
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | HITACHI | RAS-3.0UNESNH1 | 6,75 kw | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | AERMEC | LCG1200 | 12 kw | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | HITACHI | RAS-5.0UNESMH1 | 12,05 kw | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | FUJITSU | AOYG14LEC | 4 kw | 2012 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | HITACHI | RAS-3.0UNESNH1 | 6,75 kw | 2015 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | MITSUBISHI | PUHZ-P200YHA3 | 20 kw | 2010 | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | MITSUBISHI | PUHZ-P200YHA3 | 20 kw | 2010 | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | HITACHI | RAS-6.5UNESMH1 | 14,42 kw | 2015 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | HITACHI | RAS-6.5UNESMH1 | 14,42 kw | 2015 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | 0 | ext | 1 | Climatisation | 3 | Unité extérieure détente directe | DAIKIN | RZASG125MY1 | 14,42 kw | 2022 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 1 | Climatisation | 3 | Unité intérieure détente directe | DAIKIN | FUA125A | 12,05 kw | 2022 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT103 | 1 | Climatisation | 1 | Système FreeCooling (ventilateur, régulateur et sondes) | NC | NC | NC | 2022 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | Local HT / BT | 3 | Distribution BT | 1 | TGBT (uniquement les installations permettant l'alimentation des salles IT) |  |  |  | NC | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | Local HT / BT | 3 | Distribution BT | 1 | Tableau inverseur de source pour GE |  |  |  | NC | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | pompe double réseau primaire groupe froid ROBUR | Salmson | DIL406-17/1.5 |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | Pompe Double Réseau DRY | Salmson | DCX - 6-50 |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | Pompe double réseau secondaire EG | Salmson | JRE 205-11/0.75-2G |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | Compteur énergie | SAPPEL | WPMFD DN 50 |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | Compteur énergie | SAPPEL | WPMFD DN 65 |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | Echangeur à plaque | VITHERM | VT45 | 141 kW | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | Panoplie alimentation en Eau Froid (filtre, disconnecteur, etc.) |  |  |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | Réseau hydraulique et petits équipements (purgeur, vase expansion, capteur pression, pressostat, etc.) |  |  |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | Eau glycolée du réseau EG |  |  |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | eau non glycolée du réseau EG |  |  |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT106 | 1 | Climatisation | 1 | Armoire contrôle commande Eau glacée | Jonhsons Controls | METASYS |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 1 | Climatisation | 2 | Armoire de climatisation EG | CIAT | Expair 12000 EG 1SI/1 | 41 kW fr | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT102 | 1 | Climatisation | 2 | Armoire de climatisation EG | CIAT | MICRO2000 EG 3SD/1 | 5,3 kW fr | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT102 | 1 | Climatisation | 1 | Pompe relevage condensats |  |  |  | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | 109-Serveur | 1 | Climatisation | 2 | Armoire de climatisation EG | CIAT | Expair 12000 EG 1SI/1 | 41 kW fr | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT105 | 1 | Climatisation | 1 | Armoire de climatisation EG | CIAT | EXPAIR 4000 EG 3SD/1 | 9,9 kW fr | 2007 | 5 | Hors périmètre du contrat de maintenance
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | 109-Serveur | 1 | Climatisation | 2 | Gainable à détente directe | Mitsibishi | PEA- RP200GA | 19 kW fr | 2010 | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 1 | Climatisation | 1 | Unité intérieure détente directe | Mitsibishi | NC | 12 kW fr | 2010 | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT103 | 1 | Climatisation | 1 | Unité intérieure détente directe | Fujitsu | AOYG14LEC | 4 kW fr | 2014 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT103 | 4 | Eclairage (normal) | 1 | Eclairage |  |  |  |  | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 4 | Eclairage (normal) | 1 | Eclairage |  |  |  |  | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT102 | 4 | Eclairage (normal) | 1 | Eclairage |  |  |  |  | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | 109-Serveur | 4 | Eclairage (normal) | 1 | Eclairage |  |  |  |  | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT105 | 4 | Eclairage (normal) | 1 | Eclairage |  |  |  |  | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT105 | 6 | Onduleurs | 1 | Onduleur SOCOMEC - filtres, cartes, ventilo, alim remplacés en 2025 | SOCOMEC | DELPHYS MP ELITE | 80 kW | 2007 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT105 | 6 | Onduleurs | 60 | Batterie onduleur socomec DELPHYS MP ELITE | LEOCH | XP12-350 |  | 2025-08-26 | 1
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT105 | 6 | Onduleurs | 1 | Onduleur secondaire Schneider | SCHNEIDER | Easy UPS 3S | 20 kW | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT105 | 6 | Onduleurs | 1 | Batterie onduleur Schneider Easy UPS 3S |  |  |  | 2020 | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | 109-Serveur | 1 | Climatisation | 2 | Split | Hitachi | RPFC-6.5UNE1NH | 14 kW fr | 2019 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT105 | 1 | Climatisation | 1 | Split | Hitachi | PRPFC-3.0UNE1NH | 6,75 kW | 2019 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 1 | Climatisation | 1 | Split | Hitachi | PRPFC-3.0UNE1NH | 6,75 kW | 2019 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT102 | 1 | Climatisation | 1 | Split | Hitachi | PRPFC-3.0UNE1NH | 6,75 kW | 2019 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT105 | 3 | Distribution BT | 1 | TD CAV 9 (Ondulé et Normal) |  |  |  | 2007 | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 3 | Distribution BT | 1 | TD Clim CAV 10 |  |  |  | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 3 | Distribution BT | 1 | TDO CAV 10 |  |  |  | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 3 | Distribution BT | 1 | TD inverseur manuel (TGBT / prise GE mobile) | Schneider |  |  | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | 109-serveur | 3 | Distribution BT | 1 | TDO Cav 6 bis |  |  |  | 2007 | 3
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 3 | Distribution BT | 1 | PDPM (distribution terminale) | Schneider |  |  | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 3 | Distribution BT | NC | PDU Mono et Tri phasé en baies IT | Schneider |  |  | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | 109-serveur | 3 | Distribution BT | NC | PDU Mono et Tri phasé en baies IT | Schneider |  |  |  | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT102 | 3 | Distribution BT | NC | PDU Mono et Tri phasé en baies IT | Schneider |  |  |  | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT103 | 3 | Distribution BT | NC | PDU Mono et Tri phasé en baies IT | Schneider |  |  |  | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | LT104 | 7 | GTB/GTC/DEA | 1 | Automate collecte information pour DCIM |  |  |  | 2020 | 2
17 | 03 | Haut Carré | C4 | SS1 | 109-serveur | 3 | Distribution BT | 1 | TD Clim Cav 6 bis |  |  |  | 2007 | 3
05 | 24 | Victoire | N | RDJ | LT013LT | 4 | Eclairage (normal) | 1 | Eclairage |  |  |  |  | 3
05 | 24 | Victoire | N | RDJ | LT013LT | 1 | Climatisation | 1 | Split Dx (et unité extérieure dans couloir) |  |  |  | 2022 | 2
05 | 24 | Victoire | N | RDJ | LT013LT | 2 | Ventilation VMC / CTA | 1 | extracteur en partie haute donnant sur cours ext. |  |  |  |  | 4
05 | 24 | Victoire | N | RDJ | LT013LT | 6 | Onduleurs | 1 | UPS | Schneider | Easy UPS 3SUPS10K3IB |  | 2022 | 2
05 | 24 | Victoire | N | RDJ | LT013LT | 3 | Distribution BT | 1 | Coffret Electrique (ondulé et normal) | Schneider |  |  | 2022 | 2
05 | 24 | Victoire | N | RDJ | LT013LT | 3 | Distribution BT | 1 | Coffret extension batteries | Schneider | Easy UPS 3SXR6 |  | 2022 | 2
05 | 24 | Victoire | N | RDJ | LT013LT | 3 | Distribution BT | 6 | Packs batteries | Schneider | Easy UPS 3S BTH4 |  | 2022 | 2
05 | 24 | Victoire | N | RDJ | LT013LT | 3 | Distribution BT | 2 | PDU | Schneider | PDU AP8659EU3 |  | 2022 | 2
05 | 15 | BASTIDE | A |  | LT103LT | 4 | Eclairage (normal) | 1 | Eclairage |  |  |  |  | 2
05 | 15 | BASTIDE | A |  | LT103LT | 1 | Climatisation | 2 | Splts (unités intérieures et extérieures - en façade à 5 m de hauteur) |  |  |  |  | 2
05 | 15 | BASTIDE | A |  | LT103LT | 3 | Distribution BT | 1 | Coffret eléctrique "local Serveurs" |  |  |  | 2015 | 2
05 | 15 | BASTIDE | A |  | LT103LT | 6 | Onduleurs | 1 | UPS | RIELLO |  |  | 2015 | 2
05 | 15 | BASTIDE | A |  | LT103LT | 3 | Distribution BT | 1 | TDA.01 |  |  |  |  | 2
05 | 15 | BASTIDE | A |  | LT103LT | 3 | Distribution BT | NC | PDU non monitoré en baies |  |  |  |  | 2
05 | 23 | CARREIRE | TP |  | S LT-027LT | 4 | Eclairage (normal) | NC | Eclairage |  |  |  | 2020 | 2
05 | 23 | CARREIRE | TP |  | S LT-027LT | 1 | Climatisation | 2 | Splt (Unité Intérieure + extérieure) | TOSHIBA | RAV-RM1601CTP-E | 14 kw | 2019 | 2
05 | 23 | CARREIRE | TP |  | S LT-027LT | 6 | Onduleurs | 1 | UPS | LEGRAND | KEOR HPE 60kVA |  | 2020 | 2
05 | 23 | CARREIRE | TP |  | S LT-027LT | 6 | Onduleurs | 1 | UPS | LEGRAND | KEOR HPE 80kVA |  | 2022 | 2
05 | 23 | CARREIRE | TP |  | S LT-027LT | 3 | Distribution BT | 1 | TD0 n2911/2020/06 | SCHNEIDER |  |  | 2020 | 2
05 | 23 | CARREIRE | TP |  | S LT-027LT | 3 | Distribution BT | 4 | PDU en baies |  |  |  | 2020 | 2
05 | 23 | CARREIRE | TP |  | S LT-027LT | 3 | Distribution BT | 1 | TD S1-S2 (départ 12 et 13) |  |  |  | 2020 | 2
05 | 23 | CARREIRE | Accueil (204) |  | LT003a | 4 | Eclairage (normal) | 1 | Eclairage (y compris local stockage dans le prolongement) |  |  |  |  | 3
05 | 23 | CARREIRE | Accueil (204) |  | LT003a | 3 | Distribution BT | 1 | Coffret Electrique (ondulé et normal) | Hager |  |  |  | 4
05 | 23 | CARREIRE | Accueil (204) |  | LT003a | 6 | Onduleurs | 1 | UPS rackable en baie réseau | DELL | R4200 LHVS | 4,2 kW |  | 4
05 | 23 | CARREIRE | Accueil (204) |  | LT003a | 6 | Onduleurs | 1 | UPS RIELLO | RIELLO | AR08UT184620001 | 10 kVA | 2020 | 2
05 | 23 | CARREIRE | Accueil (204) |  | LT003a | 1 | Climatisation | 1 | Ventilo convecteurs | WESPER | AHC 8030 | 6,65 kw | 2010 | 3 | ok
05 | 23 | CARREIRE | Accueil (204) |  | LT003a | 1 | Climatisation | 1 | Split (unité intérieure + extérieure ) | TOSHIBA | RAS 18J2KVG-E | 5 kW fr |  | 2 | ok
05 | 23 | CARREIRE | Accueil (204) |  | LT003a | 1 | Climatisation | 1 | Ventilo convecteurs | ARMEC | FCZ850UA VERS.1 | 6,3 kw | 2010 | 3 | ok
05 | 23 | CARREIRE | Accueil (204) |  | LT003 | 3 | Distribution BT | 1 | TD AG SS-01 |  |  |  |  | 3
05 | 23 | CARREIRE | Accueil (204) |  | LT003a | 3 | Distribution BT | NC | PDU en baies |  |  |  |  | 3
16 | 20 | MONTESQUIEU | A | 1er | salle serveur | 4 | Eclairage (normal) | 1 | Eclairage |  |  |  |  | 3
16 | 20 | MONTESQUIEU | A | Ext |  | 1 | Climatisation | 2 | Groupe froid Aermec | AERMEC |  | 22 kW fr |  | 3
16 | 20 | MONTESQUIEU | A | 1er | salle serveur | 1 | Climatisation | 2 | Ventilo convecteurs Aermec | AERMEC |  | 22 kW fr |  | 3
16 | 20 | MONTESQUIEU | A | Ext |  | 1 | Climatisation | 1 | Unité extérieure détente directe | DAIKIN | RZA200Dx1 | 14,42 kw | 2022 | 2
16 | 20 | MONTESQUIEU | A | 1er | salle serveur | 1 | Climatisation | 1 | Unité intérieure détente directe | DAIKIN | FCAG100B | 12,05 kw | 2022 | 2
16 | 20 | MONTESQUIEU | A | 1er | salle serveur | 3 | Distribution BT | 1 | TD seveur |  |  |  |  | 3
16 | 20 | MONTESQUIEU | A | RdC | LT002 Onduleur | 6 | Onduleurs | 1 | UPS 30 kVA | SOCOMEC |  | 30 kVA |  | 2
16 | 20 | MONTESQUIEU | A | RdC | LT002 Onduleur | 3 | Distribution BT | 1 | Inverseur manuel amont UPS |  |  |  |  | 2
16 | 25 | BORDES PES | B15 |  |  | 6 | Onduleurs | 1 | UPS RIELLO | RIELLO | AR07UT180240001 | 10 kVA | 2020 | 2